SKLOP 2

Vzdrževanje in servisiranje centralno nadzornega sistema – Vojašnica Bač Postojna

1. Redne storitve

| Opis storitve | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polletni pregled SCADA nadzornega sistema in aplikacije; - kontrola programa in SCADA, - kontrola, izpis in analiza logov, - kontrola arhiviranja, - kontrola parametrov regulacijskega sistema, - kontrola varnostnega sistema, - kontrola delovanja kompletnega sistema, - fizični pregled strežnikov in ostale računalniške opreme. | kos |  |  |  |
| Posodobitev programske opreme | kos |  |  |  |
| Programiranje krmilnika | kos |  |  |  |
| Stalna dežurna služba | 24/7 |  |  |  |
| Pomoč po telefonu | ura |  |  |  |
| Ura serviserja | ura |  |  |  |
| Ura inženirja | ura |  |  |  |

2. Interventna popravila

| Opis storitve | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interventno popravilo v času od 07.00 do 17.00 ure | kos |  |  |  |
| Interventno popravilo v času izven delovnega časa | kos |  |  |  |

3. Ključna oprema

| Naziv opreme | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krmilnik koncentrator, (10 UI, 4DI, 4 AO, 8 DO) | kos |  |  |  |
| Panel bus, M-Bus, LON, ModBus, BACnet/IP, BACnet MS/TP komunikacija, 24VDC napajanje | kos |  |  |  |
| Web Server s podpora za HTML5 | kos |  |  |  |
| DI moduli (CLNX-DR-SMS-ALM/CLNXEH26ND100A Honeywell) | kos |  |  |  |
| Gonilniki | kos |  |  |  |
| Licenca | kos |  |  |  |
| Ethernet stikalo | kos |  |  |  |
| Senzor kvalitete udobja, TCOC | kos |  |  |  |
| Popust na artikle ključne opreme | % |  |  |  |

SKUPAJ vrednost del brez DDV:

22 % DDV:

SKUPAJ vrednost del z DDV:

4. Ostala oprema

Cenik ostale opreme, Popust na artikle ostale opreme   		 %