SKLOP 3

Vzdrževanje in servisiranje centralno nadzornega sistema – Vojaški objekt Kadetnica (VOK) Maribor

1. Redne storitve

| Opis storitve | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polletni pregled SCADA nadzornega sistema in aplikacije Desigo CC; - kontrola programa in SCADA, - kontrola, izpis in analiza logov, - kontrola arhiviranja, - kontrola parametrov regulacijskega sistema, - kontrola varnostnega sistema, - kontrola delovanja kompletnega sistema, - fizični pregled strežnikov in ostale računalniške opreme. | kos |  |  |  |
| Posodobitev programske opreme | kos |  |  |  |
| Programiranje krmilnika | kos |  |  |  |
| Stalna dežurna služba | 24/7 |  |  |  |
| Pomoč po telefonu | ura |  |  |  |
| Ura serviserja | ura |  |  |  |
| Ura inženirja | ura |  |  |  |

2. Interventna popravila

| Opis storitve | Cena na enoto mere | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interventno popravilo v času od 07.00 do 17.00 ure | kos |  |  |  |
| Interventno popravilo v času izven delovnega časa | kos |  |  |  |

3. Ključna oprema

| Naziv opreme | Cena na enoto mere |  | Vrednost (brez DDV) | 22%DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitalna regulacija KE20 | kos |  |  |  |  |
| Digitalna regulacija KE25 | kos |  |  |  |  |
| Digitalna regulacija KE30 | kos |  |  |  |  |
| Digitalna regulacija KE35 | kos |  |  |  |  |
| Digitalna regulacija KE40 | kos |  |  |  |  |
| Sobni regulator X-RUS | kos |  |  |  |  |
| I/O modul X-FCU TRIAC | kos |  |  |  |  |
| Digitalna regulacija CNS ZENON |  |  |  |  |  |
| Oprema za delovanje VRV | kos |  |  |  |  |
| Oprema za nadzor delovanja agregatov in trafo postaj | kos |  |  |  |  |
| Oprema za nadzor porabe električne energije | kos |  |  |  |  |
| Gonilniki | kos |  |  |  |  |
| Licenca | kos |  |  |  |  |
| Ethernet stikalo | kos |  |  |  |  |
| Senzor kvalitete udobja, TCOC | kos |  |  |  |  |
| Popust na artikle ključne opreme | % |  |  |  |  |
| Prostorska enota z LCD in temperaturnim tipalom, komunikacija KNX SIEMENS: QMX3.P34 |  | kos |  |  |  |
| Komunikativni sobni termostat KNX., LCD, izhodi (PWM / 3-poz.) ON/OFF, vent. konv. (3-st./1 hitrost) |  | kos |  |  |  |
| Line/backbone coupler SIEMENS: N 140/13 |  | kos |  |  |  |
| Polaganje komunikacijskih kablov UTP po etaži do 90m |  | kpl |  |  |  |
| Etažna razdelilna omarica, komplet ožičena za montažo krmilja |  | kpl |  |  |  |
| STORITEV SOBNE ENOTE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - demontažo sobnih termostatov, montažo novih sobnih enot - demontaža izhodne enota v ventilatorskem konvektorju, vključno material, kot: kabli, sponke, tulke - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS |  | kpl |  |  |  |
| Strojna oprema; - Intel i7, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Win 11 pro, konfiguracija, monitor 27 col, PC: PC-CNS |  | kpl |  |  |  |
| Ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC |  | kos |  |  |  |
| Nadzorni program Desigo CC - licenca za dodatnega odjemalca (upgrade DI5x,6x) SIEMENS: CCA-1-CL-PSM |  | kos |  |  |  |
| Zaščitni LMS ključ za Desigo CC - micro dongel SIEMENS: CMD.06 |  | kos |  |  |  |
| N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet SIEMENS: N 143/01 |  | kos |  |  |  |
| Popust na artikle ključne opreme |  | % |  |  |  |

SKUPAJ vrednost del brez DDV:

22 % DDV:

SKUPAJ vrednost del z DDV:

4. Ostala oprema

Cenik ostale opreme, Popust na artikle ostale opreme 		 %