## SKLOP 1-P IN PV I
Ponudnik:
Ponudbeni predračun številka:
SKLOP 1 - Predori in pokriti vkopi I
A: Dobava in montaža rezervnih delov (montaža s strani izvajalca - strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela)
Z.Š. | Material | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Kamera. Proizvajalec in model: Sony (SSC-DC80P) oziroma enakovredna-adekvatna | kos | 10 |  | 0
2 | Video kodirnik. Proizvajalec in model: Mavix Media Racer 150 oziroma enakovreden-adekvaten | kos | 4 |  | 0
3 | Objektiv kamere. Proizvajalec in model: Objektiv kamere 1/3" 3.5-8mm (FI,4-64), DC drive | kos | 10 |  | 0
4 | Delovna postaja skupaj z ustrezno programsko opremo za ADP, VNP ter povezavo na obstoječi nadzorno krmilni sistem. Proizvajalec in model: IBM X-series 225 ali novejša z ustrezno programsko opremo za obstoječ ADP ter VNP | kos | 1 |  | 0
5 | Strežnik skupaj z ustrezno programsko opremo za ADP, VNP ter povezavo na obstoječi nadzorno krmilni sistem. Proizvajalec in model: IBM X3650 ali novejša z ustrezno programsko opremo za obstoječ VNP ter ADP | kos | 1 |  | 0
6 | Napajalnik za rack prometnih modulov. Proizvajalec in model: Traficon | kos | 4 |  | 0
7 | Prometni modul - detektor. Proizvajalec in model: Trafficon VIP/T oziroma enakovredna-adekvatna primerna za obstoječ RACK | kos | 6 |  | 0
8 | Ohišje fiksne kamere z nosilcem za zunanjo montažo IP 67 z grelcem primerna tudi za montažo v predorih V4A | kos | 6 |  | 0
9 | IP video dekodirni strežnik (2x video izhod) | kos | 5 |  | 0
10 | Kamera vrtljiva z ohišjem. Proizvajalec in model: Pelco Spectra III oziroma enakovredna-adekvatna | kos | 8 |  | 0
11 | Video napajalni atenuacijski modul Videostorm. Proizvajalec in model: Initra PVR 4-24 oziroma enakovreden-adekvaten | kos | 8 |  | 0
12 | Video snemalna enota. Proizvajalec in model: Technix TVT 2304 oziroma enakovreden-adekvaten | kos | 1 |  | 0
13 | Video kodirna enota 4xPAL/BNC. Proizvajalec in model: Tec-VNP_FG oziroma enakovreden-adekvaten | kos | 3 |  | 0
14 | Optični video oddajnik 1xCVBS/1xDATA | kos | 4 |  | 0
15 | Optični video oddajnik 4xCVBS/1xRS/1xDATA | kos | 4 |  | 0
16 | Optični video sprejemnik 1xSC/4x2xCVBS/1xDATA | kos | 4 |  | 0
17 | Optični video sprejemnik 4xSC/4x1xCVBS/1xDATA | kos | 4 |  | 0
18 | Material - potrošni in zamenjani rezervni deli (delo ni všteto) ter rezervni deli; dobava v skladišče ACB naročnika (po ceniku proizvajalca) |  |  |  | 180000
|  |  |  | SKUPAJ A | 180000
B: Stalna pripravljenost in odzivnost-mesečni pavšal
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1. | 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal | mesec | 36 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
C: Intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj EUR brez DDV
1. | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo | ura | 1100 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ C | 0
|  | Skupaj A+B+C brez DDV |  |  | 180000
|  | DDV 22% |  |  | 39600
|  | Skupaj z DDV |  |  | 219600
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine. Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila. Cena/EM za mesečni pavšal ne presega 2.200,00 EUR brez DDV!
Podpis:
Datum:

## SKLOP 2 -P IN PV II
Ponudnik:
Ponudbeni predračun številka:
SKLOP 2 - Predori in pokriti vkopi II
A: Dobava in montaža rezervnih delov (montaža s strani izvajalca - strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela)
Z.Š. | Material | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Kamera: Kamera analogna Samsung SCB-4000 PH, primerna za VDP ali enakovredna | kos | 4 |  | 0
2 | Kamera: Kamera IP, 2MP, ICR, WDR, primerna za VDP | kos | 3 |  | 0
3 | Kamera: Dnevno nočna analogna SpeedDome Ultra VIIIE, 32x zoom, 540 TVL, s podnožjem ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
4 | Kamera: Dnevno nočna IP vrtljiva kamera, 2 MP, 36x zoom, AIS | kos | 7 |  | 0
5 | Kamera: Fiksna IP termo video detekcijska kamera z inox V4A ohišjem (kot. npr. Flir ThermiBot2) | kos | 1 |  | 0
6 | Disk: Trdi disk 8TB za vgradnjo, 3,5" | kos | 3 |  | 0
7 | Disk: Trdi disk 300GB, SAS, 2.5 | kos | 3 |  | 0
8 | Disk: Trdi disk vsaj 2TB, SAS, 3.5'' | kos | 5 |  | 0
9 | Monitor: Monitor LCD 32", Full HD, HDMI, VESA, 24/7 | kos | 2 |  | 0
10 | Video-detekcijska procesorska kartica (kot npr. Flir VIP-HD), enokanalna | kos | 1 |  | 0
11 | Video-detekcijski in ADR strežnik: 19' rack ohišje, za montažo v RVN omaro | kos | 1 |  | 0
12 | Delovna postaja z nameščeno programsko licenco za upravljanje z VNP in VDP sistemom | kos | 1 |  | 0
13 | Programska oprema za zbiranje in arhiviranje alarmov in ostalih podatkov (FLIR FLUX strežnik licenca) | kos | 1 |  | 0
14 | Optični media pretvornik (kot npr. Planet IGTP-815AT) | kos | 2 |  | 0
15 | Material - potrošni in zamenjani rezervni deli (delo ni všteto) ter rezervni deli; dobava v skladišče ACB naročnika (po ceniku proizvajalca) |  |  |  | 50000
|  |  |  | SKUPAJ A | 50000
B: Stalna pripravljenost in odzivnost-mesečni pavšal
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1. | 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal (brez KARAVANK) | mesec | 36 |  | 0
2. | 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal za KARAVANKE | mesec | 36 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
C: Intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj EUR brez DDV
1. | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo | ura | 400 |  | 0
2. | Razvoj in implementacija programske opreme na zahtevo naročnika | ura | 10 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ C | 0
|  | Skupaj A+B+C brez DDV |  |  | 50000
|  | DDV 22% |  |  | 11000
|  | Skupaj z DDV |  |  | 61000
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine. Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila. Cena/EM za mesečni pavšal za vsako od postavk B.1 in B.2 ne presega 2.200,00 EUR brez DDV!
Podpis:
Datum:

## SKLOP 3 - TEO
Ponudnik:
Ponudbeni predračun številka:
SKLOP 3 - Tehnološko ethernet omrežje
A: Dobava in montaža rezervnih delov (montaža s strani izvajalca - strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela)
Z.Š. | Material | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Mrežno stikalo konfigurirano za obstoječe omrežje ADP ter VNP: Extreme 5320-24T-8XE, vključno s kabli in optoelektričnim vmesnikom ali novejši oziroma enakovreden | kos | 2 |  | 0
2 | Mrežno stikalo konfigurirano za obstoječe omrežje ADP ter VNP: Extreme 5420F-24T-4XE ali novejši skupaj z licenco in redundantnim napajanjem ter ustreznimi kabli in optoelektričnim vmesnikom oziroma enakovreden | kos | 2 |  | 0
3 | Mrežno stikalo konfigurirano za obstoječe omrežje ADP ter VNP: Lantronix SISPM1040-582-LRT in napajalnik oziroma enakovreden | kos | 2 |  | 0
4 | Material - potrošni in zamenjani rezervni deli (delo ni všteto) ter rezervni deli; dobava v skladišče ACB naročnika (po ceniku proizvajalca) |  |  |  | 39000
|  |  |  | SKUPAJ A | 39000
B: Stalna pripravljenost in odzivnost-mesečni pavšal
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1. | 24 urna odzivnost in pripravljenost mesečni pavšal | mesec | 36 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
C: Intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj EUR brez DDV
1. | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo, strošek montaže in rezervnih delov | ura | 180 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ C | 0
|  | Skupaj A+B+C brez DDV |  |  | 39000
|  | DDV 22% |  |  | 8580
|  | Skupaj z DDV |  |  | 47580
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine. Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila. Cena/EM za mesečni pavšal ne presega 2.200,00 EUR brez DDV!
Podpis:
Datum:

## SKLOP 4 - TRASA AC
Ponudnik:
Ponudbeni predračun številka:
SKLOP 4 - Trasa AC
A: Dobava in montaža rezervnih delov (montaža s strani izvajalca - strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela)
Z.Š. | Material | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost
1 | Kamera analogna vgradna: Kamera analogna Samsung SCB-4000 PH, primerna za VDP ali enakovredna | kos | 2 |  | 0
2 | Kamera IP Bullet: Kamera IP, 2MP, ICR, WDR, primerna za VDP | kos | 2 |  | 0
3 | Kamera analogna Vrtljiva SD: analogna SpeedDome samsungHanhuwa HCP-6320HA, 32x zoom, 540 TVL, s podnožjem ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
4 | Kamera IP Vrtljiva SD: Dnevno nočna IP vrtljiva kamera, 2 MP, 36x zoom, AIS | kos | 2 |  | 0
5 | Kamera Bullet analogna: Kamera analogna BULLET Samsung SCO-6025R, primerna za VDP ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
6 | Trdi disk 8TB za vgradnjo, 3,5" | kos | 4 |  | 0
7 | Trdi disk 6TB za vgradnjo, 3,5" | kos | 2 |  | 0
8 | Trdi disk 4TB za vgradnjo, 3,5" | kos | 2 |  | 0
9 | Trdi disk 2TB za vgradnjo, 3,5" | kos | 2 |  | 0
10 | Trdi disk NVMe, M.2 SSD 240gb, 512GB in 1TB | kos | 2 |  | 0
11 | Trdi disk 240GB, SSD, 2.5 Serverski | kos | 2 |  | 0
12 | Trdi disk 240GB, SSD, 2.5 | kos | 2 |  | 0
13 | optični pretvornik za video 1CH/2CH/4CH/ z RS 232/485 vhodom: 1CH/2CH/4CH/Ahd 1080P Video to Fiber Optical Transmitter and Receiver Video Fiber Optic Converter | kos | 4 |  | 0
14 | Video kodirnik encoder: 4CH Axis P7304 ali enakovreden | kos | 2 |  | 0
15 | Napajalnik MeanWell SDR-75-24 za Switch Cisco: POE-50-60W POE External Injector | kos | 2 |  | 0
16 | POE napajalnik 51w za IP kamere: POE-50-60W POE External Injector | kos | 2 |  | 0
17 | Material - potrošni in zamenjani rezervni deli (delo ni všteto) ter rezervni deli; dobava v skladišče ACB naročnika (po ceniku proizvajalca) |  |  |  | 25000
|  |  |  | SKUPAJ A | 25000
B: Intervencijsko vzdrževanje in tehnična podpora
Z.Š. | Opis storitve | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj EUR brez DDV
1. | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo | ura | 200 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
|  | Skupaj A+B brez DDV |  |  | 25000
|  | DDV 22% |  |  | 5500
|  | Skupaj z DDV |  |  | 30500
Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine. Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna. Nobena od postavk ni enaka 0 EUR ali neizpolnjena. Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.
Podpis:
Datum: