## F13
JN 24/2025 - VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE EX OPREME NA TERMINALU ZA SIPKE TOVORE, ZA CERTIFIKACIJSKO OBDOBJE PETIH LET
Poz. | Predmet | enota | količina | cena/enoto (cena podana za obdobje 5 let) | cena (EUR brez DDV) za 5 let
a.) | SILOSI - cena se poda za obdobje 5 let
Vzdrževanje EX opreme in elementov;
1. | Filterska enota z vgrajeno opremo in sicer
Razbremenilna membrana
Dušilec eksplozije
Rezervoar komprimiranega zraka z integriranimi ventili
Protipovratna loputa
Celični dozator za pnevmatski transport
Centrifugalni ventilator
Pogon praznilnika
Merilnik diferenčnega tlaka
Merilnik prašnih delcev
| Skupaj filterska enota | kompl | 78
2. | Filtrska enota na iztresališči V3i s pripadajočo Ex opremo | kompl | 1
3. | Pogon praznilnika - strgalo | kos | 16
4. | Nivojska sonda kot npr. FTM21-4G245A | kos | 162
5. | Potezno stikalo za izklop v sili | kos | 13
6. | Senzor kontrole vrtenja | kos | 2
7. | Senzor temperature ležajev | kompl | 2
8. | Kontrola poševnega teka | kos | 14
9. | Kapacitivno stikalo | kos | 14
10. | Polnilna garnitura Moduflex | kompl | 4
11. | Polnilna garnitura DSH | kompl | 1
12. | Bariera - galvanski ločilnik | kompl | 4
13. | Razvodne električne doze EX raznih dimenzij z uvodnicami | kompl | 16
14. | Silotermometer | kos | 36
15. | Zaščitni sklop temperaturnega multiplekserja MUX-02-D | kompl | 12
16. | Veja z 9-imi LED svetilkami | kompl | 4
17. | Stikalni blok | kompl | 2
18. | Omejitveno stikalo | kos | 6
19. | Hidro agregat | kos | 2
20. | Krmilni ventil | kos | 2
21. | Motor | kos | 2
OPIS izvedbe del in pregleda;
1. | Pregled opreme (vizualni - periodika na 6 mesecev, kontrolni - periodika na 12 mesecev) skladno s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti na podlagi seznama vgrajene EX opreme. Pregled in vzdrževanje opreme se izvede tudi na podlagi navodil proizvajalcev | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Priprava podlog, poročila, ugotovitve, knjiga ukrepov, izpolnitev tabel skladno z zakonodajo | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Letno vzdrževanje zaščitnih sistemov opreme v proti ekslozijski zaščiti na podlagi opreme ter njihovih navodil - (podrobni) | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Meritve NN instalacij na področju EX opreme. Obnovitev meritev se izvede na 2 leti (24 mesecev). V ponudbi cena za dvoje meritev v obdobju petih let. ATEX izvedba | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Meritve strelovodne instalacije objekta silos, VNRP ter kotna postaja. Obnovitev meritev se izvede na 12 mesecev. V ponudbi cena za pet meritev v obdobju petih let. ATEX izvedba | kompl | 1 | 0 | 0
b.) | TH HALE - cena se poda za obdobje 5 let
Vzdrževanje EX opreme in elementov;
1. | Filterska enota z vgrajeno opremo in sicer
Razbremenilna membrana
Dušilec eksplozije
Rezervoar komprimiranega zraka z integriranimi ventili
Protipovratna loputa
Celični dozator za pnevmatski transport
Centrifugalni ventilator
Merilnik diferenčnega tlaka
Merilnik prašnih delcev
| Skupaj filterska enota | kompl | 13
2. | Filtrska enota Donaldson s pripadajočo Ex opremo | kompl | 1
3. | Pogon praznilnika - strgalo | kos | 6
4. | Transportni POLŽ | kos | 2
5. | Smerne lopute | kos | 4
6. | Nivojska sonda kot npr. FTM21-4G245A | kos | 16
7. | Potezno stikalo za izklop v sili | kos | 52
8. | Senzor kontrole vrtenja | kos | 21
9. | Senzor kontrole presipa | kos | 32
10. | Kontrola poševnega teka | kos | 84
11. | Polnilna garnitura Moduflex | kompl | 4
12. | Polnilna garnitura DSH | kompl | 4
13. | Bariera - galvanski ločilnik | kompl | 44
14. | Izklop v sili - gobasta tipka | kompl | 2
15. | Svetilke EX v TH Hali 1 in 2 ter med halama | kompl | 296
16. | Svetilke varnostne razsvetljave EX v TH Hali 1 in 2 | kompl | 32
17. | Bliskavica EX v halah | kompl | 4
18. | Hupa EX za ptiče v halah | kompl | 16
19. | Radarska meritev višine | kompl | 4
20. | Smer stabilnosti - elevator | kompl | 4
21. | Senzor temperature ležajev - elevator | kompl | 4
22. | Naprava za kontrola zdrsa - elevator | kompl | 2
23. | Razvodne električne doze EX raznih dimenzij z uvodnicami | kompl | 82
24. | Pogonski reduktor z elektromotorjem | kompl | 2
25. | Uvrečevalna naprava s pripadajočo Ex opremo | kompl | 1
OPIS izvedbe del in pregleda;
1. | Pregled opreme (vizualni - periodika na 6 mesecev, kontrolni - periodika na 12 mesecev) skladno s Pravilnikom o protieksplozijski zaščiti na podlagi seznama vgrajene EX opreme. Pregled in vzdrževanje opreme se tudi izvede na podlagi navodil proizvajalcev | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Priprava podlog, poročila, ugotovitve, knjiga ukrepov, izpolnitev tabel skladno z zakonodajo | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Letno zdrževanje zaščitnih sistemov opreme v proti ekslozijski zaščiti na podlagi opreme ter njihovih navodil - (podrobni) | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Meritve NN instalacij na področju EX opreme. Obnovitev meritev se izvede na 2 leti (24 mesecev). V ponudbi cena za dvoje meritev v obdobju petih let | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Meritve strelovodne instalacije objekta TH1 in 2, RPS1, RPS2, VNP ter kotna postaja. Obnovitev meritev se izvede na 12 mesecev. V ponudbi cena za pet meritev v obdobju petih let. ATEX izvedba | kompl | 1 | 0 | 0
| Vrednost ponudbe skupaj za 5 let je |  |  |  | 0
Drugi izredni servisni pregledi
1. | Vzdrževalna in rekonstrukcijska dela/popravila na tehnologiji ex | h | 1 | 0 | 0
2. | Manjša izdelava instalacij, krmiljenja za podporo v tehnologiji | h | 1 | 0 | 0
3. | Nujna intervencijska dela (6h - 16h) v času delovnika | h | 1 | 0 | 0
4. | Nujna intervencijska dela (16h - 22h), sobota, nedelja, prazniki | h | 1 | 0 | 0
5. | Stroški prevoza kombiniranega vozila | km | 1 | 0 | 0