## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-16/25
Predmet JN: | MREŽICE KIRURŠKE, VSADKI ZA INKONTINENCO, ŽILNE IN PRSNE PROTEZE
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Dodatne strokovne zahteve glede predmeta javnega naročila se nahajajo v razpisni dokumentaciji, in sicer v poglavju Tehnične specifikacije.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | MREŽICE KIRURŠKE
* | 1. | podsklop: MREŽICE ZA NENAPETOSTNO OPERACIJO INGVINALNIH KIL ZA MOŠKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MREŽICE ZA NENAPETOSTNO OPERACIJO INGVINALNIH KIL ZA MOŠKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežica za kilo, oblikovana, poltrdna, moška, dim.: 6-7 x 12-14 cm, 95-110 gr/m2 | Anatomska oblika, predoblikovana z odprtino za semenovod, zataljeni robovi, za klasično nenapetostno tehniko. Mrežica mora biti izdelana iz enonitnega čistega polipropilena, monofilamentna, s konstrukcijo pletenja, ki omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, da ojača in se prilagodi defektom. Obdržati mora pravilno obliko, ne sme se gubati in upogibati. |  |  |  | KOS | 429 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: MREŽICE ZA NENAPETOSTNO OPERACIJO INGVINALNIH KIL ZA MOŠKE – MEHKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MREŽICE ZA NENAPETOSTNO OPERACIJO INGVINALNIH KIL ZA MOŠKE – MEHKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežica za kilo, oblikovana, lahka, moška, dim.: 6-7 x 13-14 cm, 35 - 37 gr/m2, velikost por 1 mm | Mrežica iz polipropilena, lahka, makroporozna, monofilamentna, predoblikovana, neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z odprtino za semenovod, s konstrukcijo pletenja, ki omogoča raztezanje mrežice v vse smeri, da ojača in se prilagodi defektom. Zataljeni robovi. |  |  |  | KOS | 180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: MREŽICE ZA NENAPETOSTNO OPERACIJO INGVINALNIH KIL ZA ŽENSKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MREŽICE ZA NENAPETOSTNO OPERACIJO INGVINALNIH KIL ZA ŽENSKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežica za kilo, oblikovana, lahka, ženska, dim.: 6-7 x 13-14 cm, 35 - 37 gr/m2, velikost por 1 mm. | Anatomsko oblikovana mrežica brez odprtine za ženske, lahka, makroporozna, monofilamentna, neresorbilna za klasično nenapetostno tehniko, s konstrukcijo pletenja, ki omogoča raztezanje mrežice v vse smeri, da ojača in se prilagodi defektom. Zataljeni robovi. |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: MREŽICE ZA OPERACIJO KIL |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MREŽICE ZA OPERACIJO KIL
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežica za manjše ventralne kile, dim.: premer 6,4 - 6,6 cm | Mrežica za manjše kile iz 3D pletenega monofilamentnega poliestra z večjimi porami (1,5mm x 1,8mm) na eni strani ter na drugi strani s kolagenskim filmom, ki lahko pride v stik z črevesjem. Za lažje pozicioniranje mora mrežica vsebovati resorbilni ekspander ter 4 fiksatorska mesta z odstranljivimi ročaji. |  |  |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Mrežica za manjše ventralne kile, dim.: premer 8 - 8,6 cm | Mrežica za manjše kile iz 3D pletenega monofilamentnega poliestra z večjimi porami (1,5mm x 1,8mm) na eni strani ter na drugi strani s kolagenskim filmom, ki lahko pride v stik z črevesjem. Za lažje pozicioniranje mora mrežica vsebovati resorbilni ekspander ter 4 fiksatorska mesta z odstranljivimi ročaji. |  |  |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Mrežica za odprte ventralne kile, dim.: 30 x 15-30 cm | Biokompatibilna, delno resorbilna mrežica za kile iz hidrofilnega monofilamentnega poliestra, pletena z resorbilnim polylactic acid (PLA), mikro gripi -kaveljčki za samoprijemanje. Je ni potrebno šivati. Velikost por je od 1.1 mm do 1.7 mm. |  |  |  | KOS | 39 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Mrežica za odprte ventralne kile, dim.: 20 x 15 cm | Biokompatibilna, delno resorbilna mrežica za kile iz hidrofilnega monofilamentnega polyestra, pletena z resorbilnim polylactic acid (PLA), mikro gripi -kaveljčki za samoprijemanje. Je ni potrebno šivati. Velikost por je od 1.1 mm do 1.7 mm. |  |  |  | KOS | 39 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Mrežica za odprte ventralne kile, dim.: 15x9-10 cm | Biokompatibilna, delno resorbilna mrežica za kile iz hidrofilnega monofilamentnega polyestra, pletena z resorbilnim polylactic acid (PLA), mikro gripi -kaveljčki za samoprijemanje. Je ni potrebno šivati. Velikost por je od 1.1 mm do 1.7 mm. |  |  |  | KOS | 303 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: MREŽICE ZA LAPAROSKOPSKE KILE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MREŽICE ZA LAPAROSKOPSKE KILE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežica za laparoskopske ingvinalne kile, dim.: 10 x 15 cm | Mrežica iz monofilamentnega polipropilena, prečna in vzdolžna elastičnost, modre vodilne linije za lažje pozicioniranje, možnost rezanja in oblikovanja, velikost por 1,5 mm, teža 60 g/m2. Kompatibilna z atravmatsko fiksacijo s tkivnim lepilom. |  |  |  | KOS | 180 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: MREŽICA S KOLAGENOM |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | MREŽICA S KOLAGENOM
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | MREŽICA S KOLAGENOM, debeline 2 mm, velikost 105 x 148 mm | Dermalna matrica za nadomeščanje kože pri zdravljenju kompleksnih ran. Kombinacija naravnega kolagena in elastina. Fleksibilnost in prilagodljivost- omogočati mora možnost rezanja in oblikovanja glede na obliko rane. |  |  |  | kos | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: LEPILA ZA FIKSACIJO MREŽIC, TKIVNA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | LEPILA ZA FIKSACIJO MREŽIC, TKIVNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Laparoskopski aplikator s tkivnim lepilom, 1 x up. | Laparoskopski aplikator za enkratno uporabo, za fiksacijo mrežice v kombinaciji s tkivnim lepilom. Volumen 1 ml. Lepilo v setu: kemična sestava: n-butyl-2-cyanoacrylate, hitra in učinkovita polimerizacija. Hranjenje lepila: na sobni temperaturi. |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Tkivno lepilo, n-butyl-2-cyanoacryilate, modre barve | Tkivno lepilo, volumen 0,5 ml, modre barve, hranjenje na sobni temperaturi Lepilo kemična sestava: n-butyl-2-cyanoacrylate, hitra in učinkovita polimerizacija. Hranjenje lepila: na sobni temperaturi. |  |  |  | KOS | 285 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | VSADKI ZA INKONTINENCO, PROLAPS MEHURJA, PRSNE IN TESTIKULARNE PROTEZE
* | 1. | podsklop: VSADEK ZA ŽENSKO INKONTINENCO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | VSADEK ZA ŽENSKO INKONTINENCO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | VSADEK ZA ŽENSKO INKONTINENCO, dim.: 0,9-1 x 5-7,6 cm | Trak vaginalni mora omogočati poseg brez kožnih incizij, v lokalni anesteziji, z močno primarno fiksacijo implantata, ki onemogoča popuščanje tenzije že takoj po posegu. Fiksacija s pomočjo sider vzdolž vsake fiksirne roke (fiksacijska sidra). Vodilo minimalno invazivno (premer naj ne presega 2,5 mm), s čvrstim fiksiranjem implantata pred uvajanjem in enostavnim deaktivacijkim mehanizmom, ki popolnoma prepreči dislokacijo implantata ob ločitvi vodila in implantata. Mrežica mora biti neelastična, monofilamentna, iz polipropilena, z označeno sredino, gladkimi in neinvazivnimi robovi in s prolensko nitko za korekcijo napetosti traku. |  |  |  | KOS | 231 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: VSADEK ZA ZDRAVLJENJE PROLAPSA MEHURJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | VSADEK ZA ZDRAVLJENJE PROLAPSA MEHURJA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | VSADEK ZA ZDRAVLJENJE PROLAPSA MEHURJA, v setu | Omogočati mora napeljavo mrežice brez kožnih incizij (omogoča naj poseg z le eno vaginalno incizijo), in sicer s fiksacijo fiksirnih rok mrežice v sakrospinozni ligament. Set mora vsebovati 3 fiksirna sidra, ki imajo vsaj 6 fiksacijskih točk in naj omogočajo zelo močno fiksacijo. Sidra naj imajo tudi t.i. »stoper«, ki onemogoča, da bi ligament prebodli in s sidrom končali pregloboko. Sidra naj bodo pritrjena na monofilamentni šiv, ki služi za pritrditev mrežice. Za ta namen naj ima na anteriornem delu dve fiksirni roki z vsaj 6 sidri. Na obeh fiksirnih rokah (levo in desno) naj ima tudi mehanizem za nastavitev tenzije (npr. če smo šli pregloboko, naj ima mrežica možnost popustitve tenzije). Sredina mrežice naj bo med obema fiksirnima rokama jasno označena, kar naj omogoča natančno postavitev. Vodilo za vstavitev mrežice naj bo minimalno invazivno s čvrstim fiksiranjem implantata pred uvajanjem. | Set za zdravljenje anteriornega in apikalnega prolapsa | 100% polipropilena, monofilamentna, makroporna |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: PROTEZA TESTIKULARNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PROTEZA TESTIKULARNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PROTEZA TESTIKULARNA 37-39 X 28-30 mm | Proteza mora biti iz mehkega silikona, ovalne oblike, povsem gladka (brez ušes za všitje), na otip čimbolj podobna naravnemu testisu, možnost fiksacije s šivom čez sam vsadek. | Ponudnik mora imeti v svojem naboru vsaj še dve dimenziji testikularnih protez (torej min. 3 različne dimenzije) |  |  | KOS | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: PRSNI VSADKI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PRSNI VSADKI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Tkivni razširjevalci za rekonstrukcijo dojk, iz silikona | Anatomske oblike; teksturirani (zrnate površine); z vgrajenim magnetnim portom za vbrizgavanje in s pripadajočim magnetnim detektorjem; z varovalnim samo-tesnilnim predelom okoli porta za vbrizgavanje, v primeru nenamernega predrtja med polnjenjem; premer porta in varovalnega tesnila mora biti 4 cm. |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Anatomske oblike; mikro teksturirani (zrnate površine); polnjeni s čvrstim visoko kohezivnim silikonskim gelom, da v vseh položajih zadržijo anatomsko obliko; orientacijske oznake za lažje vstavljanje; minimalno 9 različnih tipov (anatomske 3 različne višine) | Ovojnica iz silikona z minimalno štirimi sloji |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Anatomske oblike; mikro teksturirani (zrnate površine); polnjeni s čvrstim visoko kohezivnim silikonskim gelom, da v vseh položajih zadržijo anatomsko obliko; orientacijske oznake za lažje vstavljanje; minimalno 9 različnih tipov (anatomske 3 različne višine) | Ovojnica iz poliuretanske pene |  |  | KOS | 6 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk | Anatomske oblike; mikro teksturirani (zrnate površine); polnjeni s čvrstim visoko kohezivnim silikonskim gelom, da v vseh položajih zadržijo anatomsko obliko; orientacijske oznake za lažje vstavljanje; minimalno 9 različnih tipov (anatomske 3 različne višine) | Ovojnica iz poliuretanske pene, 2 gela |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Anatomski (kapljičasti) vsadki za rekonstrukcijo dojk / lahki | Prsni vsadki iz silikonskega gela in mikrosfer. 30% lažji od klasičnih vsadkov, ki zmanjšajo pritisk na spodnji rob od 30-50% | Možna izbira vseh velikosti in projekcij |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | PROTEZE ŽILNE
* | 1. | podsklop: PROTEZA ŽILNA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | PROTEZA ŽILNA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PROTEZA ŽILNA, ravna , diam. 8 mm, dol. 65-75 cm, z radialno podporo iz polipropilena 15cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 7 mm, dol. 40-45 cm, brez podpore | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 8 mm, dol. 40-45 cm, brez podpore | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 10 mm, dol. 40-45 cm, brez podpore | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 18 mm, dolž. 20-30 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 20 mm, dol. 20-25 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 22 mm, dol. 20-25 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | PROTEZA ŽILNA ARTER., ravna, diam. 24 mm, dol. 20-25 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PROTEZA ŽILNA, biforkacijska, diam. 14/7 mm, dolž. 45-55 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 13 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PROTEZA ŽILNA, biforkacijska, diam.16/8 mm, dolž. 45-55 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | PROTEZA ŽILNA, biforkacijska, diam. 20/10 mm, dolž. 45-55 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | PROTEZA ŽILNA, biforkacijska, diam, 22 /11 mm, dolž. 45-55 cm | Žilna opornica s kolagenskim premazom; opornica mora biti prepojena s srebrovim acetatom. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | PROTEZA ŽILNA BIFORKACIJA 18X9 MM | Žilna opornica s kolagenskim premazom; dvojni antimikrobni učinek - kombinacija srebrovega acetata in triklosana. Pletena mora biti tako da omogoča boljšo prožnost in upogljivost ter preprečuje raztegovanje opornice pod krvnim tlakom. Zunanja površina opornice mora biti iz materiala, ki spodbuja tkivno integracijo, notranja površina pa mora biti gladka, kar zmanjša nastanek trombov in omogoča nemoten pretok krvi skozi opornico. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: KRPICA ŽILNA I |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KRPICA ŽILNA I
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | KRPICA ŽILNA 8 mm/75 mm | Poliestrski obliž za rekonstrukcijo žilni sten s kolagenskim premazom, ki zmanjšuje prepustnost, omogoča hitro hemostazo in spodbuja vraščanje tkiva. Varna za uporabo v MRI. |  |  |  | kos | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: KRPICA ŽILNA II |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KRPICA ŽILNA II
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Krpica PFTE, manjša (dim. 0,6 x 5,1 cm) | za ojačanje šivov in zaščito nežnih ali poškodovanih tkiv pred trganjem, iz biokompatibilnega politetrafluoroetilena (ePTFE) |  |  |  | kos | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Krpica PFTE, večja (dim.: 1,3 x 10,2 cm) | za ojačanje šivov in zaščito nežnih ali poškodovanih tkiv pred trganjem, iz biokompatibilnega politetrafluoroetilena (ePTFE) |  |  |  | kos | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: OBVOD (šant) KAROTIDNI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBVOD (šant) KAROTIDNI
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | OBVOD (ŠANT) KAROTIDNI, 9F, DOL. 15CM, s T-portom in dvema balonoma | Za uporabo pri operacijah karotidnih arterij. Omogočati mora varen in učinkovit začasni pretok krvi mimo operativnega mesta. |  |  |  | kos | 9 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | OBVOD (ŠANT) KAROTIDNI, 10F, DOL. 31CM, s T-portom in dvema balonoma | Za uporabo pri operacijah karotidnih arterij. Omogočati mora varen in učinkovit začasni pretok krvi mimo operativnega mesta. |  |  |  | kos | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0