## SKUPNA REKAPITULACIJA CEN
SKUPNA REKAPITULACIJA CEN
Interna oznaka prostora | Sklop | Zap. št. | Element pohištva | Material | Dimenzije | Količina | Znesek na enoto brez DDV | Skupna vrednost brez DDV
008-1 | 1 | 1 | Garderobni panel (za obešanje plaščev), 6 obešal | Iveral | DxGxV = 50x2x200 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Regal za čevlje s tremi policami, umeščen pred panelom | Iveral | DxGxV = 50x30x70 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine, C podnožje, postavitev v L (kotni pult) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 310x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice s policami (ena polica z nastavljivo višino). Ena od omaric naj bo izvlečna s koši za smeti (50 cm širine, 2x izvlečni koš kapacitete 35l). | Iveral | DxGxV= 310x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (drsna vrata iz matiranega stekla po celotni dolžini, dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral s steklenimi mat ličnicami | DxGxV= 300x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 57-60 x 45-60 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine, postavitev v L (kotni pult), C podnožje Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije nekoliko drugačne | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV= 250x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (ena polica z nastavljivo višino) | Iveral | DxGxV= 250x80x90 cm | 2 |  | 0
| 4 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije nekoliko drugačne | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 180x80x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 3 |  | 0
| 5 | 1 | Omara z drsnimi vrati, trokrilna, s petimi policami z nastavljivimi višinami Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije nekoliko drugačne | Iveral | DxGxV = 165x80x230 cm | 1 |  | 0
| 6 | 1 | Miza za napravo Picarro (klasična stabilna miza) – dvignjena (teža naprave 50 kg, naprava se med delom premika po delovni površini, mora biti zelo stabilno, U podnožje). Gre za običajen pult oziroma mizo le da je nosilnost primerna za napravo teže 50 kg. | Iveral | DxGxV = 140x80x90 cm | 2 |  | 0
008-2 | 1 | 1 | Laboratorijska miza za večje obremenitve, konstrukcija varjena iz pohistvenih cevi preseka 40*40 mm, konstrukcija mora imeti šest nog | Ultrapas | DxGxV = 190x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Ultrapas | DxGxV = 190x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 150x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna fiksna dvokrilna omarica s policami (ena polica z nastavljivo višino) | Iveral | DxGxV = 90x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Podpultni vgradni hladilnik (kuhinjski) | / | DxGxV = 60x60x85 cm (toliko da paše pod pult) | 1 |  | 0
|  | 4 | Viseče omare nad pultom z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) |  | DxGxV = 150x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 40-50 x 40-50 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo. Enoročna, dolga ročica s perlatorjem. Montaža v pult. Priključek DN15 | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
008-3 (čisti prostor) | 1 | 1 | Stenski polički za vzorce, na višini cca. 150 cm | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 30x100x2 cm | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Miza za računalnik, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGXV = 120x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Stol za čiste prostore z EDS koleščki z visokim naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 2 |  | 0
10 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 320x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice s policami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxGxV = 330x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 57-60 x 45-60 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Regal z eno vmesno polico nastavljivo po višini z vmesnimi prekati za preprečevanje povijanja police. | Iveral | DxGxV = 230x40x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Omara – z več prekati (kot garderobna-šolska) za zaklepanje (na ključ) - št.vrat = 6, ki naj bodo razporejena v dveh nivojih (2x po 3 omarice) | Iveral | DxGxV = 240x80x230 cm | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Omara za sonde s policami, štiri police z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV = 90x80x230 cm | 1 |  | 0
101/103 | 1 | 1 | Digestorij 1800 (za flotiranje): digestorij za nizke prostore, 1x izlivno korito (ustrezna so vsa korita z dimenzijami D med 28 in 30 cm, Š med 12 in 15 cm in G med 9 in 13 cm) z armaturo za hladno in toplo vodo (z nastavkom GL18), vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kislina in baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica za kislina in baze) | ŠxGxV: 180-189 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
|  | 2 | Digestorij 1200 (za kem. raztapljanje): digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kisline/baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 120-129 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
|  | 3 | Digestorij 1800 (za kem. raztapljanje): digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kisline/baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), polipropilen (poddigestorijska omarica) | ŠxGxV: 180-189 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Varnostni tuš za telo, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult sedeče višine z izrezom za cevne razvode ogrevanja, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 580x60x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm |  |  | 2 |  | 0
| 4 | 1 | Delovni pult stoječe višine s predali in omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 320x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice in predali: en element s predali na sredini pulta širine cca. 50 cm (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi), ostalo dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV = 320x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče dvokrilne omarice nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami, dve polici z nastavljivimi višinami | Iveral | DxGxV: 240x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Odsesovalna roka, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 5 | 1 | Centralni pult (otok) stoječe višine z dvema koritoma in podpultnimi omaricami | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxV: 180x120x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne omarice, dvokrilne, vsaka omarica z dvema policama nastavljivima po višini. | Kovina, prašno barvana |  | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG= 50-55 x 35-41 x 30-33 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 2 |  | 0
|  | 5 | Varnostni tuš za oči z eno glavo pod kotom 45°, vgradnja v pult poleg armature | / |  | 1 |  | 0
|  | 6 | Vgradna vtičnica 2x220V (ob strani na vertikalni stranici otoka) | / |  | 2 |  | 0
102-1 | 1 | 1 | Visok regal za prevzem vzorcev s petimi policami z nastavljivimi višinami | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 100 x 50 - 55 x 195 - 200 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Delovni pult stoječe višine s predali in omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 200x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Podpultni fiksni predalnik, več plitvih predalov | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Podpultna enokrilna fiksna omarica z eno polico z nastavljivo višino | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Pult sedeče višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 450x55x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine, spodaj leva stran en element s fiksnimi predali širine cca. 50 cm (zgoraj plitev predal, spodaj dva globoka), C ali U podnožje | Inox | DxGxV = 220x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Element stoječe višine z enokrilno podpultno omarico s koritom | Inox | element: DxGxV = 65x75x90 cm; korito: DxGxV = 50x45x30 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
102-2 | 1 | 1 | Kovinski pult stoječe višine, U podnožje | Inox | DxGxV = 130x55x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna omarica, spodaj na desni strani fiksna enokrilna omarica z eno polico z nastavljivo višino, U podnožje | Inox | DxGxV = 50x55x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Kovinski pult/konstrukcija za žago (velika teža in premikanje, potreba po veliki stabilnosti, U podnožje), pult naj ima odprtino za odtok in usedalnik, vezano na sosednje korito. Odprtina mora biti prilagojena na obstoječo opremo (žago), pred izdelavo se posvetovati z naročnikom glede točnih odprtin. | Inox | DxGxV = 105x75x90 cm | 1 |  | 0
102-3 | 1 | 1 | Miza za lepljenje sedeče višine, C podnožje | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 180x47x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Viseče omarice z integriranimi LED lučkami, dve polici z nastavljivimi višinami | Kovina, prašno barvana | DxGxV = 200x35x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Varnostni tuš za oči z dvema glavama pod kotom 45°, stenska montaža, vključeno naj bo držalo za stensko montažo | / |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | 2x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 2 |  | 0
| 4 | 1 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 1 |  | 0
104 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami ter predali, C podnožje | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxG = 200x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultna fiksna dvokrilna omarica (z eno polico z nastavljivo višino) ter en fiksni element s plitvimi predali širine cca. 50 cm | Iveral | DxŠxG = 200x60x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 50-55 x 40-45 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Varnostni tuš za oči z dvema glavama pod kotom 45°, vgradnja pult poleg armature Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) varnostnega tuša za oči ni vrisanega |  |  | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Ognjevarna omara za vnetljive snovi | Prašno barvana/lakirana kovina | DxGxV = 110-120 x 50-70 x 190-210 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi); skupna dolžina obeh omar ne sme presegati 180 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Omara za kisline in baze s policami | Polipropilen ter prašno barvana/lakirana kovina ali drugi materiali odporni na kisline in baze | DxGxV = 60-65 x 50-70 x 190-210 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) ; skupna dolžina obeh omar ne sme presegati 180 cm | 1 |  | 0
105 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine z omaricami in predali, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 170x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice z dvema policama z nastavljivimi višinami in 1x predali (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi) | Iveral | DxŠxV = 170x80x90 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Miza sedeče višine, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 310x80x75 cm | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami in predali, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 390x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (z dvema policama z nastavljivimi višinami) in z enim elementom s predali širine cca. 50 cm (spodnji predal globok, ostali zgornji predali plitvi) | Iveral | DxŠxV = 390x75x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče dvokrilne omarice nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxŠxG = 180x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG = 45-50 x 45-50 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
106 Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) so dimenzije in razporeditev elementov nekoliko drugačni | 1 | 1 | Omara | Iveral | DxGxV=120x60x230 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Pisalna miza | Ultrapas | DxGxV = 160x80x75 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Pisalna miza | Ultrapas | DxGxV = 220x100x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Pisalna miza | Ultrapas | DxGxV = 170x80x75 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / | / | 1 |  | 0
|  | 4 | Delovni pult stoječe višine s koritom in omaricami spodaj, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 105x80x90 cm | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG = 40-55 x 40-55 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
107 (čisti prostor) | 1 | 1 | 1x stensko obešalo iz nerjavečega jekla za oblačila za čiste prostore z 8 kljukicami ali 2x obešalo z 4 kljukicami | Kovina, prašno barvana | DxV: 20-70 x 5-15 cm (širok razpon dimanzij je naveden zato, ker je dopustno 1 obešalo z 8 kljukicami ali dve obešali z 4 kljukicami). Debelina ni predpisana. | 1 |  | 0
108 | 1 | 1 | Delovni pult stoječe višine z dvema koritoma, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxGxV = 410x80x90 | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom stoječe višine), zgoraj dva plitva predala, spodaj dva goboka predala | Iveral | ŠxGxV = 50x50x70 | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami), omarice naj bodo 80-85 cm nad pultom zaradi višje laboratorijske opreme nameščene na pultu | Iveral | DxŠxG = 270x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG = 45-60 x 45-55 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 2 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Iveral | DxŠxV = 255x50x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine), zgoraj dva plitva predala, spodaj en globoki | Iveral | ŠxGxV = 50x50x50 | 1 |  | 0
|  | 3 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi z naslonjalom, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 1 |  | 0
|  | 4 | 1x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 56-84 cm | / |  | 1 |  | 0
| 3 | 1 | Delovni pult stoječe višine s podpultnimi omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 290x70x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (z eno polico z nastavljivo višino) | Iveral | DxŠxV = 290x70x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Polica nad pultom z integrirano LED osvetlitvijo | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 290x40x2 cm | 1 |  | 0
109 (čisti prostor) | 1 | 1 | Dvokrilna omara na zaklepanje za čiste prostore (omara za SEM potrebščine) (spodnjih 75 cm ločena omarica z eno polico, zgornjih 140 cm omarica s tremi policami z nastavljivimi višinami) | Kovina, prašno barvana | ŠxGxV: 200x40x215 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult sedeče višine z izrezom za cevne razvode ogrevanja, A podnožje (večja teža) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | ŠxGxV: 500x65x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Delovni pult sedeče višine za transformator in UPS, A podnožje (zelo velika teža) | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | ŠxGxV: 110x65x75 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine) na ESD koleščkih s tremi predali, za čiste prostore | Kovina, prašno barvana | ŠxGxV: 50x65x50 cm | 2 |  | 0
|  | 4 | Stol za čiste prostore z ESD koleščki brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm, kot npr. stoli proizvajalca Bimos (Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...) | / |  | 5 |  | 0
| 3 | 1 | Digestorij 1, 1500: digestorij za nizke prostore, 1x izlivno korito (ustrezna so vsa korita z dimenzijami D med 28 in 30 cm, Š med 12 in 15 cm in G med 9 in 13 cm) z armaturo za hladno in toplo vodo (z nastavkom GL18), vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za kisline in baze (PP), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), PP (poddigestorijska omarica za kisline in baze) | ŠxGxV: 150-159 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
|  | 2 | Digestorij 2, 1200: digestorij za nizke prostore, vertikalno drsno okno s horizontalnimi drsnimi segmenti, mehanski dvig, LED razsvetljava v komori, 4x električna vtičnica (v panelni plošči), 1x električna vtičnica v notranjosti digestorija za premično opremo (npr. centrifugo), vgrajena stalno prezračevana varnostna poddigestorijska omarica za vnetljive kemikalije (iz jekla), dvokrilna vrata. Uporabna globina/delovna površima mora meriti najmanj 69 cm (v globino). | Monolitna keramika (delovna plošča in notranja obloga-celotni notranji del), prašno barvana kovina (poddigestorijska omarica za vnetljive kemikalije) | ŠxGxV: 120-129 x 90-96 x 220-240 cm (dopustna maksimalna višina je 240 cm ob popolnoma dvignjenem vertikalnem drsnem oknu) | 1 |  | 0
| 4 | 1 | Varnostni tuš za telo, stenska montaža |  |  | 1 |  | 0
| 5 | 1 | Centralni pult (otok) stoječe višine z dvema koritoma in podpultnimi omaricami in predali, C podnožje | Monolitna keramika s protirazlivnim robom | DxŠxV = 260x150x95 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Podpultne fiksne dvokrilne omarice (z eno polico z nastavljivo višino) in z dvema elementom s predali širine cca. 50 cm (vsi predali plitvi) | Kovina, prašno barvana | DxŠxV = 260x150x95 cm | 6 |  | 0
|  | 3 | Večje laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG= 55-60 x 40-45 x 25-30 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 4 | Malo laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Keramika | DxŠxG = 29-33 x 13-18 x 12-20 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 1 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom za večje korito, za toplo in hladno vodo; dvoročna (dva vrtljiva ventila) s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke) | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
|  | 6 | Laboratorijska armatura z enim izlivom za manjše korito, za hladno vodo; enoročna s klasičnim vrtljivim ventilom s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke) | / | V= cca. 20 cm | 1 |  | 0
|  | 7 | Varnostni tuš za oči z dvema glavama pod kotom 45°, vgradnja v pult poleg armature | / |  | 1 |  | 0
|  | 8 | 2x odsesovalna roka (stropna montaža) Opomba: v projektni dokumentaciji (PZI) je napaka, saj odsesevalni roki nista vrisani. Odsesevalni roki sta predvideni nad centralnim delovnim pultom stoječe višine. | / |  | 2 |  | 0
|  | 9 | Medijske celice za elektriko. 6x vtičnica za elektriko na centralnem pultu (predvidoma 2 pri koritu, 2 v sredini centralnega pulta in 2 na koncu pulta). | / |  | 6 |  | 0
| 6 | 1 | Omara za čiste prostore (steklovina) (šest polic z nastavljivimi višinami) | Kovina, prašno barvana | ŠxGxV: 75x50x240 cm | 1 |  | 0
110 | 1 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxG = 200x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilni predalnik (pod delovnim pultom sedeče višine) z dvema globokima predaloma | Iveral | ŠxGxV: 50x65x50 cm | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Omara za vzorce (s 4 policami, razporejenimi enakomerno, nastavljivimi po višini). | Iveral | DxGxV = 280x60x200 cm | 1 |  | 0
112 | 1 | 1 | Delovni pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxV = 340x70x75 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Mobilen predalnik z 1x plitvi predal in 2x globok predal | Iveral | Mobilni predalnik standardnih dimenzij (G max 70 cm) | 1 |  | 0
|  | 3 | 2x nastavljiv laboratorijski stol po višini s kolesi brez naslonjala, sedalna višina: 44-57 cm | / |  | 2 |  | 0
| 2 | 1 | Delovni pult stoječe višine s koritom in podpultnimi omaricami, C podnožje | Visokotlačna laminatna plošča (HPL) | DxŠxV = 430x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 2 | Dvokrilne fiksne podpultne omare s policami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxŠxV = 430x90x90 cm | 1 |  | 0
|  | 3 | Viseče omare nad pultom stoječe višine z integriranimi LED lučkami (dve polici z nastavljivimi višinami) | Iveral | DxŠxV = 430x35x90 cm | 1 |  | 0
|  | 4 | Laboratorijsko korito (podpultna vgradnja) | Polipropilen | DxŠxG= 50-55 x 35-45 x 25-35 cm (pri posamezni dimenziji so navedeni dovoljeni razponi) | 2 |  | 0
|  | 5 | Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15. | / | V= cca. 35 cm | 1 |  | 0
Klet | 1 | 1 | Ognevarna omara za vnetljive snovi | Prašno barvana/lakirana kovina | DxGxV = 50-80 x 50-60 x 80-110; skupna dolžina obeh omar v kleti ne sme presegati 140 cm, višina ne sme presegati 110 cm. | 1 |  | 0
|  | 2 | Omara za kislina in baze s policami | Polipropilen ter prašno barvana/lakirana kovina ali drugi materiali odporni na kisline in baze | DxGxV = 50-80 x 50-60 x 80-110; skupna dolžina obeh omar v kleti ne sme presegati 140 cm, višina ne sme presegati 110 cm. | 1 |  | 0
| 2 | 1 | Pult sedeče višine, C podnožje | Ultrapas | DxŠxV = 190x80x75 cm | 1 |  | 0
Skupaj brez DDV | [7 empty] | 0
Popust
Skupaj s popustom brez DDV
DDV
Skupaj vrednost z DDV
Veljavnost ponudbe:
|  |  | Kraj in datum: |  | Ponudnik:
Žig in podpis:
NAVODILO: Samodejno seštevanje je aktivirano le do postavke Skupaj brez DDV (vrstica 139). Ponudnik nadalje sam izpolni zneske: Popust (vrstica 140), Skupaj s popustom brez DDV (vrstica 141), DDV (vrstica 142) in Skupaj vrednost z DDV (vrstica 143).