## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-171-23
Nakup pripomočkov za harmonični skalpel
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Endoskopska ultrazvočna disekcijska kljukica | Endoskopska ultrazvočna disekcijska kljukica za 1x uporabo | neprekinjena rotacija 360 stopinj, premer 5 mm,dolžina 32cm,sterilna, kompatibilna z obstoječim ročnikom(HARHPGR) in generatorjem (GEN11) |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 330 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 91025
20 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv | ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, s tehnologijo prilagajanja tkivu | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, ročnik integriran v instrument, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina inštrumenta 20 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 630 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 91026
30 | Ultrazvočni inštrumenti za prekinjanje in lepljenje tkiv | ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, s tehnologijo prilagajanja tkivu | neprekinjena rotacija 360 stopinj, omogočajo koagulacijo žil premera do vključno 7 mm, ročnik integriran v instrument, kompatibilen z obstoječim generatorjem | dolžina inštrumenta 36 cm, debelina instrumenta največ 5mm |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 91027
40 | Ultrazvočni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv | Inštrument z napredno bipolarno energijo z nožem za odprte posege, dolžina 25cm,dolžina ukrivljene čeljusti 24mm, dolžina rezalne linije 21,8mm,premer 5mm,neprekinjena rotacija 360 stopinj, ločena gumba za rezanje in koagulacijo, tehnologija prilagajanja tkivu, rezanje in koagulacija žil do vključno 7mm, inštrument za enega pacienta, kompatibilen z obstoječim generatorjem |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 90 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 91028
50 | Ultrazvočni inštrument za prekinjanje in lepljenje tkiv | Inštrument z napredno bipolarno energijo z nožem za laparoskopske posege, dolžina 37cm,dolžina ukrivljene čeljusti 24mm, dolžina rezalne linije 21,8mm,premer 5mm,neprekinjena rotacija 360 stopinj, ločena gumba za rezanje in koagulacijo, tehnologija prilagajanja tkivu, rezanje in koagulacija žil do vključno 7mm, inštrument za enega pacienta, kompatibilen z obstoječim generatorjem |  |  |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 91029
60 | 5 mm instrument za spajanje krvnih žil do in vključno 7 mm, limfatičnega tkiva in tkivnega pleteža | čeljust instrumenta premazana z nanotehnologijo, in-line aktivacija bipolarne energije, rotacija osi inštrumenta za 350 stopinj | dolžina istrumenta 23 mm | instrument naj bo kompatibilen z obstoječim generatorjem FT10 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 1500 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 91030
70 | instrument za spajanje krvnih žil do in vključno 7 mm, limfatičnega tkiva in tkivnega pleteža | čeljust instrumenta premazana z nanotehnologijo, in-line aktivacija bipolarne energije | dolžina inštrumenta 18 cm | instrument naj bo kompatibilen z obstoječim generatorjem FT10 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 15 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 91031
80 | 5 mm isntrument za spajanje krvnih žil do in vključno 7 mm, limfatičnega tkiva in tkivnega pleteža | čeljust instrumenta premazana z nanotehnologijo, in-line aktivacija bipolarne energije, rotacija osi inštrumenta za 350 stopinj | dolžina istrumenta 37 mm | instrument naj bo kompatibilen z obstoječim generatorjem FT10 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 1550 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 91032
90 | 5mm instrument za spajanje krvnih žil do in vključno 7 mm, limfatičnega tkiva in tkivnega pleteža | čeljust instrumenta premazana z nanotehnologijo, in-line aktivacija bipolarne energije | dolžina istrumenta 21 mm | instrument naj bo kompatibilen z obstoječim generatorjem FT10 |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 91033
[21 empty] | 0 | 0