## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-17/25
Predmet JN: | POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE ENDOSKOPIJ IN BRONHOSKOPIJ
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika se nahajajo v razpisni dokumentaciji, in sicer v poglavju Tehnične specifikacije.

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE ENDOSKOPIJ IN BRONHOSKOPIJ
* | 1. | podsklop: ZANKE IN PRIJEMALKE, razne |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ZANKE IN PRIJEMALKE, razne
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Zanka za polipektomijo, premer zanke 10 MM, standardna žica | Za enkratno uporabo, srednje trda, široko ovalno ali okroglo odpiranje, dolžina 2200-2400 mm, za delovni kanal 2,8mm integriran ročaj z merilnimi oznakami in priklopom na elektrokirurško enoto, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 1300 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zanka za polipektomijo, premer zanke 15 MM, standardna žica | Za enkratno uporabo, srednje trda, široko ovalno ali okroglo odpiranje, dolžina 2200-2400 mm, za delovni kanal 2,8 mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami in priklopom na elektrokirurško enoto, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 120 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Zanka za polipektomijo, premer zanke 24-25 MM, standardna žica | Za enkratno uporabo, srednje trda, široko ovalno ali okroglo odpiranje, dolžina 2200 - 2400 mm, za delovni kanal 2,8 mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami in priklopom na elektrokirurško enoto, za enkratno uporabo, sterilno, |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Zanka za polipektomijo za hladni rez, heksogenalna ali romboidna oblika, premer zanke 10mm | Za hladni rez, heksagonalne oblike, dolžina 2200 – 2300 mm, za delovni kanal 2,8 mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 160 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Zanka za polipektomijo, monofilamentna, premer zanke 15mm | Za enkratno uporabo, dolžina katetra minimalno 2300 mm, monofilamentna trda zanka s podaljšano konico, velikost premer 15 mm, s funkcijo 360° rotacije in možnostjo nagiba med - 10 ° in 10 °, za delovni kanal 2.8mm, sterilno in posamično pakiranje |  |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: ZANKE ZA LIGATURO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | ZANKE ZA LIGATURO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Zanke za ligaturo, za uporabo z inštrumentom za ligature proizvajalca Karl Storz, kat. št. 25211 NS | brez latex-a, za enkratno uporabo | kot Karl Storz, 25210 RL |  |  | KOS | 600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: KLEŠČICE BIOPSIJSKE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KLEŠČICE BIOPSIJSKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kleščice biopsijske brez igle, dolžina 1550-1800 mm | Ovalna čeljust z oknom, glavica kleščic z nihajnim mehanizmom, oplaščeno vodilo, za delovni kanal 2,8 mm, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 3640 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kleščice biopsijske brez igle, dolžina 2200-2400 mm | Ovalna čeljust z oknom, glavica kleščic z nihajnim mehanizmom, oplaščeno vodilo, za delovni kanal 2,8 mm, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 880 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: KLIPI IN VODILA ZA KLIPE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KLIPI IN VODILA ZA KLIPE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Vodilo za klipe, dol. 2300mm, za delovni kanal 2,8m | Klip aplikator, možnost rotacije, za večkratno uporabo, možnost sterilizacije, sterilno |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Klipi kovinski, kot 135° | Za enkratno uporabo, uporaba skupaj z vodilom,dolžine 9 mm, MR kompatibilni, sterilni |  |  |  | KOS | 660 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: KLIP ZA HEMOSTAZO, PREDNALOŽEN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | KLIP ZA HEMOSTAZO, PREDNALOŽEN
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Klip za hemostazo, prednaložen, 16 mm | Pprednaložen, 360-stopinjska dvosmerna rotacija in možnost večkratnega odpiranja / zapiranja, širina odpiranja klipa 16 mm, možnost vstavljanja in odstranjevanja tudi v anguliranih položajih do 180°, kateter dolžine 2200-2300 mm, enostavno enostopenjsko sprožanje klipa, za delovni kanal min 2.8 mm, MR kompatibilen, enkratna uporaba, sterilno pakiranje, |  |  |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: ZANKE LOOP IN VODILA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ZANKE LOOP IN VODILA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Zanka loop, prednaložena, fi zanke 30 mm | Zanka iz najlona, prednaložena na vodilo za takojšnjo uporabo, z integriranim ročajem, za delovni kanal 2,8 mm, dolžina 2200 – 2300mm, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Škarjice za ligacijsko zanko | Za delovni kanal 2.8 mm, dolžine 2300 mm, za enkratno uporabo |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA ERCP PREISKAVE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA ERCP PREISKAVE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Papilotom 3 lumenski, dol. 1700-2000 mm | Za enkratno uporabo, 3lumenski, za delovni kanal 2,8mm(3,8), kompatibilen z vodilno žico 0,035“,predupognjen, radiopačen, premer distalnega konca 4.5Fr.,dolžina rezalne žice 30mm s prevleko za varno rezanje, dolžina konice 5-7mm, sterilno |  |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kateter balon 3 lumenski, dol. 1800-2000mm | Za enkratno uporabo, 3lumenski, za delovni kanal 2,8 mm(3,8), velikost balona od 8,5 do 15mm (9-15), sterilno, kompatibilen z vodilno žico 0,035“. Omogočati mora brizganje kontrasta nad balonom.Sterilen |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Žica vodilna, dol. 4500mm, 0,035" | Za enkratno uporabo, dolžina 4500mm, ravna, s 60 -70mm fleksibilno ravno konico, debelina 0,035“, dobro vidna na rentgenski sliki, žica s hidrofilnim ovojem in merilnimi oznakami, sterilna |  |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kanila za ERCP preiskave, 4,5 FR | Za enkratno uporabo,radiopačna, kratka zožana konica 4,5Fr, z možnostjo brizganja kontrasta, dolžina 1700-2000mm, kompatibilna z vodilno žico 0,035“, sterilen |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kanila za ERCP preiskave, 2,5 FR | Za enkratno uporabo,radiopačna, kratka zožana konica 2,5Fr, z možnostjo brizganja kontrasta, dolžina 1700-2000mm, kompatibilna z vodilno žico 0,035“, sterilna |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Nastavek za kanilo za ERCP preiskave | Za enkratno uporabo, sterilen |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | IGLA FLEKSIBILNA ZA ERCP 23G, 5mm, 230 - 240 cm | Enkratna uporaba, integriran ročaj z nastavkom za brizgo, odpiranje in zapiranje igle s pomočjo click/lock sistema, zaščitna spirala na distalnem delu katetra, za delovni kanal endoskopa minimalno 2.6 mm, sterilno in posamično pakiranje |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: LITOTRIPTOR KOMPLET |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | LITOTRIPTOR KOMPLET
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Litotriptor komplet, dol.: 2000 mm | Za enkratno uporabo, sterilen, za delovni kanal 3,8mm. Komplet mora sestavljati: - košarica premera 35mm; - kateter in ročaj. |  |  |  | KOS | 2 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: IGLA SKLEROZACIJSKA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | IGLA SKLEROZACIJSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Igla sklerozacijska za spodnja prebavila, dol. 1800-2400mm | Debelina igle 23G, dolžina igle 5,0 mm, ostra konica igle z krajšim poševnim rezom, kompakten zunanji ovoj igle, ergonomičen ročaj z klik mehanizmom, za delovni kanal 2,8 mm, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 320 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: PRIPOMOČKI ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PRIPOMOČKI ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Mrežica za odstranjevanje tujkov, oktagonalna, velikost 35x62mm | Enkratna uporaba, s funkcijo 360° rotacije in nagibnim kotom lovilne mreže med -10° in 10°, kateter dolžine 2300 mm, za delovni kanal endoskopa minimalno 2,8 mm, posamično sterilno pakiranje |  |  |  | KOS | 30 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Mrežica za odstranjevanje tujkov, ovalna, velikost 40x70mm | Enkratna uporaba, s funkcijo 360° rotacije in nagibnim kotom lovilne mreže med -10° in 10°, kateter dolžine 2300 mm, za delovni kanal endoskopa minimalno 2,8 mm, posamično sterilno pakiranje |  |  |  | KOS | 40 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kleščice za odstranjevanje tujkov, dolžine 1600-1800mm | Nazobčane (aligatorke), za delovni kanal 2,8mm, premer odprtja kleščic do 15mm, za enkratno uporabo, sterilno |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 11. | podsklop: OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA KOLONO-GASTRO PREISKAVE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA KOLONO-GASTRO PREISKAVE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Kratek opis | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Ustnik za preprečevanje ugriza, primeren za sterilizacijo v avtoklavu | Za odrasle, kompatibilen z endoskopi, za večkratno uporabo, |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ustnik za preprečevanje ugriza, s trakom | Za odrasle, kompatibilen z endoskopi, za enktratno uporabo, z nameščenim trakom za lažjo namestitev |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Ustnik pediatrični s trakom | Iz mehkega materiala in s prednastavljenim trakom, z manjšo odprtino za otroke ali odrasle za vse endoskope (od 15 mm navzdol), in stranskima ličnima odprtinama za aspiracijo, za enkratno uporabo |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Adapter za balonček pri EUZ | Za aplikacijo balončka pri endo-uz |  |  |  | KOS | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Krtačka za čiščenje kanalov endoskopa, za del.kanal 2 - 4,2 mm | Obojestranska, kombinirana s krtačko za čiščenje delovnega kanala in krtačko za čiščenje odprtin gumbov, dolžina 1800 - 2300mm, zaščitna kapica za zaščito delovnega kanala endoskopa, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje |  |  |  | KOS | 4450 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Krtačka za čiščenje kanalov endoskopa, mala - kratka | Za enkratno uporabo, kratka, za delovni kanal 2,0-6,0mm, dolga 30-40 mm, |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Zamaški za delovni kanal endoskopa | Biopsijska valvula za delovni kanal endoskopa za enkratno uporabo, sterilna |  |  |  | KOS | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Marker op polja z endoskopskim uvajanjem | Trajno obstojen, sterilen, predhodno pakiran v brizgo ca. 5 ml z zaščito pred iztekom, za enkratno uporabo |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Zbiralnik odstranjenih polipov | Sterilen; iz materialov, ki omogočajo pregled košarice brez odstranjevanja - prozorno ohišje; selektivnost (gostota) lovilne košarice mora biti dovolj velika, da zadrži tudi manjše polipe; možnost menjave lovilne košarice med posegom |  |  |  | KOS | 800 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Ligature za varice, v setu | Set, sistem za ligacijo varic, vsaj 6 gumic(latex free), nameščene na nastavku, ki omogoča dobro vidljivost, z vrvico za namestitev nastavka s pomočjo vodilne žice ročaja. Ročaj, ki se obrača za sproščanje gumice. Kompatibilno z endoskopi dimenzije premera 10 mm, minimalno delovni kanal 2,8 mm. |  |  |  | KOS | 60 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Zaščita za konico endoskopa, dol. 10-15 cm | Endosponge, za enkratno uporabo | za endoskope in duodenoskop |  |  | KOS | 200 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Nastavek distalni za gastroskop | preprečuje sluznici blokiranje vidnega polja, stožčasta oblika za lažje tuneliranje v submukozno plast, stranski luknjici za boljši odtok tekočine, zunanji premer 11,5 mm, notranji premer 8 mm, za enkratno uporabo. |  |  |  | KOS | 15 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 12. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE BRONHOSKOPIJ |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE BRONHOSKOPIJ
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Funkcionalno in kakovostno enakovredni kot Olympus | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Krtačka citološka, dol. ščetke 10 mm, premer ščetke 2.0 mm | ščetinice iz nylona, za del. kanal 2.0mm, dolžine 1150mm, radiopačna, oplaščeno vodilo, za enkratno uporabo, posamezno sterilno pakirana |  |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Igla aspiracijska biopsijska, dol. igle 13 mm, 21G | igla s stransko odprtino za TBNA punkcijo, za delovni kanal 2,0 mm, dolžina 973 mm, za enkratno uporabo |  |  |  | KOS | 10 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Klešče biopsijske, dolžina 1150 - 1200mm, za del. kanal 2.0 mm | ovalna čeljust z oknom, glavica kleščic z ali brez nihajnega mehanizma za tangentialni odvzem tkiva, oplaščeno vodilo, za enkratno uporabo, sterilno pakiranje |  |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Ventil sukcijski za bronhoskop Fujifilm |  |  |  |  | KOS | 80 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 13. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOP FUJI, ELUXEO 700 |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOP FUJI, ELUXEO 700
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Ventili za Fujifilm endoskope | za endoskope Fujifilm | kot Fujifilm, VAL1-G7-50 | za enkratno uporabo |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Cev povezovalna za co2 insuflator ter stekleničko | za STEKLENIČKO Fujifilm ter INSUFLATOR Medivators | kot 100165CO2EXTU | za večkratno uporabo |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SET GUMBI (VALVULA END) ZA 1X UP ZA FUJI | za endoskope Fujifilm | AC03-212.F7 | enkratna uporaba |  | KOS | 3600 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 14. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPSKI UZ, Fuji |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA ENDOSKOPSKI UZ, Fuji
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Ščetka za čiščenje kanala balona EUZ | kot Fujifilm, WB2221FW2 | za UZ FUJI, EG-580UR |  |  | KOS | 8 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Balon za EUZ |  | za UZ FUJI, EG-580UR |  |  | KOS | 240 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Cev povezovalna, EUZ |  | za UZ FUJI, EG-580UR |  |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 15. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA ČRPALKO ZA IZPIRANJE EMED |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA ČRPALKO ZA IZPIRANJE EMED
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Cev povezovalna za Fujifilm endoskop in črpalko | z nepovratno valvulo na strani pritrditve na endoskop, kompatibilna s črpalko za izpiranje EMED Waterfall | kot Medivators, kat. št. 100130FU | za enkratno uporabo |  | KOS | 1020 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 16. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA ASPIRACIJSKO ČRPALKO Cherion Victoria |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA ASPIRACIJSKO ČRPALKO Cherion Victoria
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Filter zračni za endoskopsko vakumsko črpalko | kompatibilen s črpalko Cherion Victoria | kot 271-022-001 | posamično pakiranje |  | KOS | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Vrečka za zbiranje aspirata | vrečka z gelom, integriran pokrov s tesnilnim zamaškom in nepovratnim antibakterijskim filtrom, 2000 ml, za enkratno uporabo, kompatibilna s sukcijsko črpalko Cheiron | kot 000-036-016 |  |  | KOS | 2400 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 17. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA BRONHOSKOPE, proizvajalca Olympus |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA BRONHOSKOPE, proizvajalca Olympus
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Funkcionalno in kakovostno enakovredni kot Olympus | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Ventil biopsijski za bronhoskop Olympus, sterilno | kot kat. št. MAJ-210 |  | za enkratno uporabo |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ventil sukcijski za bronhoskop Olympus, sterilno | kot kat. št. MAJ-209 |  | za enkratno uporabo |  | KOS | 20 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 18. | podsklop: POTROŠNI MATERIAL ZA ELEKTROKOAGULACIJO |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | POTROŠNI MATERIAL ZA ELEKTROKOAGULACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Cena brez DDV za ponujeno pakiranje | Št.enot (količina) v ponujenem pakiranju | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SONDA ZA ELEKTROKOAGULACIJO Z ARGON PLAZMO, za kolonoskopijo |  |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SONDA ZA ELEKTROKOAGULACIJO Z ARGON PLAZMO, za gastroskopijo. |  |  |  |  | KOS | 5 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Skupaj: | 0 | 0