JN21-B/6/24

ČISTOPIS

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma

NAJEM NOVEGA PREDANALITSKEGA IN NOVEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA BIOKEMIJSKE IN IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE S SISTEMOM ZA PRIPRAVO DEMINERALIZIRANE VODE TER NABAVA REAGENTOV, KALIBRATORJEV, KONTROL KAKOVOSTI, POTROŠNEGA MATERIALA, LICENC IN MESEČNIH NAROČNIN ZA DIGITALNE PRODUKTE (PROGRAMSKO OPREMO), Z BREZPLAČNIM REDNIM IN IZREDNIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET

Poslano na portal javnih naročil: 18. 4. 2025

V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| III.1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III.2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III.3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III.4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III.5. Obrazec: | VZOREC POGODBE |
| III.6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III.7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III.8. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O ČASU IN NAČINU DOBAVE |
| III.9. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN PODPORI |
| III.10. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.11. Obrazec: | IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA |
| III.12. Vzorec: | BANČNA GARANCIJA OZ. KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| III.13. Obrazec: | PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA |

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku za obdobje (7) sedmih let. Sklenjen bo okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske  in imunokemijske preiskave ter novega sistema za pripravo deionizirane vode: 90 delovnih dni od (veljavnosti) podpisa pogodbe. Zahteva se, da se zaključi montaža, zagon in preizkus delovanja celotnega predanalitskega in analitskega sistema ter sistema za pripravo vode v 150 dneh od dneva (veljavnosti) podpisa pogodbe.

Rok dobave potrošnega materiala je 5 delovnih dni od naročila.

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

I.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga oz. storitve:

Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec pogodbe - priloga 5;

- predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjavo ponudnika o času in načinu dobave – priloga 8;

- izjavo ponudnika o servisiranju in podpori – priloga 9;

- posebno prilogo ponudbe - priloga 10;

- izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu – priloga 11;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugega subjekta - priloga 13.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1);

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1);

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1);

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1);

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1);

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1);

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1);

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1);

- goljufija (211. člen KZ-1);

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1);

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1);

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1);

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1);

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1);

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1);

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1);

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1);

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1);

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1);

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1);

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1);

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1);

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1);

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1);

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1);

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1);

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1);

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1);

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1);

- pranje denarja (245. člen KZ-1);

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1);

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1);

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1);

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1);

- tihotapstvo (250. člen KZ-1);

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1);

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1);

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1);

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1);

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1);

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1);

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1);

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte) oz. v ESPD vpiše EMŠO.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz 1. odstavka 1.1., lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je odgovor v tem primeru DA, ponudnik v navedena polja vpiše podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru, da gre za uveljavljanje pravnega mehanizma, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« ponudnik napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi gospodarski subjekt lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to n navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če do roka do oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni

razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

- Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na

storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega

odstavka tega člena.

- Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega odstavka

tega člena, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo

zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali

zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,

aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin

ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za

preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme

gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja

ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt,

zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek

tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne

zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Ta odstavek se

glede presoje ukrepov smiselno uporablja tudi v primerih iz 67. in 67.a člena tega

zakona.

- Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih

za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku,

ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe

možnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

1.8   Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena ne določa

trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je

gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni,

naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena še ni preteklo pet

let.

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: BON (potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in

finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

4.1 Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: ESPD, izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, posebna priloga ponudbe.

FINANČNA ZAVAROVANJA:

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe v skladu z vzorcem te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 25. 4. 2025 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III. 6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Prav tako naloži v razdelek »Dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v Excel tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po poimenovanju obrazca, in sicer:

| III.1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III.2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III.3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III.4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III.5. Obrazec: | VZOREC POGODBE |
| III.6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III.7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III.8. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O ČASU IN NAČINU DOBAVE |
| III.9. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN PODPORI |
| III.10. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.11. Obrazec: | IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA |
| III.13. Obrazec: | PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA |

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2, najkasneje do 15. 5. 2025, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 15. 5. 2025 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG BLAGA

Vrsta blaga

Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave ter nabava reagentov,  kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo deionizirane vode, z vključenim brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanje za obdobje sedmih (7) let.

V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil pogodbo – okvirni sporazum za obdobje sedmih (7) let.

Količina je razvidna iz specifikacije predračuna.

Opis blaga

Tehnične zahteve za najem novega predanalitskega sistema, novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave ter novega sistema za pripravo deionizirane vode z vključenim brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje  sedmih (7) let so razvidne iz Priloge III.11. Posebna priloga ponudbe, in sicer iz tabele Minimalne tehnične zahteve.

Naročnik bo z gospodarskim subjektom sklenil  pogodbo – okvirni sporazum za obdobje  sedmih (7) let.

Količina je razvidna iz specifikacije predračuna.

TEHNIČNE ZAHTEVE

| Zap.št. | Analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave |
| --- | --- |
|  | Ponudnik mora ponuditi dva enaka identična samostoječa ločena analitska sistema, ki sta drug drugemu nadomestna analitska sistema z vsemi preiskavami hkrati in sta povezana s predanalitskim sistemom in dvema enakima identičnima ločenima sistemoma za pripravo deionizirane vode. |
|  | Tloris predanalitskega sistema povezanega z obema analitskima sistemoma skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati dolžine 12,5 m in širine 6,0 m. Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko postavitve z merami. |
|  | Predanalitski sistem in analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave ter artikli s tabele - Predračun, ki so določeni kot in vitro diagnostični medicinski pripomoček, morajo imeti CE oznako (Declaration of Conformity) in morajo biti skladni z IVD direktivo (Directive 98/79/EC of the European Parliaments and Council of 27 October 1998) ali IVD uredbo (Regulation EU 2017/746 on in-vitro diagnostic medical device). Potrebno je tudi priložiti lasten seznam artiklov, ki niso opredeljeni kot in vitro diagnostični medicinski pripomoček. |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti epruvet za vzorce s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl vzorca, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl vzorca in vsebnikov za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl vzorca (v ponudbi mora biti vključenih 55.000 vsebnikov) ter vsebnikov za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl vzorca (v ponudbi mora biti vključenih 14.000 vsebnikov). |
|  | Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so: - vzorci pacienta - validacija rezultatov - kontrole kakovosti (spremljanje vrednosti na vsaj dveh nivojih, Levey-Jennings graf, srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). - rezultati preiskav - informacije o shranjenih vzorcih - pravila, določena s strani uporabnika - obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema - reagenti in kalibratorji - čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time) |
|  | Analitski sistem mora omogočati prenos rezultatov dnevne kontrole kakovosti v programsko opremo za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino. |
|  | Analitski sistem mora omogočati nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). |
|  | Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko. |
|  | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |
|  | Rezultati pacientov, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti: - dve certificirani osebi za predanalitski sistem - dve certificirani osebi za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave - dve certificirani osebi za aplikativno podporo za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave - dve certificirani osebi za programsko (IT) podporo - dve certificirani osebi za sistema za pripravo deionizirane vode Potrebno je priložiti ustrezne certifikate. |
|  | Biokemijski in ISE del analitskega sistema |
|  | Mora omogočati analizo 1.000 fotometričnih testov ali več na uro |
|  | Mora sočasno omogočati izvedbo testov iz različnih vzorcev, ki so navedeni v tabeli Predračun – zavihek Reagenti za biokemijo in ISE. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave, ki se izvajajo v plazmi, ne sme presegati 150 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |
|  | Mora imeti dodatno pipeto za ločeno pipetiranje polne krvi za določanje glikiranega hemoglobina. |
|  | Pri določanju ISE (elektrolitov) naj se upošteva 623.000 vzorcev v 7-ih letih. |
|  | Imunokemijski del analitskega sistema |
|  | Mora sočasno omogočati izvedbo testov iz različnih vzorcev, ki so navedeni v tabeli Predračun – Reagenti za imunokemijo. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 500 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |
|  | Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo. |
|  | Rezultate za preiskavi prosti beta-hCG in PAPP-A je mogoče uporabiti v izračunu za napoved trisomije med 11. in 13. tednom nosečnosti v skladu s FMF (The Fetal Medical Foundation), ki se nahaja na spletnem naslovu: https://fetalmedicine.org/research/assess/trisomies Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko spletne strani pod rubriko Biochemical measurements (PAPP-A measurement, spustni meni Analyser in Free β-hCG measurement spustni meni Analyser), kjer je razvidno, kateri analitski sistem / proizvajalec je vključen v spletni formuli. |
|  | Predanalitski sistem s programsko opremo |
|  | Mora omogočati za vzorce registracijo centrifugiranje, sortiranje, odstranjevanje pokrovčkov epruvet, alikvotiranje in zapiranje epruvet z zaščitno folijo ali pokrovčkom ter arhiviranje. |
|  | Mora imeti možnost prepoznavanja ali je vzorec centrifugiran ali ne. |
|  | Mora omogočati pregled vzorca s kamero, kjer razlikuje med normalnimi, hemoliziranimi in ikteričnimi ter lipemičnimi vzorci. |
|  | Mora omogočati pregled arhiviranih slik vzorca. |
|  | Mora imeti možnost razvrščanja vzorcev na stojala. |
|  | Mora imeti možnost razvrščanja vzorcev z napakami na ločena stojala. |
|  | Mora omogočati zaznavanje strdkov med pripravo alikvotov. |
|  | Mora omogočati označevanje alikvotov z nalepkami in navzkrižno preverjanje črtne kode alikvota s primarno epruveto. |
|  | Mora imeti zmogljivost centrifuge 300 epruvet na uro ali več pri 10-minutnem intervalu vrtenja. |
| SPLOŠNE ZAHTEVE |  |
|  | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti šolanje in izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskih sistemih za zaposlene v laboratoriju. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti potrebni material (reagente, kalibratorje, kontrole, potrošni material) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov, za šolanje laboratorijskega osebja in za verifikacijo metod na obeh analitskih sistemih (2x100 testov za posamezno preiskavo). |
|  | Ponudnik mora zagotoviti priklop analitskih sistemov na obstoječi LIS (Kobis). |
|  | Izbrani ponudnik mora ob postavitvi priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskih sistemov v slovenskem jeziku. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena. |
|  | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 5 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev. |
|  | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena. |
|  | Ponudnik mora zagotavljati strokovno, aplikativno in servisno ter programska (IT) podporo v slovenskem jeziku. |
|  | Ponudnik mora v primeru okvar sistemov iz razpisa ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 24 ur. |
|  | Če se okvara analitskih sistemov ne odpravi v 5 delovnih dneh, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja v dogovoru z naročnikom. |
|  | Ocenjeno število epruvet za alikvote v sedmih (7) letih je 45.000. Ocenjeno število epruvet, ki jih je potrebno zapreti v sedmih (7) letih, je 2.300.000. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti štiri dodatne monitorje z diagonalo 60 cm ali več, dodatni monitor z diagonalo 164 cm ali več in šest USB ključkov kapacitete 512 GB ali več. |
|  | Tekoči odpad mora biti speljan direktno v odtok. V roku 3 mesecev po postavitvi analitskih sistemov se izvede analiza tekočega odpada (pH, temperatura, KPK, BPK 5, TOC, AOX, tenzidi, celotni in prosti klora), ki jo opravi laboratorij NLZOH na stroške ponudnika. |
|  | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. |
|  | Ponudnik mora v svojo ponudbo vključiti brezplačno program MedCalc za celotno obdobje razpisa za dva ločena računalnika. |
|  | Ponudnik mora zagotoviti UPS (sistem za neprekinjeno električno napajanje) za analitske sisteme in za predanalitski del s programsko opremo. |

Laboratorijski material

Ponudnik bo izpolnil ponudbeni predračun:

- Reagenti za biokemijo in ISE

- Reagenti za imunokemijo

- Digitalni produkti

- Kalibratorji in kontrole

- Potrošni material

Obseg:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga oz. storitev, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga oz. storitve.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena in plačilni pogoji so natančno opredeljeni v pogodbi.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena (končna vrednost ponudbe). V primeru enake cene bo naročnik izvedel žreb v prisotnosti ponudnikov z enako ceno.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F). V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 15. 10. 2025.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19  v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma.

- Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, znaša taksa 1.000 eurov.

- V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek tega člena. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

- Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija, skladno s 24. členom ZPVPJN.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Priloga:

- izjave, 13x

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN21-B/24	OBRAZEC

III. 1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, s sklenitvijo okvirnega sporazuma, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

Končna vrednost ponudbe: ............................ € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ……………….. € z DDV Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ………………………………………..………………………. ………………………………………..………………………. Veljavnost ponudbe: do 15. 10. 2025

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III. 2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:                                                                                                Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                                         Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III. 3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:								       Podpis odgovorne osebe

Datum:                                                                                          Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III. 4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu. Ponudnik predloži pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:

Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

- Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:

Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let, terjatve poravnal

ponudniku:_______________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN21-B/24	OBRAZEC

PONUDNIK IZPOLNI VSE MANJKAJOČE PODATKE V POGODBI

III.5.  VZOREC

POGODBA – OKVIRNI SPORAZUM

ZA

najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot  izvajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago oz. storitev, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet pogodbe je najem/uporaba novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave ter nabava reagentov,  kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo deionizirane vode, z vključenim brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanje za obdobje (7) sedmih letih.

Izvajalec bo naročniku za obdobje (7) sedmih let izročil v razpolaganje in uporabo novo nerabljeno opremo, vključno z montažo.

Sestavni del je vsa strojna, programska in druga oprema, ki je potrebna za nemoteno uporabo analitskega sistema, kot tudi vse ostalo, kot izhaja iz ponudbene dokumentacije in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da poskrbi za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakršnim škodljivim vplivom oz. poškodbam in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do izteka pogodbe.

Obveznost izvajalca je, da ob primopredaji opreme predloži:

- Kratka navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

- Originalna navodila za uporabo in v vzdrževanjem so lahko v angleškem jeziku;

- Izjavo prodajalca, da je oprema izdelana skladno s predpisanimi varnostnimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami – nalepka tudi na opremi.

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja.

Obveznost izvajalca je, da bo zagotovil potrebno izvedbo izobraževanja uporabnikov pri naročniku glede pravilne in varne uporabe opreme ter njene nege. Uporabnike je potrebno zadostno izobraziti.

Ponudnik mora kriti vse stroške rednih in izrednih servisov ter potrošnega materiala, ki ga med opravljanjem servisa potrebuje.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik na podlagi okvirnega sporazuma v obdobju trajanja pogodbe kupoval le tiste vrste in količine  blaga, ki jih bo dejansko potreboval.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Dobava blaga mora biti izvedena kvalitetno, strokovno,  pravočasno in v dogovorjenem obsegu ter v skladu z zahtevami naročnika. Ponujeni analitski sistem mora biti nov, narejen iz standardnih prvorazrednih materialov. Analitski sistem mora ustrezati namenu, navedenem v navodilu za uporabo in deklarirani kvaliteti ter proizvajalčevemu atestu in tehnični dokumentaciji. Analitski sistem mora biti izdelan skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati laboratorijski material, ki ustreza vsem tehničnim, kakovostnim in drugim zahtevam naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega laboratorijskega materiala, skladno z razvojem novih tehnologij zagotovil ter ponudil nove laboratorijske materiale po veljavni ceni.

Dobavljeni laboratorijski material mora imeti rok uporabe najmanj 6 mesecev.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE IN VRAČILO

6. člen

Dobava analitskega sistema - fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem).

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec dostavil analitski sistem na lokacijo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Sodna ulica 13, 2000 Maribor, na oddelek laboratorija in ga namestil v prostor, ki ga bo določil naročnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil analitski sistem v roku ……… dni, oz. najkasneje v roku 90 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika – laboratorij.

Montažo, zagon ter preizkus delovanja celotnega analitskega sistema bo izvajalec zagotovil v roku …… dni, oz. najkasneje v roku 150 dni od dneva podpisa pogodbe.

Izvajalec mora v tem roku opraviti vse obveznosti, povezane s predajo analitskega sistema v uporabo po tej pogodbi, in biti izveden uspešen prevzem.

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku dobavil posamezni laboratorijski material v roku ………. oz. najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacija naročnika.

Naročnik naroči laboratorijski material s pisno naročilnico s točno navedbo lokacije.

Izvajalec se zavezuje, da bo v obdobju veljavnosti pogodbe naročnika sproti obveščal o morebitnih novih metodah; zagotavljal temperaturno verigo in transport materiala v temperaturnih pogojih do naročnika kot so predpisani.

8. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika: …………………………………..., tel.: ………..………

e-naslov: …………………………..

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: ………………………………, tel.: …………………….. e-naslov: ……………………………

Skrbnik pogodbe in odgovorna oseba s strani izvajalca: ……...………………………………., tel.: ……………………….., e-naslov: …………………………………………………………

9. člen

Naročnik bo po prenehanju veljavnosti pogodbe vrnil izvajalcu analitski sistem. Izročitev oz. vračilo, za pogodbena partnerja izvedeta skrbnika pogodbe, v prostorih naročnika.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

10. člen

Naročnik  se obvezuje naročen analitski sistem prevzeti na podlagi dobavnice oz. zapisnika o primopredaji, laboratorijski material pa na podlagi dobavnice.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati izvajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Kvaliteto blaga mora naročnik reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje izvajalcu. Izvajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

VI. CENA

11. člen

Cene na EM za dobavo materiala (reagente za biokemijo in ISE, regente za imunokemijo in digitalne produkte) so izražene v EU in so praviloma fiksne za obdobje 7 let oz. se lahko spremenijo v skladu z 12. členom te pogodbe. Cene izhajajo iz predračunov, ki so priloga te pogodbe.

Pogodbena cena za REAGENTE ZA BIOKEMIJO IN ISE znaša: ………………………………. EUR z DDV;

Pogodbena cena za REAGENTOV ZA IMUNOKEMIJO znaša:  ……………………………….  EUR z DDV;

Pogodbena cena za DIGITALNE PRODUKTE znaša ………………………………… EUR z DDV.

Cene na EM za dobavo materiala, ki je potreben za izvedbo analiz po protokolu vsebujejo: cene reagentov za biokemijo in ISE, imunokemijo ter digitalne produkte, pri čemer so v ceno reagentov vključeni vsi stroški najema/uporabe predanalitskega sistema in analitskega sistema za biokemijo s sistemom za pripravo demineralizirane vode (najem/uporaba sistema, takse, carine, dobava, postavitev,  montaža, priklop in zagon opreme, povezavo na LIS, garancijski rok, stroški odstranitve embalaže, zavarovanje opreme do funkcionalnega, kvalitetnega in količinskega prevzema), stroški kalibratorjev in kontrol ter stroški potrošnega materiala, strošek verifikacije in šolanje laboratorijskega osebja, vse stroški rednega in izrednega vzdrževanja predanalitskega in analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje 7 let ter vse druge stroške za  izpolnitev pogodbe; popuste, rabate in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN.

Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Naročnik se zaveže plačati izvajalcu le laboratorijski material, ki ga bo naročal v obsegu in količini, kot ga bo v sedemletnem pogodbenem obdobju dejansko potreboval.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila.

12. člen

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval tudi ostala določila 95. člen ZJN, in sicer:

Po preteku enega leta je možna valorizacija, če kumulativno povečanje indeksa industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu (proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ter proizvodnja drugih vozil in plovil) preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Valorizacija je možna skladno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 1/2004). Vsi popusti in ostale prvotno dogovorjene ugodnosti ostajajo nespremenjene.

Povišanje denarnih obveznosti v smislu tega pravilnika se prizna na pisni predlog ponudnika, o čemer stranki skleneta aneks k pogodbi, na osnovi obstoječih podatkov SURS-a, ki veljajo na dan vložitve pisnega predloga.

Na podlagi 8. člena (znižanje denarnih obveznosti) se bodo določbe tega pravilnika smiselno uporabljale tudi za:

- znižanje denarnih obveznosti in

- spremljanje denarnih obveznosti v pogodbah

Znižanje denarnih obveznosti se prizna na pisni predlog naročnika, po preteku enega leta.

Nadaljnja povišanja/znižanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje/znižanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnjega povišanja/znižanja denarnih obveznosti, vendar ne več kot 80 % povišanja/znižanja prvotnega indeksa

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

13. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun izvajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAVAROVANJE

14. člen

V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec. Naročnik za analitski sistem ne bo sklepal zavarovanja.

IX.  ZAUPNOST PODATKOV

15. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje izvajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

X. SERVIS IN PODPORA ANALITSKEGA SISTEMA

16. člen

Vzdrževanje in servisiranje je v domeni izvajalca in naročnik nima nobenih stroškov, nastalih iz naslova servisiranja in vzdrževanja, razen v primeru odprave napak, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe oz. v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Za vse ostale napake, tudi tiste, ki bi nastale zaradi atmosferskih razelektrenj (strela), v primeru odprave napak zaradi višje sile (poplava, potres, požar in drugo), bo poskrbel izvajalec in zavaroval opremo, ki jo daje v uporabo naročniku.

Izvajalec mora za celotno obdobje veljavnosti pogodbe - (7) sedem let vključiti servisiranje in vzdrževanje, ki mora biti ponujeno kot »full kasko« v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, kar pomeni, da veljajo enaki ali boljši pogoji za naročnika kot to velja za garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme (vključno s programsko), s strani proizvajalca. V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli, vzdrževanje UPS, sistema za pripravo demineralizirane vode,..).

Ponudnik mora zagotoviti ustrezen UPS sistem in morebitni kompresor ter ostalo opremo, glede na specifikacijo ponujenega analitskega sistema.

Ponudnik mora zagotoviti delovanje med UPS sistemom, morebitnim kompresorjem ter ostalo opremo in postavljenim analitskim sistemom.

Izvajalec bo brezplačno zagotovil odpravo napak, rezervne dele in servis ter popravilo.

17. člen

Certificirani osebi za predanalitski sistem:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za aplikativno podporo za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za certificirana oseba za programsko (IT) podporo:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za sistem za pripravo deionizirane vode:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

18. člen

Po priporočilih in zahtevah proizvajalca je izvajalec dolžan izvesti kalibracije analitskega sistema, nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje, popravila ipd. Storitve so za naročnika brezplačne, vključno z laboratorijskim potrošnim ali drugim materialom, potrebnim za storitev (kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje,…).

19. člen

Naročnik s servisom in vzdrževanjem oz. popravili nima nobenih stroškov. Vse stroške krije izvajalec.

20. člen

Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 2 uri od naročnikovega obvestila o napaki.

Odzivni čas je čas od prijave napake do povratnega klica serviserja. Do prihoda serviserja ne sme preteči 24 ur. Dosegljivost servisne službe: od 6.30 do 15.00 ure.

Rok za odpravo napak ……..… ur oz. največ 48 ur od  prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti izvajalcu pisno po e-pošti ali telefonsko.

V primeru izrednih servisnih posegov bo izvajalec le-te pričel odpravljati takoj in s popravilom zaključil v najkrajšem možnem času. V primeru daljšega servisnega posega bo izvajalec kril morebitne stroške, ki bi naročniku nastali zaradi pošiljanja vzorcev na preiskave v druge laboratorije.

21. člen

Izvajalec bo naročniku v času pogodbenega obdobja omogočil brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v  zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje analitskega sistema.

22. člen

Navedba cene servisne ure: …………. Z DDV , ki bi veljala v primeru odprave napak, nastalih zaradi nepravilne uporabe naročnika oz. v primeru odprave napak zaradi posegov nepooblaščenih oseb. Cene rezervnih delov in potrošnega materiala bodo izhajale iz uradnega cenika proizvajalca, ki ga bo moral predložiti naročniku pri tovrstnih popravilih. Primere takšne odprave napak bosta izvajalec in naročnik posebej dokumentirala in potrdila.

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

23. člen

Izvajalec se obvezuje, da:

- da bo najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku objektivnih okoliščin (vzrokov), ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo namestil analitski sitem pravilno, kvalitetno in v postavljenem roku s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter ga povezal s sistemom LIS (Kobis);

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav razpisne in ponudbene dokumentacije;

- po prenehanju pogodbe na lastne stroške prevzel in odstranil analitski sistem, ki je predmet po tej pogodbi.

XII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

24. člen

Naročnik se obvezuje:

- opraviti prevzem in nadzor nad dobavo blaga;

- prevzeti  nameščen analitski sitem v dogovorjenem roku;

- da bo v času uporabe analitskega sistema, izvajalca obvestil o morebitnih napakah;

- da bo poskrbel za preureditev laboratorijskega prostora v smislu izvedbe strojnih in

elektroinštalacij (odtoki, ureditev tal, električna dela in manjša gradbena dela;…;

- omogočiti ponudniku povezavo v LIS (Kobis);

- poravnati finančne obveznosti za dobavo laboratorijskega materiala;

- v času uporabe predanalitskega in analitskega sistema ter sistema za pripravo demineralizirane vode upoštevati navodila za uporabo in vzdrževanje ter ravnati z dobavljenim blagom s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z navodili proizvajalca.

XIII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.

XIV. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

26. člen

Izvajalec nastopa z naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Izvajalec nastopa z naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik  iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XV. VELJAVNOST POGODBE

27. člen

Pogodba se sklepa za sedemletno obdobje in se uporablja od vzpostavitve delovanja celotnega analitskega sistema (maksimalno v roku 150 dni od podpisa pogodbe). Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in velja od…………………………. do……………….

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

28. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XVI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z ne …………… ,

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne ........................,

- predračun.

30. člen

Če izvajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

31. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

32. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

33. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

IZVAJALEC: 	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN21-B/24	OBRAZEC

III. 6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik izpolni priložene predračune za laboratorijski material:

- Reagente za biokemijo in ISE

- Reagenti za imunokemijo

- Digitalne produkte

- Kalibratorje in kontrole

- Potrošni material

- Ponudniki naj upoštevajo, da laboratorij deluje 5 dni v tednu. Večino preiskav se dela od ponedeljka do petka. Manj pogoste preiskave pa enkrat ali dvakrat tedensko, kar je razvidno iz podatka  v priloženi Specifikaciji predračuna.

- Predračun:

- Reagenti za biokemijo in ISE: Ponudnik mora predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu.

- Reagenti za imunokemijo: Ponudnik mora predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu.

- Digitalni produkti: Ponudnik mora na predračunu: Digitalni produkti najprej vnesti

ves potreben material in predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu.

- Kalibratorji in kontrole: Ponudnik mora na predračunu: Kalibratorji in kontrole najprej vnesti ves potreben material in predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu.

- Potrošni material: Ponudnik mora na predračunu: Potrošni material najprej vnesti

ves potreben material in predračun izpolniti po navodilih, napisanih na predračunu.

- Na predračunu, kjer se vpisujejo cene pakiranj, ki jih bo naročnik dejansko kupoval, se zahteva zaokroževanje na dve decimalni mesti. Končne vrednosti se zaokrožijo na dve decimalni mesti.

- Navedeno število preiskav je predvideno na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja. Navedena količina preiskav in s tem poraba reagentov in vsega laboratorijskega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo.

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati vse manjkajoče podatke.

- V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

- Končno ponudbeno vrednost laboratorijskega materiala mora ponudnik navesti za obdobje sedmih (7) let in jo vpisati v spodnjo tabelo.

- V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu ne navede katerega koli materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav po protokolu, ki ga zahteva analizator, ga je dolžan naročniku dobavljati brezplačno vseh 7 let.

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja – velja za reagente za biokemijo in ISE, reagenti za imunokemijo in digitalni produkti, ostalo je v domeni ponudnika.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

| NAZIV | Ponudbena cena brez DDV skupaj | DDV 9,5 % | DDV 22 % | KONČNA PONUDBENA VREDNOST v EUR (z DDV in popustom) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode |  |  |  | Vključeno |
| Reagenti za biokemijo in ISE |  |  |  |  |
| Reagenti za imunokemijo |  |  |  |  |
| Digitalni produkti |  |  |  |  |
| Kalibratorji in kontrole |  |  |  | Vključeno |
| Potrošni material |  |  |  | Vključeno |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III. 6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna:

- Reagenti za biokemijo in ISE,

- Reagenti za imunokemijo,

- Digitalni produkti,

- Kalibratorji in kontrole,

- Potrošni material

- Rekapitulacija

Kraj:

Datum:                                                                                               Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III. 7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- se zavedamo, da količina laboratorijskega materiala za naročnika ni obvezujoča. Naročnik bo v skladu z okvirnim sporazumom naročal le takšno količino laboratorijskega materiala, kot ga bo potreboval;

- da bomo v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložili naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

- bomo, na osnovi naročnikove zahteve, podali podpisano izjavo oz. podatke v skladu s 6. odstavkom 14. člena  ZIntPK;

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument).

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

- potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON, BON2, S.BON). Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb;

Kraj:  	Podpis odgovorne osebe

Datum:	Žig

Priloge:

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III.8. IZJAVA PONUDNIKA O ČASU IN NAČINU DOBAVE BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

__________________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da bomo analitski sistem dostavili na lokacijo Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Sodna ulica 13, 2000 Maribor, na oddelek laboratorija in ga namestil v prostor, ki ga bo določil naročnik;

- da bomo dobavili analitski sistem - fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem).

- da bomo zagotovili dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v ………….. dneh oz. najkasneje v 90  delovnih dneh od datuma veljavnosti pogodbe in zaključili montažo,

- da bomo zagotovili zagon ter preizkus delovanja celotnega analitskega sistema v 150 dneh od dneva podpisa pogodbe,

- da zagotavljamo dobavo laboratorijskega materiala v ……………. delovnih dneh oz. najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pisnega naročila.

Kraj:			Podpis odgovorne osebe

Datum:				Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III.9. IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN PODPORI

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

___________________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da bomo izvajali vse storitve servisa in vzdrževanja v skladu z določili pogodbe v obdobju 7 let - izvajali bomo kalibracije analitskega sistema, nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje, popravila ipd., vključno z laboratorijskim potrošnim ali drugim materialom, potrebnim za storitev (kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje,…). V redno in izredno vzdrževanje so všteti rezervni deli, servisne ure in ure na poti, skratka vsi stroški. Naročnik za izvedene storitve ne bo imel nobenih stroškov;

- odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 2 uri od naročnikovega obvestila o napaki.

Odzivni čas je čas od prijave napake do povratnega klica serviserja. Do prihoda serviserja

ne sme preteči 24 ur. Dosegljivost servisne službe: od 6.30 do 15.00 ure;

- rok za odpravo napak ……..… ur oz. največ 48 ur od  prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile;

- v primeru izrednih servisnih posegov bomo le-te pričeli odpravljati takoj in s popravilom zaključili v najkrajšem možnem času;

- v primeru daljšega servisnega posega (več kot 5 dni) bomo krili morebitne stroške, ki bi naročniku nastali zaradi pošiljanja vzorcev na preiskave v druge laboratorije;

- da bomo naročniku v času pogodbenega obdobja omogočili brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v  zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje analitskega sistema;

- da navajamo sledeče podatke:

Certificirani osebi za predanalitski sistem:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za aplikativno podporo za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za certificirana oseba za programsko (IT) podporo:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

Certificirani osebi za sistem za pripravo deionizirane vode:

1. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

2. Naslov/sedež: ………………………………………………………………………………

Kontaktni podatki:

- Ime in priimek: …………………………………………

- e-pošta: …………………………………………………

- GSM:……………………………………………………..

- Dosegljivost (od-do): ……………………………………………

- da navajamo kontaktne podatke za pomoč uporabnikom: ………………………………

Kraj:			Podpis odgovorne osebe

Datum:				Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III.10.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave s sistemom za pripravo demineralizirane vode ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), z brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

#### P r i l a g a m o

- Dokazila (prospekti/katalogi/tehnični podatki) – Podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

- Tabela (I. TEHNIČNE ZAHTEVE) – ustrezno izpolnjen stolpec Dokazilo

- Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve iz tabele I. TEHNIČNE ZAHTEVE. V nasprotnem primeru se ponudba oceni kot nedopustna.

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

Tabela

| - TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za dokazovanje ustreznosti tehničnih zahtev je potrebno priložiti originalna dokazila, kot so: brošure proizvajalca, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in podobno. Lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezno dokazilo izpolnjevanja tehničnih zahtev. Potrebno je jasno in nedvoumno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila. |  |  |
| Zap.št. | Analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave | Dokazilo |
|  | Ponudnik mora ponuditi dva enaka identična samostoječa ločena analitska sistema, ki sta drug drugemu nadomestna analitska sistema z vsemi preiskavami hkrati in sta povezana s predanalitskim sistemom in dvema enakima identičnima ločenima sistemoma za pripravo deionizirane vode. |  |
|  | Tloris predanalitskega sistema povezanega z obema analitskima sistemoma skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati dolžine 12,5 m in širine 6,0 m. Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko postavitve z merami. |  |
|  | Predanalitski sistem in analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave ter artikli s tabele - Predračun, ki so določeni kot in vitro diagnostični medicinski pripomoček, morajo imeti CE oznako (Declaration of Conformity) in morajo biti skladni z IVD direktivo (Directive 98/79/EC of the European Parliaments and Council of 27 October 1998) ali IVD uredbo (Regulation EU 2017/746 on in-vitro diagnostic medical device). Potrebno je tudi priložiti lasten seznam artiklov, ki niso opredeljeni kot in vitro diagnostični medicinski pripomoček. |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti epruvet za vzorce s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl vzorca, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl vzorca in vsebnikov za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl vzorca (v ponudbi mora biti vključenih 55.000 vsebnikov) ter vsebnikov za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl vzorca (v ponudbi mora biti vključenih 14.000 vsebnikov). |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so: - vzorci pacienta - validacija rezultatov - kontrole kakovosti (spremljanje vrednosti na vsaj dveh nivojih, Levey-Jennings graf, srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). - rezultati preiskav - informacije o shranjenih vzorcih - pravila, določena s strani uporabnika - obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema - reagenti in kalibratorji - čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time) |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati prenos rezultatov dnevne kontrole kakovosti v programsko opremo za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |
|  | Rezultati pacientov, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti: - dve certificirani osebi za predanalitski sistem - dve certificirani osebi za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave - dve certificirani osebi za aplikativno podporo za analitski sistem za biokemijske in imunokemijske preiskave - dve certificirani osebi za programsko (IT) podporo - dve certificirani osebi za sistema za pripravo deionizirane vode Potrebno je priložiti ustrezne certifikate. |  |
|  | Biokemijski in ISE del analitskega sistema |  |
|  | Mora omogočati analizo 1.000 fotometričnih testov ali več na uro in analizo 300 vzorcev ali več |  |
|  | Mora sočasno omogočati izvedbo testov iz različnih vzorcev, ki so navedeni v tabeli Predračun – zavihek Reagenti za biokemijo in ISE. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave, ki se izvajajo v plazmi, ne sme presegati 150 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |
|  | Mora imeti dodatno pipeto za ločeno pipetiranje polne krvi za določanje glikiranega hemoglobina. |  |
|  | Pri določanju ISE (elektrolitov) naj se upošteva 623.000 vzorcev v 7-ih letih. |  |
|  | Imunokemijski del analitskega sistema |  |
|  | Mora sočasno omogočati izvedbo testov iz različnih vzorcev, ki so navedeni v tabeli Predračun – Reagenti za imunokemijo. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 500 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |
|  | Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo. |  |
|  | Rezultate za preiskavi prosti beta-hCG in PAPP-A je mogoče uporabiti v izračunu za napoved trisomije med 11. in 13. tednom nosečnosti v skladu s FMF (The Fetal Medical Foundation), ki se nahaja na spletnem naslovu: https://fetalmedicine.org/research/assess/trisomies Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko spletne strani pod rubriko Biochemical measurements (PAPP-A measurement, spustni meni Analyser in Free β-hCG measurement spustni meni Analyser), kjer je razvidno, kateri analitski sistem / proizvajalec je vključen v spletni formuli. |  |
|  | Predanalitski sistem s programsko opremo |  |
|  | Mora omogočati za vzorce registracijo centrifugiranje, sortiranje, odstranjevanje pokrovčkov epruvet, alikvotiranje in zapiranje epruvet z zaščitno folijo ali pokrovčkom ter arhiviranje. |  |
|  | Mora imeti možnost prepoznavanja ali je vzorec centrifugiran ali ne. |  |
|  | Mora omogočati pregled vzorca s kamero, kjer razlikuje med normalnimi, hemoliziranimi in ikteričnimi ter lipemičnimi vzorci. |  |
|  | Mora omogočati pregled arhiviranih slik vzorca. |  |
|  | Mora imeti možnost razvrščanja vzorcev na stojala. |  |
|  | Mora imeti možnost razvrščanja vzorcev z napakami na ločena stojala. |  |
|  | Mora omogočati zaznavanje strdkov med pripravo alikvotov. |  |
|  | Mora omogočati označevanje alikvotov z nalepkami in navzkrižno preverjanje črtne kode alikvota s primarno epruveto. |  |
|  | Mora imeti zmogljivost centrifuge 300 epruvet na uro ali več pri 10-minutnem intervalu vrtenja. |  |
| - SPLOŠNE ZAHTEVE Za izpolnjevanje splošnih zahtev ponudnik za točke, kjer ni posebej določeno dokazilo, priloži lastno izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje zahtev. |  | IZJAVA |
|  | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti šolanje in izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskih sistemih za zaposlene v laboratoriju. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti potrebni material (reagente, kalibratorje, kontrole, potrošni material) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov, za šolanje laboratorijskega osebja in za verifikacijo metod na obeh analitskih sistemih (2x100 testov za posamezno preiskavo). |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti priklop analitskih sistemov na obstoječi LIS (Kobis). |  |
|  | Izbrani ponudnik mora ob postavitvi priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskih sistemov v slovenskem jeziku. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena. |  |
|  | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 5 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev. |  |
|  | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena. |  |
|  | Ponudnik mora zagotavljati strokovno, aplikativno in servisno ter programska (IT) podporo v slovenskem jeziku. |  |
|  | Ponudnik mora v primeru okvar sistemov iz razpisa ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 24 ur. |  |
|  | Če se okvara analitskih sistemov ne odpravi v 5 delovnih dneh, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja v dogovoru z naročnikom. |  |
|  | Ocenjeno število epruvet za alikvote v sedmih (7) letih je 45.000. Ocenjeno število epruvet, ki jih je potrebno zapreti v sedmih (7) letih, je 2.300.000. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti štiri dodatne monitorje z diagonalo 60 cm ali več, dodatni monitor z diagonalo 164 cm ali več in šest USB ključkov kapacitete 512 GB ali več. |  |
|  | Tekoči odpad mora biti speljan direktno v odtok. V roku 3 mesecev po postavitvi analitskih sistemov se izvede analiza tekočega odpada (pH, temperatura, KPK, BPK 5, TOC, AOX, tenzidi, celotni in prosti klora), ki jo opravi laboratorij NLZOH na stroške ponudnika. |  |
|  | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. |  |
|  | Ponudnik mora v svojo ponudbo vključiti brezplačno program MedCalc za celotno obdobje razpisa za dva ločena računalnika. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti UPS (sistem za neprekinjeno električno napajanje) za analitske sisteme in za predanalitski del s programsko opremo. |  |

PRILOGA 11 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III.11. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo deionizirane vode, z vključenim brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/2011 –  uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum:

VZOREC  12 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	           VZOREC

III.12. BANČNA GARANCIJA OZ. KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja še 30 dni po dobro izvedeni pogodbeni obveznosti)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant					                                                                                     (žig in podpis)

PRILOGA 13 - k ponudbeni dokumentaciji  JN21-B/24	OBRAZEC

III.13.  PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ___________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila: Najem novega predanalitskega in novega analitskega sistema za biokemijske in imunokemijske preiskave ter nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol kakovosti, potrošnega materiala, licenc in mesečnih naročnin za digitalne produkte (programsko opremo), vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo deionizirane vode, z vključenim brezplačnim rednim in izrednim vzdrževanjem za obdobje sedmih (7) let

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) soglasje z navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

V kolikor so zahtevani podatki navedeni v ESPD te priloge ni potrebno izpolniti!

Kraj:

Datum:	                               Podpis odgovorne osebe:

Žig