III Tehnične zahteve:

Prenova Centra vodenja DEM LOT 2 – Izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del

December 2024

KAZALO

1	OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU	3

2	OBSEG Naročila	3

2.1	MEJE DOBAVE	4

3	GARANCIJA	4

4	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI	4

4.1	POGOJI GRADNJE IN OBRATOVANJA	4

4.2	Požarna varnost	4

4.2.1	Javljanje požara	4

4.2.2	varnostna razsvetljava	4

4.2.3	tesnjenje prebojev	5

4.3	MERSKE ENOTE	5

4.4	TEHNIŠKI STANDARDI IN PREDPISI	5

4.5	MATERIALI IN POSTOPKI	6

4.6	EMBALIRANJE IN TRANSPORT	6

4.7	OZNAČEVANJE OPREME	6

4.8	DOKUMENTIRANJE PREIZKUSNIH CERTIFIKATOV	6

4.9	PREVZEM	7

5	DOKUMENTACIJA	7

5.1	Zahteve za izdelavo dokumentacije	7

6	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI	7

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

Naročnik DEM načrtuje prenovo obstoječega centra vodenja, ki je lociran na sedežu družbe, Obrežna 170, 2000 Maribor.

Obseg prenove obsega:

- Gradbena prenova,

- Notranja oprema,

- Tehnološka oprema.

Predmet tega razpisa je dobava gradbena prenova objekta v okviru katerega se bo bodo izvedla gradbeno obrtniška dela, pripravljana dela, elektro instalacijska dela in strojno instalacijska dela.

OBSEG Naročila

V obsegu dobave in storitev so:

- splošno,

  - Priprava, ureditev in označitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in pravilniku o gradbiščih,

  - Zagotovitev gradbiščne elektrike, vode in sanitarij,

  - Organizacija in vodenja gradbišča ter koordinacija med izvajalci/podizvajalci,

  - Vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer,

  - Sodelovanje na rednih koordinacijskih sestankih (enkrat tedensko),

  - Priprava dokumentacije in sodelovanje pri tehničnem pregledu.

- Pripravljana dela

- Rušitvena dela,

- Gradbena dela,

  - Konstrukcijska dela,

  - Zidarska dela,

  - Suhomontažna dela,

  - Kovinarska in kleparska dela,

  - Opleski,

  - Tlaki in talne obloge,

  - Dobava in vgradnja stavbnega pohištva, senčil,

  - Mizarska dela,

  - Dobava in montaža PET akustične obloge in elementov,

- Strojne inštalacije,

  - Vodovod in kanalizacija,

  - Ogrevanje in hlajenje,

  - Prezračevanje,

- Elektro inštalacije,

  - Napajanje in mala moč,

  - Komunikacijske povezave,

  - Razsvetljava,

  - Požarna varnost

Predmet dobav in storitev so tudi dobave in storitve, ki zagotavljajo celotno funkcionalnost, če tudi niso navedene v nadaljevanju.

MEJE DOBAVE

Izvajalec mora izvesti dela in dobaviti opremo ter jo vgraditi skladno s projektno izvedbeno dokumentacijo – PZI in tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije..

GARANCIJA

Garancijski rok mora biti najmanj:

- Splošni garancijski rok dve (2) leti za izvedbo gradbenih in obrtniških del, elektro inštalacijskih del in strojno inštalacijskih del.

- Deset (10) let na konstrukcijska dela (preboj nosilnih sten, izvedba karbonskih vlaken…),

- Dodatno poleg splošnega garancijskega roka (dve leti) za posamezne naprave/opremo veljajo še garancijski roki proizvajalca opreme/naprave. Če je garancijski rok proizvajalca opreme daljši od splošnega roka velja za to opremo garancijski rok proizvajalca. V tem primeru mora ponudnik priložiti tudi garancijske pogoje proizvajalca iz katerih bo razviden rok garancije.

SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

POGOJI GRADNJE

So zapisani v projektni izvedbeni dokumentaciji PZI in razpisni dokumentaciji javnega naročila. Dela se bodo izvajala tudi na višini, zato je potrebno upoštevati vse zakonsko predpisane ukrepe za delo na višini s področja varstva in zdravja pri delu, varnostnega načrta in vključiti v ponudbeno ceno ustrezne gradbene odre, montažna stopnišča ipd. za dostop do mesta del. Prav tako je potrebno poskrbeti za zaščito obstoječe opreme naročnika zaradi del pred poškodovanjem ali uničenjem.

Dela se bodo izvajala v zasedenem prostoru zato bo potrebno določena dela, ki bi motila ostali delovni proces zaradi hrupa in praha, opravljati izven rednega delovnega časa naročnika, ki je vsak delovnik med 7.00 – 15.00 uro ali med dela prostimi dnevi, kar mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno.

Ker gre za rekonstrukcijo objekta in so predmet rekonstrukcije tudi posegi v nosilno konstrukcijo objekta, je naročnik v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja (vloga je oddana na upravno enoto), katerega pričakuje do podpisa pogodbe.

Gradbeno dovoljenje se pridobiva za:

- izvedba dveh oken v AB nosilnih stenah, eno na fasadi in eno v notranjosti,

- izvedba ojačitev obstoječega AB nosilca plošče zgornje etaže.

V primeru, da bo prišlo do zamude pridobitve gradbenega dovoljena in bo potrebno prilagoditi terminski načrt izvedbe del v obsegu gradbenega dovoljenja to ne sme biti vzrok za povečanje pogodbene cene ali končnega roka izvedbe.

Požarna varnost

Za vse vgrajene ognje odporne materiale je potrebno predati navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in izjave o skladnosti.

Javljanje požara

Naročnik ima na objektu že izveden in delujoč sistem javljanja požara proizvajalca Zarja Elektronika, tipa NJP400A, ki je locirana pred vstopom v TK prostor v pritličju OCV1 zgradbe.

Vsa oprema in storitve montaže javljanja požara v obsegu tega naročila morajo biti izvedena skladno z zahtevami proizvajalca obstoječe centrale. Ponudnik mora zagotoviti, da je vsa oprema kompatibilna z obstoječo centralo in zahtevami proizvajalca obstoječe centrale.

Po zaključku vseh del in pred predajo sistema naročniku mora ponudnik pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju sistema za javljanje požara od pooblaščene institucije.

varnostna razsvetljava

Izvedba mora biti skladno z TSG-1-001: 2019 in standardom SIST EN 1838.

tesnjenje prebojev

Vse preboje, prehode med ovojem CV in ostalimi prostori objekta je potrebno zaščititi skladno z TSG-1-001: 2019. Zaradi ločenih požarnih con med nadstropji je potrebno zatesniti vse prehode med nadstropji skladno z isto tehnično smernico.

Strežniški prostor (TK prostor v pritličju objekta) ima vgrajeno gasilno stabilno napravo (NOVEC 1230) katera zahteva, da je prostor zatesnjen. Zatesnitev je izvedena z uporabo tesnilnih mas in ostalih tesnilnih metod. Po dokončani montaži mora ponudnik izvesti zatesnitev in pridobiti tudi potrdilo o zrakotesnosti tega prostora.

Za način izvedbe vseh zatesnitev mora ponudnik pred izvedbo pridobiti soglasje naročnika.

Elektro inštalacijska dela

V okviru obsega del je tudi odstranitev obstoječih električnih inštalacij in naprav. Pred pričetkom rušitvenih in demontažnih del mora izvajalec obvezno preveriti breznapetostno stanje opreme, naprav, kablov, stikal….

MERSKE ENOTE

Obvezen je metrični sistem v standardne mednarodnem merskem sistemu SI.

TEHNIŠKI STANDARDI IN PREDPISI

Pri izpolnjevanju določil po tem razpisu mora Izvajalec pri svojem delu upoštevati najmanj naslednje zakone, uredbe in pripadajoče obvezne standarde:

- vso veljavno slovensko zakonodajo,

- vse veljavne (ustrezne) tehnične pravilnike,

- vse ustrezne slovenske standarde (SIST),

- ustrezne veljavne  mednarodne ali tuje standarde (ISO, EN, CEN, CENELEC, IEC, DIN, VDE, ASA, BSI)., oziroma harmonizirane standarde dežele ponudnika.

Posebej navajamo naslednje zakone/odredbe/pravilnike/standarde:

- Gradbeni zakon (GZ) (Ur. list  RS, št. 61/17-popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVD-1) (Ur. list RS, št. 43/11) s pripadajočimi pravilniki,

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list SRS 71/1993 in 03/2007-UPB1),

- Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS, št. 59/1999),

- Zakon o meroslovju (Ur.l. RS, št. 22/2000, 86/2004, 26/2005),

- Zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur.l. RS, št. 23/1999),

- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št.41/2004, 17/2006, 20/2006, 39/2006, 70/2008, ) in pripadajoče uredbe, pravilniki, odloki in navodila,

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter drugih nevarnih snoveh (Ur.l. SRS, št. 18/1977, Ur.l. RS, št. 4/1992, 29/1995, 96/2002, 110/2002,101/2005).

Potrebno je upoštevati tudi ostale zakone, uredbe in pripadajoče obvezne standarde navedene v PZI dokumentaciji.

Naročnik lahko potrdi tudi kakšen drug standard, ki ga predlaga izvajalec.

MATERIALI IN POSTOPKI

Vsi materiali uporabljeni za izdelavo specificiranih naprav in opreme ali material, uporabljen pri storitvah v okviru tega razpisa, morajo ustrezati zahtevam v PZI dokumentaciji.

Potrjeni standardi za dobavo materialov so ISO, IEC, SIST, EN, prehodno veljavni pa JUS, DIN in VDE. Materiali morajo biti novi, prvovrstne kvalitete in ustrezati zadnji izdaji ustreznega standarda. Specifikacija materialov mora biti razvidna v pripadajoči dokumentaciji, ki mora biti predložena v potrditev. Vsi materiali morajo biti skrbno izbrani, tako da bodo v celoti izpolnjevali specificirane zahteve. Kjer standardni materiali ne izpolnjujejo zahtev, je potrebno uporabiti material enakega ali višjega razreda. Zamenjava materialov med proizvodnjo, je dovoljena samo s soglasjem naročnika, oziroma od naročnika potrjen nadzornik.

EMBALIRANJE IN TRANSPORT

Izvajalec je dolžan vso opremo po tem razpisu ustrezno embalirati tako, da je zaščitena pred poškodbami med transportom do objekta in pri montaži v objektu.

Izvajalec sam organizira celotno nalaganje, transport in razlaganje opreme in materiala, ki je predmet dobave.

OZNAČEVANJE OPREME

Napisne ploščice morajo biti v slovenskem jeziku. Oznake elementov morajo biti usklajene z internimi tehničnimi standardi naročnika. Navodila za označevanje bo izvajalec prejel po podpisu pogodbe. Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti enotno oblikovani, nameščeni na vidnih mestih in obvezno v slovenščini. Predlog napisnih ploščic s prevodi in njihove dimenzije so stvar pregleda in odobritve naročnika.

Vsak pomembnejši del opreme, mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno oznako. Znotraj posamezne naprave, mora biti na vidnem mestu shranjena notranja shema delovanja (enopolna shema, popis zaščitnih avtomatov …). Vsaka kabelska ali žična povezava, mora biti na obeh koncih ustrezno označena in skladna z oznakami iz kabelskih list ali risb. Sistem za označevanje naprav in povezav, je predmet potrditve naročnika.

DOKUMENTIRANJE PREIZKUSNIH CERTIFIKATOV

Po zaključni montaži in pred spuščanjem v pogon je potrebno izročiti Naročniku dve (2) tiskani kopiji dokumentov dokazil o zanesljivosti objekta, ki vsebujejo vsa poročila o pregledih, vse certifikate o preizkusih, ateste o uporabljenih materialih, vse merilne protokole, izjave o dokončanju del, skladnosti,  dnevnike in vso ostalo z zakonom določeno tehnično dokumentacijo za tehnični pregled in PZI dokumentacijo z vnesenimi spremembami.

PREVZEM

Ko so vsa opravljena dela zaključena in uspešno prestala zagonske in funkcionalne preizkuse je bila predana vsa zahtevana dokumentacija ter uspešno opravljen tehnični pregled, se izdela in zapiše zapisnik, v katerem se navede tudi datum, kdaj so bila oprema in dela prevzeta in rok odprave možnih pomanjkljivosti.

DOKUMENTACIJA

Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku, ustrezati zahtevam slovenske zakonodaje in Tehničnim standardom Naročnika (Tehnični standardi HSE). Dobavitelj mora predložiti opise, risbe, diagrame, grafe in podobne dokumentirane informacije, ki so potrebne za kvalitetno vrednotenje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava dobaviti. Pred dobavo opreme, je predložena dokumentacija predmet naročnikovega pregleda in potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku. Popolna dokumentacija potrjena s strani naročnika, je pogoj za dobavo. V primeru pripomb, ki se nanašajo na ustreznost, mora dobavitelj pripombe upoštevati in v določenem roku popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled. Morebitne nejasnosti in nesporazumi se rešujejo na skupnih sestankih. V primeru, da se med potekom projekta ugotovi, da so določeni deli dokumentacije pomanjkljivi ali nejasni, lahko naročnik zahteva dopolnitev dokumentacije.

Zahteve za izdelavo dokumentacije

Dela je potrebno izvršiti strokovno in kvalitetno v skladu s projektno dokumentacijo PZI in veljavnimi tehničnimi predpisi, zakoni in standardi, veljavnimi v RS. V najkrajšem roku je potrebno izvršiti dopolnitve dokumentacije, v primeru da se pokaže, da so le ti pomanjkljivi glede na pogodbena določila, oziroma bo slednje zahteval naročnik po izvedenem pregledu (recenziji) dokumentacije. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je obvezna uporaba tehničnih standardov HSE.

Število izvodov:		4 izvoda v pisni obliki in 1 na elektronskem mediju

Tekstualni del:		Microsoft Office Word

Risbe:			Acad in izvorna oblika

Slike:			Rastrske slike (fotografije skice ipd.) v JPEG formatu,

Izračuni:			Izvornih oblikah (geometrija, robni podatki,… )

Tabele, preglednice:	Microsoft Excel

Jezik:			Slovenski

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

Zapisano v PZI dokumentaciji.