Datum prejema vprašanja 22.04.2025 10:58

Pozdravljeni. V poglavju 2. Rušitvena dela _GOO imate 2 poziciji pri katerih vas prosimo, da podate za njih sploh kakšen podatek. Napisano kpl 1 pač ne pove nič - so samo ugibanja,... 2.a. Odstranitev kompletnega ogrevalnega sistema (npr. obstoječi radiatorji + ogrevalne cevi…) kpl 1,00 2.b. Odstranitev kompletne kanalizacijske instalacije (npr. vodovodne cevi itd.) kpl 1,00 Kaj v poz. 1, se odtsranijo samo enote, ki so na fasadi - zunanje enote, notranje enote ostanejo ali ??? 1. Odstranitev klima naprav in prezračevalnih elementov na fasadi - 1 klima naprava ponovna vgradnja in testiranje kos 7,00

POJASNILO NAROČNIKA - DODATEK:

Posredujemo vam ključne elemente strojnih inštalacij za rušitvena dela obstoječega vrtca. Žal vgrajenih in posledično skritih razvodov ni moč ovrednotiti, saj izvedbene dokumentacije inštalacij za obstoječi del naročnik ne poseduje. Glede na posredovanje informacij s strani ravnateljev vrtca vam v spodnji tabeli posredujemo natančnejše količine vidnih elementov opreme strojnih inštalacij. Za natančnejši popis razvodov izvajalce naprošamo, da si ogledajo objekt in na licu mesta ocenijo količino.  Poleg dopolnjenega seznama količin pripenjamo fotografije zunanje plinske peči in kotlovnice. Novi objekt se na fekalno kanalizacijo priključuje na mestu obstoječega jaška, vso ostalo interno kanalizacijo obstoječega vrtca je potrebno odstraniti.

| 1 | Odstranitev klima naprav in prezračevalnih elementov na fasadi - 1 klima naprava ponovna vgradnja in testiranje | kpl | 27 klim |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odstranitev kompletnih instalacijskih elementov po izvedbi odklopov in blindiranj (zajeto v pripravljalnih delih): |  |  |
| a. | Odstranitev kompletnega ogrevalnega sistema (npr. obstoječi radiatorji + ogrevalne cevi…) | kpl | 83 radiatorjev |
| b. | Odstranitev kompletne kanalizacijske instalacije (npr. vodovodne cevi itd.) | kpl |  |
| d. | Odstranitev kompletne tehnološke in instalacijske opreme (npr. tehnologija kuhinje…) | kpl |  |
| 3 | Odstranitev vseh obstoječih sanitarnih elementov |  |  |
|  | wc školjke | kpl | 27 |
|  | umivalniki | kpl | 31 |
|  | tuši | kpl | 3 |
|  | banja | kpl | 1 |
|  | trocadero | kpl | 3 |
|  | potisni umivalnik - kuhinja | kpl | 4 |

| dodatno | Odstranitev ionizacijskih javljalnikov požara (spadajo med radioaktivne odpadke) | kpl | 38 |
| --- | --- | --- | --- |

Potrebno je tudi odstraniti plinsko peč na objektu vrtca  z vsem pripadajočim omrežjem do lokalne distribucijske postaje (plinska cisterna) vključno z le-to. Nadzemna plinska cisterna je locirana na parceli in umeščena v pritličen objekt na SZ delu parcele. Objekt je prizemljen s strelovodom. Predlagamo, da se ob demontaži klima naprave pregleda in v dogvoru z naročnikom presodi, če so primerne za ponovno vgradnjo. Naročnik poskrbi za skladiščenje le teh.

V ponudbi je potrebno upoštevati tudi kompletno demontažo kuhinje.