## 1_III.2_oprema_šola
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
III. | OPREMA - ŠOLA
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Ponudnik bo zahtevana dokazila moral predložiti v pregled in potrditev naročniku pred izvedbo del.
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Ponudnik mora pri postavkah zajeti le elektropriklope naprav na osnovno elektroinštalacijo, izvedba le-te je zajeta v sklopu elektrodel in mora biti izvedena na lokacijah priklopa in upravljanja naprav.
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. (% se določi po predhodnem dogovoru z investitorjem).
Splošna opomba: pri vseh komercialnih imenih proizvajalcev je le-ta mišljen "kot na primer" in je naveden zato, da je definirana kvaliteta izdelka in ne proizvajalec.
Ponudnik je dolžan podati ponudbo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23. Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet: 3. tekstilni izdelki, 4. pisarniški papir in higienski papirnati izdelki, 5. elektronska pisarniška oprema, 6. televizorji, 8. pohištvo.
Elektronska pisarniška oprema, Televizorji V posameznem naročilu morajo biti izpolnjeni cilji določeni za ta predmet: - osebni in presnosni računalniki ter zasloni uvrščeni v najvišji energetski razred, ki je dostopen na trgu; - delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik in televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energetski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70% vseh artiklov.
Pri mizah za učitelje in priključnih mizah mora biti v ceno zajeto: - izrezi, - rozeta za kable Ø80 mm na mizi, - kanal za kable pod mizo (do 3m) kot npr. ali enakovredno kabelski kanal Humanscale NeatLinks, - fleksibilna zaščitna kabelska cev kot npr. ali enakovredno Helawrap, - nosilec za računalnik.
III.2. | OPREMA - ŠOLA
NŠA.01, NŠA.02, NŠA.03, NŠA.04 - matična učilnica
1 | Poz. 1 | kos | 32 |  | 0
Šolska miza za učence, dvosed, dim. 1300 x 600 x v.750 mm, delovna plošča, debeline 20 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z robnim nalimkom iz masivnega bukovega lesa, podnožje mize izdelano iz masivnega bukovega lesa, noge kvadratne. Miza je certificirana po standardu EN 1729-1 in EN 1729-2, kot Atlas Fagus.
2 | Poz. 2 | kos | 48 |  | 0
Šolska miza za učence, enosed, dim. 650 x 600 x v.750 mm, delovna plošča, debeline 20 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z robnim nalimkom iz masivnega bukovega lesa, podnožje mize izdelano iz masivnega bukovega lesa, noge kvadratne. Miza je certificirana po standardu EN 1729-1 in EN 1729-2, kot Atlas Fagus.
3 | Poz. 3 | kos | 112 |  | 0
Lesen šolski stol, višina sedeža 460 mm, okvir in noge izdelane iz masivnega bukovega lesa, sedež in naslon iz bukove vezane plošče, deb. 6 in 14 mm, lakirano s prozornim lakom na vodni osnovi, certificiran po standardu EN 1729-1 in EN 1729-2, kot Atlas Fagus
4 | Poz. 4 | kpl | 4 |  | 0
Kateder za učitelja, dim. 1300 x 600 x v.750 mm, delovna plošča, debeline 20 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z robnim nalimkom iz masivnega bukovega lesa, podnožje mize izdelano iz masivnega bukovega lesa, noge kvadratne. Miza je certificirana po standardu EN 1729-1 in EN 1729-2, kot Atlas Fagus. V sklopu katedra je mobilni predalnik s tremi predali in tipska izvlečna polica za tipkovnico.
5 | Poz. 5 | kpl | 4 |  | 0
Priključna pisalna miza, dim. 1900 x 600 x v.750 mm, delovna plošča, debeline 20 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z robnim nalimkom iz masivnega bukovega lesa, podnožje mize izdelano iz masivnega bukovega lesa, noge kvadratne. Miza je certificirana po standardu EN 1729-1 in EN 1729-2, kot Atlas Fagus.
6 | Poz. 6 | kos | 4 |  | 0
Pisarniški stol za učitelja, liftomat, tapeciran v blago ali umetno usnje po izbiri arhitekta, s plinskim mehanizmom za nastavljanje višine, brez rokonaslonov, kot Tehnix, Harward, ipd.
7 | Poz. 7 | kos | 20 |  | 0
Visoka omara s polnimi po višini predeljenimi vrati, kot VO-2, dim. 900 x 600 x v.2000 mm, v notranjosti 4 po višini premakljive police, omara na polnem lesenem podnožju, v celoti izdelana iz iverala v dekorju po izbiri arhitekta, deb. vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ipd., odmične spone vrat omogočajo odpiranje 270o, ročaji dvovijačni, po izbiri arhitekta
8 | Poz. 8 | kos | 3 |  | 0
Visoka polovična omara s polnimi po višini predeljenimi vrati, kot VO-2, dim. 450 x 600 x v.2000 mm, v notranjosti 4 po višini premakljive police, omara na polnem lesenem podnožju, v celoti izdelana iz iverala v dekorju po izbiri arhitekta, deb. vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ipd., odmične spone vrat omogočajo odpiranje 270o, ročaji dvovijačni, po izbiri arhitekta
9 | Poz. 9 | kpl | 4 |  | 0
Interaktivni zaslon na dotik, diagonala zaslona 190,5 cm (75"), ločljivost 4K, 3840 x 2160 px, 60 Hz, Anti-glare, Hard coating 7H obdelava zaslona, Vmesniki: 5x HDMI, 1x mini jack 3,5 mm, 1x serial RS-232, 3x LAN (RJ-45), 1x IR, 1x S/PDIF-out optični, 3x USB 3.2 type C, 4x USB 3.2 type A, pomnilnik 8GB SDRAM, Zmogljivost pomnilnika 64 GB, Android. Vključeni dodatki: napajalni kabel (3m), hitri vodnik, kabel HDMI (3m), USB (3m), USB Type-C kabel, daljinec, Wi-Fi modul, 4x Touch Pen, RS232 adapter, namestitvena plošča za spletno kamero na zgornji strani zaslona, reža za pisalo (nosilec nastavljiv z obeh strani), vijaki za pritrditev na steno, zvocniki:: 2x 15W + 1x 15W subwoofer. Garancija 3 leta. S stenskim nosilcem VIEWSONIC VB-WMK-001 (55-86) in priborom za montažo.
Kot npr. Interaktivni zaslon na dotik VIEWSONIC ViewBoard IFP7552 75 4K.
10 | Poz. 10 | kpl | 4 |  | 0
Dvojna dvižna tabla, dim. 2750 x v.2750 mm, z dvema povšinama za pisanje iz emajliranega jekla, pisalna površina, bela magnetna in zelena, dim. 2500 x 1200 mm, barva ogrodja po izbiri projektanta, kot VS TopPilon-II 66741
11 | Poz. 11 | kos | 28 |  | 0
Zidni pano - večnamenska funkcionalna obloga, dim. 900 x v.1200 mm, izdelana iz iverala v dekorju po izbiri arhitekta, deb. vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ipd.
12 | Poz. 12 | kos | 8 |  | 0
Kovinski koš. Okrogel koš za papir z okrasno perforacijo. Gumijast talni obroč preprečuje korozijo pri brisanju in praske na tleh. Prostornina 15 l. Premer 260 mm. Višina 315 mm. Material jeklena pločevina, praškasto lakirana. Barva črna. Kot npr. ali enakovredno Kaiserkraft - helit.
13 | Poz. 13 | kpl | 8 |  | 0
Maska konvektorja, dim. 120 x 36 x 90 cm
Izdelava, dobava in montaža mask konvektorjev. Maske se vgrajujejo po vgradnji konvektorjev.
Jeklena podkonstrukcija sestavljena iz jeklenih pohištvenih cevi, pritjena v stene in tla.
Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije za masko konvektorjev, iz jeklenih profilov kvalitete S235J2, antikorozijska zaščita po sistemu B10. Peskanje površine do Sa 2 1/2, zaščitni sloj v delavnici iz cink fosfatnega epoxy primerja v debelini 80 mikronov (v enem nanosu ali 20 mikronov pred izdelavo elementa in 60 mikronov po izdelavi elementa), končni sloj iz alkidnega zaključnega sloja na gradbišču po montaži v debelini 60 mikronov, ter finalno barvanaje v RAL 9006.
Podkonstrukcija - okvirji dim.115 x 33,5 x 87,5 cm iz jeklenih cevi 40/40/3mm, s prilagodnimi distančnimi vijaki za pritrditev v lesen montažen zid (na odmiku ~8cm). Izdelava po detajlu.
Zgoraj montirana lesena polica, dimenzij 120 x 36 cm, debeline 25 mm. V ceno zajeti izreze za Alu rešetke (rešetke zajete v popisu stroj. del).
Pred konvektorjem bo vgrajena snemljiva maska dim. 115 x 77,5 cm. Bočno stranici do tal dim. 36 x 87,5 cm. Material: iveral plošče deb. 25 mm, ultrapas obdelava, ABS zaključek.
Izdelava po detajlu. Barve po vzoru obstoječe pohištvene opreme (RAL 9006 in lesni dekor).
14 | Poz. 14 | kpl | 10 |  | 0
Namizni osebni računalnik, LCD zaslon diagonala 68,60 cm (27"), tipkovnica, miška, karakteristike: Rač.: procesor kot npr. Intel i7, RAM 8GB DDR3, 1TB trdi disk, DVD, USB priključki; diag. zaslona 54,6cm usklajeno z uporabnikom glede na zadnje stanje tehnike.
Osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu.
15 | Poz. 40 | kpl | 4 |  | 0
Interaktivni zaslon na dotik, diagonala zaslona 190,5 cm (75"), ločljivost 4K, 3840 x 2160 px, 60 Hz, Anti-glare, Hard coating 7H obdelava zaslona, Vmesniki: 5x HDMI, 1x mini jack 3,5 mm, 1x serial RS-232, 3x LAN (RJ-45), 1x IR, 1x S/PDIF-out optični, 3x USB 3.2 type C, 4x USB 3.2 type A, pomnilnik 8GB SDRAM, Zmogljivost pomnilnika 64 GB, Android. Vključeni dodatki: napajalni kabel (3m), hitri vodnik, kabel HDMI (3m), USB (3m), USB Type-C kabel, daljinec, Wi-Fi modul, 4x Touch Pen, RS232 adapter, namestitvena plošča za spletno kamero na zgornji strani zaslona, reža za pisalo (nosilec nastavljiv z obeh strani), vijaki za pritrditev na steno, zvocniki:: 2x 15W + 1x 15W subwoofer. Garancija 3 leta.
Kot npr. Interaktivni zaslon na dotik VIEWSONIC ViewBoard IFP7552 75 4K.
16 | Poz. 41 | kpl | 4 |  | 0
Mobilno stojalo z ročno nastavljivo višino za Interaktivni zaslon, primerno za zaslone 75"-105", do 120 kg.
Mobile mobilni nosilec za interaktivne zaslone, kot npr. SMS Func Mobile Motorized višinsko nastavljiv mobilni nosilec za interaktivne zaslone SMART Media Solutions
NŠA.05, NŠA.06 - kabinet
17 | Poz. 1 | kpl | 6 |  | 0
Pisalna miza, dim. 1600 x 800 x v.750 mm, delovna plošča, debeline 20 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z masivnimi bukovimi letvicami, na tipskem kovinskem podnožju, pod delovno ploščo montirana tipska izvlečna polica za računalniško tipkovnico, tipski nosilec računalniškega ohišja, v sklopu pisalne mize še mobilni predalnik, dim. 400 x 600 x v.600 mm, s tremi predali na ključ, na štirih kolescih (dve z zavoro, dve brez), v celoti izdelan iz iverala v dekorju po izbiri arhitekta, deb. vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ipd., vodila predalov omogočajo mehko zapiranje, kot Blum, ročaji dvovijačni, po izbiri arhitekta
18 | Poz. 2
Priključna pisalna miza, dim. 1600 x 600 x v.750 mm, dim. 1300 x 600 x v.750 mm, delovna plošča, debeline 20 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z masivnimi bukovimi letvicami, na kovinskem podnožju iz ovalnih cevi, kot Atlas FLORA ali enakovredno
19 | Poz. 3 | kos | 6 |  | 0
Pisarniški stol, liftomat, tapeciran v blago ali umetno usnje po izbiri arhitekta, s plinskim mehanizmom za nastavljanje višine, brez rokonaslonov, kot Tehnix, Harward, ipd.
20 | Poz. 4 | kos | 6 |  | 0
Visoka pisarniška omara s polnimi vrati, dim. 800 x 400 x v.2000 mm, v notranjosti 4 po višini premakljive police, omara na okroglih kovinskih nogah, prašno barvanih v barvi po izbiri arhitekta, v celoti izdelana iz iverala v dekorju po izbiri arhitekta, deb. vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ipd., odmične spone vrat omogočajo odpiranje 270o, ročaji dvovijačni, po izbiri arhitekta
21 | Poz. 5 | kos | 2 |  | 0
Obešalna stena s 3 obešalnimi kljukicami, dim. 600 x v.2000 mm, izdelana iz iverala v dekorju po izbiri arhitekta, deb. vsaj 18 mm, kot EGGER, KAINDL ipd., robovi oblepljeni z ABS robnim trakom debeline 2 mm, na obešalno steno pritrjene 3 obešalne kljukice po izbiri naročnika
22 | Poz. 6 | kos | 6 |  | 0
Tabla, bela, magnetna, dim. 900 x 1200 mm, Piši-Briši, s setom magnetov, flomastrov za pisanje, tekočino za čiščenje in gobico za brisanje
23 | Poz. 7 | kos | 6 |  | 0
Koš za smeti
Kovinski koš. Okrogel koš za papir z okrasno perforacijo. Gumijast talni obroč preprečuje korozijo pri brisanju in praske na tleh. Prostornina 15 l. Premer 260 mm. Višina 315 mm. Material jeklena pločevina, praškasto lakirana. Barva črna. Kot npr. ali enakovredno Kaiserkraft - helit.
24 | Poz. 8 | kos | 8 |  | 0
Stenske police, dim. 2400 x 250 x v.30 mm, plošča, debeline 30 mm, izdelana iz iverne plošče obojestransko oblepljene z ultrapasom, minimalno 0.65 mm, kot EGGER ali KAINDL v dekorju po izbiri arhitekta, robovi oblepljeni z ABS 2 mm, na tipskem kovinskem
25 | Poz. 14 | kpl | 6
Namizni osebni računalnik, LCD zaslon diagonala 68,60 cm (27"), tipkovnica, miška, karakteristike: Rač.: procesor kot npr. Intel i7, RAM 8GB DDR3, 1TB trdi disk, DVD, USB priključki; diag. zaslona 54,6cm usklajeno z uporabnikom glede na zadnje stanje tehnike.
op.: količina in cena upoštevana v poziciji Poz. 14 za NŠA.01, NŠA.02, NŠA.03, NŠA.04 - matična učilnica
NŠC.08 - hodnik
26 | Poz. 1 | kos | 3 |  | 0
Sedežna garnitura, ukrivljeni sedežni element, trosed brez naslona, dim. 1950 x 950 x v. 440 mm, na PVC nogicah, v.15 mm, tapeciran v blago ali usnje po izbiri arhitekta, kot Žakelj Sky Lux EUBN
27 | Poz. 2 | kos | 4
Tabla, bela, magnetna, dim. 900 x 1200 mm, Piši-Briši, s setom magnetov, flomastrov za pisanje, tekočino za čiščenje in gobico za brisanje
op.: količina in cena upoštevana v poziciji Poz. 6 za NŠA.05, NŠA.06 - kabinet
28 | Poz. 3 | kpl | 1 |  | 0
Koš za ločevanje odpadkov
3-delni koš za ločevanje odpadkov z barvnimi oznakami: bio odpadki (zelena), plastika (rumena) in ostali odpadki (rjava). Velika prostornina 45 litrov je razdeljena na tri koše s prostornino 15 litrov, ki se odpirata na sprednji strani izdelka. Robusten koš iz nelomljivega polietilena (PE), zunanjost iz nerjavečega jekla, zaščitenega s prašno barvo.
Zunanjost koša iz stabilnega nerjavečega jekla, zaščitenega s prašno barvo. Sprednja stran košev iz brušenega nerjavečega jekla. Samostojno odstranljivi koši. Pokrovi z držalom za preprosto zapiranje. Zatesnjena notranjost za preprečevanje širjenja neprijetnega vonja. Ohišje z luknjicami na hrbtni strani za preprosto stensko namestitev (priložen montažni material) Preprosto čiščenje Barva ohišja: krem bež Vsebina kompleta: 1 x koš za ločevanje odpadkov 3 x notranji koš 1 x material za stensko montažo
Kot npr. ali enakovredno KLARSTEIN koš za ločevanje odpadkov ORDNUNGSHÜTTER 3 (3x15l)
29 | Poz. 4 | kos | 7 |  | 0
Označevalne aluminijaste tablice za montažo na vrata ali steno, z vsemi nnosilnimi in pritrjevalnimi elementi, napisi iz samolepilne folije, v različnih barvah in vzorcu po izboru uporabnika. Tablice sp lahko različnih oblik, okvirnih dimenzij 30 x 30 cm.
| REKAPITULACIJA - OPREMA - ŠOLA brez DDV |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0