## 1. rekapitulacija
Objekt: 1. Visokvodna zaščita na desnem bregu Mure (občina Razkrižje)
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  | Vrednost (EUR)
1.1 | nasip d.b.Mure |  |  | 0
1.2 | Zasaditev |  |  | 0
1.3 | dvig ceste |  |  | 0
1.4 | kabliranje DV 35 kV D-149med OP36 in OP37 |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
1.5 | Izdelava PID-a | kos | 1 | 0
1.6 | Izdelava dokazila o zanesljivosti | kos | 1 | 0
1.7 | Izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1 | 0
1.8 | Geodetski posnetek izvedenih del, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja). | kos | 1 | 0
1.9 | Nadzor eventuelnih mnenjedajalcev (ZRSVN, ZGS,...) in drugih služb, katerih komunalni vodi potekajo v bližini nameravane gradnje (Telekom Slovenije, elektro Ljubljana,...). Plačilo po dejansko izstavljenih računih. | ur | 200 | 0
1.10 | Projektantski nadzor (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 205 | 0
1.11 | Geomehanski nadzor (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 205 | 0
1.12 | Projektantski nadzor univ.dipl.inž.kraj.arh. pri izvajanju gradbenih, saditvenih in zemeljskih del (plačilo po dejansko opravljenih urah, ki jih prizna nadzor) | ur | 56 | 0
| SKUPAJ (postavke od 1.1-1.12): |  |  | 0
| nepredvidena dela 10% (postavke od 1.1-1.12) |  |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  | 0

## 1.1 desni breg Mure
Del objekta: 1.1 Visokovodna zaščita na desnem bregu Mure
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.1.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.4 | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
V okviru pripravljalnih del-predhodnega čiščenja terena se mora drevesna in grmovna zarast ohranjati v čimvečji možni meri. Gradnja je dopustna le v območju predvidene trase, v Naturo 2000 poseg ni dovoljen.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati ureditev gradbišča pred začetkom gradnje in odstranitev gradbiščnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja. Na gradbiščnem platoju je potrebno predvideti vsaj sledeče: ~ gradbiščno ograjo ~ zabojnik vodstva gradbišča in nadzora ~ zabojnik vodstva izvajalcev ~ sanitarije, garderobe ~ parkirišče ~ tesarsko lopo, skladišče in odlagališče gradbenega materiala in opreme ~ pralna ploščad za vozila ~ urejeno odlagališče opažev in armature...
V enotnih cenah je upoštevati celotni transport.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. V enotni ceni postavk za izkope, če ni posebej označeno, mora biti vključeno: izkop, nakladanje in prevoz. V ceni ni upoštevana deponija za višek materiala in je predmet ponudbe izvajalca (vključno s transportom).
Transport se vrši po obstoječih poteh in po predvideni trasi nasipa. Izvajalec si mora pridobiti dovoljenje za transport po obstoječih poteh. Po končani gradnji se sanira eventuelne poškodbe obstoječih cest.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi vsa pomožna dela in materiale, izdelava eventuelnih transportnih poti in delovnih platojev ter izvedbo vzdolžnih gradbiščnih cest ob nasipu, vključno z odstranitvijo po končani gradnji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati vpostavitev obstoječega stanja po končani gradnji.
1.1.1 | PREDDELA
1.1.1.1 | Zakoličenje osi in postavitev profilov za izkope in nasipe, zakoličenje vseh objektov v obsegu del, prenos v naravo, vzdrževanje geodetskih točk (vsa geodetska dela v skladu s tehničnimi pogoji) | m1 | 5714 |  | 0
1.1.1.2 | Geodetski posnetek začetnega (ničelnega) stanja izvedenega po ostranitvi zarasti. | kos | 1 |  | 0
1.1.1.3 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z odstranitvijo štorov in korenin. V ceni je potrebno upoštevati pripravo in mletje sekancev iz materiala od čiščenja zarasti in nakladanje na kamion s prevozom na deponijo, ki jo zagotovi izvajalec. |  |  |  | 0
1.1.1.3.1 | ~ grmovje in drevesa z debli premera do 10 cm na redko porasli površini | m2 | 35080 |  | 0
1.1.1.3.2 | ~ grmovje in drevesa z debli premera do 10 cm na gosto porasli površini | m2 | 28700 |  | 0
1.1.1.3.3 | ~ drevesa z deblom premera 11 do 30 cm | kos | 56 |  | 0
1.1.1.3.4 | ~ drevesa z deblom premera 31 do 50 cm | kos | 43 |  | 0
1.1.1.3.5 | ~ drevesa z deblom premera nad 50 cm | kos | 14 |  | 0
| S K U P A J PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.3 | ZEMELJSKA DELA
1.1.3.1 | Površinski strojni izkop humusa.
1.1.3.1.1 | ~ odriv humusa na razdaljo do 50 m | m3 | 4525 |  | 0
1.1.3.1.2 | ~ izkop z nakladanjem na prevozno sredstvo in prevozom na začasno deponijo | m3 | 12110 |  | 0
1.1.3.2 | Razgrnitev obstoječega nasipa po predvideni trasi nasipa. V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP v plasteh višine največ 25 cm (oz. po projektu). Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki. | m3 | 5140 |  | 0
1.1.3.3 | Izkop za zamenjavo temeljnih tal z glinenim materialom in pot ob nasipu ter razgrinjanje po trasi nasipa. V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP v plasteh višine največ 25 cm (oz. po projektu). Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. | m3 | 21010 |  | 0
1.1.3.4 | Široki strojni izkop prirodno vlažnega materiala za izvedbo v.v. zidu z nakladanjem in prevozom na deponijo. | m3 | 2705 |  | 0
1.1.3.5 | Široki strojni izkop prirodno vlažnega materiala za izvedbo v.v. zidu z odlaganjem na deponijo ob trasi. | m3 | 11630 |  | 0
1.1.3.6 | Nabava, dovoz in vgradnja glineno meljnega materiala (strižne karakteristike j = 24° in kohezijo c = 0). Vlažnost nasipnega materiala naj ne presega 3% nad optimalno vlago, določeno po SPP. V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP v plasteh višine največ 25 cm (oz. po projektu). Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki. | m3 | 55135 |  | 0
1.1.3.7 | Zasip zidu z materialom od izkopa v plasteh največ po 25 cm s strojnim komprimiranjem min. 98% SPP (oz. po projektu). | m3 | 1535 |  | 0
1.1.3.8 | Nabava, dovoz in vgradnja gline za vgradnjo na zunanjih robovih nasipa (zamenjava peska v temeljnih tleh). V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP. Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki. | m3 | 14290 |  | 0
1.1.3.9 | Nabava, dovoz in vgradnja nosilnega materiala (gramoz) pod temelji v.v. zidu. | m3 | 940 |  | 0
1.1.3.10 | Nabava, dovoz in vgradnja gline za tesnitev nad zasipom s prodom ob temelju v.v. zidu. | m3 | 83 |  | 0
1.1.3.11 | Grobo profiliranje in fino planiranje površin kot podlaga humusiranju.
1.1.3.11.1 | ~ horizontalne površine | m2 | 22856 |  | 0
1.1.3.11.2 | ~ površine v naklonu | m2 | 70670 |  | 0
0
1.1.3.12 | Humusiranje površin in zatravitev. V travni mešanici naj bodo srednje in počasi ratsoče vrste (Festuca rubra 15%, Lolium perenne 35%, Festuca ovina 20%, Poa pratensis 15%, Cynosurus cristatus 5%, Phelum pratense 5%, Trifolium repens 5%).
1.1.3.12.1 | ~ nariv humusa na začasni deponiji ob trasi | m3 | 12605 |  | 0
1.1.3.12.2 | ~ humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom - horizontalne površine. | m2 | 22856 |  | 0
1.1.3.12.3 | ~ humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom - površine v naklonu. | m2 | 70670 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | BETONSKA DELA
1.2.4.1 | Izvedba AB zidu - po kampadah z dilatacijami (izvedba po projektu).
1.2.4.1.1 | ~ Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm. V ceni upoštevati tudi ev. opaž robu podložnega betona | m3 | 97 |  | 0
1.2.4.1.2 | ~ Dobava in vgradnja hidrotehničnega betona C30/37, XC4, XF3, PV-II, Dmax 32, prerezi večji od 0.3 m3/m2 | m3 | 1345 |  | 0
1.2.4.1.3 | ~ Dobava in vgradnja rebraste armature B500B. Armatura do vključno fi 12 | kg | 69500 |  | 0
1.2.4.1.4 | ~ Dobava in vgradnja rebraste armature B500B. Armatura nad fi 12 | kg | 65000 |  | 0
1.2.4.1.5 | ~ dvostranski opaž | m2 | 5540 |  | 0
1.2.4.2 | Izdelava stika med temeljem in stojino po sistemu "bela kad" | m1 | 650 |  | 0
1.2.4.3 | Dobava in vgraditev dilatacijskih trakov na vertikalnih delovnih stikih (na 2m). | m1 | 1850 |  | 0
1.2.4.4 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom | m1 | 1850 |  | 0
| S K U P A J BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.5 | RAZNA DELA
1.1.5.1 | Dobava, transport in vgradnja nosilnega materiala za vzdrževalno pot ob nasipu. |  |  |  | 0
1.1.5.1.1 | ~ pesek 0/4-2cm (5cm) | m3 | 337 |  | 0
1.1.5.1.2 | ~ tamponski prodec TP 32 (35cm) | m3 | 2356 |  | 0
1.1.3.1.3 | ~ Izdelava nosilne plasti debeline 0,4 m in širine 4 m iz gramoznega materiala z utrjevanjem na min. 95% SPP | m3 | 6730 |  | 0
1.1.3.2 | Dobava, transport in vgradnja nosilnega materiala za vzdrževalno po kroni nasipa.
1.1.3.2.1 | ~ pesek 0/4-2cm (5cm) | m3 | 31 |  | 0
1.1.3.2.2 | ~ tamponski prodec TP 32 (35cm) | m3 | 583 |  | 0
1.1.3.2.3 | ~ Izdelava nosilne plasti debeline 0,4 m in širine 3.5 m iz gramoznega materiala z utrjevanjem na min. 95% SPP | m3 | 614 |  | 0
1.1.5.3 | Dobava in vgradnja zaščitne mreže proti bobru in drugim glodalcem. (debelina mreže najmanj 6 mm, izdelana iz trajnejših materialov za zagotovitev daljše obstojnosti). Mreža se kombinira z zaščitno mrežo za manjše glodavce (miši, voluharji, podgane in pižmovke), žužkojede (krti) in druge večje vrste (jazbec, lisica, nutrija, vidra). Odprtina mreže do 5 cm. | m2 | 26170 |  | 0
1.1.5.4 | Izvedba rampe preko nasipa (13 kos)
1.1.5.4.1 | ~ dobava in vgradnja glineno meljnega materiala. V postavki upoštevati strojno komprimiranje min. 95% SPP v plasteh višine največ 25 cm (oz. po projektu). Utrjevanje mora biti z valjarjem z bodicami. Prekomerni nasipni profil upoštevan v končni projektni obliki.
1.1.5.4.2 | ~ pesek 0/4-2cm (5cm) | m3 | 520 |  | 0
1.1.5.4.3 | ~ tamponski prodec TP 32 (35cm) | m3 | 3640 |  | 0
1.1.5.4.4 | ~ Izdelava nosilne plasti debeline 0,4 m in širine 3.5 m iz gramoznega materiala z utrjevanjem na min. 95% SPP | m3 | 4160 |  | 0
1.1.5.5 | Nabava, dovoz in polaganje tesnilne folije na kontaktu raščeni teren - zasip s prodom. | m2 | 650 |  | 0
1.1.3.5 | Odstranitev obstoječega prepusta in odvoz na deponijo. | kos | 1 |  | 0
1.1.5.6 | Demontaža obstoječe ograje in odvoz na deponijo. | m1 | 287 |  | 0
1.1.5.7 | Nabava in postavitev nove ograje. | m1 | 287 |  | 0
1.1.5.8 | Lokalno zavarovanje plinovoda na območju prečkanja z v.v. nasipom. | kos | 1 |  | 0
1.1.5.9 | Dobava in vgraditev prepusta dolžine l=21m z betonskimi cevmi fi 100 cm z dodatnim tesnenjem iz gline in betonskimi krili. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 101 cm in višine 111 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. Na vtočnem delu je groba rešetka iz ploščatega železa 10/110/120 pritrjena v vbetoniran okvir, z vsemi pomožnimi deli. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.5.10 | Dobava in vgraditev prepusta dolžine l=20m z betonskimi cevmi fi 100 cm z dodatnim tesnenjem iz gline in betonskimi krili. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 101 cm in višine 111 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. Na vtočnem delu je groba rešetka iz ploščatega železa 10/110/120 pritrjena v vbetoniran okvir, z vsemi pomožnimi deli. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.5.11 | Podaljšanje obstoječega prepusta dolžine l=17m iz AB cevi premera 80 cm z grobo rešetko iz ploščatega železa 10/110/210 pritrjeno v vbetoniran okvir na vtoku, skupaj z vsemi pomožnimi deli. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 101 cm in višine 111 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.5.12 | Dobava in vgraditev prepusta dolžine l=39m z betonskimi cevmi fi 100 cm z dodatnim tesnenjem iz gline in betonskimi krili. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 101 cm in višine 111 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. Na vtočnem delu je groba rešetka iz ploščatega železa 10/110/120 pritrjena v vbetoniran okvir, z vsemi pomožnimi deli. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.5.13 | Dobava in vgraditev prepusta dolžine l=36.5m z betonskimi cevmi fi 100 cm z dodatnim tesnenjem iz gline in betonskimi krili. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 101 cm in višine 111 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. Na vtočnem delu je groba rešetka iz ploščatega železa 10/110/120 pritrjena v vbetoniran okvir, z vsemi pomožnimi deli. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.5.14 | Dobava in vgraditev prepusta dolžine l=42m z betonskimi cevmi fi 100 cm z dodatnim tesnenjem iz gline in betonskimi krili. Na iztočnem delu se montira nepovratna loputa, ki omogoča enosmerni pretok (nepovratna funkcija) vode. Loputa mora biti odporna na vremenske vplive in korozijo v neerjavnem materialu. Loputa mora biti iz pločevine debeline 4 mm, dimenzij širine 101 cm in višine 111 cm z jeklenim profilom za okvir s tečaji. Na sredini lopute mora biti loputa ojačana z jeklenim rebrom v obliki T profila 30/30X4 mm. Na notranji strani lopute je nameščena gumijasto tesnilo PROFIL 55X25 EPDM60. Gumijasto tesnilo je pritrjeno na loputo z neerjavno pločevino debeline 4 mm in višine 10 mm. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. Na vtočnem delu je groba rešetka iz ploščatega železa 10/110/120 pritrjena v vbetoniran okvir, z vsemi pomožnimi deli. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 1 |  | 0
1.1.5.15 | Izdelava prepusta dolžine 2 m (premer cevi 30 cm) - AB konstrukcija z dodatnim tesnenjem iz gline, z vsemi pomožnimi deli. Iztok je obdelan s položenim kamnom v betonu. V ceni je vključena tudi dobava in vgradnja prepusta vključno z vtočno glavo, grobo rešetko na vtoku, podložnim betonom, betonom C25/30,... | kos | 9 |  | 0
1.1.5.16 | Nabava, dovoz in montaža nepovratnega ventila na prepust premera 30 cm kot .npr MwStop (Mw290-55-3std) ali podobno. Skupaj z materialmom za pritrditev in vsemi pomoznimi deli. | kos | 9 |  | 0
1.1.5.17 | 'Dobava in vgradnja steklene stene višine 0.50m v vnaprej pripravljene odprtine AB zidu po navodilih proizvajalca (kot .npr IBS Technics). Material zapornih elementov je večplastno lepljeno steklo, skupne debeline min. 55mm. V utore se namesti vertikalna in horizontalna tesnila (EPDM). Pritrdilni elementi so iz nerjavnega jekla V4A. Pritrdilne plošče vmesnih stebrov so iz nerjavnega jekla SS 304, vmesni stebri pa iz aluminija EN AW-5053-T6. Ker so detajli za vgradnjo lamel ali steklene zaščite različne odvisne od izbire proizvajalca, detajlnejši načrt pripravi izvajalec. | m1 | 27 |  | 0
0
1.1.5.18 | Dobava in dovoz montažnih elementov za zaščito pred visokimi vodami. Priprava po navodilih proizvajalca (kot .npr kovinska protipoplavna vrata Deržič) dimenzij 5.00/1,50 m. Ker so detajli za vgradnjo montažnih elementov različni, odvisni od izbire proizvajalca, detajlnejši načrt pripravi izvajalec. | kos | 1 |  | 0
0
1.1.5.19 | Dobava, dovoz postavitev enostranske varnostne ograje H2-W5 na v.v. zid, odbojnik iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm; steber dimenzij 120x54x20mm, dolžine 1550mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4m; podporne pločevine dimenzij 238x153x60mm, izdelane iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm; vijačni in pritdrilni material. | m1 | 10 |  | 0
0
| S K U P A J RAZNA DELA |  |  | 0 | 0
0

## 1.2 zasaditev
Del objekta: 1.2 Zasaditev
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.2.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | SADITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
1.2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2.1.1 | ZAKOLIČBA AREALOV ZASADITVE Z UPOŠTEVANJEM ODMIKOV IN STANDARDOV SKLADNO S PROJEKTOM | PAV | 1 |  | 0
1.2.1.2 | ZAŠČITA OBSTOJEČIH DREVES MED GRADNJO SKLADNO Z NAVODILI IN STANDARDI PO PROJEKTANTSKEM NADZORU | PAV | 1 |  | 0
1.2.1.3 | PODIRANJE DREVES IN ODVOZ | PAV | 1 |  | 0
1.2.1.4 | ODSTANJEVANJE OBSTOJEČIH DREVESNIH PANJEV IN ODVOZ | PAV | 1 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.2.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.2.1 | SHRANJEVANJE ODKOPANE ŽIVICE NA ZAČASNI DEPONIJI ZA PONOVNO UPORABO | m3 | 100 |  | 0
1.2.2.2 | DOSTAVA IN NASUTJE HUMUSA - ZEMLJE VIŠJE KVALITETE NA OBMOČJIH ZATRAVITVE ALI SADITVE DREVES IN GRMOVNIC | m3 | 150 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 | SADITVENA DELA
| NABAVA DREVESNIH IN GRMOVNIH VRST ENAKE SERIJE POD PROJEKTANTSKIM NADZOROM UNIV.DIPL.INŽ.KRAJ.ARH. IN GARANCIJA SADIK ZA OBDOBJE ENEGA LETA |  |  |  | 0
1.2.3.1 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES ALNUS GUTINOSA BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 578 |  | 0
1.2.3.2 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES CARPINUS BETULUS BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1 IN Vz2. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 115 |  | 0
1.2.3.3 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES POPULUS NIGRA BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 289 |  | 0
1.2.3.4 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES QUERCUS ROBUR S KORENINSKO GRUDO VELIKOSTI 100-125 CM IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, PRIČVRŠČEVANJE Z ENIM OPORNIM KOLOM, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 130 |  | 0
1.2.3.5 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA DREVES SALIX ALBA BREZ KORENINSKE GRUDE VELIKOSTI 100-125 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 289 |  | 0
1.2.3.6 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE CORNUS SANGUINEA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1 IN Vz2. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 230 |  | 0
1.2.3.7 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE EUONYMUS EUROPAEA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 375 |  | 0
1.2.3.8 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE LIGUSTRUM VULGARE VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 490 |  | 0
1.2.3.9 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE PRUNUS SPINOSA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 390 |  | 0
1.2.3.10 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE SALIX CAPREA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 867 |  | 0
1.2.3.11 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE SALIX PURPUREA VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 867 |  | 0
1.2.3.12 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE SALIX VIMINALIS VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz5. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 578 |  | 0
1.2.3.13 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA GRMOVNICE VIBURNUM OPULUS VELIKOSTI 40-60 IN SREDNJE KAKOVOSTI PO SADILNEM VZORCU Vz1, Vz2, Vz3 IN Vz4. SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 375 |  | 0
1.2.3.14 | DOBAVA, SAJENJE IN ZAŠČITA POPENJAVKE HEDERA HELIX VELIKOSTI P9 IN SREDNJE KAKOVOSTI OB PODPORNEM ZIDU (1 SADIKA/ 2 m). SAJENJE POD MOTKO, DODAJANJEM GNOJILA, ZALIVANJE, PREGLED SADIKE PO ENEM LETU. | KOM | 120 |  | 0
1.2.3.15 | NABAVA, DOSTAVA IN MONTAŽA ZAŠČITNE OGRAJE PROTI DIVJADI (VIŠINE MIN 1,45M) SKUPAJ Z OPORNIMI JEKLENIMI PALICAMI (PODPORA NA CCA 3,5M) ZA DREVESNE IN GOZDNE SADIKE KOT ZAŠČITA CELOTNIH SADITVENIH SESTOJEV | M | 7448 |  | 0
1.2.3.16 | NABAVA IN DOSTAVA OPORNEGA KOLIČKA (Fi=4cm, VIŠINA 1,25m) IN MANŠETO ZA ZAVETROVANJE | KOM | 1401 |  | 0
1.2.3.17 | NABAVA HUMIFICIRANEGA GROZDNEGA MOŠTA NPR BIOVN OZ. ENAKOVREDNO (0,25KG NA SADIKO IN OBSTOJEČA DREVESA) | KG | 1401 |  | 0
1.2.3.18 | NABAVA MIKORIZNEGA GLIVIČNEGA INOKULANTA KOT NPR. TREE SAVER TRANSPLANT OZIROMA ENAKOVREDNO (85G K POSAMEZNI SADIKI) | KOM | 1401 |  | 0
1.2.3.19 | NABAVA IN DODAJANJE 1 KOM GNOJILNE TABLETE K DREVESNI SADIKI NA NARAVNI BAZI 21G Z DOLGOTRAJNIM DELOVANJEM KOT NPR. HEALTHY START 12-8-8 OZIROMA ENAKOVREDNO | KOM | 4292 |  | 0
1.2.3.20 | STROJNA SETEV TRAVNE MEŠANICE PO SPECIFIKACIJI 25 g/m2 IN Z ZALIVANJEM MIN 3 l/m2. | M2 | 119450 |  | 0
1.2.3.21 | NADOMESTNA SADITEV IZPADLIH SADIK ZARADI IZPADA (DIVJAD, SUŠA, MEHANSKE POŠKODBE…) V OCENI 20% SADIK | PRO | 20% |  | 0
| S K U P A J SADITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 | ZAKLJUČNA DELA
1.2.4.1 | ČIŠČENJE OBMOČJA PO KONČANIH DELIH | PAV | 1 |  | 0
| S K U P A J ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0

## 1.3 dvig ceste
Del objekta: 1.3 Dvig ceste (Ljutomer - gramoznica Krapje)
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.3.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.3.2 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.3.3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.3 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1.3.1 | PREDDELA
1.3.1.1 | Zakoličenje osi in postavitev profilov za izkope in nasipe, zakoličenje vseh objektov v obsegu del, prenos v naravo, vzdrževanje geodetskih točk (vsa geodetska dela v skladu s tehničnimi pogoji) | m1 | 45 |  | 0
1.3.1.2 | Geodetski posnetek začetnega (ničelnega) stanja izvedenega po ostranitvi zarasti. | pavšal | 1 |  | 0
| S K U P A J PREDDELA |  |  |  | 0
1.3.2 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.3.2.1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6-10 cm | m2 | 315 |  | 0
1.3.2.2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 10 cm - zasek | m | 25 |  | 0
| S K U P A J PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.3.3 | ZEMELJSKA DELA
1.3.3.1 | Ureditev planuma temeljnih tal, zrnata kamnina 3.kategorije | m2 | 315 |  | 0
1.3.3.2 | Dobava in vgraditev posteljice iz mešanih zrn v debelini 35 cm. | m3 | 150 |  | 0
1.3.3.3 | Dobava, transport in vgradnja nosilnega materiala za dvig ceste. | m3 | 300 |  | 0
1.3.3.4 | Grobo profiliranje in fino planiranje površin kot podlaga humusiranju.
| ~ površine v naklonu | m2 | 135 |  | 0
0
1.3.3.5 | Humusiranje površin in zatravitev. V travni mešanici naj bodo srednje in počasi ratsoče vrste (Festuca rubra 15%, Lolium perenne 35%, Festuca ovina 20%, Poa pratensis 15%, Cynosurus cristatus 5%, Phelum pratense 5%, Trifolium repens 5%).
| ~ nariv humusa na začasni deponiji ob trasi | m3 | 40 |  | 0
| ~ humusiranje v debelini 20 cm in zatravitev s semenom - horizontalne površine. | m2 | 135 |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.4 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1.3.4.1 | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca, iz kamnine v debelini do 20 cm (tampon deb. 25 cm) | m3 | 105 |  | 0
1.3.4.2 | Izdelava nosilno obrabne plasti iz bituminiziranega drobljenca, s cestogradbenim bitumnom 7 cm AC 16 surf B 70/100, A4 | m2 | 315 |  | 0
1.3.4.3 | Izdelava bankine iz drobljenca široke 0.50 m, vključno z dobavo in transportom | m2 | 96 |  | 0
| S K U P A J VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 1.4 35kV DV
Del objekta: 1.4 Kabliranje DV35kV D-149 med OP36 in OP37
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost (EUR)
1.4.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1.4.1 | GRADBENA DELA
1.4.1.1 | Izdelava PZI načrta s področja elektrotehnike za kabliranje obstoječega 35 kV DV D-149 med OP 36 in OP 37 pod predvidenim nasipom | kpl | 1 |  | 0
1.4.1.2 | Rušenje obstojega 35 kV DV v skupni razdalji 95 m, vključno z rušenjem 2x obstoječi lesen N drog v AB kleščah s konzolami in vso obesno opremo ter predajo opreme lastniku omrežja oziroma odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.4.1.3 | Postavitev končnega AB Z 12 droga vključno s temeljem, konzolami, obesno opremo ter prenapetostnimi odvodniki, ozemljitvenim obročem, ter vso ostalo opremo, materialom in deli za izvedbo prehoda iz DV v KB | kpl | 2 |  | 0
1.4.1.4 | zvedba SN KB z izdelavo KK iz 1x EPC cevi fi 160 mm ter KB 3x NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 za vključno z izkopom, obbetoniranjem cevi, zasipi, uvlečenjem kabla in polaganjem kabla na obeh drogovih vključno z zaključevanjem SN KB v skupni razdalji med OP 36 in OP 37 cca 95 m (dolžina kabla cca 345 m) | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J GRADBENA DELA |  |  |  | 0