## popis A
Sklop A: Vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije - občinske ceste
Zap. št. | Storitev -naziv | Količina | Enota mere | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV
I. | Žarnice, sijalke, dušilke, štarterji, vžigalna naprava
1 | žarnica SON T plus 150 W | 1 | kos | 0 | 0
2 | žarnica SON T plus 100W | 100 | kos | 0 | 0
3 | žarnica SON T plus 70 W | 50 | kos | 0 | 0
4 | žarnica SON T 150 W | 5 | kos | 0 | 0
5 | varčna sijalka 15 W | 1 | kos | 0 | 0
6 | varčna sijalka 23 W | 1 | kos | 0 | 0
7 | štarter 4-60W | 1 | kos | 0 | 0
8 | dušilka za natrij NaHJ 150 W | 10 | kos | 0 | 0
9 | dušilka za natrij NaHJ 100W | 50 | kos | 0 | 0
10 | dušilka za natrij NaHJ 70 W | 50 | kos | 0 | 0
11 | redukcijska dušilka NaHJ 100/70 | 1 | kos | 0 | 0
12 | redukcijska dušilka NaHJ 150/100 | 1 | kos | 0 | 0
13 | redukcijska dušilka U-NaH 250/150 | 1 | kos | 0 | 0
14 | vžigalka 70-400 W | 80 | kos | 0 | 0
15 | varovalka D II do 25 A | 100 | kos | 0 | 0
16 | dobava okov E27 | 10 | kos | 0 | 0
II. | Svetilke
1 | VIGRO C400 3000K | 2 | kos | 0 | 0
2 | VIGRO GMR 34W LED | 2 | kos | 0 | 0
3 | GMR VIGRO C400-VC4 | 2 | kos | 0 | 0
4 | GMR VIGRO C500-VC5 | 2 | kos | 0 | 0
5 | DISANO TONALE 100W/150W | 2 | kos | 0 | 0
6 | DISANO MINI TONALE 70W/100W | 2 | kos | 0 | 0
7 | Disano Fantazi 70W | 4 | kos | 0 | 0
8 | Guzzini super NAVE 100W | 4 | kos | 0 | 0
9 | Guzzini super NAVE 70W | 4 | kos | 0 | 0
III. | Kandelabri, nosilci, označevalne tablice
1 | kandelaber H4m Komplet | 2 | kos | 0 | 0
2 | kandelaber H6m Komplet | 2 | kos | 0 | 0
3 | kandelaber H8m Komplet | 2 | kos | 0 | 0
4 | kandelaber H10m Komplet | 2 | kos | 0 | 0
5 | razdelilec za kandelaber NV 4/35-2 | 6 | kos | 0 | 0
6 | dobava reducirke 55/35 | 2 | kos | 0 | 0
7 | vratca kandelabra 4-6 m | 3 | kos | 0 | 0
8 | reducirka kandelabra iz fi 76 na fi 60 | 3 | kos | 0 | 0
9 | podstavek delfin | 3 | kos | 0 | 0
10 | stenska konzola EVI/KON-ČR1 | 3 | kos | 0 | 0
11 | označevalne tablice za kandelabre - svetilke | 10 | kos | 0 | 0
12 | označevalne tablice za OJR | 5 | kos | 0 | 0
IV. | Kabli, avtomatika in drug material
1 | žica P 1,5 mm2 | 10 | m | 0 | 0
2 | žica P 2,5 mm2 | 10 | m | 0 | 0
3 | žica silikonska 2,5 mm2 | 10 | m | 0 | 0
4 | kabel 4x16mm2 | 10 | m | 0 | 0
5 | Kabel PP00 /NYY/5*10mm2 | 10 | m | 0 | 0
6 | Kabel PP00 /NYY/5*16mm2 | 10 | m | 0 | 0
7 | Toplo skrč.kab.spojka do 5*16 mm2 | 10 | kos | 0 | 0
8 | krmilna ura z dvemi releji, rezervno napajanje, lunarna, radijsko nastavljiva in programibilna | 1 | kos | 0 | 0
9 | kontaktor tripolni KNL6- KNL30 | 1 | kos | 0 | 0
10 | kontaktor KNL 40A | 1 | kos | 0 | 0
11 | svetlobni rele (analogni s fotocelico) | 1 | kos | 0 | 0
12 | transformator 50 W/12 V (12V/220W) | 1 | kos | 0 | 0
13 | radarska tabla | 1 | kos | 0 | 0
14 | astrološka ura - dobava in vgradnja | 2 | kos | 0 | 0
V. | Semafor, deli za semafor
1 | dobava žarnice semaforske 50 W 12 V | 24 | kos | 0 | 0
2 | popravilo semaforja - menjava EKB modula z modulom EKB S2 | 2 | kos | 0 | 0
3 | dobava modula MRT 204G | 1 | kos | 0 | 0
4 | menjava modula | 1 | kos | 0 | 0
5 | programiranje semaforja | 1 | kos | 0 | 0
6 | steklo semaforja | 1 | kos | 0 | 0
7 | tipka prehod za pešce | 1 | kos | 0 | 0
8 | tipka semaforsak (pešci) | 1 | kos | 0 | 0
9 | dobava napajalna enota semafor PCP 5S | 2 | kos | 0 | 0
VI. | Delo
1 | servisna ura monter KV | 600 | h | 0 | 0
2 | delo avtodvigalo | 600 | h | 0 | 0
3 | prevoz avtokošara | 800 | km | 0 | 0
4 | popravila - iskanje napake | 5 | h | 0 | 0
5 | delo monter (napenjanje, zatemnitve, ozemljitve in podobno) | 1 | h | 0 | 0
6 | mesečni pregled JR - popis pregorelih sijalk na 14 dni (prib. 2 uri + 25 km) | 12 | kpl (komplet) | 0 | 0
VII. | Gradbena in vzdrževalna dela
1 | strojni in delno ročni izkop kanala za kabel globine 0,8m, zasutje, opozorilna folija, zasutje s izkopanim materialom, utrjevanje | 1 | m | 0 | 0
2 | izkop kanala za kabel gl. 0,8m, planiranje dna kanala, dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm, zasutje z izkopanim materialom 1 x cev | 1 | m | 0 | 0
3 | dobava in polaganje stigmaflex cevi fi 110mm | 1 | m | 0 | 0
4 | izdelava kompletnega tipskega jaška javne razsvetljave z litoželeznim pokrovom 60x60cm - 15t | 1 | kos | 0 | 0
5 | izdelava nove kabelske spojke v kabelskem jašku 16mm2 do 35mm2 | 1 | kos | 0 | 0
6 | priklop v kovinskih drogovih | 1 | kos | 0 | 0
7 | popravilo poškodovanega kabla in izdelava kabelske spojke 4x35mm2 | 1 | kpl | 0 | 0
8 | odkop in demontaža betonskega podstavka | 1 | kpl | 0 | 0
9 | montaža betonskega podstavka, kovinskega droga in svetilke | 1 | kpl | 0 | 0
10 | ura stroja - bager | 10 | h | 0 | 0
Skupaj brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust (rabat) - v %: |  |  |  | 0% | 0
Skupaj s popusti brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV (22 %) |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV (končna vrednost sklopa) |  |  |  |  | 0
Opomba: pri številu kilometrov (kot je prevoz avtokošara) in pri številu ur z vozilom (delo avtodvigalo) se upoštevajo samo kilometri in ure, opravljeni v občini Komenda.
Kilometri in ure od lokacije izvajalca (ali drugih lokacij) do meje občine in pri odhodu od meje občine dalje, se pri obračunu storitev ne obračunajo.

## popis B
Sklop B: Vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije v PC
Zap. št. | Storitev -naziv | Količina | Enota mere | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV
1 | dobava žarnica SON T plus 150W | 90 | kos | 0 | 0
2 | dobava dušilke 150 W | 50 | kos | 0 | 0
3 | dobava vžigalk 70-400 W | 30 | kos | 0 | 0
4 | dobava varovalk DII do 25 A | 100 | kos | 0 | 0
5 | dobava okov E27 | 10 | kos | 0 | 0
6 | ure monter KV | 260 | h | 0 | 0
7 | delo avtodvigalo | 260 | h | 0 | 0
8 | prevoz avtokošara | 440 | km | 0 | 0
9 | kontaktor tripolni KNL6- KNL30, KNL 60 A | 3 | kos | 0 | 0
10 | razdeliliec v kandelabru | 12 | kos | 0 | 0
11 | svetilka Disano TONALE 150 | 4 | kos | 0 | 0
12 | svetilka Disano FANTAZI 70 W | 4 | kos | 0 | 0
13 | kandelaber H8m Komplet | 4 | kos | 0 | 0
14 | kandelaber H10m Komplet | 4 | kos | 0 | 0
Skupaj brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust (rabat) - v %: |  |  |  | 0% | 0
Skupaj s popusti brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV (22 %) |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV (končna vrednost sklopa) |  |  |  |  | 0
Ostala dela in material se obračunajo po cenah iz sklopa A.

## popis C
Sklop C: Novoletna okrasitev
Zap. št. | Storitev -naziv | Količina | Enota mere | Cena | Vrednost
1 | vzdrževanje in nadomestitev svetlobnih okraskov | 60 | kos | 0 | 0
2 | kompletna montaža in demontaža svetlobnih okraskov na kandelabre JR po občini | 160 | kos | 0 | 0
3 | kompletna montaža in demontaža čez cestnih svetlobnih okraskov | 2 | kos | 0 | 0
4 | hramba novoletnih okraskov | 2 | kos | 0 | 0
5 | okrasitev smreke | 3 | kos | 0 | 0
6 | nabava novoletnih lučk | 50 | kos | 0 | 0
7 | cev svetlobna LED | 200 | m | 0 | 0
8 | popravilo nosilcev okraskov | 10 | kpl | 0 | 0
9 | popravilo svetlobnih okraskov in ovijanje okoli debla lipa - Komenda | 1 | kpl | 0 | 0
10 | popravilo novoletnih lučk | 38 | kos | 0 | 0
11 | napenjanje žice most - Moste | 24 | m | 0 | 0
12 | montaža mrež - Moste | 1 | kpl | 0 | 0
13 | vezni material | 1 | kpl | 0 | 0
14 | verige za zunanjo upoarbo, center Suhadol | 250 | m | 0 | 0
15 | verige za zunanjo upoarbo, center Most | 200 | m | 0 | 0
16 | verige za zunanjo upoarbo, lipa | 300 | m | 0 | 0
17 | snežinke, Križ - gasilski dom drevo | 12 | kos | 0 | 0
18 | okrasitev čez cesto Moste-Kralj in Komenda-Spar | 25 | kos | 0 | 0
19 | nadomestni okraski - snežinke / girlande | 50 | kos | 0 | 0
Skupaj brez DDV |  |  |  |  | 0
Popust (rabat) - v %: |  |  |  | 0% | 0
Skupaj s popusti brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV (22 %) |  |  |  |  | 0
Skupaj z DDV (končna vrednost sklopa) |  |  |  |  | 0