Priloga št. 6

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in implementacijo komponent za nadgradnjo sistema Rohde & Schwarz, št. 430-490/2025

Naziv sistema: Sistem za monitoring radio-frekvenčnega spektra proizvajalca Rohde & Schwarz.

- RF sprejemnik

  - ESME Širokopasovni Monitoring Sprejemnik, frekvenčnega območja od 8 kHz do najmanj 18 GHz

    - Sprejemnik je brez čelne plošče z možnostjo vgradnje v 19ʺ rack omaro

    - opcija analize selektivnih klicev

    - opcija panoramskega skeniranja po celem frekvenčnem področju

    - opcija procesiranja RF signalov

    - opcija najmanj 80 MHz pasovne širine v realnem času

    - opcija panoramskega pregleda spektra visoke resolucije

    - opcija internega snemanja RF spektra

  - Nadgradnja sistemske programske opreme RAMON

    - Nadgradnja programske opreme RAMON za ESME in PR200