## Rekapitulacija
#VALUE!
1.0 | Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB NM
REKAPITULACIJA:
| 1. | Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil | 0
| 2. | Integracija v bolnišnični informacijski sistem | 0
| 3. | Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po poteku garancijske dobe | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DAVEK 22% | 0
|  | VREDNOST OPREME Z DDV: | 0

## Spec.avt.skladišče
#VALUE!
Zap.št. | Šifra | Opis | Enota | Količina | Enota | Količina | Proizvajalec, tip ponujene opreme | Cena/enoto | Cena (brez DDV) | Opis - tehnične karakteristike ponujene opreme in storitev (integracija, vzdrževanje,razširitve,…) - obvezna izpolnitev s strani ponudnika | navedba dokumentacije in stran v dokumentaciji, kjer je vidna posamezna teh.karakteristika ponujene opreme in s tem izpolnitev naročnikove zahteve
Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil
1. |  | Sestav avtomatiziranega skladišča: Popoln neodvisen redundančni sistem, ki ob katerikoli okvari enega, drugi prevzame polno funkcionalnost celotnega avtomatiziranega skladišča. To pomeni, da naj bo sistem načrtovan in izdelan po meri na način, da natančno ustreza prostorskim, kapacitetnim zahtevam naročnika in vsebuje lasten programski vmesnik za virtualno povezovanje in sinhrono delovanje dveh glavnih neodvisnih sistemov hkrati: količinsko enakomeren vnos zdravil v vsako posamezno avtromatizirano skladišče preko popolnoma avtomatiziranega vnosa ter ob iznosih hkratno delovanje obeh robotskih rok v posameznih avtomatiziranih skladiščih za isto naročilo. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Splošni pogoji: - dodaten računalnik za povečanje varnosti in razpoložljivosti sistema zaradi morebitnih izpadov. - z zalogo upravlja lekarniški informacijski sistem, skladiščni sistemi so podrejeni - možnost kaotičnega principa skladiščenja: pakiranja se na police zlagajo čim bolj optimalno glede na obstoječi skladiščni prostor - kontrolirana izdaja zdravil - enostaven nadzor nad roki uporabnosti (princip FEFO) in minimalno zalogo materialov ter njihove sledljivosti - upravljanje s pakiranji naslednjih dimenzij: min.velikost (dxšxv) 40 mm x 15 mm x 15 mm (naročnik dopušča tudi sprejem še manjših pakiranj) max.velikost (dxšxv) 230 mm x 140 mm x 120 mm (naročnik dopušča sprejem tudi večjih pakiranj) - min.teža 10 g (pri čemer naročnik dopušča tudi ponudbo sistema, ki zaznava še nižjo gramaturo pakiranja ) , max.teža 800 g (pri čemer naročnik dopušča tudi ponudbo sistema, ki zmore obdelati tudi višjo gramaturo pakiranja) - centralno upravljanje zalog - nivo hrupa, ki ga povzroča avtomatiziran sistem (kot celota!), skladiščenja ne presega 65 dB na delovnem mestu (ponudnik kot izkaz predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca z navedbo podatkov o glasnosti posamezne komponente sistema in prikazom izračuna skupne glasnosti sistema kot celote po formuli naročnika* (glej spodaj) - možnost upravljanja uporabniških pravic (izdaja in vnos zdravil, vstop v robota, konfiguriranje sistema, odpravljanje napak). - elektronske meritve vsakega posameznega pakiranja in avtomatska primerjava izmerjene dimenzije z dimenzijami shranjeni v podatkovni bazi z enako črtno kodo (dvojna kontrola) - vnos in iznos pakiranj tudi v primerih izpada lekarniškega programa naročnika - dostop do skladiščenih zdravil in iskanje posameznih potrebnih zdravil ter zagotavljati ročno izdajo zdravil v času zastoja delovanja sistema - možnost ponastavljanja razmika med policami in dodajanje polic - funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil - servisni dostop (vrata) v skladišče - CE certifikat in izjava o skladnosti
Kapaciteta skladišča - skupno kapaciteto skladiščenja minimalno 21.000 pakiranj zdravil različnih dimenzij (pri izračunu kapacitete se upošteva naročnikova struktura različnih dimenzij pakiranj, ki se nahaja v samostojni xls dat.).
|  | Robotska roka - 2 neodvisni roki, ki sinhrono delujeta hkrati in vsaka zase lahko ob okvari druge postreže vsa izdajna mesta - sposobnost izskladiščenja vsake robotske roke za 1 pakiranje na eno direktno izdajno mesto v oficini v času največ 6,99 s , pri čemer se naročnik ne opredeljuje do velikosti škatlice, ki bo uporabljena pri merjenju hitrosti in dopušča meritev hitrosti pri optimalnih pogojih delovanja; (čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika iz ene delovne postaje pošlje zahteva za izdajo pakiranja, do iznosa pakiranja iz avtomatiziranega skladiščnega sistema) – priloži se dokazni posnetek. Naročnik dopušča poleg predložitve posnetka tudi drugo, preverljivo dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje predmetne zahteve, vendar se bo v primeru dvoma poslužil možnosti, ogleda že delujočega sistema (enak model sistema, kot bo predmet ponudbe), da se prepriča o izpolnjevanju zahteve. - možnost nadgradnje obeh sistemov z dodatno robotsko roko - elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotske roke, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema | kpl | 1
|  | Terminal za ročni vnos pakiranj zdravil s čitalcem črtnih kod - vsak izmed skladiščnih sistemov ima ločen treminal za ročni vnos, ki omogoča branje vsaj QR, 2D kode in EAN kode za potrebe identifikacije in avtentikacije zdravil - ob terminalu se nahaja izhodno mesto za direktno skladiščenje in izskladiščenje pakiranj. - funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil, - da bodo pakiranja zdravil takoj po vnosu v glavne sisteme že dosegljiva za izdajo. Da se ob skladiščenju roki uporabnosti avtomatično prevzamejo iz elektronske dobavnice preko lekarniškega informacijskega sistema - ročni vnos pakiranj z modulom za hitri ročni vnos: sposobnost ročnega vnosa enega pakiranja v času do 5 sekund | kos | 1
|  | Število izdajnih mest s polži ali trakovi - 4 izdajna mesta | kos | 4
|  | Enota za brezprekinitveno napajanje - napajanje obeh sistemov z minimalno avtonomijo vsaj 5 min | kpl | 1
|  | Čistilni modul - avtomatsko čiščenje polic min. 1x mesečno. V kolikor ponudnik razpolaga z alternativno tehnologijo, pri kateri se prah ne more nabirati, čistilni modul ni potreben. Ponudnik v svoji ponudbi pojasni in utemelji delovanje svoje alternativne tehnologije, zaradi katere se prah na mesta, kamor so položena pakiranja, ne nabira. (ponudnik predloži dokazilo tehniča dokumentacija proizvajalca za opremo) | kpl | 1
|  | Popolnoma avtomatiziran sistem vnosa pakiranj - minimalno 2m dolg zbiralnik za vsutje lekarniškega blaga - popolnoma avtomatiziran sistem vnosa pakiranj pomeni, da se na zbirni trak iz transportnih škatel vsujejo škatlice zdravil in jih ni potrebno ročno polagati na trak - sposobnost pospravljanja 260 škatlic na uro - sposobnost branja 2 D kod - glasnost sistema do 65 dB - delovanja na enofazni izmenični napetosti 230V, Sprejem pakiranj: min.velikost (dxšxv) 40 mm x 15 mm x 15 mm (naročnik dopušča tudi sprejem še manjših pakiranj) max.velikost (dxšxv) 230 mm x 140 mm x 120 mm (naročnik dopušča sprejem tudi večjih pakiranj) - min.teža 10 g (pri čemer naročnik dopušča tudi ponudbo sistema, ki zaznava še nižjo gramaturo pakiranja ) , max.teža 800 g (pri čemer naročnik dopušča tudi ponudbo sistema, ki zmore obdelati tudi višjo gramaturo pakiranja) | kpl | 1
Integracija v bolnišnični informacijski sistem
2. |  | Strojna in programska oprema: Ponudba mora vsebovati vso strojno in programsko opremo (vključno s potrebnimi licencami, kot npr. MS SQL, Oracle, in podobno, vključno z uporabniškimi licencami), nujno za delovanje sistema. Glede vmesnika se zahteva ureditev vmesnika na strani ponudnika: - Implementacijo strojne in programske opreme ter povezavo z našim lekarniškim informacijskim sistemom ter zdravstvenim informacijskim sistemom (programska oprema / vmesnik za integracijo na strani avtomatiziranega skladišča vključno z vsemi trajnimi licencami brez časovnih omejitev), - vsa programska oprema mora delovati ali biti posodobljena na zadnje obstoječe verzije, - zagotavljanje preverjanja avtentičnosti in varnosti zdravil v povezavi z lekarniškim informacijskim sistemom skladno z nacionalnim informacijskim sistemom za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil, - Standard komunikacije med našim lekarniškim informacijskim sistemom in avtomatiziranim skladiščem je WWKS2+ Ponudnik mora v ponudbi predložiti lahko lastno izjavo v slovenskem jeziku z obvezno navedenimi karakteristikami ponujene strojne in programske opreme, ki bo izkazovala izpolnitev vseh gornjih naročnikovih zahtev. |  |  | kos | 1 |  |  | 0
Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po poteku garancijske dobe
3. |  | Storitev vzdrževanja in optimizacije za obdobje 6 let zajema: - tedenski nadzor vseh parametrov sistemov na daljavo, - najmanj dva preventivna obiska na leto, - neprekinjeno 24 urna telefonska pomoč, - odzivni čas : 1 ura , - čas odprave napake, okvare: 24 ur od prejema prijave okvare. - garancijsko dobo vsaj 12 mesecev, upoštevaje zahteve slovenske zakonodaje; - vse zamenjave oziroma iztrošeni deli in vse servisne ure, vključno z obiski, stroški, itd., - tehnične izboljšave, ki so običajne pri dobavi novih sistemov, - sistem mora imeti možnost kasnejše nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca, - posodobitve programske opreme, ki je na voljo s strani proizvajalca, - najmanj eno brezplačno izobraževanje z dodatnimi vsebinami po testnem zagonu sistema. Ponudnik mora v ponudbi predložiti lahko lastno izjavo v slovenskem jeziku z obvezno navedenimi karakteristikami ponujene strojne in programske opreme, ki bo izkazovala izpolnitev vseh gornjih naročnikovih zahtev. | kpl | 1 | kpl | 1 |  |  | 0
Dodatni tehnični pogoji:
Razpoložljivi prostor za postavitev avtomatiziranega skladiščnega sistema: - širina 4000 mm - dolžina 6000 mm - višina 2900 mm Ponudnik mora v ponudbi predložiti skico umestitve sistema v prostor naročnika IN lastno izjavo v slovenskem jeziku z obvezno navedenimi max. dimanzijami, ki jih zasede ponujeni sistem in izjavo, da ne bo presegel naročnikovega dopustnega razpoložljivega prostora za postavitev sistema, ki bo izkazovala izpolnitev gornjih naročnikovih zahtev.
|  | Razširitev sistema: Ponujena oprema mora omogočiti kasnejšo nadgradnjo in povezavo sistema s s kompatibilnimi avtomatiziranimi omaricami za izdajo zdravil na oddelku v enoten IS (standard HL7), ki omogočajo povezavo z ETTL (elektronski temperaturni list) in sicer z naslednjo vrsto opreme (bolnišnične omarice za izdajo zdravil modularne izvedbe): - glavna enota s predalniki - dodatna omara za shranjevanje in izdajo zdravil - hladilna enota-hladilnik oz. el.vodena ključ.za hladilnik - voziček za izdajo zdravil na pacienta Ponudnik mora v ponudbi predložiti lahko lastno izjavo v slovenskem jeziku z obvezno navedenimi karakteristikami ponujene opreme, ki bo izkazovala izpolnitev vseh gornjih naročnikovih zahtev. | kpl | 1
|  | Oprema (SKUPAJ): | [6 empty] | 0
Lokacija umestitve: razvidno iz samostojne dwg datoteke naročnika
Naročnik zahteva postavitev avtomatiziranega modula za vnos zdravil na daljši strani, ročni vnos pa na krajši strani ponujenega sistema ter da so 4 izdajna mesta postavljene ob steni na nasprotni strani daljše stranice območja, definiranega za postavitev robota. Tam bodo postavljene tudi delovne postaje za zaposlene, ki bodo naročila pripravljali. Do teh pozicij je potrebno pakiranja pripeljati s pomočjo transportnih trakov/polžev na način, ki omogoča prehodnost in gibanje zaposlenih po oficini. Naročnik prepušča ponudniku odločitev glede mikrolokacije postavitve ostalih komponent sistema znotraj prostora, predvidenega za instalacijo.
* formula izračuna skupne glasnosti v primeru več komponentnega sistema:
Koraki:
| 1 | Pretvori vsako vrednost iz dB v linearno moč:
P=10L/10
| 2 | Seštej vse linearne moči:
P(skupno)​=P1​+P2​+P3​
| 3 | Pretvori skupno moč nazaj v dB:
L(skupno)​=10⋅log10​(P(skupno)​)
OZ.
Ponudnik prilagodi zgornjo formulo glede na št. različnih komponent sistema (sistem 1, sistem 2, iznosni motorizirani trak, sistem avtomatiziranega vnosa z vnosnim trakom,…) z virom glasnosti