## ŠIFRARNIK RADOVA_staro (hidden)
POPIS RADOVA HEP GRUPE
| Jedinica mjere | Jedinična cijena (kn) | Organizacijska jedinica | br.narudžbenice/ugovora
Ličilački radovi
Ličilački radovi VKV | h |  | 2300 | S2302-8/12-1
Bojanje stubišta - montaža i demontaža skele - struganje stare boje zidova i plafona 105 m² - pranje zidova i plafona 105 m² - impregnacija SN vezom 105 m² - rabiciranje zidova i plafona 100% plastičnom fasadnom radic trakom 105 m | KPT |  | 2203 | N-22J0-168/12
Bojanje zidova i stopova | m² |  | 2203 | N-22J0-45/12
Bojanje zidova i stopova | KPT |  | 2203 | N-22J0-168/12
Bojanje zidova i stopova | m² |  | 2203 | N-22J6-56/12
Dvostruko bojenje unutarnjih zidova prostora | m² |  | 2201 | N-22S0-264/12
Ličenje bešavnih crnih cijevi NO 25 | M |  | 2203 | N-22J5-146/12 | 6
Ličenje bešavnih crnih cijevi NO40 | M |  | 2203 | N-22J5-146/12 | 5
Ličenje čelične konstrukcije - Ličenje Piroxal srebrnom bojom otpornom na temperature do 600 C rezervoara, kotlova, konstrukcija na prethodno pripremljenu podlogu | M2 |  | 2300 | S2307-12/12-4 | 1
Ličenje kancelarija i izrada knin gips ploča u kan | KOM |  | 2300 | N-2303-210/12 | 3
Ličilački radovi VKV | SAT |  | 2300 | S2302-8/12-1 | 6
Ličilački radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-2 | 4
Ličilački radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-3 | 4
Ličilački radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-4 | 3
Ličilački radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-5 | 6
Lićenje bešavnih crnih cijevi NO 80 | M |  | 2203 | N-22J5-146/12 | 4
Bravarski radovi
VKV Bravar | h
VKV Bravar | h |  | 2300 | N-2305-60/12
VKV Bravar | h |  | 2300 | N-2305-63/12
Bravararski radovi - Dvokrilna željezna vrata 3000x5990 | kom |  | 2300 | S2303-95/12-1
Bravarski radovi - AL prozor 750 x 1500 mm | kom |  | 2300 | S2303-95/12-3
Bravarski radovi - Al stijene vel. 3690 x 2530 mm | kom |  | 2300 | S2303-95/12-4
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 3530/12
Bravarski radovi - ograda | m |  | 2300 | S2303-95/12-3
Bravarski radovi - ograda |  |  | 4001 | 1971/12
Bravarski radovi - ograda |  |  | 4001 | 1973/12
Bravarski radovi - ograda |  |  | 4001 | 2550/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | N-4001-168/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 84/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 2159/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 3531/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 3529/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 86/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 2503/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 476/12
Bravarski radovi na održavanju |  |  | 4001 | 1666/12
Elektromontažni radovi
Elektromontažni radovi na održavanju elektroenergetskih objekata
Elektromontažni radovi na obračunskom mjernom mjestu
Elektromontažni radovi na sanaciji lakirnice
Elektromontažni radovi na sanaciji štete uslijed elementarne nepogode
Elektromontažni radovi na dopremanju i polaganju kabela
Elektromontažni radovi na dalekovodu
Elektomontažni radovi na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata
Elektromontažni radovi na priključcima
Elektromontažni radovi na mrežama 0,4 kV
Elektromontažni radovi na podzemnim kabelima 35, 20, 10 i 0,4 kV
Elektromontažni radovi na rekonstrukciji i izradi novih NN priključaka
Elektromontažni radovi na TS 10(20)/0,4 kV
Elektromontažni radovi pri polaganju podmorskog kabela
Elektomontažni radovi za KB rasplet
Elektromontažni radovi na nadzemnoj mreži
Elektromontažni radovi na podzemnoj mreži
Električarski rad
Električarski rad | h |  | 4000 | N-4-168/12
Električarski rad | h |  | 3002 | 274/12
Električarski rad | h |  | 3002 | S3002-17/12-4
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | 60/12
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | 60/12
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | h |  | G000 | 60/12
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | h |  | G000 | 60/12
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-2
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-2
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-2
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-2
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-1
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-1
Izvođenje elektro radova na toplinskom sustavu pogona Elektro radovi u toplinskim stanicama Stavka C. redni broj 3, 4 i 5. | kom |  | G000 | SG-3-36/12-1
Elektroinstalaterski radovi
Elektroinstalaterski radovi - VKV | h |  | 2300 | 214/12
Elektroinstalaterski radovi (KV) | h |  | 2300 | S2302-17/12-6
Elektroinstalaterski radovi (VKV) | h |  | 2300 | S2302-17/12-7
Građevinski radovi
Asfalterski radovi - Strojno rezanje asfalta | m |  | 2300 | S2303-95/12-3
Asfalterski radovi - Izrada podloge 0-32 mm | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Asfalterski radovi - Izrada nosivog sloja od tucanika | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Asfalterski radovi - Strojno razbijanje asfalta | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Asfalterski radovi - Podložni sloj asfalta deb.4cm | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Asfalterski radovi - Habajući sloj asfalta deb.6cm | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Asfalterski radovi - Dobava i ugradnja tipskih betonskih rubnjaka veličine 18/24cm, ugrađenih u temelj od betona C-16/20, presjeka 35/35cm. Betonski rubnjaci se međusobno spajaju cementnim mortom. Obračun po m ugrađenog rubnjaka, uključivo rubnjaci, temel | m |  | 2300 | S2301-97/12-2
Betonski i armiranobetonski radovi - Demontaža oštećenih te betoniranje novih AB poklopaca vel. 120x60 cm za pokrivanje energetskih kanala betonom razreda tlačne čvrstoće C-30/37. U cijenu uračunati potrebnu glatku oplatu i dvostruku armaturu Q-785 B500B | kom |  | 2300 | S2301-97/12-2
Betonski i armiranobetonski radovi - Betoniranje temelja i zidova (konstrukcije srednjih presjeka) betonom razreda tlačne čvrstoće: C - 25/30 | m3 |  | 2300 | S2301-97/12-3
Betonski i armiranobetonski radovi - Betoniranje ravnih betonskih ploča (konstr. srednjih presjeka) betonom razreda tlačne čvrstoće: C - 25/30 | m3 |  | 2300 | S2301-97/12-2
Betonski radovi - Ugradnja armature MAG 500/560 | KG |  | 2300 | S2303-95/12-2
Betonski radovi - Ugradnja armature RA 400/500 | KG |  | 2300 | S2303-95/12-2
Betonski radovi - Podna ploča a. b. debljine 10 cm | m3 |  | 2300 | S2303-95/12-4
Betonski radovi - Vertikalne a. b. serklaže | m3 |  | 2300 | S2303-95/12-2
Betonski radovi - Betoniranje zidova i okana | m3 |  | 2300 | S2303-95/12-4
- sat puta servisera i glavnog inženjera | h |  | 2203
- sat rada glavnog inženjera | h |  | 2203
- sat puta servisera i glavnog inženjera | h
- sat rada glavnog inženjera | h
Građevinski radovi - Betoniranje podloga ( materijal+rad) MB C20/25 | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-1
Građevinski radovi - Betoniranje vertkala, serklaža i sl | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-5
Građevinski radovi - Dobava i ostava oplate | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-1
Građevinski radovi - Dobava i postava armatura | KG |  | 2300 | S2307-12/12-5
Građevinski radovi - Nabava i ugradnja vrata i prozora od PVC materijala | kom |  | 2300 | S2307-12/12-1
Građevinski radovi - Nabava sitnog i krupnog kamenog agregata | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-5
Građevinski radovi - Postava keramičkih pločica na ljepilo ( samo rad) | m² |  | 2300 | S2307-12/12-1
Građevinski radovi - Ručni iskop zemlje dubine do 2.0 metara | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-5
Građevinski radovi - Specijalna bušenja i rezanja armiranih betona | H |  | 2300 | S2307-12/12-5
Građevinski radovi - Strojno razbijanje armiranih površina | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-5
Građevinski radovi - Strojno razbijanje nearmiranih površina | m3 |  | 2300 | S2307-12/12-1
Građevinski radovi - Žbukanje zidova grubo i fino ( materijal +rad) | m² |  | 2300 | S2307-12/12-1
Izvođenje građevinskih radova na popravcima cesta i ulica nakon polaganja el.energetskih instalacija | KOM |  | 4001 | N-4001-2600/12 | 1
Izvođenje građevinskih radova | KOM |  | G000 | SG-3-78/12-6 | 1
Izvođenje građevinskih radova na popravcima cesta i ulica nakon polaganja el.energetskih instalacija | KOM |  | 4001 | N-4001-2560/12 | 1
Izvođenje građevinskih radova na popravcima cesta i ulica nakon polaganja el.energetskih instalacija
Građevinski radovi na demontaži
Građevinski radovi za potrebe građenja i izgradnje priključaka
Građevinski radovi na izgradnji kućnih priključaka
Građevinski radovi na izgradnji elektroenergetskih objekata
Građevinski radovi za rekonstrukciju-denivelaciju raskrižja
Građevinski radovi KB 10(20) kV
Građevinski radovi na nadzemnoj mreži
Građevinski radovi na podzemnoj mreži
Građevinski radovi na elektroenergetskim objektima
Građevinski radovi na elektroenergetskim vodovima i priključcima
Građevinski radovi na izgradnji nadstrešnice za vozila
Građevinski radovi na izgradnji podzemne transformatorske stanice
Građevinski radovi na izmještanju srednjenaponskih elektroenergetskih kabela
Građevinski radovi na izmjeni opreme u TS
Građevinski radovi na izvedbi javne rasvjete
Građevinski radovi na kabelskim dalekovodima i kabelskoj mreži
Građevinski radovi na krovovima
Građevinski radovi na uređenju transformatorskih stanica
Građevinski radovi na podmorskoj dionici
Građevinski radovi na polaganju kabela
Građevinski radovi na sanaciji dovodnog tunela
Građevinski radovi na stupnim trafostanicama
Građevinski radovi na ugradnji stupova
Krovopokrivački radovi
Krovopokrivači - Horizontalna hidroizolacija krova | m² |  | 2300 | S2303-95/12-1
Krovopokrivači- Popravljanje podloge betonom MB 20 | m² |  | 2300 | S2303-95/12-1
Krovopokrivački radovi - Dobava i postava aluminijskog lima u boji r.š. 60 cm, komplet sa svim potrebnim spojnim i pričvrsnim priborom. Obračun po m postavljenog lima. | m |  | 2300 | S2307-12/12-1
Krovopokrivački radovi - Dobava i postava podložnog lima r.š.=65 cm, komplet sa svim spojnim i pričvrsnim priborom. Obračun po m postavljenog lima, u cijeni sav rad, materijal i transport. | m |  | 2300 | S2307-12/12-2
Krovopokrivački radovi - Dobava i postava profiliranog pokrova od obojenog pocinčanog lima, komplet sa svim spojnim i pričvrsnim priborom. Obračun po m² postavljenog pokrova, u cijeni sav rad, materijal i transport. | m² |  | 2300 | S2307-12/12-1
Krovopokrivački radovi - Dobava i postava profiliranog pokrova od obojenog pocinčanog lima, komplet sa svim spojnim i pričvrsnim priborom. Obračun po m² postavljenog pokrova, u cijeni sav rad, materijal i transport. | m² |  | 2300 | S2307-12/12-2
Krovopokrivački radovi - Izvedba pokrivanja sljemena-grebena sljemnjacima, sistemom suhe ugradnje, Uključena postava sljemeno-grebne trake, početnih, završnih i razdjelnih sljemeno-grebnih elemenata i sl. Sljemenjake dobaviti u I klasi, boja kao crijep iz | m |  | 2300 | S2307-12/12-2
Krovopokrivači - Horizontalna hidroizolacija krova | M2 |  | 2300 | S2303-95/12-1 | 10
Krovopokrivači- Popravljanje podloge betonom MB 20 | M2 |  | 2300 | S2303-95/12-1 | 31
Krovopokrivački radovi - Izvedba pokrivanja sljemena-grebena sljemnjacima, sistemom suhe ugradnje, Uključena postava sljemeno-grebne trake, početnih, završnih i razdjelnih sljemeno-grebnih elemenata i sl. Sljemenjake dobaviti u I klasi, boja kao crijep iz | M |  | 2300 | S2307-12/12-2 | 9
Limarski radovi
Limarski radovi | SAT |  | 3002 | S3002-19/12-2
Limarski radovi - Montaža odvodne olučne cijevi | M |  | 2300 | S2303-95/12-1 | 37
Limarski radovi - Skidanje uništenog oluka | M |  | 2300 | S2303-95/12-2 | 18
Limarski radovi -Montaža i demontaža cijevne skele | M2 |  | 2300 | S2303-95/12-1 | 4
Limarski radovi s potrošenim materijalom | KOM |  | 2203 | N-22J7-92/12 | 2
Montažerski cjevarski radovi
KV cjevar-monter | h |  | 2300 | N-2305-1/12
Montažerski cjevarski radovi (KV) | h |  | 2300 | S2302-28/12-1
Montažerski cjevarski radovi (VKV) | h |  | 2300 | S2302-28/12-1
Montažerski cjevarski radovi -KV | h |  | 2300 | S2302-23/12-1
Montažerski cjevarski radovi -VKV | h |  | 2300 | S2302-37/12-1
Podopolagački radovi
Podopolagački radovi | KPL |  | 4004 | N-4004-351/12
Izvođenje keramičarskih radova u TS | KOM |  | G000 | N-G-0-285/12 | 1
Keramičarski radovi - Dobava i postava keramičkih neglaziranih podnih pločica na podove glavnog pogonskog objekta na flexibilno ljepilo. Veličina pločica 10/20 cm I klase. Boja prema postojećim. Obračun po m2, sve kompletno. | M2 |  | 2300 | S2301-97/12-1 | 57
Keramičarski radovi - Dobava i postava keramičkih protukliznih podnih pločica na podove I klase. Boja po izboru projektanta (najviše u dva tona). Veličina pločica do 30/30cm, prema postojećim. Pločice se polažu na cementni mort debljine 4-4,5cm ovisno o p | M2 |  | 2300 | S2301-97/12-1 | 24
Keramičarski radovi - Dobava i postava ravnog sokla na sudaru zidova i poda, visine 10cm. Sokl je izveden iz pločica kao u st.4. Obračun po m2, a kao vezno sredstvo je ljepilo. | M |  | 2300 | S2301-97/12-1 | 49
Keramičarski radovi - Glazirane keramičke zidne pločice veličine do 30/30 cm a klase, a prema postojećim. Pločice se položene na specijalno građ. ljepilo. Pločice su postavljene u vezu fuga na fugu. | M2 |  | 2300 | S2301-97/12-5 | 25
Keramičarski radovi - Popločenje podova pločicama | M2 |  | 2300 | S2303-95/12-4 | 36
Keramičarski radovi - Priprema podloge odmašćivan. | M2 |  | 2300 | S2303-95/12-3 | 13
Keramičarski radovi - Štemanje keramičkih pločica sa zidova, te štemanje zida za razvod instalacija dovoda i odvoda. Oštemani materijal se utovaruje na kamion te se odvozi na gradski deponij. | M2 |  | 2300 | S2301-97/12-1 | 14
Keramičarski radovi -Ručno razbijanje podne obloge | M2 |  | 2300 | S2303-95/12-4 | 35
Keramičarski radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-3 | 3
Montažerski cjevarski radovi
Montažerski cjevarski radovi (KV) | H |  | 2300 | S2302-28/12-8
Montažerski cjevarski radovi (VKV) | SAT |  | 2300 | S2302-28/12-1
Montažerski cjevarski radovi -VKV | SAT |  | 2300 | S2302-37/12-2
Montažerski cjevarski radovi -KV | H |  | 2300 | S2302-23/12-4
Montažerski cjevarski radovi -VKV | SAT |  | 2300 | S2302-23/12-1
Zidarski radovi
zidarske pripomoći KV radnika | SAT |  | 3001 | S3001-10/12-5
Fasaderski radovi
Fasaderski radovi - Krpanje otucanih dijelova žbuke uz prethodno impregniranje podloge sa koje je žbuka skinuta, žbukom za vanjske radove kao VC 50 proizvođača Samoborka. U cijeni sav rad, materijal i transport. | m² |  | 2300 | S2307-12/12-4
Fasaderski radovi - Montaža i demontaža fasadne skele od "H" elemenata ( izvedeno prema postojećim propisima Z.N.R.). U cijeni uključiti zaštitu od jute kako bi se smanjilo isušivanje svježe fasade. | m² |  | 2300 | S2307-12/12-3
Fasaderski radovi - Otucanje stare dotrajale i raspucane žbuke sa fasade, čišćenje podloge, te odvoz šute na gradsku deponiju. | m² |  | 2300 | S2307-12/12-4
Izolaterski radovi
Izolaterski radovi u kotlovnicama i toplinskim stanicama | kom |  | G000 | SG-1-66/12-6
Izolater (VKV) | H |  | 2300 | S2306-119/12-1
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-1
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-1
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-1
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-1
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-1
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-4
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-4
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-4
Izolaterski radovi u TS Izolacija spremnika 2 m² | kom |  | G000 | SG-1-66/12-4
Izolaterski radovi u kotlovnicama i toplinskim stanicama | kom |  | G000 | SG-1-66/12-6
Izolaterski radovi u kotlovnicama i toplinskim stanicama | kom |  | G000 | SG-1-66/12-8
Izolaterski radovi u kotlovnicama i toplinskim stanicama | kom |  | G000 | SG-1-66/12-7
Izolaterski radovi - parovod | kom |  | G000 | SG-1-66/12-3
Izolaterski radovi - parovod | kom |  | G000 | N-G-0-833/12
Izolaterski radovi za parovodni priključak - veza ponuda br. 56/2012 | kom |  | G000 | N-G-3-78/12
Izolaterski radovi - parovod | kom |  | G000 | SG-1-66/12-3
VKV Izolater | H |  | 2300 | S22J0-27/12-3
KV Izolater | H |  | 2300 | N-2305-150/12
Hidroizolacijski radovi
Hidroizolacijski radovi na krovu prostorije (čišćenje kose površine limenog krova objekta, struganje naslaga i priprema za nanošenje hidroizolacije. Stavka uključuje odvoz otpadnog materijala na deponij udaljen 5 km) | KPT |  | 2203 | N-22J1-87/12
Hidroizolacijski radovi na krovu prostorije (čišćenje kose površine limenog krova objekta, struganje naslaga i priprema za nanošenje hidroizolacije. Stavka uključuje odvoz otpadnog materijala na deponij udaljen 5 km) | KPT |  | 2203 | N-22J1-87/12
Hidroizolacijski radovi na krovu (Demontaža oštećenih segmenata limenog krova, te montaža novih. Stavka uključuje odvoz otpadnog materijala na deponij udaljen 5 km) | KPT |  | 2203 | N-22J1-87/12
Hidroizolacijski radovi na krovu prostorije (čišćenje kose površine limenog krova objekta, struganje naslaga i priprema za nanošenje hidroizolacije. Stavka uključuje odvoz otpadnog materijala na deponij udaljen 5 km) | KPT |  | 2203 | N-22J1-87/12
Hidroizolaterski radovi na održavanju TS |  |  | 4001 | 764/12
Hidroizolaterski radovi na održavanju TS |  |  | 4001 | N-4001-1068/12
Hidroizolaterski radovi na održavanju TS |  |  | 4001 | 1669/12
Hidroizolaterski radovi na održavanju TS |  |  | 4001 | 2257/12
Hidroizolaterski radovi na održavanju TS |  |  | 4001 | 1000/12
Hidroizolaterski radovi na sanaciji ravnog krova TS |  |  | 4001 | 3013/12
Stolarski radovi
stolarske pripomoći | H |  | 2300 | N-2303-602/12
Keramičarski radovi
Keramičarski radovi - Priprema podloge | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Keramičarski radovi - Štemanje keramičkih pločica sa zidova, te štemanje zida za razvod instalacija dovoda i odvoda | m² |  | 2300 | S2301-97/12-1
Keramičarski radovi -Ručno razbijanje podne obloge | m² |  | 2300 | S2303-95/12-4
Keramičarski radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-3
Keramičarski radovi - Dobava i postava ravnog sokla na sudaru zidova i poda, visine 10cm | m |  | 2300 | S2301-97/12-1
Keramičarski radovi - Glazirane keramičke zidne pločice veličine do 30/30 cm a klase, a prema postojećim | m² |  | 2300 | S2301-97/12-5
Keramičarski radovi - Dobava i postava keramičkih neglaziranih podnih pločica na podove | m² |  | 2300 | S2301-97/12-1
Keramičarski radovi - Popločenje podova pločicama | m² |  | 2300 | S2303-95/12-3
Keramičarski radovi - Popločenje podova pločicama | m² |  | 2300 | S2303-95/12-4
Keramičarski radovi - Popločenje podova pločicama | m² |  | 2300 | S2303-95/12-4
Keramičarski radovi - Dobava i postava keramičkih protukliznih podnih pločica na podove I klase | m² |  | 2300 | S2301-97/12-5
Radovi na održavanju
Korektiva VSŠ/VSS - DALJINSKA POTPORA ZA TXP | KPT |  | 2300 | S2303-277/11-3 | 10
Pomoćni radovi i čišćenje | H |  | 2300 | 894/12 | 130
Pomoćni radovi i čišćenje (PK) | SAT |  | 2300 | S2302-28/12-1 | 6
Pomoćni radovi i čišćenje -PK | H |  | 2300 | S2302-23/12-7 | 2
Pomoćni radovi i čišćenje -PK | SAT |  | 2300 | S2302-37/12-1 | 5
Preventivno održavanje - Skelar | H |  | 2300 | S2306-136/12-1
Preventivno održavanje - Pomoćni radnik | H |  | 2300 | S2306-136/12-1
Korektivno održavanja: Usluge korektivnog održavanja u redovnom vremenu (pon.pet.),prema ponudi br.720-050 od.1.3.2012. | SAT |  | 2203 | 46/12 | 1
Održavanje i sanacija puknuća industrijskog vodovoda - Rad pomoćnog montera | H |  | 2300 | S2307-12/12-2
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Skelar KV | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 2
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Skelar KV | H |  | 2300 | S2307-15/12-6 | 9
Preventivno održavanje - Dimnjačar | H |  | 2300 | S2306-136/12-1
Preventivno održavanje - Kemičar | H |  | 2300 | S2306-136/12-1
Pomoćno postrojenje - Mehaničarski radovi, KV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1
Pomoćno postrojenje - Strojobravarski radovi, KV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1
Korektivno i preventivno održavanje sustava grijanja i hlađenja u TE-TO Osijek. Rad po pozivu i hitne intervencije i na bazi 500 radnih sati godišnje (serviser klima uređaja) | H |  | 2300 | N-2306-221/12 | 5
Pomoćno postrojenje - Mehaničarski radovi, VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-11
Pomoćno postrojenje - Strojobravarski radovi, VKV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1
Preventivno i korektivno održavanje - Elektroinstalater (VKV/KV) | H |  | 2300 | S2301-105/12-2
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Šamoter KV | H |  | 2300 | S2307-15/12-7 | 13
Preventivno održavanje - Rukovoditelj gradilišta | H |  | 2300 | S2306-136/12-1
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Šamoter VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-7 | 18
Kotlovsko postrojenje - Zavarivački radovi, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-12
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Zavarivač REL KV | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 8
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Strojobravar KV | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 3
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Strojobravar KV | H |  | 2300 | S2307-15/12-6 | 5
Održavanje NN postrojenja i elektromotornih pogona (0,4 kV, DC) - Elektromehaničarski radovi VKV | H |  | 2300 | S2304-282/11-1
Kotlovsko postrojenje - Strojobravarski radovi, VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-12
Kotlovsko postrojenje - Zavarivački radovi (TIG), VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-12
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Strojobravar VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 4
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Strojobravar VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-6 | 31
Kor KV - Elektromehanički i elektroinst. radovi | H |  | 2300 | S2303-275/11-8 | 16
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Zavarivač TIG VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 1
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Zavarivač TIG VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-6 | 13
Održavanje NN postrojenja i elektromotornih pogona (0,4 kV, DC) - Specijalistička ispitivanja VSS | H |  | 2300 | S2304-282/11-1
Kor VKV - Elektromehanički i elektroinst. radovi | H |  | 2300 | S2303-275/11-7 | 35
Preventivno održavanje KV Radovi - Elektromonteri KV | H |  | 2300 | S2303-276/11-1
Održavanje MRU opreme u pogonu - Monter (KV) | H |  | 2300 | S2307-20/12-1
Kor KV Radovi - Elektromonteri KV | H |  | 2300 | S2303-276/11-7 | 24
Kotlovsko postrojenje - Rukovoditelj gradilišta, VSS/VŠ | H |  | 2300 | S2301-101/12-12
Održavanje i sanacija puknuća industrijskog vodovoda - Rad KV vodoinstalatera | H |  | 2300 | S2307-12/12-1
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Specijalistička sanacija-obrada armature (EFCO alatom) VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 17
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Specijalistička sanacija-obrada armature (EFCO alatom) VKV | H |  | 2300 | S2307-15/12-6 | 23
Preventivno održavanje VKV Radovi - Elektromonteri VKV | H |  | 2300 | S2303-276/11-1
Preventivno održavanje VKV/VSŠ - Ispitivači (MRU - oprema u polju) | H |  | 2300 | S2303-277/11-1
Kor VKV Radovi - Elektromonteri VKV | H |  | 2300 | S2303-276/11-8 | 43
Održavanje centralnog nadzornog sustava - Specijalist (VSS) za sustav nadzora i upravljanja SPPA - T3000 | H |  | 2300 | S2307-20/12-1 | 7
Održavanje centralnog nadzornog sustava - Specijalist (VSS) za sustav nadzora i upravljanja SPPA-T3000 daljinska potpora iz servisnog centra Siemens Karlsruhe | H |  | 2300 | S2307-20/12-5 | 5
Održavanje centralnog nadzornog sustava - Specijalist (VSS/VŠS) za automatizacijske sustave Siemens SIMATIC S5, S7 | H |  | 2300 | S2307-20/12-3 | 7
Održavanje MRU opreme u pogonu - Instrumentarac (SSS) | H |  | 2300 | S2307-20/12-3 | 1
Održavanje MRU opreme u pogonu - Monter (KV) | H |  | 2300 | S2307-20/12-4 | 5
Održavanje NN postrojenja i elektromotornih pogona (0,4 kV, DC) - Elektromehaničarski radovi VKV | H |  | 2300 | S2304-282/11-1 | 4
Održavanje NN postrojenja i elektromotornih pogona (0,4 kV, DC) - Specijalistička ispitivanja VSS | H |  | 2300 | S2304-282/11-1 | 2
Održavanje elektromehaničkih prigona Auma - Servisni tehničar (VKV/SSS) za AUMA aktuatore | H |  | 2300 | S2307-20/12-2 | 7
Kor VKV/VSŠ - Ispitivači (MRU - oprema u polju) | H |  | 2300 | S2303-277/11-9 | 29
Tehničari i ispitivači za MRU radove_blok K: preventivni radovi | H |  | 2300 | S2305-72/12-5
Korektivno održavanje, VKV/ SSS/ KV stručnjak za rad s opremom u Ex zoni (električni uređaji) | H |  | 2300 | S2305-92/12-1 | 3
Kor SSS /VKV - Servisiranje - Monteri | H |  | 2300 | S2303-275/11-7 | 26
Korektivno održavanje, VKV/ SSS / KV monter za VN/SN/NN rasklopno postrojenje | H |  | 2300 | S2305-92/12-5 | 1
Korektivno održavanje Auma prigona i intervencije na poziv, što obuhvaća popravke, zamjene dijelova te isporuku sitnih pričuvnih dijelova, spec.maziva i slično. | H |  | 2300 | N-2305-82/12 | 1
Preventivno održavanje VKV/VSŠ - Serviseri (EM,Pneu-pogona,ulj potp) | H |  | 2300 | S2303-277/11-6
Kor VKV/VSŠ - Serviseri (EM,Pneu-pogona,ulj potp) | H |  | 2300 | S2303-277/11-7 | 10
Preventivno održavanje VSS/VSŠ Radovi - Vodeći monter, tehnol, ispit | H |  | 2300 | S2303-276/11-1
Kor VSS/VSŠ Radovi - Vodeći monter, tehnol, ispit | H |  | 2300 | S2303-276/11-8 | 29
Korektivno održavanje, VKV/ SSS/ KV specijalista za sustav vođenja ECMS (SCADA) | H |  | 2300 | S2305-92/12-1 | 13
Kor VSS/VSŠ -Servisiranje - Vodeći monter, tehnol | H |  | 2300 | S2303-275/11-8 | 14
Kor VSŠ/VSS - Specijalist za Simatic PLC | H |  | 2300 | S2303-277/11-8 | 19
Kor VKV - Specijal. radovi na generatoru - Monteri | H |  | 2300 | S2303-275/11-7 | 31
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Uporaba auto dizalice 20 t | H |  | 2300 | S2307-15/12-11 | 19
Korektivno održavanje, glavni tehnolog elektro održavanja | H |  | 2300 | S2305-92/12-1 | 7
Korektivno održavanje, glavni tehnolog elektro održavanja | H |  | 2300 | S2305-92/12-1 | 7
Korektivno održavanje, inženjer gradilišta VSS / VŠS | H |  | 2300 | S2305-92/12-2 | 1
Kor Dizalica / Korpa | H |  | 2300 | S2303-275/11-8 | 12
Preventivno održavanje VSŠ/VSS - Specijalist za TXP (SPPA-T2000) | H |  | 2300 | S2303-277/11-6
Kotlovsko postrojenje - Aparat za odžarivanje, radni sati | H |  | 2300 | S2301-101/12-12 | 10
Kotlovsko postrojenje - Cjevarsko - montažerski radovi, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-4 | 20
Kotlovsko postrojenje - Cjevarsko - montažerski radovi, VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-4 | 17
Kotlovsko postrojenje - Izolaterski radovi, VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-12 | 8
Kotlovsko postrojenje - Rukovoditelj gradilišta, VSS/VŠ | H |  | 2300 | S2301-101/12-12 | 1
Kotlovsko postrojenje - Strojobravarski radovi, VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-12 | 9
Kotlovsko postrojenje - Zavarivački radovi (TIG), VKV | H |  | 2300 | S2301-101/12-12 | 2
Kotlovsko postrojenje - Zavarivački radovi, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-9 | 3
KV cjevar-monter | SAT |  | 2300 | N-2305-1/12 | 3
KV djelatnik | H |  | 2300 | N-2305-227/12 | 15
KV djelatnik | SAT |  | 2300 | S2305-39/12-1 | 3
KV izolater | SAT |  | 2300 | N-2305-2/12 | 2
KV majstor-plastičar | SAT |  | 2300 | N-2305-3/12 | 2
KV radnik | H |  | 2300 | S2305-59/12-1 | 13
KV skelar | H |  | 2300 | N-2305-151/12 | 1
KV skelar | SAT |  | 2300 | N-2305-4/12 | 2
KV skelar | SAT |  | 2300 | N-2305-79/12 | 2
KV stojobravar | SAT |  | 2300 | N-2305-119/12 | 1
KV strojobravar | SAT |  | 2300 | N-2305-1/12 | 2
KV majstor-plastičar | h |  | 2300 | N-2305-3/12
KV skelar | h |  | 2300 | N-2305-79/12
Pomoćno postrojenje - Mehaničarski radovi, KV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1 | 4
Pomoćno postrojenje - Mehaničarski radovi, VKV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1 | 6
Pomoćno postrojenje - Održavanje i upravljanje stanicom za obradu otpadnih voda - Stanica otpadnih voda, neutralizacijski bazen, filtracija otpadnih muljeva, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-10 | 1
Pomoćno postrojenje - Održavanje i upravljanje stanicom za obradu otpadnih voda - Priprema i skladištenje kemikalija za process obrade otpadnih voda, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-5 | 15
Pomoćno postrojenje - Održavanje i upravljanje stanicom za obradu otpadnih voda - Regeneracija agresivnih voda iz KPV i od pranja RZZ-a i kotlova, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-11 | 7
Pomoćno postrojenje - Održavanje i upravljanje stanicom za obradu otpadnih voda - Separator zauljenih otpadnih voda i povrat u dnevne spremnike mazuta, KV | H |  | 2300 | S2301-101/12-11 | 10
Pomoćno postrojenje - Održavanje i upravljanje stanicom za obradu otpadnih voda - Zbrinjavanje muljnih kolača onečišćenih teškim metalima u propisanu ambalažu, KV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1 | 25
Pomoćno postrojenje - Radovi - industrijska čišćenja (mehanička u otežanim uvjetima i specijalna visoktolačnim vodenim pumpama) - Industrijsko visokotlačno pranje visokotlačnom pumpom 700 bara, radni sati | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1 | 3
Pomoćno postrojenje - Strojobravarski radovi, KV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1 | 1
Pomoćno postrojenje - Strojobravarski radovi, VKV | SAT |  | 2300 | S2301-101/12-1 | 7
Radovi na korektivnom održavanju
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Skelar KV | h |  | 2300 | S2307-15/12-11
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Skelar KV | h |  | 2300 | S2307-15/12-6
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Šamoter KV | h |  | 2300 | S2307-15/12-7
Kotlovsko postrojenje - Izolaterski radovi, VKV | h |  | 2300 | S2301-101/12-12
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Šamoter VKV | h |  | 2300 | S2307-15/12-7
Kotlovsko postrojenje - Cjevarsko - montažerski radovi, KV | h |  | 2300 | S2301-101/12-4
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Zavarivač REL KV | h |  | 2300 | S2307-15/12-11
Kotlovsko postrojenje - Zavarivački radovi, KV | h |  | 2300 | S2301-101/12-12
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Strojobravar KV | h |  | 2300 | S2307-15/12-11
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Strojobravar KV | h |  | 2300 | S2307-15/12-6
Kotlovsko postrojenje - Cjevarsko - montažerski radovi, VKV | h |  | 2300 | S2301-101/12-12
Kotlovsko postrojenje - Strojobravarski radovi, VKV | h |  | 2300 | S2301-101/12-4
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Strojobravar VKV | h |  | 2300 | S2307-15/12-11
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Strojobravar VKV | h |  | 2300 | S2307-15/12-6
Kotlovsko postrojenje - Zavarivački radovi (TIG), VKV | h |  | 2300 | S2301-101/12-12
Korektivno održavanje KV - Elektromehanički i elektroinst. radovi | h |  | 2300 | S2303-275/11-8
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Zavarivač TIG VKV | h |  | 2300 | S2307-15/12-11
Kor VSŠ/VSS - Specijalist za ostale sustave | H |  | 2300 | S2303-277/11-8 | 39
Kor VSŠ/VSS - Specijalist za TXP (SPPA-T2000) | H |  | 2300 | S2303-277/11-9 | 24
Kor VSS/VSŠ - Specijalistički radovi na generatoru | H |  | 2300 | S2303-275/11-7 | 34
Kor VSS/VSŠ - Specijalistički radovi:VN oprema,uzb | H |  | 2300 | S2303-275/11-7 | 29
Kor VSS/VSŠ - Specijalistički radovi na transform | H |  | 2300 | S2303-275/11-7 | 7
Korektivni strojarski radovi u CRS/CTS-u - Bolnica Rebro prema ponudi br. 01-2012 | KOM |  | G000 | N-G-0-17/12 | 1
Korektivni strojarski radovi - CRS/CTS prema ponudi 32-2011 | KOM |  | G000 | N-G-0-448/12 | 1
Korektivno održavanje - Spojno postrojenje - Zavarivač TIG VKV | h |  | 2300 | S2307-15/12-6
Korektivno održavanje VKV - Elektromehanički i elektroinst. radovi | h |  | 2300 | S2303-275/11-3
Korektivno održavanje održavanje KV Radovi - Elektromonteri KV | h |  | 2300 | S2303-276/11-8
Kotlovsko postrojenje - Rukovoditelj gradilišta, VSS/VŠ | h |  | 2300 | S2301-101/12-12
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Specijalistička sanacija-obrada armature (EFCO alatom) VKV | h |  | 2300 | S2307-15/12-14
Korektivno održavanje VKV Radovi - Elektromonteri VKV | h |  | 2300 | S2303-276/11-1
Korektivno održavanje VKV Radovi - Elektromonteri VKV | h |  | 2300 | S2303-276/11-8
Korektivno održavanje VKV/VSŠ - Ispitivači (MRU - oprema u polju) | h |  | 2300 | S2303-277/11-9
Korektivno održavanje SSS /VKV - Servisiranje - Monteri | h |  | 2300 | S2303-275/11-7
Korektivno održavanje, VKV/ SSS / KV monter za VN/SN/NN rasklopno postrojenje | h |  | 2300 | S2305-92/12-5
Korektivno održavanje VKV/VSŠ - Serviseri (EM,Pneu-pogona,ulj potp) | h |  | 2300 | S2303-277/11-7
Korektivno održavanje VSS/VSŠ Radovi - Vodeći monter, tehnol, ispit | h |  | 2300 | S2303-276/11-8
Kotlovsko postrojenje - Aparat za odžarivanje, radni hi | h |  | 2300 | S2301-101/12-9
Korektivno održavanje VSS/VSŠ -Servisiranje - Vodeći monter, tehnol | h |  | 2300 | S2303-275/11-1
Korektivno održavanje VSS/VSŠ -Servisiranje - Vodeći monter, tehnol | h |  | 2300 | S2303-275/11-8
Korektivno održavanje VSS/VSŠ - Radovi na uprav. mjerenju i zaštiti | h |  | 2300 | S2303-276/11-2
Korektivno održavanje VSŠ/VSS - Specijalist za Simatic PLC | h |  | 2300 | S2303-277/11-8
Korektivno održavanje VKV - Specijal. radovi na generatoru - Monteri | h |  | 2300 | S2303-275/11-7
Korektivno održavanje - Kotlovsko postrojenje - Uporaba auto dizalice 20 t | h |  | 2300 | S2307-15/12-11
Korektivno održavanje, glavni tehnolog elektro održavanja | h |  | 2300 | S2305-92/12-1
Korektivno održavanje, inženjer gradilišta VSS / VŠS | h |  | 2300 | S2305-92/12-2
Korektivno održavanje VSŠ/VSS - Specijalist za ostale sustave | h |  | 2300 | S2303-277/11-8
Korektivno održavanje VSŠ/VSS - Specijalist za TXP (SPPA-T2000) | h |  | 2300 | S2303-277/11-1
Korektivno održavanje VSS/VSŠ - Specijalistički radovi na generatoru | h |  | 2300 | S2303-275/11-7
Korektivno održavanje VSS/VSŠ - Specijalistički radovi:VN oprema,uzb | h |  | 2300 | S2303-275/11-7
Usluge korektivnog održavanja u red.radnom vremenu (pon - pet) | h |  | 2203
Usluge korektivnog održavanja izvan radnog vremena (pon - pet) | h |  | 2203
Korektivno održavanje VSS/VSŠ - Specijalistički radovi na transform | h |  | 2300 | S2303-275/11-7
Inženjeri i Specijalisti za MRU_blok L: korektiva | SAT |  | 2300 | S2305-72/12-1
Inženjeri i Specijalisti za MRU_blok L: preventivni radovi | H |  | 2300 | S2305-72/12-5
Inženjeri i Specijalisti za MRU_blok L: remontni radovi | SAT |  | 2300 | S2305-72/12-1
Pomoćni radnik za MRU radove_blok K: preventivni radovi | SAT |  | 2300 | S2305-72/12-2
Pre KV - Servisiranje - Monteri | H |  | 2300 | S2303-275/11-5
Mehaničarski radovi
Intervencija po pozivu u roku od 24ha (minimalno angažiranje 2VKV i 1KV) max. trajanja 48 sati, KV skelar | H |  | 2300 | S2302-150/12-1
Intervencija po pozivu u roku od 24ha (minimalno angažiranje 2VKV i 1KV) max. trajanja 48 sati, VKV skelar | H |  | 2300 | S2302-150/12-2
Mehaničarski radovi
Mehaničarski radovi | h |  | 3002 | 276/12
Mehaničarski radovi -KV | H |  | 2300 | S2302-23/12-7
Mehaničarski radovi -KV | h |  | 2300 | S2302-37/12-1
Mehaničarski radovi -VKV | h |  | 2300 | S2302-23/12-1
Mehaničarsko mont. radovi na napojnim pumpama VKV/ | H |  | 2300 | 980/12
Mehaničarsko-montažerski radovi VKV / KV | H |  | 2300 | 1002/12
AKZ radovi (antikorozivna zaštita)
AKZ priprema površine piketiranjem, četkanjem, bru | m² |  | 2300 | 644/12
AKZ priprema površine pjeskarenjem m² | m² |  | 2300 | 1002/12
AKZ radovi VKV | H |  | 2300 | S2302-8/12-2
AKZ radovi VKV | m² |  | 2300 | S2302-8/12-2
AKZ stupova dalekovoda 110 kV na HE Varaždin prema skici u prilogu. Stupovi su čeličnio rešetkasti - pocinčani. Izvedeni su 1974. godine - do sada nisu održavani. Priprema površine vrši se ručnim mehaničkim čišćenjem od cementnog taloga i bijele korozije | kom |  | 2201 | N-22S0-75/12
AKZ zaštita zasuna | KPT |  | 2203 | N-22J7-38/12
Zemljani radovi
Rad PKV radnika na ručnom iskopu šljunčanih valutica i njihovom izmještanju u prostor poslovne zgrade, zatim ručnom iskopu zemlje III kategorije sa izmještanjem na udaljenost 30 metara i finim planiranjem, zaštiti postojećih instalacija | h |  | 2201
Strojni iskop iskop zemljanog materijala III kategorije | m³ |  | 2201
Ručni iskop zemljanog materijala III kategorije | m³ |  | 4002 | 2555/12
Zatrpavanje rova prirodnim šljunkom | m³ |  | 2203 | N-22J5-82/12
Rad mini bagera na iskopu materijala i poravnavanju materijala od iskopa | h |  | 2201 | N-22S0-312/12
Iskop onečišćenog tla | h |  | 4002 | 2558/12

## ELEKTRO
VRSTILNI | KODA | ELEKTRO DELA IN STORITVE | OPIS GRADENJ IN STORITEV | MERSKA ENOTA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (euro) | CELOTNA CENA (euro)
1. |  | OZEMLJITEV IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV
Dobava materiala in gradnja ozemljitve na poti in jaških. Izvedite ozemljitev tako, da položite 4/0 AWG kablov od jaška do najbližjega ozemljitve konstrukcije. Prodor skozi steno jaška je treba izvesti v skladu s pravili NEK. Kabel 4/0 AWG položite v jašek v kabelske police, po obodu jaška, na višini približno 30 cm od dna jaška. Vsi spojki so izdelani s kompresijskimi sklopkami. Bodite prepričani, da ste ozemljili plezališča in pokrov jaška. Izenačitev potencialov na prirobnicah se izvaja z nazobčanimi podložkami. Cevi v jašku ozemljite s perforiranim trakom Fe / Zn 25x1 mm.
1.2 |  | Jašek JO-02
1.2.1 |  | Dobava in polaganje 4/0 AWG kablov v obstoječo jamo vzdolž cevovoda do najbližje ozemljene konstrukcije. |  | m | 10 |  | 0
1.2.2 |  | Dobava in montaža nosilcev za kabel 4/0 AWG, na višini cca. 30 cm od dna gredi na vseh stenah gredi, z mozniki in vijaki. Nosilci morajo biti nameščeni na razdalji največ približno 0,5 m. Kot kovinske sponke za velike mehanske obremenitve. |  | kom | 16 |  | 0
1.2.3 |  | Dobava kompresijskih spojk tipa C za priključitev posameznih kablov 4/0 AWG znotraj jaška (TEE-SOLICE in IN-LINE SPLICE) in za priključitev na ozemljitev stavbe, kot je T&B 54760 |  | kom | 9 |  | 0
1.2.4 |  | Dobava in montaža 4/0 AWG kablov v obliki zanke (obroča) na že nameščene kabelske nosilce, začetek in konec kabla pa sta med seboj povezana s kompresijsko sklopko (IN-LINE SPLICE) |  | m | 9 |  | 0
1.2.5 |  | Dobava in montaža objemk, cevnih, iz perforiranega Fe/Zn traku 25x1 mm, za kontaktno povezavo s cevovodnimi priključki DN 125 s priključnimi dodatki |  | kom | 6 |  | 0
1.2.6 |  | Izdelava dvostranskega fiksnega priključka za kabel 4/0 AWG - element za prodor ozemljitve skozi steno jaška, izdelan z bakreno sondo 3/4" (300 mm) in bakreno ploščo s premerom 0,125 m znotraj betona ter GR priključek za priključitev sonde in AWG kabla (2 kos) z vsemi potrebnimi dodatki za montažo. |  | kom | 1 |  | 0
1.2.7 |  | Konstrukcija ozemljitve plezališč in pokrova jaška s pripadajočo opremo in materialom: - kabel 4/0 AWG, 1,5 m - Kompresijske spojke tipa C za priključitev posameznih kablov 4/0 AWG znotraj gredi, kom 1 - Navzkrižna ozemljitvena sklopka 80x80 mm s 4 vijaki in maticami M8, kos 1 - podpora za kabel 4/0 AWG z vijaki in moznikom, kos 4 - Komplet vijakov in matic M8 dolžine 40 mm - Tankožični bakreni vodnik 16 mm2, zelena/rumena, dolžina 2 m - Kabelske noge za prerez vodnika 120 mm2, 1 kos - Kabelske noge za prerez vodnika 16 mm2, 2 kos - Toplotno skrčeni rokav z lepilom, dolžine 50 cm - Drugi priključni in montažni materiali |  | komplet | 1 |  | 0
1.2.8 |  | Nazobčane plošče za izenačitev potencialov na prirobnicah in vsi drugi manjši dodatki in potrošni material ter pribor za vgradnjo ozemljitve (za vse jaške). |  | komplet | 1 |  | 0
1.2.9 |  | Merjenje in testiranje galvanske sklopke ter razvoj protokola. |  | komplet | 1 |  | 0
1.2.10 |  | Merjenje upornosti širjenja ozemljitvenega vodnika, priključenega na obstoječega, in vnos rezultatov v obstoječo revizijsko knjigo ozemljitve. |  | komplet | 1 |  | 0
1.5 |  | Jašek JO-06
1.5.1 |  | Dobava in polaganje 4/0 AWG kablov v obstoječo jamo vzdolž cevovoda do najbližje ozemljene konstrukcije. |  | m | 20 |  | 0
1.5.2 |  | Dobava in montaža nosilcev za kabel 4/0 AWG, na višini cca. 30 cm od dna gredi na vseh stenah gredi, z mozniki in vijaki. Nosilci morajo biti nameščeni na razdalji največ približno 0,5 m. Kot kovinske sponke za velike mehanske obremenitve. |  | kom | 16 |  | 0
1.5.3 |  | Dobava kompresijskih spojk tipa C za priključitev posameznih kablov 4/0 AWG znotraj jaška (TEE-SOLICE in IN-LINE SPLICE) in za priključitev na ozemljitev stavbe, kot je T&B 54760 |  | kom | 9 |  | 0
1.5.4 |  | Dobava in montaža 4/0 AWG kablov v obliki zanke (obroča) na že nameščene kabelske nosilce, začetek in konec kabla pa sta med seboj povezana s kompresijsko sklopko (IN-LINE SPLICE) |  | m | 9 |  | 0
1.5.5 |  | Dobava in montaža objemk, cevnih, iz perforiranega Fe/Zn traku 25x1 mm, za kontaktno povezavo s cevovodnimi priključki DN 65 s priključnimi dodatki |  | kom | 2 |  | 0
1.5.6 |  | Dobava in montaža objemk, cevnih, iz perforiranega Fe/Zn traku 25x1 mm, za kontaktno povezavo s cevovodnimi priključki DN 100 s priključnimi dodatki |  | kom | 2 |  | 0
1.5.7 |  | Dobava in montaža objemk, cevnih, iz perforiranega Fe/Zn traku 25x1 mm, za kontaktno povezavo s cevovodnimi priključki DN 125 s priključnimi dodatki |  | kom | 2 |  | 0
1.5.8 |  | Izdelava dvostranskega fiksnega priključka za kabel 4/0 AWG - element za prodor ozemljitve skozi steno jaška, izdelan z bakreno sondo 3/4" (300 mm) in bakreno ploščo s premerom 0,125 m znotraj betona ter GR priključek za priključitev sonde in AWG kabla (2 kos) z vsemi potrebnimi dodatki za montažo. |  | kom | 1 |  | 0
1.5.9 |  | Konstrukcija ozemljitve plezališč in pokrova jaška s pripadajočo opremo in materialom: - kabel 4/0 AWG, 1,5 m - Kompresijske spojke tipa C za priključitev posameznih kablov 4/0 AWG znotraj gredi, kom 1 - Navzkrižna ozemljitvena sklopka 80x80 mm s 4 vijaki in maticami M8, kos 1 - podpora za kabel 4/0 AWG z vijaki in moznikom, kos 4 - Komplet vijakov in matic M8 dolžine 40 mm - Tankožični bakreni vodnik 16 mm2, zelena/rumena, dolžina 2 m - Kabelske noge za prerez vodnika 120 mm2, 1 kos - Kabelske noge za prerez vodnika 16 mm2, 2 kos - Toplotno skrčeni rokav z lepilom, dolžine 50 cm - Drugi priključni in montažni materiali |  | komplet | 1 |  | 0
1.5.10 |  | Nazobčane plošče za izenačitev potencialov na prirobnicah in vsi drugi manjši dodatki in potrošni material ter pribor za vgradnjo ozemljitve (za vse jaške). |  | komplet | 1 |  | 0
1.5.11 |  | Merjenje in testiranje galvanske sklopke ter razvoj protokola. |  | komplet | 1 |  | 0
1.5.12 |  | Merjenje upornosti širjenja ozemljitvenega vodnika, priključenega na obstoječega, in vnos rezultatov v obstoječo revizijsko knjigo ozemljitve. |  | komplet | 1 |  | 0
2. |  | SISTEM ZA ODKRIVANJE PUŠČANJA CEVOVODA
2.1 |  | Strojnica AD2
2.1.1 |  | Dobava, montaža in priključitev merilne naprave (detektor napak), 4-kanalna, stacionarna, napajanje 220 VAC, kot ISOPLUS ST-3000/4 |  | kom | 1 |  | 0
2.1.2 |  | Dobava, montaža in priključitev kablov za priključitev senzorjev, tj. uporablja se za priključitev senzorskih žic na kabelske omarice in nadzorne naprave v stavbah in jaških, tip 300 Ω, kot ISOPLUS IPS-IK |  | m | 5 |  | 0
2.1.3 |  | Dobava, montaža in priključitev rumeno-zelene Cu/PVC 1,5 mm2 linije, za priključitev mase cevovoda na merilno napravo |  | m | 5 |  | 0
2.3 |  | Jašek JO-02
2.3.1 |  | Dobava, montaža in priključitev končnega kosa za kabliranje (antena), kot je ISOPLUS IPS-VE 10, IP65 zaščita, služi za vzpostavitev neprekinjene zanke. Na PEHD je cev nameščena na vsakem koncu cevovoda po en kos. |  | kom | 6 |  | 0
2.3.2 |  | Dobava, montaža in priključitev škatle za povezovanje žic, kot je ISOPLUS IPS-VD-Cu. Polikarbonatno ohišje z zaščito pred vlago in 5-polno objemko, zaščita IP65 |  | kom | 3 |  | 0
2.3.3 |  | Dobava, montaža in priključitev škatle RK3 za priključitev žic (min. 85x85x40mm). Polikarbonatno ohišje z zaščito pred vlago in 10-polno objemko, nosilec DIN, zaščita IP65 |  | kom | 1 |  | 0
2.3.4 |  | Dobava, montaža in priključitev sonde za priključitev na potencial, za varno in trajno varjeno povezavo mase z medijsko cevjo, kot ISOPLUS IPS-PAF. Na vsakem koncu medijskega cevovoda je en kos nameščen na mestu, kjer se nahaja naprava IPS. |  | kom | 6 |  | 0
2.3.5 |  | Dobava, montaža in priključitev kablov za priključitev senzorjev, tj. uporablja se za priključitev senzorskih žic na kabelske omarice in nadzorne naprave v stavbah in jaških, tip 300 Ω, kot ISOPLUS IPS-IK |  | m | 15 |  | 0
2.3.6 |  | Dobava, montaža in priključitev zeleno/rumene Cu/PVC 1,5 mm2 linije, za priključitev mase cevovoda na merilno napravo, t.i. škatlo |  | m | 15 |  | 0
2.3.7 |  | PNT zaščitna cev Ø23 mm za mehansko zaščito kablov |  | m | 5 |  | 0
2.3.8 |  | Objemka za PNT cev Ø23 mm, nastavljena z vijaki in mozniki |  | kom | 10 |  | 0
2.3.9 |  | Majhni materiali za pritrditev, montažo in montažo |  | paušal | 1 |  | 0
2.6 |  | Jašek JO-06
2.6.1 |  | Dobava, montaža in priključitev končnega kosa za kabliranje (antena), kot je ISOPLUS IPS-VE 10, IP65 zaščita, služi za vzpostavitev neprekinjene zanke. Na PEHD je cev nameščena na vsakem koncu cevovoda po en kos. |  | kom | 4 |  | 0
2.6.2 |  | Dobava, montaža in priključitev škatle za povezovanje žic, kot je ISOPLUS IPS-VD-Cu. Polikarbonatno ohišje z zaščito pred vlago in 5-polno objemko, zaščita IP65 |  | kom | 2 |  | 0
2.6.3 |  | Dobava, montaža in priključitev sonde za priključitev na potencial, za varno in trajno varjeno povezavo mase z medijsko cevjo, kot ISOPLUS IPS-PAF. Na vsakem koncu medijskega cevovoda je en kos nameščen na mestu, kjer se nahaja naprava IPS. |  | kom | 4 |  | 0
2.6.4 |  | Dobava, montaža in priključitev kablov za priključitev senzorjev, tj. uporablja se za priključitev senzorskih žic na kabelske omarice in nadzorne naprave v stavbah in jaških, tip 300 Ω, kot ISOPLUS IPS-IK |  | m | 6 |  | 0
2.6.5 |  | Dobava, montaža in priključitev zeleno/rumene Cu/PVC 1,5 mm2 linije, za priključitev mase cevovoda na merilno napravo, t.i. škatlo |  | m | 6 |  | 0
2.6.6 |  | PNT zaščitna cev Ø23 mm za mehansko zaščito kablov |  | m | 2 |  | 0
2.6.7 |  | Objemka za PNT cev Ø23 mm, nastavljena z vijaki in mozniki |  | kom | 5 |  | 0
2.6.8 |  | Majhni materiali za pritrditev, montažo in montažo |  | paušal | 1 |  | 0
2.10 |  | Jašek JO-13
2.10.1 |  | Dobava, montaža in priključitev končnega kosa za kabliranje (antena), kot je ISOPLUS IPS-VE 10, IP65 zaščita, služi za vzpostavitev neprekinjene zanke. Na PEHD je cev nameščena na vsakem koncu cevovoda po en kos. |  | kom | 6 |  | 0
2.10.2 |  | Dobava, montaža in priključitev škatle za povezovanje žic, kot je ISOPLUS IPS-VD-Cu. Polikarbonatno ohišje z zaščito pred vlago in 5-polno objemko, zaščita IP65 |  | kom | 3 |  | 0
2.10.3 |  | Dobava, montaža in priključitev škatle RK3 za priključitev žic (min. 85x85x40mm). Polikarbonatno ohišje z zaščito pred vlago in 10-polno objemko, nosilec DIN, zaščita IP65 |  | kom | 1 |  | 0
2.10.4 |  | Dobava, montaža in priključitev sonde za priključitev na potencial, za varno in trajno varjeno povezavo mase z medijsko cevjo, kot ISOPLUS IPS-PAF. Na vsakem koncu medijskega cevovoda je en kos nameščen na mestu, kjer se nahaja naprava IPS. |  | kom | 6 |  | 0
2.10.5 |  | Dobava, montaža in priključitev kablov za priključitev senzorjev, tj. uporablja se za priključitev senzorskih žic na kabelske omarice in nadzorne naprave v stavbah in jaških, tip 300 Ω, kot ISOPLUS IPS-IK |  | m | 15 |  | 0
2.10.6 |  | Dobava, montaža in priključitev zeleno/rumene Cu/PVC 1,5 mm2 linije, za priključitev mase cevovoda na merilno napravo, t.i. škatlo |  | m | 15 |  | 0
2.10.7 |  | PNT zaščitna cev Ø23 mm za mehansko zaščito kablov |  | m | 5 |  | 0
2.10.8 |  | Objemka za PNT cev Ø23 mm, nastavljena z vijaki in mozniki |  | kom | 10 |  | 0
2.10.9 |  | Majhni materiali za pritrditev, montažo in montažo |  | paušal | 1 |  | 0
2.17 |  | Ostalo
2.17.1 |  | Priključitev vodnikov nadzornega sistema v ravni sklopki vzdolž proge plinovoda (dolžina proge približno 900 m) |  | komplet | 1 |  | 0
2.17.2 |  | Ekspanzijska pena za polnjenje dela izolacije na stičišču vodnikov CU in CU/Sn |  | komplet | 1 |  | 0
2.17.3 |  | Majhni materiali za pritrditev, montažo in montažo |  | paušal | 1 |  | 0
2.17.4 |  | Povezovanje vseh komponent v popoln sistem za odkrivanje puščanja cevovoda za polno funkcionalnost |  | komplet | 1 |  | 0
2.17.5 |  | Kalibracija celotnega nadzornega sistema s strani dobavitelja opreme in izdaja garancije na nameščeno opremo. |  | paušal | 1 |  | 0
2.17.6 |  | Izdaja vseh potrdil in protokolov s strani izvajalca |  | paušal | 1 |  | 0
0
3. |  | PRIBOR ZA NAMESTITEV
|  |  | Nadgradnja obstoječega odtoka v strojnici AD2 |  |  |  | 0
3.1 |  | Dobava in montaža nadgradne vtičnice z zaščitnim pokrovom 230 V/ 16A |  | kom | 1 |  | 0
3.2 |  | Dobava in montaža razdelilne škatle z 2,5 mm2 linijskimi sponkami (3 kos) |  | kom | 3 |  | 0
3.3 |  | PNT zaščitna cev Ø23 mm za mehansko zaščito kablov |  | m | 10 |  | 0
3.4 |  | Objemka za PNT cev Ø23 mm, nastavljena z vijaki in mozniki |  | kom | 20 |  | 0
0
4. |  | KABELI
4.1 |  | Dobava in montaža kablov NYY-J 3x1,5 mm2 |  | m | 15 |  | 0
0
5. |  | OSTALO
5.1 |  | Projektni nadzor med gradnjo stavbe. |  | paušal | 1 |  | 0
5.2 |  | Priprava projekta izvedenega stanja v primeru nepredvidenih del med gradnjo, zaradi katerih bi prišlo do večjih odstopanj od projektne dokumentacije. |  | paušal | 1 |  | 0
6. |  | NEPREDVIDENO DELO
6.1 |  | Nepredvidena dela po potrebah in odločitvah nadzornega organa v višini do 10 % naročenih del |  | paušal | 1 |  | 0
ELEKTRO DELA IN STORITVE SKUPAJ:: | [5 empty] | 0
Mesto in datum: _______________________ Potpis in žig ponudnika: ________________________