## OBR 4A
OBR- 3A - Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:___________________________________________________________________________________________
Zap. št. blaga | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve/ ali enakovredno | Vezano na aparature (kompatibilno z) | Količina za 48 mesecev | EM | Proizvajalec | Pakiranje | Kataloška številka | Cena na EM brez DDV | DDV (stopnja) | Cena na EM z DDV | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
SKUPINA 7 - GASTRO III
57 | Detergent encimski | Raztopina encimskega detergenta za čiščenje endoskopskih instrumentov pred razkuževanjem. Vsebuje proteazni encim subtilisin, neionske in anionske površinsko aktivne snovi in propilen glikol. Nevtralni pH. Rahlo penjenje. Hitro delovanje (<1 min). Kompatibilen s kovinskimi, plastičnimi in elastomernimi materiali. Pakiranje 1 L. Registrirano na Uradu RS za kemikalije. Obvezna priloga: najnovejša različica varnostnega lista v slovenskem jeziku. Ponudnik mora ponuditi tudi kompatibilen dozator (dozirno pumpo). Delovanje v manj kot 1 minuti – odstrani minimalno 50 % organskih oblog. |  | 2520 | KOS
SKUPINA 17 - CEV ZA PUMPO
85 | Cev za pumpo | cev za artroskopsko črpalko-dnevna, za 24 ur | ARTHREX AR-6420 | 20 | KOS
86 | cev za pumpo | podaljšek glavne cevi do pacienta s priključkom luer lock | ARTHREX AR-6425 | 20 | KOS
SKUPINA 26 - SHAVER ZA NOS
102 | Shaver za nos | Sinusno rezilo, premer 3,5 mm. x 11 cm dolžine, ravna lanceta, vrtljiv M4, vrtenje za 360°, delovna hitrost 5000 vrt./min, nihanje, zamaknjena rezalna površina, rezanje v 3 ravninah, z namakalno cevjo | MEDTRONIC 1883504HR | 180 | KOS
SKUPINA 27 - KOMPLET CEVI
103 | Sistem za hlajenje | Komplet cevi za hladilno tekočino, konica z dvojno kanilo, komoro s stiskalno kapalko | MEDTRONIC 3318506 | 20 | KOS
104 | Sistem za izpiranje | Komplet cevi za izpiranje, | MEDTRONIC 3318503 | 40 | KOS
SKUPINA 29 - PERFUZOR LINE
106 | Cev za perfuzor | Podaljšek, kompatibilen z obstoječim perfuzorjem. Louer lock nastavek na obeh straneh, dolžine 1,5 x 2,7 mm. Dolžina celotnega podaljška je 150 cm. Ne vsebuje latexa. Odporen na tlak s katerim perfuzor infundira zdravilo, vsaj 2 Bara. Transparentna linija, skozi katero se dobro vidi tekočina, morebitni delci, zračni mehurčki. | BRAUN 8722960 | 34000 | KOS
SKUPINA 30 - INF. SISTEM
107 |  | artroskopski inf.sistem,ecospike konica,kapalna komora,valjčna objemka,cevni priključek,brez lateksa,cev pvc,dolžina cc330cm | BRAUN 3804003 | 4500 | KOS
SKUPINA 32 - SISTEM ZA INSTILACIJO
110 | Sistem za instilacijo | Set za instilacijo tipa Y z dvema konicama in ščitniki Easyflow, dvema sponkama, oblikovano komoro, cevjo dolžine 1524 mm z notranjim premerom 4,95 mm, valjčno sponko, medicinsko sponko, adapterjem za kateter (instilacijo), silikonsko cevjo in prezračevalnim pokrovčkom | BAXTER E5MC4007N | 2000 | KOS
111 | Sistem za instilacijo | Set je prilagodljiv za vse znamke endoskopov. Priključek luer lock, ki se vrti za 360°, zagotavlja prosto gibanje aparata. Tesnilo oprime lasersko vlakno in preprečuje puščanje, je odstranljivo. Pred tlačno komoro je nameščen odstranljiv podaljšek. To daje kirurgu možnost, da ima pumpo pri roki ali pusti dolžino, da lahko asistent manipulira z pumpo. 2 zaporna petelina:2-smerno pozicioniranje. Omogoča zapiranje namakanja neposredno na setu, silikonska pumpa, volumen 39mm, dožina 200cm, tip Y sistema. | ROCAMED ONGT2000ST12 | 120 | SET
SKUPINA 36 - TESNILO
122 | TESNILO ZA TROKAR OBROČEK N6235995 K4-2 |  | N6235995 K4-2 | 20 | KOS
| TESNILO TROKAR 6545990 |  | 6545990 | 20 | KOS
| TESNILO TROKAR 6235995 |  | 6235995 | 20 | KOS