OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava bioreagentov za kvantificiranje DNK v bioloških vzorcih (v nadaljevanju: blago), ki mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, navedenim v Ponudbenem predračunu (Priloga št. 3.1).

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Izjavo ponudnika, da ponujeno blago deluje na napravah proizvajalca Appleid Biosystems ter je kompatibilno z napravami:

- 7500 Real-Time PCR System, HID RT PCR Analysis soft ware v. 1.3,

- QuantStudio TM5 Real-Time System, HID RT PCR Analysis soft ware v. 1.4,

ki jo ponudnik poda na obrazcu iz Priloge št. 1,

- Dokazilo o skladnosti – skladnost s certifikatom ISO 18385

- Tehnična dokumentacija ponujenega blaga, iz katere bodo razvidne vse karakteristike ponujenega blaga in da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije (v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v Ponudbenem predračunu  – Priloga št. 3.1).

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.