## Rekapitulacija
objekt: |  | Laboratorijska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani | Univerza v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA | Nova veterinarska fakulteta
vsebina: |  | POPIS OPREME | December 2024
| 1.4.3. | OPISI OPREME
REKAPITULACIJA VREDNOSTI OPREME
Zap. | Koda | Opis | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  | v EUR | v EUR
| 11 | DVIGALA | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV | 0
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata
[9 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[5 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;

## Splošno
Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa dvigala:
Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost ponujene opreme:
1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001
ISO 14001
2. | Za dvigala: | Skladnost z določili direktiv EU in veljavne usklajene standarde. Skladnost s Predpisi o preprečevanju nesreč DGUV Predpis 54 in Zakonu o varnosti izdelkov
5. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE
| Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2 ali poročilo o testu
6. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava
Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:
1. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov.
2. Garancijski rok je 2 leti od dneva primopredaje opreme naročniku.
3. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
4. Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.
5. Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije, ki je pravočasno mora predati projektantu v pregled in potrditev. V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklope na hišne instalacijske sisteme (vse vrste voda, kanalizacija, tehnični plini, prezračevanje, električne instalacije, podatkovne inštalacije) ki bodo predpripravljeni v neposredni bližini lokacij priklopov, zagon in nastavitve ter meritve delovanja, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).
6. Pred pričetkom montaže mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčno vsaj 5m tirnic z dvigalom (Mock-Up).
Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji opreme.
7. Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.
8. Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 2 dni.
9. Čas popravila napak in okvar opreme je 14 dni.
10. Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

## 11 Dvigala
objekt: |  | Veterinarska oprema Nove Veterinarske fakultete v Ljubljani
vrsta del: |  | OPREMA
vsebina: |  | POPIS OPREME
| 1.4.3. | OPISI OPREME
DVIGALA
Zap. | Koda | Opis | Kos | Cena/enoto | Cena-skupaj
št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
|  |  |  | v EUR | v EUR
SPLOŠNI OPIS IZVEDBE TIRNIC IN DVIGAL
Opis lokacij:
Pred pričetkom izdelave in montaže tirnic in dvigal mora izbrani ponudnik opraviti ogled vsake posamezne lokacije, opraviti izmere za izvedbo, ugotovitil lokacije priključnih mest za priključevanje na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek)
IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:
Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izdelave izdelati delavniško dokumentacijo za vsako napravo posebej.
Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije potek tras, izračuni in dimenzioniranje, potek trase profilov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanseljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.
Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani dobavitelj/proizvajalec pravočasno dostaviti v pregled odg. vodji projekta, odg. projektantu opreme laboratorijev, odg. projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odg. nadzornikom.
Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb dobavitelj lahko pristopi k izvedbi in montaži.
Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik (npr. Dalux)
IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:
Izvajanje del na objektu mora potekati usklajeno z izvajanjem ostalih del na objektu. Za koordinacijo skrbi glavni izvajalec del na objektu, če ne bo drugače dogovorjeno.
Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja treba izvajati na ustreznih razdaljah.
Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumenetaciji.
Izvajalec del mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deoponijo odpadkov.
Za vse vrste odpadkov mora pridobiti evidenčne liste, ki bodo priloga Dokazilu o zanesljivosti (DZO).
Izvajalec mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.
Izvajalec del mora zagotoviti končno čiščenje.
PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV
Po zaključku montaže mora izvajalec del oz. dobavitelj opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti teste.
Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO
Dobavitelj mora opraviti nastavitve delovanja dvigal pred končno primopredajo naročniku.
Pred primopredajo naročniku, mora dobavitelj izvesti šolanje uporabnikov, ki se zapisniško evidentira in priloži k primopredajni dokumentaciji.
SPLOŠNI OPIS VERIŽNEGA DVIGALA
| 1 | nosilnost verižnega dvigala 2,5t
| 2 | Nova generacija verižnih dvigal ABUCompact ima svež dizajn in prepričljive tehnične rešitve. 3 fazne 400-voltne dvigalne enote so na voljo v štirih različnih velikostih za zanesljivo prenašanje obremenitev od 80 kg do 4000 kg. Motor in reduktor sta modularno zasnovana, kar nam omogoča proizvodnjo široko paleto različic za hitrosti dvigovanja do 20 m/min in FEM skupine do 4m po ugodnih cenah. Podrobnosti o ABUS električnih verižnih dvigal in datumi uvedbe so navedeni v izbirno tabelo. Zakaj ne bi izkoristili dodatnega funkcije, opisane od strani 6 naprej. Majhno dvigalo GMC zaokrožuje ponudbo ABUCompact. Z neskončno spremenljivo hitrost dviganja in nosilnost 125 kg ali 250 kg, ta enota, pripravljen za priključitev na 230 V vtičnico, je idealno dvigalo za prilagodljive aplikacije z nizko zmogljivostjo.
| 3 | Obseg dobave: električno verižno dvigalo z obesno krmilno slušalko in kabel, pripravljen za povezavo za začetek dela z verižnim zbiralnikom, verigo, približno 3 metre električnega kabla in že nameščen priključek. • ohišje dvigala lakirano RAL 5017 (prometno modra) • zgibni, odstranljivi vzmetni nosilec • delovna napetost: 3-fazni AC, 380 do 415 V, 50 Hz • stopnja zaščite IP 55, izolacijski razred F • upravljanje preko viseče krmilne slušalke skupaj z zaustavitvijo v sili gumb, stopnja zaščite IP 65 • neposredno krmiljenje za GM2 / GM4 / GM6 48 V kontaktorsko krmiljenje s polprevodniško tehnologijo za GM8 • hitre vtične povezave z zasukom • 2 hitrosti dviganja (glavni in natančni dvig) • zaščita pred preobremenitvijo z zunanjo nastavljivo drsno sklopko • jeklena veriga iz pocinkanega profila visoke trdnosti s posodo za verigo • Pot kavlja od 3 m • viseči krmilni kabel, ki ustreza poti dvižnega kavlja
| 4 | Gradbeni in varnostni predpisi: Skladnost z določili direktiv EU in veljavne usklajene standarde. Skladnost s Predpisi o preprečevanju nesreč DGUV Predpis 54 in Zakonu o varnosti izdelkov.
| 5 | Motor in reduktor: Motor in reduktorji so modularno zasnovani, kar omogoča različne kombinacije za različne hitrosti dviganja. Vse uporabljeni motorji so močne enote z veveričjo kletko z 2-polnimi in 8-polna navitja in gonilo je ločeno zaprto. To zagotavlja precejšnje prednosti pri namestitvi in vzdrževanje. Značilnosti čelnega zobnika, ki je trajno namazan poševni zobniki in valjčni ležaji za miren tek.
| 6 | Integrirana varnostna zavora: Disk zavore DC so opremljene z zavornimi oblogami brez azbesta dolga življenjska doba (milijon zaviranja do prvega prilagoditev). Nastavljiva zavora je zasnovana za zelo kratek čas teči.
| 7 | Nosilec vzmetenja: Odstranljiv vzmetni nosilec na tečajih je zasnovan za enostavno obešanje in odstranitev dvigala. Nosilec to zagotavlja dvigalo je nameščeno v določeni smeri.
| 8 | 2 hitrosti dviganja: Dve hitrosti dviganja, ena za hitro dviganje in ena za natančnost pozicioniranje, so standardna funkcija. Razmerje hitrosti (natančnost: glavni dvig) je 1:4.
| 9 | Verižni sistem: Verižni sistem je sestavljen iz visoko natančnega verižnega zobnika v celoti obdan z vodilom verige. Oba zobnika verige in vodilo verige sta modularno zasnovana, kar omogoča enostavno zamenjava brez potrebe po porabi časa in denarja razstavljanje dvigala, da dosežete dele.
| 10 | Drsna sklopka: Drsna sklopka nudi zanesljivo zaščito pred preobremenitev. Posebne podloge, oblikovane za minimalno obrabo zagotavlja visoko stopnjo varnosti skozi celotno življenjsko dobo enote. Drsna sklopka je zasnovana za enostavno zunanjo nastavitev.
| 9 | Vrtljivi kaveljski blok: Blok kljuke je zasnovan tako, da se vrti na verigi. Kavelj in blok kljuke tvorita eno samo torzijsko stabilno enoto. Tovor lahko učinkovito vodite in usmerjate z roko na kljukasti blok.
| 10 | Hitri vtični priključki: Napajalnik in krmilna enota sta povezana z uporabo hitri vtični priključki z zasučnimi zaklepi. Povezava je trdno in zmeda ni mogoča. Ti priključki prihranijo čas in naredite namestitev in vzdrževalna dela varnejša.
| 11 | 48 V polprevodniški nadzor: Elektronsko krmiljenje ima polprevodnik brez obrabe tehnologija. Ta konfiguracija omogoča znatno težo in prihranek prostora v primerjavi z mehanskimi kontaktorji.
| 12 | Profilna jeklena veriga: Posebno kaljena veriga iz pocinkanega jeklenega profila omogoča obremenitve približno 25 % višje kot enaka okrogla jeklena veriga nazivne mere. Večja površina členov verige pozitivno vpliva na obrabne lastnosti materiala. V praksi, ravni varnosti so izboljšane in življenjska doba verige je večja podaljšan.
| 13 | Oplaščena krmilna linija Zunanji filtrirni kabel ni potreben kot lastnost razbremenitve obremenitve so vgrajeni v ovoj robustnega visečega kabla. Natezna sile absorbira posebno prevlečena tkanina plašč. Prevodniki znotraj ovoja se lahko prosto gibljejo in so učinkovito zaščiteni pred mehanskimi poškodbami.
| 14 | Upravljanje preko visečega krmiljenja: Dvigala ABUCompact se krmilijo z nivoja tal ergonomsko oblikovane viseče kontrole ABUCommander z 2-stopenjskimi tipkami in velikimi stikali za zaustavitev v sili. Viseči krmilnik je povezan s hitrim vtičem konektorji z zasučnimi ključavnicami (bajonetne ključavnice).
| 15 | Radijski daljinski upravljalnik ABURemote AC: Radijski daljinski upravljalnik ABURemote AC ima doseg nad 50 m. Celoten obseg dobave za to krmiljenje obsega lahek, ergonomski ročni oddajnik, komplet za ponovno polnjenje baterije, induktivno polnilno postajo s stensko montažo nosilec, zaščitna torba z naramnico in zaponko za pas ter sprejemnik z integrirano hupo. To je pritrjeno na verigo dvigal in je takoj pripravljen za uporabo. Radijski nadzor je lahko uporablja se za električna verižna dvigala s krmilno napetostjo 48 V tako za dviganje/spuščanje in dodatno za pogonsko prečno vožnjo. Za električni prečni hod, za preklop so potrebna končna stikala prečno gibanje upočasni in nato ustavi.
| 16 | Dodatna vtičnica na dvigalu: Ta možnost vključuje dodatno 5-polno (3/N/PE) napajanje vtičnica na dvigalu za pomožno opremo. Vtičnica je priključen pred stikalom za zaustavitev v sili in pomožna oprema torej še naprej deluje zaustavitev v sili. Enostaven priklop in odklop je mogoče. Odvisno od posamezne aplikacije je lahko potrebno zagotoviti 5-polno napajanje. (Ta možnost je samo na voljo v kombinaciji brez električnega prečnega pomika in z neposredni nadzor)
| 17 | Elektronsko končno stikalo (dva položaja): Elektronsko končno stikalo ima dva programabilna izklopa navzdol za še varnejše delovanje. Točke izklopa za najvišji in najnižji položaj kljuke je mogoče programirati posamično z uporabo gumba za učenje na visečem krmilniku. Ko je dosežena točka izklopa, dvigovanje ali spuščanje gibanje je ustavljeno. Ta možnost je na voljo samo v kombinacija s 48 V polprevodniškim krmilnim sistemom.
kot npr. ABUS ABUCompact GM6
| NV.DVIG.01 | dvigalo v konjskem boksu | 2 |  | 0
| 1 | Verižno dvigalo iz splošnega opisa dvigala nosilnosti 2,5t (kot npr. ABUS ABUCompact GM6)
| 2 | Vključno s pritrjevanjem na strop s pomočjo ustrezno nosilnih jeklenih pritrdil.
| 3 | Vključno z izvedbo ustreznega napajanja.
| 4 | Namenjeno dvigovanju konj.
| 5 | Dvigalo je potrebno priključiti, zagnati in prezkusiti. Uporabniku se preda delujoče dvigalo.
| 6 | Izobraževanje uporabnika.
| NV.DVIG.02 | dvigalo skozi operacijsko dvorano, ravna linija | 2 |  | 0
| 1 | Linearna proga z eno tračnico (kot npr. ABUSova proga z eno tračnico) dolžine 16,30m
| 2 | Verižno dvigalo iz splošnega opisa dvigala nosilnosti 2,5t (kot npr. ABUS ABUCompact GM6)
| 3 | Vključno s pritrjevanjem tirnice na strop s pomočjo ustrezno nosilnih jeklenih pritrdil.
| 4 | Vključno z izvedbo ustreznega napajanja.
| 5 | Namenjeno dvigovanju konj.
| 6 | Dvigalo je potrebno priključiti, zagnati in prezkusiti. Uporabniku se preda delujoče dvigalo.
| 7 | Izobraževanje uporabnika.
| 8 | Električni pogon za vožnjo vitle
kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni pretok materiala z dvigalom ABUS ABUCompact GM6
linija 1 v prostorih: KRV 0.6.2, KRV 0.15.3.2, KRV 0.15.4.1, KRV 0.15.3.3
linija 2 v prostorih: KRV 0.6.2, KRV 0.15.3.1, KRV 0.15.4.2, KRV 0.15.3.4
| NV.DVIG.04 | dvigalo v veliki secirnici z dvema odcepoma in tehtnico | 1 |  | 0
| 1 | Linearna proga z eno tračnico in dvema odcepoma z radijem 1,00m (kot npr. ABUSova proga z eno tračnico) dolžine 13,30m za točno geometrijo glej tloris velike secirnice
| 2 | Verižno dvigalo iz splošnega opisa dvigala nosilnosti 2,5t (kot npr. ABUS ABUCompact GM6), pritrjeno na tirnico, po kateri se premika
| 3 | Vključno s pritrjevanjem tirnice na strop s pomočjo ustrezno nosilnih jeklenih pritrdil.
| 4 | Vključno z izvedbo ustreznega napajanja.
| 5 | Namenjeno dvigovanju velikih živali.
| 6 | Dvigalo je potrebno priključiti, zagnati in prezkusiti. Uporabniku se preda delujoče dvigalo.
| 7 | Izobraževanje uporabnika.
| 8 | Električni pogon za vožnjo vitle
| 9 | Vključno z dvema električnima tirnicama, na vsakem odcepu po ena.
| 10 | Vključno s Sistemom za tehtanje tovorov: Sistem za zajemanje in ovrednotenje teže, ki zajema napetosti in tokove v vseh dovodnih fazah elektromotorja za dvižni pogon. Opcijske funkcije: Integrirane funkcije: zaščita pred preobremenitvijo, prikaz teže in pomnilnik kumulativne obremenitve. Prikaz teže na viseči tastaturi in na displeju, ki je nameščen na dvigalu. (kot npr. ABUS LIS-SE)
kot npr. ABUS - enotirni sistem za linearni pretok materiala z dvigalom ABUS ABUCompact GM6 in ABUS LIS-SE sistemom
0
[10 empty] | Izvlečna prečka za obešanje; | 01.22.72 | MARA STOJEČA, GARDEROBNA, S POLNIMI VRATI, LESENE POLICE - 110/40/215 cm
[6 empty] | Na tleh; | Fiksirana na steno (1.95 m nad tlemi); | 1 x dvokrilna, polna; | 5 x polica lesena;
| NT.H.1 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 250l+250l
| NT.H.2 | kombinirani, cca +2°C do +15°C, -10°C do -24°C , cca 170l+170l
| NT.H.3 | cca -10°C do -24°C , cca 600l
| NT.H.4 | cca -10°C do -24°C , cca 350l
| NT.H.5 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l
| NT.H.5.1 | podpultni, cca +2°C do +15°C, cca 100l, z vtičnico znotraj
| NT.H.6 | cca -80°C , cca 500l
| NT.H.7 | cca +2°C do +15°C, cca 1500l
| NT.H.8 | podpultni, cca -16°C do -28°C, cca 70l
| NT.H.9 | cca +2°C do +15°C, cca 350l
| NT.H.10 | cca -80°C , cca 1000l
| NT.H.11 | cca -80°C , cca 800l
| NT.H.12 | cca +2°C do +15°C, cca 350l, steklena vrata