## podatki za RD
| Opis (30) | opis (100) | opis | EM Gosoft | Letna količina
ARL6501 | MATERIAL ZA STOMO | ODPRT SKLOP
ARL650101 | Sterilni jahač za pričvrstitev | Sterilni jahači za pričvrstitev - mostiček črevesa pri dvocevni stomi;50-60 in 80-90mm | Lahko se ponudi tudi mostiček 65 in 70mm, A10 | kom | 20
ARL650102 | Vrečke za urostomo, prozorne | z izpustom od 45 do 50 mm |  | kom | 220
ARL650103 | Vrečke za kolostomo s filtrom | kožne barve, zaprte 50 MM |  | kom | 20
ARL650104 | Vrečke za kolostomo s filtrom | kožne barve zaprte 60 MM |  | kom | 140
ARL650105 | Vrečke enodelne na izpust, | z ježkom, kožne barve, mehka podl. 12-76 MM |  | kom | 250
ARL650106 | Vrečke za ileostomo | prozorne, na izpust 8-100MM |  | kom | 130
ARL650107 | Set POST OP za ileostmo10-70mm | z odprtino.Sterilen set mora vsebovati: podlago in drenažno vrečko; | odprtina za izpust črevesne vsebine mora biti dovolj velika - ca. 6cm | kom | 490
ARL650108 | Set POST OP za ileostomo | 10-100 mm z odprtino.Sterilen set mora vsebovati: podlago in drenažno vrečko; | odprtina za izpust črevesne vsebine mora biti dovolj velika - ca. 6cm. Cena se odda za 1sc oz. 5kom | sc | 25
ARL650109 | Sponke za zapiranje vrečke |  |  | kom | 5
ARL650110 | Kožne podloge z obročkom, | na katerega se vrečka zaklene; velikost izreza 50 mm. Obroček mora biti mehak in nežen. |  | kom | 115
ARL650111 | Kožne podloge z obročkom, | na katerega se vrečka zaklene; velikost izreza 60 mm. Obroček mora biti mehak in nežen. |  | kom | 200
ARL650112 | Kožna podloga za ugreznj.stomo | z možnostjo izreza; velikost izreza 15-43mm |  | kom | 5
ARL6502 | PROKTOSKOPI | ZAPRT SKLOP
ARL6502 | Proktoskop-raven | uporaba za diagnostiko in pediatrične paciente, dolžina: 54mm; Premer: 18mm |  | kom | 1410
ARL6502 | Proktoskop-odsekan,preiskov. | Preiskovalni.Dolžina: 88mm; Premer: 23mm |  | kom | 5
ARL6502 | Proktoskop-raven,preiskovalni | Dolžina:65mm; Premer: 23 mm |  | kom | 110
ARL6503 | VREČKE | ODPRT SKLOP
ARL650301 | Vrečke za klizmo nesterilne | 1500ml; dolžina cevi 100cm, premer 7,5mm. Z protipovratnim ventilom. Na vrečki mora biti označena | numerizacija, ki omogoča preprosto odčitavanje količine v notranjosti vrečke. Z izpustom. | kom | 1320
ARL650302 | Vrečke toplotne 16X26cm | Za hlajenje ali ogrevanje delov telesa. Polnjene z gelom; za večkratno uporabo. Lahko tudi 12x29cm. |  | kom | 30
ARL650303 | Vrečke toplotne 20X30cm | Za hlajenje ali ogrevanje delov telesa. Polnjene z gelom; za večkratno uporabo. Lahko tudi 18x28cm. |  | kom | 30
ARL650304 | Vrečke toplotne 12X15cm | Za hlajenje ali ogrevanje delov telesa. Polnjene z gelom; za večkratno uporabo. Lahko tudi 13x14cm. |  | kom | 25
ARL650305 | Vrečke urinske nesterilne | 2 l urinska vrečka; dvojno varjeni robovi; ventil na spodnji strani vrečke za izpust |  | kom | 500
ARL650306 | Vrečke urinske, sterilne 2 l | Urinska vrečka mora omogočati zaprt sterilen drenažni sistem.Vrečka za urin graduirana,volumen | vrečke 2000ml, sterilna, z izpustom, dovodna cev cca 120cm, dovolj debela, s stopiničastim nastavkom za katetre,zaščitenim s pokrovčkom. Na dovodni cevi je nameščen stišček, na nastavku je membrana za sterilen odvzem vzorca urina, vrečka ima držalo za pritrditev na posteljo.Vrečka ima nepovratni ventil, ki preprečuje odtok urina nazaj v dovodno cev, ob strani ima nastavek, ki preprečuje stisk cevi, cev se ne sme kolenčiti in odtok urina v vrečko mora biti nemoten. Na vrečki je tudi odzračevalna membrana, ki ob normalnem delovanju ne prepušča tekočine in mikroorganizmov. Zapiralka za izpust urina dobro tesni in omogoča enostaven enoročni izpust urina, po izpustu urina pa se zapiralka shrani v njeno ležišče, ki je na vrečki, kar dodatno preprečuje možnost nastanka okužb. Vrečka ne vsebuje latexa. Uporabnost vrečke 7-14 dni; s strani proizvajalca je lahko varna uporabnost tudi od 3 do 7 dni. | kom | 200
ARL650307 | Vrečke urinske 2 l | Urinska vrečka-zaprt sistem, volumna 2l, dovolj debela dovodna cev, dolžina cca 120cm, z univerz. | konektom in zaščitnim pokrovčkom, ki se ne kolenči, s stiščkom za možnost klemanja in morebitno ščipalko za rjuho ter brezigelni port za vzorčenje. Vgrajeno držalo z dvojno kljuko, odzračevalna kapalna komora z integrirano anti-refluksno valvulo, ne prepušča tekočin in mikroorganizmov, jasno označena graduacija v ml., izpust za enoročno rokovanje z zanesljivim tesnjenjem;dvojno varjeni robi in držalo za fiksacijo izpusta, ko ni v uporabi. Sterilna vrečka, ki ne vsebuje lateksa. Uporabnost do 7 dni. | kom | 5340
ARL650308 | Vrečke urin. otroške sterilne, | dobro lepljenje na kožo, samolepilne, 100 - 150 ml. Lahko tudi 200ml. Za fantke |  | kom | 600
ARL650309 | Vrečke urin. otroške sterilne, | dobro lepljenje na kožo, samolepilne, 100 - 150 ml. Lahko tudi 200ml. Za punčke |  | kom | 500
ARL650310 | Vrečke urinske za urno diurezo | Urinska vrečka – zaprt sistem za merjenje urne diureze, volumna 2l, volumen urinometra 400 ml | (z integrirano merilno kmoro 50ml, graduirano po 1 ml, s portom za vzorčenje svežega urina), dolžina cevi 120 cm z univerzalnim konektom in zaščitnim pokrovčkom, se ne kolenči, s stiščkom in ščipalko za rjuho ter brezigelni port za vzorčenje. Trak v obliki kljuke in zanke z D-obročem za pritrditev, odzračevalna kapalna komora z integrirano antirefluksivno valvulo, ne prepušča tekočin in mikroorganizmov, janso označena graduacija po 5 ml na urinometru in po 100 ml na vrečki do konca, izpust za enoročno rokovanje z zanesljivim tesnjenjem in držalo za fiksacijo izpusta, ko ni v uporabi. Sterilna vrečka, ki ne vsebuje lateksa. Urinometer mora biti na vrečki in ne pod ali nad vrečko. | kom | 550
ARL650311 | Adapter med katetrom in urin. | vrečko. Za priključek med katetrom in vrečko, CH 20.Material: naj bo iz materiala, ki je lahko | uporaben dalj časa, vsaj 10 dni. Material naj bo tak, da se ne lomi.Priključek: naj ima luer nastavek in na koncu nastavek za urinsko vrečko z ventilom in na izpust. Dolžina: vsaj 10 cm.Priključek med katetrom vrečko CH 20 uporabljamo za namestitev vrečke na nefrostomo. | kom | 40
ARL650312 | Obešalniki za urin.vrečke PVC |  |  | kom | 5
ARL650313 | Vrečke urin.za urol.izpiranje | 4-5l urinske vrečke, zaprt sistem za irigacijo in drenažo urina; dovplj debela dovodna cev; | dolžina 120cm z univerzalnim konektom in zaščitnim pokrovčkom, ki se ne kolenči s stiščkom za možnost klemanja in morebitno ščipalko za rjuho ter brezigelni port za vzorčenje. Vgrajeno držalo z dvojno kljuko, odzračevalna kapalna komora z integrirano anti-refluksnovalvulo, ne prepušča tekočin in mikro-organizmov, jasno označena graduacija v ml, izpust za enoročno rokovanje z zanesljivim tesnenjem in držalo za fiksacijo izpusta, ko ni v uporabi. Sterilna vrečka, ki ne vsebuje lateksa. Uporabnost do 7 dni. | kom | 285
ARL650314 | Vrečka za aspiracijo 2000ml | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo.Ne sme vsebovati PVC-ja. | Imeti mora ročaj. Največja dovoljena teža prazne vrečke je 70g. Omogočena mora biti serijska vezava vrečk. Vrečka mora biti kompatibilna s posodami proizvajalca Serres. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni filter. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 12% več volumna od označenega. | kom | 1480
ARL650315 | Vrečke urinske 2L, | Na izpust, dolžina cevke 90cm. Konekt na katerega se lahko priključi dren od Ch20 do Ch36. | Kvalitetno odpiranje zavoja, sterilno pakiranje. | kom | 1750
ARL650316 | Vrečka za sukcijo za 1xuporabo | 1,5l, kompatibilna z aspiratorjem MEDELA. Barvno kodiranje vrečk , rumena oznaka = 1,5 lit., | konusen priključek za cevi do bolnika,ki omogoča priključitev cevi premera do 11 mm, integrirani antibakterijski filter,ki je istočasno 'overflow' zaščita – varuje notranjost aparata pred vdorom tekočin, vključen mora biti adapter, ki preprečuje pregibanje oz. lomljene cevi do pacienta na mestu, kjer je priključena na pokrov vreče, omogočati mora serijsko vezavo vrečk,imeti mora dva ročaja na pokrovu vrečke za lažji izvlek iz posode,imeti mora pokrov za varno zapiranje vrečke,ko je polna, zagotavljati mora kompatibilnost z obstoječimi Medela posodami in cevnimipovezavami z izvorom vakumma Medela, vrečka je za enkratno uporabo. Lahko se ponudijo tudi 1l posode in vrečke. | kom | 210
ARL650317 | Vrečka aspirac. za 1xuporabo | 2,5 L, z gelom- kompatibilna z aspiratorjem MEDELA;barvno kodiranje vrečk,oranžna oznaka =2,5 lit, | vrečka mora vsebovati gel za strjevanje aspirata;konusen priključek za cevi do bolnika,ki omogoča priključitev cevi premera do 11 mm;integrirani antibakterijski filter,ki je istočasno 'overflow' zaščita – varuje notranjost aparata pred vdorom tekočin;vključen mora biti adapter, ki preprečuje pregibanje oz. lomljene cevi do pacienta na mestu, kjer je priključena na pokrov vreče;omogočati mora serijsko vezavo vrečk; imeti mora dva ročaja na pokrovu vrečke za lažji izvlek iz posode;imeti mora pokrov za varno zapiranje vrečke,ko je polna; zagotavljati mora kompatibilnost z obstoječimi Medela posodami in cevnimi povezavami z izvorom vakumma Medela; vrečka je za enkratno uporabo. Lahko se ponudijo tuid 2L posode in vrečke. | kom | 630
ARL650318 | Vrečka urinska LL 800 ml a5 | Urinska vrečka - zaprt sistem, volumen od 700 ml do 800 ml na izpust, uporabnost do 7 dni, | sterilna, posamično pakirana, luer look nastavek | kom | 210
ARL650319 | Vrečka za aspirator | a 24 KOMSerres 3000 ML |  | kom | 390
ARL650320 | Vrečka za aspirator | Serres 1000 ML a 24 kom |  | kom | 25
ARL650321 | Urinski zbiralnik za dojenčke | in majhne otroke. Urinski zbiralnik za dojenčke in majhne otroke je namenjen za pridobivanje | zanesljivih in verodostojnih vzorcev urina pri dojenčkih in majhnih otrocih.Na pacienta se ga pritrdi s pomočjo samolepilne etikete, ki je sestavni del zbiralnika. Izdelek za enkratno uporabo ločuje začetni del urinskega curka od srednjega oz. zadnjega dela po fizikalnem principu pretočnega ventila. Srednji in zadnji del urinskega curka stečeta v plastično cevčico, ki jo je potrebno le zamašiti in poslati v laboratorij. Začetni urin steče v vrečko, ki je sestavni del tega sistema, in ga nato zavržemo. Urinski zbiralnik je enojno pakiran. Primarna embalaža je sestavljena iz medicinskega papirja in PET/PP folije - ne vsebuje PVC-ja in latexa. Dimenzije primarne embalaže-vrečke so 10 x 30 cm, na njej pa so tiskani fiksni ter spremenljivi podatki (lot, sterilnost, enkratna uporaba, rok sterilnosti, datum proizvodnje). Sekundarna enota, to je osnovna škatla je dimenzij 340 x 225 x 120 cm in je opremljena z nalepko z vsemi zahtevanimi podatki in vsebuje 25 kosov. Proizvod je steriliziran z etilen oksidom. | kom | 100
ARL6504 | Seti za anestezijo | ODPRT SKLOP
ARL650401 | Set za spin.+epidur.anestezijo | Kombinirani set za spinalno+epiduralno anestezijo s katetrom mora vsebovati: | 1 kom Touchy iglo debeline 18G x 3 1/2" (80 mm)- mora biti markirana na 10 mm,in snemljivimi krilci, Na distalnem koncu naj bo markirana po 1mm v dolžini 15mm; spinalna igla 27G x 122mm, ki mora biti prilagojena Touhy-evi igli tako, da se pričvrsti, kar prepreči premikanje spinalne igle v Touhy-evi igli, ob tem mora spinalna igla imeti možnost rotacije okrog svoje osi; prozoren na 1 cm (prvih 30 cm dolžine) markiran radiopačni epiduralni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami; dolžina katetra 915 mm, notranji premer 0.45 mm, zunanji premer 0.83 mm (20G x 90 cm); vodilo za epiduralni kateter; luer-lock konektor za epid. kateter; 10 ml LOR brizgo markirano po 1 ml; 0.2 mikronski hidrofilični filter z možnostjo dvosmerne filtracije za 96 urno uporabo, priming volumen 0.75 ml; nalepka za markacijo epiduralnega katetra. | kom | 10
ARL650402 | Set za epiduralno anestezijo | Set za epidur.anestez. mora vsebovati:18G Tuhijevo iglo dolžine 80mm,ki mora biti markirana na 10mm, | z držalom,ki ga je možno sneti;prozoren, na 1 cm markiran radiopačni epiduralni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami, dolžina katetra 910 mm, notranji premer 0.45 mm, zunanji premer 0.83 mm;luer-lock konektor za epiduralni kateter,10 ml epiduralno brizgo –LOR- markirano po 1 ml;vodilo za epiduralni kateter;0.2 mikronski hidrofilični epiduralni filter z možnostjo dvosmerne filtracije, priming volumen 0.75 ml;nalepka za markacijo epiduralnega katetra. | kom | 80
ARL650403 | Set za spin.anestezijo z iglo | Set za spinalno anestezijo z iglo 25G mora vsebovati:1 kom spinalna igla 25G,dolžine 90 mm, | pencil point, prozorno držalo; vodilo za spinalno iglo 20G x 40mm; igla s 5 mikronskim filtrom 18G x 40mm;podkožna igla 26G x 25mm; 1 kom PVC brizgalka 2 ml - luer lock z graduacijo; 1 kom PVC brizgalka 5 ml - luer lock z graduacijo;perforirana samolepilna kompresa cca.50 x 60 cm;kompresa za pokrivanje cca.45 x 75 cm;3 kom srednje veliki tamponi;3 kom zloženci cca.7 x 7 cm;2 kom držalo z gobico za mehansko čiščenje kože;Mepor prevezo 60 x 70mm. | kom | 20
ARL650404 | Set za spinalno anestezijo | brez spinalne igle. Set mora vsebovati: 1 kom 60 ml rezervoarček (posodica za tampone); | igla s 5 mikronskim filtrom 18G x 40mm; podkožna igla 26G x 25mm;1 kom PVC brizgalka 2 ml - luerlock z graduacijo;1 kom PVC brizgalka 5 ml - luerlock z graduacijo;perforirana samolepilna kompresa 50 x 60 cm;kompresa za pokrivanje 45 x 75 cm; 3 kom srednje veliki tamponi; 3 kom zloženci 7 x 7 cm;2 kom držalo z gobico za mehansko čiščenje kože; Mepor prevezo 60 x 70mm. | kom | 10
ARL6505 | REZILA IN SKALPELI | ZAPRT SKLOP
ARL6505 | Rezila za skalpele st.10 A100 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla. Lahko so tudi iz karbona. | sc | 32
ARL6505 | Rezila za skalpele st.11 A100 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | sc | 42
ARL6505 | Rezila za skalpele st.12 A100 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | sc | 5
ARL6505 | Rezila za skalpele st.15 A100 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | sc | 13
ARL6505 | Rezila za skalpele st.20 A100 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | sc | 13
ARL6505 | Rezila za skalpele st.22 A100 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | sc | 2
ARL6505 | Skalpeli za 1x uporabo st.10 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila. A10 | sc | 100
ARL6505 | Skalpeli za 1x uporabo st.11 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila. A10 | sc | 165
ARL6505 | Skalpeli za 1x uporabo st.15 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | sc | 255
ARL6505 | Skalpeli za 1x uporabo st.20 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | sc | 8
ARL6505 | Skalpeli za 1x uporabo st.22 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | sc | 4
ARL6505 | Skalpeli za 1x uporabo st.12 | Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | sc | 7
ARL6506 | STEKLA | ODPRT SKLOP
ARL650601 | Stekla pokrovna 20 X 20 |  |  | kom | 2200
ARL650602 | Stekla pokrovna 24 X 40 |  |  | kom | 1000
ARL650603 | Stekla pokrovna 24 X 50 |  |  | kom | 1000
ARL650604 | Stekla predmetna26X76 matirana |  |  | kom | 3800
ARL650605 | Stekla predmetna 76X26 |  |  | kom | 1550
ARL650606 | Stekla predm. SUPERFROST PLUS | Stekla moraj prenesti termično obdelavo in ustrezati ih barvalcu. Barvalec je leica bond-max. | Stekla morajo biti ustrezno obdelana in z matiranim robom. | kom | 1500
ARL650607 | Krovna stekelca | za avtomatsko pokrivanje, 24x50I z borosiliktnega stekla,precizno rezana. Debelina #1:0,13-0,17 mm. | Z obdelano površino, ki preprečuje zlepljanje. Namenjena avtomatiziranemu pokrivanju tkivnih vzorcev na aparatu.Stekla morajo prenesti termično obdelavo in ustrezati ih barvalcu, barvalec je leica bond-max. | kom | 48000
ARL6507 | MATERIAL ZA MIKROBIOLOŠKE KONTROLE | ODPRT SKLOP
ARL650701 | Komplet bris za 1x uporabo | Stuart transportni medij, sterilni.S plastično vatirano palčko. |  | kom | 4510
ARL650702 | Brisi suhi, sterilni | S plastično vatirano palčko. | Lahko tudi palčka z bombažem. Primerna za epruveto. | kom | 20000
ARL6508 | PETE ZA MAVČARNO | ZAPRT SKLOP
ARL6508 | Pete gumi male | Višina najmanj 3 cm, dolžina 1/3 stopala, v sredini luknja za aplikacijo mavca, nazobčana, da | ne drsi,zaobljena hodilna površina na začetku in koncu pete. | kom | 100
ARL6508 | Pete gumi srednje | Višina najmanj 3 cm, dolžina 1/3 stopala, v sredini luknja za aplikacijo mavca, nazobčana, da | ne drsi,zaobljena hodilna površina na začetku in koncu pete. | kom | 200
ARL6508 | Pete gumi velike | Višina najmanj 3 cm, dolžina 1/3 stopala, v sredini luknja za aplikacijo mavca, nazobčana, da | ne drsi,zaobljena hodilna površina na začetku in koncu pete. | kom | 100
ARL6509 | STEKLOVINA IN PVC LABORATORIJSKA POSODA | ZAPRT SKLOP
ARL6509 | Bučke steklene merilne 50 ml | s steklenim ali plastičnim zamaškom. |  | kom | 2
ARL6509 | Čaše steklene 50 ml, visoke |  |  | kom | 5
ARL6509 | Čaše steklene 100 ml, visoke |  |  | kom | 5
ARL6509 | Čaše steklene 250 ml, visoke |  |  | kom | 5
ARL6509 | Čaše steklene 400 ml, visoke |  |  | kom | 5
ARL6509 | Čaše steklene 1000 ml, visoke |  |  | kom | 2
ARL6509 | Čaše steklene 2000 ml, visoke |  |  | kom | 2
ARL6509 | Erlenmayer bučke 250 ml | s širokim grlom |  | kom | 5
ARL6509 | Lijaki stekleni, premer 5 cm | lahko tudi premer 6 cm |  | kom | 2
ARL6509 | Menzure steklene 50 ml, | graduirane, visoke |  | kom | 2
ARL6509 | Menzure steklene 100 ml, | graduirane, visoke |  | kom | 3
ARL6509 | Menzure steklene 250 ml |  |  | kom | 3
ARL6509 | Menzure steklene 1000 ml, | graduirane, visoke |  | kom | 2
ARL6509 | Perle steklene A 1000g, | premer 4-6mm |  | kom | 2
ARL6509 | Steklenice reagencne temne, | z obrušenim zamaškom 500ml, z ozkim ali široko obrušenim vratom, s plastičnim ali steklenim zamaškom |  | kom | 2
ARL6509 | Vrči plast. 1000ml, graduirani |  |  | kom | 9
ARL6509 | Vrči plast. 3000ml, graduirani |  |  | kom | 12
ARL6509 | Vrči plast. 2000ml, graduirani |  |  | kom | 18
ARL6510 | ZAŠČITNA OBLAČILA IN PREVLEKE | ODPRT SKLOP
ARL651001 | Copati za 1xuporabo |  |  | par | 350
ARL651002 | Hlačke za kolonskopijo | Iz netkanega materiala z odprtino na zadnji strani, primerne za kolonoskopijo.Različne velikosti. |  | kom | 1000
ARL651003 | Krilo zaščitno za 1x uporabo | Ne smejo biti preozka, prekratka in naj bodo čimbolj enostavna za uporabo. |  | kom | 2880
ARL651004 | Nogavice bombaž.za osebje,bele |  |  | kom | 4650
ARL651005 | Jopica operac.,nesterilna M | operacijska tunika, dolg rokav, velikost M, modre ali zelene barve | nesterilno, za enkratno uporabo | kom | 510
ARL651006 | Jopica operac.,nesterilna L | operacijska tunika, dolg rokav, velikost L, modre ali zelene barve | nesterilno, za enkratno uporabo | kom | 1050
ARL651007 | Plašči za 1x uporabo | z manšetami, nesterilni, rokavi in sprednji del plašča morajo biti zaščiteni z neprepustno plastjo, | možnost sterilizacije, L, XL, XXL | kom | 4450
ARL651008 | Plašči za 1x uporabo | operacijski, sterilni, z manšetami, rokavi in sprednji del plašča moraj biti | zaščiteni z neprepustno plastjo, L, XL, XXL | kom | 1000
ARL651009 | Plašči za obiskovalce | M, L, XL, zelen ali rumen |  | kom | 2100
ARL651010 | Predpasniki plastific. | enostransko vpojni, dolžina od 160cm do 175 cm |  | kom | 2500
ARL651011 | Predpasnik PE za 1xupor.1200mm | z rokavi, moder,nesterilen |  | kom | 21400
ARL651012 | Prevleke za obuvala flis, | nedrseče, netkane |  | kom | 5000
ARL651013 | Prevleke za obuvala PVC | nedrseče, z elastiko |  | kom | 22000
ARL651014 | Slinčki plastific. za odrasle | dvoslojni |  | kom | 26100
ARL651015 | Plašči za kemoterapijo | Plašči za kemoterapijo – zaščitna obleka, osebna varovalna oprema, namenjena uporabi med pripravo | citostatičnih zdravil.Material: Modra propilenska tkanina z delno etilensko zunanjo oblogo.Teža materiala: 42g/m2.Debelina materiala: 0,30-0,32 mm.Velikosti: S, M, L, XL. Spredaj zaprto, zračno, nepropustno za tekočine, kakovosten neprepusten premaz na sprednji strani oblačila in na rokavih, hermetično zaprta manšeta, se ne sme razvlaknevati, barvno kodirano.Za enkratno uporabo. Neprimerno za suho čiščenje. Zaščitna obleka mora zagotavljati varnost pri delu s citostatičnimi snovmi na premazanih predelih, na spodnji strani oblačila in na rokavih. Oblačilo ne sme vsebovati substanc, ki bi povzročale alergične reakcije.Fizične značilnosti testirane v skladu z EN467. | kom | 630
ARL651016 | Kape ženske za osebje kuhinje | zračne, material več kot 20g/m2,premer sploščene kape najmanj 36cm, premer odprtine ob elastiki 16cm | z nemotečo elastiko, bele, lahko so tudi iz materiala gramature 15g/m2 | kom | 6400
ARL6511 | LANCETE | ZAPRT SKLOP
ARL651101 | Lancete Prick | ZAPRT SKLOP
ARL65110101 | Lancete PRICK (za alergene) |  |  | kom | 2600
ARL651102 | Lancete za novorojenčke | ZAPRT SKLOP
ARL65110201 | Lancete za novorojenčke | Najmanjše rezilo.Za enkratno uporabo, z avtomatskim varnostnim mehanizmon proženja igle.Igla lancete | mora biti popolnoma zaščitena pred in po uporabi same lancete. | kom | 11500
ARL651103 | Lancete za odvezm kapil.krvi | ZAPRT SKLOP
ARL65110301 | Lancete za odvzem kapilar.krvi | Srednje rezilo. Za enkratno uporabo, z avtomatskim varnostnim mehanizmon proženja igle. Igla lancete | mora biti popolnoma zaščitena pred in po uporabi same lancete. | kom | 14100
ARL65110302 | Lancete za odvzem kapilar.krvi | Največje rezilo. Za enkratno uporabo, z avtomatskim varnostnim mehanizmon proženja igle.Igla lancete | mora biti popolnoma zaščitena pred in po uporabi same lancete. Samostojni artikel. | kom | 25200
ARL6512 | FIKSACIJE ZA KATETRE, KANILE IN SONDE | ODPRT SKLOP
ARL651201 | Fixator statlock | za kateter Picc plus, kot npr.:PIC0220CE |  | kom | 330
ARL651202 | Fiksator za nazogastričn sondo | Za fiksiranje nosnih katetrov ter duodenalnih sond. Material mora omogočati dihanje | kože ter ne sme povzročati alergij. | kom | 1630
ARL651203 | Set za razpor.do 4 lumnov CVK | Biti mora sterilen in brez lateksa. Vsebuje naj dve komponenti:(1) material za pripravo kože, ki | razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) del - kožni fiksater, ki je primeren za razporeditev do 4 lumnov centralnega venskega katetra in ki odmakne lumne centralnega venskega katetra od kože pacienta, tako, da pride fiksater med lumne centralnega venskega katetra in kožo pacienta. Fiksacija omogoča boljšo preglednost lumnov in zmanjša nateg nanje. Kožni fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | kom | 100
ARL651204 | Set za pritrditev epiduralnega | katetra;biti mora sterilen in brez lateksa. Vsebuje na štiri komponente:(1)material za pripravo kože | ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (2 x sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev epiduralnega katetra in ki odmakne epiduralni kateter ob izstopišču od kože pacienta, tako, da pride kožni fiksater med epiduralni kateter ob izstopišču in kožo pacienta; (3) drugi kožni fiksater, ki je večji in omogoča pritrditev filtra tako, da je dvignjen od kože pacienta; (4) tinkturo benzoina ( 74-80% etilni alkohol, benzoin, aloa in balzam). Fiksacija mora omogočati zmanjšanje migracije epiduralnega katetra za vsaj 25% (strokovni članek, ki to dokazuje). Fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | kom | 10
ARL651205 | Set za pritrditev epiduralnega | katetra;biti mora sterilen in brez lateksa.Vsebuje naj dve kompunenti:(1)material za pripravo kože, | ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev epiduralnega katetra in ki odmakne epiduralni kateter ob izstopišču od kože pacienta, tako, da pride kožni fiksater med epiduralni kateter ob izstopišču in kožo pacienta. Fiksacija mora omogočati zmanjšanje migracije epiduralnega katetra za vsaj 25% (strokovni članek, ki to dokazuje). Fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | kom | 80
ARL651206 | Set za pritrditev perifernega | venskega katetra; kot od npr.:proizvajalca B.Braun ("Cavafix") mora biti sterilen in brez lateksa. | Vsebuje naj tri komponente: (1) material za pripravo kože, ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev perifernega venskega katetra z "Luer Lock" navojem na koncu in ki odmakne periferni venski kateter od kože pacienta, tako, da pride kožni fiksater med Luer Lock del na perifernem venskem katetru in kožo pacienta; (3) začasna fiksacija (npr. trak iz polietilenske pene). Fiksacija mora biti takšna, da šivanje ni potrebno. Kožni fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | kom | 370
ARL651207 | Set za pritrditev centralnega | venskega katetra;biti mora sterilen in brez lateksa.Vsebuje naj pet komponent: | (1) material za pripravo kože, ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev centralnega venskega katetra in ki odmakne centralni venski kateter od kože pacienta, tako, da pride fiksater med centralni venski kateter, kjer se la-ta pritrdi in kožo pacienta; (3) del-kožni fiksater, ki omogoča razporeditev do 4 lumnov centralnega venskega katetra in kateri tudi odmakne lumne od kože pacienta in zmanjša nateg nanje; (4) tinkturo benzoina ( 74-80% etilni alkohol, benzoin, aloa in balzam); (5) začasna fiksacija (npr. trak iz polietilenske pene). Fiksacija mora biti takšna, da šivanje centralnega katetra, kot metoda pritrjevanja, ni več potrebno (strokovni članek, ki to dokazuje, naj bo objavljen v vsaj eni svetovno priznani reviji, kot so npr. ICT, JAVA, JVIR ipd.). Kožni fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). Lahko ponudi tudi set za pritrditev centralnega venskega katetra po specifikaciji brez tinkture benzoina. | kom | 730
ARL651208 | Set za pritrditev urin.katetra | tip FOLEY brez šivanja, sterilen in brez lateksa.Set mora vsebovati:material za pripravo kože, ki | razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev urinskega katetra tip foley od Cg. 8-22, dvo ali tro lumni in ki odmakne urinski kateter od kože pacienta, tako da pride kožni fiksater med urinski kateter , na razcepišču, kjer se stika z vrečko za zbiranje urina in kožo pacienta. Fiksater naj bo oblikovan tako, da se lahko prilepi tudi na dlakavo kožo brez britja. Ne sme trgati rokavic. | kom | 50
ARL651209 | Set za pritrd.arterial. kanile | brez šivanja, sterilen, brez lateksa. Set mora vsebovati:material za pripravo kože, ki razmasti in | zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/ME kopolimera in Acetil Tributyl Citratom);kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev arterialne kanile s krilci, ki odmakne kanilo od kože pacienta, tako da pride kožni fiksater med arterialno kanilo in kožo pacienta (ne sme trgati rokavic);trak za začasno fiksacijo. | kom | 280
ARL6513 | OPORNICE | ZAPRT SKLOP
ARL651301 | OPORNICA ZA ROKO "KRAMER" | ZAPRT SKLOP
ARL651301 | Opornica kramer za roko 65X320 | različne velikosti,dovolj upogljiva za možnost dobre namestitve,dobra možnost čiščenja | in sterilizacije po uporabi,prijazna do bolnika,večkratna uporaba | kom | 10
ARL651301 | Opornica kramer za roko 75X400 | različne velikosti, dovolj upogljiva za možnost dobre namestitve,dobra možnost čiščenja | in sterilizacije po uporabi,prijazna do bolnika,večkratna uporaba; lahko 40x8 | kom | 60
ARL651302 | OPORNICE "MAH" | ZAPRT SKLOP
ARL651302 | Opornica MAH za nogo | 90x800x1,5 mm. Udobnost nošenja, možnost sterilizacije, hitra in enostavna namestitev. | Uporaba za imobilizacijo gležnja. Pakiranje 4 skupaj. | kom | 20
ARL651302 | Opornica MAH za nogo | 120X1400X1,5 mm. Udobnost nošenja, možnost sterilizacije, hitra in enostavna namestitev. | Uporaba za imobilizacijo goleni ter gležnja (lahko tudi kolena). | kom | 10
ARL651302 | Opornica MAH za roko | 75x600x1,5 mm, trda. Udobnost nošenja, možnost sterilizacije,hitra in enostavna namestitev. | Pakiranje 4 skupaj. Uporaba za imobilizacijo zapestja ter komolca. | kom | 20
ARL651302 | Opornica MAH za roko | 75x350x1,5 mm, trda. Udobnost nošenja, možnost sterilizacije, hitra in enostavna namestitev. | Uporaba za imobilizacijo zapestja ter dlani. Pakiranje 4 skupaj. | kom | 60
ARL651302 | Opornica MAH za roko | 45x270x1 mm. Udobnost nošenja, možnost sterilizacije, hitra in enostavna namestitev. | Uporaba za imobilizacijo prstov. Pakiranje 4 skupaj. | kom | 80
ARL651302 | Opornica MAH za prst | 30x300x1,5 mm; široki T, udobnost nošenja, popolna transparentnost, možnost sterilizacije, trda, | hitra in enostavna namestitev | kom | 30
ARL6514 | PODLOGE ZA PACIENTE | ZAPRT SKLOP
ARL6514 | Podloga - blazina za pod glavo | v ležečem položaju na hrbtu - odrasli. Ergonomsko oblikovana kot na primer "OASIS ELITE HEAD REST". | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 5
ARL6514 | Podloga - blazina za pod glavo | v ležečem položaju na hrbtu - adolescenti,ergonomsko oblikovana, kot npr.:"OASISI ELITE SUPINE | HEAD REST". Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga -blazina za pod glavo- | otroci. Ergonomsko oblikovana, kot npr:"OASISI ELITE SUPINE HEAD REST" proizvajalca Trulife | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za pod glavo | za položaj na trebuhu - velika;omogoča oporo in stabilnost glavi bolnika intubiranega z | endotrahealnim tubusom, brez pritiska na področje oči, dve stranski odprtini primerno veliki za napeljavo dihalnih cevi.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za pod glavo | za položaj na trebuhu - srednja;omogoča oporo in stabilnost glavi bolnika intubiranega z | endotrahealnim tubusom, brez pritiska na področje oči, dve stranski odprtini primerno veliki za napeljavo dihalnih cevi. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za pod zgor. okončino, | dolga, dolžina vsaj 500 - 600 mm, širina vsaj 130 -140 cm, anatomsko oblikovana s privzdignjenimi | stranskimi robovi, ki omogočajo stabilnost roke pri različnih posegih.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za pod roko - kratka | dolžina vsaj 400 mm, širina vsaj 120 - 140 cm, anatomsko oblikovana s privzdignjenimi stranskimi | rokavi, ki omogočajo stabilnost roke pri različnih posegih.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za pod trtico | velikost minimalno 400 x 380 x 25, oblika kot npr.: "AZURE SACRAL PROTECTOR" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 1
ARL6514 | Podloga za pod trup pri | položaju na hrbtu. Oblika in dimenzije kot npr.: "OASIS ELITE PRONE POSITIONER" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 1
ARL6514 | Univerzalna podloga | oblika in dimenzije kot npr.: "AZURE UNIVERZAL POSITIONER" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 1
ARL6514 | Podloga za zaščito sp. okončin | oblika kot npr.: "AZURE LEG PROTECTOR" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 1
ARL6514 | Podloga v paru za spod. okonč. | pri litotomijskem položaju; oblika kot npr.:"AZURE CRUTCAH STIRRUP PADS" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za sp. okončino pri | litotom.položaju, oblika kot "OASIS CRUTCH STRRUP PADS", dobava v paru, možnost različnih | dimenzij min. 310x230x10, maxim. 530x310x10.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 1
ARL6514 | Podloga za pete, | primerna za podlaganje pet v področju AHILOVE TETIVE; oblika z višjimi robovi ob straneh, | ki omogoča fiksacijo okončine; dobava v paru. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za pete, | oblika kot npr.:"OASIS HELCURS" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | kom | 2
ARL6514 | Podloga za traheostomo | 8 x 9cm a150 Bastos Viegas *4371-002 |  | kom | 605
ARL6514 | Podloga 40X45 Tissue A1120 | 455-117 |  | kom | 26180
ARL6515 | POSODICE | ODPRT SKLOP
ARL651501 | Posoda za zobno protezo | plastična, velikost za totalno protezo |  | kom | 1290
ARL651502 | Posodice za blato PVC z zličko | dobro tesnenje, potreben je dobrotesen pokrov na navoj |  | kom | 3250
ARL651503 | Posodice za deljenje zdravil, | 4 delne s pokrovom |  | kom | 600
ARL651504 | Posodice za kapljice s pokrov. | 30ml, graduirana |  | kom | 37900
ARL651505 | Posodice za urokulturo | nesterilne. Posodice za mikrobiološke preiskave urina, potreben je dobrotesen pokrov na navoj, | lonček volumna 120ml ali 150ml | kom | 500
ARL651506 | Posodice za urokulturo steril. | Posodice za mikrobiološke preiskave urina, potreben je dobrotesen pokrov na navoj, | lonček volumna 120ml ali 150ml | kom | 1100
ARL651507 | Lončki 2 dcl s pokrovom | plastični, z dulcem; lahko tudi lončki z volumnom 2,5dcl |  | kom | 4330
ARL651508 | Posodica za zbiranje aspirata, | 20 ml z aspiracijskim katetrom CH 14.Set mora vsebovati: aspiracijski kateter CH 14, ki je piščalne | oblike in integriran v pokrovček posodice; dodatno integrirano cev, ki mora biti univerzalne dimenzije; 20 ml zbirno posodico in jasno označenimi graduacijami na 2ml; na posodico dodatno pritrjen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilen. Lahko se ponudi tudi posodica volumna 25 ml. | kom | 250
ARL651509 | Posodica za zbiranje aspirata, | 40 ml. Set mora vsebovati: v pokrovček posodice integriran PVC nastavek in najmanj 110mm dolgo | silikonsko cev za enostavno pritrditev aspiracijskega katetra; 40ml zbirno posodico in na 5ml jasno označene graduacije; dodatno priložen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilen. | kom | 150
ARL651510 | Posodica 0,8L a6 Thopaz+ |  |  | kom | 13
ARL651511 | Posodica 2,0L a12 Thopaz+ |  |  | kom | 3
ARL6516 | IGLE INJEKCIJSKE, ZA 1X UPORABO | ZAPRT SKLOP
ARL6516 | Igle injekc.za 1xupor. 0,45x16 | dovolj ostre; lahko se ponudi tudi dimenzija 0,45x12 |  | kom | 10600
ARL6516 | Igle injekc.za 1xupor. 0,5x19 | dovolj ostre; lahko se ponudijo tudi dimenzije:0,5x16;0,5x25 ali 0,4x19 |  | kom | 1000
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor. 0,6x25 | dovolj ostre |  | kom | 6200
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor. 0,7x38 | dovolj ostre; lahko se ponudi tudi dimenzija:0,7x40 |  | kom | 6500
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor. 0,7x50 | dovolj ostre |  | kom | 4200
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor. 0,8x40 | dovolj ostre |  | kom | 17800
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor. 0,9x38 | dovolj ostre;lahko se ponudi tudi dimenzija 0,9x40; 0,8X50 ali 1,1x50 |  | kom | 10000
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor. 1,2x38 | dovolj ostre;lahko se ponudi tudi dimenzija 1,25x40 ali 1,20x40 |  | kom | 53000
ARL6516 | igle injekc.za 1xupor.1,2x50 | dovolj ostre |  | kom | 74520
ARL6517 | PREGRINJALA V ROLI | ZAPRT SKLOP
ARL6517 | Pregrinjalo plasticir. v roli | 60X38 cm je dimenzija posameznega lista, ki se odtrga na perforaciji. Širina role je 60 cm, | dolžina role 50m. Podlaga dobro vpija kri, telesne izločke in izpiralne tekočine. V kolikor ponujate drugačno dolžino role, preračunajte ceno na dolžino 50m. | kom | 1100
ARL6517 | Pregrinjalo plasticir. v roli | 74X38 cm je dimenzija posameznega lista, ki se odtrga na perforaciji. Širina role je 74 cm, | dolžina role 50 m. Pregrinjalo z absorpcijskimi kvalitetami. V kolikor ponujate drugačno dolžino role, preračunajte ceno na dolžino 50 m. | kom | 110
ARL6517 | Pregrinjalo plasticir.v roli | 49-50X38 cm je dimenzija posameznega lista, ki se odtrga na perforaciji. Širina role je 49-50cm; | dolžina role 50m. Podlaga dobro vpija kri, telesne izločke in izpiralne tekočine. V kolikor ponujate drugačno dolžino role, preračunajte ceno na dolžino 50m. | kom | 200
ARL6518 | PREGRINJALA RAZNA | ODPRT SKLOP
ARL651801 | Pregrinjalo za laser | Set ekstremitetni; sterilni | prekrivalo za mizo 150x190cm, ojačano; prekrivalo 320x225cm, ojačano z vpojno cono z odprtino 7 cm z elastično manšeto in fiksacijskimi cevmi; prekrivalo za mayo mizico 145x80cm, ojačano; prekrivalo-op.rjuha 150x180cm; štokineta 33x55cm, 2 brisači. | kom | 490
ARL651802 | Pregrinjalo -folija za rtg | A13, 3 delno, sterilno |  | kom | 300
ARL651803 | Pregrinjalo set univ. A13 | 2 slojno, sterilno | Prekrivalo za mizo 150 x 190 cm, spodnje pregrinjalo, ojačano nepremočljivo 195 x 195 cm; zgornje pregrinjalo, ojačano, 275 x 150 cm, 2 stranski pregrinjali, ojačani 90 x 100 cm; pregrinjalo za mayo mizico 145 x 80 cm, lepilni trak 10 x 55 cm, brisačke. | kom | 200
ARL651804 | Pregrinjalo set A22 | artroskop. 225x320, standard., sterilno |  | kom | 100
ARL651805 | Pregrinjalo 80x145 | a70, za instr. Mizo Mayo, sterilno |  | kom | 180
ARL651806 | Pregrinjalo set artroskop. | A10, sterilno |  | kom | 20
ARL651807 | Pregrinjalo za artroskop rame | A4 |  | kom | 28
ARL651808 | Pregrinjalo stokineta 33x110cm | A38, sterilno, ortop. 2slojno, z lepilom |  | kom | 140
ARL651809 | Pregrinjalo 150x240, A26 | Sterilno, ojačano, dvoslojno pregrinjalo z lepilnim trakom | Velikost 150 x 240 cm | kom | 570
ARL651810 | Pregrinjalo set. Univer. A13 | 2 slojno plus, sterilno | Prekrivalo za mizo 150 x 190 cm, spodnje pregrinjalo, ojačano nepremočljivo 250 x 150 cm; zgornje pregrinjalo, ojačano, 180 x 175 cm, 2 stranski pregrinjali, ojačani 90 x 75 cm; pregrinjalo za mayo mizico 145 x 80 cm, lepilni trak 9 x 50 cm, brisačke. | kom | 510
ARL651811 | Pregrinjalo set. Rectum pro | Set sterilni za abdominalne operacije, noge v ginekološkem položaju, pregrinjalo v enem kosu, | s kolekcijskim obročem/vrečkami, ojačan, z rektalno odprtino. Prekrivalo za mizo 150 x 190 cm; Pregrinjalo 260 x 310 cm z odprtino na abdomnu 35 x 37 cm,okrog kolekcijske vrečke; pri rektumu odprtina 15 x 10 cm; pregrinjalo za mayo mizico 145 x 80 cm, rjuha za podložit 100 x 75 cm; 4 brisačke. | kom | 110
ARL651812 | Pregrin. 150X193 A30 | Sterilno, ojačano pregrinjalo za operacijsko mizo | Velikost 150 x 190 cm. Manjše ne. | kom | 860
ARL651813 | Pregrin. 225X320 A4 | Protect Plus, sterilno |  | kom | 176
ARL651814 | Pregrin.90X150 A20 | sterilno kot npr:277506 |  | kom | 180
ARL651815 | Pregrin. folija RTG A7 | kot npr.:938907 |  | kom | 77
ARL651816 | Pregrin. Set Sectio A10 | Set sterilni za abdominalne operacije, noge v ginekološkem položaju, pregrinjalo v enem kosu, | s kolekcijskim obročem/vrečkami, ojačan, brez rektalne odprtine. Velikost pregrinjala 175/250 x 300 cm, rjuha ojačana 150 x 190 cm | kom | 96
ARL651817 | Pregrin.Set Sectio | Sterilno set za carski rez, ojačan | Prekrivalo za op mizo 150 x 190 cm; op. Rjuha 175/250 x 300 cm; op trak 9 x 49 cm; cev za aspirator 30ch 3 m; 10 kompres 10x20 cm z rtg nitko; 4 trebušne komprese 45 x 45 cm z rtg nitko; rezilo za skalpel 20; 10 tamponov 25x26 cm z rtg nitko; 60 tamponov 40x40 cm z rtg nitko; 1 par bombažnih rokavice; prevleka za mayo mizico 80 x 145 cm; 2xop.plašč standard xl-l; 2x op plašč ojačan primary plus xl-l; 4x brisačke. | kom | 224
ARL651818 | Pregrin. vrečka 30X50 A25 |  |  | kom | 70
ARL651819 | Pregrin. vrečka 32X30 | kot npr.:258327. Sterilno, z lepilnim trakom | Velikost vrečke 32 x 30 cm | kom | 460
ARL651820 | Pregrinjalo abdom. lapar. A5 | Set sterilni za abdominalne operacije, noge v ginekološkem položaju, pregrinjalo v enem kosu, | s kolekcijskim obročem/vrečkami, ojačan, brez rektalne odprtine. Prekrivalo za mizo 150 x 190 cm, Pregrinjalo 250 x 260/280 cm, pregrinjalo za mayo mizico 145 x 80 cm, lepilni trak 10 x 50 cm, ježek 2,5 x 15 cm, 4 brisačke. | kom | 300
ARL651821 | Pregrinjalo set roka brez Mayo | Sterilni set za roko, ojačan. Odprtina , ki ni samolepilna. | Prekrivalo za mizo 150 x 190 cm; pregrinjalo 150/370 x 280 cm, z ježki | kom | 322
ARL651822 | Pregrinjalo set za hrbtenico | Set za hrbtenico, ojačan. | Prevleka za mizo, dvojno ojačana 150 x 190 cm; Tampon gaza z rtg nitko 5 kom; 20 zložencev z rtg nitko 10 x 20 cm; rezilo za skalpel 20; rezilo za skalep 15, rezilo za skalpel 10; OP lepilni trak 10 x 50 cm; Plašč standard 140 cm; 2x Plašč standard 155cm; 2 rjuhi lepljivi 100 x 90 cm; incizijska folija z jodom 42 x 36 cm; rjuha lepljiva 200 x 245 cm; prevleka z mayo mizico 80 x 145 cm; 6 brisačk; 2 lepilna traka 2,5 x 14cm; posoda 500 ml, 2x rjuha protect 90 x 75 cm; rjuha lepljiva za noge 200 x 170 cm; brizga luer 3 delna 20 ml | kom | 21
ARL651823 | Pregrinjalo za RTG a16 | Sterilno |  | kom | 256
ARL651824 | Pregrin. Set nefr. 190x150 | A7, kot npr. 938752 |  | kom | 49
ARL6519 | INFUZIJSKI, TRANSFUZIJSKI SISTEMI | ZAPRT SKLOP
ARL651901 | SISTEM TRANSFUZIJSKI ZA GRETJE KRVI | ZAPRT SKLOP
ARL651901 | Sistem transfuz.za gretje krvi | in krvnih pripravkov.ISO standard 1135-4z dvolumno cevjo,zdržati mora temp. cca 40 *C, noben del | sistema ne sme vsebovati lateksa,zun. cevka mora imeti priklj. za dotok in odtok vode,ki ustreza priklj. na ustrezne aparate za gretje, dolžina cca 2m, polnitveni volumen 20ml, ustrezati morajo aparatu Hot-line | kom | 60
ARL651902 | SISTEMI TRANSFUZIJSKI | ZAPRT SKLOP
ARL651902 | Sistemi transfuzijski | ISO standard 1135-4 z dvokanalno iglo, noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, filter za delce | je velik 190 mikronov + - 10%, dolžina 150 do 200 cm, nastavek LL. A100 | kom | 2940
ARL651903 | SISTEMI INFUZIJSKI | ODPRT SKLOP
ARL65190301 | Sistem infuz.za merjenje CVP | ISO standard 8536-4, možnost merjenja CVP s tremi regulatorji, | noben del ne sme vsebovati lateksa,dolžine do 250 cm, manometrska cev mora biti zračena preko bakteriološkega filtra | kom | 110
ARL65190302 | Sistem infuzijski za otroke | ISO 8536-4,ne sme vseb. lateksa,merilna komora mora imeti sistem,ki prep.vdor zraka v sistem | ob izteku tekočine iz komore (ali kadar je prazna).Komora ima natančno,obstojno graduacijo najmanj do 150 ml.Razmaki v izmer. kol. po 1ml.Dolžina-cca 150cm. | kom | 180
ARL65190303 | Sistemi infuzijski | ISO standard 8536-4z dvokanalno iglo,noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, | filter za delce je velik15 mikronov, dolg 150 cm, nastavek LL | kom | 28000
ARL65190304 | Sistemi infuzijski za natančno | doziranje tekočin. ISO standard 8536-4,možnost regulacije pretoka infuzijske. raztopine | v razponu od 5 do 250ml /uroin napisano izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni, noben del ne sme vsebovati lateksa,avtomatska zapora za preprečevanje zračne embolije. | kom | 1800
ARL65190305 | Sistem infuzijski | namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom ISO8536-8. | Imeti mora transparentno dvo-prekatno komoro z obročkom. Dolžina sistema mora biti 180cm - 190cm. Vsebovati mora transparentno mikrogladko iglo,15 mikronski filter za tekočine,natančen stišček, fleksibilno cev,nastavek LL.Vsebovati mora pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom. Ne sme vsebovati latexa in mora biti DEHP free. | kom | 1210
ARL65190306 | Sistem infuzisjki traxer flow | gravitacijski, 1 set =10 kom |  | kom | 40
ARL651904 | SISTEMI INFUZIJSKI za infuzomat Braun Space | ZAPRT SKLOP
ARL651904 | Sistem infuzijski | za infuzijsko črpalko, kompatibilen z infuzomatom Braun Space, 250cm | kot npr.: 8700036SP | kom | 11400
ARL651904 | Sistem infuzijski | za infuzijsko črpalko, kompatibilen z infuzomatom Braun Space, 300cm | kot npr.: 8270350SP | kom | 1600
ARL651905 | PODALJŠKI, PRIKLJUČKI | ZAPRT SKLOP
ARL651905 | Dvokanalni priključek | Sistem je brez lateksa, fleksibilna cev, lumen od 2,8 do 4,0 mm,stišček, filter, | ki preprečuje kontaminacijo, zaščita nastavkov. Dolžina podaljška do 18 cm. | kom | 300
ARL651905 | Petelinček za I.V kanal | Tropotni petelinčki, brez lateksa. Sterilno enojno pakiranje z usterznimi oznakami;kraka zaprta z | zamaškom. Na delu, ki se vstavi v kanilo ali kateter mora imeti navoj ki zagotavlja, da se nameščen petelinček na kanili ali katetru ne obrača. | kom | 6500
ARL651905 | Podaljški za perfuzor | Sistem je brez lateksa, Brez Di (2 ethylhexil) phtalhata, fleksibilna cev dolžine 150 cm in premera | cevi 1,6 do 2,5 mm, moški luer-lock priključek s pokrovom, ki preperečuje kontaminacijo;ženski luer-lock priključek z zamaškom luer lock | kom | 2000
ARL651905 | Zamašek luer-lock | Sistem je brez lateksa, luer priključek |  | kom | 68000
ARL651906 | INFUZIJSKI SISTEMI, KI PREPREČUJEJO PREHOD ZRAKA V SISTEM | ZAPRT SKLOP
ARL651906 | Infuzijski sistemi | ki preprečujejo prehod zraka v sitem.Brez nepovratne valvule.Infuzijski sistem z dvokanalno iglo, | brez lateksa, filter za delce 15 mikronov,dolžina sistema 180 – 200 cm, nastavek LL, filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem, zaščitni zamašek na LL konektu vsebuje membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine (ob odzračevanju infuzijskega sistema prepušča zrak, ne pa tekočine – ni izgube zdravila),stišček ima možnost shranitve dvokanalne igle,možnost fiksacije infuzijske linije na stišček. | kom | 26250
ARL651906 | Infuzijski sistemi | ki preprečujejo prehod zraka v sistem. Z nepovratno valvulo (ni možnosti zatekanja krvi nazaj | po sistemu).Infuzijski sistem z dvokanalno iglo, brez lateksa, filter za delce 15 mikronov,dolžina sistema 180 – 200 cm,nastavek LL, nastavek LL ima vgrajeno nepovratno valvulo, filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem, zaščitni zamašek na LL konektu vsebuje membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine (ob odzračevanju infuzijskega sistema prepušča zrak, ne pa tekočine – ni izgube zdravila), stišček ima možnost shranitve dvokanalne igle,možnost fiksacije infuzijske linije na stišček. | kom | 1000
ARL6520 | DIHALNI SISTEMI | ODPRT SKLOP
ARL652001 | Sistem dihalni - komplet | za NF5 ZVP aparat kot npr. *040-0000007900 (RVTH002) |  | kom | 60
ARL652002 | Sistem dihalni | nCPAP, 120 cm, kompatibilno z aparatom Vilaflow Elite, ID10mm, s posodico, ogrevan, | brez nCPAP generatorja kot npr:BTS1310A | kom | 15
ARL652003 | Sistem dihalni | kot npr.:bts1232A,set za izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki-neonatalni (10mm). | Vključuje ogrevano dihalno cev, podaljšek cevi za povezavo med vlažilcem in mešalcem plinov, samo-polnitveno vlažilno posodico, ki naj ima plovec za samodejno polnjenje ter cevko za povezavo s steklenico z vbodnim sistemom z zračno odprtino, ki naj bo filtrirana. Set naj ima zaščitni ventil proti previsokemu tlaku ter konusni oz. bajonetni nastavek za uporabo različnih ZVP kanil. Sistem naj se zaključi s standardnim 15mm priključkom. Sistem grelne žice naj bo povsem kompatibilen s priključki aktivnega vlažilca Wilamed | kom | 25
ARL6521 | BRIZGALKE | ZAPRT SKLOP
ARL652101 | BRIZGALKE LUER ZA 1X UPORABO, DVODELNE | ZAPRT SKLOP
ARL652101 | Brizgalka luer za 1xup. 2 ml | Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, dvodelna |  | kom | 32600
ARL652101 | Brizgalka luer za 1xup. 5 ml | Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, dvodelna |  | kom | 62000
ARL652101 | Brizgalka luer za 1xup. 10 ml | Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, dvodelna |  | kom | 51000
ARL652101 | Brizgalka luer za 1xup. 20 ml | Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje,dvodelna |  | kom | 37400
ARL652101 | Brizgalka luer za 1xup. 50ml | Sterilne brizgalke za 1x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, | dvodelna, kompatibilna s perfuzijskimi črpalkami | kom | 14500
ARL652102 | BRIZGALKE LUER ZA 1X UPORABO, TRIDELNE | ZAPRT SKLOP
ARL652102 | Brizgalka luer za 1xup. 1 ml | Sterilne brizgalke za 1x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, | inzulinska, tridelna- 100 I.U. | kom | 7670
ARL652102 | Brizgalka luer za 1xup. 1ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tuberkulinska, tridelna | kom | 3750
ARL652102 | Brizgalka luer za 1xup. 20 ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna | kom | 10400
ARL652102 | Brizgalka luer za 1xup.30ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna | kom | 500
ARL652102 | Brizgalka luer za 1xup. 60 ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna, kateterski nastavek | kom | 6700
ARL652102 | Brizgalka luer za 1xup.100ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna, kateterski nastavek | kom | 1000
ARL652103 | BRIZGALKE LUER LOCK ZA 1X UPORABO | ZAPRT SKLOP
ARL652103 | Brizgalka luer lock 1x up 2ml | sterilne, tridelne |  | kom | 19820
ARL652103 | Brizgalka luer lock 1x up 3ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje |  | kom | 3950
ARL652103 | Brizgalka luer lock 1x up 6ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | lahko tudi brizga LL za 1x uporabo 5ml | kom | 1600
ARL652103 | Brizgalka l.lock 1x up 10-12ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje |  | kom | 1700
ARL652103 | Brizgalka l.lock 1x up 50ml | Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, | dobro tesnenje, tridelna, brez lateksa | kom | 2000
ARL6522 | BRIZGE HEPANIRIZIRANE | ZAPRT SKLOP
ARL6522 | Arterij.brizga za plin.analizo | z iglo 22 G.Brizga z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim varnostnim zaklepom, | debeline 22G (0,7x25mm).Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj, ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | kom | 4610
ARL6522 | Arterij.brizga za plin.analizo | z iglo 23 G.Brizga z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim varnostnim zaklepom, | debeline 23G (0,6x25mm).Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj , ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | kom | 400
ARL6522 | Arterij.brizga za plin.analizo | z iglo 25 G.Brizga z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim varnostnim zaklepom, | debeline 25G (0,5x16mm). Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj , ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | kom | 400
ARL6522 | Arterij.brizga za plin.analizo | brez igle. Arterijska brizga za plinsko analizo. Brizga z avtomatskim ventilom luer lok. | Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj , ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | kom | 13700
ARL6523 | BRIZGE OSTALO | ODPRT SKLOP
ARL652301 | Brizga sedaconda, syringe,60ml | posamično sterilno pakiranje; rdeč zamašek, 1xup. |  | kom | 400
ARL652302 | Brizga za perfuzor 50 ml | LL, z UV zaščito |  | kom | 120
ARL6524 | SISTEMI / VREČKE ZA DRENE (STOME) - STERILNE | ZAPRT SKLOP
ARL6524 | Sistem/vrečka za drene 75 mm | sterilna, kožna podloga ima možnost izreza od 10 do 88 mm. Graduacija od 10 do 250 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. | kom | 45
ARL6524 | Sistem/vrečka za drene, 100 mm | sterilna, Kožna podloga ima možnost izdreza od 10 do 100mm.Graduacija od 10 do 300 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. | kom | 20
ARL6524 | Sistem/vrečka za drene 50 mm | sterilna, kožna podloga ima možnost izreza od 10 do 50mm. Graduacija od 10 do 150 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. | kom | 50
ARL6525 | ZAPRT SISTEM ZA ASPIRACIJO IZ ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA | ZAPRT SKLOP
ARL6525 | Zaprt sist. za aspiracijo 12Fr | iz endotrahealnega tubusa.Kateter za zaprto aspiracijo iz tubusa (54 cm;mora imeti:port za spiranje | katetra z nepovratno valvulo ter izolirni ventil za izolacijo katetra in preprečevanje prehoda tekočin med spiranjem katetra;port za aplikacijo zdravil (MDI);barvne oznake velikosti katetrov;konica katetra atraumatska, z najmanj dvema lateralnima luknjicama za sukcijo;dvojno vrtljivi nastavek za tubus;zaščiten transparenten rokav iz poliuretana (mehak); uporabnost sistema 72 ur; ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija);sterilno pakiranje. | kom | 35
ARL6525 | Zaprt sist. za aspiracijo 14Fr | iz endotrahealnega tubusa.Kateter za zaprto aspiracijo iz tubusa (54 cm;mora imeti:port za spiranje | katetra z nepovratno valvulo ter izolirni ventil za izolacijo katetra in preprečevanje prehoda tekočin med spiranjem katetra;port za aplikacijo zdravil (MDI);barvne oznake velikosti katetrov;konica katetra atraumatska, z najmanj dvema lateralnima luknjicama za sukcijo;dvojno vrtljivi nastavek za tubus;zaščiten transparenten rokav iz poliuretana (mehak); uporabnost sistema 72 ur; ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija);sterilno pakiranje. | kom | 120
ARL6525 | Zaprt sist. za aspiracijo 16Fr | iz endotrahealnega tubusa.Kateter za zaprto aspiracijo iz tubusa (54 cm;mora imeti:port za spiranje | katetra z nepovratno valvulo ter izolirni ventil za izolacijo katetra in preprečevanje prehoda tekočin med spiranjem katetra;port za aplikacijo zdravil (MDI);barvne oznake velikosti katetrov;konica katetra atraumatska, z najmanj dvema lateralnima luknjicama za sukcijo;dvojno vrtljivi nastavek za tubus;zaščiten transparenten rokav iz poliuretana (mehak); uporabnost sistema 72 ur; ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija);sterilno pakiranje. | kom | 40
ARL6526 | POTROŠNI MATERIAL ZA GINEKOLOGIJO | ODPRT SKLOP
ARL652601 | Maternični kontracep. vložek | z bakreno spiralo, dobro prilegajoč maternični votlini, ne sme izpadati, se ne lomi, | je enostaven za vlaganje, 300 mg bakra. | kom | 15
ARL652602 | Loparčki leseni za vagin.brise |  |  | kom | 2000
ARL652603 | Pesarji | 65mm,70mm,75mm,80mm 85mm. Velikost pesarjev lahko odstopa za +-5. | Za večkratno uporabo, možno čiščenje, razkuževanje in sterilizacija. Material:hipoalergen, mehak in naj ne absorbira vonjav. | kom | 65
ARL652604 | Pregrin.set ginekološ. | sterilno A14 |  | kom | 60
ARL652605 | Sponke za popek, sterilne, | plastične, varno zapiranje, pakirane posamično, primerne velikosti 5,5cm do 6 cm |  | kom | 1100
ARL652606 | Ščetke za gin. bris | Ščetke naj imajo plastično paličico, na koncu naj bo mehka ščetka. | Pakirane naj bodo posamično, tako da jih z odpiranjem ne onesterilimo. | kom | 1510
ARL652607 | Maternični kontracep. vložek | z bakreno spiralo, dobro prilegajoč maternični votlini, ne sme izpadati, se ne lomi, | je enostaven za vlaganje, 380 mg bakra. | kom | 10
ARL652608 | Test za detekcijo DNA HPV | iz materničnega vratu z metodo HCI2 HYBRID CAPTURE, kot je predpisano s strani Nacionalnega programa | za detekcijo premalignih in malignih sprememb materničnega vratu - ZORA. Vsebuje sterilno mehko krtačko za odvzem brisa iz cervikalnega kanala in plastično epruvetko s pokrovom, v kateri je medij za transport vzorca. | kom | 150
ARL652609 | Sistem za vakumski porod, | pri čemer ustvarimo podtlak z ročno črpalko, ki je del sistema. | Ročna črpalka ima označen podtlak v mm Hg in k Pa ter kvalitativno barvno označeno višino podtlaka. Sistem ima gumb za takojšnjo sprostitev vakuuma. Je za enkratno uporabo, plastičen, sterilen. Premer kapice 5-6 cm, z označbo dolžine vlečne vrvice. Debelina kapice do 2,5 cm. | kom | 35
ARL652610 | Nastavek za valvulo *521-08-X |  |  | kom | 100
ARL652611 | Nastavek za valvulo *521-09-X |  |  | kom | 80
ARL6527 | BIOPSIJSKE VREČKE IN GOBICE | ZAPRT SKLOP
ARL6527 | Biopsijske vrečke | Najlonske vrečke, odporne na topila, ki se uporabljajo za procesiranje tkivnih vzorcev | (biopsije in majhni vzorci tkiv), dimenzija 30x45mmZagotavljati mora zelo dobro izmenjavo reagentov in maksimalno zaščito tkiv skozi celoten postopek procesiranja. | kom | 3000
ARL6527 | Biopsijske gobice | za namestitev v standardne,komercialno dobavljive histosete, dimenzija: 30,2x25,4x2 mm; | zagotovljeno mora biti nameščanje 2 kosov gobic/1histoseto. Gobice naj bodo barvne.Material gobic mora biti odporen na topila, ki se uporabljajo za procesiranje tkivnih vzorcev; Temperaturna obstojnost materiala v območju vsaj od -40oC do 120oC; Zagotavlajti mora zelo dobro izmenjavo reagentov in maksimalno zaščito tkiv. | kom | 11000
ARL6528 | Potrošni material za CT injektor Centargo Medrad | ZAPRT SKLOP
ARL6528 | Linija za pacienta za | Centargo injektor CENT-PL |  | kom | 3600
ARL6528 | Prebodna igla za dnevni set | za Centargo injektor CENT-RS |  | kom | 10
ARL6528 | Dnevni set za Centargo | injektor CENT-DS |  | kom | 300
ARL6529 | ZAŠČITA ZA OČI | ODPRT SKLOP
ARL652901 | Zaščita za oči-obliž, sterilna | za otroke, A 15 |  | kom | 15
ARL652902 | Zaščita za oči-obliž, sterilna | kot npr. eye pro, A2 |  | kom | 1620
ARL652903 | Zaščita za oči-obliž, sterilna | kot npr.: eye guardian, A100 |  | par | 2200
ARL6530 | CEVI | ODPRT SKLOP
ARL653001 | Irigrac. cev za fluid control | z dvema kanilama, LL, avtoklavirna. Vsebuje naj 10 nadomestnih membran za 20x uporabo. | Vezano na aparat Wolf fluid control, dolžina cca 2m | sc | 16
ARL653002 | Cev povezovalna | za aspirator Medela |  | kom | 115
ARL653003 | Cev povezovalna ch25 2m |  |  | kom | 620
ARL653004 | Cev za monitor Dtyline 3m Leon | Cevka za vzorčenje plina, odrasli |  | kom | 155
ARL6531 | IGLE VBODNE, VMESNIK TER PODALJŠEK ZA PRIPRAVO | ZAPRT SKLOP
ARL6531 | Igla vbodna clave | za viale, tanek vrat A50=1sc, za aspiracijo majhnih količin |  | kom | 1600
ARL6531 | Igla vbodna clave | Genie, zunanje odzračevanje, 20mm, A50=1sc |  | kom | 1900
ARL6531 | Igla vbodna clave | z zatički - clave konekt A50=1sc |  | kom | 500
ARL6531 | Igla vbodna clave | za vreče A50=1sc |  | kom | 400
ARL6531 | Igla vbodna clave | s konektom ter zračnim filtrom kot npr:011-cs-10b, A50=1sc |  | kom | 1700
ARL6531 | Igla vbodna clave | vbodna igla s Clave konekt. in dvema 0,2 mcm filtr. A50=1sc |  | kom | 200
ARL6531 | Vmesnik za črpalko clave | Onko. Infuzijski set 30cm, 4 x clave, filter (črpalke), A50 |  | kom | 100
ARL6531 | Podaljšek z vbodno iglo clave | Podaljšek za pripravo; microclave konektom, hidrofobnim filtrom in zračenjem, A50 =1sc |  | kom | 1850
ARL6532 | ELEKTRODE RAZNE | ODPRT SKLOP
ARL653201 | Elektroda analna - tip anuform |  |  | kom | 20
ARL653202 | elektroda vaginalna | tip pefirofm |  | kom | 10
ARL653203 | Elektroda Elescan small | za aparat za analizo sestave telesa; kot npr.:0515, A100=1sc |  | kom | 1400
ARL653204 | Elektroda nevtralna | kot npr.: E7509 Valleylaba50, hidrogel A50=1sc |  | kom | 2400
ARL653205 | Elektroda red dot | 39x31mm A5 =1sc |  | kom | 4570
ARL653206 | Elektroda stat-padz | zoll, multifunkcion, odrasli, kot npr.:8900-4003-49 |  | kom | 15
ARL653207 | Elektroda VAPR, kot npr.:CP90 |  |  | kom | 10
ARL653208 | Elektroda za defibrilacijo, | lifepack, samolepilna, odrasla A2=1 par |  | kom | 30
ARL653209 | Elektroda za defibrilacijo, | Fillips, kot npr.:M3713A |  | par | 30
ARL6533 | FILTRI RAZNI | ODPRT SKLOP
ARL653301 | Filter ekspiratorni za 1xup | za Bennett 980, A12 |  | kom | 85
ARL653302 | Filter sterivent | za Bennett 980, A25 |  | kom | 120
ARL653303 | Filter virusni | za aspirator Medela |  | kom | 110
ARL653304 | Filter za insuflacijo | A10 |  | kom | 470
ARL653305 | Filter za insuflator | Storz, sterilni, kot npr.:031122-25 |  | kom | 200
ARL6534 | SETI RAZNI | ODPRT SKLOP
ARL653401 | Set cevi za pacienta a10 |  |  | kom | 80
ARL653402 | Set dilatator Amplatz Renal |  |  | kom | 37
ARL653403 | Set dodatek AnaConDa | kot npr.:26072 |  | kom | 15
ARL653404 | Set flexi-seal | kot npr.: Signal 418000 |  | kom | 10
ARL653405 | Set Palacos R+G PRO 55 | A12 prednapolnjen set-cement z gentamicinom |  | kom | 180
ARL653406 | Set Palamix za Meš.kost.Cemen. |  |  | kom | 150
ARL653407 | Set za cement.2839-07-000 7 ml |  |  | kom | 20
ARL653408 | Set za izpir. PulsavacPlus AC | A10 |  | kom | 140
ARL653409 | Set za kateterizacijo za urin | kot npr. MTK1075/Pro |  | kom | 3800
ARL653410 | Set za torakalno drenažo | Venice a4, Eurosets |  | kom | 24
ARL653411 | Set za ustno nego Conmed A20 | kot npr. 6964-X |  | kom | 680
ARL653412 | Set za oživljanje 60386 | Atom Medical |  | kom | 80
ARL6535 | NASTAVKI - RAZNO | ODPRT SKLOP
ARL653501 | Nastavek Pulsavac | za fem. kanal |  | kom | 50
ARL653502 | Nastavek za prijemalko za HSC | kot npr. *8642.6508 Rwolf HySafe |  | kom | 10
ARL653503 | Nastavek za video laringoskop | M3 a12 kot npr.*3011-00018-01 | Biti mora kompatibilen z video laringoskopom Mc Captain | kom | 24
ARL653504 | Nastavek za video laringoskop | M3D a12 kot npr. *3011-00010-01 | Biti mora kompatibilen z video laringoskopom Mc Captain | kom | 24
ARL653505 | Nastavek za video laringoskop | M4 a12 kot npr. *3011-00020-01 | Biti mora kompatibilen z video laringoskopom Mc Captain | kom | 12
ARL6536 | KONEKTI | ODPRT SKLOP
ARL653601 | Konekt A100 | kot npr. *011-DC |  | kom | 4980
ARL653602 | Konekt microclave prozoren | kot npr. *011-MC100 |  | kom | 11185
ARL653603 | Konekt microclave rdeč A100 | kot npr. *011-MC100RR |  | kom | 360
ARL653604 | Konekt microclave zelen A100 | kot npr. *011-MC100GR |  | kom | 800
ARL653605 | Konekt nano clave prozoren | kot npr. *011-A1000 A100 |  | kom | 600
ARL653606 | Konekt Q-syte A50 | kot npr. *385100 |  | kom | 8005
ARL653607 | Konekt Y Enfit a20 | kot npr. YPA-ISO |  | kom | 40
ARL6537 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ANESTEZIJSKE APARATE | ZAPRT SKLOP
ARL653701 | Anestezijski aparat FLOW-I | ZAPRT SKLOP
ARL653701 | Absorber MCC CO2 A12 | kot npr. 06887738, vezan na aparat FLOW-I |  | kom | 12
ARL653702 | Anestezijski aparat AISYS | ZAPRT SKLOP
ARL653702 | D-Fend Pro Water trap A10 | Dark Steel Blue, kot npr. M118262 |  | kom | 10
ARL653702 | Absorbent GE Amsorb Plus | A8, kot npr. 2105489-003 |  | kom | 136
ARL653703 | Anestezijski aparat LEON | ZAPRT SKLOP
ARL653703 | Absorbent Amsorb plus 5 l | za low flow anestezijo, kot npr. AMAB3000 |  | kom | 34
ARL653703 | Lovilec vode Leon Plus | neonatalni 0208631, kot npr. 60.132.00 |  | kom | 10
ARL653703 | Lovilec vode | Leon plus za odrasle 201286, kot npr. 60-13100-00, vezan na anestezijski aparat Leon in Flow-I |  | kom | 30
ARL6538 | KIVETE CO2 | ZAPRT SKLOP
ARL6538 | Kiveta za CO2 za odrasle | CO2 Kivete za odrasle, kot npr. MP01062 |  | kom | 25
ARL6538 | Kiveta za CO2 za otroke | CO2 Kivete za otroke kot npr. MP01063 |  | kom | 15
ARL6539 | OSTALI POTROŠNI MATERIAL | ODPRT SKLOP
ARL653901 | Adapter za merjenje CO2 |  |  | kom | 140
ARL653902 | Robčki papirnati 1sc=100 kom |  |  | sc | 150
ARL653903 | Bipolarna resekcijska zanka | velika; Elektrode za bipolarni resektoskop, kot npr.:Turis |  | kom | 75
ARL653904 | Absorbent amsorb plus, 5l | za low flow anestezijo; kanister: 5l=1 kom; cena na 5l |  | kom | 40
ARL653905 | Dren ploščati, silikonski,10mm | dolžina 80 cm, pef. 4x10x20mm |  | kom | 40
ARL653906 | EEG kapa, velikost 50-54 cm | rumena |  | kom | 2
ARL653907 | Endo sponge, lahko za Vivano | kot npr.:5526530 |  | kom | 10
ARL653908 | Epruveta za bilirubin A100 | kot npr.:20.1290A |  | kom | 1300
ARL653909 | EZE plastične, | trde (rigidna) plastika, 10 µL a2000, sterilne, vsak lot vsebuje certifikat o kalibraciji |  | sc | 20
ARL653910 | Krpe 30X40 brisačke A50 *4926 | umivalna krpica ext. super soft 29x38 cm, 60 gr/m2 |  | kom | 13350
ARL653911 | Pas za imobiliz. medenice L | SAM pelvic sling LARGE - hip circumfrerence, 36-60" opornica za medenico, velika |  | kom | 5
ARL653912 | Pas za imobiliz. medenice M | SAM pelvic sling SMALL - hip circumfrerence, 27-47" opornica za medenico, mala |  | kom | 5
ARL653913 | Klipi M/L | DS-single-fire ligation Clip medium-large | kot npr.:PL462SU | sc | 50
ARL653914 | Klipi za hemo-o-lok grena, xxl | 1box/8polnil/32 klipov, kot npr.:0301-10XXL04 |  | sc | 5
ARL653915 | Sistem za črpalko | rumeni A12,flow stop senzor,312 cm,spike;kot npr.21-7324-24;kompatibilni CADD LEGACY ter CADD SOLIS | protibolečinskimi črpalkami | kom | 780
ARL653916 | Senzor za ICP RAM2 | kot npr. *PZ20-092946 | biti mora kompatibilna z aparati NIHON KOHDEN | kom | 11
ARL653917 | Odeja za ogrevanje a10 | Easy warm kot npr. OJ629900 |  | kom | 20
ARL653918 | Komplet za Oxylog 3000 plus | za odrasle, kot npr. MP00335 a5 |  | kom | 82
ARL653919 | Pullup Adjustable Fixation | System |  | sc | 2
ARL653920 | PEG set gastral CH 15 Enfit | poliuretanska sonda s številčno oznako; zaobljen tgen kontrastni trak; zaobljena končna odprtina | kot npr.:freka 7755643 | kom | 12
ARL653921 | Perifix filtri A25 kot | npr.:4515501 |  | kom | 543
ARL653922 | Lubrikant gel 5 g | kot npr.:Optilube 150x5 g; uporaba pri vstavljanju tamponov, katetrov, itd. Varen za uporabo, | ne draži kože. | kom | 2020
ARL653923 | Maska Neopuff. Fisher | payk. kot npr.*RD806, A10 60 mm, za 1xup., okrogla |  | kom | 120
ARL653924 | Metuljček- varnostna kanila | 0,9x19, 22G, A25kot npr.:SAF-T-intima |  | kom | 280
ARL653925 | Nalepka za novorojenčka | Biti mora varna, udobna, za občutljivo dojenčkovo kožo, funkcionalna | zaradi fiksacije sonde na kožo. Enostavna odstranitev brez bolečine al poškodbe. Samolepilna, prevodna | kom | 300
ARL653926 | Opornica za roko L | kot npr.:Orione 9336; ergonomska, z oblazinjenim opornim trakom | Iz zračne perforirane tkanine; lahko se popolnoma odpre, regulirana pritrdilna zaponka | kom | 110
ARL653927 | Stent Set Percuflex Diversion | 6Fx80cm zaprt, kot npr. *M0061602250 |  | kom | 7
ARL653928 | Stent Set Percuflex Diversion | 6Fx80cm, odprt, kot npr. *M0061602050 |  | kom | 15
ARL653929 | Konice QSP tip 5-250 µL | Steril a10x96, univerzalne brezbarvne; kot npr. TP-117-96RNS-Q |  | sc | 7
ARL653930 | Konice QSP TIP 0,1-10 µL; | steril a10x96 kot npr. TP-T104RS-Q |  | sc | 29
ARL653931 | Rokavica za čiščenje ran | 14x10cm a5, kot npr.Kliniderm 4051 1800 |  | kom | 30
ARL653932 | Rokavica za čiščenje ran | UCS steril. A5 kot npr. WR95150M |  | kom | 65
ARL653933 | Podveza za roko za zaustavitev | krvi, rumena a10, kot npr. Hemaclear PRH-040-YE-01A |  | kom | 10
ARL653934 | Podveza za roko za zaustavitev | krvi; za roko in zapestje model F (Forearm) a25, kot npr Hemaclear PRH-035-FA-01A |  | kom | 50
ARL653935 | Port kit, power pac, pasport | T2, PU, 1,9MM, U, kot npr. *21-4872-24 |  | kom | 30
ARL653936 | Port tray, power pack II | VEN, LP, PU, 1.9MM, kot npr. 21-4477-24 |  | kom | 10
ARL653937 | Hibridna košarica Dakota | košarica iz nitinola, z »open sure« ročajem. Dimenzije 11 mm, diameter se odpre 30% več. | Omogoča ujetje, repozicioniranje in odstranjevanje večjih kamnov in delcev v eni proceduri. Dimenzije 1,9F, dolžina 120 cm. | kom | 5
ARL653938 | Set za prekrivanje kolka | kot npr. 92-112998 |  | kom | 78
ARL653939 | Set za prekrivanje kolena | A8, kot npr. 92-113740 |  | kom | 24
ARL653940 | Sistem za zaprto drenažo | kompatibilno z Redyrob, kot npr:5526000 |  | kom | 80
ARL653941 | Zanka resekcijska | Visokofrekvenčna elektroda za resekcijo, zanka, 24 Fr., za 12 stopinjsko optiko, | s premerom žice 0.35 mm | kom | 72
ARL6540 | SREDSTVA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE MEDIC. PRIPOMOČKOV, INŠTRUMENTOV | ZAPRT SKLOP
ARL6540 | Set s sporocidnimi robčki: | set naj bo sestavljen za postopek visoke stopnje dezinfekcije – vsebuje naj vsaj 50 kom sporocidnih | robčov z priloženo aktivacijsko peno. Omogoča naj popolno in hitro – 30 sekundno sporocidno delovanje po aktivaciji. Robčki morajo imeti CE certifikat za uporabo v medicinske namene; sporocidni robček naj omogoča aktivacijo s priloženo aktivacijsko peno, ki naj omogoči nastanek klordioksida (ClO2) v vsaj 15 sekundah. S kontaktom s potencialno kontaminiranim in mehansko že očiščenim (z detergentom) inštrumentom naj omogoča sporocidno delovanje v vsaj 30 sekundah. Vsak robček naj ima tudi svojo unikatno kodo, ki omogoča sledljivost celotnega postopka visoke stopnje dezinfekcije, za kar naj bo priložen tudi tiskan seznam s protokolom sledljivosti; vsak robček naj bo posebej nepredušno zapakiran, kar naj onemogoča izhlapevanje in sušenje robčkov in omogoča vedno enako in primerno količino aktivacijskega preparata s katerim je impregniran. | sc | 9
ARL6540 | Sredstvo za čiščenje in | razkuževanje medicinskih pripomočkov, inštrumentov. Vsebuje naj 40 kom posebej pakiranih vrečk z | dvema raztopinama – z aktivacijo naj vsaka omogoča pripravo dezinfekcijskega sredstva s 5 litri vode (ne-sterilne!). Vsaka vrečka naj omogoča nastanek klordioksida (CLO2) v 30 sekundah po aktivaciji (ko se obe raztopini med sabo pomešata). Tako pripravljena zmes naj omogoča pripravo 5 litrov dezinfekcijskega sredstva za uporabo z avtomatiziranim dezinfekcijskim sistemom. Vsaka vrečka naj omogoča pripravo dezinfekcijske raztopine za en cikel reprocesiranja, kar omogoča vedno enako (minimalno potrebno) koncentracijo in eliminira potrebo po testiranju efektivnosti dezinfekcijske raztopine; dezinfekcijska raztopina naj ne bo fiksativna - naj ne tvori biofilma na površinah inštrumentov. Naj ne bo dražeča (ne za vdihavanje in ne za kožo), naj ne tvori trihalometanov (naj ne bo kancerogena in ne mutagena), naj bo popolnoma razgradljiva in prijazna okolju (po uporabi se lahko zlije direktno v odtok); s kontaktom z inštrumentom oz. z endoskopom naj omogoča sporocidno delovanje v vsaj 5 minutah (čas namakanja). Vsak cikel dezinfekcije naj omogoča sledljivost celotnega postopka dezinfekcije, za kar naj bo priložen tudi tiskan seznam s protokolom sledljivosti in možnost povezave z računalnikom. V primeru napake v postopku naj se proces prekine in naj onemogoči validiranje postopka; set naj bo kompatibilen za uporabo z obstoječim sistemom Stella. | sc | 20

## zahteve za razkužila
1.) Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih, Zakonom o kemikalijah in Pravilniku o posebnih pogojih za dajanje biocidov v promet ter uredbo EU 1223/2009 Evropskega parlamenta in sveta o kozmetičnih izdelkih
2.) Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/20
3.) Ponujeni biocidi morajo biti v skladu z uredbo EU ŠT. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov
4.) Priložena morajo biti navodila proizvajalca v slovenskem jeziku
5.) Glavne aktivne učinkovine in dodatki v pripravkih, lastnosti, uporaba in opozorila morajo biti predstavljeni v osnovni dokumentaciji
6.) Ponudnik mora za vse prijavljene izdelke ob prijavi oddati vse varnostne in tehnične liste, ki morajo biti v slovenskem jeziku ter vsa dokazila (testiranja, dermatološke teste,….), ki so zahtevana za posamezni proizvod.