## REKAPITULACIJA
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE V LETIH 2025 - 2029
REKAPITULACIJA DEL
Zap. št. | Opis | Znesek skupaj brez DDV
1. | MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | 0
2. | STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE | 0
3. | KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA | 0
4. | DRUGE STORITVE | 0
5. | REŽIJSKE URE | 0
6. | BOŽIČNO NOVOLETNA OKRASITEV | 0
SKUPAJ LETNO BREZ DDV |  | 0
SKUPNA PONUDBA ZA OBDOBJE 48 MESECEV
SKUPAJ LETNO BREZ DDV |  | 0
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZVETLJAVE ZA 48 MESECEV (4 LETA) BREZ DDV |  | 0
22% DDV |  | 0
VREDNOST PONUDBE ZA 48 MESECEV Z DDV |  | 0

## Popis del - LETNE KOLIČINE
1. CENIK MATERIALA ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
| Tip svetilke |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
1.1. | cx 150W na (siteco cx 100 eu, ravno steklo) |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.2. | cx 250W na (siteco cx 200 eu, ravno steklo) |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.3. | dekorativna XPL LED 31W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.4. | disano FLOR LED 4W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.5. | PIKO LED 21 W |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.6. | PIKO LED 28 W |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.7. | guzzi delo optik 150W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.8. | SVETILKA LED 14-35W 2200K (možnost redukcije), LUXIRON |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.9. | SVETILKA LED 50-80W 2200K (možnost redukcije), LUXIRON |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.10. | LAMPIONEARCO 70 W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.11. | moonlight 70W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.12. | simens 18W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.13. | Tungsram Ilumina 40-80 W LED |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.14. | Luxtella LED 50 - 85 W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.15. | reflektor led 150 W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.16. | reflektor led 75 W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.17. | reflektor led 30 W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SIJALKE | W | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
1.18. | natrij | 70 | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.19. | natrij | 100 | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.20. | natrij | 150 | 60 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.21. | natrij | 250 | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.22. | metalhalogen | 70 | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.23. | metalhalogen | 150 | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.24. | metalhalogen | 250 | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.25. | žarnica 35 W LED | 35 | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.26. | žarnica 80 W LED | 80 | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ SIJALKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ostali material |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
1.27. | astro ura |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.28. | akumulator za solarni panel GEL |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.29. | akumulator GEL 100 Ah, 650 ciklov |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.30. | barva siva za kandelabre |  | 20 | kg |  | 0 | 0 | 0
1.31. | barva temeljna za kandelabre |  | 20 | kg |  | 0 | 0 | 0
1.32. | DPN doza |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.33. | drog za izobešanje zastav |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.34. | dušilka 150W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.35. | dušilka 250W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.36. | dušilka 18W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.37. | dušilka 36W - elektronska |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.38. | dušilka 70W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.39. | dušilka 250W - MHgl |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.40. | elektronska dušilka z redukcijsko napravo, npr. 150W Na (polno delovanje na 140W ali manj, redukcija do 60W ali manj) |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.41. | EZN komplet |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.42. | FID stikalo |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.43. | foto komplet |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.44. | grlo E 27 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.45. | kabel PPOO 4x16 mm2 Al |  | 250 | m |  | 0 | 0 | 0
1.46. | kabel PGP |  | 180 | m |  | 0 | 0 | 0
1.47. | kandelaber višine 11 m |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.48. | kandelaber višine 5,5 m |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.49. | kandelaber višine 6,5 m |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.50. | kandelaber višine 9 m |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.51. | kandelaber GHISA MISTIERI LTŽ, višine 4 m, komplet z zvonom (kot npr. most) |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.52. | kandelaber TERRA LUX - KOLODVORSKA ULICA, komplet s krivino in dvema svetilkama |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.53. | kandelaber ZUMTOBLE - KOLODVORSKA ULICA, v beli barvi |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.54. | kapa varovalke KII |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.55. | kapa varovalke KIII |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.56. | ključavnica JR-elektro |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.57. | kontaktor KN 16 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.58. | kontaktor KN 22 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.59. | kontaktor KN 30 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.60. | kontaktor KN 9 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.61. | konzola vročecinkana |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.62. | letev za "O" |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.63. | nosilec svetilke |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.64. | odmične spone za omarico PMO |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.65. | omara PMO |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.66. | omara PMO 1/2 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.67. | omara PMO 1/4 |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.68. | ozemljitvena sonda |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.69. | P žica |  | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
1.70. | PVC cev |  | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
1.71. | podnožje PK |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.72. | podnožje PMM |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.73. | podnožje PMO |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.74. | podnožje PMV |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.75. | reducir |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.76. | rele 220V |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.77. | senčnik pri svetilki |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.78. | sponka INOX |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.79. | sponka zatezna SKS |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.80. | LOČILNIK APATOR |  | 5 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.81. | KABEL NAYY 5X16MM2 |  | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
1.82. | KABEL NYY 5X16MM2 |  | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
1.83. | steklo svetilke Modus |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.84. | steklo vrat omare |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.85. | stikalo |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.86. | trafo 12V 20W |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.87. | utripalec dvojni |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.88. | varovalka D II |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.89. | varovalka D III |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.90. | varovalka D O |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.91. | varovalka NV |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.92. | varovalka PMV |  | 40 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.93. | vrata PMO |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.94. | vratca za kandelaber |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.95. | vrv jeklena |  | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
1.96. | vžigalna naprava |  | 40 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.97. | zaponka INOX |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.98. | zastava - Občine Domžale - velika |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.99. | zastava - Občine Domžale - srednja |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.100. | zastava - Občine Domžale - mala |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.101. | zastava - Republike Slovenije - velika |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.102. | zastava - Republike Slovenije - srednja |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.103. | zastava - Republike Slovenije - mala |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.104. | zastava - Evropske unije - velika |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.105. | zastava - Evropske unije - srednja |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.106. | zastava - Evropske unije - mala |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.107. | zaščita droga proti pasjemu urinu - termo skrčna |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.108. | napajalnik za znak VI VOZITE |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.109. | napajalnik za LED svetilke do 50 W |  | 2 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.110. | napajalnik za LED svetilke nad 50 W |  | 2 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.111. | regulator za SOLARNE SVETILKE |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.112. | panel solarni za SOLARNE SVETILKE |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.113. | PODSTAVEK OMARE PVC |  | 3 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.114. | PRENAPETOSTNI ODVODNIK PROTEC |  | 3 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.115. | drog (jambor) za zastavo, višine 8 metrov + pritrdilni material za zastave |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.116. | drog za SOLARNO SVETILKO + temelj |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.117. | vtičnica ENOFAZNA EURO 3P |  | 5 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.118. | vtičnica TRIFAZNA EURO 5P |  | 5 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.119. | pokrov LTŽ dimenzije: 60/60, nosilnost: 40 ton |  | 2 | kos |  | 0 | 0 | 0
1.120. | pokrov LTŽ dimenzije: 40/40, nosilnost: 12,50 ton |  | 2 | kos |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALI MATERIAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE
| SVETILKE |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.1. | čiščenje optičnih elementov-stekel na kandelabru višine do 4m |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.2. | čiščenje optičnih elementov-stekel na kandelabru višine nad 4m |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.3. | popravilo svetilke brez zamenjave materiala |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.4. | zamenjava fotokompleta |  | 4 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.5. | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru do 4m |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.6. | zamenjava predstikalne naprave na kandelabru nad 4m |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.7. | zamenjava sijalke na kandelabru do 4m |  | 200 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.8. | zamenjava sijalke na kandelabru nad 4m |  | 250 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.9. | zamenjava stekla na kandelabru do 4m |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.10. | zamenjava stekla na kandelabru nad 4m |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.11. | zamenjava svetilke na kandelabru do višine 4m |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.12. | zamenjava svetilke na kandelabru višine nad 4m |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.13. | zamenjava varovalke |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.14. | zamenjava varovalnega vložka in priključnega elementa na kandelabru |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.15. | zamenjava varovalnega vložka na kandelabru |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ SVETILKE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| KANDELABRI |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cen na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.16. | izrez v drog |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.17. | izvedba temelja za drog JR |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.18. | odkop in rušenje betona ter betoniranje pri obstoječem drogu |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.19. | odstranitev droga |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.20. | odstranitev poškodovanega kandelabra višine do 4m in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.21. | odstranitev poškodovanega kandelabra višine nad 4m in postavitev novega vročecinkanega kandelabra, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 30 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.22. | odvoz odvečnega materiala in drogov na deponijo |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.23. | pleskanje kandelabra do višine 4m komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem 1x s temeljno barvo in z dvema slojema finega emajla |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.24. | pleskanje kandelabra nad višino 4m komplet z ročnim čiščenjem, barvanjem s temeljno barvo in dvema slojema finega emajla |  | 50 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.25. | podaljšanje kandelabra (delo in material) |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.26. | postavitev novega vročecinkanega kandelabra višine do 4m, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.27. | postavitev novega vročecinkanega kandelabra višine nad 4m, komplet s temeljem, priključitvijo na omrežje JR in z internim ožičenjem |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.28. | prestavitev konzole na nov drog |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.29. | prevezave, vezava v drogu, ozemljitev |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.30. | priključitev in odklop začasnega porabnika na omrežje JR v kandelabru |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.31. | ravnanje poškodovanega kandelabra višine do 4m, čiščenje in oplesk |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.32. | ravnanje poškodovanega kandelabra višine nad 4m, čiščenje in oplesk |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.33. | zamenjava varovalke v drogu |  | 30 | kos |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KANDELABRI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| KABLOVODI |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.34. | dobava in polaganje pocinkanega valjanca |  | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
2.35. | dobava in položitev kabla |  | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
2.36. | dobava in položitev opozorilnega traku |  | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
2.37. | iskanje napake (predhodna najava) |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.38. | obbetoniranje PVC cevi pri prehodih in uvozih |  | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
2.39. | podkop pod robnikom-betonskim temeljem |  | 10 | m |  | 0 | 0 | 0
2.40. | položitev rebraste cevi v kabelski jarek |  | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
2.41. | popravilo poškodovanega kablovoda javne razsvetljave, komplet z ročnim izkopom jarka, odstranitvijo poškodovanega kabla, dvema samokrčnima spojkama, mehansko zaščito, zasutje jarka, utrjevanje terena na predhodno stanje, organizacijo ponovnega asfaltiranja in očiščenjem področja sanacije (na tekoči meter) |  | 15 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.42. | postavitev in odstranitev začasnega voda |  | 5 | m |  | 0 | 0 | 0
2.43. | prestavitev SKS |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.44. | ročni odkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m |  | 20 | m |  | 0 | 0 | 0
2.45. | strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 x 0,7 m |  | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
2.46. | vezava na omrežju |  | 3 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.47. | zasip kabelskega jarka, ureditev trase |  | 50 | m |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KABLOVODI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PRIŽIGALIŠČA |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cen na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
2.48. | izvedba trifaznega kabelskega odcepa v ostoječem NN priključnem polju |  | 10 | kpl |  | 0 | 0 | 0
2.49. | montaža, zamenjava ključavnice |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.50. | nastavitev fotocelice |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.51. | popravilo vrat omare |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.52. | predelava v omari za prižiganje |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.53. | prestavitev omare in prevezava, priklop, preizkus |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.54. | redni letni pregled, očiščenje tujkov, ureditev oznak in obnova priloženih enopolnih shem |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.55. | zamenjava fotoreleja in nastavitev parametrov |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.56. | zamenjava kontaktorja 40 A |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.57. | zamenjava kontaktorja od 16 A do 40 A |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.58. | zamenjava prižigališča na betonski temelj |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.59. | zamenjava varovalnega vložka DO od 16 A do 25 A |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
2.60. | zamenjava varovalnega vložka NV od 25 A do 100 A |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIŽIGALIŠČA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ STORITVE PRI VZDRŽEVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
3.1. | vnos vsakega posega v objekte JR, ažurirano na mikrolokacijo po šifrantu objektov v katastru javne razsvetljave |  | 200 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. DRUGE STORITVE |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
4.1. | betoniranje in utrditev temelja |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.2. | določitev mesta napake, iskanje napake z instrumentom |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.3. | električne meritve |  | 20 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4.4. | izvajanje po zakonu predpisanih meritev na napravah |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.5. | poseg v prižigališče za ukinitev z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.6. | poseg v prižigališče za zagotavljanje predpisane zatemnitve |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.7. | poseg v prižigališče za zagotavljanje z zakonom predpisane redukcije |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.8. | ŽAGANJE ASFALTA |  | 40 | m |  | 0 | 0 | 0
4.9. | preizkus obstoječih kablov |  | 10 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4.10. | zakoličba trase JR na vlogo stranke (na tekoči meter) |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.11. | zamenjava pokrova jaška JR |  | 10 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.12. | zamenjava reduktorja |  | 60 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.13. | pregled delovanja |  | 20 | kos |  | 0 | 0 | 0
4.14. | mesečni pregled delovanja javne razsvetljave + poročilo o pregledu |  | 12 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ DRUGE STORITVE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5. REŽIJSKE URE |  | OCENJENA LETNA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
5.1. | KV delavec - elektrotehnik-energetik |  | 100 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.2. | PKV delavec - elektrikar-energetik |  | 100 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.3. | Monter, elektromenter |  | 100 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.4. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m |  | 40 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.5. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m |  | 40 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.6. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 22 m |  | 40 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.7. | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB |  | 40 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.8. | tovorno vozilo do 7,5 t |  | 10 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.9. | tovorno vozilo nad 7,5 t |  | 10 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.10. | mini bager |  | 40 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.11. | rovokopač |  | 40 | ura |  | 0 | 0 | 0
5.12. | obešanje in pobiranje zastav na drog JR |  | 1000 | kos |  | 0 | 0 | 0
5.13. | dobava in polaganje asfaltbetona |  | 20 | m2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ REŽIJSKE URE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 6. BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV |  | LETNA OCENJENA KOLIČINA | E/M | cena na enoto | skupaj brez DDV | DDV | skupaj z DDV
6.1. | KV delavec - elektrotehnik-energetik |  | 200 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.2. | PKV delavec - elektrikar-energetik |  | 200 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.3. | Monter, elektromenter |  | 200 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.4. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 10 m |  | 100 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.5. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 17 m |  | 100 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.6. | Avtodvigalo z dvižno košaro - 22 m |  | 100 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.7. | tovorno vozilo z dvigalom - HIAB |  | 20 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.8. | tovorno vozilo do 7,5 t |  | 200 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.9. | tovorno vozilo nad 7,5 t |  | 200 | ura |  | 0 | 0 | 0
6.10. | svetlobna veriga LED 12 m / 20 lučk |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.11. | svetlobna veriga LED 12 m / 40 lučk |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.12. | svetlobna veriga LED 20 m / 200 lučk |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.13. | namestitev in odstranitev svetlobnih verig |  | 500 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.14. | lučke klasika |  | 200 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.15. | namestitev in odstranitev lučk klasika |  | 200 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.16. | prevezave |  | 100 | kpl |  | 0 | 0 | 0
6.17. | popravilo in zamenjava svetlobnih verig |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.18. | zamenjava žarnic utripalk |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.19. | zelenje in žična vrv |  | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
6.20. | namestitev in odstranitev zelenja in žične vrvi |  | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
6.21. | kabel dovodni PPL 3x1,5 mm2 |  | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
6.22. | okraski raznih oblik (snežinka, zvonček, ornament, jelenček, sani, božiček….) |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.23. | namestitev in odstranitev okraskov raznih oblik (snežinka, zvonček, ornament, jelenček, sani, božiček….) |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.24. | popravilo novoletne okrasitve |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.25. | zamenjava priključkov |  | 1000 | m |  | 0 | 0 | 0
6.26. | reflektor 20W NB komplet z dovodom |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.27. | namestitev in odstranitev reflektorja 20W NB komplet z dovodom |  | 100 | kos |  | 0 | 0 | 0
6.28. | izvedba priključkov |  | 100 | kpl |  | 0 | 0 | 0
6.29. | vzdrževanje okrasitve na terenu (popravilo okraskov, zamenjava okraskov ali verig) |  | 50 | kpl |  | 0 | 0 | 0
6.30. | popravilo in ojačitev kovinske konstrukcije smreke ter zamenjava kablov v nosilnem drogu |  | 50 | kpl |  | 0 | 0 | 0
6.31. | priprava načrta - programa božično-novoletne okrasitve oz. predračuna v skladu z naročilom naročnika |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
6.32. | montaža, postavitev in odstranitev kovinske konstrukcije v obliki smreke, višine: vsaj 15,00 metrov, premer: min. 5,00 metrov, z možnostjo priklopa: min. 10.000 lučk, v že naprej pripravljen obstoječi betonski temelj (NOVOLETNA JELKA) |  | 1 | kos |  | 0 | 0 | 0
| BOŽIČNO-NOVOLETNA OKRASITEV |  |  |  |  | 0 | 0 | 0