## List za DOBAVITELJA
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
1. SKLOP: katetri aspiracijski
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti dolžine 30-50 cm | Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom, različnih premerov (najmanj CH 8 - CH16) | kom | 161
2 | Aspiracijski kateter za čiščenje dihalnih poti z regulatorjem vleka, dolžine 30-50 cm | Kateter aspiracijski z regulatorjem vleka, različnih premerov (najmanj CH 8 - CH16) | kom | 200
3 | KATETER NOSNI ZA KISIK DVOROGI ODR dolžina 1 (do 210cm) | Nastavek za priključitev na povezovalno cev, zaobljeni robovi konic katetra, pvc, mehak, brez dodatnih fiksirnih gobic, s pritrdilno zanko. | kom | 3758
4 | KATETER NOSNI ZA KISIK DVOROGI ODR dolžina 2 (nad 210cm-350cm) | Nastavek za priključitev na povezovalno cev, zaobljeni robovi konic katetra, pvc, mehak, brez dodatnih fiksirnih gobic, s pritrdilno zanko. | kom | 940
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
2. SKLOP: katetri urinski
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Kateter urinski dvopotni,stalni, ODRASLI | dvopotni urinski kateter, sterilen, silikoniziran lateks, balon 3-15 ml, mehka konica, dolžina do 40 cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, različni premer (najmanj ch12 - ch20) | kom | 1259
2 | Kateter urinski dvopotni,stalni, OTROŠKI | dvopotni urinski kateter, sterilen, silikoniziran lateks, balon 3-15 ml, mehka konica, dolžina do 30 cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, premer CH8-CH10 | kom | 10
3 | Kateter urinski dvopotni, stalni, ODRASLI | dvopotni urinski kateter, sterilen, silikonski, balon 3-15 ml, dolžina do 40cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, različni premer (najmanj ch12 - ch20) | kom | 119
4 | Kateter urinski dvopotni, stalni, OTROŠKI | dvopotni urinski kateter, sterilen, silikonski, balon 3-15 ml, dolžina do 30 cm, gladko drseče uvajanje, minimalno oblaganje stene katetra, premer CH8-CH10 | kom | 10
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
3. SKLOP: urinske vrečke
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | vrečka urinska sterilna | vrečka urinska sterilna, volumen 2000ml, graduirana, odstopanje +/- 10ml, z izpustom, nepovratnim ventilom, mestom za odvzem vzorcev, z nosilcem | kom | 889
2 | vrečka urinska sterilna za urno diurezo | vrečka urinska sterilna, bistveno podobno kot Measurit vrečka | kom | 440
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
4. SKLOP: supraglotična maska
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | MASKA SUPRAGLOTIČNA, različne velikosti (2.5-5) | Sterilno pakirana za enkratno uporabo, enakovredno i-gel® pripomočku | KOS | 63
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
5.SKLOP: CO2 absorber za aparat Atlan Dräger
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | CO2 ABSORBENS | Vsebovati mora kalcijev hidroksid, natrijev hidroksid, kalcijev klorid in ethylviolet. Ne sme tovriti spojine A ali ogljikovega monoksida. Biti mora kompatibilen z anestezijskim aparatom Atlan Dräger. Če je za namestitev ponujenega absorberja potreben adapter za anestezijski aparat, mora le-ta biti vključen v ceno absorberja. | LITER | 91
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
6. SKLOP: tubusi
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | TUBUS E/T ODRASLI | Tubus za kratkotrajno in srednje dolgo intubacijo,iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega PVC-ja,z Murfijevim očesom,radiopačno nitko, z mešičkom,enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka,oral/nasal, različnih velikosti (najmanj od 5-9,5) | KOS | 852 | [9 empty] | 9.5
2 | TUBUS E/T OTROŠKI | Tubus za kratkotrajno in srednje dolgo intubacijo,iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega PVC-ja,z Murfijevim očesom,radiopačno nitko,brez mešička,oral/nasal, različnih velikosti (najmanj od 2,5-4,5) | KOS | 39 | [9 empty] | 9.5
3 | TUBUS E/T žični ODRASLI | PVC tubus ojačan z nerjavečo jekleno žičko,fleksibilen, z Murfijevim očesom, oral/nasal,z nizkotlačnim mešičkom,nežna atravmatična konica, različnih velikosti (najmanj od 5-9,5) | KOS | 116 | [9 empty] | 9.5
4 | introduktorji za E/T tubus | introduktorji za E/T tubus, različnih velikosti (3,4,5) | KOS | 642 | [9 empty] | 22
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
7. SKLOP: vlažilci zraka
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | VLAŽILEC KISIKA | vlažilna sterilna voda, okvirno 300-550ml, z adapterjem, kompatibilnim s stenskimi pretočniki kisika, obstojnost do 100dni | kos | 312
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
8. SKLOP: dihalni filtri
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI, | HEPA razred 13; s portom; upor pri pretoku 60 l/min do 2,7 cm H2O, povračilo vlage pri VT 500 ml = 26 mg H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 % | KOS | 960
2 | FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI,PEDIATRIČNI | HEPA razred 13; s portom; povračilo vlage pri VT >75ml H2O/l, luer konektor, testiran za TBC in hepatitis C,filtracijska efikasnost najmanj 99,9999 % | KOS | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
9. SKLOP: materiali za drenaže
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | DREN REDON | PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN, viden pod rtg, različnih velikosti (najmanj CH 10 - ch 18) | KOS | 1051
2 | REDON PLASTENKA ZA VISOK VACUUM 200M+50ML VARNOSTNI VOL | INTIGRIRAN INDIKATOR VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 900MBAR,POVEZOVALNA CEV S PROZORNIM KONEKT ZA REDON DREN,NOSILEC | KOS | 100
3 | REDON PLASTENKA ZA VISOK VACUUM 400M+50ML VARNOSTNI VOL | INTIGRIRAN INDIKATOR VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 2000 Pa,POVEZOVALNA CEV S PROZORNIM KONEKT. ZA REDON DREN,NOSILEC | KOS | 3016
4 | REDIVAC 50ML | HARMONIKA, KOMPL.Z DRENOM CH6 IN IGLO ZA DREN,VACUUM 200MM/Hg | KOS | 9
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
| Datum: |  | SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK:__________________
PREDRAČUN ŠT.: ______________
10. SKLOP: dren spiralni
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | DREN SPIRALNI | silikonski dren, okrogel, tip vetrnica; različnih velikosti, enakovredno BLAKE® drenu | KOS | 30
2 | DREN SPIRALNI | silikonski dren, okrogel, tip vetrnica; s troakarjem, različnih velikosti, enakovredno BLAKE® drenu | KOS | 621
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
11. SKLOP: materiali za sukcijo
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT. ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | Yankauer set | Yankauer nastavek semirigiden za sukcijo s fleksibilno cevjo, brez lateksa, notranji premer najmanj 7mm, ch18 dolžina cevi najmanj 300cm, dolžina nastavka 16cm, medium tip; enakovreden Yankauer cev Sherwood | KOS | 5260
2 | Yankauer nastavek | Yankauer nastavek semirigiden za sukcijo, fin tip, ch12, dolžine 25cm | KOS | 595
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
12. SKLOP: materiali za zbiranje tekočin
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
2 | vložki za kolekcijo tekočin | vložki za kolekcijo tekočin 3-5L, za enkratno uporabo, kompatibilni z obstoječimi stojali in kanistri | KOS | 6336
4 | kanistri za kolekcijo tekočin za večkratno uporabo | kanistri za vložke za kolekcijo tekočin 3-5L, za večkratno uporabo, graduirani, kompatibilni z obstoječimi nosilci | KOS | 15
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
13.SKLOP: povezovalne cevi
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | cev povezovalna, dolžine najmanj 350cm | cev povezovalna z dvemi nastavki ch25, dolžine 350cm | KOS | 2625
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
14.SKLOP: anestezijski dihalni sistem
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | SISTEM DIHALNI | Cev rebrasta dvojna, ne sme biti raztegljiva, dolžina najmanj 1,8m, krak za balon dolžine vsaj 1,5 m. Balon 2l z zaščito proti kolenčenju. Brez latexa. (potrdilo o kompatibilnosti z anestezijskim aparatom Drager) | KOS | 731
2 | sistem dihalni otroški | Sistem dihalni otroški, dvojna rebrasta cev ki ne sme biti raztegljiva, . Dolžina cevi najmanj 1,5 m, cevi premera 15mm, krak za balon najmanj 1 m, balon 1L, z zaščito proti kolenčenju. Brez lateksa. Preizkušene po trenutno veljavnih standardih. | KOS | 5
3 | SISTEM DIHALNI | Sistem dihalni, Brez latexa, cev rebrasta dvojna, ne sme biti raztegljiva, dolžina najmanj 1,8m (potrdilo o kompatibilnosti z respiratorjem Drager) | KOS | 10
4 | cevka za vzorčenje plinov | cevka za vzorčenje plinov (kompatibilno z anestezijskim aparatom Dräger) | KOS | 450
5 | nastavek za tubus raztegljiv | nastavek za tubus raztegljiv, od 100-največ 170 mm, z gibljivim komolčkom z odprtino za aspiracijo. Konekt pri dihalnem sistemu ima notranji premer 22mm, ne sme vsebovati lateksa. | KOS | 100
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
15. SKLOP: CO2 absorber
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | CO2 ABSORBENS v granulah razsipno | sestava granul iz Ca(OH)2 in NaOH; vsebuje barvilo kot indikator konc.pH<10,3; | LITER | 9
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
16. SKLOP: CO2 absorber - granule, vložne kasete
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | CO2 ABSORBENS (za enkratno uporabo) granule, vložne kasete | CO2 absorber za enkratno uporabo za aparat S/5 Aespire,sestava granul iz Ca(OH)2 in NaOH; vsebuje barvilo kot indikator konc.pH<10,3 | kom | 30
2 | CO2 ABSORBENS (za enkratno uporabo) granule, vložne kasete | CO2 absorber za enkratno uporabo za aparat GE Carestatian B650 ,sestava granul iz Ca(OH)2 in NaOH; vsebuje barvilo kot indikator konc.pH<10,3 | kom | 24
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
17. SKLOP: anestezijski dihalni sistem-koaksialni
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | CEV ZA KISIK REBRASTA | cev rebrasta, . Coaxialni dihalni sistem naj bo možen za uporabo 7 dni, z integrirano linijo za merjenje CO2, dolžine 1. 6 m in 2l dihalnim balonom. | KOS | 70
2 | CEV ZA KISIK REBRASTA | cev rebrasta, . Coaxialni dihalni sistem naj bo možen za uporabo 7 dni, z integrirano linijo za merjenje CO2, dolžine 2.4 m in 2l dihalnim balonom. | KOS | 60
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:
PONUDNIK: ________________
PREDRAČUN ŠT.:___________
18. SKLOP: ustno-žrelni tubus
ZAP. ŠT. | VRSTA BLAGA | LASTNOSTI | EM | PREDVIDENA LETNA KOLIČINA | CENA/EM BREZ DDV | VREDNOST BREZ DDV | % DDV | CENA/EM Z DDV | VREDNOST Z DDV | KAT.ŠTEVILKA | IME | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC | PAKIRANJE
1 | ustno žrelni tubus, različne velikosti od 0-5 (5,5-12) | airway-ustno žrelni tubus, različne velikosti od 0-5 (5,5-12), barvno kodirani | kom | 781
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## List za uvoz v APP
Šifra dobavitelja | Interna šifra pogodbe | Interna šifra artikla (lahko prazno) | Kataloška številka | Opis artikla | Količina | EM | Cena | Rabat
(fiksno) | (fiksno) | (prazno) | link | link | link | link | link | (prazno)
Na tem listu ne izpolnjujte ničesar!