TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila: JN 12-2025: dobava katetrov, urinskih vrečk in materiala za  respiratorno terapijo

- Sklop 1: katetri aspiracijski

- Sklop 2: katetri urinski

- Sklop 3: urinske vrečke

- Sklop 4: supraglotična maska

- Sklop 5: CO2 absorber za aparat Atlan Dräger

- Sklop 6: tubusi

- Sklop 7: vlažilci zraka

- Sklop 8: dihalni filtri

- Sklop 9: materiali za drenaže

- Sklop 10: dren spiralni

- Sklop 11: materiali za sukcijo

- Sklop 12: materiali za zbiranje tekočin

- Sklop 13: povezovalne cevi

- Sklop 14: anestezijski dihalni sistem

- Sklop 15: CO2 absorber

- Sklop 16: CO2 absorber - granule, vložne kasete

- Sklop 17: anestezijski dihalni sistem-koaksialni

- Sklop 18: ustno-žrelni tubus

- Strokovne zahteve:

- Ponujeni izdelki ne smejo vsebovati lateksa; zahteva velja za vse sklope, kjer je to vsebinsko smiselno.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra razloženo.

- Količine so okvirne in so navedene v obrazcu predračuna.

- Rok dobave v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Vsi ponujeni proizvodi po posameznih sklopih morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko uredbo MDR (EU) 2017/745 - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov poleg oznak, predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora  poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v ne krajšem v roku od 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da ponudnik odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici