Št.: JN-27-2025

Ljubljana, julij 2025

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

SERVISNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKIH

APARATOV V ZDL

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanje (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila s predložijo svojo ponudb ov skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9,1000 Ljubljana.

Kontaktna e-pošta: nabava@zd-lj.si

  - Predmet javnega naročila

Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov v ZDL in sicer:

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov v fizioterapiji,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za hlajenje - medicinski, laboratorijski in gospodinjski hladilniki,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov defibrilatorjev LIFEPAK,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Schiller,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Getinge,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca MESI,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Interacoustics,

- sklop. Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca SamsungMedison,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Bon Optic, Vistec in Otopront,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalcev Haag-Streit, Tomey,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Oculus,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Topcon in

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Aloka.

  - Čas trajanja pogodbe

Pogodba se sklepa za obdobje dveh let, in sicer od 01. 10. 2025 do 30. 09. 2027.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek, skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku,

    - Izpolnjen ESPD obrazec,

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec,

    - Izjava o izpolnjevanju zahtev z navedbo zahtev,

    - Ponudbeni predračun,

    - Rekapitulacija,

    - Pogodba - vzorec,

    - Izjava o oddaji naročila v podizvajanje,

    - Izjava in soglasje podizvajalca,

    - Izjava o servisiranju aparatov in kadrovski usposobljenosti serviserjev,

    - Izjava o zagotavljanju odzivnega časain

    - Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune  davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih:

- ko je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

Navedeni razlog za izključitev velja za vsakega gospodarskega subjekta, ki na kateri koli pravni podlagi sodeluje v postopku javnega naročanja pri oddaji ponudbe (npr. podizvajalec ali podobno).

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-certis.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež (sodni register, poslovni register pri Ajpes-u…);

DOKAZILA: Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register in Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje«.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja ponudb) niso bili blokirani.

DOKAZILA: Izpolniti obrazec ESPD: gornji stavek vpisati v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve« ter predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

- da ponudnik na dan oddaje ponudbe na svojih transakcijskih računih nima neporavnanih obveznosti.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril iz e-Dosjeja.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- Da je ponudnik tehnično in kadrovsko usposobljen za izvedbo naročila – da je pooblaščeni serviser za aparate iz sklopa na katerega se prijavlja ter da je strokovno usposobljen za izvedbo naročila.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost«, Izobrazba in strokovna usposobljenost.

- Zagotavljanje servisnega vzdrževanja aparatov ter ustrezna kadrovska usposobljenost serviserjev, v skladu z določili prodajne pogodbe.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži izpolnjeno izjavo - priloga 9.

- Zagotavljanje zahtevanega odzivnega časa v primeru okvare, kot izhaja iz pogodbe.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži izpolnjeno izjavo - priloga 10.

Pogoje za sodelovanje bo naročnik preveril iz obrazca ESPD in priloženih obrazcev. Pogoje za sodelovanje za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-certis.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V kolikor bi kateri izmed članov skupine prenehal poslovati, konzorcij še naprej obstaja, in sicer so ostali člani dolžni prevzeti del naročila in obveznosti, ki jih je prevzemal član konzorcija, ki je prenehal obstajati. V tem primeru ostali člani prevzemajo odgovornost za celotni posel v nadaljevanju izvajanja.

Skupina ponudnikov mora ob oddaji ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna in rekapitulacija

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih.

Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več sklopov. Ponudnik izpolni le tisti del Ponudbenega predračuna (sklop), na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik v obrazcu ESPD v zvezi z oddajo javnega naročila navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Ponudbeni predračun navedel cene.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Ponudba na ponudbenem predračunu mora biti podana v celoti in izpolnjene morajo biti vse postavke za sklop na katerega se nanaša ponudba. Ponudnik ne sme spreminjati ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora navesti končno ceno v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena na EM brez DDV). Končna cena vsebuje vse stroške (stroški dela, potne stroške, stroške časa porabljenega na poti ter vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila), morebitne popuste in davke. Naročnik na končno ceno ne plačuje nobenih dodatkov. Končne cene so cene z DDV. Vse cene morajo biti v EUR.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Končne cene v ponudbi so fiksne in veljajo za obdobje enega leta. Po preteku enega leta se cene lahko spremenijo na podlagi predhodnega dogovora z aneksom glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji in v višini kot je določeno s 6. členom Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz izvajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe. Ponudniki morajo vrednosti ponudbe sešteti po sklopih.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudben predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Rekapitulaciji – naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom – naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila ali dodatna dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 08. 08. 2025 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v zakonskem roku. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- ODPIRANJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 15. 08. 2025 do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba mora biti veljavna vsaj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 08. 2025 in se bo začelo ob 10:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 15. 08. 2025 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15. 08. 2025 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe, ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop, določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe.

Pravilo v primeru ponudb z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo: prej prispela ponudba.

Naročnik bo v postopek vključil pogajanja. Po izvedenem postopku s pogajanji bo naročnik oddal naročilo po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, oziroma poslal zahtevo po dodatnih vzorcih, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija ter vzorci, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v največ 5 delovnih dneh predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije oziroma vzorce.

- POGAJANJA

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

Ponudnik bo moral v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik in praviloma ne bo krajši od treh (3) delovnih dni, predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

Ponudba se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil ali predložena pojasnila in dokazila niso skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 1. odstavkom 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00XXXX25.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

IZJAVA ESPD

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, potrdilo predloži tudi podizvajalec.

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IN NAVEDBA ZAHTEV JN-27-2025

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov v fizioterapiji

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      			    	  Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za hlajenje - medicinski, laboratorijski in gospodinjski hladilniki

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - temperaturna validavija, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom hladilnikov, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov in gospodinjskih aparatov, ki jih je v celotnem zavodu okvirno 100 kos, različnih proizvajalcev. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje  aparatov defibrilatorjev LIFEPACK

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca SCHILLER

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca GETINGE

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca MESI

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov Interacoustics

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov Samsung UZ in Alifax roller 20

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalcev OPTOPRONT, VISTEC, BON OPTIC

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za okulistiko proizvajalca Haag Streit, TOMEY

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca OCULUS

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca TOPCON

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca ALOKA

l) Redni letni servis aparatov

Redni letni servis aparata obvezno obsega: - pregled in testiranje aparata po navodilih proizvajalca, - pregled aparata za varno delo, - meritve električne varnosti medicinskega aparata po standardih za predmetno področje s kalibrirani merilni instrumenti s certifikatom in zagotovljeno možnostjo sledenja ter ob upoštevanju standardov servisnega vzdrževanja predmetnih aparatov, - izdaja Izjave o pregledu in rezultatov meritev. Redni letni servis vključuje stroške dela, potne stroške ter stroške časa porabljenega na poti. V kolikor se pri rednem servisu pokaže potreba po dodatnih storitvah oz. po dodatnih rezervnih delih, je na podlagi izdanega predračuna s strani izvajalca potrebna odobritev odgovorne osebe naročnika.

Servisna ura je namenjena popravilom, ki niso predmet rednega servisa – v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. V ceno servisne ure so vključeni vsi potni stroški, stroški časa, porabljenega na poti, tako, da na ceno servisne ure naročnik ne plačuje nobenih dodatkov. Rezervni deli se obračunavajo po uradnem ceniku proizvajalca. Ponudnik na uradni cenik rezervnih delov priznava …………………% popust. Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev od izvedbe. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je pokvaril brez krivde naročnika, oz odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

V primeru teh popravil mora izvajalec naročniku obvezno predložiti predračun za posamezno popravilo. Potrjen predračun je osnova za začetek dela in izdajo računa.

Izvajalec je po tej urni postavki pripravljen servisirati aparate naslednjih proizvajalcev: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponudba je veljavna do: ___________________________

Kraj:	________________________						Podpis pooblaščene osebe:

Datum:    ________________________                      				Žig

Priloga 5

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Med »Drugi dokumenti« priloži Ponudbeni predračun v exl obliki.

Priloga 6

REKAPITULACIJA

Ponudnik izpolni tisti sklop, na katerega se prijavlja in predloži v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Rekapitulacija ter ga naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun«, v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga 7

VZOREC

POGODBA ŠT. JN-27-2025

Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot naročnik

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________,  ki ga zastopa __________________________________________, kot izvajalec

Matična št.: _____________

IŠ za DDV: _____________

UGOTOVITVENA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo št.: JN-27-2025 po odprtem postopku za Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _________________ pod številko objave JN _______________, in izbral prodajalca kot najugodnejšega ponudnika.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov in izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika, v okvirni dvoletni vrednosti _______________ EUR z DDV, skladno s specifikacijo iz obrazca ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe.

- člen

Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov se izvaja na vseh lokacijah ZD Ljubljana, za obdobje enega leta, predvidoma od 01. 10. 2025 do 30. 09. 2027, in sicer:

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov v fizioterapiji

v okvirni pogodbeni vrednosti _____________ EUR brez oz. _______________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za hlajenje – medicinski, laboratorijski in gospodinjski hladilniki v okvirni pogodbeni vrednosti ________________ EUR brez oz. ______________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov defibrilatorjev Lifepak v okvirni pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez oz. ____________________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Schillerv okvirni pogodbeni vrednosti ______________________ EUR brez oz. ____________________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje ultrazvočnih aparatov proizvajalca Getinge

v okvirni pogodbeni vrednosti ______________________ EUR brez DDV oz. ____________________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje ultrazvočnih aparatov proizvajalca MESI v okvirni pogodbeni vrednosti ___________________ EUR brez oz. ____________________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Interacoustics v okvirni pogodbeni vrednosti ____________________ EUR brez oz. ____________________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Samsung Medison in roller 20

v okvirni pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez oz. ______________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalcev Bon Optic, Vistec in Otopront v okvirni pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez oz. ___________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za kardiologijo proizvajalcev Ha_ag Streit, Tomey

v okvirni pogodbeni vrednosti _______________ EUR brez oz. _____________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Oculus v okvirni pogodbeni vrednosti __________________ EUR brez DDV oz. ____________________ EUR z DDV;

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za kardiologijo proizvajalca Topcon v okvirni pogodbeni vrednosti __________________ EUR brez oz._____________ EUR z DDV in

- sklop: Servisno vzdr. medicinskih in laboratorijskih hladilnih omar proizvajalca LHT Aloka

v okvirni pogodbeni vrednosti ________________ EUR brez oz. ____________ EUR z DDV.

SKUPAJ OKVIRNA POGODBENA VREDNOST _______________EUR brez oziroma __________________EUR z DDV, po specifikaciji iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

- člen

Vzdrževanje aparatov je redno in izredno. Redno letno vzdrževanje bo izvajalec izvedel predvidoma enkrat letno na aparatih, kot je to predvideno po priporočilu proizvajalca. O terminih bo predhodno obvestil naročnika, naročnik pa mora termin pred izvedbo storitve potrditi.

Izredno vzdrževanje bo izvajalec izvedel v primeru okvare in nepravilnega delovanja aparatov. Naročnik izvajalca obvesti o okvari. Za vsako izredno vzdrževanje bo izvajalec naročniku izdal predračun.

Po potrditvi s strani naročnika bo izvajalec opravil redno ali izredno vzdrževanje in za vsako opravljeno storitev vzdrževanja  aparatov izdal delovni nalog in ga dal v potrditev naročniku.

- člen

Predmet pogodbe je tudi vzdrževanje morebitnih dodatnih aparatov, ki bi jih naročnik pridobil v času trajanja pogodbe in za katere izvajalec izvaja storitve, ki so predmet naročila.

CENA

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za cene po ceniku, ki izhajajo iz Ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (priloga). Končne cene so cene z DDV.

Končna cena za posamezen sklop je sestavljena iz postavk pod I) in II), pri čemer:

- končna cena za I) redni letni servis aparatov vključuje vse stroške dela, potne stroške, stroške časa porabljenega na poti ter vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec z realizacijo naročila, morebitne popuste in davke. Naročnik na končno ceno ne plačuje nobenih dodatkov. Končne cene so cene z DDV. Cene morajo biti izražene v EUR,

- končna cena za II) servisno uro vključuje potne stroške, stroške časa porabljenega na poti ter vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec z realizacijo naročila, morebitne popuste in davke. Naročnik na končno ceno ne plačuje nobenih dodatkov. Končne cene so cene z DDV. Cene morajo biti izražene v EUR. Obračunska enota za opravljene servisne ure je vsake začete petnajst minut dela. V obračunsko enoto ne sodi čas prevoza do ali od naročnika.

- člen

Cene v ponudbi so fiksne in veljajo za celotno pogodbeno obdobje.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za ponujene storitve iz izvajalčeve ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

- člen

Porabljeni material (rezervne dele) izvajalec zaračuna po uradnem ceniku. Izvajalec na uradni cenik rezervnih delov priznava ________ % popust. Cene materiala so vezane na cene proizvajalca. Z morebitnimi spremembami bo izvajalec naročnika pisno seznanil vsaj 8 dni pred njihovo uveljavitvijo.

Izvajalec je dolžan naročniku na njegovo zahtevo v roku 3 dni dostaviti uradne cenike rezervnih delov.

KOLIČINA

- člen

Količina ocenjenih storitev v ponudbenem predračunu je okvirna letna in se tekom trajanja pogodbe lahko spremeni. Ocena je opravljena na podlagi naročenih storitev predhodnega pogodbenega obdobja. Naročnik se ne obvezuje naročiti celotne razpisane količine storitev.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- člen

Za opravljene storitve bo izvajalec izstavil naročniku, za vsako enoto posebej, zbirni račun s specifikacijo porabe časa in materiala za vsako posamezno stroškovno mesto oz. za vsak aparat, na kateremu je izvedel storitev, posebej.

K računu morajo biti priloženi dokumenti (izpolnjeni in podpisani delovni nalogi, kopije predračunov potrjenih s strani odgovorne osebe naročnika), ki omogočajo nadzor nad opravljeno storitvijo in so podlaga k izstavitvi računa.

V kolikor k računu ne bodo priloženi zahtevani dokumenti, bo naročnik račun izvajalca zavrnil.

- člen

Naročnik se obveže plačati opravljene storitve v 30 dneh od izstavitve računa na transakcijski račun izvajalca št. ____________________________ pri ____________________________.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

- člen

V primeru reklamacije za opravljeno storitev, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

PODIZVAJALCI

- člen

(velja samo če Izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: ______________________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora Izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če Izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- člen

(velja v primeru, če Izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalce šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/ -a/ -ev med izvajanjem te  pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

NAČIN NAROČANJA STORITEV IN PRIJAVLJANJA NAPAK

- člen

Naročnik storitev rednega oziroma izrednega servisa naroča na e-mail: ______________________________ in/ali tel. št.: ____________________________.

Napake nepravilnega delovanja aparatov ter poškodb aparatov izvajalcu sporoča odgovorna oseba naročnika na posamezni enoti. Spisek odgovornih oseb za posamezno enoto naročnika bo posredovan naknadno in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec ni upravičen sprejeti naročila od osebe, ki na spisku ni navedena kot odgovorna oseba, v nasprotnem primeru ga opravi na lastne stroške.

- člen

Izvajalec izpolni delovni nalog, v katerega se vpiše naziv aparata, inventarno številko aparata, datum, opravljeno storitev, zamenjane rezervne dele, serijske številke aparata, ki jo prevzema za popravilo na sedežu podjetja, čas prihoda k naročniku in čas odhoda od njega. V primeru popravila posameznega aparata, ker le ta ne deluje ali ne deluje prav, mora biti iz delovnega naloga jasno razvidno, da gre za popravilo.

Delovni nalog podpišeta tako uporabnik aparata kot izvajalec. En izvod obdrži uporabnik, en izvod se priloži izstavljenemu računu, enega pa obdrži izvajalec.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela po tej pogodbi opravljati vestno, strokovno, kvalitetno, v skladu s pravili stroke in ob upoštevanju zahtev in navodil naročnika, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ter z ustrezno usposobljenimi delavci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec je dolžan naročniku svetovati oziroma ga obveščati o tem, kako ravnati z aparatom v smislu dobrega gospodarja.

Pri izvajanju storitev je izvajalec oz. delavec izvajalca dolžan upoštevati standarde kakovosti naročnika.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo uporabljal samo originalne rezervne dele in specialno orodje proizvajalca aparata.

- člen

Izvajalec se obvezuje naročniku dostaviti plan rednega letnega preventivnega vzdrževanja aparata.

V kolikor se pri rednem servisu izkaže, da so potrebne dodatne storitve oz. dodatni rezervni deli, mora izvajalec glavni odgovorni osebi naročnika v potrditev predložiti predračun oz. izračun stroškov. Potrjen predračun je osnova za začetek dela. Izdelava izračuna v nobenem primeru ne bremeni naročnika.

- člen

Odzivni čas izvajalca je največ 4 ure, ko je bil o okvari oz. nepravilnem delovanju aparata obveščen, v nujnih primerih pa največ 2 uri od prijave napake.

Izvajalec je dolžan po prejemu obvestila okvaro oz. nepravilno delovanje aparata odpraviti v roku največ 48 ur, v nujnih primerih pa v 8-ih urah od prijave napake. V kolikor je za odpravo okvare potreben uvoz rezervnih delov, je izvajalec dolžan odpraviti okvaro v 5-ih delovnih dneh od prijave napake.

V primeru, da izvajalec napake ne more odpraviti v 48-ih urah, bo brezplačno namestil nadomestni aparat.

V primeru, da se izvajalec v dogovorjenem času ne odzove na naročilo vzdrževanja oz. servisnega popravila in o vzroku ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servis pri drugem serviserju na stroške izvajalca.

V primeru okvare oz. nepravilnega delovanja aparata mora izvajalec odgovorni osebi naročnika v potrditev predložiti predračun oz. izračun stroškov popravila. Potrjen predračun je osnova za začetek dela. Izdelava izračuna v nobenem primeru ne bremeni naročnika.

Za prijavo okvar je izvajalec dosegljiv na naslednjih kontaktih:

___________________________________________________________ (tel. št., fax št. in e-mail);

___________________________________________________________ (tel. št., fax št. in e-mail).

- člen

Izvajalec je dolžan nemudoma obvestiti odgovorno osebo naročnika, če ugotovi, da je bilo popravilo potrebno zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe ali vzdrževanja neposrednega uporabnika aparata.

- člen

Izvajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja naročnika ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjene pogodbe brez privolitve naročnika.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan upoštevati predpise in navodila o uporabi in ravnanju z aparati v skladu z navodili proizvajalca aparata in napotki izvajalca.

Naročnik je nepooblaščenim osebam dolžan preprečiti izvajanje kakršnihkoli servisnih posegov na aparatu. Za vsak poseg nepooblaščenih oseb v aparat prevzame odgovornost naročnik.

- člen

Naročnik je dolžan pooblaščenim osebam izvajalca omogočiti nemoten pristop do aparata tudi v času, ko se dejavnost ne izvaja.

Naročnik je dolžan v najkrajšem roku obvestiti izvajalca o vseh okvarah in nezgodah na aparatu. S tem prepreči morebitno verižno nastajanje novih napak na aparatu.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

- člen

Izvajalec za ______. sklop zagotavlja pooblaščen servis, ki ga bodo izvajali pooblaščeni serviserji: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(imena in kontaktne tel. številke serviserjev, ki bodo izvajali servisne storitve).

REŠEVANJE REKLAMACIJ

- člen

V primeru, da naročnik ugotovi, da aparat, ki je bil v popravilu, ne deluje brezhibno, ali da se na njem pokažejo napake, ima naročnik pravico uveljaviti reklamacijo za opravljeno delo. Naročnik uveljavlja reklamacijo takoj, ko se napaka ugotovi. Napake, ki so posledica napačno ali slabo opravljenega dela, mora izvajalec odpraviti takoj brezplačno.

Izvajalec mora reklamacijo rešiti najkasneje v roku 24-ur od prejema le-te. V kolikor izvajalec napake v tem roku ne more odpraviti, je o tem dolžan obvestiti naročnika in z njim dogovoriti realen čas za odpravo napake.

V kolikor izvajalec napake ne odpravi v roku iz drugega odstavka tega člena in o vzroku za zamudo pri odpravi napake ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico predati aparat v popravilo za odpravo napake drugem serviserju na stroške izvajalca.

Če je bil katerikoli del predmeta pogodbe poškodovan zaradi malomarnega popravila, mora izvajalec napako popraviti oz. poškodovan del zamenjati z novim na lastne stroške, če popravilo poškodovanega ni možno. V vsakem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso nastalo škodo.

GARANCIJA

- člen

Zahtevana garancija za zamenjane rezervne dele ne sme biti krajša, kot jo zanje daje proizvajalec, za opravljeno delo pa najmanj 6 mesecev. V času garancije je izvajalec dolžan brezplačno popraviti oz. zamenjati rezervni del, ki se je po menjavi pokvaril brez krivde naročnika oz. odpraviti napake, ki so posledica slabo opravljenega servisnega posega.

Garancijo bo naročnik uveljavljal z računom kot dokazilom, da je bilo delo na aparatu tudi dejansko opravljeno in / ali da so bili vgrajeni rezervni deli.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje dveh let, in sicer predvidoma od 01. 10. 2025 do 30. 09. 2027 ter stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni strani.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca;

- v primerih iz 95. člena ZJN-3;

- v drugih primerih, določenih z zakonom.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbnik/ca te pogodbe s strani naročnika je ________________________________________________.

Skrbnik/ca te pogodbe s strani izvajalca je _________________________________________________.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod.

Kraj in datum: _____________________		Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: 2002-1/2025- ____________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktorica: |
|  |  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 8

Ponudnik

_______________________________

_______________________________

_______________________________

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno trditev):

- ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

- nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| VRSTA BLAGA oz. DEL (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO | DA NE (ustrezno obkrožite) |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

- Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 9

Ponudnik

_______________________________

_______________________________

_______________________________

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: ______________________________________________________________________________

Polni naslov: ______________________________________________________________________________

Matična št.: ______________________________________________________________________________

Davčna št.: ______________________________________________________________________________

TRR: ______________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 10

IZJAVA O SERVISU IN VZDRŽEVANJU TER KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI SERVISERJEV

(ponudnik naloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v pdf obliki v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-27-2025 Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov v ZDL (ponudnik obkroži sklop za katerega se prijavlja):

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov v fizioterapiji,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za hlajenje - medicinski, laboratorijski in gospodinjski hladilniki,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov defibrilatorjev LIFEPAK,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Schiller,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Getinge,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca MESI,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Interacoustics,

- sklop. Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca SamsungMedison,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Bon Optic, Vistec in Otopront,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalcev Haag-Streit, Tomey,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Oculus,

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Topcon in

- sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Aloka.

izjavljamo, da:

- smo pooblaščeni serviser za aparate iz sklopa, za katerega se prijavljamo;

- bomo zagotavljali servis in vzdrževanje aparatov v skladu z določili iz pogodbe JN-27-2025;

- imamo vsaj enega serviserja, ki je s strani proizvajalca aparatov usposobljen za servisiranje.

Servis bodo izvajali pooblaščeni serviserji:

(Ponudnik izpolni tabelo ter priloži dokazila o izobraževanju)

| zap.št. | Ime in priimek pooblaščenega serviserja | Naziv proizvajalca, datum in kraj izobraževanja | Sklop, za katerega se ponudnik prijavlja |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik mora predložiti fotokopije dokazil o opravljenih izobraževanjih.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 11

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ODZIVNEGA ČASA

(ponudnik naloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec v pdf obliki v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Ponudnik:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi s prijavo na javno naročilo št.: JN-27-2025 Servisno vzdrževanje medicinskih aparatov v ZDL (ponudnik obkroži sklop za katerega se prijavlja):

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov v fizioterapiji,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov za hlajenje - medicinski, laboratorijski in gospodinjski hladilniki,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov defibrilatorjev LIFEPAK,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Schiller,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Getinge,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca MESI,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Interacoustics,

  - sklop. Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca SamsungMedison,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Bon Optic, Vistec in Otopront,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalcev Haag-Streit, Tomey,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Oculus,

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Topcon in

  - sklop: Servisno vzdrževanje aparatov proizvajalca Aloka.

izjavljamo, da

- zagotavljamo odzivni čas največ 4 ure, v nujnih primerih pa največ 2 uri od prijave napake;

- zagotavljamo, da bomo okvaro odpravili v roku do 48 ur od prijave okvare, v nujnih primerih pa v 8-ih urah;

- bomo v primeru, da je potreben uvoz rezervnih delov, zagotovili, da bo okvara odpravljena v 5 delovnih dneh od prijave napake;

- bomo v primeru, da napake ne bomo odpravili v 48-ih urah, namestili nadomestni aparat, v kolikor bo to mogoče.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 12

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je kupec dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011, ZIntPK-UPB2) in skladno s 6. odstavkom 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3) pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/0, ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije je kupec dolžan predložiti to izjavo oz. podatke.

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika |  |
| Matična št. podjetja |  |
| Davčna št. |  |
| Ali je ponudnik nosilec tihe družbe? (ustrezno obkrožite) | DA NE |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje:

fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Če gre za tihega družabnika, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

pravne osebe:

| Št. | Naziv | Sedež (naslov) | Matična št. | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  |  | DA NE |
| 3 |  |  |  |  | DA NE |

# Podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (Ponudnik navede vse s ponudnikom povezane gospodarske subjekte (naziv in matična številka) ter način povezave po 527. členu ZGD–1).

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb, tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom v času trajanja pogodbe, zaradi katere podajamo to izjavo, obvestil kupca o vsaki spremembi na izjavi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: _____________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Žig

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, če nastopa v ponudbi.

ZIntPK-B, 6. odstavek 14. člena: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

ZJN-3, 6. odstavek 91. člena: Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

ZGD-1, 527. člen: Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.