STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet JN je:

Poenotenje in nadgradnja, ter vzdrževanje videonadzornega sistema.

Poenotenje in nadgradnja videonadzornega sistema obsega aktivnosti, razdeljene na 3 področja (za obdobje 2 let oz. 24 mesecev):

| Točka | Opis | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vzdrževanje programske opreme Mirasys | 24 mesecev |
| 2 | Servisiranje obstoječe strojne opreme v lasti naročnika, ter strojne opreme, ki jo proizvaja in/ali dobavi izvajalec | 24 mesecev |
| 3 | Posodobitve, nadgradnje in razširitve sistema | 24 mesecev |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

*Točko 1 mora ponudnik oceniti kot mesečni strošek.

*Točko 2 in 3 mora ponudnik oceniti kot strošek na enoto mere.

Izvajalec bo z usposobljenimi serviserji za naročnika in v dogovoru z naročnikom izvajal vse potrebne vzdrževalne storitve (v nadaljevanju vzdrževanje) za nemoteno delovanje sistema videonadzora (v nadaljevanju sistem) na lokacijah naročnika.

Odprava napak

Izvajalec se zavezuje odzvati na prijavo napake oz. neskladja ter jo odpraviti. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- Kritična napaka:

- poslovni proces naročnika je onemogočen,

- ni možnosti obhoda napake.

- Resna napaka:

- poslovni proces naročnika je otežen, določene funkcionalnosti ne delujejo),

- obstaja postopek obhoda napake.

- Napake z nizko pomembnostjo:

- zmanjšana uporabnost sistema.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko ponudnik začne z odpravljanjem napake. Čas za odpravo napake je tisti čas, ki preteče od prejema zahteve za odpravo napake, do takrat, ko je ponudnik odpravil napako. Odzivni čas na prijavo napak in čas za odpravo napake je odvisen od tipa napake in znaša:

| Tip napake | Odzivni čas | *Čas za odpravo napake |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 8 ur | 24 ur |
| Resna napaka | 16 ur | 2 delovna dni |
| Napake z nizko pomembnostjo | 24 ur | 5 delovnih dni |

*Odzivni čas in čas za odpravo napak tečeta le ob delovnih in v rednem delovnem času, tj.: od ponedeljka do petka.

Ukrepanje in rezultati

Ko ponudnik prejme prijavo o napaki, potrdi status in vsebino zadevne napake v "odzivnem času" (kot je opredeljen v nadaljevanju). Ponudnik opravi oceno zahtevnosti posamezne zahteve. Po potrebi lahko ponudnik skupaj z naročnikom oceni zapletenost posamezne zahteve in se odloči, kako nadaljevati. Ponudnik obvesti naročnika o predvidenem datumu odprave napake in o potrebnih dejavnostih, ki jih je treba pri tem izvesti.

Ponudnik se odzove z akcijskim načrtom, namenjenim odpravi napake. Dejanski zahtevani odzivni čas je odvisen od resnosti napake in je naveden v zgornji tabeli.

Odprava napake lahko pomeni tudi implementacija alternativne začasne rešitve.

Po odpravi napake ponudnik o njeni odpravi obvesti naročnika oziroma se navedeno uredi v okviru ustrezne informacijske rešitve obveščanja o napaki.

Podora in vzdrževanje

Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo rešil in odpravil vse napake in napake, povezane s storitvami.

Točka 1. Vzdrževanje programske opreme Mirasys

Javno naročilo v okviru vzdrževalnine vključuje osnovno vzdrževanje sistema zajema:

-	vzdrževanje licence,

-	dostop do sistema prijave napak,

-	prijava neskladnosti v režimu 24/7,

-	nove  verzije  programske  opreme,  ki  so  dopolnitve  oz.  popravki  obstoječih  ter  nove funkcionalnosti v okviru obstoječih modulov,

-	popravki  programske  opreme  (dopolnitve  oz.  popravki  obstoječih  funkcionalnosti  ter varnostni popravki),

-	posodobitve sistema zaradi zakonskih sprememb.

Vzdrževanje programske opreme obsega:

-	brezplačno odpravljanje motenj in napak pri delovanju programske opreme zaradi skritih napak in napačnih programskih nastavitev, ki jih je izvedel izvajalec,

-	razpoložljivost osebja in podporo na daljavo (po telefonu in z oddaljenim dostopom),

-	periodični vzdrževalni pregled celotnega sistema na poziv naročnika enkrat letno v terminu, ki ga izvajalec predhodno uskladi z naročnikom,

-	1x letno se izvede nadgradnja programa na zadnjo verzijo, v sklopu cene vzdrževalnine.

Vzdrževalni pregled obsega analizo delovanja programske opreme in izdelavo predloga za servisne posege. Hkrati je namenjen tudi svetovanju v zvezi z posodobitvami, nadgradnjo ali razširitvami sistema glede na potrebe naročnika ter novejše funkcionalnosti in tehnološke novosti sistema. Vzdrževalni pregled programske opreme izvajalec opravi z obiskom na lokaciji naročnika.

Vzdrževanje sistema naročnika zajema:

- podpora - razpoložljivost 24/7,

- redni preventivni pregledi,

- intervencijska in neintervencijska popravila,

- nadgradnje bodisi po potrebi ali na zahtevo.

Podpora 24/7:

Ponudnik mora imeti dežurno servisno službo, ki bo izvajala intervencije na zahtevo in nudila pomoč pri odpravi napak 24 ur dnevno, 7 dni na teden in 365 dni v letu.

V okviru pripravljenosti za izvajanje servisnih storitev bo ponudnik izvajal tudi telefonsko podporo (Svetovanje) za uporabnike sistema.

Redni preventivni pregled:

Zajema preglede in nastavitve strojne programske opreme sistema.

Redni preventivni pregled sistema se opravi dvakrat letno v skladu s časovnim načrtom, ki ga izvajalec predhodno uskladi z naročnikom.

Ta mora vključevati:

- vizualno kontrolo instalacij in čiščenje,

- funkcionalno kontrolo in pregled delovanja sistema,

- preizkušanje funkcij in odpravo okvar na napravah zaradi normalne obrabe,

- popravila, nastavitve in manjše, predhodno dogovorjene korekcije,

- zapisnik izvedenih del,

- vodenje evidence preventivnega vzdrževanja,

- dokumentiranje posebnih opažanj,

- predloge izboljšav in posodobitev,

- pregled diskovnega polja za shranjevanje arhiva in analiza slabih sektorjev za predčasno zaznavanje okvare diskov,

- pregled delovanja mrežnih stikal in posodobitev programske opreme z varnostnimi popravki (Firmware upgrade),

- posodobitev programske opreme (VMS Mirasys) z zadnjimi programskimi popravki za pridobitev novih funkcionalnosti in optimizacijo programske opreme,

- pregled podatkovne baze SQL za hranjenje revizijske sledi in optimizacija po potrebi,

- posodobitev operacijskih sistemov Windows server in gonilnikov z zadnjimi programskimi in varnostnimi popravki,

- redno posodabljanje programske opreme za obveščanje okvare diska, strežnika ali zaustavitev VMS (Mirasys) servisov.

V okviru rednega preventivnega pregleda lahko naročnik ponudniku po predhodnem dogovoru naroči tudi dodatna dela.

Po opravljenem pregledu izvajalec pošlje naročniku poročilo o opravljenem rednem preventivnem pregledu z navedbo morebitnih napak, ki jih je ugotovil pri pregledu.

Intervencija na zahtevo:

Zajema intervencijsko popravilo opreme na lokaciji naročnika ali v prostorih izvajalca ter popravilo opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih ni možno popraviti na lokaciji naročnika. Zahtevani čas odprave napake za bolj kritične okvare je 24 ur, za manj kritične pa je 48 ur, izvajalec lahko ponudi krajši čas odprave napake.

Neinterventna popravila ali nadgradnje:

Zajemajo odpravo napak, ugotovljenih na  rednem preventivnem pregledu, odpravo drugih napak in izvedbo nadgradenj, ki ne ogrožajo delovnega sistema. Rok izvedbe je po dogovoru z naročnikom, vendar ne dlje od 10 delovnih dni.

Vgrajeni rezervni deli in potrošni material morajo biti originalni, novi, tehnično brezhibni in funkcionalno pripravljeni za uporabo. Naročnik zahteva za vsako vzdrževalno delo in vgrajeni rezervni del garancijo najmanj 12 mesecev.

Točka 2. Servisiranje obstoječe strojne opreme v lasti naročnika, ter strojne opreme, ki jo proizvaja in/ali dobavi izvajalec

Pri popravilih strojne opreme bo izvajalec zamenjal okvarjene dele in dele, za katere meni, da je to potrebno v skladu s standardi proizvajalca in pravili stroke za vzdrževanje. Porabljeni čas in zamenjane dele opreme bo izvajalec zaračunal po cenah iz ponudbenega predračuna oziroma cenika ostalih postavk, razen če popravilo strojne opreme izhaja iz naslova garancije.

Točka 3. Posodobitve, nadgradnje in razširitve sistema

Nadgradnje vključujejo novejše verzije programske opreme, ki vključujejo popravke obstoječih modulov in nove funkcionalnosti v okviru obstoječih modulov. Nadgrajevanje sistema se terminsko izvaja po vsakokratnem pisnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

Posodobitve vključujejo  programske  dopolnitve  oz.  popravke  obstoječih  funkcionalnosti  ali varnostne popravke. Posodobitve se izvajajo na pisni poziv naročnika. Izvajalec naredi in objavi popravek na svojem portalu, naročnik pa ga namesti v skladu z navodili izvajalca.

Razširitve sistema vključujejo dodajanje nove strojne, programske opreme ali licence. V primeru, da naročnik želi razširiti sistem Mirasys z novim oziroma dodatnim programskim modulom ali opremo nove generacije, mora biti njegova verzija sistem Mirasys skladna z zahtevami izvajalca, v nasprotnem primeru se naročnik zavezuje nadgraditi sistem Mirasys na zahtevano verzijo.

Ob  razširitvi sistema  Mirasys,  v skladu  s  ponudbenim predračunom oziroma  cenikom ostalih postavk, je naročnik dolžan pred izvedbo projekta izvajalcu posredovati vse potrebne in dogovorjene podatke, ki jih le-ta potrebuje za razširitev sistema Mirasys. V kolikor tekom namestitve oz. trajanja projekta namestitve programskih modulov, naročnik zahteva ali posreduje spremenjene, dodatne ali dopolnjene podatke (zaradi spremembe sistematizacije, reorganizacija podjetja itd.) gre za drugačno oz. spremenjeno postavitev od dogovorjene, si izvajalec pridržuje izdati naročniku novo ponudbo za dodatna dela. V času do potrditve nove ponudbe za dodatna dela, mirujejo vse pravice in obveznosti med strankama, ki izhajajo iz prvotne in potrjene ponudbe o razširitvi sistema Mirasys.

Storitve pri nadgradnjah in posodobitvah niso vključene v vzdrževalnino po pogodbi, temveč v urne postavke iz ponudbenega predračuna.

Izvajalec si pridržuje avtorske pravice nad strojno in programsko opremo Mirasys. Vsakršno nepooblaščeno poseganje v strojno ali programsko opremo izvajalca je nedovoljeno. Izvajalec v primeru nepooblaščenega poseganja v opremo ni dolžan priznati garancije in pravilnega delovanja sistema. Vzdrževanje, posodobitve, nadgradnje in razširitve sistema Mirasys lahko izvajajo samo pooblaščene osebe.

Vzdrževalnina dela ne obsegajo:

-      napak na komunikacijah, na katere ne more vplivati strojna in programska oprema izvajalca,

-	spremembe programskih nastavitev zaradi spremembe lokacije elementov sistema programske in/ali strojne opreme,

-      programske nastavitve zaradi razširitve sistema,

-      programske nastavitve dodatne uporabnosti programske opreme,

-      urejanja podatkov in administriranje sistema,

-      ponovnega izobraževanja administratorjev in uporabnikov sistema,

-      nesreče, malomarnosti ali nepravilne uporabe sistema, za katere je odgovoren naročnik,

-      neobičajnih fizičnih, električnih ali drugih vplivov iz okolice,

-      napak v električnem omrežju in napajanju.

Izvajalec v sklopu tega javnega naročila izvede zamenjavo vseh dotrajanih in/ali okvarjenih kamer, zamenjavo napeljave analognih kamer in analognih kamer z digitalnimi (IP) kamerami in menjavo dotrajanih in/ali okvarjenih pregledovalnih postaj (na lokacijah kjer ni možno kamer umestiti neposredno v omrežje) z novejšimi v skladu s popisom del oz. predračunom za izvedbo posodobitve sistema. Zamenjava kamer in pregledovalnih postaj se mora izvesti v roku  120  dni  po  začetku  veljavnosti  pogodbe  (v  nadaljevanju:  končni  rok)  na  vseh  lokacijah naročnika.

Zahteve za: KAMERE

ZUNANJA mrežna kamera, Bullet
- resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps
- multi stream
- day/night 
- 120dB WDR
- V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm

- umetna inteligenca (''Face Capture, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting'')

- IR Led 40m
- PoE
- IP67, IK10, -40C do +60°C

ZUNANJA mrežna kamera, Bullet
- resolucija 5MP pri 25/30 fps
- day/night
- forensic WDR
- Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih
- Multiple stream, zip stream
- V/F objektiv 2.8 - 8 mm
- 2,9x optični zoom
- IR Led 30m
- PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3
- IP66/67, IK10, -40°C to +60°C

Vodotesno dodatno podnožje kamere za vezavo kablov in konektorjev.

NOTRANJA mrežna kamera, Dome
- resolucija 5MP pri 20fps, 4MP pri 25/30fps
- multi stream
- day/night 
- 120dB WDR
- V/F objektiv 2,7 - 13,5 mm
- umetna inteligenca (Face Capture, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting)
- IR Led 40m
- PoE
- IP67, IK10, -40C do +60°C

NOTRANJA mrežna kamera, Dome
- resolucija 5MP pri 30 fps
- day/night
- forensic WDR
- Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih
- Multiple stream, zip stream
- V/F objektiv 3 - 8 mm
- 3x optični zoom
- IR Led 40m
- PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3
- IP52, IK10, -10°C to +50°C

ZUNANJA 5MP HDCVI IR mrežna kamera, bullet max. 20fps@5MP, HD and SD output switchable, auto focus, auto zoom 2.7-12mm, max. IR length 60m,Smart IR, IP67, DC12V, v beli barvi in napajalnikom

NOTRANJA 5MP HDCVI IR Dome Kamera, max. 20 fps @ 5MP, HD in SD izhod, 2.7-12mm objektiv, IP67, IK10, napajanje DC12V, max. IR LED doseg do 30m, Smart IR, v beli barvi in napajalnikom

Zahteve za: PREGLEDOVALNE POSTAJE

za (trenutno) obstoječe analogne sisteme

Pregledovalna postaja do 30 kamer
- SILENCER Midi Tower
- procesor INTEL Core i5-12400, 6C/12T, 2.50-4.40GHz
- delovni pomnilnik 16GB DDR4 3200MHz SO-DIMM
- SSD 256GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0
- MS Windows Pro 11
- možno priključiti do dva monitorja (2x HDMI; 1x DP)
- tipkovnica in miška

Pregledovalna postaja do 50 kamer
- SILENCER Midi Tower
- procesor INTEL Core i5-12400, 6C/12T, 2.50-4.40GHz
- delovni pomnilnik 16GB DDR4 3200MHz SO-DIMM
- SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0
- PNY Nvidia T1000, 8GB GDDR6, PCIe 3.0 x16 (4xmDP)
- 4x Mini DisplayPort->HDMI Adapter
- ethernet mrežna kartica Intel EXPI 9301CT 1000Mbs
- MS Windows Pro 11
- tipkovnica in miška

Pregledovalna postaja do 70 kamer
- SILENCER Midi Tower
- procesor INTEL Core i7 12700, 12C/20T, 2.1-4.9GHz
- delovni pomnilnik 32GB DDR4 3200MHz SO-DIMM
- SSD 512GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0
- PNY Nvidia T1000, 8GB GDDR6, PCIe 3.0 x16 (4xmDP)
- 4x Mini DisplayPort->HDMI Adapter
- ethernet mrežna kartica Intel EXPI 9301CT 1000Mbs
- MS Windows Pro 11
- tipkovnica in miška

ANALOGNI PRETVORNIK 8,16,32-kanalni Penta-brid 4K-N/5MP 1U 2HDDs WizSense digitalni video snemalniki.

******************************