## SKLOP 1
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9 | RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE | 1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 1. NETKANI ZAVOJNI MATERIAL ZA PARNO STERILIZACIJO ZELEN + MODER ZAPRT SKLOP
| Papir za sterilizacijo platinum zelen + moder , dimenzije: | Netkani zavojni material mora biti primeren za parno sterilizacijo in ustrezati zahtevam EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN 868-2 Sestavljen je iz zunanjega ovoja SMS 47 - 55 g/m2 z visoko natezno trdnostjo ki ima zaščitno funkcijo in notranjega netkanega mehkega bariernega ovoja, 57 g/m2, ki se ne trga in se lahko zavija. Vsak papir je zložen v izmenični barvi, kar omogoča ločevanje med zunanjo in notranjo plastjo ovoja.
1.1. | 100 x100 cm |  | kos | 720 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 120 x 120 cm |  | kos | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 1. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 2
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 2. ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE ZA PARNO STERILIZACIJO ZAPRT SKLOP
| Ščitnik za inštrumente, dimenzije: | Ščitnik za inštrumente za parno sterilizacijo, namenjen zaščiti ostrih delov inštrumentov in sterilizacijske ovojnine med procesom sterilizacije in skladiščenja. Izdelan iz odporne kartonske podloge in zgornje, prosojne folije.
2.1. | mali št. 1 (50mmx123mm) |  | kos | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. | srednji št. 2 (85mmx170mm) |  | kos | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 2. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 3
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 3. KONTROLNIKI PARNE STERILIZACIJE IN AVTOKLAVA ODPRT SKLOP
SKUPNE ZAHTEVE ZA KONTROLO PARNE STERILIZACIJE Indikator mora ustrezati standardu ISO 11140-1 in EN 867-4, namenjen mora biti za potrditev učinkovitosti sterilizacije, odzivati se mora na vse parametre parne sterilizacije, ki skupaj uspešno uničijo vse žive organizme in njihove spore, omogočati mora jasno odčitavanje spremembe indikatorja po sterilizaciji tudi pri barvni slepoti in biti označen z določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji, ne sme vsebovati nobenih toksičnih elementov, ne sme puščati nobenih sledi na inštrumentih, na pakiranju mora biti označena serijska številka, kataloška številka, kateremu standardu ustreza, razred pripomočka, rok izdelave in rok uporabe, oznaka vrste sterilizacijskega procesa.
3.1. | Trak indikator za parno sterilizacijo v bež barvi 19mm x 50m | Samolepilni indikator trak za nadzor izpostavitve parni sterilizaciji, za zalepljenje in zunanje označevanje paketov za parno sterilizacijo v bež barvi, trak mora ustrezati standardu EN ISO 11140-1 Razred 1. Za lepljenje na sterilizacijski papir je potrebno močno lepilo, ki se po procesu sterilizacije ne odleplja in vzdrži visoko temperaturo. Širina traku na kolutu 19mm in dolžina 50m. | kos | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | Trak indikator za parno sterilizacijo v modri barvi 19mm x 50m | Samolepilni indikator trak za nadzor izpostavitve parni sterilizaciji, za zalepljenje in zunanje označevanje paketov za parno sterilizacijo v modri barvi, trak mora ustrezati standardu EN ISO 11140-1 Razred 1. Za lepljenje na sterilizacijski papir je potrebno močno lepilo, ki se po procesu sterilizacije ne odleplja in vzdrži visoko temperaturo. Širina traku na kolutu 19mm in dolžina 50m. | kos | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3. | Testni paket tipa Bowie Dick za parni avtoklav za 1x uporabo | Paket kemičnih testov za nadzor penetracije pare tip 2 (delovanje vakuumske črpalke in kakovost vode) - Bowie & Dick test, v skladu z EN ISO 11140-4. Celoten testni paket, ki je sestavljen iz laminiranega kemičnega indikatorja, pakiranega med trdo škatlo za težko prodiranje hlapov, reagira tako, da spremeni barvo na način, kot je navedeno v navodilu. Na zunanji embalaži kemični indikator izpostavljenosti postopku Bowie Dick programa. Dimenzije 125 x 125 mm, pakiranje 20 do 30 kosov v originalni embalaži. | kos | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 3. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 4
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 4. KEMIČNI INDIKATOR ZA PARNO STERILIZACIJO SAMOLEPILNI
4.1. | Indikator kemični v obliki lističa za kontrolo sterilnosti pri parni sterilizaciji, samolepilni | Samolepilni kemični indikator za parno sterilizacijo razreda 5 v skladu z EN ISO 11140-1. Na indikatorju mora biti označen razred indikatorja, standard, serijska številka, rok uporabe, vrsta sterilizacijskega procesa, kazalnik obarvanja za uspešen rezultat. Dimenzija 13-15mm širina, dolžina 55-70mm. | kos | 7500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 4. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 5
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 5. OVOJNINA ZA PLAZMA STERILIZACIJO ZAPRT SKLOP
| Rokav "TYVEK " za plazma sterilizacijo, v kolutu, brez preklopa | Rokav mora ustrezati standardom EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016, EN 868-5:2019. Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev BOPET/PE filma (12/50 mikronov), neprozorna stran je iz Tyveka , gramatura v razponu od 60g/m2 -75g/m2 (proizvajalčevo odstopanje +-0,5%), mikrobiološka bariera mora biti 5,2 LRV (log reduction value). Razslojevanje folije ni dovoljeno, pri odpiranju po sterilizaciji se folija ne sme zvijati. Rokav mora biti odporen na fizikalno kemične pogoje med sterilizacijskim postopkom. Šiv – var role je narejen iz več ozkih vzporednih šivov (širina vara ne sme biti manj kot 6 mm). Vari role se ne prekrivajo, kar omogoča varno odpiranje brez trganja vlaken in manjše tveganje za kontaminacijo sterilnega materiala. Rola mora biti opremljena z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem (s pravim formatom: VH202) in oznako (skladno z ISO 11140-1) in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji (z H2O2). Sprememba barve kemičnega indikatorja po končanem sterilizacijskem postopku mora biti jasna (skladno z ISO 11140-1). Vsi napisi na foliji in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala – to je na zunanjem robu. Na vsakem rokavu na razdalji najmanj 15 cm mora biti napisana dimenzija izdelka ali / in kat. številka, identifikacijska številka proizvodnje linije, da je sledljivost 100% z številko lota, indikatorji (velikost indikatorja ne sme biti manjša kot 100mm2 površine), ime proizvajalca ali blagovna znamka, kataloška številka izdelka, oznaka oz. tekst, da se poškodovane role ne sme uporabljati, smer odpiranja, oznaka EN 868-5, oznaka ISO 11607-1. Enakovredno kot Tyvek Wipak. Dopustno odstopanje dimenzij je +/- 1 %. Vse velikosti morajo biti od istega proizvajalca, z enakim kemičnim indikatorjem na vsakem rokavu. Vsak rokav mora biti zapakiran v embalažo, na kateri morajo biti napisani najmanj sledeči podatki: naziv izdelka, proizvajalec, kataloška številka, datum proizvodnje, rok uporabe, pripadajoči standardi. Imeti mora ustrezne certifikate, proizvajalčevo izjavo o skladnosti z MDR 2017/745 Ponudnik mora predložiti dokaz/izjavo ustreznosti ponujenega rokava Tyvek® za proces s plazma sterilizatorjem RENOSEM (RENO-S 30), katerega ima naročnik v uporabi in študijo roka uporabnosti po sterilizaciji (5 let). Opomba; V primeru, da ponudnik ponuja namesto 70 m , 100m dolžine, se naj cena preračuna na 70 metrov.
5.1. | 75 mm x 70 m |  | kos | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2. | 100 mm x 70 m |  | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3. | 150 mm x 70 m |  | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4. | 200 mm x 70 m |  | kos | 24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5. | 250 mm x 70 m |  | kos | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 5. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 6
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 6. BIOLOŠKI INDIKATOR ZA PLAZMA STERILIZACIJO
6.1. | Biološki indikator v ampulah za kontrolo sterilnosti pri plazma sterilizaciji | Biološki indikator za plazma sterilizacijo mora ustrezati standardu SIST EN ISO 11138-1 in EN ISO 11138-6, biti kompatibilen z obstoječim inkubatorjem GKE ; Posamezna ampula mora biti opremljena s kemičnim indikatorjem, ki potrdi, ali je bila ampula izpostavljena procesu ali ne, z nalepko za vpis podatkov in na zunanji embalaži mora biti naveden LOT, datum uporabe in način skladiščenja. Zahtevan inkubacijski čas za biološki indikator v ampulah za kontrolo sterilnosti pri plazma sterilizaciji je 24 ur. | kos | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 6. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 7
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 7. KASETA ZA PLAZMA STERILIZATOR
7.1. | Kaseta za plazma sterilizator | Kaseta za plazma sterilizator z vodikovim peroksidom, kompatibilna s plazma sterilizatorjem RENO-S 30 | kos | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 7. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 8
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 8.KONTROLA USPEŠNOSTI POSTOPKA PARNE STERILIZACIJE VOTLIH INŠTRUMENTOV
8.1. | Indikator kemični za nadzor uspešnosti postopka parne sterilizacije votlih inštrumentov, samolepilni | V skladu s standardom EN ISO 11140-1 Razred 2 in EN 867-5 (Holow load test). Zagotavlja kontrolo polnitve in uspešnosti postopka parne sterilizacije votlih inštrumentov pri pogojih 134°C, 3 min ali 121°C, 15 min. Uporablja se s PCD (proces challenge device) napravo, katero mora ponudnik zagotoviti brezplačno glede na število sterilizatorjev. PCD naprava, ki je za večkratno uporabo, je mehansko odporna in se po zaključku procesa hitro ohladi. | kos | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 8. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 9
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 9. VPOJNE GINEKOLOŠKE PODLOGE
9.1. | Vpojna ginekološka podloga | Anatomsko oblikovana vpojna podloga velikosti 42x20cm, primerna za uporabo kot vložek po porodu. Zagotavljati mora optimalno udobje in zaščito pred iztekanjem, ima večslojno jedro, visoka vpojnost 825ml. | kom | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 9. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 10
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 10. MAZILA ODPRT SKLOP
10.1. | Mazilo za ustnice 14ml- 15ml | Mazilo za ustnice pomirja razdraženo kožo ustnic in blaži vnetja. Preprečuje izsušitev in pokanje. Sestavljeno je iz izvlečka ognjiča in eteričnih olj. | kos | 360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2. | Ribje mazilo 35g | Mazilo, ki vsebuje ribje olje, vitamina A in D3. Primerno za nego suhe, razpokane in razdražene kože, po sončenju, pri blagih opeklinah in pordeli koži. Primerno tudi za nego in zaščito urogenitalnega predela pred dražečimi učinki urina in blata pri dojenčkih. | kos | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.3. | Praška pasta 20g | Pasta primerna za zaščito občutljive kože. Preprečuje draženje in nastanek rdeče kože pod plenicami. Sestavine: petrolatum, lanolin, cinkov oksid, bizmutov subgalat, ihtamol. | kos | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 10. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 11
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 11. ROKAVICE KIRURŠKE ORTOPEDSKE LATEKS BREZ PUDRA ZAPRT SKLOP
| Rokavica kirurška ortopedska | Rokavica kirurška ortopedska, iz lateksa (nivo proteinov max. 10 μg/g), brez pudra, za enkratno uporabo. Rokavica mora biti ustrezne debeline (enojna debelina na prstu 0,33 mm, na dlani 0,31 mm, v zapestju 0,25 mm; dovoljeno odsopanje 2%), imeti mora ustrezno natezno trdnost (min. 28 N) in se ne sme strgati že pri samem oblačenju na roko, dobro se mora prilegati, biti mora anatomsko oblikovana. Nuditi mora ustrezno mehansko zaščito oziroma odpornost na mehanske poškodbe (dodaten premaz zunanjega sloja rokavice), imeti proti-zdrsno površino, teksturo na prstih in dlani ter omogočati dober in natančen otip in oprijem v vlažnih in suhih pogojih. Dolžina rokavice min. 300 mm. Imeti mora močan in nedrsljiv, rolan manšetni del rokavice, ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča in omgočati gladko oblačenje (polimerni notranji premaz) ter zagotavljati udobnost nošenja. AQL 0,65. Medicinski pripomoček razred IIa v skladu z MDR Uredbo (EU) 2017/745. OVO Kategorija III v skladu z Uredbo (EU) 2016/425. V skladu z: EN 455: 1,2,3,4; ISO 21171; EN ISO 21420; EN ISO 374: 1 (Tip B), 2,4,5; ISO 16604; EN 388, ISO 13485. Pakiranje do 50 parov rokavic v škatli, ki omogoča enostavno izvlečenje posameznegaa sterilnega zavitka z vidno oznako načina sterilnega odpiranja. Dvojno pakiranje, v paru, ki omogoča aseptično rokovanje, vidna oznaka za desno in levo rokavico. Embalaža mora biti opremljena z vsemi ustreznimi navedbami v skladu z EN 455-4.
11.1. | velikost 6,0 |  | par | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2. | velikost 6,5 |  | par | 320 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3. | velikost 7,0 |  | par | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.4. | velikost 7,5 |  | par | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.5. | velikost 8,0 |  | par | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 11. | [8 empty] | 0 | 0
S

## SKLOP 12
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 12.PREDPASNIKI KIRURŠKI
12.1. | Predpasnik kirurški plastificiran | Predpasnik mora biti iz ustreznega materiala-plastificirana vlaknovina, dvoslojni, vrhnji sloj z vpojnostjo 180 ml/m2, ne sme biti pretanek (PE 16 +/- 10%µm, vlaknovina 22 g/m2 +/- 15% ). Biti mora trpežen pri uporabi in nepropusten za tekočino ter umazanijo. Ne sme biti krajši od zahtevane dolžine. Velikost 75 +/-2 cm x 170 +/-2 cm, za 1x uporabo. Nesterilen in brez lateksa. Medicinski pripomoček razred I - Uredba MDR (EU) 2017/745, oznaka CE | kos | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 12. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 13
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 13. KAPE ZAŠČITNE BELE
13.1. | Kapa zaščitna bela | Kapa baretka netkana bela, 54 cm ± 2 cm, gramatura 14-18 g/m2. Medicinski pripomoček razred I - Uredba MDR (EU) 2017/745, oznaka CE | kos | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 13. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 14
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 14. KAPE ZAŠČITNE BARVNE TANJŠE
14.1. | Kapa zaščitna barvne tanjša | Kapa baretka, barvna ( modra ali zelena) , iz polipropilena, najmanj 14g/m2, 51-61cm, enakomerna porazdelitev materiala, brez kosmatenja ali odpadanja delcev, z elastiko, ki se ne zažira v kožo tudi po daljšem nošenju,brez lateksa in drugih alergenov. Medicinski pripomoček razred I - Uredba MDR (EU) 2017/745, oznaka CE | kos | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 14. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 15
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 15. MASKE KIRURŠKE OTROŠKE Z ELASTIKO TIP IIR
15.1. | Maska kirurška za otroke z ušesno elastiko, tip II ali IIR | Maska kirurška za otroke mora zagotavljati učinkovito bakterijsko filtracijo (BFE) vsaj 98%, odpornost na kapljičnji pritisk ( splash-resistance pressure) vsaj 120mm Hg , troslojna, mora biti nevtralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje, ne sme povzročati alergij, puščati delcev. Imeti mora nosno sponko, katera zagotavlja ustrezno oprijemljivost na obrazu in s tem nujno potrebno zaščito. Nameščanje in odstranjevanje z elastiko, katera mora biti okrogla. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, zadržati mora obliko in dobro tesniti. Zaželjeni otroški barvni motivi. Nesterilna. V skladu z zahtevami standarda EN 14683:2019+AC:2019 | kos | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 15. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 16
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 16. ZAŠČITNI PAPIR V ROLI ZA PREGLEDNE MIZE ZAPRT SKLOP
| Rola medicinska | Enoslojni zaščitni papir v roli za pregledne mize, plastificiran na spodnji strani. Zgoraj prekrit z vlaknovino. Perforiran , poraba do konca role. Navitje role omogoča, da je vpojni del zgoraj in poteg role spodaj.
16.1. | Rola medicinska širine 50 cm , +/- 2cm in dolžine 50 m |  | meter | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.2. | Rola medicinska širine 60 cm, +/- 2cm in dolžine od 50 m do 65 m |  | meter | 160000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 16. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 17
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 17. ZAŠČITNI PREDPRAŽNIK
17.1. | Zaščitni predpražnik | Zaščitni predpražnik - samolepilni vložek za zaščito tal mora biti sestavljen iz 20 do 30 folij in mora omogočati enostavno odstranitev ob menjavi posamezne folije, okvirna dimenzija folije mora biti 115 x 45 cm, da se lahko uporabi v obstoječih standardnih okvirjih . 1 folija pomeni 1 kos. | kos | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 17. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 18
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 18. ALKOHOLNI ROBČKI ZA DEZINFEKCIJO KOŽE
18.1. | Alkoholni robčki za kožo 45mmx90mm | Alkoholni robčki za kožo. Morajo biti dvoslojni, vsebovati 70% izopropilni alkohol, velikost 45mmx90mm. Posamično sterilno pakiranje. 1 kos je 1 robček. | kos | 260000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 18. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 19
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 19. RAZKUŽILNI ROBČKI ZA POVRŠINE V DOZI - ODPRT SKLOP
19.1. | Alkoholni robčki v dozi | Alkoholni robčki perforirani v dozi za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin. Tekočina s katero so robčki prepojeni vsebuje 70% izopropanol. Širok spekter delovanja z dokazanim baktericidnim delovanjem (EN 13727), vključno z M. tuberculosis (EN 14348), fungicidnim (EN 13624) in virucidnim delovanjem (EN 14476). Testiranja na viruse HIV, HBV, HCV, rotaviruse, adenoviruse; Registrirani kot biocid in medicinski pripomoček. Velikost robčka: 200-220mm x 200-220mm. Doza po 150-200 robčkov. 1 kos je 1 robček. | kos | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19.2. | Robčki brez alkohola v dozi | Brezalkoholni robčki perforirani v dozi za hitro razkuževanje in čiščenje na alkohol občutljivih medicinskih pripomočkov, predmetov in površin. Tekočina, s katero so robčki prepojeni vsebuje didecildimetilamonijev klorid (0.45g/100g). Širok spekter delovanja z dokazanim baktericidnim delovanjem (EN 13727), vključno z M. tuberculosis (EN 14348), fungicidnim (EN 13624) in virucidnim delovanjem (EN 14476). Testiranja na viruse HIV, HBV, HCV, polioviruse, rotaviruse, adenoviruse; Kompatibilnost z materiali, občutljivih na alkohol. Registrirani kot biocid in medicinski pripomoček. Velikost robčka: 200-220 x 200-220mm. Doza po 150-200 robčkov. 1 kos je 1 robček. | kos | 180000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 19. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 20
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 20. RAZKUŽILNI ROBČKI ZA POVRŠINE V MEHKEM PAKIRANJU- ODPRT SKLOP
20.1. | Razkužilni robčki za površine z alkoholom | Impregnirani robčki za čiščenje in razkuževanje površin na osnovi alkohola. Tekočina, s katero so robčki prepojeni vsebuje 1-propanol (25g/100g), 2-propanol (35g/v 100 g). Širok spekter delovanja z dokazanim baktericidnim delovanjem (EN 13727), vključno z M. tuberculosis (EN 14348), fungicidnim (EN 13624) in virucidnim delovanjem (EN 14476). Testiranja na viruse HIV, HBV, HCV, rotaviruse, adenoviruse; Registrirani kot biocid in medicinski pripomoček . Velikost robčka: 200 x 200mm. Mehko pakiranje po 100-200 robčkov, s trdim pokrovnim zapiralom proti izhlapevanju. Izvlek robčkov naj bo enostaven. 1 kos je 1 robček. | kos | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20.2. | Razkužilni robčki za površine brez alkohola | Brezalkoholni čistilni in razkužilni robčki iz 100 % viskoze ali polipropilena, biorazgradljivi za hitro razkuževanje in čiščenje na alkohol občutljivih medicinskih pripomočkov, predmetov in površin. Tekočina, s katero so robčki prepojeni vsebuje didecildimetilamonijev klorid (0,30 - 0,45g/100g), ali kombinacijo različnih biocidov, od tega dve kvarterni amonijevi spojini. Širok spekter delovanja z dokazanim baktericidnim delovanjem (EN 13727), vključno z M. tuberculosis (EN 14348), fungicidnim (EN 13624) in virucidnim delovanjem (EN 14476). Kompatibilnost z materiali, občutljivih na alkohol. Registrirani kot biocid in medicinski pripomoček . Velikost robčka: 180-220 x 200-300mm. Mehko pakiranje po 100-200 robčkov, s trdim pokrovnim zapiralom proti izhlapevanju. Izvlek robčkov naj bo enostaven. 1 kos je 1 robček. | kos | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 20. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 21
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 21. MASKE KIRURŠKE S TRAKOVI Z ZAŠČITO PROTI ROSENJU
21.1. | Maska kirurška s trakovi z zaščito proti rosenju | Maska kirurška za odrasle mora zagotavljati učinkovito bakterijsko filtracijo (BFE) vsaj 98%, odpornost na kapljičnji pritisk ( splash-resistance pressure) vsaj 160mm Hg , štirislojna, mora biti nevtralnega vonja, mehka, prijetna za nošenje, ne sme povzročati alergij, puščati delcev. Imeti mora nosno sponko, katera zagotavlja ustrezno oprijemljivost na obrazu in s tem nujno potrebno zaščito. Vsebovati mora peno proti rosenju, za dosego "antifog" - protivlažilnega učinka. Nameščanje in odstranjevanje s trakovi. Dobro se mora prilegati različnim oblikam obraza ter pokriti nos, usta in brado, zadržati mora obliko in dobro tesniti. Nesterilna. V skladu z zahtevami standarda EN 14683:2019+AC:2019 | kos | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 21. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 22
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 22. PLENICE ZA ODRASLE- ZAPRT SKLOP
| Plenica hlačna za odrasle ; dimenzije: | Vpojna hlačna predloga za večkratno pritrjevanje, zagotavlja hitro vpijanje in zadrževanje urina v notranjosti vpojnega jedra, pri tem zgornja plast ostane suha. Zračni, tkanini podobni materiali, omogočajo kroženje zraka ter zagotavljajo zdravje kože in udobje. Dodatna notranja stranska zaščita preprečuje iztekanje urina. Predloga je zračna po celotni površini, zunanja plast je paropropustna in nepropustna za tekočino. Koža zato nemoteno diha, se manj poti in je manj razdražena. Predloga ima nevtralizator neprijetnega vonja. Ima dobro viden indikator vlažnosti in stopnjo vpojnosti ter velikost na sami predlogi. Na osnovnem pakiranju je označena velikost, vpojnost s kapljičnim sistemom . Izdelek je skladen z Uredbo MDR (EU) 2017/745 in spada v razred I. Proizvajalec svoje poslovanje vodi v skladu s sistemi kakovosti EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14001, vpojnost pa je v skladu z EN ISO 11948-1. Ni beljena s klorom in ne vsebuje lateksa in parfumov, je dermatološko testirana. Velikosti mala (S), srednja (M), velika (L) in zelo velika (XL).
22.1. | mala - S | za obseg pasu 50-80 cm, vpojnost najmanj 2000 ml | kos | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.2. | srednja -M | za obseg pasu 70-110 cm, vpojnost najmanj 2400ml | kos | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.3. | velika -L | za obseg pasu 100-150 cm, vpojnost najmanj 3000 ml | kos | 38000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.4. | extra velika -XL | za obseg pasu več kot 150 cm, vpojnost najmanj 3800 ml | kos | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 22. | [8 empty] | 0 | 0

## SKLOP 23
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
RUDARSKA CESTA 9
1420 TRBOVLJE
JN ZA DOBAVO PRIPOMOČKOV ZA ZAŠČITO, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE, STERILIZACIJO, OSEBNO NEGO IN HIGIENO ZA OBDOBJE 18 MESECEV
PONUDBENI PREDRAČUN
| NAZIV MATERIALA | DODATEN OPIS IN ZAHTEVE | EM | KOLIČINA (18 mesecev) | NAZIV ARTIKLA, OPIS, PROIZVAJALEC IN PAKIRANJE | KATALOŠKA ŠTEVILKA | CENA na EM brez DDV v EUR | DDV % | CENA na EM z DDV v EUR | VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST z DDV v EUR
Zap.št. | SKLOP 23. HLAČKE ZA KIRURŠKO PRIPRAVO PACIENTA- ZAPRT SKLOP
23.1. | Hlačke – tangice, za kirurško pripravo pacienta moške | Moške slip spodnjice iz viskoze z dodatkom elastana, za enkratno uporabo, univerzalna velikost, posamezno pakiranje, sistem pakiranja za podajanje. | kos | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23.2. | Hlačke – tangice, za kirurško pripravo pacienta ženske | Ženske slip spodnjice iz viskoze z dodatkom elastana, za enkratno uporabo, univerzalna velikost, posamezno pakiranje, sistem pakiranja za podajanje. | kos | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR SKLOP 23. | [8 empty] | 0 | 0