## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava vodnikov in pripadajoče opreme
Specifikacije | Znesek
Dobava vodnikov | 0
Dobava daljnovodne opreme | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Vodniki
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava vodnikov
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Prav tako je treba v ceni na enoto upoštevati tudi strošek izvedbe kosovnega preizkusa in prevzema (vključno s stroškom strokovne inštitucije).
1 | Dobava aluminijevega vodnika s kompozitnim jedrom (54 bobenskih dolžin) | m | 142950 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava aluminijevega vodnika s kompozitnim jedrom (1 bobenska dolžina - REZERVA) | m | 3500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0

## DV oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava daljnovodne opreme
OPOMBA: Ostali stroški (medfazna kontrola, sodelovanje pri pregledih in prevzemih, tehnična dokumentacija, embalaža, transport z zavarovanjem, špedicija, razkladanje na skladiščni deponiji, zavarovanje, garancija, provizije) se upoštevajo v ceni/enoto. Prav tako je treba v ceni na enoto upoštevati tudi strošek izvedbe kosovnega preizkusa in prevzema (vključno s stroškom strokovne inštitucije).
3 | Dobava napenjalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik (150 + 18 rez.); risba E8491 | kos | 168 | 0 | 0 | 0
4 | Dobava napenjalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik. Brez izvedenih lukenj za priključno sponko!; risba E8491 | kos | 9 | 0 | 0 | 0
5 | Dobava dodatnih priključnih sponk za priključitev na nudeno napenjalno kompresijsko sponko. Brez izvedenih lukenj! | kos | 9 | 0 | 0 | 0
6 | Dobava nosilnih sponk za nudeni vodnik (294 + 12 rez.); risba E8492 | kos | 306 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava nosilnih sponk za uteži za nudeni vodnik (12 rez.); risba E8493 | kos | 12 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava vilice z očko 90°; risba E8496 | kos | 306 | 0 | 0 | 0
9 | Dobava vijaka za montažo uteži 50 kg/fazo; risba E8494 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
10 | Dobava vijaka za montažo uteži 100 kg/fazo; risba E8494 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
11 | Dobava uteži 25 kg; risba E8494 | kos | 36 | 0 | 0 | 0
12 | Dobava podaljševalnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik | kos | 15 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava popravnih kompresijskih sponk za nudeni vodnik | kos | 15 | 0 | 0 | 0
14 | Dobava popravnih spiral za nudeni vodnik | kos | 12 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava T tokovnih sponk za nudeni vodnik na obeh straneh; risba E8497 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
16 | Dobava T tokovnih sponk za nudeni vodnik in vodnik Al/Fe 490/65; risba E8498 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
17 | Dobava antivibratorjev za montažo na nudeni vodnik; risba E8495. Količino vpiše ponudnik na osnovi izdelane študije. | kos |  | 0 | 0 | 0
18 | Dobava antivibratorjev iz pozicije 17. za rezervo. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: | 0