RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Za oddajo javnega naročila v skladu s 40. členom ‎

Zakona o javnem naročanju ‎

‎(Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ‎ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3)‎

Predmet javnega naročila:

‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«

Datum: junij 2025

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

KAZALO

1.	NAROČNIK	3

2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4.	rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6.	PRAVNA PODLAGA	4

7.	TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	4

7.1	dostop do razpisne dokumentacije	4

7.2	obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	4

8.	ugotavljanje sposobnosti	5

8.1	ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	5

8.1.1	Razlogi za izključitev	5

8.1.2	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	7

8.1.3	Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja	7

8.1.4	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	8

9.	merila	8

10.	ponudba	8

10.1	ponudbena dokumentacija	8

10.2	sestavljanje ponudbe	9

10.2.1	Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	9

10.2.2	Obrazci »Izjave«………………………………………………………………………………………………………………….9

10.2.3	Obrazec »Predračun«	10

10.2.4	Finančna zavarovanja 	10

10.3	druga določila za pripravo ponudbe	11

10.3.1	Skupna ponudba	11

10.3.2     Ponudba s podizvajalci	12

10.3.3     Posebni pogoji	12

10.3.4	Variantne ponudbe	12

10.3.5	Jezik ponudbe	12

10.3.6	Veljavnost ponudbe	12

10.3.7	Stroški ponudbe	13

10.3.8	Protikorupcijsko določilo	13

11.	obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	13

12.	odstop od izvedbe javnega naročila	13

13.	pogodba	13

14.	pravno varstvo	13

# NAROČNIK

Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

# OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: JN-2/2025.

Predmet: ‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz (obr.10).

Garancija: min. 12 mesecev vključno s servisi in nadomestnimi deli.

Rok dobave: najkasneje v roku devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe – v skladu z dogovorom z ‎naročnikom (dobava, montaža, šolanje).‎

Javno naročilo se oddaja za obdobje sedem let in sicer od podpisa pogodbe.‎

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz specifikacij Obr-10.

# NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, ‎‎14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) ‎izvede postopek javnega naročila.‎

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo ‎sklenil pogodbo.‎

# rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 9.7.2025 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=58303.

# ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9.7.2025 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

# PRAVNA PODLAGA

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/16),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo, 64/16- odl.US in 20/18-OROZ631),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US),

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči,

- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

# TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

## Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

## Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 23.6.2025 do 8.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# ugotavljanje sposobnosti

## ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

### Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastila naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

### Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov:

- da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi;

### Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za finančno sposobnost

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel

blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj«).

Naročnik lahko po oddaji ponudb od tistega ponudnika za katerega bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi zahteva:

- predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte račune, iz katerih izhaja izpolnjevanje pogoja te točke ali

-	predložitev ustreznega BON obrazca, izdanega s strani AJPES, iz katerega je razviden podatek, da v zadnjih šestih (6) mesecih ponudnik ni imel neporavnanih obveznosti.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

### Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel vsaj ‎‎(1x) naročilo, ki je primerljivo razpisanim, od katerih je bila ‎le-ta v višini 200.000,00 EUR brez DDV.‎

DOKAZILO:‎

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna ‎sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«).‎

Izpolnjen in potrjen Obrazec 7 »Referenca«‎

Ponudnik predloži potrjen obrazec 10 »Tehnične specifikacije«

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter Obr-5.

# merilO

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudba, ki v seštevku meril prejme največ točk). Največje možno število točk je 100.

Upošteva se ponudbena cena brez DDV z vsemi stroški, popusti, rabati.

Točke bodo dodeljene po naslednji formuli:

najnižja ponudbena vrednost x 100 ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika

Najugodnejša ponudba prejme 100 točk, ostale prejmejo sorazmerno manjše število točk, glede na ponudbeno vrednost najugodnejše ponudbe.

Če bosta dve ali več ponudb ocenjene z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prvi oddal svojo ponudbo v sistem za elektronsko oddajo ponudb.

# ponudba

## ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec 1 »Ponudba« ter prilogami:

-obrazec 1a Podatki o partnerju v primeru skupne ponudbe;

-obrazec 1b Podatki o podizvajalcu v primeru nastopa s podizvajalci;

-obrazec 1c Izjava in soglasje podizvajalca;

- izpolnjen obrazec 2 »Predračun«

- Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«

- Izpolnjen obrazec 4 »Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 5 »Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«

- Izpolnjen obrazec 6 »Izjava o lastniških deležih«

- Potrjen obrazec 7 »Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«

- Potrjen obrazec 8 »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku«

- Izpolnjen obrazec 9 »Reference«

- Potrjen obrazec 10 »Tehnične specifikacije«

- Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

## sestavljanje ponudbe

### Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij Excel v pdf in elektronski obliki

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun Excel pdf in e-obliki« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

### Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za ‎izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih ‎zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na ‎zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev ‎oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.‎

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.‎

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih ‎naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ in neposredno vnese zahtevane podatke.‎

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni ‎koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, ‎gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  ‎

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ‎ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-‎JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. ‎

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. ‎obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. ‎

### Obrazci »Izjave«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila«  v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa Izpolnjen obrazec 3 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

### Obrazec 2 »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu.

Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen, bo izločena kot nedopustna.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun /Obrazec 2 »Povzetek predračuna – rekapitulacija«/ naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec 2 »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

### Finančna zavarovanja

|  | # Vrsta zavarovanja | # Znesek | # Veljavnost |
| --- | --- | --- | --- |
| # Resnost ponudbe | # / | # / | # / |
| # Dobra izvedba pogodbenih obveznosti | # Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) | # 10 % pogodbene vrednosti z DDV | # Še 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku. |
| # Odprava napak | # Finančno zavarovanje (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) | # 5 % pogodbene vrednosti z DDV | # 2 leti od primopredajnega zapisnika |

#### Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (odstotkov) od vrednosti pogodbe z DDV, za ves čas trajanja pogodbe. Uporabi se oblika finančnega zavarovanja, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (vzorec). Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Ponudnik predloži parafiran vzorec finančnega zavarovanja (s strani ponudnika), ki je priložen v razpisni dokumentaciji.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Finančno zavarovanje mora izvajalec /v 15 koledarskih dneh/ izročiti naročniku po uspešno opravljeni primopredaji aparata. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora imeti rok veljavnosti 2 leti rok veljavnosti pa začne teči naslednji dan od datuma kvalitetnega prevzema.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

### Druga določila za pripravo ponudbe

PODATKI O PONUDNIKU

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.

Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev in ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt. Gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu 1a navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z tehnično in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dela, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v skladu s 1. odstavkom 81. člena ZJN-3).

10.3.1 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

-	navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

-	pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

-	neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

-	področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

-	način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

-	druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

-	rok veljavnosti pravnega akta.

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo prijavno dokumentacijo:

•	Posamično (vsak gospodarski subjekt)

-	Obrazec 1a

-           Obrazec 3. Izjava ponudnika (partnerja v skupni ponudbi) o izpolnjevanju pogojev glede

usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

- Obrazec 6. Izjava o lastniških deležih

•	Skupno (vsi gospodarski subjekti skupaj) – ostali dokumenti.

### 10.3.2 Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu 1b. Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:

ob prijavi za sodelovanje priložiti izpolnjene obrazce 3 teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo);

priložiti zahtevo podizvajalca obrazec 1c za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo).

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

### 10.3.4 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

### 10.3.5 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema je: tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.

### 10.3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od datuma za predložitev ponudbe.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

### 10.3.7 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

### 10.3.8 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# pogodba

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

# pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen na portal eRevizija https://www.portalerevizija.si/ v skladu s 24. členom ZPVPJN.

Zdravstveni dom Slovenske Konjice

Direktor:

Dejan Verhovšek

Obrazec 1

PONUDBA

Podatki o ponudniku, izvajalcih v skupnem nastopu, podizvajalcih

Na podlagi Obvestila o naročilu male vrednosti za  ‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎‎, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ____________________, pod št. objave: ______________________, dajemo ponudbo in prilagamo dokumentacijo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

- Podatki o ponudniku /samostojni ponudnik, glavni izvajalec, poslovodeči partner pri skupni ponudbi/

- SMO vodilni partner   (ponudnik obkroži, v kolikor je vodilni partner pri skupni ponudbi)

| FIRMA OZIROMA IME: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: | _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ _______________________, odprt pri banki ___________________ |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| Ponudnik je MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje): DA NE (ustrezno obkroži) Zakoniti zastopniki ponudnika (potrebno je navesti vse zastopnike z navedbo morebitnih omejitev): 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Za izvedbo predmetnega naročila dajemo (ustrezno obkroži): - samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik, brez podizvajalcev in brez drugih izvajalcev v skupni izvedbi naročila; - skupno ponudbo – pri izvedbi naročila bomo sodelovali z izvajalci v skupni izvedbi in sicer: 1.. 2.. 3.. (ponudnik – vodilni partner mora k ponudbi priložiti list (Obrazec 1a) – priloga Partner v skupni ponudbi k obrazcu 1 za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi) - ponudbo s podizvajalci 1.. 2.. 3.. (ponudnik mora ponudbi priložiti list (Obrazec 1b) – priloga Podizvajalec k obrazcu 1 za vsakega od podizvajalcev) Z oddajo svoje ponudbe potrjujemo, da sprejemamo vse zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji za oddajo in javni objavi predmetnega naročila. Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični. Za podane podatke, njihovo resničnosti, in ustreznost fotokopij, prevzemamo popolno odgovornost. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila . |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |  |
|  |  | (žig in podpis) |  |

Priloge:

- Obrazec št. 1a: Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik predloži, v kolikor daje ponudbo skupina izvajalcev)

- Obrazec št. 1b: Podatki o podizvajalcu (ponudnik predloži, v kolikor nastopa s ponudbo s podizvajalci)

Obrazec 1a

- Podatki o partnerju v skupni ponudbi:

- NISMO vodilni partner   (označi in v nadaljevanju izpolni ponudnik ki je eden izmed partnerjev, vendar ni vodilni partner pri skupni ponudbi)

| POPOLNI NAZIV: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |
| E-POŠTA: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| Področje oz. vrsta ter obseg del, za katerega bo zadolžen partner v skupni ponudbi: |  |  |

Obrazec 1b

- Podatki o podizvajalcu:

| POPOLNI NAZIV: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NASLOV: |  |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV/BANKE: |  | _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ _______________________, odprt pri banki ____________________ |  |
| E-POŠTA: |  |  |  |
| TELEFON: |  |  |  |
| TELEFAKS: |  |  |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA (Z NAVEDBAMI MOREBITNIH OMEJITEV): |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| DEL IZVEDBE NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |  |  |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec: |  |  |  |
| Obseg v %: |  |  |  |
| Vrednost: |  |  |  |
| Kraj izvedbe: |  |  |  |
| Rok izvedbe: |  |  |  |

Obrazec 1c

- IZJAVA in soglasje podizvajalca

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za ‎‎‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎‎‎, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ____________________, pod št. objave: ______________________,

podizvajalec (naziv in naslov):  _______________________________________________________________

občina sedeža podizvajalca: ________________________

matična številka: _____________________, ID za DDV: _____________________________

s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- naši družbi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12- UPD in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- v obdobju treh let pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet  tega javnega naročila;

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Smo seznanjeni v zvezi s storjenimi ali neizvedenimi dejanji v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Smo seznanjeni, da nas lahko naročnik kadar koli v postopku izključi tudi, če se izkaže, da smo pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Smo seznanjeni, da nas bo naročnik iz postopka javnega naročanja izključil, v primeru morebitne kršitve obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (2. odstavek 3. člena ZJN-3).

- Smo seznanjeni, da je plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa,

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

- Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih delovnih dni.

Hkrati izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z Navodili za izdelavo ponudb po Dokumentaciji za oddajo naročila s pogoji za izvedbo ter merili za dodelitev naročila in da z njimi v celoti soglašamo.

- zahtevamo neposredna plačila:       DA        NE          (podizvajalec ustrezno označi)

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila – ‎‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎‎.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 2

PONUDBENI PREDRAČUN

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

- Naziv gospodarskega subjekta: …………………………………………………………………..

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST)

__________________________________________________________________________

Predmet naročila:

| Zap. št. | Opis | Ponudbena vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizni sistem (dobava, postavitev in testni zagon analitskega sistema, z vključenim usposabljanjem naročnikovih zaposlenih in vzdrževanjem v garancijski dobi) |  |
| 2. | Servisno vzdrževanje (servisno vzdrževanje v pogarancijski dobi v pogodbenem obdobju, ki vključuje vse stroške vzdrževanja opreme in rezervne del – »all inclusive« servisno vzdrževanje) |  |
| 3. | Reagenti in potrošni material za obdobje 7-ih let (vrednosti iz tabele »PONUDBENI PREDRAČUN«) |  |
|  | Skupna ponudbena vrednost brez DDV  seštevek (1+2+3) |  |
|  | Skupna ponudbena vrednost DDV |  |
|  | Skupna ponudbena vrednost z DDV |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 3

- IZJAVA ponudnika

- izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti za izvedbo javnega naročila

V zvezi z javnim naročilom za ‎‎‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil z dne  ___________________, pod št. objave: ______________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, glavnega izvajalca pri ponudbi s podizvajalci)

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila ter da:

- naši družbi ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12- UPD in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za odhodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

- v obdobju treh let pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet  tega javnega naročila;

imamo pridobljeno obrtno dovoljenje na podlagi Obrtnega zakona in vpisa v obrtni register (v primeru, da bomo dela opravljali na obrtni način);

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- Smo seznanjeni v zvezi s storjenimi ali neizvedenimi dejanji v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Smo seznanjeni, da nas lahko naročnik kadar koli v postopku izključi tudi, če se izkaže, da smo pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

- Smo seznanjeni, da nas bo naročnik iz postopka javnega naročanja izključil, v primeru morebitne kršitve obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (2. odstavek 3. člena ZJN-3).

- Smo seznanjeni, da je plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa,

- Ponudnik v preteklih šestih (6) mesecih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih poslovnih računov. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

- Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 10 zaporednih delovnih dni.

- Ponudnik mora predložiti kopijo potrdila Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet javnega naročila.

Strinjamo se, da lahko naročnik v fazi oddaje tega naročila od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije za oddajo predmetnega naročila.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Slovenske Konjice, da iz uradnih evidenc, za namen izvedbe tega javnega naročila, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje v tej izjavi oziroma predmetni dokumentaciji za oddajo naročila postavljenih pogojev. Na zahtevo naročnika in v kolikor bo to potrebno bomo naročniku predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo za izvedbo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 4

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

In

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 5

- Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 6

- IZJAVA o lastniških deležih

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju: ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/glavni izvajalec pri ponudbi s podizvajalci/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. ...................., katerega predmet je ‎‎‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎‎‎, podajam naslednjo:

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

____________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opombe: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika ____________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________   ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE / DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da  s ponudnikom ______________________________________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

____________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Kraj: | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Žig: |  |
|  | Podpis zakonitega zastopnika: |

Obrazec 7

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   …………………………………………………………………………… (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila), sklenjene na podlagi izvedenega javnega naročila št. ……………………………., objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave: JN__________/2025, katerega predmet je ………………………………………………………..

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče  po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.)

garant											           (žig in podpis)

Obrazec 8

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:   Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi izvedenega postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obrazec 9

- Reference

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet izvedbe | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Opomba:

- Ponudnik je v zadnjih (3) letih pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil izvedel vsaj (1x) naročilo, ki je primerljivo razpisanim, od katerih je bila le-ta v višini 200.000,00 EUR brez DDV.

| Kraj in datum: | Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika: ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec 10

- Tehnične specifikacije

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA / PONUDBENI PREDRAČUN

Splošni pogoji glede kakovosti blaga

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate.

Blago po ponudbi mora biti novo in sodobno, imeti najvišjo analitsko kakovost opravljenih preiskav.

Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Ob dobavi in priklopu vse opreme in ob morebitnih kasnejših menjavah ali dodajanju analiznih metod mora izbrani ponudnik predložiti:

- dokumente o prevzemu in priklopu opreme,

- potrdilo proizvajalca o tovarniški kontroli kakovosti dobavljene serijske številke opreme,

- garancijske izjave,

- navodila za uporabo in vzdrževanje opreme (vse v tiskani in elektronski obliki),

- varnostne liste v elektronski obliki, CE certifikate in izjave o skladnosti za opremo, reagente, standarde, kontrole in ostali potrošni material (vse v elektronski obliki),

- ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnjevanje Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji (UL RS št.64/04, 01/16, 56/19, 131/20 in 152/20-ZZUOOP) in SIST EN ISO 15189.

- Dobavni rok: najkasneje v roku devetdeset (90) dni od začetka veljavnosti pogodbe – v skladu z dogovorom z naročnikom (dobava, montaža, šolanje).

- Garancija: min 12 mesecev

- Tehnične zahteve za BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKI ANALIZNI SISTEM:

|  | Zahteva | IZPOLNJUJE ZAHTEVO (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biokemijsko-imunokemijski analizni sistem mora biti povezan v enovit sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje (računalnik), sestavljen mora biti najmanj iz enote za nalaganje/prevzemanje/sortiranje vzorcev, enote za biokemijske analize, enote za analize elektrolitov (v kolikor ni enota za analize elektrolitov del biokemijske enote) in enote za imunokemijske analize. | DA / NE |  |
|  | Naročnik ima na voljo prostor dolžine 4,5m in širine/globine 3,0m. Celoten biokemijsko-imunokemijski analizni sistem je potrebno smiselno in funkcionalno umestiti v navedeni tloris (skupaj z vsemi odmiki za vdrževanje/servisiranje in odmiki za delo z biokemijsko-imunokemijskim sistemom), kar ponudnik dokaže z izrisom možne postavitve. | DA / NE |  |
|  | Vse enote biokemijsko-imunokemijskega analiznega sistema morajo biti nove in povezane, ter s pripadajočo programsko opremo in tiskalniki. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel tudi izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Principi merjenja biokemijskega in ISE modula morajo biti: fotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija. Princip merjenja imunokemijskega modula mora biti: luminiscenca (elektrokemuminiscenca, kemuminiscenca, floroimunoluminiscenca ali enakovredne metode). | DA / NE |  |
|  | Biokemično-imunokemijski sistem mora biti opremljen z enoto, ki omogoča arhiviranje analiziranih vzorcev v arhivska stojala, dodatno mora biti omogočeno sortiranje oziroma ločevanje vzorcev s preiskavami, ki jih ne delamo vsak dan v ločena stojala. Ta enota je lahko del biokemično-imunokemijskega analiznega sistema ali pa je z njim povezana. Omogočen mora biti samodejni prenos epruvet preko navedene enote do analiznih sistemov. | DA / NE |  |
|  | Celoten biokemijsko-imunokemijski analizni sistem mora zagotavljati primerne minimalne zmogljivost in sicer: - nalaganje vzorcev na vhodno/izhodno enoto: minimalno 50 vzorcev/uro - biokemijske preiskave: minimalno 440 testov/uro - preiskave elektrolitov: minimalno 200 testov/uro - imunokemijske preiskave: minimalno 100 testov/uro. | DA / NE |  |
|  | Vhodno/izhodna enota mora omogočati kontinuirano dodajanje različnih vrst vakumskih epruvet/vzorcev. | DA / NE |  |
|  | V kolikor ponujeni analitski sistem potrebuje deionizirano oz. demineralizirano vodo, mora ponudnik zagotoviti postavitev in vzdrževanje sistema za pripravo vode in ga vključiti v ponujeno ceno. Sistem za pripravo vode mora imeti primerno kapaciteto za nemoteno delovanje analitskega sistema. Sistem mora imeti zadostno interno zalogo deionizirane vode za vsaj 4 urno nemoteno delovanje. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT). | DA / NE |  |
|  | Shranjevanje kontrol kakovosti mora biti omogočeno na analitskem sistemu ali na analizni opremi. Kontrolni material mora biti shranjen posamezno, zaščiten pred svetlobo in hlajen. Omogočeno mora biti samodejno izvajanje kontrol ob določenem časovnem obdobju ali glede na pravila, ki jih postavi naročnik. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati vstavljanje reagentov brez prekinitve delovanja opreme. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati analizo vseh razpisanih preiskav. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati uporabo različnih velikosti standardiziranih epruvet (premer 13 mm in 16 mm ter višina 75 mm in 100 mm) in standardnih posodic za vzorce („sample cup”, „micro cup”, false bottom cup”). Mrtvi volumen za vzorce pacientov ne sme biti več kot 300 µL, mrtvi volumen za pediatrične vzorce, kontrole kakovosti in kalibratorje v standardnih posodicah ne sme biti več kot 100 µL. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora za biokemijske preiskave omogočati določanje serumskih indeksov za lipemijo, hemolizo in ikteričnost ter avtomatsko vrednotenje rezultatov posameznih preiskav glede na izmerjene vrednosti serumskih indeksov. Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za te meritve za 31500 vzorcev letno. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev ter ostalega potrošnega materiala preko črtnih kod ali preko RFID. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora na pipetorjih za aspiracijo vzorcev omogočati zaznavanje nivoja tekočine vzorca in detekcijo strdkov v vzorcu. Analitska oprema mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo tekočine ali drugačno rešitev, ki opozarja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagenta, diluenta, potrošni material). | DA / NE |  |
|  | Celokupni čas (avtomatskega in vzdrževanja s posegom uporabnika) dnevnega vzdrževanja analitske opreme ne sme presegati 150 min. Večina rutinskih opravil (pregled stanja fotometrične žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje podatkov, ...) se mora opraviti samodejno ob času določenem s strani uporabnika. Ročno dnevno vzdrževanje s posegom uporabnika ne sme presegati 10 minut. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora samodejno pripraviti seznam potrebnih kalibracij ter maskirati tiste preiskave, ki kalibracijo potrebujejo. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: vsaj serum, plazma, kri, urin. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati avtomatsko ponovno merjenje in redčenje vzorcev ob preseženih koncentracijah merilnega območja analita. | DA / NE |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo. Nežno mešanje reagenta pred vstavitvijo v analitski sistem se ne šteje kot priprava reagenta. Naročnik dopušča da je za največ 5 preiskav potrebna enostavna ročna priprava (raztapljanje, prelivanje, dolivanje, pipetiranje). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati uporabo dnevnih kontrol kakovosti v najmanj dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati shranjevanje vseh podatkov na trdem disku računalnika, možnost varnostne kopije („back-up”) trdega diska ter možnost izvoza podatkov na USB flash spominsko enoto in možnost izvoza na mrežne pogone. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati oddaljeni dostop za aplikativne potrebe. | DA / NE |  |
|  | Rezultati pacientov, ki so shranjeni izven analitske opreme, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. | DA / NE |  |
|  | Stabilnost reagentov na analitski opremi mora biti usklajena s predvidenim številom opravljenih analiz ter glede na frekvenco izvajanja analiz tako, da po preteku priporočenega časa na analitskemu sistemu ne bo ostalo več kot 10% testov neporabljenih. Večji ostanki neporabljenih reagentov so strošek ponudnika. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati izpis rezultatov preiskav, ki je uporabniku prilagodljiv in trajen (na navaden papir). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati ročno dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati avtomatsko dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („reflex testing”). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati avtomatsko ponavljanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („rerun”). | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati postavitev specifičnih aplikacij uporabnika (vsaj 10 odprtih kanalov). | DA / NE |  |
|  | Imunokemijski del analizne opreme mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. | DA / NE |  |
|  | Analizna oprema mora omogočati mrežni priklop in dvosmerno komunikacijo z LIS. Prenos vključuje možnost prenosa demografskih podatkov pacienta (ime, priimek, starost, spol, oddelek, zdravnik, ...). Priklop in povezava analitskega sistema z vso programsko opremo na obstoječi LIS morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. V laboratoriju se uporablja LIS proizvajalca Arigato in sicer AriLab. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo, da je povezava na LIS vključena v ponudbeno ceno, štel tudi izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov z vrednostmi kontrol kakovosti in kalibratorjev in dokumentov o CE skladnosti reagentov. | DA / NE |  |
|  | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik se zavezuje k rednemu obveščanju kupca o novih metodah, ter strokovni in aplikativni podpori uporabljenih metod za ves čas uporabe analitskega sistema. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora v svoji ponudbi ponuditi ustrezni kontrolni material, drugega proizvajalca, kot je proizvajalec opreme/reagentov (neodvisni kontrolni material) za vse analize. | DA / NE |  |
|  | V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potreben material (reagenti, kalibratorji, kontrole kakovosti, sistemski reagenti, čistilne raztopine, potrošni material) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov, šolanje laboratorijskega osebja in verifikacijo vseh analiznih metod. Za ta namen naročnik zahteva minimalno 100 testov za vsako razpisano preiskavo. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik bo omogočil izvajanje šolanja uporabnikov takoj po postavitvi analitskega sistema in sicer predvidoma v roku 1 meseca. Ponudnik bo po potrebi omogočil tudi dodatno izobraževanje v primerljivem laboratoriju. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel izjavo ponudnika dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. | DA / NE |  |

Seznam preiskav:

|  | Preiskava | Zahtevana metoda | IZPOLNJUJE ZAHTEVO (izpolni ponudnik) | VIR V PONUDBI - ponudnik navede, kje v ponudbi je razvidno izpolnjevanje zahteve (npr.: publikacija / stran / točka) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalij | ISE - indirektna potenciometrija | DA / NE |  |
| 2. | Natrij | ISE - indirektna potenciometrija | DA / NE |  |
| 3. | Kloridi | ISE - indirektna potenciometrija | DA / NE |  |
| 4. | Kalcij | spektrofotometrija (UV/VIS), arzenazo ali enakovredno | DA / NE |  |
| 5. | Železo | spektrofotometrija (UV/VIS), ferozin ali enakovredno | DA / NE |  |
| 6. | Glukoza | spektrofotometrija (UV/VIS), heksokinaza | DA / NE |  |
| 7. | Sečnina (urea) | spektrofotometrija (UV/VIS), ureaza/GLDH ali enakovredno | DA / NE |  |
| 8. | Kreatinin | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska IDMS sledljiva | DA / NE |  |
| 9. | Urat (sečna kislina) | spektrofotometrija (UV/VIS), urikaza-PAP ali enakovredno | DA / NE |  |
| 10. | Bilirubin - celokupni | spektrofotometrija (UV/VIS), DPD ali enakovredno | DA / NE |  |
| 11. | Bilirubin - direktni | spektrofotometrija (UV/VIS), diazo, Jendrassik-Groff ali enakovredno | DA / NE |  |
| 12. | Alkalna fosfataza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC | DA / NE |  |
| 13. | Aspartat aminotransferaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC (s piridoksal fosfatom) | DA / NE |  |
| 14. | Alanin aminotransferaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC (s piridoksal fosfatom) | DA / NE |  |
| 15. | Gama-glutamil transferaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC | DA / NE |  |
| 16. | Alfa amilaza | spektrofotometrija (UV/VIS), IFCC (EPS) ali enakovredno | DA / NE |  |
| 17. | Lipaza | spektrofotometrija (UV/VIS), kolorimetrična ali enakovredno | DA / NE |  |
| 18. | Holesterol celokupni | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 19. | Holesterol-HDL | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 20. | Holesterol-LDL | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 21. | Trigliceridi | spektrofotometrija (UV/VIS), encimska kolorimetrična endpoint metoda ali enakovredno | DA / NE |  |
| 22. | C- reaktivni protein | spektrofotometrija (imunoturbidimetrija) | DA / NE |  |
| 23. | Glikirani hemoglobin | spektrofotometrija (turbidimetrija, encimska) | DA / NE |  |
| 24. | Revma faktor | imunoturbidimetrično ali enakovredno | DA / NE |  |
| 25. | Tirotropni hormon | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 26. | Trijodtironin – prosti | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 27. | Tiroksin- prosti | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 28. | Prostata specifični antigen- celokupni | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 29. | Vitamin B 12 | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 30. | Folati | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 31. | Feritin | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |
| 32. | Vitamin D | imunokemija, luminiscenca | DA / NE |  |

Servis in podpora

Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, s sedežem v EU, ki mora imeti odzivni čas pooblaščenega serviserja največ 1 uro, čas prvega prihoda na mesto okvare največ 4 ure in čas dokončne odprave napake največ 48 ur, če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače.

Za odpravo napak morajo biti serviserji na voljo vse delovne dni v tednu (od ponedeljka do petka) od 6:00 do 17:00, servisni inženirji morajo biti izšolani in redno dodatno usposabljani pri proizvajalcu.

Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi morata biti na voljo vsaj dva servisna inženirja in vsaj en aplikacijski specialist, izšolani in certificirani pri proizvajalcu.

Zagotovljena brezplačni redni in izredni servis za celotno trajanja veljavnosti pogodbe.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in EU in mora imeti vse potrebne certifikate. Ponudniki lahko kopije ustreznih certifikatov predložijo v ponudbi, vendar to ni zahtevano. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil.

Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme ter potrošni material za čas preizkusnega delovanja.

Ponudnik mora zagotoviti in izvesti priklop na obstoječ laboratorijski informacijski sistem (LIS).

Ponudnik dostavi analizator skupaj z UPS sistemom.

Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike. Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme usposobil (izšolal) delavce kupca.

Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, redne vzdrževalne servise po navodilih dobavitelja (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (ponudnik navede število obveznih in priporočenih servisov na leto).

»Popolno« izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA / PONUDBENI PREDRAČUN

PONUDBENI PREDRAČUN

Vsebine ponudbenega predračuna se ne sme spreminjati, tam kjer je to izrecno navedeno lahko ponudnik po potrebi doda dodatne vrstice.

Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

Ponudnik mora izpolniti vse sivo označene prazne stolpce.

Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na dve (2) decimalni mesti. Ponudnika naprošamo, da v kolikor se zaokroževanje ne izvede, naj sam zaokroži cene in vrednosti na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora obvezno ponuditi vse reagente, materiale za kontrolo kakovosti, materiale za kalibracije in vse potrošne materiale, ki se nanašajo na analize iz tehničnih specifikacij, za izvedbo vseh preiskav.

Pri vsakem posameznem materialu, potrebnem za izvajanje preiskav, mora ponudnik ločeno za vsako vrstico materiala obvezno navesti:

- Naziv materiala/artikla,

- Proizvajalca,

- Kataloško številko,

- Stabilnost reagenta/materiala na analizatorju v dnevih,

- Osnovno enoto mere (EM),

- Velikost pakiranja,

- Predvideno letno količino artikla na enoto mere (EM), zaokroženo na največ 4 decimalna mesta, vendar mora biti ponujena količina za 7 let celo število,

- Ceno na enoto mere (EM) brez DDV

- Stopnjo DDV (%)

Izračuni so v Ponudbeni predračun – Excel vnešeni, vendar ponudnike prosimo, da vse izračune še enkrat ročno preveri.

Ponudnik mora v obrazec Predračun ponujati/navesti vse pozicije, ob upoštevanju tehničnega dela dokumentacije, ki je sestavni del dokumentacije.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Popravek računskih napak, ki jih bo odkril naročnik, bo mogoč izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 7. odstavek 89. člena ZJN-3. Naročnik sme popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik v primeru napačne ali pomanjkljive navedbe tipa in proizvajalca ne bo pozival k dopolnitvi, ker bi to pomenilo zamenjavo artikla in s tem nedopustno spreminjanje ponudbe. Ponudniki naj zato pri izpolnjevanju zahtevanih podatkov ponudbe le-to skrbno in natančno izpolnjujejo. Prospekti in drug material, ki bodo priloženi ponudbi, morajo odgovarjati tipu, ki je naveden v ponudbi in s priloženimi dokumenti mora biti izkazano izpolnjevanje tehničnih zahtev. Ponudniki naj izpolnjevanje posamezne karakteristike tudi primerno označijo.

Vsekakor pa bo naročnik pri pozivanju na dopustne dopolnitve in dodatna pojasnila upošteval zakonske podlage in prakso pristojnih institucij.

OPOZORILO:

Pri sestavi ponudbene cene morajo ponudniki upoštevati vse vsebine, zajete z dokumentacijo in njenimi prilogami, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov, v enotnih cenah pa mora zajeti tudi vse pričakovane stroške, ki jih bo imel z realizacijo naročila.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Osnutek pogodbe

## POGODBA ZA

»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«

sklenjena med

NAROČNIKOM: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice, ki ga zastopa direktor: Dejan Verhovšek

| Matična številka: | …………………….. |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | …………………….. |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi: -ponudbe ponudnika _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _številka _ _ _ _ _ _ _, z dne _ _ _ _ _ _ _ , -naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št. _ _ _ _ _ _ _, z dne_ _ _ _ _ _ _ -za javno naročilo za ‎»Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎‎, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, pod številko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:. - razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami,. - tehnična dokumentacija,. - ponudba dobavitelja.. Citirana hierarhija sestavnih delov ponudbe se upošteva tudi v primeru tolmačenja morebitnih kolizij v posamičnih dokumentih oz. zahtevah naročnika..

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo aparat z tehnologijo, s tehničnimi karakteristikami ter pripadajočo opremo, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe. Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo izvedla po podpisu pogodbe, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj opravila primopredajo..

III. POGODBENA CENA

4. člen

Vrednost predmeta pogodbe za ‎» Dobava BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA‎«‎, znaša:. Analizni sistem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV Servisno vzdrževanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV Reagenti in potrošni material _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR. z besedo:………………………………………………………………………..

5. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve od izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v 30 dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa..

IV. ROK ZA DOBAVO APARATA

6. člen

‎Dobava »BIOKEMIJSKO-IMUNOKEMIJSKEGA ANALIZNEGA SISTEMA«‎ se izvede v roku 90 dni od podpisa pogodbe, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehničnih parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom, primopredajo in šolanjem.

7. člen

V času teka roka za dobavo si naročnik pridržuje pravico izvajati stalno kontrolo nad potekom dobave.

8. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti, ki je opredeljena v 4. členu te pogodbe.

V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

9. člen

Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji..

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:. - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama..

11. člen

Prav tako se dobavitelj zavezuje:. - da aparat deluje brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak;. - da je aparat v celoti skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in izpolnjuje vse parametre, ki so predmet tega javnega naročila in jih predpisuje veljavna zakonodaja;. - da bo za dobavljeno blago skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele..

VI. 	SERVIS IN PODPORA

Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, s sedežem v EU, ki mora ‎imeti odzivni čas pooblaščenega serviserja največ 1 uro, čas prvega prihoda na mesto ‎okvare največ 4 ure in čas dokončne odprave napake največ 48 ur, če se pogodbeni stranki ‎izrecno ne dogovorita drugače.‎

Za odpravo napak morajo biti serviserji na voljo vse delovne dni v tednu (od ponedeljka do ‎petka) od 6:00 do 17:00, servisni inženirji morajo biti izšolani in redno dodatno usposabljani ‎pri proizvajalcu.‎

Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi morata biti na voljo vsaj dva servisna ‎inženirja in vsaj en aplikacijski specialist, izšolani in certificirani pri proizvajalcu.‎

Zagotovljena brezplačni redni in izredni servis za celotno trajanja veljavnosti pogodbe.‎

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji ‎in EU in mora imeti vse potrebne certifikate. Ponudniki lahko kopije ustreznih certifikatov ‎predložijo v ponudbi, vendar to ni zahtevano. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika ‎pred sklenitvijo pogodbe zahteva predložitev ustreznih dokazil.‎

Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene ‎opreme ter potrošni material za čas preizkusnega delovanja.‎

Ponudnik mora zagotoviti in izvesti priklop na obstoječ laboratorijski informacijski sistem ‎‎(LIS).‎

Ponudnik dostavi analizator skupaj z UPS sistemom.‎

Ponudnik mora zagotoviti primeren program šolanja za uporabnike. Ponudnik se zaveže, da ‎bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme usposobil (izšolal) ‎delavce kupca.‎

Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje ‎strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).‎

‎»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, redne ‎vzdrževalne servise po navodilih dobavitelja (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in ‎potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene ‎funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov ‎delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom ‎in podpisom izvedbe pregleda (ponudnik navede število obveznih in priporočenih servisov na ‎leto:_____). ‎

‎»Popolno« izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo ‎iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev ‎naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z ‎vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi ‎stroški. ‎

VII.	OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe..

VIII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA

13. člen

Po uspešni dobavi dobavitelj in naročnik opravita primopredajo aparata in pripadajoče opreme. S predajo blaga pridobi naročnik aparat s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest..

IX. GARANCIJE

14. člen

Garancija: ………….. mesecev od primopredaje aparata. Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

15. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost aparata oziroma pripadajoče opreme.. Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja..

X. ZAVAROVANJA

16. člen

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _ _ _ _ _ _ _ _ EUR.. Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po končnem primopredajnem zapisniku.. Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih:. - nepravočasne dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, - dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med njo..

Pogodba je veljavna ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik ga lahko unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini. Vzorec finančnega zavarovanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik parafira vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s čimer jamči, da se je seznanil z vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da bo izbran.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Dobavitelj mora najmanj v roku 15 dni po po uspešno opravljeni primopredaji aparata izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora imeti rok veljavnosti 2 leti rok veljavnosti pa začne teči naslednji dan od datuma kvalitetnega prevzema.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.

XI. PREDSTAVNIKI STRANK

17. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika: ………..

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je…….

XII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

18. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o plačilom za delo, o delovnim časom, o počitki, o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe (okvirnega sporazuma) še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

20. člen

Naročnik ima s pisno izjavo pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:. - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične izvajati pogodbenih aktivnosti, kar izkazuje riziko ne dokončanja pogodbenih obveznosti skladno s terminskim planom in končnim rokom.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti..

XIV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Za vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

22. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Rok za predložitev predmetnega zavarovanja je 8 dni od podpisa pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

24. člen

| Datum:………………. Dobavitelj: ………………………….. | Datum: ………………………. Št.:…………………………….. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenske Konjice Dejan Verhovšek Direktor |
| --- | --- |

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih eni izvod prejme naročnik, enega pa dobavitelj.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)