SKLOP 3: NOSILA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| Zaporedna številka | Zahtevane tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprema je namenjena prenašanju pacientov ob nesrečah in v taktičnih situacijah. | DA NE |  |
|  | Oprema je vzdržljiva in odporna. | DA NE |  |
|  | Oprema je sestavljena iz lahkih aluminijastih palic, zaponk, nog in širilnih palic. | DA NE |  |
|  | Mreža je trpežna, protipožarna, proti-zdrsna ter odporna proti kemikalijam in plesni. | DA NE |  |
|  | Vse komponente opreme je možno dekontaminirati. | DA NE |  |
|  | Nosila vključujejo dva pritrdilna pasova. | DA NE |  |
|  | Oprema je narejena v skladu z vojaškimi specifikacijami ZDA MIL-L-49511B. | DA NE |  |
|  | Oprema je lažja od 10kg. | DA NE |  |
|  | Nosilnost opreme je večja od 300kg. | DA NE |  |

Druge zahteve:

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijskega lista in ostale dokumentacije, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje začne veljati ob dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________