SKLOP 3: NOSILA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| Zaporedna številka | Zahtevane tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprema je namenjena imobilizaciji pacientov pri sumu na poškodbo hrbtenice. Lahko se uporablja tudi za prenos pacientov iz ene točke na drugo. | DA NE |  |
|  | Okvirne dimenzije nosila so 120/200 x 45 x 8,5 cm. | DA NE |  |
|  | Oprema je varna, stabilna, lahka, enostavna za čiščenje in enostavna za uporabo. | DA NE |  |
|  | Oprema je skladna s standardom EN 1865E. | DA NE |  |
|  | Vse komponente opreme so nemagnetne. | DA NE |  |
|  | Nosila je mogoče prilagoditi v štirih različnih dolžinah, da se prilagajajo višini pacienta. | DA NE |  |
|  | V ponudbo je vključen tudi komplet petih pritrdilnih trakov in opora za glavo B-LOCK. | DA NE |  |
|  | Oprema je vpadajoče rumene barve, kar omogoča boljšo vidnost. | DA NE |  |
|  | Nosilnost opreme je večja od 150kg. | DA NE |  |

Druge zahteve:

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijskega lista in ostale dokumentacije, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Zagotavljanje rezervnih delov in servisa za obdobje najmanj 10 let. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje prične teči po dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________