| Zaporedna številka | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Simulator je namenjen učenju in vadbi odvzema vzorca krvi iz pete dojenčka. | DA NE |  |
|  | Simulator je anatomsko realističen približek stopala dojenčka s poudarkom na venah in kapilarah, ki so pomembne za odvzem krvi. | DA NE |  |
|  | Simulator je narejen iz upogljivega materiala, ki posnema občutek dojenčkove kože. Material omogoča večkratno uporabo ter je primeren za vadbo z iglami in lancetami. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo pravilne tehnike odvzema krvi iz pete. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča identifikacijo ustreznih vbodnih mest. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča simulacijo pretoka krvi ob pravilnem vbodu. | DA NE |  |
|  | Material je odporen in namenjen večkratni uporabi. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča enostavno menjavo potrošnih delov. | DA NE |  |
|  | Simulator je lahek in prenosljiv. | DA NE |  |

SKLOP 5: SIMULACIJSKA OPREMA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Druge zahteve:

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijski list in ostala dokumentacija, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje prične teči po dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Zagotavljanje rezervnih delov in potrebnega servisa za obdobje 10 let. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________