| Zaporedna številka | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Simulator je namenjen vaji, usposabljanju in poučevanju o oskrbi novorojenčkov. | DA NE |  |
|  | Simulator je realistična anatomska predstavitev novorojenčka (fantek). Celotna zgradba telesa omogoča vadbo različnih postopkov oskrbe. | DA NE |  |
|  | Simulator je izdelan iz silikonske gume, ki je podobna pravem človeškem tkivu. | DA NE |  |
|  | Simulator je izdelan z brezšivno konstrukcijo, ki daje občutek pravega dojenčka. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča učenje vadbe kopanja (umivanja). | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča učenje intervencije celostnega telesnega spremljanja in merjenja. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča učenje menjave plenic. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča učenje oskrbe popkovne rane. | DA NE |  |
|  | Občutek in teža simulatorja sta podobna dejanskemu novorojenčku. | DA NE |  |
|  | Simulator je vzdržljiv in omogoča večkratno uporabo. | DA NE |  |

SKLOP 5: SIMULACIJSKA OPREMA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Druge zahteve:

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijski list in ostala dokumentacija, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje prične teči po dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Zagotavljanje rezervnih morebitnega servisa za obdobje 5 let. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________