| Zaporedna številka | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Simulator je namenjen učenju in vadbi različnih vrst injiciranja (intramuskularno, subkutano, intradermalno). | DA NE |  |
|  | Simulator realistično predstavlja predel mesta za injiciranje s čimer posnema strukturo kože, podkožnega tkiv in mišic. | DA NE |  |
|  | Simulator je sestavljen iz mehkega, realističnega materiala, ki posnema občutek pravega človeškega tkiva. Material omogoča večkratno uporabo. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo intramuskularnih injekcij. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo subkutanih injekcij. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo intradermalnih injekcij. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča pravilno identifikacijo mest za injiciranje. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo pravilne tehnike vstavljanja igle. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo aspiracije ob aplikaciji zdravila. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo injiciranja tekočine. | DA NE |  |
|  | Mogoča je enostavna menjava zamenljivih delov. | DA NE |  |
|  | Ponudba vključuje tudi nekaj zamenljivih delov (koža). | DA NE |  |
|  | Simulator je lahek in prenosen. Omogoča fiksacijo s pomočjo pasov na določene površine. | DA NE |  |

SKLOP 5: SIMULACIJSKA OPREMA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Druge zahteve:

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijski list in ostala dokumentacija, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje prične teči po dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Zagotavljanje rezervnih delov za obdobje 10 let. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________