| Zaporedna številka | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Namen simulatorja je učenje vzpostavitve intraosalne poti pri novorojenčkih. | DA NE |  |
|  | Simulator predstavlja anatomsko realistično nogo novorojenčka in vključuje simulirano tibijo, za pravilno lokacijo izvedbe postopka. | DA NE |  |
|  | Simulator je sestavljen iz visokokakovostnih, vzdržljivih materialov, pri čemer je koža narejena iz mehkega, realističnega materiala, kostna struktura simulatorja pa je podobna kostni strukturi pravega človeka. | DA NE |  |
|  | Simulator je narejen za večkratno uporabo. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča lahko menjavo nadomestnih delov. | DA NE |  |
|  | Simulator je lahek in enostaven za prenašanje. | DA NE |  |
|  | Ponudba vključuje tudi nadomestne dele za komponente, ki se izrabijo. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča funkcijo učenja identifikacije pravilnega mesta za intraosalni pristop. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča funkcijo učenja uvajanja intraosalnih igel. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča funkcijo učenja infuzije tekočin. | DA NE |  |

SKLOP 5: SIMULACIJSKA OPREMA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Druge zahteve:

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijski list in ostala dokumentacija, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje prične teči po dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Zagotavljanje rezervnih delov in morebitnega servisa za obdobje vsaj 10 let. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________