| Zaporedna številka | Zahtevane strokovne in tehnične lastnosti | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ponudba vključuje 6 vadbenih lutk. | DA NE |  |
|  | Simulator je namenjen skupinskem in posameznem usposabljanju na področju temeljnih postopkov oživljanja (CPR). | DA NE |  |
|  | Simulator predstavlja anatomsko korekten prsni koš, ki zagotavlja realistično upogljivost pri stisih prsnega koša. | DA NE |  |
|  | Lutke so lahke in prenosljive. V ponudbi je tudi torba oz. potovalka za lažji skupni prenos vseh lutk. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo pravilne tehnike stisov prsnega koša. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo pravilnega nagiba glave in dviga brade za sprostitev dihalnih poti. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vadbo umetnega dihanja. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča vizualni indikator pravilne globine stisov (npr. klik ali ob uporabi pripadajoče aplikacije). | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča povezavo s telefonsko aplikacijo, preko katere lahko udeleženci prejemajo povratne informacije o izvajanju oživljanja. | DA NE |  |
|  | Simulator je sestavljen iz vzdržljivih materialov, ki so enostavni za čiščenje. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča enostavno menjavo zračnih poti in razkuževanje za zagotavljanje higienične vadbe. | DA NE |  |
|  | Simulator omogoča enostavno menjavo nadomestnih delov, ki se izrabijo. | DA NE |  |
|  | Ponudba vključuje tudi določeno število nadomestnih delov (baterije, balon za predihavanje..). | DA NE |  |

SKLOP 5: SIMULACIJSKA OPREMA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| Zaporedna številka | Zahtevane druge zahteve | Izpolnjuje: (ustrezno obkrožite) | Opis je v katalogu na strani |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ob predaji opreme priložena po 1 izvod navodil za uporabo in vzdrževanje, garancijski list in ostala dokumentacija, v slovenskem ali angleškem jeziku. | DA NE |  |
|  | Garancija: 1 leto. Garancijsko obdobje prične teči po dobavi opreme. | DA NE |  |
|  | Zagotavljanje rezervnih delov in morebitnega servisa za obdobje vsaj 10 let. | DA NE |  |
|  | Dobavni rok: najkasneje do 30. 9. 2025 | DA NE |  |

Druge zahteve:

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________

Podpis in žig: ___________________________________________________