RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

ODPRTI POSTOPEK

40. člen

(vrsta postopka)

»ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO«

(predmet javnega naročila)

JN39/2025

(interna oznaka javnega naročila)

junij 2025

|  | Financira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja izključno mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropskega raziskovalnega sveta. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, za njih ne moreta biti odgovorna. |
| --- | --- |

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Predračun – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 2.1

Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev – OBRAZEC 3

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje – OBRAZEC 3.1

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika

- ESPD obrazec

- Vzorec pogodbe – OBRAZEC 4

- Priloge:

PRILOGA 1 – Izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

PRILOGA 2 – Prevzemni zapisnik za javno naročilo

Javno naročilo za predmet »ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO« je skupno s strani naslednjih sofinancerjev:

- IJS

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

ki ga zastopa direktor prof. dr. BOŠTJAN ZALAR (v nadaljevanju IJS)

- ONKOLOŠKI INSTITUT LJUBLJANA

Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

ki ga zastopa direktorica Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav., (v nadaljevanju: OILJ)

- ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

ki ga zastopa direktor Doc. dr. Aleš Žnidarič, (v nadaljevanju: ZAG)

- ALPACEM CEMENT D.O.O.

Anhovo 1, 5210 Deskle

ki ga zastopata predsednik uprave Dr. Tomaž Vuk in član uprave Mag. Dejan Bostjančič-Zwitter,

(v  nadaljevanju: Alpacem)

Za izvedbo javnega naročila je pooblaščen IJS.

# 1.  nAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

# 1.1 NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 55560822, matična številka 5051606000, transakcijski račun: IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 odprt pri UJP Ljubljana, ki je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu »ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

# 1.2 splošne informacije JAVNEga NAROČILa

| Predmet: | ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO |
| --- | --- |
| Kratek opis predmeta: | Predmet javnega naročila je nakup in instalacija elementni masni spektrometer na čas preleta ionov z induktivno sklopljeno plazmo in lasersko ablacijo. Instrumentalna oprema nudi edinstvene zmogljivosti, kot so visoka prostorska ločljivost, hitra večelementna in izotopska analiza, visoka občutljivost in ločljivost pri določanju elementov v sledovih ter izotopskih razmerij, hitro zajemanje celotnega masnega območja ter učinkovito odpravljanje izobarnih motenj. Zaradi teh lastnosti je možno izvajati študije, ki zahtevajo natančno določanje elementne ali izotopske sestave vzorcev, določanje prostorske porazdelitve elementov v sledovih v izbranih delih vzorca, določanje številčne koncentracije in velikosti anorganskih nanodelcev ter analizo sledov elementov v posameznih celicah. |
| Oznaka: | ZN25_06274 |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3 |
| Vrsta naročila: | Blago |
| Razdelitev na sklope: | Javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope. |
| Variantne ponudbe: | Variantne ponudbe niso dopustne |
| Jezik ponudbe: | Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| Rok veljavnosti ponudbe: | 31.10.2025 |
| Rok za sprejem vprašanj: | 18.7.2025 do 11:00 |
| Rok za predložitev ponudb: | 29.7.2025 do 11:00 |
| Odpiranje ponudb: | 29.7.2025 do 13:00 |

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - 2. točka teh navodil.

# 1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja napodlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico neustreznost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

# 1.4 dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/).  Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

# 1.5 prijava, PRIPRAVA IN oddaja ponudbe v sistemu ePonudbe

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke navedene v tehničnih specifikacijah. Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem ePonudbe na naslovu: http://eponudbe.si  pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Prijavi se in oddaj ponudbo«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Splošnih pogojih portala ePonudbe in objavljena na spletnem naslovu https://eponudbe.si/sl/Splosni-pogoji (5. člen) .

# 1.6 CENA ponudbe

Cena mora vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno. V kolikor cena ni izražena v EUR, bo naročnik ponujeno cena preračunal v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odpiranja ponudb.

# 1.7 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.  Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo  mora vsak ponudnik v skupni ponudbi dokazati neobstoj razlogov za izključitev določeni v točki 1.13. (razlogi za izključitev). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Ostale pogoje lahko ponudniki izpolnjujejo komulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teeh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec 1 »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedeje vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

# 1.8 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13- razlogi za izključitev) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika  poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci v OBRAZCU 3 označi, da se prijavlja s podizvajalci ter hkrati predloži OBRAZEC 3.1 – Podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila.

# 1.9 NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi blaga/izvedbi storitve.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

# 1.10 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem ePonudbe.si na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ . Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem ePonudbe.si, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu ePonudbe.si pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj ponudbo«. Informacijski ePonudbe.si ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si http://eponudbe.si/ najkasneje do 29.7.2025 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eponudbe.si označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: http://eponudbe.si/ .

Instructions for foreign bidders:

We kindly ask foreign providers to start the process at least three days before the deadline. Please follow the instructions https://eponudbe.si/en/General-Terms-of-Use (Article 5)

# 1.11 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu ePonudbe.si dne 29.7.2025 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem ePonudbe.si samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem ePonudbe.si pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu ePonudbe.si na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# 1.12 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil www.enarocanje.si.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 18.7.2025 do 11:00 (ura). Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# 1.13 RAZLOGI ZA IZKLUČITEV

Gospodarski subjekt potrdi neobstoj izključitvenih razlogov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD.

| P1: Nekaznovanost | Dokazilo |
| --- | --- |
| Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi odstavek 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi in Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P2: Razlogi povezani s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost | Dokazilo |
| Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Dokazilo |
| Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. | Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Dokazilo |
| Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na b) točko četrtega odstavka 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate poravni mehanizem, v polje »Opište jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

# 1.15 DOPUSTNOST PONUDB

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo podal dopustno ponudbo – to je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

- OBRAZEC 1 – Predračun

- OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku

- OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

- OBRAZEC 4 – Vzorec pogodbe

- ESPD obrazec

- Priloga 1 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - OBRAZEC 2.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci

  - OBRAZEC 3.1 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

  - OBRAZEC 4 – Vzorec pogodbe

  - ESPD obrazec

  - Priloga 1 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

# 1.16 OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponuditi vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu ePonudbe predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

# 1.17 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema ePonudbe.si šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

# 1.18 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV, ob upoštevanju vseh zahtev.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši dobavni rok. Če sta tudi potem dve ponudbi izenačeni, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil ugodnejše garancijske pogoje.

# 1.19 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# 1.20 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# 1.21 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# 1.22 POGODBA

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom OBRAZCA 4 ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

# 1.23 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. (https://www.portalerevizija.si )

Takso v višini 4.000,00 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nakup in instalacija elementni masni spektrometer na čas preleta ionov z induktivno sklopljeno plazmo in lasersko ablacijo. Instrumentalna oprema nudi edinstvene zmogljivosti, kot so visoka prostorska ločljivost, hitra večelementna in izotopska analiza, visoka občutljivost in ločljivost pri določanju elementov v sledovih ter izotopskih razmerij, hitro zajemanje celotnega masnega območja ter učinkovito odpravljanje izobarnih motenj. Zaradi teh lastnosti je možno izvajati študije, ki zahtevajo natančno določanje elementne ali izotopske sestave vzorcev, določanje prostorske porazdelitve elementov v sledovih v izbranih delih vzorca, določanje številčne koncentracije in velikosti anorganskih nanodelcev ter analizo sledov elementov v posameznih celicah.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

| 1. | Minimalne splošne značilnosti sistema za lasersko ablacijsko (LA): |
| --- | --- |
| 1.1 | Splošne zahteve za laserski sistem: |
| 1.1.1. | 193nm ultra-kratek pulz, kompaktni, zračno hlajeni ekscimer laser, ki deluje do 1000 Hz. |
| 1.1.2. | Zagotovljeno najmanj 2 milijardi izstrelkov. |
| 1.1.3. | Stabilnost med pulzi < 2% RMS (na laserju). |
| 1.1.4. | Minimalna gostota energije: < 0,5 J/cm² – > 15 J/cm² |
| 1.1.5. | Sistem je mogoče nadgraditi za dosego še širšega območja gostote energije: < 0,05 J/cm² – > 15 J/cm². |
| 1.1.6. | Minimalna frekvenca ponavljanja: 1-1000 Hz v korakih po 1 Hz. |
| 1.1.7. | Načini: enotni posnetek, burst, kontinuiran in fiksna doza. |
| 1.1.8. | Sistem mora imeti možnost sinhroniziranega sprožanja laserja za nadzorovano doziranje, ki uporabniku omogoča, da natančno določi, koliko strlov (1-100) se med skemiranjem izstreli na vsako mesto. |
| 1.1.9. | Sistem mora imeti možnost sprožanja laserja glede na pozicijo celice, tako da uporabnik natančno ve, kje vsak laserski žarek zadene vzorec, kar je ključna informacija za aplikacije slikanja, še posebej pri visokih frekvencah ponavljanja. |
| 1.2. | Upravljanje laserskega žarka: |
| 1.2.1. | Popolnoma zatesnjena optična pot z majhnim volumnom, ki vključuje solenoidno aktivirano, programsko krmljeno tlačno prepihovanje laserske poti v N2 z avtomatskim izklopom in zaporo za opozarjanje na izgubo pretoka. |
| 1.2.2. | Razred I (varno za oči) med delovanjem in vzdrževanjem. Sistem mora biti nameščen, poravnan in vzdrževan brez skrbi glede varnosti laserja v laboratoriju. Med poravnavo in vzdrževanjem mora laser ostati popolnoma zaprt v žarkovni poti razreda I. |
| 1.2.3. | Homogenizator: homogenizator z difrakcijskim optičnim sistemom ničlega reda za ravne kraterje. |
| 1.2.4. | Nosilci zrcal z več položaji, uporabljeni na mestih z visoko fluenco, za podaljšanje življenjske dobe zrcal. |
| 1.2.5. | Optične komponente se ne smejo zatikati. |
| 1.3. | Laserski plini: |
| 1.3.1. | Popolnoma zaprto in integrirano ohišje, ki vsebuje vse plinske jeklenke za laser za večjo varnost in enostavnost uporabe in ki ščiti uporabnika pred naključnim poškodovanjem zunanjih plinskih cevi ali regulatorjev jeklenk. Zagotavljeno mora biti, da je sistem resnično prenosljiv in ga je mogoče enostavno premikati med instrumenti ali laboratoriji. |
| 1.3.2. | Sistem mora imeti avtomatiziran modul za izmenjavo plina, ki ohranja laser v optimalnem stanju, ko je brez nadzora daljši čas. To pomeni, da se laserski sistem popolnoma izklopi, nato pa ob vnaprej določenem časovnem intervalu, ki ga nastavi uporabnik, enota vklopi le komponente, potrebne za osvežitev plina v votlini, po čemer se ponovno popolnoma izklopi. Pomembno je, da to ne temelji na programski opremi ali potrebi po tem, da je računalnik vklopljen 100 % časa. |
| 1.4. | Velikost točke: |
| 1.4.1. | Minimalno 62 razpoložljivih velikosti točk: • Minimalno 0,8 µm do 160 µm krogi • Minimalno 5 µm do 120 µm kvadrati |
| 1.4.2. | Minimalno 1 x točka za poravnavo, 2 x križ, 4 x reže in številčni znaki 0-9. |
| 1.5. | Detektor: |
| 1.5.1. | Integriran detektor energije z zaprto zanko za stabilizacijo energije v laserskem viru. |
| 1.5.2. | Detektor mora omogočiti beleženje meritev energije v realnem času na točki ablacijske reakcije v vzorčni komori med skeniranjem, da uporabniku zagotovi, da je pot žarka popolnoma optimizirana in da se zahtevana energija laserja dostavi do vzorca za kritične aplikacije. |
| 1.6. | Video slikanje: |
| 1.6.1. | Mikroskop z visoko ločljivostjo in zoomom, s kontinuirno nastavljivim zoomom. |
| 1.6.2. | Optika za povečavo v kombinaciji z asferično objektivno lečo in visoko ločljivostno barvno kamero, ki je sposobna ločevati vzorce mikronskih velikosti. |
| 1.6.3. | Mikroskop mora biti pravokoten na vzorec in soosno usmerjen z laserskim žarkom za slikanje in ablacije brez popačenja. |
| 1.6.4. | Programsko nadzorovano LED osvetlitev za odsevno, preneseno in poševno osvetlitev. |
| 1.7. | Celica: |
| 1.7.1. | Avtomatsko, solenoidsko aktivirano usmerjanje plina v vzorčno celico s ciklom vakuuma/čiščenja za zagotavljanje najkrajšega možnega časa za odstranjevanje atmosferskih plinov iz vzorčne komore. |
| 1.7.2. | Vgrajeni dvojni krmilniki masnega pretoka (MFC) za nosilni plin. |
| 1.7.3. | Vsestranski uokvirjen predal za vzorce, ki je nastavljiv za držanje: - standardnih stekelnih ploščic tankih in debelih rezin, - 1" okroglih nosilcev, - 0,5'' okroglih nosilcev za zrna, NIST ali USGS standarde, - 30 mm okroglih nosilcev, - odprtih pladnjev za večje vzorce ali vzorce nepravilnih oblik. |
| 1.7.4. | Popolno čiščenje aerosola znotraj in zunaj v eni milisekundi. Enotni odzivni impulz <1 ms. |
| 1.7.5. | Sistem mora imeti tehnologijo, optimizirano za dinamično vzdrževanje idealne razdalje med površino vzorca in modulom za ekstrakcijo vzorca. |
| 1.8. | Programska oprema: |
| 1.8.1. | Program za lasersko ablacijsko slikanje z avtosamplirno funkcionalnostjo. |
| 1.8.2. | Vključuje popoln zemljevid vzorčne celice in možnost sestavljanja mozaika celotnega vzorca za hitro premikanje z ene pozicije na drugo. |
| 1.8.3. | Program mora biti sposoben uvoziti širok spekter slikovnih datotek (na primer SEM slike) in hitro prekriviti usklajeno sliko na sliko laserja za enostavno ciljanje na zanimive značilnosti. |
| 1.8.4. | Program mora biti sposoben omogočiti sprožanje laserja, če je plazma spektrometra ugasnjena, s čimer se prepreči ablacijski postopek dragocenih vzorcev, ko ICP ni v delovanju. |
| 1.9. | Kompatibilnost: |
| 1.9.1. | Ponujeni sistem za slikanje z lasersko ablacijsko mora biti kompatibilen s ponujenim TOF-ICP-MS. Z laserskim ablacijskim sistemom mora biti dobavljen vmesnik za povezovanje s ponujenim TOF-ICP-MS. |
| 2. | Minimalne splošne značilnosti sistema za časovno letenje induktivno sklopljene plazemske masne spektrometrije (TOF-ICP-MS): |
| 2.1. | Kompatibilnost: |
| 2.1.1. | Ponujeni TOF-ICP-MS mora biti popolnoma združljiv s ponujenim laserskim ablacijskim sistemom. |
| 2.2. | Splošne zahteve za TOF-ICP-MS: |
| 2.2.1. | Primeren za izredno hitra merjenja elementov in izotopov širokega spektra materialov. Mora biti primeren za lasersko ablacijsko merjenje, merjenje nanodelcev in posameznih celic. |
| 2.2.2. | Stopnja pridobivanja spektrov: >36 kHz za celotne masne spektre Minimalno 200 kHz za omejena masna območja |
| 2.2.3. | Občutljivost pri ~36kHz spektru: >1,500 cps/ppb @24Mg >35,000 cps/ppb @59Co >70,000 cps/ppb @115In >100,000 cps/ppb @169Tm >50,000 cps/ppb @238U |
| 2.2.4. | Občutljivost pri 150-200kHz spektru: >140,000 cps/ppb @59Co >280,000 cps/ppb @115In >160,000 cps/ppb @238U |
| 2.2.5. | Ločljivost: > 3800 polna širina polovičnega maksimuma pri masi 238 amu. |
| 2.2.6. | Temni šum: < 10 štetij na sekundo (cps). |
| 2.2.7. | Masno območje: 6 - 280 amu. |
| 2.2.8. | Stabilnost kalibracije mase: < 100 ppm v 3 tednih brez normalizacije. |
| 2.2.9. | Kratkoročna stabilnost signala: < 1% RSD v 10 minutah. |
| 2.2.10. | Dolgoročna stabilnost signala: < 2% RSD v 1 uri. |
| 2.2.11. | Oxide and doubly charged species: Okisani in dvojno nabiti delci: BaO+ / Ba+ <0.3% Ba2+/Ba+ <5% |
| 2.2.12. | Občutljivost glede na pojavnost: <100ppm m/z 237/238 |
| 2.2.13. | Minimalni čas neprekinjenega branja: < 1 ms. |
| 2.2.14. | Izključitve ionov: Avtomatizirana Bradbury-Nielsen vrata Do 6 območij čez celoten masni spekter. |
| 2.2.15. | Delovni tlak: < 5 x 10⁻⁶ mbar v analizatorju. |
| 2.2.16. | ICP vir mora biti opremljen z zračno hlajenim RF generatorjem z največjo močjo > 1,5 kW in vsaj 3-kanalnim krmilnikom pretoka plina. |
| 2.2.17. | Sistem za vnos vzorcev mora biti opremljen s ciklonsko razpršilno komoro, hlajeno s Peltierjevim hladilnikom, koncentričnim razpršilnikom in večkanalno peristaltično črpalko. Sistem mora biti tudi popolnoma združljiv z različnimi alternativnimi sistemi za vnos, kot so sistemi za desolvacijo, laserski ablacijski sistemi, sistemom za generacijo hidridov in kromatografskimi sistemi. Še posebej morajo biti zagotovljeni konektorji/adapterji za povezovanje z laserskimi sistemi v območju ms (za analizo slik) in desetink/stotink ms (za kvantitativno analizo). |
| 2.2.18. | Vakumski sistem mora vključevati: - ekstrakcijsko komoro, ki jo nadzira namenska turbomolekularna črpalka z vsaj 400 litrov/s; -prenosno sobo; -prenosno komoro, ki jo nadzira druga turbomolekularna črpalka z vsaj 400 litrov/s; -reakcijsko celico, ki jo nadzira neodvisna turbomolekularna črpalka z vsaj 80 litrov/s; -analizno komoro, izčrpano v območju ≤10−6 mbar s pomočjo turbomolekularne črpalke z vsaj 400 litrov/s; -ventil za zračno izolacijo, nameščen takoj za ekstrakcijsko lečo, med vmesnikom in analizatorjem, da omogoči vzdrževanje in čiščenje vmesnika brez izgube vakuuma v notranjih delih. |
| 2.2.19. | Spektrometer mora imeti multipolarno segmentirano reakcijsko celico, opremljeno z: - Zasnovo izven osi za zmanjšanje kontaminacije in boljši nadzor notranjih reakcij. - Osno polje za povečanje prenosa pri nizkih masah. - Modul za nadzor plinskega pretoka z vsaj dvema kanaloma, z vhodom za vakuumsko črpalko. - Kartušo za odstranjevanje nečistoč pri pretoku H2/He plina na ravni <ppb. - Nenehno aktiviran plinski pretok. |
| 2.2.20. | Masni analizator mora: - biti sposoben zajeti celoten masni spektralni razpon pri ≥35 kHz; - delovati z časom preleta <30 μs na ion (pri 300 amu) za prepotovanje območja med izmetom in detektorjem; - zagotavljati dovolj visoko spektralno ločljivost, da fizično loči mase 32S in 16O2 (diagnostična interferenca). |
| 2.2.21. | Detektor mora imeti širok dinamični razpon z zmogljivostjo zajema 2 Giga/s (1/0,5 ns), z avtomatsko zaščito pred signalom izven lestvice in minimalnim časom shranjevanja spektra < 1 ms. |
| 2.2.22. | Instrument mora biti sposoben neprekinjeno zajemati celotne masne spektre elementov v manj kot 0,1 ms (hitreje kot 0,1 ms za zajem celotnega masnega spektra). |
| 2.3. | Programska oprema: |
| 2.3.1. | Programska oprema za instrumentalno kontrolo in pridobivanje/obdelavo podatkov; specifičen programski paket za nadzor zunanjega laserskega ablacijskega sistema; sposobnost uporabe skript za enostaven izvoz podatkov v drugo zunanjo programsko opremo. |
| 2.3.2. | Računalniški sistem: Namenjen nadzoru instrumenta in pridobivanju podatkov. Visokozmogljiv PC, visokozmogljiva grafična kartica, vsaj 32 GB RAM, vsaj 1 TB trdi disk Solid State, vsaj 2 Ethernet vrata. vsaj 23” zaslon brez okvirja. |
| 2.4. | Dodatki: |
| 2.4.1. | Z instrumentom mora biti dostavljen splošni komplet rezervnih delov in potrošnega materiala za 1 leto uporabe. |
| 3. | Splošni pogoji za LA-ICP-TOF sistem: |
| 3.1. | Instrumenti morajo biti novi in ne rabljeni. |
| 3.2. | Namestitev in uvodno usposabljanje. |
| 3.3. | Garancijski rok: najmanj 12 mesecev od uspešne namestitve. |
| 3.4. | Odgovor na servis: na daljavo v največ 24 urah na lokaciji, če je potrebno, v največ 1 tednu |
| 3.5. | Oba instrumenta (LA in ICPTOF), ki sta kompatibilna, morata biti kupljena kot ena enota. |

DRUGE ZAHTEVE:

- Oprema mora biti skladna s standardom CE.

- Oprema mora delovati na električnem omrežju 220 V, frekvenca 50 Hz.

- Priložena naj bo dokumentacija in priročniki (HTML ali PDF v angleščini), vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik

- Ponudba mora zajemati prevoz in kompletno instalacijo sistema, vključno s potovalnimi in nastanitvenimi stroški inženirjev ponudnika.

- Dobava in namestitev: Februar 2026.

- Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis.

- Pomoč na daljavo po elektronski pošti, telefonu in preko oddaljenega dostopa do opreme;

- Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija najmanj 12 mesecev

  - Odzivni čas za odpravo napake največ 7 delovnih dni od poziva o napaki.

  - Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj še 10 let od izteka garancijske dobe.

# 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik pripravi ponudbo tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži vso drugo zahtevano dokumentacijo. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali na obrazcih ponudnika, ki se vsebinsko ne smejo bistveno razlikovati od priloženih obrazcev.

Vsi zahtevani dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani s strani zakonitega zastopnika in opremljeni z žigom.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - OBRAZEC 4 – Vzorec pogodbe

  - ESPD obrazec

  - Priloga 1 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe)

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

PREDRAČUN

OBRAZEC 1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | Cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO | 1 Set |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR z DDV |  |

| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| --- | --- |
| Dobavni rok: | februar 2026 |
| Veljavnost ponudbe do: | 31.10.2025 |
| Garancijski rok (najmanj 1 leto): |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 2

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi(ustrezno označi):

|  | Samostojna ponudba, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno, s skupno prijavo, prijavo s podizvajalkci ali prijavo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

OBRAZEC 2.1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

OBRAZEC 3

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Nazivi podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

PODATKI IN SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)

OBRAZEC 3.1

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik(-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |

| Podatki o vrsti del in vrsti blaga, ki jih prevzema podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca v %: |  |
| Vrednost del (v EUR brez DDV): |  |
| Rok izvedbe del: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika ter dajemo soglasje ter na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Institut »Jožef Stefan« za javno naročilo, katerega predmet je , namesto ponudnika (naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, na naš transakcijski račun. |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika. |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajelec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira v potrebnem številu.

ESPD za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu ePonudbe.si naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

V ESPD obrazec vpišite vse zakonite zastopnike (za vse gospodarske subjekte), ter tudi vpišite njihove EMŠO številke.

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 4

POGODBA

sklenjena med

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| INSTITUT JOŽEF STEFAN Jamova cesta 39 1000 Ljubljana ki ga zastopa , direktor | (ime podjetja) (naslov) ki ga zastopa , direktor/ica |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka : |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: |

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko …………

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavi in instalira

ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO

podrobneje specificiran v predračunu št. ....... z dne ............, ki je sestavni del te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe so tudi pogoji določeni z razpisno dokumentacijo, vsa ponudbena dokumentacija, vključno z vso tehnično dokumentacijo.

POGODBENA CENA

3. člen

Vrednost navedene opreme brez DDV znaša  __________________

Davek na dodano vrednost (22% DDV): __________________

Pogodbena vrednost vključno z DDV: _________________

DOBAVNI ROK

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave …….…………….…..   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral prevoz opreme. Stroški prevoza in transportnega zavarovanja so vključeni v ceno navedeno v 3. členu te pogodbe. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

5. člen

Dobavitelj bo izstavil ločene račune, katerih naslovniki bodo naročnik ter sofinancerja nakupa predmeta pogodbe in sicer:

1. račun za naročnika: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju IJS). Dobavitelj bo izstavil račun v višini  _____________________  EUR z DDV;

2. račun za naročnika: Onkološki institut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju OILJ). Dobavitelj bo izstavil račun v višini  _____________________  EUR z DDV;

3. račun za naročnika: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ZAG). Dobavitelj bo izstavil račun v višini  _____________________  EUR z DDV;

4. račun za naročnika: Alpacem Cement d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, (v nadaljevanju ALPACEM). Dobavitelj bo izstavil račun v višini  _____________________  EUR z DDV;

Dobavitelj mora na računu navesti:

- ID-številko za DDV svojega podjetja in

- ID-številko za DDV naročnika SI55560822 za IJS

- ID številko za DDV sofinancerja in lastnika opreme SI34052674 za OILJ

- ID številko za DDV sofinancerja in lastnika opreme SI43950019 za ZAG

- ID številko za DDV sofinancerja in lastnika opreme SI71263187 za ALPACEM

Račun dobavitelja se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki so priloženi računu.

Zavezanci bodo račun poravnali v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa neposredno dobavitelju.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prosti dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Zavezanci bodo pogodbene obveznosti poravnali na račun dobavitelja IBAN: ___________________________________, odprt pri ____________________________________.

V primeru plačilne zamude zavezancev lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

6. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

JAMSTVA DOBAVITELJA IN ODGOVORNOST

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 30 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

8. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelje je dolžan napake, ki se pojavijo v času garancijskega roka odpraviti v roku največ 30 delovnih dneh po identifikaciji težave.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele in proti plačilu nudil servisno podporo in rezervne dele vsaj še 10 (deset) let od izteka garancijske dobe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

9. člen

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Po preteku garancijskega obdobja dobavitelj zagotavlja vzdrževanje proti plačilu. Cena vključuje material, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da se bo v primeru okvare opreme odzval na obvestilo naročnika v dveh delovnih dneh od prejema obvestila o okvari.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

10. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

11. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

REŠEVANJE SPOROV

13. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

SKRBNIKI POGODBE

14. člen

Predstavnik naročnika, ki bo skrbel za tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je: _________________________

Predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je: _____________________________________________

Za spremstvo skrbnikov iz tega člena ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| #### Institut Jožef Stefan |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Datum: |  | Datum: |

Ž

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Priloga 1

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN39/2025 |
| Predmet naročila | ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

Navodila: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Prevzemni zapisnik za javno naročilo

Priloga 2

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Predmet: | ELEMENTNI MASNI SPEKTROMETER NA ČAS PRELETA IONOV Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO IN LASERSKO ABLACIJO |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena in inštalirana |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent in/ali del ustreza tehničnim specifikacijam naročila |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Naročnik: Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek, podpis) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek, podpis) Oseba, zadolžena za nabavo |