## struktura cene
Izgradnja stanovanjske soseske Lukovica
Struktura_analiza cene
Ponudnik mora podati strukturo cene za vse postavke, ki so navedene v preglednici. Predložene cene in ceniki se morajo ujemati s cenami posameznih postavk. Struktura cene mora biti izdelana na način, da so iz nje razvidne posamezne cene iz predloženih cenikov. V primeru oddaje del podizvajalcem se prikaže tudi manipulativni strošek.
zap.št. | VRSTA POPISA DEL / datoteka | ZAVIHEK | POSTAVKA | POVZETEK POSTAVKE
1 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.02.02.2 | Odstranitev obstoječih predobremenilnih nasipov
2 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.02.02.3 | Izdelava dovozne poti in delovnega platoja za izvedbo pilotov
3 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.02.03.1 | Zasipi sten podkletenega dela objekta
4 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.03.01.1 101.03.01.2 101.03.01.3 101.03.01.4 101.03.01.5 | Izdelava pilotov poz. P1 (stavba 1) globine 9m, dolžine 9,62m (skupno z delom za odbijanje), premera 80cm, armaturni koši skladno s projektom gradbenih konstrukcij.
5 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.4.02.1 101.4.02.2 | Temljena plošča TP 01.1, TP 01.2, TP 02.1 in TP 02.2 pod objketi d=50 cm, vključno z naklonskim betonom
6 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.4.03.1 101.4.03.2 | STENE DVIGALNEGA JAŠKA Stena ZZ 03.2; AB d=30 cm
7 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.4.04.1 101.4.04.2 101.4.04.3 101.4.04.4 101.4.04.5 | Vodotesni betoni po metodi kristalizacije - dodatki v betonu
8 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.05.01.1 | talna hidroizolacija temeljne plošče kleti (upoštevano prekrivanje 15cm)
9 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.05.01.2 | vertikalna hidroizolacija po obodu kleti (upošteva se prekrivanje 15 cm ter sportno zasipavanje)
10 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.05.01.3 | Nabava, dobava in vgradnja tesnilnega traku v delovni stik med temeljno ploščo in AB steno. ( npr. Stratho Bituflex 150) z vsem pritrdilnim materialom.
11 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.05.02.2 | Vertikalna toplotna izolacija po obodu kleti
12 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 101 GD -PILOTI (BG) | 101.05.04.2 | Tesnenje delovnih stikov AB plošč in pilotov
13 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.04.17 102.03.04.18 | ST 03 - STREHA GARAŽE - plošča v naklonu, d=30 cm
14 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.05.5 102.03.05.6 | Steber 30/120, višine 2,45 m
15 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.06.5 102.03.06.6 | AB ZIDOVI Stena FZ 02.1
16 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.07.9 102.03.07.10 | NOSILEC N AB 30/168 - DIMENZIJ 30/168 cm
17 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.08.5 102.03.08.6 | NOTRANJE AB STOPNICE stopnice GKSt 03 - 1.nadstropje/2.nadstropje
18 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.09.4 | PREFABRICIRANE AB PLOŠČE LOŽ "prefabricirana AB plošča lože AB LS4
19 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.11.5 102.03.11.6 102.03.11.7 102.03.11.8 102.03.11.9 102.03.11.10 102.03.11.11 102.03.11.12 | Armatura Horizontalni elementi - plošče po načrtu GK - plošče PL1
20 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.12.3 | Termično izolativni nosilni element, kot npr. Schöck ISOKORB QL-VV1-REI120-H180-2.0
21 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.04.02.1 102.04.02.2 | Izdelava estriha za tlak Tk-01; PARKET; STANOVANJA
22 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.04.02.5 102.04.02.6 | Izdelava estriha za tlak Tk-03; KERAMIKA - KOMUNIKACIJE in SKUPNI PROSTORI;
23 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 102 GD -ND | 102.03.01.1 | FASADNI DELOVNI ODRI
24 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 103 GD -PPZ | 103.01.02.1 103.01.02.2 | ZUNANJE AB STOPNICE stopnice StZ 01
25 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 103 GD -PPZ | 103.03.01. | Ograje zunanjih stopnišč Dobava in vgradnja ograje KD 08.1
26 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.01.01 | Izvedba ravne strehe ST 01
27 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.01.03 | Izvedba ravne strehe ST 03 v minimalnem naklonu
28 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.01.03.1 201.01.03.2 201.01.03.3 201.01.03.4 201.01.03.5 201.01.03.6 201.01.03.7 201.01.03.8 201.01.03.9 201.01.03.10 | Varovalni sistem za vzdrževanje strehe in fasade.
29 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.01.04.51 | Varnostni preliv skozi AB atiko, dimenzije 250/70mm
30 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.01.06.1 | Izdelava, dobava in montaža obrobe atike ravne strehe
31 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.01.09.1 | STOLPIČI ZA ODT
32 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.02.01.1 | Dobava in vgradnja ograje KD 01.1
33 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.2.03.1 201.2.03.2 201.2.03.3 201.2.03.4 201.2.03.5 201.2.03.6 201.2.03.7 | Notranje stopniščne ograje - po prikaznem načrtu A103.3 KD 03 Ograje stopnišča
34 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.2.08.1 | Magnetna tabla s poštnimi nabiralniki
35 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.03.01.1 | Fasadni sistem z grafitnim EPS brez zaključnega sloja SEVERNA FASADA - nad koto 0,00
36 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.03.01.5 | Fasadni sistem s kameno volno brez zaključnega sloja SEVERNA FASADA - nad koto 0,00
37 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.03.01.9 | Zaključni omet Rough 10 SEVERNA FASADA - nad koto 0,00
38 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.03.01.13 | Zaključni omet K 1.0 SEVERNA FASADA - nad koto 0,00
39 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.3.02.1 | Prezračevana fasada Celotni fasadni sloj, vključno z ALU sistemsko podkonstrukcjo za prezračevane fasade, JUŽNA FASADA
40 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.3.02.5 | Celotni stropni sestav vhoda, vklučno s ALU podkonstrukcijo za spouščene stropve, debelina izolacije 12+5 cm
41 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.03.04.1 | Kontaknta fasada v garaži FZ02.7
42 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.4.01.1 201.4.01.2 | ZASTEKLITEV GLAVNEGA VHODA Sde-01
43 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.4.07.1 | Dobava in montaža garažnih sekcijskih vrat za industrijsko uporabo kot npr. HÖRMANN INDUSTRIJSKA VRATA ALR F42 po shemi vrat A106.4.2.7
44 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.05.01 | Izdelava in montaža LESENIH ENOKRILNIH VRAT, svetle dimenzije 82x211 cm, mizarske mere 90x215 cm.
45 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.05.02 | Izdelava in montaža POŽARNIH LESENIH ENOKRILNIH VHODNIH VRAT V STANOVANJA, svetle dimenzije 92x211 cm, mizarske mere 100x215 cm, požarna odpornost EI30, toplotna prevodnost, zvočna izolativnost Rw min. 42 dB laboratorijska in 37 dB vgradna.
46 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 210.05.03 | Izdelava in montaža KOVINSKIH ENOKRILNIH VRAT SHRAMB, svetle dimenzije 92x211 cm, mizarske mere 100x215 cm, požarna odpornost EI230
47 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.05.06.1 | ZASTEKLITEV LOŽE SDe-02 - fiksna zasteklitev, enokrilna vrata 100x250 cm - leva mizarska meja celotne pozicije: 235x257 cm po shemi zasteklitve A106.4.1.2
48 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.05.07.1 | Ok-01.1 enokrilno okno stanovanj - levo po shemi oken A106.4.4.2
49 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.05.10.1 | Vp-00 pohištvena vrata prostora tehnike SI mizarske mere 74x257 cm, po shemi vrat A106.4.3.1
50 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.06.02.1 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.2.11 Pregradna stena sestave W112 C75, debeline 125mm Glej sklop načrtov od A15.2 do A15.6
51 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.06.02.23 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.3.33 Pregradna stena sestave W112 C100, debeline 150mm, vodoodbojna Glej sklop načrtov od A15.2 do A15.6
52 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.06.02.30 | FASADNE STENE - Fz 03 Pregradna stena sestave W112 C75, debeline 125mm + kontaktna fasada Glej sklop načrtov od A15.2 do A15.6
53 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.06.04.1 | SPUŠČENI STROPOVI Z OZNAKAMI: Ss-01 Dobava in montaža spuščenega stopa v funkciji TI zaščite stropne konstrukcije garaže, tehničnih prostorov ter shramb.
54 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.07.01.3 201.07.01.4 | FINALNI TLAK - PARKET TK 01
55 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.7.02.1 201.7.02.2 | FINALNI TLAK - KERAMIKA TK 03.1.1 in TK 03.2.1
56 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.07.03.1 201.07.03.2 | FINALNI TLAK - KERAMIKA TK 03.1.2 in TK 03.2.2
57 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.07.04.9 201.07.04.10 | FINALNI TLAK LOŽ IN TERAS - KERAMIKA
58 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.7.08.3 | Paravanska stena iz zidakov dimenzij 0,24 x 0,12 x 0,06, kot npr. Marca Corona Arialuce Asole Naturale
59 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.8.01.4 | pleskanje sten v stanovanjih Stanovanje S3
60 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 201 OD | 201.9.01 | "OSEBNO DVIGALO Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala" kot na primer Schindler S3000 brez strojnice; s sistemskim certifikatom
61 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 202 PREF. K in J | 202.01.01.1 | Prefabricirane kopalnice
62 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 202 PREF. K in J | 202.02.01.2 202.02.02.2 202.02.03.2 | 2/ Izdelava SIGMA ELEMENTA SB DV 1,2 83/38 višine 410
63 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.05.01.01 | EM01 Zasilna nadometna stropna svetilka
64 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.06.01.03 | NN razdelilnik skupne rabe RSR tipske izvedbe
65 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.06.01.04 | NN kombiniran razdelilnik Rxxx tipske podometne izvedbe.
66 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.08.01. | Energetski kabel položen na kabelske police, v instalacijske cevi ali podometno, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
67 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.08.02. | Kabel za izenačitev potenciala položen na kabelske police, v instalacijske cevi ali podometno, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
68 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.08.05. | Optični kabel položen na kabelske police, v instalacijske cevi ali podometno, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
69 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.08.06. | Požarno odporni kabli položeni na požarno odpornih kabelskih obešalih za zanko javljanja požara
70 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.09.01 | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala - instalacijskih cevi, položenih delno v betonu, delno pod ometom, delno nad ometom, delno v kableskem jašku, komplet s pritrdilnim in obešalnim priborom za polaganje
71 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.09.03. | Dobava in montaža kabelskih kanalov različnih dimenzij. Kabelska kanalizacija se izdela skladno z navodili proizvajalca kot npr. BAKS, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom
72 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.09.08.01 | Zatesnitev vseh horizontalnih prehodov elektro inštalacij med požarnimi sektorji skozi preboje.
73 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.10.01. | Dobava in montaža podometnega stikal, komplet z montažno razvodnico, kot na primer TEM Čatež modul line
74 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.10.07. | Dobava in montaža šuko vtičnic, bela, komplet z montažno razvodnico, kot na primer TEM Čatež modul line
75 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.11.01.02 | S2_FO SVETILKA N/O, ON/OFF stropna nadgradna svetilka Lona C/S 400 h85 DPR 2850 lm 26 W 930 FO IP43 matte white/matte white Kot na primer: Intra, 180122Z410BB
76 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.11.01.06 | S6_FO SVETILKA N/O, ON/OFF stropna nadgradna svetilka Etea D 1900 lm 14 W 840 FO IP43 white Kot na primer: Intra, 18214422001
77 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.12.01.01 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Kot npr. oz. enakovredno: HERMI
78 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.18.01.01 | Videodomofonski aparat - pozivna enota
79 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.21.01 | "Dobava in montaža, ter zagon sistema SISTEM KONTROLE PRISTOPA Kot npr. oz. enakovredno: SISTEM IPASSAN"
80 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 301 EI | 301.21.03 | Dobava in montaža, ter zagon sistema AJP (Avtomatsko Javljanje Požara) Kot npr. oz. enakovredno: Technofire Detecion
81 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 302 EI (ZR) | 302.99.02.01 | ZS 01 - zunanje talno svetilo - stebriček
82 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 302 EI (ZR) | 302.99.03.04 | Dobava in polaganje materiala za cevno elektro kabelsko kanalizacijo: - cev Stigmaflex EL-K DN50
83 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 303 EI (NN-D) | 303.09.01.01 | Dobava, montaža, priklop NN razdelilnikov. NN razdelilnik PMO tipske modularne izvedbe za 30 merilnih mest
84 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 303 EI (NN-D) | 303.09.03.01 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, notranje dimenzije (šxdxv): 120x120x109 cm, debelina stene 12,5 cm, s povoznim LT pokrovom 80x80 cm, potrebnim vencem za pokrov, komplet z izkopom in ureditvijo podlage, zasutje, izvedba prebojev za cevi. kot npr. Jadranka, kabelski jašek 120 ali enakovredno
85 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.01.01.1 | Zunanja enota toplotne črpalke
86 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.01.01.2 | Notranja enota toplotne črpalke
87 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.01.01.3 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema. Izdelek kot npr.: ARMACELL tip Tubolit DuoSplit TSZ-09X0612/E20
88 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.01.02.1 | Razdelilnik iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje.
89 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.01.02.4 | PE-Xa cev za talno ogrevanje
90 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.01.02.6 | Pritrdilna plošča ND 30-2 za vgradnjo cevi
91 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.02.01.1 | Kompaktna prezračevalna naprava - lokalni rekuperator za vgradnjo v steno
92 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.02.01.2 | Kompaktna prezračevalna naprava - lokalni rekuperator za vgradnjo v steno
93 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.02.02.1 | Kompaktna dovodno – odvodna prezračevalna naprava vertikalne izvedbe, namenjena za kontrolirano prezračevanje
94 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.02.02.14 | Prezračevalni kanali okroglega (spiro) preseka
95 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.02.02.23 | Požarna loputa pravokotnega, oziroma okroglega preseka
96 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.03.01.37 | Avtomatska dvojna paralelna ionska mehčalna naprava
97 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.03.01.38 | Avtomatski motorni samočistilni filter DN40
98 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.03.01.49 | Stanovanjski vodomer DN20
99 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 400 SI | 400.03.01.24 | Difuzijsko tesna večplastna cev, namenjena za pitno vodo ZA SANITARNO TOPLO VODO (STV) - izolacija 13mm
100 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 401 SI P | 401.04.02. | Dobava in montaža polietilenskih cevi PE100 d63 x 4,7 mm- 2" PN 12,5 bar. Cevi za pitno vodo, po ISO 4427 in SIST EN 12201, vključno z raznosom in polaganjem v jarek, s spojnimi kosi
101 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.02.11 | Planiranje in humusiranje zelenic s humusom v debelini 15 cm
102 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.03.4 | Izdelava obrabnozaporne plasti izasfaltne zmesi bituminiziranegadrobljenca AC 8 surf B 50/70 A4v debelini 3,0 cm
103 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.03.6 | Dobava in vgraditev betona v armirano bet. zunanjo ploščo,
104 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.03.11 | Izdelava tlaka iz betonskih tlakovcev
105 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.03.15 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25 cm na betonski temelj
106 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.06.6 | Izdelava označbe na parkirnem mestu rezerviranem za invalida in mestu za polnjenje električnih avtomobilov
107 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.06.9 | Dobava in vgradnja parkirne zaporeiz nerjavnega jekla, privijačene v asfaltno podlago
108 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.04.5 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika kanalete širine 100 mm iz polimernega betona z LTŽ rešetko, razred B 125
109 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.05.4 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih napodložno plast iz peska, GRP, SN 10000,ø 200 mm, vključno z napravo posteljicein zasipom cevi v coni cevi z gramozom0/16 mm
110 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.05.9 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600mm, globine 1,0 do 1,5 m iz zasip jaška z gramozom 0/16 mm
111 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 500.01.05.19 | Dobava in vgradnja zbiralnika deževnice velikosti 20000 l, komplet z vso potrebno opremo za zalivanje zelenic.
112 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.01.02. | Odstranitev živice v globino 30 cm, začasna deponija na območju urejanja.
113 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.01.03.2 | 30 cm humozne zemlje (nepresejane); nabava, dovoz, vgraditev; Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU
114 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.01.06.1 | Acer campestre ‘Elsrijk’ SD, 4 xpr, ŽK, 18/20, VK: 400-500, ŠK:150-200
115 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.01.06.26 | Pritrditev dreves s tremi zgoraj povezanimi lesenimi impregniranimi koli Ø > 8 cm, nadzemna višina 220 cm ali 20 cm pod spodnjimi vejami, zabiti del: 1/3 celotne višine, elastična povezava, ki ne drsi po deblu navzdol; dobava in vgradnja
116 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.01.10.1 | Izvedba zastirke v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotnem območju grede. Fino planiranje terena med rastlinami zajeto v postavki sajenja rastlin. Komplet, dobava in vgradnja.
117 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.01.11.3 | Dobava in setev travnega semena
118 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.2.01.2 | Dobava in montaža kombiniranega igrala kot npr. KOMPAN NRO2001.
119 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.3.01.1 | Rečni obli balvani; cca. 1m3; izbira in potrditev s strani projektanta; dobava, vgradnja
120 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.3.01.2 | Parkovna klop, dobava, prevoz, montaža, vključno z vsemi deli in materialom za izvedbo temeljenja
121 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 500 ZU | 501.4.01.1 | Ograja iz žičnega pletiva višine 1 m. izvedena na točkovne temelje, s pripadajočimi stebri in napenjalnimi žicami v ALU barvi. Cena zajema dobavo in vgradnjo vsega materiala vključno s betonskimi temelji (na 2m) in vmesnimi prefabriciranimi betonskimi latami.
122 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 502 EO | 501.01.01.1 501.01.01.2 | Temljena plošča smetarnika d=30 cm
123 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 502 EO | 501.02.01.1 | Jekleni škatlasti profili KD9.N1 CFRHS 120X60X6 dolžine 64,69 m , teža na tekoči meter: 15,81 kg
124 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 502 EO | 501.02.01.17 | OBLOGE IN POLNILO VRATNEGA OKVIRJA - ekspandirana pločevina kot npr. Benkotehna kvadratna valjana Q10-10×7,8 barva kot npr. Interpon Gris 2800 Sable -YW356F
125 | 2024-07 SSRS LUKOVICA – GT.xlsx | 502 EO | 501.02.01.18 | Strešna kritina iz trapezne pločevine T14 (56 cm) s protikondenznim filcem na spodnji strani v naklonu 1,2°. Vključno z vsem pritdilnim in drugim materialom za funkcionalno izvedbo.