DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti |
| Oznaka javnega naročila: 401-21/2025 |  |  |
| Datum: 19.06.2025 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR 1 - PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	3

OBR 1a - PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR 2 - IZJAVA O PODIZVAJALCIH ,  KI SODELUJEJO V PONUDBI	5

OBR 3 - IZJAVA PODIZVAJALCA	7

OBR 3a - SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA	8

OBR 4 - PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	9

OBR 5 - TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	10

OBR 6 - IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	26

OBR 7 - PONUDBENI PREDRAČUN REKAPITULACIJA	28

OBR 8 - MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	30

OBR 9 – IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	31

OBR 10 – KADROVSKA SPOSOBNOST	32

OBR 11 – IZJAVA - REFERENCE	34

Priloga 11/1 – POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENI STORITVI	36

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	37

OBR - 12 - VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA	37

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR – 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Odgovorna oseba za pogodbo / okvirni sporazum: | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |
| Odgovorna oseba za izmenjavo informacij s predmetom pogodbe/okvirnega sporazuma | Ime in priimek: , tel. št.: , e-mail: |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH ,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

(Ustrezno označite.)

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| TRR.: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Vrednost del v %: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila):

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo/okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti« izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli       v skladu z razpisnimi pogoji;

- izjavljamo,  da zahtevamo /  ne zahtevamo (ustrezno označite) neposredno plačilo;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;

- smo seznanjeni s predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 3a

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti« spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku (glavnemu izvajalcu) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR - 5

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

»Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati, tako zagotavlja, da bo storitev opravljal z vso skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika, po pravilih stroke in veljavni zakonodaji, po zahtevanih tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije ter navodilih naročnika.

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjenega okvirnega sporazuma v primeru oddaje javnega naročila izbranemu ponudniku.

- Opredelitev storitev po sklopih:

SKLOP 1: Preventivni pregledi gasilnikov in tehnični nadzor hidrantov

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preventivni pregledi gasilnikov in tehnični nadzor hidrantov |  |  |
|  | Servisni pregled gasilnika 1x na 12 mesecev |  |  |
| 1. | gasilnika na CO2 5 kg - Izdaja zapisnika - Izdaja Potrdila o brezhibnem delovanju gasilnika. | kos | 880 |
| 1.1. | Proizvajalci gasilnika: - Gallus 151 - Total 10 - Pastor 22 - Gloria 26 - Červinka 1 |  |  |
| 2. | gasilnika na CO2 10 kg | kos | 8 |
| 2.1. | Proizvajalec: - Pastor 2 |  |  |
| 3. | gasilnika na prah od 1kg do 3kg | kos | 12 |
| 3.1. | Proizvajalca: - Emme 2 - Gloria 1 |  |  |
| 4. | gasilnika na prah 6kg | kos | 400 |
| 4.1. | Proizvajalci: - Gloria 59 - Gen 14 - Total 5 - Gallus 2 - Emme 2 - Ibs 5 - Bavaria 1 - Pastor 1 |  |  |
| 5. | gasilnika na prah 9kg | kos | 84 |
| 5.1. | Proizvajalca: - Gloria 19 - Gen 2 |  |  |
| 6. | gasilnika na peno 6l | kos | 8 |
| 6.1. | Proizvajalec: - Gloria 2 |  |  |
| 7. | gasilnika na peno 9l | kos | 36 |
| 7.1. | Proizvajalec: - Gloria 9 |  |  |
| 8. | gasilnika na vodo 9l | kos | 4 |
| 8.1. | Proizvajalec: - Gen 1 |  |  |
|  | Preventivni obdobni pregledi |  |  |
| 9. | Servisno vzdrževanje gasilnikov po Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov in navodilih proizvajalca. - Izdaja zapisnika - Izdaja Potrdila o brezhibnem delovanju gasilnika. | kos | 100 |
|  | Tlačni preizkus gasilnika |  |  |
| 10. | gasilnika ter polnjenje gasilnikov na CO2 5 kg v skladu s Pravilnikom o tlačnih posodah. | kos | 100 |
| 11. | gasilnika ter polnjenje gasilnikov na CO2 10 kg v skladu s Pravilnikom o tlačnih posodah. | kos | 4 |
|  | Dobava in montaža novega gasilnika |  |  |
| 12. | nov gasilnik na prah, peno, vodo ali CO2, ki mora izpolnjevati zahteve standardov CE. - Izjava o skladnosti, - Izdaja zapisnika. | kos | 40 |
| 13. | Pregled brezhibnosti delovanja, vključno z materialom za nameščanje in odvozom starega gasilnika. - Izdaja zapisnika. | kos | 40 |
|  | Tehnični nadzor hidrantnega omrežja |  |  |
| 14. | Preizkus in meritev hidrantnega omrežja, ki vključuje: - preizkus hidrantnega omrežja v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20); in - pripravo pisnega poročila po opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja, ki ga izbrani ponudnik posreduje naročniku najkasneje v desetih (10) dneh. Poročilo mora vsebovati ugotovitve preizkusa, s poudarkom na pomanjkljivostih. Priložena morata biti merilni in hidrantni list ter potrdilo o opravljeni storitvi. - vizualni pregled stanja hidrantov in pripadajoče opreme, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja ter merjenje statičnega tlaka; - po pregledu je potrebno na hidrant namestiti varovalno nalepko o veljavnosti pregleda. - izdaja zapisnika. | kos | 40 |
| 15. | Redni tehnični nadzor notranjega hidranta v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20); - Zidni hidrant 65 - Euro hidrant 18 - Po pregledu je potrebno omarico s pripadajočo opremo zaplombirati. - Izdaja zapisnika in namestitev nalepke o veljavnosti pregleda. | kos | 360 |
| 16. | Tehnični nadzor hidrantnega omrežja; - Izdaja zapisnika. | kpl | 40 |
|  | Lokacije servisa, pregleda in preizkusa gasilnikov in hidrantov |  |  |
| 17. | Lokacije: - Vrazov trg 2, Ljubljana - Zaloška cesta 4, Ljubljana (IMI, IF, KJZ, MEC, lesena predavalnica, telovadnica, PAFI novi in stari, Prionski laboratorij, Tomograf), - Zaloška cesta 7a, Ljubljana (IZM), - Korytkova ulica 2 in 2a, Ljubljana - Wolfova ulica 12, Ljubljana (ODD), - Dolenjska cesta 29, Ljubljana (ODD), - Dolenjska cesta 242, Ljubljana (IMI), - Poljanski nasip 58, Ljubljana (KDM), - Oražnova ulica 4, Kostanjevica na Krki (Oražnova hiša). |  |  |
|  | Pogoji za sklop 1: |  |  |
| 18. | V ceni novega gasilnika je vključena cena odvoza izrabljenega gasilnika in namestitev novega gasilnika. |  |  |
| 19. | V ceni servisa, pregleda in preizkusa so vključeni vsi stroški pregledov, preizkusov, čiščenja, odstranjevanja starih nalepk, strošek novih nalepk in nameščanje le teh, odstranjevanje starih plomb in zamenjava z novimi plombami na hidrantih ter stroški zapisnikov. |  |  |
| 20. | Odzivni čas za redno in ne-interventno servisiranje in vzdrževanje gasilnikov ter hidrantov je največ sedem (7) koledarskih dni od naročila. Za interventna naročila je odzivni čas največ tri (3) koledarske dni od naročila. |  |  |
| 21. | Ponudnik za izvršeno storitev zagotavlja garancijo najmanj dvanajst (12) mesecev od dneva opravljene storitve. Za vgrajene nadomestne dele velja garancijski rok najmanj dvanajst (12) mesecev ali več, če je tako zapisano v navodilih proizvajalca. |  |  |
| 22. | Ponudnik mora imeti veljavno Pooblastilo Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje za preizkušanje hidrantnih omrežij. |  |  |
| 23. | Gospodarski subjekt mora imeti veljavno Pooblastilo Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov iz točke 1.1(proizvajalci gasilnikov) za strokovno osebo. |  |  |
| 24. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |
| 25. | Ponudnik mora zagotavljati izvajanje rednega servisa in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov za vse tipe in na vseh lokacijah naročnika. |  |  |

SKLOP 2: Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti |  |  |
|  | Usposabljanje na 24 mesecev |  |  |
| 1. | Teoretično in praktično usposabljanje za: - - varno in zdravo delo, - - varstvo pred požarom z izvedbo delne vaje evakuacije. Vodenje list prisotnosti na usposabljanju, zapisnikov o usposabljanju, izdaja potrdil o usposobljenosti ter vodenje seznama usposobljenih. | zaposleni | 2400 |
|  | Usposabljanje na 36 mesecev |  |  |
| 2. | Usposabljanje za: - osebe odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Tri skupine po 20 oseb. | zaposleni | 60 |
| 3. | Posodobitev programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preverjanja znanja na delovnem mestu iz varnosti in zdravja pri delu za celotno Medicinsko fakulteto; | dokument | 1 |
| 4. | Posodobitev programa za izvedbo teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preverjanja znanja na delovnem mestu iz varstva pred požarom za celotno Medicinsko fakulteto; | dokument | 1 |
| 5. | Posodobitev programa usposabljanja za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije za celotno Medicinsko fakulteto; | dokument | 1 |
|  | Vaja evakuacije na 12 mesecev |  |  |
| 6. | Vaja evakuacije za posamezen objekt z izdelavo koncepta izvedbe vaje in zapisnika. | vaja | 40 |
|  | Lokacije: |  |  |
| 7. | - Vrazov trg 2, Ljubljana (stari in novi del), - Korytkova ulica 2 in 2a, Ljubljana, - Zaloška cesta 2, 4, 7, 7a, 9, Ljubljana, - Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, - Hrvatski trg 6, Ljubljana, - Dolenjska cesta 29 in 242, Ljubljana, - Wolfova ulica 12, Ljubljana, - Karantanska ulica 37, Maribor (Elixir) - In druge lokacije UL Medicinska fakulteta, po naročilu naročnika. |  |  |
|  | Pogoji sklop 2: |  |  |
| 8. | Veljavno dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD in pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom Uprave RS za zaščito in reševanje. |  |  |
| 9. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |
| 10. | Usposabljanje se izvaja v prostorih UL Medicinske fakultete; |  |  |
| 11. | Usposabljanje se izvede za skupino, ki šteje od 10 do 50 udeležencev. |  |  |
| 12. | Ponudnik mora biti zmožen zagotoviti naročniku vsaj štiri (4) termine usposabljanj na mesec; |  |  |
| 13. | Ponudnik mora biti zmožen izvesti teoretično usposabljanje na daljavo po potrebi naročnika; |  |  |
| 14. | Ponudnik usposabljanj vodi evidenco o usposobljenih osebah. Ponudnik storitev po vsakem usposabljanju naročniku posreduje zadnjo različico evidence o vseh usposobljenih v Excelu. Obseg in obliko evidence ponudniku potrdi naročnik; |  |  |
| 15. | Usposabljanje mora biti izvedeno v roku tridesetih (30) dni od naročila. V primeru, da usposabljanje ni izvedeno v tridesetih (30) dneh od naročila ima naročnik pravico izbrati drugega najugodnejšega ponudnika na osnovi treh (3) pridobljenih ponudb, pri čemer mu je morebitno razliko o plačilu dolžan ponudnik, ki naročila ni izvedel; |  |  |
| 16. | Storitev mora biti zaključena najkasneje štirinajst (14) dni po izvedbi usposabljanja. |  |  |
| 17. | Storitev teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in delne vaje evakuacije se šteje za zaključeno, ko so izvedene vse faze dela, izvedba usposabljanja, posredovanje liste prisotnosti na usposabljanju, zapisnika o usposabljanju, potrdila o usposobljenih ter ažuren seznam usposobljenih; |  |  |
| 18. | Storitev usposabljanja oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se šteje za zaključeno, ko so izvedene vse faze dela, izvedba teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja, posredovane liste prisotnosti na usposabljanju, zapisnik o usposabljanju, potrdila o usposobljenosti; |  |  |
| 19. | Storitve se izvedejo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o varstvu pred požarom in Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. |  |  |

SKLOP 3: Izvajanje meritev kemijskih in fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvajanje meritev kemijskih in fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu |  |  |
| 1. | Meritve kemijskih škodljivosti na delovnem mestu v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z formaldehidom, ksilenom, etanolom, mravljično kislino in druge meritve kemijskih škodljivosti, glede na potrebe naročnika. - vključno z zapisniki in poročili. - lastni cenik. | merilno mesto | 240 |
| 2. | Meritev hrupa na delovnem mestu v skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 17/06, 18/06 – popr.), na lokacijah UL Medicinske fakultete. | merilno mesto | 200 |
| 3. | Meritev mikroklime na delovnem mestu, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05). | merilno mesto | 200 |
| 4. | Meritev osvetljenosti na delovnem mestu, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05). | merilno mesto | 200 |
|  | Pogoji za sklop 3: |  |  |
| 5. | Ponudnik mora imeti kopijo veljavnega dovoljenja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD in sicer: - za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju; |  |  |
| 6. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |

SKLOP 4: Izdelava dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izdelava dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu |  |  |
| 1. | Revizija izvedenih izjav o varnosti z ocenami tveganja s predlogi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj in osebno varovalno opremo ter standardi osebne varovalne opreme. Skupno je 100 tipičnih delovnih mest zajetih v 22ih Izjavah o varnosti z ocenami tveganj. Dokumenti so narejeni po Inštitutih, Katedrah in centrih; manjši so združeni; skupno za UL Medicinsko fakulteto je dvaindvajset (22) dokumentov. | dokument | 22 |
| 2. | Ocena tveganja za varnost in zdravje pri ročnem premeščanju bremen s predlogi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj za skupino delovnih mest z enakimi tveganji (približno 1/3 zaposlenih je pisarniških delovnih mest). | dokument | 100 |
| 3. | Revizija ocene tveganja za varnost in zdravje pri ročnem premeščanju bremen v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen za celotno UL Medicinsko fakulteto s predlogi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj. | skupina delovno mesto | 40 |
| 4. | Kemijska ocena tveganja skladno s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, št.72/21 in 29/24) s predlogi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj. | varnostni list | 1500 |
| 5. | Revizija kemijske ocene tveganja skladno s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu s predlogi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj. | varnostni list | 200 |
| 6. | Navodila za varno delo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS, št. 43/11). | navodilo | 100 |
|  | Pogoji za sklop 4: |  |  |
| 7. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |
| 8. | Veljavno dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD. |  |  |

SKLOP 5: Izvajanje pregleda, preskusa tlačnih posod, plinovodov in usposabljanje oseb za delo

z opremo pod tlakom

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvajanje pregleda, preskusa tlačnih posod, plinovodov in usposabljanje oseb za delo z opremo pod tlakom |  |  |
| 1. | - Prvi pregled opreme pod tlakom do 300l, zajema: - Pregled dokumentacije - Kategorizacija tlačne posode - Prijava tlačne posode in pridobitev evidenčne številke na Ministrstvu za okolje podnebje in energijo - Izpolnitev evidenčnega lista - Izdelava kataloga ukrepov - Pregled skladnosti opreme pod tlakom - Izdaja poročila in potrdila | kpl | 40 |
| 2. | Zunanji pregled opreme pod tlakom do 300l, zajema: - Pregled mesta obratovanja - Kontrola stanja priključkov - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Pregled in preizkus tlačno varnostne opreme - Izdaja poročila in potrdila | kpl | 60 |
| 3. | Zunanji in notranji pregled opreme pod tlakom do 300l Zunanji pregled zajema: - Pregled mesta obratovanja - Kontrola stanja priključkov - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Pregled in preizkus tlačno varnostne opreme - Izdaja poročila in potrdila. Notranji pregled zajema: - Pregled mesta obratovanja - Kontrola stanja priključkov - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Pregled notranjosti tlačne posode - Tlačni preizkus (samo pri posodah, kjer je kontrolna odprtina premajhna za pregled - Morebitna vizualna kontrola in izdelava fotografij z videoskopom - Pregled in preizkus tlačno varnostne opreme - Izdaja poročila in potrdila. | kpl | 30 |
| 4. | Preskus trdnosti opreme pod tlakom do 300l, ki mora zajemati: - Demontažo občutljive opreme - Demontažo tlačno varnostne opreme - Napolnitev preizkusne opreme s testnim medijem v sodelovanju z naročnikom - Izvedbo tlačnega preizkusa - Opcijsko - montaža odmontirane opreme - Vzpostavitev v prvotno stanje - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Alternativne NDT in ostale metode - Izdaja poročila in potrdila. | kpl | 30 |
| 5. | Prvi pregled opreme pod tlakom od 300l do 1.000l, zajema: - Pregled dokumentacije - Kategorizacija tlačne posode - Prijava tlačne posode in pridobitev evidenčne številke na Ministrstvu za okolje podnebje in energijo - Izpolnitev evidenčnega lista - Izdelava kataloga ukrepov - Pregled skladnosti opreme pod tlakom - Izdaja poročila in potrdila | kpl | 4 |
| 6. | Zunanji pregled opreme pod tlakom od 300l do 1.000l, zajema: - Pregled mesta obratovanja - Kontrola stanja priključkov - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Pregled in preizkus tlačno varnostne opreme - Izdaja poročila in potrdila | kpl | 8 |
| 7. | Zunanji in notranji pregled opreme pod tlakom od 300l do 1.000l Zunanji pregled zajema: - Pregled mesta obratovanja - Kontrola stanja priključkov - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Pregled in preizkus tlačno varnostne opreme - Izdaja poročila in potrdila Notranji pregled zajema: - Pregled mesta obratovanja - Kontrola stanja priključkov - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Pregled notranjosti tlačne posode - Tlačni preizkus (samo pri posodah, kjer je kontrolna odprtina premajhna za pregled - Morebitna vizualna kontrola in izdelava fotografij z videoskopom - Pregled in preizkus tlačno varnostne opreme - Izdaja poročila in potrdila. | kpl | 8 |
| 8. | - Preskus trdnosti opreme pod tlakom od 300l do 1000l, zajema: - Demontaža občutljive opreme - Demontaža tlačno varnostne opreme - Napolnitev preizkusne opreme s testnim medijem v sodelovanju z naročnikom - Izvedba tlačnega preizkusa - Opcijsko - montaža odmontirane opreme in - Vzpostavitev v prvotno stanje - Morebitna meritev debeline stene posode z ultrazvokom - Alternativne NDT in ostale metode - Izdaja poročila in potrdila | kpl | 4 |
| 9. | - Izredni pregled Izredni pregled opreme pod tlakom se opravlja izven rokov za periodične preglede na način in po postopkih, kot to velja za periodični pregled. Izredni pregled obsega zunanji in notranji pregled opreme pod tlakom in po potrebi tudi trdnostni preskus oziroma druge potrebne preskuse. Izredni pregled je potrebno opraviti: - če obstaja utemeljen sum, da je bila oprema pod tlakom poškodovana, - če so na površini opreme pod tlakom opažena raztezanja, razpoke, zareze ali druge deformacije, - če rezultati periodičnega pregleda niso ustrezni, - če je rok za periodični pregled potekel, - če oprema pod tlakom ni obratovala več kot eno leto, - če je opremi pod tlakom poteklo obratovalno dovoljenje, - če je za opremo pod tlakom spremenjen program pregledov, - če je bila oprema pod tlakom prestavljena na novo lokacijo. | kpl | 1 |
| 10. | Pregled in preskus varnostnega ventila z demontažo in montažo do 1˝. Po preskušanju se varnostne ventile označi s posebno nalepko na kateri je naveden datum naslednjega funkcionalnega preskusa z nazivom ponudnika, ki je opravil funkcionalni preskus. | kpl | 180 |
| 11. | Pregled in preskus varnostnega ventila z demontažo in montažo od 1 do 2˝. Po preskušanju se varnostne ventile označi s posebno nalepko na kateri je naveden datum naslednjega funkcionalnega preskusa z nazivom ponudnika, ki je opravil funkcionalni preskus. | kpl | 90 |
| 12. | Pregled in preskus varnostnega ventila z demontažo in montažo do DN25. Po preskušanju se varnostne ventile označi s posebno nalepko na kateri je naveden datum naslednjega funkcionalnega preskusa z nazivom ponudnika, ki je opravil funkcionalni preskus. | kpl | 120 |
| 13. | Pregled in preskus varnostnega ventila z demontažo in montažo od DN25 do DN50. Po preskušanju se varnostne ventile označi s posebno nalepko na kateri je naveden datum naslednjega funkcionalnega preskusa z nazivom ponudnika, ki je opravil funkcionalni preskus. | kpl | 60 |
| 14. | Tesnostni preizkus plinskih inštalacij, priprava na tesnostni preizkus od 1/4˝ do 5/4¨ | kpl | 400 |
| 15. | Servisiranje varnostnih ventilov do 1¨ | kpl | 60 |
| 16. | Servisiranje varnostnih ventilov od 1¨ do 2¨ | kpl | 60 |
| 17. | Servisiranje varnostnih ventilov do DN 25 | kpl | 60 |
| 18. | Servisiranje varnostnih ventilov od DN 25 do DN 50 | kpl | 60 |
| 19. | Usposabljanje za delo z opremo pod tlakom (avtoklavi, priklapljanje in odklapljanje jeklenk…) | skupina | 12 |
|  | Pogoji za sklop 5: |  |  |
| 20. | Ponudnik mora naročeno storitev izvajajati v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/08 in 17/11) |  |  |
| 21. | Ponudnik mora razpolagati s Pooblastilom ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za opravljanje pregledov opreme pod tlakom. |  |  |
| 22. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |

SKLOP 6: Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov dvigal

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov dvigal |  |  |
| 1. | Periodični pregledi dvigala v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 44/24) za osebna in tovorna dvigala na imenovanih lokacijah, vključno z nalepko o ustreznosti dvigala in z odstranjevanjem stare nalepke; - Zapisnik o pregledu dvigala - Izdaja poročila. | kos | 48 |
| 1.1. | Lokacije: - Vrazov trg 2, Ljubljana - Korytkova ulica 2, Ljubljana - Zaloška cesta 4, Ljubljana - Dolenjska cesta 242, Ljubljana - Oziroma po navodilih naročnika. |  |  |
|  | Pogoji za sklop 6: |  |  |
| 2. | Veljavno pooblastilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pridobljeno na podlagi Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 44/24) za preglede, preizkuse ozirma kontrole dvigal. |  |  |
| 3. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |

SKLOP 7: Izvajanje storitev sevalnih dejavnosti v delovnem okolju

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvajanje meritev kemijskih in fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu |  |  |
|  | Od zap.št. 1 do zap.št. 3.1 na 12 mesecev |  |  |
| 1. | Osebna dozimetrija pri delu z rentgenskim aparatom, vključno s poročilom o meritvah osebnih doz (mesečne meritve); | meritev | 432 |
| 1.1. | Lokacije: - Korytkova ulica 2, Ljubljana (IA, IHE in ISM) - Hrvatski trg 6, Ljubljana (DM). |  |  |
| 2. | Pregled laboratorija za delo z odprtimi viri sevanj uranil acetat. - Vključno z izdelavo poročila; | laboratorij | 16 |
| 2.1. | Lokacije: - Vrazov trg 2, Ljubljana (Inštitut za biologijo celice) - Korytkova ulica 2, Ljubljana (IA in IP) - Zaloška cesta 4, Ljubljana (IMI) |  |  |
| 3. | Pregled mobilnega slikovnega RTG aparata, vključno s poročilom; | kos | 4 |
| 3.1. | Lokacija: - Korytkova ulica 2, Ljubljana (ISM) |  |  |
|  | Izvajanje storitev sevalnih dejavnosti v delovnem okolju 1x na 3 leta |  |  |
| 4. | Pregled zaprtega vira sevanja – kalibracijski vir Cs-137, vključno s poročilom. | kos | 1 |
|  | Izvajanje storitev sevalnih dejavnosti v delovnem okolju od zap. št. 5 do zap. št. 10 |  |  |
| 5. | Ocena, pregled, revizija ocene varstva izpostavljenih delavcev pri uporabi odprtih virov sevanja uranil acetat; | dokument | 1 |
| 5.1. | Lokacije: - Korytkova ulica 2, Ljubljana (IA in IP) - Vrazov trg 2, Ljubljana (IBC) - Zaloška cesta 4, Ljubljana (IMI) |  |  |
| 6. | Ocena, pregled, revizija ocene varstva pred sevanji pri uporabi mobilnega slikovnega RTG aparata; | dokument | 1 |
| 6.1. | Lokacija: - Korytkova ulica 2, Ljubljana (ISM) |  |  |
| 7. | Ocena, pregled, revizija ocene varstva pred sevanji pri uporabi zaprtega vira sevanja – kalibracijski vir Cs-137; | dokument | 1 |
| 7.1. | Lokacija: - Zaloška cesta 4, Ljubljana (PAFI) |  |  |
| 8. | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delo z odprtimi viri sevanj s potrdili o usposobljenosti – laboratoriji do dvajset (20) oseb; | skupina | 1 |
| 9. | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delo z odprtimi viri sevanj s potrdili o usposobljenosti – laboratoriji. Za primer novo zaposlene osebe; | oseba | 2 |
| 10. | Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji in iz varstva pacientov pri radioloških posegih, vključno s potrdili o usposobljenosti. Za primer novo zaposlene osebe; | oseba | 3 |
| 11. | Pregled laboratorija, vira, naprave v primeru selitve, izrednega dogodka, vključno z izvedenimi ukrepi v primeru kontaminacije ter s poročilom; | dogodek | 6 |
|  | Meritve radona v delovnem okolju |  |  |
| 12. | Meritve prisotnosti radona v delovnem okolju, vključno s poročilom po objektih. | merilno mesto | 20 |
|  | Pogoji za sklop 7: |  |  |
| 13. | Priloženo pooblastilo za izvajanje del pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji, izdano na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 76/17 - ZVISJV-1, 26/19 in 172/21) in Pravilnika o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji (Ur. l. RS, št. 47/18). |  |  |
| 14. | Priloženo dokazilo o ustrezni tehnični opremljenosti za izvajanje razpisanih storitev, ki dokazuje, da ponudnik razpolaga z ustreznimi detektorji, merilniki in drugimi napravami in opremo za izvajanje razpisane storitve: seznam opreme s pripadajočimi kalibracijskimi certifikati (kopije) ter listino Slovenske akreditacije (SA). |  |  |
| 15. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |
| 16. | Ocene, pregledi, revizije se izvedejo in zaključijo najkasneje v roku trideset (30) dni od naročila. V primeru, da usposabljanje ni izvedeno v tridesetih (30) dneh od naročila, ima naročnik pravico izbrati drugega najugodnejšega izvajalca na osnovi treh pridobljenih ponudb, pri čemer mu je morebitno razliko o plačilu dolžan ponudnik, ki storitve ni izvedel. |  |  |

SKLOP 8: IZDELAVA DOKUMENTOV POŽARNE VARNOSTI

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izdelava dokumentov požarne varnosti |  |  |
| 1. | Izdelava dokumenta požarne varnosti: Požarni red z vsemi predpisanimi prilogami in namestitvijo evakuacijskih načrtov in izvlečkov požarnih redov z vso opremo za namestitev |  |  |
| 1a | Dolenjska cesta 242, Ljubljana (pritličje: 1.218 m2, 1.nadstropje: 426m2) | kpl | 1 |
| 1b | Oražnova hiša, Kostanjevica na Krki (pritličje:132m2, 1.nadstropje: 155m2, mansarda: 84m2) | kpl | 1 |
| 2. | Revizija Požarnega reda, požarnega in evakuacijskega načrta ter Izvlečka iz požarnega reda z namestitvijo evakuacijskih načrtov in izvlečkov iz požarnih redov z vso opremo za namestitev. |  |  |
| 2a | Revizija požarnega reda (vsebinsko popravljenih do 5 strani) | dokument | 8 |
| 2b | Revizija požarnega reda (vsebinsko popravljenih od 5 do 10 strani) | dokument | 3 |
| 2c | Revizija požarnega reda (vsebinsko popravljenih več kot 10 strani) | dokument | 2 |
| 2d | Revizija in namestitev izvlečka iz požarnega reda | kos | 34 |
| 2e | Namestitev izvlečka iz požarnega reda | kos | 130 |
| 2f | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu do 100m2 popravljene površine | kos | 2 |
| 2g | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu do 101m2 do 250m2 popravljene površine | kos | 2 |
| 2h | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu od 251 m2 do 500m2 popravljene površine | kos | 2 |
| 2i | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu od 501m2 do 1.000m2 popravljene površine | kos | 5 |
| 2j | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu od 1.001m2 do 1.500m2 popravljene površine | kos | 1 |
| 2k | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu od 1.501m2 do 2.000m2 popravljene površine | kos | 1 |
| 2l | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu od 2.001m2 do 2.500 m2 popravljene površine | kos | 1 |
| 2m | Revizija Požarnega in evakuacijskega načrta v obsegu od 2.501m2 do 3.000 m2 popravljene površine | kos | 1 |
| 2n | Sprememba točke nahajanja na evakuacijskem načrtu in namestitev evakuacijskega načrta | kos | 35 |
| 2o | Oprema za namestitev izvlečkov iz požarnih redov in evakuacijskigh načrtov, okvir dimenzije A4 | kos | 60 |
| 2p | Oprema za namestitev izvlečkov iz požarnih redov in evakuacijskigh načrtov, okvir dimenzije A3 | kos | 30 |
| 2r | Lokacije, etaže in kvadrature za katere se bodo izvajale revizije požarnih redov s prilogami: Korytkova 2, Ljubljana (2.klet: 1.292m2, 1.klet: 2.600m2, pritličje: 2.516m2, medetaža: 978m2, 1.nadstropje: 1.501m2, 2.nadstropje: 1.498m2, 3.nadstropje: 1.498m2, 4.nadstropje: 1.500m2, 5.nadstropje: 934m2). Nimamo dwg podlog evakuacijskih in požarnih načrtov. Vrazov trg 2, Ljubljana - stari in novi del (1klet – 497, pritličje:1.500m2, 1. nadstropje:1.500m2, 2. nadstropje: 1.500m2). Nimamo dwg podlog evakuacijskih in požarnih načrtov. |  |  |
| 3. | Strokovna presoja požarne varnosti s končnim poročilom. |  |  |
| 3a | Zaloška 4, Ljubljana: Fiziologija (pritličje: 953m2, klet: 770 m2, 1. nadstropje: 698m2, 2. nadstropje: 698m2). Ni dwg podlog. | dokument | 1 |
| 3b | ODD Wolfova, Ljubljana (klet: 180m2, pritličje: 30m2, 1. nadstropje: 250m2, 2.nadstropje: 250m2, 3.nadstropje: 250m2, 4. nadstropje: 250m2). Ni dwg podlog. | dokument | 1 |
| 3c | ODD Dolenjska, Ljubljana (klet: 48m2, pritličje: 82m2, 1. nadstropje:135m2, mansarda: 135m2). Ni dwg podlog. | dokument | 1 |
| 3d | Oražnova hiša, Kostanjevica na Krki (pritličje: 132m2, 1. nadstropje:155m2, mansarda: 84m2). Ni dwg podlog. | dokument | 1 |
| 3e | Wolfova 12, Ljubljana (3 etaže, skupna kvadratura: 2.200m2). Ni dwg podlog. | dokument | 1 |
| 4. | Ocena požarne ogroženosti |  |  |
| 4a | Wolfova 12, Ljubljana (3 etaže, skupna kvadratura: 2.200m2) | dokument | 1 |
| 4b | Oražnova hiša, Kostanjevica na Krki (pritličje:132m2, 1. nadstropje:155m2, mansarda: 84m2) | dokument | 1 |
| 4c | Dolenjska cesta 242, Ljubljana (pritličje: 1.218 m2, 1.nadstropje: 426m2) | dokument | 1 |
|  | Pogoji za sklop 8: |  |  |
| 5. | Ponudnik mora imeti veljavno Pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. |  |  |
| 6. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |

SKLOP 9: Pregled in preizkus aktivne požarne zaščite (APZ)

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pregled in preizkus aktivne požarne zaščite (APZ) |  |  |
| 1. | Pregled in preizkus sistema za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranja (avtomatični javljalniki požara, ročni javljalniki požara, evakuacijska vrata, naprava za odkrivanje in javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku, požarne lopute, vrata, dvigala...). |  |  |
| 1a | Vrazov trg 2, Lj. - Požarna centrala Zarja / NJP-400 A in NJP401A | javljalnik | 304 |
| 1b | Korytkova ulica 2 - Požarna centrala Zarja/ 2x NJP-400A (2 pregleda v 48 mesecih po 534 javljalnikov) | javljalnik | 534 |
| 1c | Zaloška 4, IMI - Požarna centrala Morley | javljalnik | 449 |
| 1d | Zaloška 4, PAFI, nova stavba - Požarna centrala MORLEY tip Zx1 | javljalnik | 63 |
| 1e | Zaloška 4, Lj., MR Tomograf - Požarna centrala Morley tipDx1e | javljalnik | 35 |
| 1f | Zaloška 4, Lj., MEC - Požarna centrala Paradox DGP-NE96 | javljalnik | 13 |
| 1g | Zaloška 4, Lj., Prionski laboratorij - Požarna centrala Zarja/ NJP-100A | javljalnik | 11 |
| 1h | Zaloška 4., Lj, IBKMG, CFGB - Požarna centrala Paradox | javljalnik | 21 |
| 2. | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave |  |  |
| 2a | Vrazov trg 2, Lj - novi del (IBC+IBK) | svetilka | 103 |
| 2b | Vrazov trg 2, Lj - stari del | svetilka | 56 |
| 2c | Korytkova ulica 2, Lj (2 pregleda v 48 mesecih po 167 svetilk) | svetilka | 334 |
| 2d | Zaloška 4, , Lj., IMI | svetilka | 25 |
| 2e | Zaloška 4, Lj. PAFI, stara stavba | svetilka | 18 |
| 2f | Zaloška 4, Lj., MR Tomograf | svetilka | 18 |
| 2g | Zaloška 4, Lj., Katedra za javno zdravje | svetilka | 21 |
| 2h | Zaloška 4, Lj., MEC | svetilka | 12 |
| 2i | Zaloška 4, Lj., Prionski laboratorij | svetilka | 3 |
| 2j | Zaloška 4, Lj., IBKMG, CFGB | svetilka | 3 |
| 2k | Zaloška 4, Lj., Lesena predavalnica | svetilka | 9 |
| 2l | Dolenjska cesta 29, Lj., Oražnov dijaški dom | svetilka | 16 |
| 2m | Zaloška 4, Lj. PAFI, nova stavba | svetilka | 20 |
| 2n | Dolenjska 242, Lj. IMI | svetilka | 30 |
| 3. | Pregled in preizkus gasilne centrale Sigma XT 3Z s tremi vhodnimi detekcijskimi linijami s sistemom za gašenje NOVEC 1230 (120l); - izdaja poročila in potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 2 |
|  | Pogoji za sklop 9: |  |  |
| 4. | Ponudnik mora imeti veljavno Pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite po Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov APZ (Ur. l. RS, št. 53/19). |  |  |
| 5. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |
| 6. | Naročena storitev mora biti s strani ponudnika izvedena najkasneje v roku trideset (30) dni od naročila. |  |  |
| 7. | Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi lasten Cenik posameznih pregledov. |  |  |

SKLOP 10: Izvajanje pregledov, preizkusov in meritev delovne opreme, električnih inštalacij in strelovoda

| Postavka | Predmet naročila | Enota mere | Predvidena količina 48 mesecev |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvajanje pregledov, preizkusov in meritev delovne opreme, električnih inštalacij in strelovoda |  |  |
|  | Pregledi in preizkusi delovne opreme, ki se izvajajo v skladu z zakonodajo in po navodilih proizvajalca na obdobja, ki niso daljša od treh let |  |  |
| 1. | Pregled in preizkus delovne opreme v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme ne glede na zahtevnost pregleda (imamo pretežno opremo, ki se nahaja v laboratorijih), vključno z morebitnimi manjkajočimi nalepkami (za nevarnosti, izklop v sili...) in nalepkami o pregledu delovne opreme, ki se jih namesti na pregledano delovno opremo, in odstranjevanje stare nalepke o enakem pretečenem pregledu, potrdila o pregledu delovne opreme in zapisniki o pregledu. Zapisniki in potrdila se izdelajo po inštitutih, centrih, katedrah, tajništvu in terminih izvedbe pregledov. Pregledi se izvedejo na lokacijah UL Medicinske fakultete. - Izdaja zapisnika in potrdila. | kpl | 3750 |
|  | Pregled in preizkus, ki se izvaja na vsaki dve leti |  |  |
| 2. | Pregled in preizkus lestev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme ne glede na velikost lestev, vključno z nalepkami, ki se jih namesti na že pregledane lestve in odstranjevanje starih nalepk o že pretečenem pregledu; - Izdaja potrdil in zapisnikov. Zapisniki se izvedejo po inštitutih, centrih, tajništvu, katedrah in terminih izvedbe pregledov. Pregledi se izvedejo na lokacijah UL Medicinske fakultete; - Izdaja poročila. | kpl | 340 |
|  | Meritve in preizkus električnih inštalacij |  |  |
| 3. | Meritve el. inštalacije po Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah za objekte z zapisniki meritev in izdajo poročila, vključno z meritvami kovinskih mas in pregledi prenapetostnih odvodnikov po Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Izdaja poročila. | merilno mesto | 24000 |
| 3.1. | Lokacije: - Vrazov trg 2, Ljubljana - Korytkova ulica 2, Ljubljana (NMF in objekt pri kolesarnici) - Zaloška cesta 4, Ljubljana (IMI, PAFI stari in novi, IF, KJZ, MEC, Prionski laboratorij, Tomograf, telesna vzgoja, lesena predavalnica, baraka) - ODD Dolenjska cesta 29, Ljubljana (Katedra za javno zdravje) - ODD Wolfova 12 - Dolenjska cesta 242, Ljubljana (IMI) |  |  |
|  | Pregled, meritve in preizkus, ki se izvaja na vsake 4 leta |  |  |
| 4. | Pregled, preizkus in meritve strelovodne instalacije, ki se izvaja na štiri (4) leta v skladu z veljavnim Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele z izdajo poročila. | merilno mesto | 210 |
| 4.1. | Lokacije: - Vrazov trg 2, Ljubljana (stari in novi del stavbe), - Korytkova ulica 2, Ljubljana (NMF in skladišče), - Zaloška cesta 4, Ljubljana (IMI, PAFI stari in novi del, IF, KJZ, MEC, Prionski laboratorij, Tomograf, telesna vzgoja, lesena predavalnica, baraka), - ODD Dolenjska cesta 29, Ljubljana |  |  |
|  | Pogoji za sklop 10: |  |  |
| 5. | Kopija veljavnega potrdila NKP (Nacionalne poklicne kvalifikacije) z nazivom Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 140/21 in 199/21- GZ-1) in Pravilniku o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št., 140/21 in 199/21-GZ-1). |  |  |
| 6. | Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi in zagotavlja, da ima vsaj eno (1) zaposleno strokovno osebo za izvedbo storitev, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju in ima vsaj tri (3) leta ustreznih delovnih izkušenj. |  |  |
| 7. | Veljavno dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje strokovnih nalog s področja VZD, in sicer za: - opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme. |  |  |

Izbrani ponudnik bo za naročnika izvajal predmetno storitev javnega naročila po naročilu. Vse storitve po sklopih se bodo izvajale v soglasju in po dogovoru z naročnikom. Letna predvidena finančna sredstva niso zavezujoča. Število količin je okvirno in ni zavezujoče.

2. Rok izvedbe:

Izbrani ponudnik mora predmetno storitev izvesti po naročilu in po navodilu naročnika ter, kot izhaja iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

3. Lokacija dobave in izvajanja storitev:

Kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah oziroma po naročilu naročnika.

4. Kakovost izvedbe predmeta javnega naročila:

Izbrani ponudnik zagotavlja, da bo predmet javnega naročila po posameznem sklopu izveden kakovostno, v skladu z naročnikovimi zahtevami in predpisi v Republiki Sloveniji. Če izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih zahtev, bo lahko  naročnik prekinil okvirni sporazum in unovčil menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz pogodbe.

5. Garancija:

Garancijski rok po posameznem sklopu za opravljene storitve je šest mesecev, za vgrajene nadomestne dele je dvanajst mesecev od dneva kakovostnega prevzema opravljene storitve.

V času garancije je izbrani ponudnik dolžan odpraviti napake oziroma nadomestiti okvarjen del z novim. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi in ostalimi odvisnimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izbrani ponudnik.

6. Ostale zahteve naročnika:

Storitve po posameznem sklopu se štejejo za zaključene, ko so izvedene vse potrebne storitve in  priložena vsa zahtevana dokumentacija.

Izbrani ponudnik mora imeti ob podpisu okvirnega sporazuma sklenjeno veljavno zavarovalno polico za zavarovanje splošne odgovornosti po dejavnostih s kritjem zahtevkov zavarovančevih delavcev na območju Slovenije in sicer v minimalni vrednosti:

- za osebe višini 35.000,00 EUR in

- za stvari v višini 11.000,00 EUR.

Ponudbena cena po posameznih sklopih je fiksna in mora vključevati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s popusti in rabati. Pod stroške se upošteva tudi stroške dela, vse prevozne stroške, ter vse ostale objektivno predvidljive stroške.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da izpolnjujemo vse zgoraj navedene zahteve in tehnične specifikacije. Ravnali bomo skladno s vsemi navedbami razpisne dokumentacije in predložili vsa potrebna dokazila. Storitve bomo opravili v skladu s vsemi zakonskimi predpisi, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila in izvedbo storitev. Storitve bomo opravili strokovno in ravnali kot dober gospodar oziroma gospodarstvenik ter skladno s pravili stroke.

| Kraj in datum: | Žig: | Odgovorna oseba pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 6

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 7

PONUDBENI PREDRAČUN

Gospodarski subjekt (naziv in sedež)

Rekapitulacija

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo številka       za izvedbo javnega naročila za »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 »Preventivni pregledi gasilnikov in tehnični nadzor hidrantov« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 2 »Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 3 »Izvajanje meritev kemijskih in fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 4 »Izdelava dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 5 »Izvajanje pregleda, preizkusa tlačnih posod, plinovodov in usposabljanje oseb za delo z opremo pod tlakom« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 6 »Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov dvigal« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 7 »Izvajanje storitev sevalnih dejavnosti v delovnem okolju« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 8 »Izdelava dokumentov požarne varnosti« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 9 »Pregled in preizkus aktivne požarne zaščite (APZ)« za 48 mesecev |  |  |  |
| SKLOP 10 »Izvajanje pregledov, preizkusov in meritev delovne opreme, električnih inštalacij in strelovoda« za 48 mesecev |  |  |  |

IZJAVA PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 5);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni izvesti predmetno storitev naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave;

- naša ponudba je veljavna 120 dni od datuma določenega za prejem ponudb.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 8

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št.                                                            , naziv:                                                             za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

1. Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

2. Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

3. Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje

glavnico brez stroškov in provizije.

4. Dospelost plačila bo vpisana: vista.

5. Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

6. Vpisane bodo menične klavzule:

| Brez protesta. | Brez obvestila. |
| --- | --- |

7. Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme

biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

8. Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana

zadevna menica.

9. Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

10. Menica je domicilirana:

Fin.institucija:                                                             TRR

11. Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

OBR - 9

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt: (naziv in naslov)

Podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne, ………..… 2024 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali

posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih

subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o

javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

______________________________________________

Obrazec fotokopirajte za potrebno število gospodarskih subjektov

OBR - 10

KADROVSKA SPOSOBNOST

V postopku javnega naročila »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo predmetno javno naročilo izvajali z naslednjimi strokovnimi delavci:

| Predmet javnega naročila | Ime in priimek | Področje dela (področje, ki ga bo imenovana oseba pokrivala) | Delovne razmerje (navedite pri kom je navedena oseba zaposlena) |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 »Preventivni pregledi gasilnikov in tehnični nadzor hidrantov«. |  |  |  |
| SKLOP 2 »Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«. |  |  |  |
| SKLOP 3 »Izvajanje meritev kemijskih in fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu«. |  |  |  |
| SKLOP 4 »Izdelava dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu«. |  |  |  |
| SKLOP 5 »Izvajanje pregleda, preizkusa tlačnih posod, plinovodov in usposabljanje oseb za delo z opremo pod tlakom«. |  |  |  |
| SKLOP 6 »Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov dvigal«. |  |  |  |
| SKLOP 7 »Izvajanje storitev sevalnih dejavnosti v delovnem okolju«. |  |  |  |
| SKLOP 8 »Izdelava dokumentov požarne varnosti«. |  |  |  |
| SKLOP 9 »Pregled in preizkus aktivne požarne zaščite (APZ)«. |  |  |  |
| SKLOP 10 »Izvajanje pregledov, preizkusov in meritev delovne opreme, električnih inštalacij in strelovoda«. |  |  |  |

Opomba: v kolikor bo ponudnik imenoval več strokovnih delavcev, lahko tabelo razširi.

Za zgoraj navedeno strokovno osebje mora ponudnik predložiti tudi M1 obrazec, s katerim bo izkazal, da ima kader vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in, da je zaposlen pri ponudniku oz. gospodarskemu subjektu.

Za koordinatorja, s katerim bo naročnik v kontaktu za naročanje vseh storitev po okvirnem sporazumu je določen: (ime in priimek strokovnega delavca, ki pokriva področje varnosti pri delu ali varstva pred požarom).

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 11

IZJAVA – REFERENCE

Gospodarski subjekt navede referenco za posamezni sklop za katerega bo oddal ponudbo, ki izkazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev zapisanih v točki 3.2.3, in podtočki 1.1.1.2 in jih je izvedel v zadnjih treh letih od dneva objave predmetnega javnega naročila.

| Predmet javnega naročila | Referenčni naročnik | Vrsta del | Čas realizacije |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 »Preventivni pregledi gasilnikov in tehnični nadzor hidrantov«. |  |  |  |
| SKLOP 2 »Usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«. |  |  |  |
| SKLOP 3 »Izvajanje meritev kemijskih in fizikalnih škodljivosti na delovnem mestu«. |  |  |  |
| SKLOP 4 »Izdelava dokumentov s področja varnosti in zdravja pri delu«. |  |  |  |
| SKLOP 5 »Izvajanje pregleda, preizkusa tlačnih posod, plinovodov in usposabljanje oseb za delo z opremo pod tlakom«. |  |  |  |
| SKLOP 6 »Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov dvigal«. |  |  |  |
| SKLOP 7 »Izvajanje storitev sevalnih dejavnosti v delovnem okolju«. |  |  |  |
| SKLOP 8 »Izdelava dokumentov požarne varnosti«. |  |  |  |
| SKLOP 9 »Pregled in preizkus aktivne požarne zaščite (APZ)«. |  |  |  |
| SKLOP 10 »Izvajanje pregledov, preizkusov in meritev delovne opreme, električnih inštalacij in strelovoda«. |  |  |  |

Ponudnik s podpisom te referenčne liste dovoljuje, pooblašča naročnika in daje soglasje naročniku, da v fazi pregleda ponudb naročnik preveri referenco ponudnika pri navedenih referenčnih naročnikih.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Priloga 11/1

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENI STORITVI

Naziv in naslov potrjevalca reference

Izjavljamo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je podjetje

Opravilo storitve (navedite storitev in sklop na katerega se nanaša)        .

v obdobju od       do       .

Kontaktna oseba naročnika je      , telefonska številka:       .

Dela so bila opravljena strokovno in v skladu z določili pogodbe (obkrožite ustrezno):

1. kvaliteta opravljenih storitev z izvajanjem pogodbenih obveznosti:

odlično                                 dobro                                slabo

2. reševanje reklamacij oziroma pritožb:

odlično                                 dobro                                slabo

3. osebje ponudnika, odgovorno za izvedbo storitve (strokovnost, dosegljivost):

odlično                                dobro                                slabo

Opomba: naročnik naj obkroži ustrezno oceno.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je/bo ponudnik izbran. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, slednji objavljen na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

OBR - 12 - VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec) |

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št. …………..

Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za »Izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti«, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave      z dnem      , ter v Uradnem listu EU pod številko objave TED      z dnem      ;

Sestavni del okvirnega sporazuma je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljena na portalu javnih naročil in celotna ponudba izbranega ponudnika.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma je izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, kot izhaja iz zahtev naročnika predmetnega javnega naročila, iz razpisne dokumentacije in iz ponudbene dokumentacije, št.:       z dne      , ki so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop       na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št.       z dne      , ki je postala pravnomočna dne      .

V kolikor bo izvajalec izvajal storitve s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju »podizvajalci« tega okvirnega sporazuma.

Obseg storitev po sklopu je okviren, ni dokončen in se prilagaja konkretnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotnega obsega storitev.

- člen

Izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo naročila ter lokacijami za izvedbo pogodbenih storitev.

Izvajalec zagotavlja, da bo storitev izvedel kvalitetno, v skladu z določili okvirnega sporazuma in po pravilih stroke, v skladu s predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter drugimi veljavnimi predpisi.

- IZVEDBA STORITVE

- člen

1. Za vsako opravljeno storitev, na posamezni lokaciji UL Medicinska fakulteta, naročnik s podpisom potrdi delovni nalog izvajalca. Delovni nalog mora vsebovati: datum, čas opravljanja posamezne storitve in lokacijo. Delovni nalog je zapisan v dveh izvodih od katerih enega prejme naročnik (v elektronski ali fizični obliki).

2. Izvajalec po opravljeni storitvi, skladno z zakonodajo izdela in naročniku pošlje poročilo v pregled. Pooblaščena oseba za izvajanje določil okvirnega sporazuma pisno potrdi poročilo. V primeru ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pooblaščena oseba za izvajanje določil okvirnega sporazuma izvajalcu pisno posreduje svoje ugotovitve, katere je izvajalec dolžan opraviti in ponovno posredovati poročilo v pregled.

3. Po prejemu potrjenega poročila se izvede kakovostni prevzem z izdelavo zapisnika o izvedeni storitvi, ki je osnova za izplačilo računa.

Kraj izvedbe storitve:

- kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah javnega naročila oziroma po naročilu naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb lokacij izvajanja storitev skladno s svojimi dejanskimi potrebami, kar ni povezano z dodatnimi stroški za naročnika.

- člen

Kakovost posamezne storitve mora ustrezati tehničnim zahtevam in specifikacijami naročnika iz dela 5. »Specifikacije in zahteve« razpisne dokumentacije, v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ustrezati mora obstoječim standardom oziroma spremljajočim dokumentom in mora biti v skladu z vsemi predpisi in standardi ter priporočili stroke, ki veljajo za to področje.

- VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENE

- člen

(izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma za vsak sklop posebej)

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Okvirna vrednost tega sporazuma za razpisane storitve za sklop       znaša na dan podpisa tega sporazuma       EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

…………..

Skupna okvirna vrednost tega sporazuma za sklop/e       znaša       z DDV.

DDV se obračunava skladno z zakonodajo.

Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti za nedoseganje okvirne vrednosti.

Predmetna storitev okvirnega sporazuma se zaračunava po cenah iz predračuna. Navedene cene so fiksne.

V navedenih cenah so upoštevani vsi stroški v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila, vključno s popusti, rabati  in stroški dela.

Prav tako so upoštevani vsi stroški cestnine, parkirnine, telefonije, vsi davki, prispevki, takse, pristojbine, stroški soglasij, zavarovanj, garancij, a/testov, vse obremenitve in tudi vse olajšave in vsi popusti ter vsi drugi objektivno predvidljivi stroški, razen če ni v razpisni dokumentaciji ali s tem okvirnim sporazumom  izrecno zapisano drugače.

Zajemati morajo trenutno in predvidljivo inflacijo na domačem in tujem trgu.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja v času trajanja okvirnega sporazuma za navedene storitve iz ponudnikove ponudbe, lahko ponudnik spremeni cene iz le-te izključno v višini nastale davčne spremembe.

Spremenjene davčne stopnje veljajo od spremembe objavljene v uradnem listu RS oziroma datuma prejetega obvestila izvajalca naročniku.

V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cene storitve iz ponudbenega predračuna, bosta stranki okvirnega sporazuma cene uredili s sklenitvijo dodatka (aneksa) k okvirnemu sporazumu.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval določila 95. člen ZJN-3.

- PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- Člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-ih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete storitve, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe ter številko naročilnice ter priložil naslednje potrjene dokumente:

- Kopijo naročilnice

- S strani naročnika podpisan in pravilno izpolnjen delovni nalog, kateri mora vsebovati: datum, čas opravljanja posamezne storitve in lokacijo. Delovni nalog je zapisan v dveh izvodih od katerih enega prejme naročnik v (elektronski ali fizični obliki).

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v 30ih dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v 30ih dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si .

- ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- Člen

Če izvajalec pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju storitev) ne izvaja skladno s okvirnim sporazumom, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od končne vrednosti mesečnega računa z DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od celotne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, če storitve, ki je predmet okvirnega sporazuma, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerimikoli svojimi finančnimi obveznostmi do izvajalca po katerikoli pogodbi/okvirnem sporazumu oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Okvirni sporazum/pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist. Za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

- ODGOVORNE OSEBE

- člen

- Opredelitev odgovornih oseb

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

  - ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ki je odgovorna za okvirni sporazum:

- , T.:      , e-pošta:      .

Odgovorne osebe na strani izvajalca,

- ki je pooblaščena za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s predmetom okvirnega sporazuma:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ki je odgovorna za okvirni sporazum:

- , T.:      , e-pošta:      .

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k okvirnemu sporazumu. O spremembi se stranki pisno obvestita.

- KAKOVOST STORITVE

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz predmeta okvirnega sporazuma izvajal strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji ter zahtevami naročnika. Izvajalec bo pri izvajanju storitev upošteval pravno podlago zakonov, Pravilnikov in drugo veljavno pravno podlago, ki ureja ravnanje s predmetom tega okvirnega sporazuma v Republiki Sloveniji.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu in mu dajati navodila. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po okvirnem sporazumu, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

13. člen

Za medsebojne obveznosti in vsa vprašanja, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo.

- ZAVAROVANJE POSLA

14. člen

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbran ponudnik bo moral v roku 8 (osmih) dni od podpisa okvirnega sporazuma naročniku predložiti finančno zavarovanje - bianco menico (z menično izjavo - OBR 8) v skupni višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV v EUR, ki se bo štela kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za čas trajanja okvirnega sporazuma, podaljšanega za dodatnih 30 dni po izteku.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec pogodbenih storitev ne opravi v skladu z zahtevami okvirnega sporazuma in njegovih prilog oziroma izvede storitev, ki ne ustreza specifikacijam in standardom navedenim v dokumentaciji in prilogah;

- naročnik razdre okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- izvajalec krši zaupnost podatkov;

- izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od okvirnega sporazuma in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

- ne ravna kot dober gospodar oziroma gospodarstvenik;

- v drugih primerih, kot to določa okvirni sporazum in zakonodaja.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru večkratnih nepravilnosti pri izvajanju storitev okvirnega sporazuma oziroma neizpolnjevanju zahtev naročnika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v okvirni sporazum le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca okvirnega sporazuma iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

15. Člen

Ponudnik bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del (v % od celote) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.  člena ZJN-3 zahteva neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto (glavnega) izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina okvirnega sporazuma, mora izvajalec, ki po sklenitvi okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu okvirnega sporazuma in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se predmet okvirnega sporazuma izvede v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- RAZVEZNI POGOJ

16. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena okvirnega sporazuma pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo okvirnega sporazuma iz prvega in tretjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

- SPREMEMBA OKVIRNEGA SPORAZUMA

17. člen

Naročnik dopušča spremembo okvirnega sporazuma v obdobju izvajanja le tega v skladu z določili 95. člena ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo, tudi v primeru potreb naročnika po dodatnih storitvah, novih lokacijah ali povečanem obsegu del ali morebitnih sukcesivnih dobav rezervnih delov, skladno s ponudbenim predračunom in lastnim cenikom rezervnih delov, ki sta priloga temu okvirnemu sporazumu.

V primeru, da nastanejo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine…), naravne nesreče, vojna, znatna neobičajna in nenadna sprememba cen surovin ali proizvodov, bo naročnik ravnal kot je opredeljeno v 95. členu ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo ter razpisno dokumentacijo.

Stranka pogodbe, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna drugo stranko pisno obvestiti o nastopu in tudi prenehanju višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te in predložiti verodostojne dokaze in navesti pravno relevantna dejstva o obstoju in trajanju višje sile. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO PODATKOV

18. člen

Pogodbeni stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo okvirnega sporazuma (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku izvajanja pogodbenih storitev, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje zaposlene, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega zaposlenega sprožil v zvezi z izvajanjem del iz tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti zaposlenega, če naročnik izkaže, da je zaposleni ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami tega okvirnega sporazuma.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene storitve, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta z osebnimi podatki in občutljivimi osebnimi podatki, do katerih imata dostop, ravnali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

- VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

19. člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev od njegove sklenitve in prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in predložitvijo instrumenta finančnega zavarovanja.

Pogodbenika lahko pogodbene storitve prekineta v utemeljenih okoliščinah in z utemeljenim razlogom.

Stranki morata pisno obvestiti nasprotno stranko o prekinitvi storitev okvirnega sporazuma in navesti vzrok ter tega utemeljiti.

Pogodbena stranka seznani nasprotno stranko s prekinitvijo tako, da pošlje priporočeno pismo po pošti.

Pogodbena storitev preneha z datumom prejema priporočenega pisma poslanega po pošti s strani nasprotne stranke, v katerem potrjuje poslano obvestilo o prekinitvi.

- VIŠJA SILA

20. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi okvirnega sporazuma ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz okvirnega sporazuma ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od okvirnega  s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

- KONČNE DOLOČBE

21. člen

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom (aneksom), ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank zadostuje obvestilo ene stranke drugi.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe okvirnega sporazuma.

Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove ta okvirni sporazum s trimesečnim odpovednim rokom. Glede na razlog izbere stranka, ki daje odpoved za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Odpoved okvirnega sporazuma se pošlje drugi pogodbeni stranki s priporočenim pismom. Odpovedni rok teče od vročitve dalje.

Prav tako lahko naročnik odpove okvirni sporazum, v kolikor izvede nov postopek javnega naročila z istovrstnega področja.

Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

22. člen

Predčasno razdrtje okvirnega sporazuma je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje določil okvirnega sporazuma), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer preneha okvirni sporazum in začne veljati z dnem začetka veljavnosti novega okvirnega sporazuma oziroma pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega javnega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi okvirnega sporazuma;

- s pisnim dogovorom med obema strankama, odpoved velja z dnem, ki izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju okvirnega sporazuma, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz okvirnega sporazuma;

- naročnik lahko odpove okvirni sporazum brez krivdnega razloga na strani izvajalca, odpoved velja po preteku 30 dni od prejema pisnega obvestila.

- V primeru, če med realizacijo tega okvirnega sporazuma nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz tega okvirnega sporazuma prenesejo na njegove pravne naslednike.

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

23. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

24. člen

Okvirni sporazum se podpiše elektronsko.

| V/na , dne | V Ljubljani, dne |
| --- | --- |

| IZVAJALEC: Direktor(ica): Žig in podpis: | NAROČNIK: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. Žig in podpis: |
| --- | --- |

Priloge okvirnega sporazuma:

- Ponudba ponudnika št.       z dne      .

- Ponudbeni predračun.

- Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik).

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

Podizvajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.