## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – SEZNAMA RAZPISANEGA BLAGA (OBR-8a)
1. Ponudnik mora Predračun - Seznama razpisanega blaga (OBR – 8a) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi predloži Predračun - Seznam razpisanega blaga (lastni natis izpolnjenega predračuna iz OBR-8a) v pisni in obvezno tudi v elektronski obliki - na CD-ju ali USB ključku (v primeru enostavnega postopka ob elektronski oddaji ponudbe ponudniki dajo xls. datoteko in scan natisnjene verzije - pdf datoteko kot priponko k elektronski ponudbi).
3. Ponudnik mora v »Predračun - Seznam razpisanega blaga« (exelova datoteka) pri vrstah blaga, ki jih ponuja (v polja obarvana z rumeno barvo) obvezno vpisati naslednje podatke:
Opcija 1:
o veljavna cena brez DDV/EM
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 2 (velja pri sukcesivnih nabavah, večinoma medicinskega potrošnega materiala; ko je v predračunu odprta opcija vnosa cene za prijavljeno pakiranje in vnosa št. enot (EM) v prijavljenem pakiranju
o veljavna cena brez DDV za ponujeno pakiranje
o št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju
o popust
o stopnjo DDV
o proizvajalca ponujenega blaga / izvajalca storitve
o ponudnikov naziv blaga / storitve
o EAN kodo ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
o kataloško številko ponujenega blaga / storitve (če jo ima)
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
Opcija 3 (velja ob odpiranjih konkurence na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma in že priznani sposobnosti za blago / storitev)
o veljavna cena brez DDV/EM (v primeru, da gre za sukcesivne nabave blaga pa veljavno ceno brez DDV za ponujeno pakiranje in št. enot (enot mere naročnika) v ponujenem pakiranju)
o popust (stopnja fiksnega popusta)
o stopnjo DDV
Ceno brez DDV/EM, ceno z DDV/EM in vrednost z DDV izračuna aplikacija sama na osnovi predhodno vpisanih podatkov.
4. Ponudnik mora obvezno izpolniti tudi delovni list: »Podatki o ponudniku«.
5. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke s Seznamom razpisanega blaga zaradi nadaljnje programske obdelave podatkov!
6. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.

## 1. Podatki naročnika
Podatki naročnika
Naročnik: | Splošna bolnišnica Novo mesto
JN št.: | 16-15/25
Predmet JN: | DELOVNA OBLAČILA IN OBUTEV
Obdobje priznane sposobnosti in usposobljenosti:
Obdobje JN:
Vrsta postopka JN: | odprti postopek
Okvirni sporazumi: | Ne
Vrsta predmeta JN: | BLAGO
Status:
Aplikacija Javna naročila, različica 2.3.5

## 2. Podatki o ponudniku
Podatki o ponudniku
Naziv:
Naslov:
Identifikacijska številka za DDV:
Telefon:
Faks:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov:

## 3. Strokovne zahteve naročnika
Strokovne zahteve naročnika

## Sklop I.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| I. | DELOVNA OBLAČILA
* | 1. | podsklop: DELOVNA OBLAČILA I - HALJE IN JOPIČI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DELOVNA OBLAČILA I - HALJE IN JOPIČI
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
13030106090 | 1 | JOPIČ MOŠKI, DOLG ROKAV, BELE BARVE, V VELIKOSTIH: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | BELE BARVE, OVRATNIK NA FAZONO - KLASIČNI OVRATNIK, SPREDAJ ZAPENJANJE NA 4 GUMBE, DVA STRANSKA ŽEPA 19X20 CM, VOGALI DIAGONALNO POREZANI, PRSNI ŽEP 14X15 CM, Z VEZENIM MODRIM LOGOTIPOM, VOGALI POREZANI DIAGONALNO, ZADNJI DEL DELJEN Z RAZPORKOM SPODAJ, DOLG ROKAV, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 1 | 210 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% PES, ELASTIČNO PO VOTKU, GOSTOTA NITI OSNOVA 40/CM, VOTEK 20/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 450 N, VOTEK 250 N, KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU, KVALITETA "KOT KLOPMAN STARMASTER" ali 200 g/m2, 50% BOMBAŽ 50% PES, GOSTOTA NITI OSNOVA 52NITI/CM, VOTEK 25 NITI/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 100daN, VOTEK 95daN, KRČENJE DO+/- 1,5% PO OSNOVI IN VOTKU,TKANINA SANFORIZIRANA,MERCERIZIRANA,ANTIBAKTERIJSKO OBDELANA IN OBDELANA PROTI MEČKANJU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030107026 | 2 | HALJA MOŠKA, BELE BARVE, V VELIKOSTIH: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | BELE BARVE, OVRATNIK NA FAZONO - KLASIČNI OVRATNIK, PRSNI ŽEP 14X15 CM, Z VEZENIM LOGOTIPOM , DVA STRANSKA ŽEPA 19X20 CM, VOGALI DIAGONALNO POREZANI, ZAPENJANJE NA GUMBE, DOLG ROKAV, ENODELNI PAS, RAZPOREK NA DOLŽINI ZADNJEGA DELA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT.2. | 210 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% PES, ELASTIČNO PO VOTKU, GOSTOTA NITI OSNOVA 40/CM, VOTEK 20/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 450 N, VOTEK 250 N, KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU, KVALITETA "KOT KLOPMAN STARMASTER" ali 200 g/m2, 50% BOMBAŽ 50% PES, GOSTOTA NITI OSNOVA 52NITI/CM, VOTEK 25 NITI/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 100daN, VOTEK 95daN, KRČENJE DO+/- 1,5% PO OSNOVI IN VOTKU,TKANINA SANFORIZIRANA,MERCERIZIRANA,ANTIBAKTERIJSKO OBDELANA IN OBDELANA PROTI MEČKANJU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030107019 | 3 | HALJA ŽENSKA, BELE BARVE, V VELIKOSTIH: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | BELE BARVE, OVRATNIK NA FAZONO - KLASIČNI OVRATNIK, PRINCES ŠIV IZ RAMEN NA SPREDNJEM DELU, PAS MED VŠITKI NA ZADNJEM DELU, PRSNI ŽEP 14X15 CM, Z VEZENIM LOGOTIPOM, VOGALI DIAGONALNO POREZANI, DVA STRANSKA ŽEPA V PRINCES ŠIVU, ZAPENJANJE NA GUMBE, DOLG ROKAV, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 3 | 210 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% PES, ELASTIČNO PO VOTKU, GOSTOTA NITI OSNOVA 40/CM, VOTEK 20/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 450 N, VOTEK 250 N, KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU, KVALITETA "KOT KLOPMAN STARMASTER" ali 200 g/m2, 50% BOMBAŽ 50% PES, GOSTOTA NITI OSNOVA 52NITI/CM, VOTEK 25 NITI/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 100daN, VOTEK 95daN, KRČENJE DO+/- 1,5% PO OSNOVI IN VOTKU,TKANINA SANFORIZIRANA,MERCERIZIRANA,ANTIBAKTERIJSKO OBDELANA IN OBDELANA PROTI MEČKANJU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030309008 | 4 | HALJA MOŠKA, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | TEMNO MODRE BARVE - PANTONE 2747 C, OVRATNIK NA FAZONO - KLASIČNI OVRATNIK, PRSNI ŽEP 14X15 CM, Z VEZENIM LOGOTIPOM , DVA STRANSKA ŽEPA 19X20 CM, VOGALI DIAGONALNO POREZANI, ZAPENJANJE NA GUMBE, DOLG ROKAV, ENODELNI PAS, RAZPOREK NA DOLŽINI ZADNJEGA DELA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT.2. | 210 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% PES, ELASTIČNO PO VOTKU, GOSTOTA NITI OSNOVA 40/CM, VOTEK 20/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 450 N, VOTEK 250 N, KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU, KVALITETA "KOT KLOPMAN STARMASTER" ali 200 g/m2, 50% BOMBAŽ 50% PES, GOSTOTA NITI OSNOVA 52NITI/CM, VOTEK 25 NITI/CM, KEPER VEZAVA, PRETRŽNA SILA OSNOVA 100daN, VOTEK 95daN, KRČENJE DO+/- 1,5% PO OSNOVI IN VOTKU,TKANINA SANFORIZIRANA,MERCERIZIRANA,ANTIBAKTERIJSKO OBDELANA IN OBDELANA PROTI MEČKANJU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: DELOVNA OBLAČILA - MODRI KOMPLET |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | DELOVNA OBLAČILA - MODRI KOMPLET
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | HLAČE UNISEX MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL | MODRE BARVE PANTONE 5134, LOGOTIP SB NM, PAS NA ELASTIKO, ŠIRINA ELASTIKE 3 cm, NA PREDNJEM DELU NOTRANJEGA PASU IZDELANA GUMBNICA DOLŽINE 3 cm (za potrebe menjave elastike); ELASTIKA V PASU MORA TEČI PROSTO; NE SME BITI PRIŠITA; BREZ RAZPORKA, PATENT NA DOLŽINI HLAČNIC MODRE BARVE PANTONE 5134; VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM V DOLŽINI VSAJ 2 CM V STRANSKEM ŠIVU HLAČ, IN SICER: XXS JE BELA OZNAKA, XS JE ORANŽNA OZNAKA, S JE ROZA OZNAKA, M JE TEMNO MODRA OZNAKA, L JE RUMENA OZNAKA, XL JE TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL JE SVETLO ZELENA OZNAKA, XXXL JE TEMNO RDEČA OZNAKA, 4XL JE ČRNA OZNAKA, 5XL JE SVETLO MODRA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 4 | SESTAVA TKANINE: 48 %poliester, 48 % cly (ustvarja suho mikro klimo) in 4% elastana; gostota tkanja: 180g/m2; SESTAVA PATENTA: 100% bombaž | Tkanina mora biti ustrezno obdelana, da je zagotovljena barvna obstojnost tkanine tudi na čistila, ki vsebujejo klor (za odstranjevanje trdovratnih madežev), da je zagotovljen ustrezen nivo obstojnosti: * obstojnost na beljenje: 3-4 po metodi ISO 105-N01 : 1993 ali enakovredno, vrednotenje po E.T.S.A.: tri pike. Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Vrednosti morajo biti definirane po testnih metodah iz zahtev (ali enakovredno, pri čemer je na ponudnikovi strani, da v ponudbeni dokumentaciji dokaže enakovrednost metod, certifikatov, vrednosti!). Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala (v kolikor ima svoj laboratorij) ali od neodvisne inštitucije in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | IZDELANO NATANČNO PO SKICI, KROJU IN MERAH NAROČNIKA (PRILOGA RAZPISNE DOKUMENTACIJE), navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 4500 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | TUNIKA UNISEX KRATEK ROKAV, MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL | MODRE BARVE PANTONE 5134, LOGOTIP SB NM, NA “V” VRATNI IZREZ, NA PREKLOP SPREDAJ IN PREREZANO V PRSNEM DELU PO ŠIRINI, POŠIT PREKLOP NA SREDINI TRIKOTNO DO ODPRTINE "v" IZREZA, PAZI DA SE NE ODPIRA, KRATEK ROKAV, BREZ OVRATNIKA, S PRSNIM IN STRANSKIM ŽEPOM, VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM V DOLŽINI VSAJ 2 CM POD ŽEPOM, IN SICER XXS JE BELA OZNAKA, XS JE ORANŽNA OZNAKA, S JE ROZA OZNAKA, M JE TEMNO MODRA OZNAKA, L JE RUMENA OZNAKA, XL JE TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL JE SVETLO ZELENA OZNAKA, XXXL JE TEMNO RDEČA OZNAKA, 4XL JE ČRNA OZNAKA, 5XL JE SVETLO MODRA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 5 | SESTAVA TKANINE: 48 %poliester, 48 % cly (ustvarja suho mikro klimo) in 4% elastana; gostota tkanja: 180g/m2 | Tkanina mora biti ustrezno obdelana, da je zagotovljena barvna obstojnost tkanine tudi na čistila, ki vsebujejo klor (za odstranjevanje trdovratnih madežev), da je zagotovljen ustrezen nivo obstojnosti: * obstojnost na beljenje: 3-4 po metodi ISO 105-N01 : 1993 ali enakovredno, vrednotenje po E.T.S.A.: tri pike. Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Vrednosti morajo biti definirane po testnih metodah iz zahtev (ali enakovredno, pri čemer je na ponudnikovi strani, da v ponudbeni dokumentaciji dokaže enakovrednost metod, certifikatov, vrednosti!). Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala (v kolikor ima svoj laboratorij) ali od neodvisne inštitucije in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | IZDELANO NATANČNO PO SKICI, KROJU IN MERAH NAROČNIKA (PRILOGA RAZPISNE DOKUMENTACIJE), navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 4500 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | TUNIKA UNISEX KRATEK ROKAV, PISANI OTROŠKI MOTIV, SKLADEN Z MODRO BARVO HLAČ POD ZAP.ŠT.1, V VELIKOSTIH: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL | PISANI OTROŠKI MOTIV (ne v živih barvah, drobni motivi prijazni majhnim otrokom npr. liki iz risank, igračke, itd...), SKLADEN Z MODRO BARVO HLAČ POD ZAP.ŠT.1, (Z MODRO BARVO PANTONE 5134), LOGOTIP SB NM, NA “V” VRATNI IZREZ, NA PREKLOP SPREDAJ IN PREREZANO V PRSNEM DELU PO ŠIRINI, POŠIT PREKLOP NA SREDINI TRIKOTNO DO ODPRTINE "v" IZREZA, PAZI DA SE NE ODPIRA, KRATEK ROKAV, BREZ OVRATNIKA, S PRSNIM IN STRANSKIM ŽEPOM, VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM V DOLŽINI VSAJ 2 CM POD ŽEPOM, IN SICER XXS JE BELA OZNAKA, XS JE ORANŽNA OZNAKA, S JE ROZA OZNAKA, M JE TEMNO MODRA OZNAKA, L JE RUMENA OZNAKA, XL JE TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL JE SVETLO ZELENA OZNAKA, XXXL JE TEMNO RDEČA OZNAKA, 4XL JE ČRNA OZNAKA, 5XL JE SVETLO MODRA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 5 | SESTAVA TKANINE: 48 %poliester, 48 % cly (ustvarja suho mikro klimo) in 4% elastana; gostota tkanja: 180g/m2 | Tkanina mora biti ustrezno obdelana, da je zagotovljena barvna obstojnost tkanine tudi na čistila, ki vsebujejo klor (za odstranjevanje trdovratnih madežev), da je zagotovljen ustrezen nivo obstojnosti: * obstojnost na beljenje: 3-4 po metodi ISO 105-N01 : 1993 ali enakovredno, vrednotenje po E.T.S.A.: tri pike. Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Vrednosti morajo biti definirane po testnih metodah iz zahtev (ali enakovredno, pri čemer je na ponudnikovi strani, da v ponudbeni dokumentaciji dokaže enakovrednost metod, certifikatov, vrednosti!). Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala (v kolikor ima svoj laboratorij) ali od neodvisne inštitucije in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | IZDELANO NATANČNO PO SKICI, KROJU IN MERAH NAROČNIKA (PRILOGA RAZPISNE DOKUMENTACIJE), navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 150 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: OBLAČILA ZA RECEPTORJE - HLAČE, KRILA, KRAVATA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBLAČILA ZA RECEPTORJE - HLAČE, KRILA, KRAVATA
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
13030301013 | 1 | HLAČE MOŠKE, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | TEMNO MODRE BARVE, HLAČE S PASOM ŠIR. 4 CM, POŠITO SKRITO IN ZAPENJANJE PASU NA GUMB, SKRITI RAZPOREK SPREDAJ IN ZAPENJANJE NA GUMBE, DVA STRANSKA VŠITA ŽEPA Z OZKO POŠITIM ROBOM, ZADAJ DVOPASPULNI ŽEP Z ZAPENJANJEM NA GUMB, SPREDAJ 2X2 ZALOŽENI GUBICI, ZADAJ VŠITKA, NAD ZALOŽENIMA GUBICAMA SPREDAJ 2X2 PASNICI, OSTALE 4 SO RAZPOREJENE ENAKOMERNO NA PREOSTALEM DELU SPREDAJ IN ZADAJ TER POŠITE, ZATRJENE, ŠIRINA HLAČNIC SPODAJ 22 CM, HLAČE SO ZALIKANE NA ROB. | 320 g/m2, 45% VOLNA, 55% POLIESTER, KEPER | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030301019 | 2 | HLAČE ŽENSKE, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | TEMNO MODRE BARVE, HLAČE S PASOM ŠIRINE 3 CM, V STRANSKEM DELU ELASTIKA (MED DRUGO IN TRETJO PASNICO TER PO SREDINI POŠITA), CEL PAS POŠIT V ŠIRINI 0,2 CM KROG IN KROG, ZAPENJANJE NA GUMB, HLAČE S SKRITIM RAZPORKOM SPREDAJ NA ZADRGO, SPREDAJ IN ZADAJ DVA VŠITKA, NAD VŠITKI PASNICE, DVA STRANSKA ŽEPA, OB ROBU POŠITO V ŠIRINI 0,2 CM, ŠIRINA HLAČNIC SPODAJ 22 CM, HLAČE SO ZLIKANE NA ROB. | 320 g/m2, 45% VOLNA, 55% POLIESTER, KEPER | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030302007 | 3 | KRILO ŽENSKO, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | TEMNO MODRE BARVE, DOLŽINA KRILA S PASOM 62 CM, PAS ŠIRINE 3,5 CM, POŠIT V ŠIRINI 0,2 CM KROG IN KROG, ZAPENJANJE NA GUMB, KRILO IMA 2 VŠITKA SPREDAJ IN 2 VŠITKA ZADAJ, NAD VŠITKI POŠITE IN ZATRJENE PASNICE, SKRITI RAZPOREK NA DOLŽINI KRILA ZADAJ SPODAJ, ZADRGA DOLŽINE 20 CM ZADAJ. | 320 g/m2, 45% VOLNA, 55% POLIESTER, KEPER | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030303001 | 4 | KRAVATA | KLASIČNA NA ELASTIKO, TEMNO MODRE BARVE, NA SPODNJEM DELU KRAVATE VEZEN MODER LOGOTIP BOLNIŠNICE. | 90 g/m2, 100% POLIESTER | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: OBLAČILA ZA RECEPTORJE - PLETENINE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBLAČILA ZA RECEPTORJE - PLETENINE
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
13030304013 | 1 | PULOVER, ŽENSKI, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | NA"V" IZREZ, TEMNO MODRE BARVE, NA LEVEM ROKAVU VEZEN LOGOTIP BOLNIŠNICE, NA SPREDNJEM LEVEM DELU 1 ŽEP S POKLOPCEM (IZ OSNOVNEGA MATERIALA HLAČ), 2X POŠITO IN ZAPENJANJEM NA GUMB, OJAČAN SPREDNJI IN ZADNJI DEL NAPLEČNIKA OB RAMENIH (IZ OSNOVNEGA MATERIALA HLAČ), 2X POŠITO, EPOLETI NA RAMENIH (IZ OSNOVNEGA MATERIALA HLAČ), 2X POŠITO IN ZAPENJANJEM NA GUMB , | 850 g/kos, 50% VOLNA, 50% AKRIL | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030304023 | 2 | PULOVER, MOŠKI, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | NA"V" IZREZ, TEMNO MODRE BARVE, NA LEVEM ROKAVU VEZEN LOGOTIP BOLNIŠNICE, NA SPREDNJEM LEVEM DELU 1 ŽEP S POKLOPCEM (IZ OSNOVNEGA MATERIALA HLAČ), 2X POŠITO IN ZAPENJANJEM NA GUMB, OJAČAN SPREDNJI IN ZADNJI DEL NAPLEČNIKA OB RAMENIH (IZ OSNOVNEGA MATERIALA HLAČ), 2X POŠITO, EPOLETI NA RAMENIH (IZ OSNOVNEGA MATERIALA HLAČ), 2X POŠITO IN ZAPENJANJEM NA GUMB , | 850 g/kos, 50% VOLNA, 50% AKRIL | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030305015 | 3 | BREZROKAVNIK, ŽENSKI, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | NA "V" IZREZ, TEMNO MODRE BARVE, NA SPREDNJEM DELU LEVO V PRSNEM DELU VEZEN MODER LOGOTIP BOLNIŠNICE. | 220 g/m2, 50% VOLNA, 50% AKRIL | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13030305023 | 4 | BREZROKAVNIK, MOŠKI, TEMNO MODRE BARVE, V VELIKOSTIH: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | NA "V" IZREZ, TEMNO MODRE BARVE, NA SPREDNJEM DELU LEVO V PRSNEM DELU VEZEN MODER LOGOTIP BOLNIŠNICE. | 220 g/m2, 50% VOLNA, 50% AKRIL | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: HLAČE ZA TEHNIČNE DELAVCE IN VOZNIKE TER SKLADIŠČE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | HLAČE ZA TEHNIČNE DELAVCE IN VOZNIKE TER SKLADIŠČE
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | HLAČE MOŠKE TEMNO MODRE BARVE V VELIKOSTI: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | HLAČE DO PASU, prednji žepi, stranski žepi in prav tako na zadnji strani, zaprti s preklopom in gumbi na zapenjanje ELASTIČNI MATERIAL: BOMBAŽ Z ELASTANOM (98% bombaža in 2% elastana) PRIJETNE ZA NOŠENJE BARVNA OBSTOJNOST PRI POGOSTEM PRANJU PRENESE PRANJE NA 60°c TRPEŽNE |  | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 35 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 6. | podsklop: podsklop: MAJICE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: MAJICE
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | MAJICA BELE BARVE, MOŠKA IZVEDBA, VEL. S, M, L, XL, XXL, XXXL | KLASIČNA MAJICA: BELE BARVE, V LEVEM PRSNEM DELU VEZENI LOGOTIP, OKROGEL, PASPULIRAN VRATNI IZREZ, DOLŽINA ROKAVOV IN SPODAJ ROBLJENA S PREKRIVNIM ŠIVOM, KRATEK ROKAV, MOŠKA IZVEDBA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 6 | 180 g/m2, 100% MERCERIZIRAN BOMBAŽ - PLETIVO, KRČENJE DO 6% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 300 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MAJICA BELE BARVE, ŽENSKA IZVEDBA, VEL. S, M, L, XL, XXL, XXXL | KLASIČNA MAJICA: BELE BARVE, V LEVEM PRSNEM DELU VEZENI LOGOTIP, OKROGEL, PASPULIRAN VRATNI IZREZ, DOLŽINA ROKAVOV IN SPODAJ ROBLJENA S PREKRIVNIM ŠIVOM, KRATEK ROKAV, ŽENSKA IZVEDBA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 7 | 180 g/m2, 100% MERCERIZIRAN BOMBAŽ - PLETIVO, KRČENJE DO 6% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 300 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | MAJICA SIVE MELIRANE BARVE, MOŠKA IZVEDBA, VEL. S, M, L, XL, XXL, XXXL | KLASIČNA MAJICA: BELE BARVE, V LEVEM PRSNEM DELU VEZENI LOGOTIP, OKROGEL, PASPULIRAN VRATNI IZREZ, DOLŽINA ROKAVOV IN SPODAJ ROBLJENA S PREKRIVNIM ŠIVOM, KRATEK ROKAV, MOŠKA IZVEDBA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 6 | 180 g/m2, 100% MERCERIZIRAN BOMBAŽ - PLETIVO, KRČENJE DO 6% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 40 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 7. | podsklop: podsklop: SRAJCE POPELIN |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: SRAJCE POPELIN
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | SRAJCA POPELIN MOŠKA KRATEK ROKAV, VEL. OBSEGA VRATU: 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, | BELE BARVE, PRSNI ŽEP SPREDAJ Z VEZENIM LOGOTIPOM, SRAJČNI ENODELNI OVRATNIK Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC, LETEV SPREDAJ 2 KRAT ZAVITA, Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC IN PODROBLJENO, NAPLEČNIK DVOJEN ZADAJ Z GUBICO NA SREDINI IN POŠIT OZKO, KRATEK ROKAV, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 8 | 120 g/m2, 80% BOMBAŽ, 20% PES KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 22 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | SRAJCA POPELIN MOŠKA DOLG ROKAV, VEL. OBSEGA VRATU: 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48, | BELE BARVE, PRSNI ŽEP SPREDAJ Z VEZENIM LOGOTIPOM, SRAJČNI ENODELNI OVRATNIK Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC, LETEV SPREDAJ 2 KRAT ZAVITA, Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC IN PODROBLJENO, NAPLEČNIK DVOJEN ZADAJ Z GUBICO NA SREDINI IN POŠIT OZKO, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 8 VENDAR Z DOLGIMI ROKAVI, ZAPESTNIK NAVADEN, LEPLEJEN IN POŠIT V ŠIRINI 0,5 CM | 120 g/m2, 80% BOMBAŽ, 20% PES KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 6 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | SRAJCA POPELIN ŽENSKA KRATEK ROKAV, V VEL.: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | BELE BARVE, PRSNI ŽEP SPREDAJ Z VEZENIM LOGOTIPOM, SRAJČNI ENODELNI OVRATNIK Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC, LETEV SPREDAJ 2 KRAT ZAVITA, Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC IN PODROBLJENO, NAPLEČNIK DVOJEN ZADAJ Z GUBICO NA SREDINI IN POŠIT OZKO, KRATEK ROKAV, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 8 - ŽENSKA IZVEDBA (ŽENSKO ZAPENJANJE) | 120 g/m2, 80% BOMBAŽ, 20% PES KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | SRAJCA POPELIN ŽENSKA DOLG ROKAV, V VEL.: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | BELE BARVE, PRSNI ŽEP SPREDAJ Z VEZENIM LOGOTIPOM, SRAJČNI ENODELNI OVRATNIK Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC, LETEV SPREDAJ 2 KRAT ZAVITA, Z MEDVLOGO OBSTOJNO NA PRANJE 60stC IN PODROBLJENO, NAPLEČNIK DVOJEN ZADAJ Z GUBICO NA SREDINI IN POŠIT OZKO, DOLG ROKAV, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 8 - VENDAR ŽENSKA IZVEDBA (ŽENSKO ZAPENJANJE) Z DOLGIMI ROKAVI, ZAPESTNIK NAVADEN, LEPLEJEN IN POŠIT V ŠIRINI 0,5 CM | 120 g/m2, 80% BOMBAŽ, 20% PES KRČENJE DO 3% PO OSNOVI IN VOTKU | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 8. | podsklop: OBLAČILA ZA DELO NA TERENU |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBLAČILA ZA DELO NA TERENU
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | JOPICA FLIS ženska velikost S, M, L, XL, XXL, XXXL | STOJEČ OVRATNIK,TELIRAN MODEL,2 STRANSKA ŽEPA Z SKRITO ZADRGO,ZADRGA PO DOLŽINI JOPE ,OBROBE NA ŽEPIH,OVRATNIKU,ROKAVIH IN PO CELOTNI DOLŽINI NAREJENE IZ ZAŠČITNE POLIESTRSKE TKANINE V ENAKI BARVI KOT JE BARVA FLISA | 100% POLIESTER,280 G/M2 V BARVAH: BELA, SVETLO MODRA, TEMNO MODRA, SVETLO ZELENA | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 700 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | JOPICA FLIS moška velikosti S, M,L, XL, XXL, XXXL | STOJEČ OVRATNIK,2 STRANSKA ŽEPA Z SKRITO ZADRGO,ZADRGA PO DOLŽINI JOPE ,OBROBE NA ŽEPIH,OVRATNIKU,ROKAVIH IN PO CELOTNI DOLŽINI NAREJENE IZ ZAŠČITNE POLIESTRSKE TKANINE V ENAKI BARVI KOT JE BARVA FLISA | 100% POLIESTER,300 G/M2 V BARVAH: BELA, SVETLO MODRA, TEMNO MODRA, SVETLO ZELENA | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 700 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | VETROVKA - JAKNA SOFTSHELL, VEL.S, M, L, XL, XXL, XXXL | S FIKSNO KAPUCO, PRILAGODLJIVIMI MANŠETAMI IN DVEMA STRANSKIMA ŽEPOMA Z ZADRGAMA; 100% POLIESTER, TEŽA: 320,00 g/m2, |  | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 30 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | VETROVKA - BUNDA, VEL. S= 38-40,M=42-44, L=46-48, XXL=54-56 | KOMBINACIJA RUMENO TEMNO MODRE BARVE, VODOODPORNA, ODPORNA NA VETER, ZRAČNA, FLUOROSCENTNI TRAKOVI NA DELIH IN ROKAVIH, ROKAVI RAVNI IN ODSTRANLJIVI, 3 ZUNANJI ŽEPI, KI SE ZAPENJAJO, ZNOTRAJ FLIS JAKNA, KI SE LAHKO ODSTRANI - TAKO DA IMA TUDI VARIANTO VMESNE SEZONE, ŠTIRI DELNA (4 V 1) BOMBAŽ/PES, KRČENJE DO 2% PO OSNOVI IN VOTKU | EN 471 (Dobrovidna opozorilna obleka) EN 342 (Varovalna obleka – oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom) EN 343 (Varovalna obleka – zaščita pred dežjem) | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 20 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 9. | podsklop: OBLAČILA ZA MPT |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBLAČILA ZA MPT
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | MAJICA SVETLO MODRE BARVE, MOŠKA IZVEDBA, VEL. S, M,L, XL, XXL, XXXL | KLASIČNA MAJICA MATERIAL: BOMBAŽ ALI MEŠANICA BOMBAŽA Z ELASTANOM V LEVEM PRSNEM DELU NATISNJEN LOGOTIP IN LOGOTIP MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA OKROGEL, PASPULIRAN VRATNI IZREZ, DOLŽINA ROKAVOV IN SPODAJ ROBLJENA S PREKRIVNIM ŠIVOM, KRATEK ROKAV, MOŠKA IZVEDBA, | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. |  | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | MAJICA SVETLO MODRE BARVE, ŽENSKA IZVEDBA, VEL. S, M,L, XL, XXL, | MAJICA ŽENSKI MODEL - TELIRANA MATERIAL: BOMBAŽ Z ELASTANOM V LEVEM PRSNEM DELU NATISNJEN LOGOTIP IN LOGOTIP MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA OKROGEL, PASPULIRAN VRATNI IZREZ, DOLŽINA ROKAVOV IN SPODAJ ROBLJENA S PREKRIVNIM ŠIVOM, KRATEK ROKAV, ŽENSKA IZVEDBA, | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. |  | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | HLAČE LETNE V VELIKOSTI: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | MATERIAL 98%bombaž 2% elastan,2 stranska žepa in 2 zadnja pošita žepa z ojačanimi šivi, zapenjanje z gumbi in zadrgo, pas z zankami na pas V TEMNO MODRI BARVI NATISNJEN LOGOTIP IN LOGOTIP MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. |  | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | HLAČE ZIMSKE V VELIKOSTI: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | MATERIAL 88% polyester/12% elastolefin,275 g/m², razegljiv lahek material, ki je zračen, nepremočljiv in odporen na veter, dvojni šivi na nogah, zapenjanje na zadrgo z zankami za pas, 2 stranska in zadnja žepa, stegenski žep z žepom za telefon in zavihkom s skirtim zatičem in vgrajenim držalom za dokumente, dodani reflektivni trakovi za boljšo vidljivost, V TEMNO MODRI BARVI NATISNJEN LOGOTIP IN LOGOTIP MOBILNEGA PALIATIVNEGA TIMA | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. |  | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 10. | podsklop: OBLAČILA ZA NMP |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OBLAČILA ZA NMP
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | JAKNA ZAŠČITNA LETNA ORANŽNE BARVE | ustreza zahtevam naslednjih standardov: SIST EN 343, EN 533 in EN 471 | z odsevnimi trakovi, z vsemi predpisanimi napisi (na hrbtu: ZDRAVNIK; spredaj prsni del desno: začetnica imena in priimek; spredaj prsni del levo: logo SBNM; in na rokavih/ramenih) | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | JAKNA ZAŠČITNA ZIMSKA ORANŽNE BARVE | ustreza zahtevam naslednjih standardov: SIST EN 343, EN 533 in EN 471 | zgornja jakna GTX in srednji, termo sloj z odsevnimi trakovi, z vsemi predpisanimi napisi (na hrbtu: ZDRAVNIK; spredaj prsni del desno: začetnica imena in priimek; spredaj prsni del levo: logo SBNM; in na rokavih/ramenih) | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | HLAČE ZAŠČITNE ORANŽNE BARVE | ustreza zahtevam naslednjih standardov: SIST EN 343, EN 533 in EN 471 | z odsevnimi trakovi in všitkom na notranji strani. | Tehnična dokumentacija ponujene tkanine mora vsebovati podatke za parametre, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. Dokumentacija mora biti ali od proizvajalca materiala in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalne dokumentacije proizvajalca, lahko priloži laboratorijsko poročilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju. | navedena je okvirna 2 letna količina | KOS | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop II.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| II. | OSEBNA VAROVALNA OPREMA - TEKSTIL ZA OPERACIJSKE PROSTORE IN STERILIZACIJO
* | 1. | podsklop: podsklop: OPERACIJSKE HLAČE IN JOPIČI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: OPERACIJSKE HLAČE IN JOPIČI
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | HLAČE OPERACIJSKE, ZELENE BARVE, V VELIKOSTIH: S= 40, M= 42-44, L=46-48, XL=50-52, XXL=54-56, XXXL=58-60 | ZELENE BARVE (PANTONE - 328 C), LOGOTIP SB NM, PAS NA ELASTIKO, BREZ RAZPORKA, PATENT NA DOLŽINI HLAČNIC, VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM V STRANSKEM ŠIVU HLAČ, IN SICER: S = ROZA OZNAKA, M=TEMNO MODRA OZNAKA, L= RUMENA OZNAKA, XL=TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL=SVETLO ZELENA OZNAKA IN XXXL=TEMNO RDEČA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 9 | 200 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% POLIESTER, NAVADNI KEEPER | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 300 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | JOPIČ OPERACIJSKI KRATEK ROKAV, ZELENE BARVE, V VELIKOSTIH: S= 40, M= 42-44, L=46-48, XL=50-52, XXL=54-56, XXXL=58-60 | ZELENE BARVE (PANTONE - 328 C), LOGOTIP SB NM, NA “V” VRATNI IZREZ, NA PREKLOP SPREDAJ IN PREREZANO V PRSNEM DELU PO ŠIRINI, POŠIT PREKLOP NA SREDINI TRIKOTNO DO ODPRTINE "v" IZREZA, PAZI DA SE NE ODPIRA, KRATEK ROKAV, BREZ OVRATNIKA, S PRSNIM IN STRANSKIM ŽEPOM, VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM POD ŽEPOM, IN SICER S = ROZA OZNAKA, M=TEMNO MODRA OZNAKA, L= RUMENA OZNAKA, XL=TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL=SVETLO ZELENA OZNAKA IN XXXL=TEMNO RDEČA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 9 | 200 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% POLIESTER, NAVADNI KEEPER | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 300 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | JOPIČ OPERACIJSKI DOLG ROKAV ZELENE BARVE, S= 40, M= 42-44, L=46-48, XL=50-52, XXL=54-56, XXXL=58-60 | ZELENE BARVE (PANTON - 328 C), LOGOTIP SB NM, DOLG ROKAV ZAKLJUČEN S PATENTOM, SPREDNJI DELI DELJENI PO DOLŽINI IN ZAPETI PO SREDINI S SPENCI, OKROGEL VRATNI IZREZ, ZAKLJUČEN S PASPULNIM TRAKOM, KI SLUŽI TUDI KOT OZNAKA VELIKOSTI IN SICER: S = ROZA OZNAKA, M=TEMNO MODRA OZNAKA, L= RUMENA OZNAKA, XL=TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL=SVETLO ZELENA OZNAKA IN XXXL=TEMNO RDEČA OZNAKA DVEMA STRANSKIMA ŽEPOMA (V DESNEM TRAK ZA ŠKARJE), SLIKA ŠT. 2 | 200 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% POLIESTER, NAVADNI KEEPER | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 200 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: podsklop: HLAČE IN JOPIČI STERILIZACIJA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: HLAČE IN JOPIČI STERILIZACIJA
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | HLAČE PINKI BARVE, V VELIKOSTIH: S= 40, M= 42-44, L=46-48, XL=50-52, XXL=54-56, XXXL=58-60 | PINKI BARVE (točna barva določena naknadno med naročnikom in izbranim ponudnikom), LOGOTIP SB NM, PAS NA ELASTIKO, BREZ RAZPORKA, PATENT NA DOLŽINI HLAČNIC, VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM V STRANSKEM ŠIVU HLAČ, IN SICER: S = ROZA OZNAKA, M=TEMNO MODRA OZNAKA, L= RUMENA OZNAKA, XL=TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL=SVETLO ZELENA OZNAKA IN XXXL=TEMNO RDEČA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 9 | 200 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% POLIESTER, NAVADNI KEEPER | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 50 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | JOPIČ KRATEK ROKAV, PINKI BARVE, V VELIKOSTIH: S= 40, M= 42-44, L=46-48, XL=50-52, XXL=54-56, XXXL=58-60 | PINKI BARVE (točna barva določena naknadno med naročnikom in izbranim ponudnikom), ), LOGOTIP SB NM, NA “V” VRATNI IZREZ, NA PREKLOP SPREDAJ IN PREREZANO V PRSNEM DELU PO ŠIRINI, POŠIT PREKLOP NA SREDINI TRIKOTNO DO ODPRTINE "v" IZREZA, PAZI DA SE NE ODPIRA, KRATEK ROKAV, BREZ OVRATNIKA, S PRSNIM IN STRANSKIM ŽEPOM, VELIKOSTI SO OZNAČENE Z VŠITIM TRAKOM POD ŽEPOM, IN SICER S = ROZA OZNAKA, M=TEMNO MODRA OZNAKA, L= RUMENA OZNAKA, XL=TEMNO ZELENA OZNAKA, XXL=SVETLO ZELENA OZNAKA IN XXXL=TEMNO RDEČA OZNAKA OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 9 | 200 g/m2, 60% BOMBAŽ 40% POLIESTER, NAVADNI KEEPER | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 50 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: podsklop: OPERACIJSKI PLAŠČI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: OPERACIJSKI PLAŠČI
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PLAŠČ OPERACIJSKI MODRE BARVE, POLIESTER, VEL. S, M, L, XL, XXL, XXXL | MODRE BARVE, LOGOTIP SB NM, PRANJE PRI 60OC, OBSTOJEN NA 140 PRANJ, NAVZVEN PROPUSTEN ZA ZNOJ, NAVZNOTER NE, VGRAJENA ANTISTATIČNA NITKA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 11 | 130 G/M2, 99% POLIESTER, 1 % KARBONSKA VLAKNA | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 200 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PLAŠČ OPERACIJSKI ZELENA BARVE, POLIESTER, VEL. S, M, L, XL, XXL, XXXL | ZELENE BARVE, LOGOTIP SB NM, PRANJE PRI 60OC, OBSTOJEN NA 140 PRANJ, NAVZVEN PROPUSTEN ZA ZNOJ, NAVZNOTER NE, VGRAJENA ANTISTATIČNA NITKA, VELIKA ADSORBCIJSKA SPOSOBNST NA SREDINI SPREDNJEGA DELA, OPIS IZDELKA SKICA ŠT. 11 | 130 G/M2, 99% POLIESTER, 1 % KARBONSKA VLAKNA | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 200 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: podsklop: NOGAVICE OPERACIJSKE PLETENE |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: NOGAVICE OPERACIJSKE PLETENE
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | NOGAVICA OPERACIJSKA KRATKA BELE BARVE, 80% BOMBAŽ, 20% POLIAMID | DOLŽINA 40 CM ±1 CM, ŠIRINA 8 CM ±0,5 CM,TEŽA 20 GRAMOV ±1 GRAM; DOLŽINA NATEGLJIVA: 68 DO 70 CM, ŠIRINA PA 22 DO 23 CM | BELE BARVE, LOGOTIP SB NM, BREZ PETE, ZAKLJUČEK NOGAVICE ELASTIKA - LATEKS ČISTO BEL S POLIAMIDOM, OBDELANO ANTIALERGIJSKO, NEVTRALNI Ph | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | PAR | 700 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: podsklop: PULI OPERACIJSKI |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | podsklop: PULI OPERACIJSKI
EOB | Zap. št. | Naziv artikla | Lastnost 1 | Lastnost 2 | LASTNOST 3 | LASTNOST 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | PULI OPERACIJSKI ZELENE BARVE- RAMENČNIK, 100% BOMBAŽ ČESANI, PLETIVO DESNO DESNO (FEINRIPP), VEL. M, L | PULI OVRATNIK IN POKRIVALO RAMEN, BREZ ROKAVOV - ZA POD OPERACIJSKI PLAŠČ, ZELENE BARVE, LOGOTIP SB NM | 180 g/m2 | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 200 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | PULI OPERACIJSKI ZELENE BARVE, 100% BOMBAŽ ČESANI, PLETIVO DESNO DESNO (FEINRIPP), VEL. M, L | PULI OVRATNIK, KRATKI ROKAV DOLŽ. 35 CM MERJENO OD RAMEN (ZA POD OPERACIJSKI PLAŠČ), ZELENE BARVE, LOGOTIP SB NM | 180 g/m2 | izdelava po skici, navedena je okvirna 2 letna količina |  | KOS | 200 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop III.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| III. | OSEBNA VAROVALNA OPREMA - DELOVNA OBUTEV
* | 1. | podsklop: ZAPRTA BELA OBUTEV, MOŠKA ŽENSKA |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ZAPRTA BELA OBUTEV, MOŠKA ŽENSKA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ZAPRTA DELOVNA OBUTEV V BELI BARVI TIP 1 (ŽENSKI MODEL) V VELIKOSTIH ŠT. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ČEVLJI ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE - beli, standard: SIST EN ISO 20347:2022 OB (obutev brez zaščitne kapice), A (an-sta-čna obutev), E (blaženje energije v petnem delu); primerne za zdravstveni kader; ponudba mora zajema- najmanj 2 različna modela ženske obutve in najmanj 2 različna modela moške obutve (istega cenovnega razreda), ki izpolnjujejo zahteve naročnika; možnost nabave vsakega modela v različnih velikos-h: moški: 41-47 in ženski: 35-42; ponudnik mora v ponudbi obvezno predloži- slikovni material in opis in navedbo standardov za vsak ponujeni model; obutev naj bo lahka in čimbolj zračna; z možnostjo menjave vložkov, vložki naj bodo pralni (ponudba naj vsebuje tudi ceno/EM za primer naknadnega dokupa vložkov); podplat ne sme pušča- barvnih sledi na talnih površinah | ENAKOVREDNO KOT: SQUAD SR, BELI ŽENSKI MODEL, proizvajalec: Skechers | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 660 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ZAPRTA DELOVNA OBUTEV V BELI BARVI TIP 2 (MOŠKI MODEL) V VELIKOSTIH ŠT. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | ČEVLJI ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE - beli, standard: SIST EN ISO 20347:2022 OB (obutev brez zaščitne kapice), A (an-sta-čna obutev), E (blaženje energije v petnem delu); primerne za zdravstveni kader; ponudba mora zajema- najmanj 2 različna modela ženske obutve in najmanj 2 različna modela moške obutve (istega cenovnega razreda), ki izpolnjujejo zahteve naročnika; možnost nabave vsakega modela v različnih velikos-h: moški: 41-47 in ženski: 35-42; ponudnik mora v ponudbi obvezno predloži- slikovni material in opis in navedbo standardov za vsak ponujeni model; obutev naj bo lahka in čimbolj zračna; z možnostjo menjave vložkov, vložki naj bodo pralni (ponudba naj vsebuje tudi ceno/EM za primer naknadnega dokupa vložkov); podplat ne sme pušča- barvnih sledi na talnih površinah | ENAKOVREDNO KOT: SQUAD SR, BELI MOŠKI MODEL, proizvajalec: Skechers | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 144 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ZAPRTA DELOVNA OBUTEV V BELI BARVI TIP 3 (UNISEX MODEL) V VELIKOSTIH ŠT. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | ČEVLJI ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE - beli, standard: SIST EN ISO 20347:2022 OB (obutev brez zaščitne kapice), A (an-sta-čna obutev), E (blaženje energije v petnem delu); primerne za zdravstveni kader; ponudba mora zajema- najmanj 2 različna modela ženske obutve in najmanj 2 različna modela moške obutve (istega cenovnega razreda), ki izpolnjujejo zahteve naročnika; možnost nabave vsakega modela v različnih velikos-h: moški: 41-47 in ženski: 35-42; ponudnik mora v ponudbi obvezno predloži- slikovni material in opis in navedbo standardov za vsak ponujeni model; obutev naj bo lahka in čimbolj zračna; z možnostjo menjave vložkov, vložki naj bodo pralni (ponudba naj vsebuje tudi ceno/EM za primer naknadnega dokupa vložkov); podplat ne sme pušča- barvnih sledi na talnih površinah | ENAKOVREDNO KOT: CHAMP, BELI, UNISEX, proizvajalec: Safety Jogger professional | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 114 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ZAPRTA DELOVNA OBUTEV V BELI BARVI TIP 4 (UNISEX MODEL) V VELIKOSTIH ŠT. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | ČEVLJI ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE - beli, standard: SIST EN ISO 20347:2022 OB (obutev brez zaščitne kapice), A (an-sta-čna obutev), E (blaženje energije v petnem delu); primerne za zdravstveni kader; ponudba mora zajema- najmanj 2 različna modela ženske obutve in najmanj 2 različna modela moške obutve (istega cenovnega razreda), ki izpolnjujejo zahteve naročnika; možnost nabave vsakega modela v različnih velikos-h: moški: 41-47 in ženski: 35-42; ponudnik mora v ponudbi obvezno predloži- slikovni material in opis in navedbo standardov za vsak ponujeni model; obutev naj bo lahka in čimbolj zračna; z možnostjo menjave vložkov, vložki naj bodo pralni (ponudba naj vsebuje tudi ceno/EM za primer naknadnega dokupa vložkov); podplat ne sme pušča- barvnih sledi na talnih površinah | ENAKOVREDNO KOT: KASSIE, BELI, UNISEX, proizvajalec: Oxypas | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 231 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | ZAPRTA DELOVNA OBUTEV V ČRNI BARVI TIP 1 (ŽENSKI MODEL) V VELIKOSTIH ŠT. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ČEVLJI ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE - standard: SIST EN ISO 20347:2022 OB (obutev brez zaščitne kapice), A (an-sta-čna obutev), E (blaženje energije v petnem delu); primerne za zdravstveni kader; ponudba mora zajema- najmanj 2 različna modela ženske obutve in najmanj 2 različna modela moške obutve (istega cenovnega razreda), ki izpolnjujejo zahteve naročnika; možnost nabave vsakega modela v različnih velikos-h: moški: 41-47 in ženski: 35-42; ponudnik mora v ponudbi obvezno predloži- slikovni material in opis in navedbo standardov za vsak ponujeni model; obutev naj bo lahka in čimbolj zračna; z možnostjo menjave vložkov, vložki naj bodo pralni (ponudba naj vsebuje tudi ceno/EM za primer naknadnega dokupa vložkov); podplat ne sme pušča- barvnih sledi na talnih površinah | ENAKOVREDNO KOT: SQUAD SR, ŽENSKI MODEL, proizvajalec: Skechers | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | ZAPRTA DELOVNA OBUTEV V ČRNI BARVI TIP 2 (MOŠKI MODEL) V VELIKOSTIH ŠT. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | ČEVLJI ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE - standard: SIST EN ISO 20347:2022 OB (obutev brez zaščitne kapice), A (an-sta-čna obutev), E (blaženje energije v petnem delu); primerne za zdravstveni kader; ponudba mora zajema- najmanj 2 različna modela ženske obutve in najmanj 2 različna modela moške obutve (istega cenovnega razreda), ki izpolnjujejo zahteve naročnika; možnost nabave vsakega modela v različnih velikos-h: moški: 41-47 in ženski: 35-42; ponudnik mora v ponudbi obvezno predloži- slikovni material in opis in navedbo standardov za vsak ponujeni model; obutev naj bo lahka in čimbolj zračna; z možnostjo menjave vložkov, vložki naj bodo pralni (ponudba naj vsebuje tudi ceno/EM za primer naknadnega dokupa vložkov); podplat ne sme pušča- barvnih sledi na talnih površinah | ENAKOVREDNO KOT: SQUAD SR, MOŠKI MODEL, proizvajalec: Skechers | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: PVC NATIKAČI ZA COB IN STERILIZACIJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | PVC NATIKAČI ZA COB IN STERILIZACIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | COKLI IZ UMETNE MASE UNISEX v velikostih 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | Specialni čevlji za operacijske enote oziroma prostore. Izpolnjevati mora zahteve iz EU direktive certifikat za profesionalni natikač EN ISO 20347:2012, OB / A / E / SRA. V skladu ESD certifikatom EN ISO 61340-4-3 in EN 61340-5-1. Surovinska sestava obutve mora biti iz 100% poliuretana. | • obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi OB - brez zaščitne kapice; • obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi ESD – antistatični čep za odvajanje statične elektrike; • obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi SRA - proti zdrsne lastnosti, antizdrsen podplat (zelo dober oprijem na podlago); • obutev mora zadostovati dodatnim minimalnim zahtevam standarda po zahtevi E - blaženje energije v petnem delu; • obutev mora imeti visoko odpornost na hidrolizo, da ostane poliuretanski material dlje odporen na reakcijo z vodo, vodno paro ali vlago; • obutev mora biti in v zeleni, modri, temno roza in beli barvi; • obutev mora biti pralna, možnost sterilizacije in dezinfekcije; • obutev mora omogočati mora večkratno uporabo; • obutev mora omogočati tiho hojo; • obutev mora biti lahka in zračna; • obutev mora biti anatomske oblike in udobna za nošenje; • obutev mora biti zgoraj zaprta s pokrovom, ki preprečuje vdor tekočine v zamašek ter hkrati zračna z prezračevalnimi luknjami ob strani; • zahteva se velikost obutve od 34 do 50; • priloženo navodilo za uporabo v slovenskem jeziku. ¦ Pranje: do 90 °C Sušenje: do 60 °C ¦ | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 150 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 3. | podsklop: ŠKORNJI ZA COB IN PATOLOGIJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | ŠKORNJI ZA COB IN PATOLOGIJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ŠKORNJI BELI v velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | EN ISO 20347:2012 - 04 A E Cl FO SRC - Zaščitna obutev za poklicno uporabo EN ISO 20344:2012 - Osebna varovalna oprema - Metode preskušanja obutve | Brez zaščitne kapice (OB) / odpornost na olja in goriva (FO) / antistatične lastnosti (A) / blaženje energije v petnem delu (E) / prepustnost in vpijanje vode (WRU) / izolacija podplatnega dela pred mrazom (Cl) / protizdrsnost na keramičnih ploščicah z raztopino iz natrija, sulfata in etra ter glicerina (SRC) / Kategorija osebne varovalne opreme: Il. (druga) Zgornji material: PU Podloga: poliestrska tkanina Vložek: ločljiv oblazinjen tekstilni | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 4. | podsklop: OBUTEV ZA TEHNIČNE STROKE |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | OBUTEV ZA TEHNIČNE STROKE
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ČEVLJI ORTOPEDSKI - NIZKI Z ZAŠČITNO NEKOVINSKO KAPICO v velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | EN ISO 20345:2022 SB, A, P, E, FO, WR | MATERIAL OMOGOČA IZHLAPEVANJE ZNOJA ZGORNJI DEL: MEHKO NARAVNO USNJE, PODLOGA: NARAVNO USNJE ali KOŽI PRIJAZEN MATERIAL, KI DIHA, PODPLAT: NEDRSEČ, KI NE PUŠČA SLEDI TEMNE BARVE, Z ZAŠČITNO NEKOVINSKO KAPICO, ŠIVANA OBUTEV, NIZKI, V CELOTI ZAPRTI, FIKSIRAJO PETO, ORTOPEDSKO OBLIKOVANI, BLAŽENJE ENERGIJE V PETNEM DELU, PROTIDRSNI PODPLAT, KI JE ODPOREN NA KISLINE, OLJA GORIVA, NEPREMOČLJIVI, NUDIJO USTREZNO ZAŠČITO PRED MIKROKLIMATSKIMI VPLIVI IN VODO. | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 30 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | ČEVLJI ORTOPEDSKI-NIZKI Z ZAŠČITNO NEKOVINSKO KAPICO ZA ELEKTRIČARJE v velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | EN ISO 20345:2022 SB, A, P, E, FO | MATERIAL OMOGOČA IZHLAPEVANJE ZNOJA ZGORNJI DEL: MEHKO NARAVNO USNJE, PODLOGA: NARAVNO USNJE ali KOŽI PRIJAZEN MATERIAL, KI DIHA, PODPLAT: GROBA GUMA TEMNE BARVE, Z ZAŠČITNO NEKOVINSKO KAPICO, ŠIVANA OBUTEV, NIZKI, V CELOTI ZAPRTI, FIKSIRAJO PETO, ORTOPEDSKO OBLIKOVANI, BLAŽENJE ENERGIJE V PETNEM DELU PROTIDRSNI PODPLAT, KI JE ODPOREN NA KISLINE, OLJA IN GORIVA, NEPREMOČLJIVI, NUDIJO USTREZNO ZAŠČITO PRED MIKROKLIMATSKIMI VPLIVI MOŠKI | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | ČEVLJI ORTOPEDSKI NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE v velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | EN ISO 20347:2022 OB, A, E, WR | MATERIAL OMOGOČA IZHLAPEVANJE ZNOJA ZGORNJI DEL: MEHKO NARAVNO USNJE, PODLOGA: NARAVNO USNJE ali KOŽI PRIJAZEN MATERIAL, KI DIHA, PODPLAT: NEDRSEČ TEMNE BARVE, BREZ ZAŠČITNE KAPICE, ŠIVANA OBUTEV, NIZKI, V CELOTI ZAPRTI, FIKSIRAJO PETO, ORTOPEDSKO OBLIKOVANI, BLAŽENJE ENERGIJE V PETNEM DELU, NEDRSEČI (NOGA-OBUTEV, OBUTEV-TLA), NEPREMOČLJIVI, NUDIJO USTREZNO ZAŠČITO PRED MIKROKLIMATSKIMI VPLIVI IN VODO, MOŠKI IN ŽENSKI | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | ŠKORNJI v velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | EN ISO 20347 | Brez zaščitne kapice, široko kopito, enostavno sezuvanje, visoka protizdrstnost, lahki, termoizolativni (poleti hladni, pozimi topli), za poljedelstvo, živinorejo in industrijo Zgornji material: PU Podloga: poliestrska tkanina Vložek: ločljiv temne barve | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 5. | podsklop: OBUTEV ZA KUHINJO |  |  |  |  | ODPRT |  |  |  | OBUTEV ZA KUHINJO
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | ČEVLJI UNISEX ORTOPEDSKI, NIZKI BREZ ZAŠČITNE KAPICE ZA KUHINJO v velikosti 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EN ISO 20347 OB, A, E, WRU, SRC MATERIAL OMOGOČA IZHLAPEVANJE ZNOJA ZGORNJI DEL: MEHKO GLADKO NARAVNO USNJE Z MEHKO OBLAZINJENIM OVRATNIKOM, PODLOGA: NARAVNO USNJE ali KOŽI PRIJAZEN MATERIAL, KI DIHA, PODPLAT: NEDRSEČ | BELI, ŠIVANA OBUTEV, BREZ ZAŠČITNE KAPICE ORTOPEDSKO OBLIKOVAN, STABILEN OPETNIK, BREZ PET BLAŽENJE ENERGIJE V PETNEM DELU, NEDRSEČI (NOGA-OBUTEV, OBUTEV-TLA), ZRAČNI, LAHKI, USTREZATI ZAHTEVAM HACCP, ENOSTAVNI ZA ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE, Z MOŽNOSTJO ZAMENJAVE VLOŽKOV MOŠKI IN ŽENSKI. | Tehnična dokumentacija ponujenega artikla mora vsebovati podatke za VSE parametre (standardi, certifikati, lastnosti,…), ki so zahtevani s strani naročnika v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. | navedena je okvirna 2 letna količina | PAR | 50 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0

## Sklop IV.
Seznam razpisanega blaga za sklop:
| IV. | RTG ZAŠČITNA OBLAČILA
* | 1. | podsklop: OSEBNA VAROVALNA OPREMA - RTG ZAŠČITA |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OSEBNA VAROVALNA OPREMA - RTG ZAŠČITA
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Telovnik s krilom | za zaščito pred sevanji, v velikosti S, M, L, XL, XXL, XXL krilo v dolžini 65 cm, 70cm, 75cm, 80cm, 85cm | Pb | kakovostno in funkcionalno enakovredno kot: izdelek proizvajalcev Mavig, Kiran ali Europrotex | navedena je okvirna 2 letna količina | kpl | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ščitnik za vrat (ščitnico in prsa) | za zaščito pred sevanji, v velikosti S, M, L, XL, XXL | Pb | kakovostno in funkcionalno enakovredno kot: izdelek proizvajalcev Mavig, Kiran ali Europrotex | navedena je okvirna 2 letna količina | kos | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Plašč zaščitni | za zaščito pred sevanji, v velikosti S, M, L, XL, XXL | Pb | kakovostno in funkcionalno enakovredno kot: izdelek proizvajalcev Mavig, Kiran ali Europrotex | navedena je okvirna 2 letna količina | kos | 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Očala zaščitna | za zaščito pred sevanji, primerna za nošenje skupaj s korekcijskimi očali |  | kakovostno in funkcionalno enakovredno kot: izdelek proizvajalcev Mavig, Kiran ali Europrotex | navedena je okvirna 2 letna količina | kos | 10 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0
* | 2. | podsklop: OSEBNA VAROVALNA OPREMA - RTG ZAŠČITA ZA KATETRSKI LABORATORIJ |  |  |  |  | ZAPRT |  |  |  | OSEBNA VAROVALNA OPREMA - RTG ZAŠČITA ZA KATETRSKI LABORATORIJ
EOB | Zap. št. | Naziv blaga | Lastnost 1 | Lastnost 2 | Lastnost 3 | Lastnost 4 | EM | Količina | Št. vzorcev | Var. | Veljavna cena brez DDV | Popust | Stopnja DDV | Cena brez DDV | Cena z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV | Proizvajalec | Ponudnikov naziv blaga | EAN | Kataloška številka | Opomba
| 1 | Kapa zaščitna | za zaščito pred sevanji, v velikosti S, M, L, XL, XXL |  | kakovostno in funkcionalno enakovredno kot: izdelek RADPAD ORANGE NO BRAINER | navedena je okvirna 2 letna količina | kos | 150 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Podloga zaščitna | za zaščito pred sevanji |  | kakovostno in funkcionalno enakovredno kot: izdelek RADPAD ORANGE P LEFT SUBCLAVIAN SHIELD W ABSORBENT | navedena je okvirna 2 letna količina | kos | 150 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Skupaj: | 0 | 0