## List1
|  |  | PREDRAČUN | [13 empty] | OBR-10
[19 empty] | ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) | ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
(NE SPREMINJAJTE FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
SKLOP | NAZIV SKLOPA | Šifra | OPIS | OBDOBNA KOLIČINA (letna) | CELOTNA KOLIČINA ( Letna) | EM | PAKIRANJE | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV | VREDNOST Z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | PONUDNIK | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN
1 | 02.01.15.01 - Raztopina in gel za čiščenje, izpiranje in vlaženje ran | 02.01.15.01.001 | Vodna raztopina iz učinkovin: 0,1% Betain in 0,1% poliheksanid. Za izpiranje in dekontaminacijo akutnih in kroničnih ran. Deluje čistilno, vlažilno, dekontaminira in učinkovito odstrani biofilm iz rane. Pakiranje v stisljivi plastenki na navoj, z oznako vsebine, sterilna, 350 ml | 1600 | 1600 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 02.01.15.01.002 | Vodna raztopina iz učinkovin: 0,1% Betain in 0,1% poliheksanid, v plastenki z zanko. Za izpiranje in dekontaminacijo akutnih in kroničnih ran. Deluje čistilno, vlažilno, dekontaminira in učinkovito odstrani biofilm iz rane. Pakiranje v plastenki z zanko, za priključitev na sistem za terapijo z negativnim tlakom - izpiranje. Sterilna, 1000 ml | 12 | 12 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 02.01.15.01.003 | Gel za čiščenje, dekontaminacijo in vlaženje akutnih in kroničnih ran. Učinkovine: 0,1% Betain in 0,1% poliheksanid. Deluje čistilno, vlažilno, dekontaminira in učinkovito odstrani biofilm iz rane.Primeren za globoke in tunelne rane. Sterilen, pakiranje 30 ml. | 275 | 275 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 02.01.15.01.004 | Visokoviskozen gel za čiščenje, dekontaminacijo in vlaženje akutnih in kroničnih ran. Učinkovine: 0,1% Betain in 0,1% poliheksanid. Deluje čistilno, vlažilno, dekontaminira in učinkovito odstrani biofilm iz rane. Zaradi visoke viskoznosti primeren za globoke ter tudi za površinske rane. Sterilen, pakiranje 50 g. | 130 | 130 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
1 |  | 02.01.15.01.005 | ADAPTER za PRONTOSAN 1000ML SI | 20 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Raztopina in gel za čiščenje, izpiranje in vlaženje ran SKLOP 1 | [9 empty] | 0 | 0
2 | 02.01.01 - Druge obloge za rabe | 02.01.01.01.007 | Zaščitni prozorni film za zaščito nepoškodovane in poškodovane kože pred dražečim delovanjem telesnih izločkov, medicinskih lepil in sil pritiska. Hipoalergen, nepekoč, brez alkohola, se hitro suši. Omogoča stalni nadzor nad stanjem kože, je prepusten za zrak, vodoodporen in zagotavlja vsaj 72 urno zaščito. V pršilu 28 ml +/- 10 %. CE | 391 | 391 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
2 |  | 02.01.01.01.008 | Zaščitni prozorni film za zaščito nepoškodovane in poškodovane kože pred dražečim delovanjem telesnih izločkov, medicinskih lepil in sil pritiska. Hipoalergen, nepekoč, brez alkohola, se hitro suši. Omogoča stalni nadzor nad stanjem kože, je prepusten za zrak, vodoodporen in zagotavlja vsaj 72 urno zaščito. CE Tampon na palčki 3 ml | 4400 | 4400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Druge obloge za rane SKLOP 2 | [9 empty] | 0 | 0
3 | 02.01.05.01 - Obloge za rane: hidrogeli | 02.01.05.01.001 | Obloga iz netkanega materiala iz poliestra in viskoze z dodanim hidrogelom. Mehka, prilagodljiva, za oskrbo globokih ran ali zapolnitev votlin. Vpija eksudat in nekrotično tkivo, rano hidrira in vzdržuje optimalno vlažnost. Sterilna, posamično pakiranje. 10 x 10 cm +/- 10% | 2000 | 2000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Obloge za rane: hidrogeli SKLOP 3 | [9 empty] | 0 | 0
4 | 02.02.05.01-Obloge za kirurško rano za vizualni nadzor rane | 02.02.05.01.002 | Obloga za postoperativne rane za vizualni nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni sloj, ki vpija izloček iz rane s šibkim izločanjem. Z rano, šivi ali sponkami se ne sprime. Vpojni sloj je oblikovan tako, da omogoča stalni vizualni nadzor nad rano in okolico. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje 8 x 10 cm +/-10% | 2100 | 2100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.02.05.01.003 | Obloga za postoperativne rane za vizualni nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni sloj, ki vpija izloček iz rane s šibkim izločanjem. Z rano, šivi ali sponkami se ne sprime. Vpojni sloj je oblikovan tako, da omogoča stalni vizualni nadzor nad rano in okolico. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje 15 x 10 cm +/-10% | 1500 | 1500 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.02.05.01.004 | Obloga za postoperativne rane za vizualni nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni sloj, ki vpija izloček iz rane s šibkim izločanjem. Z rano, šivi ali sponkami se ne sprime. Vpojni sloj je oblikovan tako, da omogoča stalni vizualni nadzor nad rano in okolico. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje 20 x 10 cm +/-10% | 700 | 700 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.02.05.01.005 | Obloga za postoperativne rane za vizualni nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni sloj, ki vpija izloček iz rane s šibkim izločanjem. Z rano, šivi ali sponkami se ne sprime. Vpojni sloj je oblikovan tako, da omogoča stalni vizualni nadzor nad rano in okolico. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje 25 x 10 cm +/-10% | 1280 | 1280 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.02.05.01.008 | Obloga za postoperativne rane za vizualni nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni sloj, ki vpija izloček iz rane s šibkim izločanjem. Z rano, šivi ali sponkami se ne sprime. Vpojni sloj je oblikovan tako, da omogoča stalni vizualni nadzor nad rano in okolico. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje 30 x 10 cm +/-10% | 100 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.02.05.01.006 | Obloga za postoperativne rane za vizualni nadzor nad rano in okolico brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni sloj, ki vpija izloček iz rane s šibkim izločanjem. Z rano, šivi ali sponkami se ne sprime. Vpojni sloj je oblikovan tako, da omogoča stalni vizualni nadzor nad rano in okolico. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Sterilna, posamično pakiranje 35 x 10 cm +/-10% | 880 | 880 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.02.05.01.007 | Obloga za pritjevanje drenažnih cevi in katetrov, ki omogoča vizualni nadzor drenažnega mesta ter okolne kože brez odstranitve obloge. Obloga ima vpojni poliuretanski sloj. Lepilo nudi zanesljivo oprijemljivost in je hipoalergeno. Zunanji polprepustni poliuretanski film omogoča prehod plinov, je vodoodporen in ščiti pred vdorom mikroorganizmov. Preprečuje maceracijo. Dodana dva fiksacijska trakova. Sterilna, posamično pakiranje 10 x 9 cm +/-10% | 120 | 120 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  | 02.04.02.01.003 | Obliž iz poliuretanskega filma za pritrjevanje centralnih žilnih katetrov. Prepustnost za vodo, paro in pline 11000 g/m2/24 urah (37 stopinj Celzija +/-1, pri povprečno 20% relativni vlagi). Zmanjšana možnost za maceracijo, kopičenje vlage pod obližem, tveganje za katetersko kontaminacijo, kolonizacijo in okužbo. Zanesljiva neprepustnost za patogene mikroorganizme. Lepilo hipoalergeno, nudi zanesljivo oprijemljivost in stopenjsko aseptično nameščanje na načine: standard, 1 hand, frame delivery. Prozoren, 2 x trak za dodatno fiksacijo ter trak za dokumentacijo. Sterilen, posamično pakiranje, 10 x 12 cm +/-20% | 4000 | 4000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Obloge za kirurške rane, za vizualni nadzor rane SKLOP 4 | [9 empty] | 0 | 0
5 | 02.06.01 - Seti | 02.06.01.01.018 | SET KOMPRESA TREBUŠNA iz netkane vlaknovine, 3 slojne, 10x60cm a 5 kosov v setu, valovite, 130g/m2, s kontrastno nitko, STERIL, dvoslojno pakiranje papir-folija, 2x op.nalepka . | 36000 | 36000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
5 |  |  | Seti SKLOP 5 | [9 empty] | 0 | 0
6 | 02.01.16 -Sistem za izvajanje terapije negativni tlak za 1x uporabo | 02.01.16.01.001 | Sistem za 1x uporabo za terapijo z negativnim tlakom do 7 dni znotraj ali zunaj bolnišničnega okolja. Aparat z vključenimi baterijami, z nastavitvijo kontinuirange tlaka 80 mm Hg. Opozorilni sistem za nedelovanje oziroma nepopolno delovanje aparata, prikaz nizkega nivoja baterije. Obloga 2 x: obloga s povezovalnim sistemom do aparata. Obloga iz vpojne matrice, ki vpija in zadržuje izloček do 300 ml/7 dni. Polprepusten vrhnji sloj, silikonsko atravmatsko lepilo. Dodani fiksacijski trakovi. Individualno sterilno pakiranje. Dimenzija obloge: 10 x 20 cm | 20 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
6 |  | 02.01.16.01.002 | Sistem za 1x uporabo za terapijo z negativnim tlakom do 7 dni znotraj ali zunaj bolnišničnega okolja. Aparat z vključenimi baterijami, z nastavitvijo kontinuirange tlaka 80 mm Hg. Opozorilni sistem za nedelovanje oziroma nepopolno delovanje aparata, prikaz nizkega nivoja baterije. Obloga 2 x: obloga s povezovalnim sistemom do aparata. Obloga iz vpojne matrice, ki vpija in zadržuje izloček do 300 ml/7 dni. Polprepusten vrhnji sloj, silikonsko atravmatsko lepilo. Dodani fiksacijski trakovi. Individualno sterilno pakiranje. Dimenzija obloge: 15 x 15 cm | 27 | 27 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
6 |  | 02.01.16.01.003 | Sistem za 1x uporabo za terapijo z negativnim tlakom do 7 dni znotraj ali zunaj bolnišničnega okolja. Aparat z vključenimi baterijami, z nastavitvijo kontinuirange tlaka 80 mm Hg. Opozorilni sistem za nedelovanje oziroma nepopolno delovanje aparata, prikaz nizkega nivoja baterije. Obloga 2 x: obloga s povezovalnim sistemom do aparata. Obloga iz vpojne matrice, ki vpija in zadržuje izloček do 300 ml/7 dni. Polprepusten vrhnji sloj, silikonsko atravmatsko lepilo. Dodani fiksacijski trakovi. Individualno sterilno pakiranje. Dimenzija obloge: 15 x 20 cm | 25 | 25 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
6 |  | 02.01.16.01.004 | Sistem za 1x uporabo za terapijo z negativnim tlakom do 7 dni znotraj ali zunaj bolnišničnega okolja. Aparat z vključenimi baterijami, z nastavitvijo kontinuirange tlaka 80 mm Hg. Opozorilni sistem za nedelovanje oziroma nepopolno delovanje aparata, prikaz nizkega nivoja baterije. Obloga 2 x: obloga s povezovalnim sistemom do aparata. Obloga iz vpojne matrice, ki vpija in zadržuje izloček do 300 ml/7 dni. Polprepusten vrhnji sloj, silikonsko atravmatsko lepilo. Dodani fiksacijski trakovi. Individualno sterilno pakiranje. Dimenzija obloge: 10 x 30 cm | 90 | 90 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
6 |  |  | Sistem za izvajanje terapije negativni tlak za 1x uporabo SKLOP 6 | [9 empty] | 0 | 0
7 | 02.02.02 - Trak za brezšivno zapiranje manjših ran: | 02.02.02.01.001 | Trak za brezšivno zapiranje manjših ran. Netkan material iz poliamidne tkanine, prožen, dopušča kroženje zraka, ne povzroča maceracije kože. Nanos hipoalegenega poliakrilnega lepila, ki nudi zanesljivo lepljivost tudi na pregibih in je hkrati atravmatsko. Sterilni, bele barve, 6 x 75mm +/- 10% | 4500 | 4500 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
7 |  | 02.02.02.01.002 | Trak za brezšivno zapiranje manjših ran. Netkan material iz poliamidne tkanine, prožen, dopušča kroženje zraka, ne povzroča maceracije kože. Nanos hipoalegenega poliakrilnega lepila, ki nudi zanesljivo lepljivost tudi na pregibih ali kostnih štrlinah in je hkrati atravmatsko. Sterilni, kožne barve, 6x 100mm +/- 10%. | 1000 | 1000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
7 |  | 02.02.02.01.003 | Trak za brezšivno zapiranje manjših ran. Netkan material iz poliamidne tkanine, prožen, dopušča kroženje zraka, ne povzroča maceracije kože. Nanos hipoalegenega poliakrilnega lepila, ki nudi zanesljivo lepljivost tudi na pregibih in je hkrati atravmatsko. Sterilni, bele barve, 12x 100 mm +/- 10%. | 1650 | 1650 | kos | [6 empty] | 0 | 0
7 |  |  | Trak za brezšivno zapiranje manjših ran SKLOP 7 | [9 empty] | 0 | 0
8 | 02.03.01.01 - Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tkanim robom: | 02.03.01.01.001 | Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tankim robom, 15cmx10m. | 1500 | 3000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
8 |  | 02.03.01.01.002 | Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tankim robom, 10cmx10m. | 4500 | 9000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
8 |  |  | Povoj mull izdelan iz viskozne preje s tkanim robom SKLOP 8 | [9 empty] | 0 | 0
9 | 07.03.03 - PLAŠČI | 07.03.03.01.001 | Operacijski plašči M - medicinski pripomočki. Ustrezati morajo naslednjim zahtevam: -izdelki različnih dimenzij so narejeni iz netkanih materialov in za enkratno uporabo; - skladni z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC ali Uredbo (EU) 2017/745.; oznako CE in izpolnjevati zahteve evropskega standarda EN 13795-1; - ponudnik mora na morebitno zahtevo naročnika predložiti tudi informacijo o uporabljenih testnih metodah in rezultatih testiranj za katerikoli ponujeni proizvod (EN 13795); - zagotavljajo nepropustnost za mikroorganizme in so vodoodbojni; - materiali so nevtralnega vonja in ustrezno prijetne barve, zagotavljajo trdnost v suhem in mokrem stanju, ne puščajo delcev; - plašči se zavezujejo z velcro trakom na zatilju in okoli pasu tako, da zagotavljajo tudi na hrbtu sterilno zaščito. Z manšeto v zapestnem delu. Sterilizirani so v skladu z EN normami, pakirani posamezno v primarnih zavojih in omogočajo aseptično odpiranje. Vzpostavljen mora biti sistem zagotavljanja kakovosti, ki bo zagotavljal sledenje zavojev (nalepka s črtno kodo za bolnikovo dokumentacijo).Osnovno pakiranje z določenim številom primarnih zavojev mora biti zaščiteno s transportno embalažo. Na zavitku in embalaži so vidni podatki: oznaka CE, proizvajalec, kataloška številka, ime izdelka, velikost, način sterilizacije, rok uporabe, označeno mesto in smer odpiranja.M plašč operacijski standarden, dolžina minimalno 130 cm, EN 13795, izjava o skladnosti CE | 1008 | 1008 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
9 |  |  | 7 PLAŠČI SKLOP 9 | [9 empty] | 0 | 0
10 | 07.03.01.01 - SETI ZA POKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA | 07.03.01.01.034 | Set za pokrivanje laparoskoski/carski rez - 1x rjuha za pokrivanje 310 cmx260 cm z odprtino za trebuh 32 cmx28 cm, 1x prevleka za mayo mizico 80 cm x 145 cm, 2 x krpice za brisanje, 1x prevleka za inštrumentarsko mizo 150 cm x190 cm, vrečke za odlaganje inštrumentov na obeh straneh (levo in desno). | 900 | 900 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
10 |  |  | SETI ZA POKRIVANJE OPERATIVNEGA POLJA SKLOP 10 | [9 empty] | 0 | 0
11 | 07.13.06.03 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV-HEMOSTATI | 07.13.06.03.001 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, gosto pletena mrežica/krpica, z možnostjo prišitja na mesto krvavitve (primerna za endoskopske posege ter močnejše krvavitve grodnice, jeter, aorte, ter v ginekologiji), 7,5 cmx10 cm. | 5 | 5 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
11 |  | 07.13.06.03.002 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, redko pletena mrežica, gostota pletenosti vlaken min 40, sterilen, 5cmx7,5 cm. | 756 | 756 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
11 |  | 07.13.06.03.003 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, redko pletena mrežica, gostota pletenosti vlaken min 40, sterilen, 10cmx20 cm. | 1200 | 1200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
11 |  | 07.13.06.03.004 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, enakomerna prepletenost vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 4, čas resorbcije 7-14 dni, redko pletena mrežica, gostota pletenosti vlaken min 40, sterilen, 1,25cmx5 cm. | 156 | 156 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
11 |  | 07.13.06.03.005 | Resorbtivni hemostat, oksidirana regenerirana celuloza iz rajonskih vlaken, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami, vrednost pH pod 2,5, čas resorbcije 7-14 dni, slojevita krpica iz 7 plasti, ki se celovito razslojijo (enostavno razslojevanje vseh 7ih plasti)hemostiptik za težje dostopne predele (nevrokirurgija), velikost 2,5x2,5 cm. | 200 | 200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
11 |  |  | MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV-HEMOSTATI SKLOP 11 | [9 empty] | 0 | 0
12 | 07.13.06.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ingvinofemoralno kilo. | 07.13.06.06.004 | Mrežica iz PVDF polimera.Za klasično tehniko, anatomsko oblikovana z podolžno zarezo za strukture, pošiti, atravmatski robovi zareze, vrh zareze dodatno ojačan in elastičen. dimenzije 6x11cm | 150 | 150 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
12 |  |  | Potrošni material za ingvinofemoralno kilo. SKLOP 12 | [9 empty] | 0 | 0
13 | 07.13.06.08 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- Potrošni material za ventralno kilo. | 07.13.06.08.015 | Sistem za operacije kompleksnih ventralnih postoperativnih kil z defektom fascije več kot 10 cm, kjer anatomska rekonstrukcija ni možna. Sistem omogoča intraoperativno trakcijo fascije in je namenjen za anatomsko rekonstrukcijo obsežnih in najabolj kompleksnih ventralnih kil. | 10 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
13 |  |  | Potrošni material za ventralno kilo. SKLOPA 13 | [9 empty] | 0 | 0
14 | 07.13.06.12 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- RAZNO | 07.13.06.12.035 | PROKTOSKOP PVC ZA 1X UPORABO / ODRASLI (65X23MM) | 300 | 300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
14 |  | 07.13.06.12.036 | PROKTOSKOP PVC ZA 1X UPORABO / OTROŠKI (54X18MM) | 2500 | 2500 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
14 |  |  | MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV- RAZNO SKLOP 14 | [9 empty] | 0 | 0
15 | 07.04.08.01-OPORNICE ZA ROKO PRI INFUZIJI | 07.04.08.01.001 | Opornica za roko pri infuziji. Izdelek iz hipoalergenega materiala, omogoča čiščenje. Opornica je mehka in fleksibilna , nastavljiva. Ima trakove z ježki, ki omogočajo zanesljivo in udobno fiksacijo okončine. Kompatibilna z MRI. Brez lateksa. Odrasla, dolžina 22 do 30 cm. En ponudnik vse dimenzije. | 240 | 240 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
15 |  | 07.04.08.01.002 | Opornica za roko pri infuziji. Izdelek iz hipoalergenega materiala, omogoča čiščenje. Opornica je mehka in fleksibilna , nastavljiva. Ima trakove z ježki, ki omogočajo zanesljivo in udobno fiksacijo okončine. Kompatibilna z MRI. Brez lateksa. Neonatalna, dolžina 8 do 10 cm. En ponudnik vse dimenzije. | 300 | 300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
15 |  | 07.04.08.01.003 | Opornica za roko pri infuziji. Izdelek iz hipoalergenega materiala, omogoča čiščenje. Opornica je mehka in fleksibilna , nastavljiva. Ima trakove z ježki, ki omogočajo zanesljivo in udobno fiksacijo okončine. Kompatibilna z MRI. Brez lateksa. Pediatrična, dolžina 10 do 15 cm. En ponudnik vse dimenzije. | 40 | 40 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
15 |  | 07.04.08.01.004 | Opornica za roko pri infuziji. Izdelek iz hipoalergenega materiala, omogoča čiščenje. Opornica je mehka in fleksibilna , nastavljiva. Ima trakove z ježki, ki omogočajo zanesljivo in udobno fiksacijo okončine. Kompatibilna z MRI. Brez lateksa. Pediatrična, dolžina 15 do 20 cm. En ponudnik vse dimenzije. | 1140 | 1140 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
15 |  |  | OPORNICE ZA ROKO PRI INFUZIJI SKLOP 15 | [9 empty] | 0 | 0
16 | 07.04.25- VALVULA NEPOVRATNA | 07.04.25.01.001 | VALVULA NEPOVRATNA BACK CHECK Nepovratna valvula. Preprečuje retrogradni pretok v infuzijski sistem. Preprečuje povraten tok krvi (npr. med krvavim merjenjem krvnega pritiska). Hitrost pretoka ≥ 100 ml/min. Odporna na tlak 2 bara. Ne vsebuje DEHP, PVC, BPA in lateksa - Material SAN, MABS. Uporabno z MRI. Stopnja pretoka/prepustnosti pri zapiranju ≤ 0,1 ml/h. Interval menjave: V skladu z nacionalnimi priporočili. | 7000 | 7000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
16 |  |  | VALVULA NEPOVRATNA SKLOP 16 | [9 empty] | 0 | 0
17 | 07.07.03.17 - URINSKA DRENAŽA- Ostalo | 07.07.03.17.008 | Kateter urinski foley, s senzorjem za merjenje temparature, silikonski, Ce oznaka, posamično pakiranje, sterilen. CH 12 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen.. | 60 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
17 |  | 07.07.03.17.009 | Kateter urinski foley, s senzorjem za merjenje temparature, silikonski, Ce oznaka, posamično pakiranje, sterilen. CH 14 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen.. | 100 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
17 |  | 07.07.03.17.002 | Kateter urinski foley, s senzorjem za merjenje temparature, silikonski, Ce oznaka, posamično pakiranje, sterilen. CH 16 Proizvajalec priloži potrdilo, koliko časa je kateter lahko vstavljen.. | 300 | 300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
17 |  |  | URINSKA DRENAŽA- Ostalo SKLOP 17 | [9 empty] | 0 | 0
18 | 07.07.03.01 -URINSKA DRENAŽA- ODVZEM URINA | 07.07.03.01.017 | Urinska vrečka za zbiranje urina z luer lock priključkom Urinska vrečka za zbiranje urina z luer lock priključkom. Uporaba v kombinaciji z nefrostomskim katetrom. Nepovratni ventil. Membrana za brez igelni odvzem urina. Push-pull izpust. Vsaj s sprednje strani prozorna vrečka, kapacitete 800 ml, z indikativno skalo v mililitrih. Dovodna cev iz mehkega materiala, ki se ne kolenči, dolžine 90cm +/-20 %. Brez lateksa, brez DEHP,PHT, za enkratno uporabo, sterilna, posamično pakiranje, CE oznaka | 710 | 710 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
18 |  |  | URINSKA DRENAŽA- ODVZEM URINA SKLOP 18 | [9 empty] | 0 | 0
19 | 07.07.03.01 -URINSKA DRENAŽA- ODVZEM URINA | 07.07.03.01.018 | URINSKE VREČKE STERILNE ZA MAJHNE OTROKE (več kot 2,5kg), za fantke. A100 | 700 | 700 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
19 |  | 07.07.03.01.019 | URINSKE VREČKE STERILNE ZA MAJHNE OTROKE (več kot 2,5kg), za punčke. A100 | 700 | 700 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
19 |  |  | URINSKA DRENAŽA- ODVZEM URINA SKLOP 19 | [9 empty] | 0 | 0
20 | 07.09.04 - SANITETNI PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO | 07.09.04.01.029 | Vložki damski. Higienski vložki za dan in noč, primerni za uporabo po porodu, kosmičasto mehka dvojna vpojna blazinica , koži prijazna koprenasta ovojnica, nežen vatast plašč, ki zagotavlja optimalno vpojnost, zaščita perila, ki učinkovito preprečuje, da bi tekočina premočila vložek, ovoj iz gostih zank, ki omogoča telesu prilagojen položaj vložka. Velikost 20x 5 – 6 cm, visoka vpojnost (´´´´), material ne sme biti grob. | 102000 | 10200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
20 |  |  | SANITETNI PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO SKLOP 20 | [9 empty] | 0 | 0
21 | 07.09.05.- OSTALI PRIPOMOČKI ZA OSKRBO BOLNIKA | 07.09.05.01.044 | Obleka komplet jakna , hlače na gumico, za 1x uporabo, material SMS L | 1200 | 1200 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
21 |  | 07.09.05.01.045 | Obleka komplet jakna , hlače na gumico, za 1x uporabo, material SMS XL | 1300 | 1300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
21 |  |  | OSTALI PRIPOMOČKI ZA OSKRBO BOLNIKA SKLOP 21 | [9 empty] | 0 | 0
22 | 07.09.05.- OSTALI PRIPOMOČKI ZA OSKRBO BOLNIKA | 07.09.05.01.046 | Kompresa za hlajenje opeklinske rane. Z dodanim hidrogelom z vsebnostjo vode 96 %. Obloga se prilagodi rani in ima intenziven hladilni učinek. Ce oznaka, sterilna, posamično pakiranje, za 1x uporabo, 10x10 cm | 100 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
22 |  | 07.09.05.01.047 | Kompresa za hlajenje opeklinske rane. Z dodanim hidrogelom z vsebnostjo vode 96 %. Obloga se prilagodi rani in ima intenziven hladilni učinek. Ce oznaka, sterilna, posamično pakiranje, za 1x uporabo, 20x20 cm | 60 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
22 |  | 07.09.05.01.048 | Kompresa za hlajenje opeklinske rane. Z dodanim hidrogelom z vsebnostjo vode 96 %. Obloga se prilagodi rani in ima intenziven hladilni učinek. Ce oznaka, sterilna, posamično pakiranje, za 1x uporabo, 40x60 cm | 20 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
22 |  | 07.09.05.01.049 | Kompresa za hlajenje opeklinske rane. Z dodanim hidrogelom z vsebnostjo vode 96 %. Obloga se prilagodi rani in ima intenziven hladilni učinek. Ce oznaka, sterilna, posamično pakiranje, za 1x uporabo, 120x160 cm | 20 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
22 |  |  | OSTALI PRIPOMOČKI ZA OSKRBO BOLNIKA SKLOP 22 | [9 empty] | 0 | 0
23 | 07.13.01 - MATERIAL ZA LABORATORIJ HISTOPATOLOGIJE | 07.13.01.01.015 | LIJAK ZA 1X UPORABO za aparat Cytocentrifuga THERMO SHANDON CYTOSPIN 4, za centrifugiranje punktatov, uporablja se skupaj s filter vložkom in stekelcem | 15 | 15 | SC | [6 empty] | 0 | 0
23 |  |  | MATERIAL ZA LABORATORIJ HISTOPATOLOGIJE SKLOPA 23 | [9 empty] | 0 | 0
24 | 07.13.05 - MATERIAL ZA DIALIZO | 07.13.05.01.007 | Adapter single needle za dializo. | 5000 | 5000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
24 |  |  | MATERIAL ZA DIALIZO SKLOP 24 | [9 empty] | 0 | 0
25 | 08.02 Material za delovanje medicinskih aparatov- Dräger | 08.02.01.01.001 | DRAGER CO2 KIVETA ZA ODRASLE A/10 | 100 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.002 | SISTEM DIHALNI VENTSTAR OXYLOG 3000 OTR.1,9M SC/5 | 5 | 5 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.003 | SISTEM DIHALNI VENTSTAR OXYLOG 3000/2000P SET/5 | 100 | 100 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.004 | DRAGER VENTIL ENOSMERNI V500 #10 | 20 | 20 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.005 | DRAGER VENTIL ENOSMERNI RFID /10 | 60 | 60 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.006 | MASKA ANEST.IN CPAP OTROŠKA BUBBLE ŠT.3 A20 | 300 | 300 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.007 | MASKA ANEST. ADAULT ŠT. 4 A20 | 400 | 400 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.008 | FILTER CARESTAR 35 PLUS/100 | 500 | 500 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.009 | GEL-BLAZINA/ BABYTHERM 8000 | 1 | 1 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.010 | E-SET DRUCKDOM O2 | 2 | 2 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.011 | MCable-Mainstream CO2 (za prenosni venitilator OXYLOG 3000 PLUS) | 1 | 1 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.012 | lovilec vlage watertrap 2 (pakiranje 12 kom) | 25 | 25 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.013 | O2 CS-cev 5.0m NIST neut DIN (dovodna cev za pline) za anestezijski aparat Drager tip Primus | 2 | 2 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.014 | N2O CS-cev 5.0m NIST neut DIN proizvajalec Drager tip Primus | 2 | 2 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  | 08.02.01.01.015 | AIR CS-cev 5.0 m NIST neut DIN(dovodna cev za pline) za anestezijski aparat Drager tip Primus | 2 | 2 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
25 |  |  | Material za delovanje medicinskih aparatov- Dräger SKLOP 25 | [9 empty] | 0 | 0
26 | 08.03-Material za delovanje medicinskih aparatov- ZA IONM APARAT | 08.03.01.01.001 | POTROŠNI MATERIAL ZA IONM APARAT: Stimulacijska sonda, sesalna, dolžina 130mm, touch proof. | 10 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
26 |  | 08.03.01.01.002 | POTROŠNI MATERIAL ZA IONM APARAT: Spinalna elektroda 3-kontaktna 250cm, touch proof. | 3 | 3 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
26 |  | 08.03.01.01.003 | POTROŠNI MATERIAL ZA IONM APARAT: Spinalna elektroda 3-kontaktna s steleto, touch proof. | 1 | 1 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
26 |  | 08.03.01.01.004 | POTROŠNI MATERIAL ZA IONM APARAT: Strip elektroda 4-kontaktna elektroda, 4mm premer, touch proof. | 10 | 10 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
26 |  | 08.03.01.01.005 | POTROŠNI MATERIAL ZA IONM APARAT: Monopolarna stimulacijska elektroda 100mm, 250cm kabel, touch proof. | 15 | 15 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
26 |  |  | Material za delovanje medicinskih aparatov- ZA IONM APARAT SKLOP 27 | [9 empty] | 0 | 0
27 | 08.04 Material za delovanje medicinskih aparatov- Brezge za perfuzorje Alaris | 08.04.01.01.001 | Brizga za perfuzor Alaris 50 ml za svetlobno občutljiva zdravila. | 2880 | 2880 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
27 |  |  | Material za delovanje medicinskih aparatov- Brezge tza perfuzor SKLOP 25 | [9 empty] | 0 | 0
28 | 08.05 Material za delovanje medicinskih aparatov- Infuzijski set za črpalke proizv. Medima | 08.05.01.01.001 | INFUZIJSKI SET MEDIMA | 6000 | 6000 | KOS | [6 empty] | 0 | 0
28 |  |  | Material za delovanje medicinskih aparatov- Infuzijski set za črpalke proizv. Medima SKLOP 28 | [9 empty] | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis :