## OBR 3A
Naročnik je v obrazcu OBR-3A označil z modro barvo blago, ki je predvideno za vzorčenje. Rok za dostavo vzorcev je 14 delovnih dni po roku za oddajo ponudbe. Zaželeno je, da ponudniki vzorce dostavijo pred navedenim rokom. Naročnik ponudnikom ne bo posredoval poziva k dostavi vzorcev. Vsi ponudniki morajo najkasneje v roku 14 delovnih dni po roku za oddajo ponudbe, naročniku dostaviti vsaj tri (3) brezplačne vzorce posameznega ponujenega blaga za preizkus za sklope za katere so oddali ponudbo in so v obrazcu OBR-3A označeni z modro barvo. V kolikor ponudniki ne dostavijo vzorca za sklop za katerega so oddali ponudbo in je v obrazcu OBR-3A predviden za vzorčenje, se ponudba ponudnika za ta sklop izključi. Pošiljke morajo biti opremljene s priloženim seznamom vzorcev, z nazivom ponudnika, nazivom in številko javnega naročila ter oznako »VZORCI ZA SKLOP št.____ «. Vzorci za posamezen sklop morajo biti posebej pakirani in označeni skladno z navodili. Ponudniki vzorce dostavijo na naslov: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA CENTRALNO SKLADIŠČE SBI (Vzorci – Javna naročila) Polje 40, 6310 IZOLA. Ponudniki dostavijo vzorce v skladišče Splošne bolnišnice Izola in pred dostavo vzorcev obvestijo centralno skladišče na telefonsko številko 05 6606 214; 051 280 378 ali po elektronski pošti na javna.narocila@sb-izola.si. S seboj prinesejo tudi dva izvoda potrdila o dostavi vzorcev s specifikacijo (seznam vzorcev) po sklopih in datumom dostave. V kolikor se pri naročniku pojavi potreba po dodatnem vzorčenju si naročnik pridržuje pravico, da pozove ponudnike k dostavi dodatnih vzorcev, tudi tistih, ki niso označeni. Rok za dostavo dodatnih vzorcev, ki niso označeni v obrazcu OBR-3A z modro barvo je 21 koledarskih dni od poziva naročnika.

## ŠIVALNI COB
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:_______________________________________________________________________
SKLOP | Strokovno tehnične zahteve | Enakovredno ali podobno kot (funkcionalno in kakovostno) | Kataloška številka | Proizvajalec | Ponujeno pakiranje | Enota mere (EM) | Količina za 24 mesecev na EM | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV | SKUPAJ vrednost brez DDV za 24 mes. | DDV | SKUPAJ vrednost z DDV za 24 mes.
9. | Trak sestavljen iz poli
Trak sestavljen iz poli (etilen, tereftalat), pleten, neelastičen, primeren za markacijo in zažetje žil, nevpojni, sterilen monofilamentni kirurški šiv, za legiranje mehkega tkiva
1. | Najlonski beli trak/ 2mm x 75cm/rezan | 8886861800 |  |  |  | KOS | 600
16 | Sofsilk
Sofsilk : neresorbtivna pletena svila prevlečena s silikonom ali voskom: SVILA ali enakovredno
1. | 2/0 / črna / 75cm / 39mm / 3/8c / kožna igla | SS-648 |  |  |  | KOS | 108
2. | 3/0 / črna / 45cm / 24mm / 3/8c / kožna igla | SS-684 |  |  |  | KOS | 24
3. | 3/0 / črna / 45cm / 19mm / 3/8c / kožna igla | SS-694 |  |  |  | KOS | 400
4. | 4/0 / črna / 45cm / 16mm / 3/8c / kožna igla | SS-686 |  |  |  | KOS | 24
5. | 4/0 / črna / 75cm / 16mm / 3/8c / kožna igla | SS-645 |  |  |  | KOS | 1300
6. | 4/0 / črna / 45cm / 13mm / 3/8c / kožna igla z dodatno obrušenimi robovi | SS-5641 |  |  |  | KOS | 24
7. | 5/0 / črna / 75cm / 16mm / 3/8c / kožna igla | SS-673 |  |  |  | KOS | 24
8. | 6/0 / črna / 45cm / 11mm / 3/8c / kožna igla z dodatno obrušenimi robovi | SS-5639 |  |  |  | KOS | 144
9. | 5/0 / črna / 45cm / 12mm / igla 3/8 circle C-1 | S-1173 |  |  |  | KOS | 144
19 | NERESORBTIVNI NARAVNI MATERIAL
NERESORBTIVNI NARAVNI MATERIAL - Svilena vlakna, pletena, prevlečena s čebeljim voskom: SILKAM ali enakovredno
1. | 0 / črna/ 150cm/ ligatura | C0262072 |  |  |  | ZAVITEK | 150
2. | 0 / črna/ 5 x 75cm/ ligatura | C0264474 |  |  |  | ZAVITEK | 450
3. | 4/0 / črna/ 10 x 45cm/ ligatura | C0266647 |  |  |  | ZAVITEK | 250
21 | QUILL: ribja kost
QUILL: ribja kost, absorbable, polydioxanone, violet, monofilamenten
1. | 0 / 10cm x 10cm/ 26mm/ 1/2c / dvojna igla | RA-1078Q |  |  |  | KOS | 100
2. | 2/0 / 26mm / 20cm / 5/8c / enojna igla | VLM-2019 |  |  |  | KOS | 24
3. | 2/0 / 26mm / 24cm x 24cm / 3/8c / dvojna igla | RA-1028Q-0 |  |  |  | KOS | 24
4. | 3/0/ 26mm / 24cm x 24cm / 3/8c / dvojna igla | RA-1052Q-0 |  |  |  | KOS | 24
22 | Specialni set za cerklažo
CERVIC-SET:Specialni set za cerklažo,(poliester,pleten.neprevlečen) ali enakovrednos
1. | NIT: 2 x HRB / 40cm/ bela / 50mm/ 1/2c / okrogla igla | ZCE1 | SMI |  |  | KOS | 100
23 | ŠIV IZ POLIGLIKOLNE KISLIN
ATRAMAT PGA, ŠIV IZ POLIGLIKOLNE KISLINE, ČAS RESORBCIJE OD 60 DO 90 DNI
1. | 1/ vijoličast/ 5 x 45cm/ 36mm/ 1/2c / ojačana okrogla igla | SG3698-45x5MD |  |  |  | KOS | 700
2. | 1 / vijoličast/ 90cm/ 40mm/ 1/2c / ojačana okrogla igla | G4098-90 |  |  |  | KOS | 90
3. | 1 / vijoličast/ 90cm/ 48mm/ 1/2c / ojačana okrogla igla | G4898-90 |  |  |  | KOS | 600
4. | 1 / vijoličast/ 250cm/ ligature | SS0098-250C |  |  |  | KOS | 300
5. | 2/0 / vijoličast/ 75cm/ 37mm/ 1/2c / ojačana okrogla igla | G3792-75 |  |  |  | KOS | 450
6. | 2/0 / vijoličast/ 75cm/ 26mm/ 1/2c / ojačana okrogla igla | SR2692-75 |  |  |  | KOS | 24
7. | 3/0 / vijoličast/ 75cm/ 19mm/ 3/8c / trikotna igla z rezilom navzgor | PE1983-75B |  |  |  | KOS | 70
24 | RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL
RESORBTIVNI SINTETIČNI MATERIAL- Pleten, prevlečen, poliglaktin 910 prevlečen s kalcijevim stearatom, čas resorbcije 56-70 dni: NOVOSYN ali enakovredno
1. | 2/0/ vijolična/ 70cm/ 26mm/ 1/2c / okrogla igla | C0068042 |  | * |  | KOS | 24
2. | 1/ vijolična/ 90cm/ 26mm/ 1/2c / ojačana okrogla konica | C0068592 |  |  |  | KOS | 100
3. | 2/0 / vijolična/ 70cm/ 17mm/ 1/2c / okrogla ojačana igla | C0068015 |  |  |  | KOS | 24
4. | 3/0 / vijolična/ 70cm/ 17mm/ 1/2c / okrogla ojačana igla | C0068014 |  |  |  | KOS | 24
26 | Kožni spenjalnik
1. | MINIPLER AZ-35W Polnilo 35 sponk, številčni indikator preostalih sponk, 6,9 x 4,2 mm, prozorno okence za boljšo vidljivost in natančno aplikacijo sponke, sterilen, za enkratno uporabo | 783100 |  |  |  | KOS | 1500
28 | Neresorbtivna silikonska cev
1. | Neresorbtivna silikonska cev / 2mm / bela / 2x45cm / | EH386 |  |  |  | KOS | 80
29 | Silikonski trak
SURGICAL LOOP ali enakovredno
1. | Silikonski trak, neresorbilni, širine 2,5mm, dolžine 45cm (2 kom v paketu), rdeče barve | 1095110 |  |  |  | ZAVITEK | 300
30 | Neresorbtivni, nebarvan, polytetrafluoroethylene
Neresorbtivni, nebarvan, polytetrafluoroethylene: PLEDGETS ali enakovredno
1. | Podloge ovalne oblike 6 x 3 x 1,5mm/ nebarvan | C0027995 |  |  |  | KOS | 150
31 | KIRURŠKI VOSEK
1. | Čebelji vosek z vazelinom/ sterilen/ | 1029754 |  |  |  | KOS | 72
37 | Venaseal lepilo
1. | Posebej oblikovan n-butil-2-cianoakrilat | VS-403 |  |  |  | KOS | 72
38 | STERI - STRIP
Narejen iz poroznega materiala, ki koži med celjenjem omogoča dihanje, ima koži prijazno lepilo
1. | STERI - STRIP 6 X 75 mm | R1541 |  |  |  | KOS | 1500
2. | STERI - STRIP 3 X 75mm | R1540 |  |  |  | KOS | 200
3. | STERI - STRIP 6 X 38mm | R1542 |  |  |  | KOS | 1200
42 | NERESORBILEN,MONOFILAMENT,POLIPROPILEN, Nylon
1. | 10/0/črna/30cm/6.5mm/dvojna igla 3/8 circle | 8065 698 001 |  |  |  | KOS | 24
47 | Šiv I
Monofilamentni šiv v obliki riblje kosti. Zareze so po celi dolžini niti razporejeni cirkumferentno, po 20 zarez na cm, rezani pod dvojnim kotom in preprečujejo retrogradno drsenje niti v tkivu. Na koncu niti je zanka.Čas resorbcije 90dni.
1. | Igla okrogla, ½ kroga, debelejša, dolžina igle 37mm.Šiv debeline 0, dolžine 55cm, vijolične barve, | VLOCM0336- |  |  |  | KOS | 24
2. | Igla okrogla, ½ kroga, debelejša, dolžina igle 48mm,Šiv debeline 0, dolžine 55cm, vijolične barve, | VLOCM0436 |  |  |  | KOS | 48
48 | Šiv II
Šiv naj bo polietilen ultra visoke molekulske mase, je pleten, indiciran za šivanje mehkih tkiv pri ortopedskih posegih. Visoko zmogljiva vlakna, uporabljena za ustvarjanje pletenega šivalnega materiala, so izjemno močna in zagotavljajo izjemno trdnost pri zavezovanju vozlov. Edinstvena konstrukcija šivalnega materiala ustvarja nizke profilne vozle. Poleg tega inherentne materialne lastnosti šivalnega materiala omogočajo enostavno uporabo pri nameščanju in vezanju šivov.
1. | Šiv #2, neresorbilen, 100cm, z iglo ½ okrogla taper, 24 kosov | H5100 | CONMED |  |  | KOS | 48
2. | Šiv #2, neresorbilen, 101cm, z iglo HS40 reverse okrogla taper, 12 kosov | H6140RC | CONMED |  |  | KOS | 48
3. | Šiv #5, neresorbilen, 90cm, z iglo okrogla taper, 12 kosov | H5200 | CONMED |  |  | KOS | 48
4. | Šiv Tape, Ribbon z iglo in brez igle, 12 kosov | HT7110, HT7510, HR713BN, HR713WN | CONMED |  |  | KOS | 48
5. | Šiv z zanko z ravno in ukrivljeno iglo ter navadna zanka, 12 kosov | HL200, HL201, HL7000 | CONMED |  |  | KOS | 48