## REKAPITUACIJA
Investitor: | Javni zavod Šport Ljubljana
Celovška 25
1000 Ljublajna
Objekt: | Postavitev napihljive hale v Športnem parku Svoboda na Viču
Faza: | Izvedba gradbenih del za postavitev napihljive hale
Rekapitulacija stroškov gradbena dela
Postavka | Opis | Znesek
A | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | 0
C | OGRAJA | 0
D | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK | 0
E | METEORNA KANALIZACIJA | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0

## POPIS DEL Gradbena dela
št. | Opis | Mera | Količina | Cena na enoto | Vrednost
A | PRIPRAVLJALNA DELA
Splošno:
V cenah za zunanjo ureditev je potrebno upoštevati splošne opise vseh del, vse transporte, glavna in pomožna dela in materiale in očiščenje površine po izvedenih delih.
Količine izkopov, zasipov in odvozov so upoštevane v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti je potrebno upoštevati v ceni.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
1 | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki ga izdela izvajalec, postavitev zaščitnih ograj, kontejnerjev, opozorilnih znakov, gradbiščne table, zavarovanje in ureditev transportnih poti, zapora javne površine, izdelava elaborata.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličba temeljev
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna dela skupaj |  |  |  | 0
B | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Odgrinjanje plasti leša in odlaganje na gradbišču
|  | m³ | 15 | 0 | 0
2 | Ročni izkop kanala za pasovne temelje, temelje vhodov, temeljne plošče in drenaže, do globine 90 cm, širine 110 cm z nakladanjem na začasno deponijo. (Obračun po količini)
|  | m³ | 130 | 0 | 0
3 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja
|  | m² | 110 | 0 | 0
4 | Betoniranje podložnega betona MB 10, debeline do 8 cm pod temelji, obračun po m3;
|  | m³ | 8.5 | 0 | 0
5 | Betoniranje pasovnih temeljev beton MB 20, prerez nad 0,30 m3/m1, obračun po m3;
|  | m³ | 63 | 0 | 0
Betoniranje temeljne plošče strojnice, beton MB 20, obračun po m3;
|  | m³ | 6.5 | 0 | 0
6 | Dobava, krivljenje in polaganje rebraste armature do fi 12 mm
|  | kg | 2360 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje armaturne mreže
|  | kg | 115 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje ločilnega sloja, propilenski geotekstil filc, dolžina 180 m, širina 1.2 m - 1.8 m
|  | m² | 290 | 0 | 0
9 | Nabava in vgradnja drenažnih cevi fi160 Sidren. 3/4 perforacija.
|  | m | 200 | 0 | 0
10 | Dobava, vgradnja drenažnega zasipa, 30-90 mm
|  | m³ | 32 | 0 | 0
11 | Zasip in utrjevanje jarkov ob temeljih
|  | m³ | 21 | 0 | 0
12 | Zasip humusa, deb 10 cm ob drenažnem nasipu
|  | m³ | 5 | 0 | 0
13 | Izdelava peš poti, nabava in vgradnja
| betonski tlakovci, siva barva, 20/20 cm | m² | 26.5 | 0 | 0
| betonski robniki, siva barva, 5/20 cm, raven rob | m | 48 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska in gradbena dela |  |  |  | 0
C | OGRAJA
Ohrani se obstoječa ograja višine 3 m, odstrani se dele ograje na mestih predvidenih vrat v halo in jih nadomesti z vrati širine 1,4 m in 2,2 m. Vključena je dobava in montaža - zaključnih stebrov ograje, stebri vrat, ter vrata s kovinskim okvirjem in mrežasto-žičnatim notranjim delom. Vrata morajo biti odstranjiva in višine najmanj 2,5m.
1 | Enojna vrata
| širine 1,4 m | kos | 1 | 0 | 0
2 | Dvojna vrata
| Širine 2,2 m | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj ograja |  |  |  | 0
D | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
1 | Polaganje kabelske kanalizacije 1 x Stigmaflex cev fi 160 mm +1x stigmaflex fi 110 mm, fini obsip cevi z peskom granulacije 4-8mm in min. 20cm nad temenom cevi, polaganje opozorilnega traku, zasip kanala do vrha z odkopanim materialom.
|  | m | 60 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje inox valjanca 30 x 3,5 mm
|  | m | 200 | 0 | 0
| Skupaj cevi za električne kable |  |  |  | 0
E | METEORNA KANALIZACIJA
1 | Zarisovanje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov in določitev globin
|  | m | 40 | 0 | 0
2 | Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-5,0 m1, v terenu III ktg. z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa, naklon brežine 60°
|  | m³ | 40 | 0 | 0
3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m² | 20 | 0 | 0
4 | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku
|  | m³ | 39 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža PVC DN 200 kanalskih cevi, vključno z ustreznimi fazonskimi kosi stiki so tesnjeni z gumi tesnili z izdelavo betonske posteljice in polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20
|  | m | 40 | 0 | 0
| Skupaj meteorna kanalizacija |  |  |  | 0

## Splošne opombe
Spošne opombe
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejanske izmere na terenu!!
Treba je zagotoviti geomehanski nadzor in pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Vsi izkopi, prevozi in zasipi se obračunavajo v raščenem stanju oziroma vgrajenem
Izvajalec mora vršit sprotno notranjo kontrolo nad kvaliteto materialov ki jih vgrajuje, zbitosti, tesnosti kanalizacije in stanja položene ter zasute kanalizacijske cevi.
Izvajalev mora po koncu izvedenih del zagotoviti naročniku predajo vseh navodil za upravljanje in vzdrževanje sistema ter vrisane poteke vseh podzemnih vodov in instalacij.