## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3981
RS | Šifra | #1584-2
RN | Način | C
RO | Opis | Ušesne proteze-proteze
AO | Velja od | 2025-12-24
AD | Velja do | 2027-12-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009446 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE NAKOVALCA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelana proteza služi za premostitev med stremencem in kladivcem ali bobničem. Omogoča nastavitev funkcionalne dolžine od 0,75 do 3,5 mm. Priloženi so plastični diski za točno določitev pravilne dolžine proteze. Glavo proteze je s posebnimi kleščicami možno upogniti za bolj stabilen stik s kladivcem. Tehta od 4-5 mg in je kompatibilna z MRI. | [7 empty] | komplet
CP | P | #012002 | PROTEZA UŠESNA TTP-VARIAC PARTIAL Z DISKOM kat.št. 1002020 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009446 | 1 |  | 1002020 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009447 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE NAKOVALCA IN STREMENCA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelana proteza služi za premostitev med ploščico stremenca in ročajem kladivca ali bobničem. Omogoča nastavitev funkcionalne dolžine od 3.0 do 7.0 mm. Poleg proteze so plastični diski za točno določitev pravilne dolžine proteze. Glavo proteze je s posebnimi kleščicami možno upogniti za bolj stabilen stik s kladivcem. Tehta od 4-5 mg in je kompatibilna z MRI. | [7 empty] | komplet
CP | P | #012003 | PROTEZA UŠESNA TTP-VARIAC TOTAL Z DISKOM kat.št. 1004020 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009447 | 1 |  | 1004020 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009448 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE STREMENCA dolžina: 4,00mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že določena, zato je potrebno imeti na zalogi več različno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960645 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,00mm premer:0,6mm kat.št. 1006 255 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009448 | 1 |  | 1006 255 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009449 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE STREMENCA dolžina: 4,5mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že določena, zato je potrebno imeti na zalogi več različno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960647 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,5mm premer:0,6mm kat.št. 1006 257 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009449 | 1 |  | 1006 257 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009450 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE STREMENCA dolžina: 4,25mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že določena, zato je potrebno imeti na zalogi več različno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960646 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,25mm premer:0,6mm kat.št. 1006 256 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009450 | 1 |  | 1006 256 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009451 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE STREMENCA dolžina: 5,00mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že določena, zato je potrebno imeti na zalogi več različno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960649 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 5,00mm premer:0,6mm kat.št. 1006 259 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009451 | 1 |  | 1006 259 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009452 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE STREMENCA dolžina: 4,75mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že določena, zato je potrebno imeti na zalogi več različno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960648 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,75mm premer:0,6mm kat.št. 1006 258 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009452 | 1 |  | 1006 258 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009453 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE DELA NAKOVALCA 2,25mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan podaljšek nakovalca, kadar manjka del te koščice in ni stika z glavico stremenca. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954447 | PROTEZA UŠES. KOTNA PLESTER - TITAN 2,25 MM kat.št.1002 610 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009453 | 1 |  | 1002 610 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009454 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠČANJE DELA NAKOVALCA 3,25mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan podaljšek nakovalca, kadar manjka del te koščice in ni stika z glavico stremenca. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954449 | PROTEZA UŠES. KOTNA PLESTER - TITAN 3,25 MM kat.št.1002 612 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009454 | 1 |  | 1002 612 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009455 | PROTEZA UŠESNA ZA PODLAGO TOTALNE PROTEZE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan podstavek za namestitev na ploščico stremenca. Na tem podstavku je kroglica, katera ustreza vdolbini na spodnjem delu TORP. S tem se bistveno izboljša tako stabilnost TORP kot tudi prenos zvočnih tresljajev. Skupaj gre merilna naprava SIZER, kat. Št. 8 000 555. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960459 | PROTEZA UŠESNA OMEGA KONEKT kat.št. 1004 930 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009455 | 1 |  | 1004 930 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009456 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz titana |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | cevka je oblikovana kot snemljivi del trokarja. Zato ni potrebno imeti drugih instrumentov za paracentezo in namestitev cevke v bobnič. S tem se izognemo tudi zapletom – prevelika ali premajhna zareza pri paracentezi, krvavitev. Cevka je izdelana iz titana (1015 075). Potreben je nosilec proteze – ročaj (trocar handle), kat. št. 8000 143 | [7 empty] | komplet
CP | P | #960705 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz titana kat.št. 1015 075 Kurz |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009456 | 1 |  | 1015 075 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009457 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz pozlačenega srebra z antibakterijskim učinkom |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | cevka je oblikovana kot snemljivi del trokarja. Zato ni potrebno imeti drugih instrumentov za paracentezo in namestitev cevke v bobnič. S tem se izognemo tudi zapletom – prevelika ali premajhna zareza pri paracentezi, krvavitev. Cevka je izdelana iz pozlačenega srebra z antibakterijskim učinkom (1015 074). Potreben je nosilec proteze – ročaj (trocar handle), kat. št. 8000 143 | [7 empty] | komplet
CP | P | #960704 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz pozlačenega srebra z antibakterijskim učinkom kat.št. 1015 074 Kurz |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009457 | 1 |  | 1015 074 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009458 | PROTEZA UŠESNA KLADIVCE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan nadomestek kladivca služi za stabilno oporo bobniču, obenem pa zagotavlja dober stik s PORP ali TORP, če imata slednji primeren utor, v katerega se namesti ročaj MRP. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960458 | PROTEZA UŠESNA KLADIVCE kat.št. 1006 960 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009458 | 1 |  | 1006 960 | Kurz | [5 empty] | komplet