## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4004
RS | Šifra | #1549-1NP1
RN | Način | C
RO | Opis | Sanitetni mat.in MP za colostomo-ostalo
AO | Velja od | 2025-11-20
AD | Velja do | 2026-04-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000455 | MASKA Respirator FFP3 |  |  |  | 8000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska respirator FFP3 v skladu z Direktivo 93/42/EEC oz. EU Uredbo 2017/745 in z Uredbo EU 2016/425 o osebni varovalni opremi. Kategorija III. Oznaka CE. Brez ventila. Z najmanj dvema naglavnima elastikama (ne za ušesi), ki se prilagodita obsegu glave. Izdelane iz materiala brez lateksa. Omogočati mora dobro tesnjenje, omogočeno mora biti normalno dihanje in govorjenje. Posamično pakiranje V skladu s standardom EN149:2001+A1:2009 in z EN 14683:2019+AC:2019. Ovojnina mora biti ustrezno označena. Na test reportu, ki je narejen s strani neodvisnega akreditiranega laboratorija mora biti jasno razvidno, da se rezultati testiranja nanašajo na kataloško številko ponujene maske. | [7 empty] | E
CP | P | #048862 | MASKA Respirator FFP3 za prip. citost kat.št. 231 |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000455 | 1 |  | 231 | [6 empty] | E
CP | P | #464858 | MASKA Respirator FFP3 Aura kat.št. 1863+ 3M (sc=20kos) |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000455 | 1 |  | 1863+ | 3M | [5 empty] | E
CP | P | #963783 | MASKA Respirator FFP3 kat.št. 243F Dach |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000455 | 1 |  | 243F | Dach | [5 empty] | E
CP | P | #964220 | MASKA Respirator FFP3 za prip. citost NON24511 kat.št. 20736 Medline (sc=12kos) |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000455 | 1 |  | 20736 | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #964513 | MASKA Respirator FFP3 za prip. citost kat.št. NL-2-2083 Neolab |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000455 | 1 |  | NL-2-2083 | Neolab | [5 empty] | E
CP | P | #964989 | MASKA Respirator FFP3 Aura kat.št. 9330+ 3M |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000455 | 1 |  | 9330+ | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N000488 | OPORNICA ZA PRST EKSTENZIJSKA MALA omogoča imobilizacijo prstov rok in nog |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Narejena je iz aluminija, prekrita s plastiko, ter gobo ali frotir tkanino, omogoča oblikovanje | [7 empty] | E
CP | P | #954954 | OPORNICA ZA PRST EKSTENZIJSKA MALA kat.št. 138 MAH Opornice |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000488 | 1 |  | 138 | MAH Opornice | [5 empty] | E
CP | N | #N000489 | OPORNICA ZA PRST KRIŽNA MALA omogoča imobilizacijo prstov rok in nog |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Narejena je iz aluminija, prekrita s plastiko, ter gobo ali frotir tkanino, omogoča oblikovanje | [7 empty] | E
CP | P | #954952 | OPORNICA ZA PRSTE KRIŽNA MALA kat.št. 124 MAH Opornice |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000489 | 1 |  | 124 | MAH Opornice | [5 empty] | E
CP | N | #N000490 | OPORNICA ZA PRST KRIŽNA VELIKA omogoča imobilizacijo prstov rok in nog |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Narejena je iz aluminija, prekrita s plastiko, ter gobo ali frotir tkanino, omogoča oblikovanje. | [7 empty] | E
CP | P | #954953 | OPORNICA ZA PRSTE KRIŽNA VELIKA kat.št. 134 MAH Opornice |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000490 | 1 |  | 134 | MAH Opornice | [5 empty] | E
CP | N | #N000500 | PLAŠČ ZA ZAŠČITO PRI DELU S CITOSTATIKI S |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1x up. varov. oprema (PPE), kat. lll; Test za neprepustnosti antineoplastičnih zdravil ster. | [7 empty] | E
CP | P | #048871 | PLAŠČ ZA ZAŠČITO PRI DELU S CITOSTATIKI S kat.št. BCAS-S Nitritex |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000500 | 1 |  | BCAS-S | Nitritex | [5 empty] | E
CP | N | #N000501 | PLAŠČ ZA ZAŠČITO PRI DELU S CITOSTATIKI M |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1x up. varov. oprema (PPE), kat. lll; Test za neprepustnosti antineoplastičnih zdravil ster. | [7 empty] | E
CP | P | #048872 | PLAŠČ ZA ZAŠČITO PRI DELU S CITOSTATIKI M kat.št. BCAS-M Nitritex |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000501 | 1 |  | BCAS-M | Nitritex | [5 empty] | E
CP | N | #N000511 | POVOJ COBAN 10cmx4m samooprijemljiv povoj izdelan iz poroznega netkanega poliestra nesterilen |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi ustrezen artikel dimenzije 10 cm x 4,5 m. | [7 empty] | E
CP | P | #046613 | POVOJ COBAN 10cmx4m kat.št. 932444 Hartmann |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000511 | 1 |  | 932444 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #464860 | POVOJ COBAN 10cmx4m ABE kat.št. 1393 Meditrade GmbH (sc=36kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000511 | 1 |  | 1393 | Meditrade GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N000517 | POVOJ KALIKO 12cmx10m iz bombažne preje, tkan rob, nesterilen |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #454893 | POVOJ KALIKO 12cmx10m kat.št. 10126 Tosama |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000517 | 1 |  | 10126 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N000544 | POVOJ MUL VIVANORM 6cmx4m tkani rob, iz viskozne in bombažne preje |  |  |  | 1050 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N000580 | TAMPON MEDZOBNI MALI ŠT.3 |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celulozni, mehki, vpojni, čvrsti zvitki, ki se lahko sterilizirajo | [7 empty] | E
CP | P | #463319 | TAMPON MEDZOBNI MALI ŠT.3 Soft biteblock kat.št. 260002 Richmond (sc=180kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000580 | 1 |  | 260002 | Richmond | [5 empty] | E
CP | P | #463906 | TAMPON MEDZOBNI MALI ŠT.3 M 7cm Soft biteblock kat.št. 260003 Richmond (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000580 | 1 |  | 260003 | Richmond | [5 empty] | E
CP | P | #957418 | TAMPON MEDZOBNI MALI ŠT.3 7cm kat.št. 03305 San.ko.m |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000580 | 1 |  | 3305 | San.ko.m | [5 empty] | E
CP | N | #N000615 | VATA SINTETIČNA 25cmx3m trak za zaščito robov pri plastičnem mavcu |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #993064 | VATA SINTETIČNA 25cmx3m kat.št. 932051 Hartmann |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000615 | 1 |  | 932051 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N008632 | OPORNICA ZA NOGO 120MMx1400MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aluminjasta opornica s podlogo za nogo. Odstopanje v dimenziji +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #963719 | OPORNICA ZA NOGO 120MMx1400MM kat.št. 314 MAH Opornice (sc=4kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008632 | 1 |  | 314 | MAH Opornice | [5 empty] | E
CP | N | #N008633 | OPORNICA ZA NOGO 100MMx1200MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aluminjasta opornica s podlogo za nogo. Odstopanje v dimenziji +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #963720 | OPORNICA ZA NOGO 100MMx1200MM kat.št. 313 MAH Opornice (sc=4kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008633 | 1 |  | 313 | MAH Opornice | [5 empty] | E
CP | N | #N008634 | OPORNICA ZA NOGO 100MMx1000MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aluminjasta opornica s podlogo za nogo. Odstopanje v dimenziji +/- 5%. | [7 empty] | E
CP | P | #963721 | OPORNICA ZA NOGO 100MMx1000MM kat.št. 312 MAH Opornice (sc=4kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008634 | 1 |  | 312 | MAH Opornice | [5 empty] | E
CP | N | #N008651 | SISTEM ZA ZAPENJANJE SNEMLJIVIH LONGET 50MMx25M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ježek črne barve s silikonom na spodnji strani, za pričvrstitev najlonskega tkanega traku. Ježek se pričvrsti na podlago s segrevanjem silikona. Dimenzije: širina 50mm, dolžina 25m | [7 empty] | E
CP | P | #963761 | TRAK ZA SNEMLJIVE LONGETE 50MMx25M JEŽEK ZA WOODCAST kat.št. X5250 Woodcast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008651 | 1 |  | X5250 | Woodcast | [5 empty] | E
CP | N | #N008652 | SISTEM ZA ZAPENJANJE SNEMLJIVIH LONGET 25MMx7M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tkani trak črne barve iz najlona, za pričvrstitev na ježek Dimenzije: širina 25mm, dolžina 7m | [7 empty] | E
CP | P | #963762 | TRAK ZA SNEMLJIVE LONGETE 25MMx7M ELASTIČNI OZKI ZA WOODCAST kat.št. X0250 Woodcast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008652 | 1 |  | X0250 | Woodcast | [5 empty] | E
CP | N | #N008653 | SISTEM ZA ZAPENJANJE SNEMLJIVIH LONGET 50MMx16M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tkani trak črne barve iz najlona, za pričvrstitev na ježek Dimenzije: širina 50mm, dolžina 16m | [7 empty] | E
CP | P | #963763 | TRAK ZA SNEMLJIVE LONGETE 50MMx16M ELASTIČNI DOLGI ZA WOODCAST kat.št. X5252 Woodcast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008653 | 1 |  | X5252 | Woodcast | [5 empty] | E
CP | N | #N009296 | OČALA ZAŠČITNA z dodatno zaščito spodnjega dela obraza |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitna prozorna očala z elastiko, ki se regulira in dodatno zaščito spodnjega dela obraza z možnostjo odstranitve (nos, usta, brada). Očala morajo tesniti in se ne smejo rositi (anti-fog prevleka). Zunanji izgled očal kot smučarska očala. Omogočati morajo nošnjo nad korekcijskimi očali. Medicinski pripomoček razreda I, v skladu z uredbo 2017/745. Oznaka CE. | [7 empty] | E
CP | P | #964846 | OČALA ZAŠČITNA Z DODATNO ZAŠČITO SPODNJEGA DELA OBRAZA kat.št. KP08.1 in KP09.1 Carl Roth |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009296 | 1 |  | KP08.1 in KP09.1 | Carl Roth | [5 empty] | E
CP | N | #N009600 | ROKAV ZAŠČITNI dolžine 40CM nesterilen |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, vodoodbojen, elastika na obeh straneh rokava, odstopanje v dolžini +10cm. | [7 empty] | E
CP | P | #965229 | ROKAV ZAŠČITNI 40CM nesterilen kat.št. 6282798 LLG Labware (sc=100kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009600 | 1 |  | 6282798 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | N | #N009601 | NOGAVICA ELASTIČNA XL podaljšana 20pranj/70oC najlon-lykra |  |  |  | 15 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | obseg 46-53cm, dolžina 80-97cm | [7 empty] | E
CP | P | #965230 | NOGAVICA ELASTIČNA XL podaljšana dolga kat.št. 7712800 BSN Medical |  |  |  | 15 | PAR | 1 | [9 empty] | #N009601 | 1 |  | 7712800 | BSN Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009835 | SET ZA DIALIZO - PRIKLOP sterilen |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebina: - 8 kos zloženec iz gaze 5x5cm, 6 slojni - 1 kos op. kompresa 45-50x45-50cm, dvoslojna (vpojni zgornji del, tekočinsko - neprepusten spodnji sloj) - sterilen set - dvojno pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463935 | SET ZA DIALIZO - PRIKLOP sterilen kat.št. SF632002 Shaoxing F. |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009835 | 1 |  | SF632002 | Shaoxing F. | [5 empty] | E
CP | N | #N010115 | SPORE BACILLUS ATROPHAEUS 10-6 na lističih, (zav=100lističev) |  |  |  | 1 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N012228 | VATA KROGLICA nesterilna, pripravljena za sterilizacijo |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - ploščata, ovalna, mehka, ovita v gazo - brez gumice - brez kontrastne nitke - dimenzija: cca 5.5-6.5cm - teža: cca 1-1.3g vate zavite v gazo 10x10cm - skupna teža gaze in vate ne sme presegati 1,7g (minimalna teža 1,4g z gazo in vato) - posamično pakirana v sterilizacijski rokav (ne SMS papir) - nesterilna - pripravljena za sterilizacijo | [7 empty] | E
CP | P | #976978 | VATA KROGLICA nesterilna, pripravljena za sterilizacijo kat.št. 03530 San.ko.m. (kos=1kroglica) (naroča: STER.) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012228 | 1 |  | 3530 | San.ko.m. | [5 empty] | E
CP | N | #N012248 | POVOJ ELASTIČNI 4cmx4m |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - zelo mehak - prožen elastični tkani povoj s 120% raztegljivostjo - izdelan iz mešanice beljenega bombaža, viskoze in poliamida - posamično pakiran v folijo | [7 empty] | E
CP | P | #976999 | POVOJ ELASTIČNI VIVALAST 4cmx4m kat.št. 11606 Tosama (naroča: FTH) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012248 | 1 |  | 11606 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N012249 | POVOJ ELASTIČNI 6cmx4m |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - zelo mehak - prožen elastični tkani povoj s 120% raztegljivostjo (+/-20%) - izdelan iz mešanice beljenega bombaža (najmanj 40%), viskoze in poliamida - posamično pakiran v folijo | [7 empty] | E
CP | P | #974385 | POVOJ ELASTIČNI VIVALAST 6cmx4m kat.št. 11609 Tosama (naroča: FTH) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012249 | 1 |  | 11609 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N012250 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE šifrina: 3-4cm, dolžina 9cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehko oblazinjena, - koži prijazna oblazinjena opornica s fleksibilnim aluminijastim jedrom - za imobilizacijo in podporo (v primeru poškodb in infuzij) - prilagodljiva glede na okončino - enostavna za uporabo - prepustna za RTG žarke - možna uporaba pri CT preiskavah - z najmanj dvema fiksacijskima trakovoma na ježek (prišiti pritrdilni trakovi z ježkom in zanko) - latex free - za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977000 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE 9cm Splint-Fix kat.št. 60-21 Novo Klinik (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012250 | 1 |  | 60-21 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N012251 | PENA PODLOŽNA 0,2cmx8cmx4,5m brez lateksa, poliuretan |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N012257 | SET PREVEZA NETKAN S PEANOM sterilen |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava: 1x zaščita za mizo 50x50cm, 2 slojni laminat 54g/m2 2x zloženec 5x5cm, netkan, 8 slojni 2x zloženec 7,5x7,5cm, netkan, 8 slojni 2x zloženec 10x10cm, netkan, 8 slojni 4x tampon netkan št. 3 1x pean 14cm | [7 empty] | E
CP | N | #N012258 | KOMPRESA Z ODPRTINO sterilna |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna kompresa velikosti 75x100cm, z lepilno odprtino 6x14cm, iz 2 slojnega laminata 54g/m2 Kompredsa ima lepilni rob 5x5cm na vsakem vogalu, odprtina je pozicionirana centralno | [7 empty] | E
CP | N | #N012259 | KOMPRESA VPOJNA Z LEPILOM 100CMx75CM, sterilna |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | P | #976956 | KOMPRESA VPOJNA Z LEPILOM 100CMx75CM sterilna kat.št. 48151CE Medline |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012259 | 1 |  | 48151CE | Medline | [5 empty] | E
CP | N | #N012260 | KOMPRESA VPOJNA BREZ LEPILA 90CMx75CM, sterilna |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - nelepilna - nepropustna 2 slojna 52g/m2 | [7 empty] | E
CP | N | #N012261 | TAMPON IZ GAZE ŠT. 6 (a´3) iz 20 nitne gaze, dimenz 45x45cm, brez kontrastne nitke, enokosen, okrogle oblike, sterilen |  |  |  | 1260 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pakiran po 3kos v zavitku, - cena se poda za KOS = 1 tampon | [7 empty] | E
CP | N | #N012262 | TAMPON IZ GAZE ŠT. 6 (a´10) iz 20 nitne gaze, dimenz 40x50cm, s kontrastno nitko, enokosen, okrogle oblike, sterilen |  |  |  | 1440 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pakiran po 10kos v zavitku, - cena se poda za KOS = 1 tampon | [7 empty] | E
CP | N | #N012263 | SET ZA DIALIZO sterilen |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebina: - 8 kos zloženec iz gaze 5x5cm, vsaj 8 slojni - 1 kos op. kompresa 40-50x40-50cm, dvoslojna (vpojni zgornji del, tekočinsko - neprepusten spodnji sloj) - sterilen set | [7 empty] | E
CP | N | #N012346 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE šifrina: 4cm, dolžina 13cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehko oblazinjena, - koži prijazna oblazinjena opornica s fleksibilnim aluminijastim jedrom - za imobilizacijo in podporo (v primeru poškodb in infuzij) - prilagodljiva glede na okončino - enostavna za uporabo - prepustna za RTG žarke - možna uporaba pri CT preiskavah - z najmanj dvema fiksacijskima trakovoma na ježek (prišiti pritrdilni trakovi z ježkom in zanko) - latex free - za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977001 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE 13cm Splint-Fix kat.št. 60-22 Novo Klinik (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012346 | 1 |  | 60-22 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N012347 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE šifrina: 5cm, dolžina 16cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehko oblazinjena, - koži prijazna oblazinjena opornica s fleksibilnim aluminijastim jedrom - za imobilizacijo in podporo (v primeru poškodb in infuzij) - prilagodljiva glede na okončino - enostavna za uporabo - prepustna za RTG žarke - možna uporaba pri CT preiskavah - z najmanj dvema fiksacijskima trakovoma na ježek (prišiti pritrdilni trakovi z ježkom in zanko) - latex free - za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977002 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE 16cm Splint-Fix kat.št. 60-23 Novo Klinik (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012347 | 1 |  | 60-23 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N012348 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE šifrina: 9cm, dolžina 22cm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehko oblazinjena, - koži prijazna oblazinjena opornica s fleksibilnim aluminijastim jedrom - za imobilizacijo in podporo (v primeru poškodb in infuzij) - prilagodljiva glede na okončino - enostavna za uporabo - prepustna za RTG žarke - možna uporaba pri CT preiskavah - z najmanj dvema fiksacijskima trakovoma na ježek (prišiti pritrdilni trakovi z ježkom in zanko) - latex free - za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977003 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE 22cm Splint-Fix kat.št. 60-11 Novo Klinik (sc=14kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012348 | 1 |  | 60-11 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N012349 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE šifrina: 9cm, dolžina 33cm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - mehko oblazinjena, - koži prijazna oblazinjena opornica s fleksibilnim aluminijastim jedrom - za imobilizacijo in podporo (v primeru poškodb in infuzij) - prilagodljiva glede na okončino - enostavna za uporabo - prepustna za RTG žarke - možna uporaba pri CT preiskavah - z najmanj dvema fiksacijskima trakovoma na ježek (prišiti pritrdilni trakovi z ježkom in zanko) - latex free - za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #977004 | OPORNICA ZA FIKSACIJO OKONČINE 33cm Splint-Fix kat.št. 60-13 Novo Klinik (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012349 | 1 |  | 60-13 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N012350 | TRAK MREŽNI TIP A 3x4-3MM (2,7CMx2,1CM) |  |  |  | 360 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Sestava: polyester 80%, polyurethane 15%, acryl 5% - mreža sestava: 3mm med traki; navpično: 4 traki, vodoravno: 3 traki - 9 mrež (nalepk) na lističu - kos=1mreža (nalepka) | [7 empty] | E
CP | P | #977005 | TRAK MREŽNI Spiral Tape TIP A 3x4-3MM (2,7CMx2,1CM) kat.št. 8 Nasara Corporation (sc=180 kos-mrež) |  |  |  | 360 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012350 | 1 |  | 8 | Nasara Corporation | [5 empty] | E
CP | N | #N012351 | TRAK MREŽNI TIP B 3x4-4MM (3,6CMx2,4CM) |  |  |  | 360 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Sestava: polyester 80%, polyurethane 15%, acryl 5% - mreža sestava: 4mm med traki; navpično: 3 traki, vodoravno: 4 traki - 6 mrež (nalepk) na lističu - kos=1mreža (nalepka) | [7 empty] | E
CP | P | #977006 | TRAK MREŽNI Spiral Tape TIP B 3x4-4MM (3,6CMx2,4CM) kat.št. 8 Nasara Corporation (sc=120 kos-mrež) |  |  |  | 360 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012351 | 1 |  | 8 | Nasara Corporation | [5 empty] | E
CP | N | #N012352 | TRAK MREŽNI TIP C 5x6-4MM (5,2CMx4,4CM) |  |  |  | 360 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Sestava: polyester 80%, polyurethane 15%, acryl 5% - mreža sestava: 4mm med traki; navpično: 5 trakov, vodoravno: 6 trakov - 2 mreži (nalepki) na lističu - kos=1mreža (nalepka) | [7 empty] | E
CP | P | #977007 | TRAK MREŽNI Spiral Tape TIP C 5x6-4MM (5,2CMx4,4CM) kat.št. 8 Nasara Corporation (sc=40 kos-mrež) |  |  |  | 360 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012352 | 1 |  | 8 | Nasara Corporation | [5 empty] | E
CP | N | #N012360 | PODLOGA ABSORPCIJSKA ZA MREŽO 25x25CM |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpojni absorpcijski papir za v mreže za absorpcijo in porazdelitev vlage med postopkom sterilizacije, izdelan iz netkanega materiala iz 90% viskoze in 10% poliestra, 40 g/m2 . Zagotavljati mora visoko vpojnost, v 11 sek več kot 600% in ščititi inštrumente v košarah. Natezna trdnost MD v suhem vsaj 72N in mokrem vsaj 28N, natezna trdnost CD v suhem vsaj 9N in mokrem vsaj 3N. Skladen z MDR 2017/745, 13485:2016 | [7 empty] | E
CP | N | #N012361 | PODLOGA ABSORPCIJSKA ZA MREŽO 25x32CM |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpojni absorpcijski papir za v mreže za absorpcijo in porazdelitev vlage med postopkom sterilizacije, izdelan iz netkanega materiala iz 90% viskoze in 10% poliestra, 40 g/m2 . Zagotavljati mora visoko vpojnost, v 11 sek več kot 600% in ščititi inštrumente v košarah. Natezna trdnost MD v suhem vsaj 72N in mokrem vsaj 28N, natezna trdnost CD v suhem vsaj 9N in mokrem vsaj 3N. Skladen z MDR 2017/745, 13485:2016 | [7 empty] | E
CP | N | #N012362 | PODLOGA ABSORPCIJSKA ZA MREŽO 28x50CM |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vpojni absorpcijski papir za v mreže za absorpcijo in porazdelitev vlage med postopkom sterilizacije, izdelan iz netkanega materiala iz 90% viskoze in 10% poliestra, 40 g/m2 . Zagotavljati mora visoko vpojnost, v 11 sek več kot 600% in ščititi inštrumente v košarah. Natezna trdnost MD v suhem vsaj 72N in mokrem vsaj 28N, natezna trdnost CD v suhem vsaj 9N in mokrem vsaj 3N. Skladen z MDR 2017/745, 13485:2016 | [7 empty] | E