Številka: 410 - 6/2025

Datum: 28. 8. 2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila po postopku: Odprti postopek

Predmet javnega naročila:

DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe s prilogami (obrazci, izjave in vzorci)

- Vzorec pogodbe

- Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI

Kazalo

A.	Povabilo k oddaji ponudbe	5

1.	Povabilo	5

2.	Osnovni podatki o javnem naročilu	5

2.1.	Naročnik	5

2.2.	Predmet javnega naročila	5

2.3.	Vrsta postopka	5

2.4.	Kratek opis javnega naročila	5

3.	Rok za postavljanje vprašanj, oddaja in odpiranje ponudb	6

3.1.	Rok za postavljanje vprašanj	6

3.2.	Rok in način za oddajo ponudbe	6

3.3.	Odpiranje ponudb	6

3.4.	Veljavnost ponudbe	7

3.5.	Sodelovanje	7

4.	Kontaktna/e oseba/e naročnika	7

I.	Vsebina ponudbe	8

1.	Obvezni deli ponudbe	8

2.	Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ponudnik predloži na poziv naročnika	8

II.	Opredelitev javnega naročila	9

1.	Roki za izvedbo javnega naročila	9

2.	Opis predmeta javnega naročila	9

3.	Način izvajanja del	9

4.	Izvajanja plačil	9

5.	Oblikovanje cene ponudbe	9

III.	Navodila za izdelavo ponudbe – predmetno JN	10

1.	Ponudbeni obrazci	10

1.1.	Obrazec »Predračun«	10

2.	Pogoji in dokazila	11

2.1.	Razlogi za izključitev	11

2.2.	Poklicna sposobnost ponudnika	12

3.	Finančna zavarovanja (garancije)	12

3.1.	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	12

3.2.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo javnega naročila	13

4.	Merilo za izbor izvajalca	13

5.	Vzorčenje ponujenega blaga	13

IV.	Navodila za izdelavo ponudbe – splošni del	14

1.	Način predložitve ponudbe	14

1.1.	Rok in način oddaje	14

1.2.	Umik, zamenjava ali sprememba ponudbe	14

1.3.	Dopustnost dopolnjevanja oz. pojasnjevanja ponudb	14

1.4.	Računske napake	15

2.	Jezik, oblika in vsebina ponudbe	15

2.1.	Jezik ponudbe	15

2.3.	Vsebina ponudbe in način oddaje posameznih delov ponudbe	15

2.4.	Žigosanje dokumentacije	17

2.5.	Veljavnost dokumentov	17

2.6.	Dokazila tujih ponudnikov	17

2.7 Preverjanje predloženih izjav in podatkov	18

2.8. Nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije	18

2.9	Stroški priprave ponudbe	18

3.	Skupna ponudba	18

4.	Podizvajalci	19

5.	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	19

6.	Določbe ZIntKP	20

6.1.	Podatki o lastništvu	20

6.2.	Protikorupcijska klavzula	20

7.	Pridobitev razpisne dokumentacije in zastavljanje vprašanj	20

7.1.	Pridobitev razpisne dokumentacije	20

7.2.	Pojasnjevanje razpisne dokumentacije	20

8.	Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije	20

9.	Ponudbena cena, plačilni pogoji in način obračuna del	21

9.1.	Ponudbena cena	21

a)	Ponudbena cena – vsebina in oblikovanje	21

b)	Fiksnost cen	21

c)	Popusti (rabati)	21

d)	Davek na dodano vrednost	21

e)	Spreminjanje vsebine ponudbe	21

f)	Drugo	21

g)	Neobičajno nizka ponudba	21

9.2.	Plačilni pogoji	21

10.	Finančna zavarovanja - splošno	22

10.1.	Denarni depozit	22

10.2.	Zavarovanje z menico	22

10.3.	Izvršnica	22

10.4.	Zavarovanje z garancijo banke ali zavarovalnice	23

11.	Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami pri naročniku	24

12.	Izključitveni kriteriji	24

13.	Odločitev in obvestilo o oddaji javnega naročila	24

13.1.	Odločitev	24

13.2.	Obvestilo	24

14.	Sklenitev pogodbe in sprememba pogodbe	25

14.1.	Sklenitev pogodbe	25

14.2.	Ničnost pogodbe	25

14.3.	Sprememba pogodbe brez novega postopka	25

14.4.	Sprememba pogodbe s postopkom s pogajanji brez predhodne objave	25

14.5.	Negativne reference	25

15.	Zaupnost podatkov in postopka	25

16.	Pravno varstvo	26

Priloge	31

- Povabilo k oddaji ponudbe

  - Povabilo

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) – v nadaljevanju ZJN-3, naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso razpisno dokumentacijo.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino te razpisne dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

  - Osnovni podatki o javnem naročilu

  - Naročnik

Naročnik javnega naročila je Splošna bolnišnica Brežice (v nadaljevanju: naročnik).

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava materiala za osteosintezo v Splošni bolnišnici Brežice za obdobje 2 (dveh) let od podpisa pogodbe.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih specifikacij, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil ustrezno pogodbo za dobavo materiala za osteosintezo.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek.

  - Kratek opis javnega naročila

Predmet javnega naročila je dobava materiala za osteosintezo v Splošni bolnišnici Brežice.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih zahtev naročnika, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil ustrezno pogodbo.  Kjer v tej razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisano drugače, se izraz »pogodba« nanaša tudi na okvirni sporazum.

  - Način oddaje javnega naročila

Javno naročilo je sestavljeno iz 18. (osemnajstih) sklopov in sicer:

SKLOP 1: 	MALA OSTEOSINTEZA – JEKLO

SKLOP 2: 	MALA OSTEOSINTEZA – TITAN

SKLOP 3: 	DISTALNI RADIUS- TITAN

SKLOP 4:  	VOTLI VIJAKI- TITAN

SKLOP 5: 	VELIKA OSTEOSINTEZA – JEKLO

SKLOP 6: 	VELIKA OSTEOSINTEZA – TITAN

SKLOP 7: 	DHS IN KONDILARNE PLOŠČE 95 *

SKLOP 8: 	KIRŠNERJEVE ŽICE

SKLOP 9: 	INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA OSTEOSINTEZO KOLKA KOT PFNA

SKLOP 10: 	INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA STEGNENICO KOT R/AFN

SKLOP 11:	INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME GOLENI KOT ETN

SKLOP 12: 	INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME NADLAHTI KOT MULTILOCK

SKLOP 13: 	INTRAMEDULARNI TITANIJEV ELASTIČNI ŽEBELJ

SKLOP 14: 	ZUNANJI FIKSATER (MALI IN VELIKI)

SKLOP 15: 	POTROŠNI MATERIAL

SKLOP 16: 	KOSTNI NADOMESTEK OSTEOINDUKTIVNI IN OSTEOSTIMULATIVNI V OBLIKI GRANUL, BLOKA IN PASTE

SKLOP 17: 	VIJAKI IN PLOŠČE ZA STOPALO, TITAN

SKLOP 18:             VIJAKI, PLOŠČE, K- ŽICE ZA STOPALO (ZA MTP SKLEP)

Ponudnik lahko odda ponudbo za en, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst ali za vse sklope skupaj.

Naročilo se odda  po sklopih. Izbere se najugodnejši ponudnik za posamezni sklop.

Variantne ponudbe niso sprejemljive.

Skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 v popisih oziroma specifikacijah, kjer so navedeni elementi, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

Kjer v tej razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisano drugače, se določila te razpisne dokumentacije nanašajo na vse sklope predmetnega javnega naročila.

  - Rok za postavljanje vprašanj, oddaja in odpiranje ponudb

  - Rok za postavljanje vprašanj

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno do 19. 09. 2025 do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

  - Rok in način za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 29. 09. 2025 do 09.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 09. 2025 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena« v del »Predračun«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj sto dvajset (120) dni od roka za oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe je razlog za izključitev ponudnika takšne ponudbe.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

  - Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila odda ponudbo vsak gospodarski ali drug subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila  in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

  - Kontaktna/e oseba/e naročnika

Samo Zorko, Splošno upravna in kadrovska služba tel.: 07/46 68 114, 031 603 613

e-mail: samo.zorko@sb-brezice.si

Nataša Amon, vodja inštrumentark

tel: 07/466 8130

e-mail: natasa.amon@sb-brezice.si

Kontaktna/e oseba/e je/so navedena/e le za primer tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem ali uporabo razpisne dokumentacije oz. v zvezi z morebitnim dogovorom glede ogleda lokacije izvedbe javnega naročila. V zvezi z vsebinskimi pojasnili razpisne dokumentacije glej določila v splošnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Žig                             Odgovorna oseba naročnika:

Anica Hribar, direktorica

B. Navodila za izdelavo ponudbe

- Vsebina ponudbe

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v nadaljevanju tega poglavja našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem, vzorcem, dokumentom in drugim navodilom iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti izdelana in oddana v skladu z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

  - Obvezni deli ponudbe

- Izpolnjen obrazec »ESPD« ponudnika

Naložiti v razdelek »ESPD«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« ostalih izvajalcev

Naložiti v razdelek »ESPD«

- Izpolnjen obrazec »Predračun« - priloga 1

Naložiti v razdelek »Predračun«

- Izpolnjen obrazec »Specifikacija obrazca predračuna« – priloga 2

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Tehnične zahteve naročnika – priloga 3 (razdelek »Ostale priloge«)

- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca – priloga 4

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Podpisan in požigosan obrazec »Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« – priloga 5

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Podpisan in požigosan obrazec »Vzorec izvršnice kot finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - priloga 6

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

  - Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ponudnik predloži na poziv naročnika

Opomba: Dokazila ponudnik predloži na zahtevo naročnika, lahko pa jih predloži že ob oddaji ponudbe in sicer jih naloži v razdelek »Drugi dokumenti«

  - Drugi obrazci in vzorci naročnika

- Izjava o lastništvu (vzorec – priloga 7)

- Izjava o odsotnosti osebnih povezav (priloga 8)

  - Izvedba posla s partnerjem in/ali podizvajalcem

- Akt o skupnem nastopanju

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla

  - Druge priloge

- Izpis iz ustreznega sodnega registra glede izpolnjevanja pogoja iz točke B.III.2.1.a

- Dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika, če le-ta ni razvidna iz javnih uradnih evidenc (AJPES e-PRS)

- Drugo – če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji oz. to opredli naročnik v pozivu k dopolnitvi ponudbe

- Opredelitev javnega naročila

  - Roki za izvedbo javnega naročila

Začetek javnega naročila:                        Na dan sklenitve okvirnega sporazuma.

Zaključek javnega naročila:                     Sukcesivne dobave materiala za obdobje 2 (dveh)

let.

  - Opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je material za osteosintezo.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih zahtev naročnika, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil ustrezen okvirni sporazum.  Kjer v tej razpisni dokumentaciji ni izrecno zapisano drugače, se izraz »pogodba« nanaša tudi na okvirni sporazum.

  - Način izvajanja del

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru, da ponudnik v svoji ponudbi poda izjavo, da predmeta javnega naročila ne bo izvajal s podizvajalci, le-ti pa se bodo pojavili v teku izvajanja pogodbe, bo  naročnik smatral, da je ponudnik podal neresnično izjavo, in bo Državni revizijski komisiji predlagal uvedbo prekrškovnega postopka ter prekinil, kar je lahko razlog za prekinitev pogodbe.

  - Izvajanja plačil

Naročnik bo plačila za poravnavo obveznosti iz predmetnega javnega naročila izvedel na naslednji način:

- v enkratnem znesku v 30. (tridesetih) dneh po izstavitvi računa.

Naročnik bo opravljeno storitev plačal na podlagi izstavljenega e-računa. Rok plačila je 30. dni od dneva prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu e-računa.

  - Oblikovanje cene ponudbe

Ponudnik mora vse cene navesti v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

Neto cena  je fiksna in dokončna. Cena mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost artiklov z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, stroški količinskega in kakovostnega prevzema ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi). Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, dostavljeno in razloženo z vsemi elementi  pri naročniku, v prostorih lekarne.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni. Vse zneske v EUR se zaokrožijo na dve decimalke.

III. Navodila za izdelavo ponudbe – predmetno JN

Kjer v razpisni dokumentaciji ni drugače zapisano, oddajajo partnerji in podizvajalci ponudnika enaka dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot ponudnik.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Način oddaje posameznih dokumentov je podrobneje opredeljen v točki B.IV.2. te razpisne dokumentacije.

  - Ponudbeni obrazci

  - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

  - Pogoji in dokazila

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Ponudniki izpolnjevanje pogojev dokažejo z dokumenti kot sledi v nadaljevanju.

  - Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi za izključitev ponudnika v skladu z določili 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko ponudnika izključi tudi v primerih, ki niso navedeni v tej razpisni dokumentaciji, in za katere tako določa šesti odstavek 75. člena ZJN-3.

| a) Ponudnik oz. osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izkazati, da mu oz. ji ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec, e-dosje |

| b) Ponudnik izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja: - če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 EUR ali več ali - če na dan oddaje ponudbe ponudnik nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec, e-dosje |

| c) Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec, e-dosje |

| d) Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| e) Ponudnik ni v enem od naslednjih položajev: - nad ponudnikom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije o zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelja ali sodišče, ali - so ponudnikove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali - se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami kot v prvih dveh alinejah. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| f) Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika tudi v naslednjih primerih: - če naročnik na kakršen koli način izkaže, da je ponudnik kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN -3, ali - če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco (alineja č) šestega odstavka 75. člena ZJN-3) ali - če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| g) Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika, ki ima pri naročniku predmetnega javnega naročila negativne reference. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | Evidenca naročnika |

  - Poklicna sposobnost ponudnika

| a) Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v članici, v kateri ima ponudnik sedež. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

  - Finančna zavarovanja (garancije)

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Finančnega zavarovanja za resnost ponudbe naročnik ne zahteva.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo javnega naročila

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, žigosano, podpisano in overjeno izvršnico, kavcijsko zavarovanje, bančni depozit ali bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini petih odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti za obdobje 12 mesecev z DDV z dobo veljavnosti šestdeset (60) dni daljšo od končnega roka dobav (2 leti + 60 dni).

V kolikor finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k podpisu pogodbe ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Unovčenje finančnega zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja je dolžan priskrbeti nadomestno v skladu z določili razpisne dokumentacije.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo nove izvršnice oz. bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječo izvršnico oz. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vzorci finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti so sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik uporabi lastno obliko finančnega zavarovanja, mora biti vsebina le-te identična vzorcu iz te razpisne dokumentacije.

Dokazilo v fazi ponudbe: ESPD obrazec

| Opomba: | V primeru, da izbrani ponudnik naročniku po podpisu pogodbe ne izroči ustreznega instrumenta za zavarovanje dobre izvedbe del ali le-tega ne izroči pravočasno, je to razlog za unovčitev instrumenta za zavarovanje resnosti ponudbe. Če se v času trajanja izvajanja javnega naročila spremenijo določila pogodbe, lahko naročnik zahteva temu ustrezno spremembo instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo javnega naročila. |
| --- | --- |
| Partnerji v skupni ponudbi | Pogoj mora v CELOTI izpolnjevati VSAJ EDEN od partnerjev v skupni ponudbi* Izjava (ne vodilnega) partnerja o izpolnjevanju pogojev |
| Podizvajalci | Ni potrebno, da izpolnjujejo pogoj |

  - Merilo za izbor izvajalca

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najnižja cena brez DDV za posamezen sklop.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov podala enako ceno, bo naročnik izvedel žreb v skladu s protokolom, s katerim bo predhodno seznanil udeležence žreba.

  - Vzorčenje ponujenega blaga

  - Naročnik si pridržuje pravico ponudnika pozvati k dostavi vzorcev ponujenega blaga. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev vzorcev za klinično preizkušnjo bo moral ponudnik le-te dostaviti v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik roka ne bo podaljševal.

  - Naročnik si pridržuje pravico, da se vse ponujeno blago, ki ga ne pozna klinično preizkusi. Naročnik bo v pozivu za dostavo vzorcev ponudnike, ki so oddali ponudbo pozval k dostavi vzorcev ponujenih artiklov za skupine oz. zap. št., za katere je bila ponudba oddana.

Vzorcev ne dostavljate ob ponudbi.

  - V kolikor se pri klinični preizkušnji ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave.

- Navodila za izdelavo ponudbe – splošni del

  - Način predložitve ponudbe

  - Rok in način oddaje

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, kije v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure iz točke 3.2 Povabila k oddaji ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

  - Umik, zamenjava ali sprememba ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Dopustnost dopolnjevanja oz. pojasnjevanja ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb ravnal v skladu z določili 89. člena ZJN-3.

V kolikor bo naročnik ocenil, da so informacije oz. dokumentacija, ki jo bo predložil ponudnik, nepopolne ali napačne oz. če bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko od ponudnika zahteva ustrezno dopolnitev oz. pojasnilo ponudbe. V slednjem primeru, bo naročnik ponudnika po elektronski pošti (e-naslov kontaktne osebe, ki jo določi ponudnik) pozval, da predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije oz. dokumentacijo. Naročnik lahko za komunikacijo s ponudnikom uporabi tudi orodje eJN.

Rok za dopolnitev oz. pojasnitev ponudbe je tri (3) delovne dni od prejema poziva. Šteje se, da je ponudnik prevzel poziv prvi naslednji delovni dan, ko je naročnik odposlal elektronsko pošto oz. pravočasno dopolnil ponudbo, če je dopolnitev dostavil tretji delovni dan od prejema poziva. V kolikor se ponudnik v zadanem roku ne odzove na naročnikov poziv, se ponudba izloči kot nedopustna.

Izjemoma lahko naročnik določi daljši rok dopolnitve ponudbe, ki pa ne more biti daljši od petih (5) delovni dni.

Navedeno v tej točki velja tudi za pozive naročnika ponudniku v zvezi z dostavo dokazil o izpolnjevanju pogojev za predmetno javno naročilo.

Ne glede na določila točke B.I.2.3. lahko ponudnik ob pozivu k dopolnitvi ponudbe le-to dopolni po e-pošti, pri čemer lahko odda zahtevane dokumente v sken obliki. Velja tudi za ESPD obrazec.

  - Računske napake

Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika v skladu z določili 89. člena ZJN-3.

Odprava računskih napak je možna izključno do izdaje odločitve o izboru.

  - Jezik, oblika in vsebina ponudbe

  - Jezik ponudbe

Ponudniki morajo ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

V slovenskem jeziku morajo biti predloženi vsi dokumenti z izjemo dokumentov, ki se nanašajo na tehnične zahteve (npr. certifikati, prospekti, dokazila o preizkusih in podobno).

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Izbrani ponudniki, ki bodo garancije za dobro izvedbo del ali odpravo napak v garancijski dobi (v primeru zavarovanja z garancijo banke ali zavarovalnice) pridobili pri ustanovah iz tujine, morajo h garancijam priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.

  - Vsebina ponudbe in način oddaje posameznih delov ponudbe

Ponudba mora vsebovati dokumente, ki so zahtevani v tej razpisni dokumentaciji - GLEJ POGLAVJI III. in IV.

    - Obrazložitev posameznih izrazov oz. kratic:

- Kratica "ESPD" se nanaša na enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-3.

- Izraz »fizični podpis« se nanaša na lastnoročni, klasični podpis dokumenta s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. druge osebe, če je tako opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji (npr. odgovorna oseba potrjevalca reference, odgovorna oseba podizvajalca). V praksi to pomeni, da ponudnik posamezen dokument natisne, lastnoročno podpiše in po potrebi žigosa ter tako pripravljen obrazec pretvori (s skeniranjem) v *.pdf obliko.

- Izraz »elektronski podpis« pa se nanaša na elektronski podpis v skladu z določili Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 73/04 - ZN-C, 61/06 - ZEPT in 46/14 -  v nadaljevanju: ZEPEP).

Kjer je navedeno, da je potrebno dokument oddati v *.pdf obliki, naj ponudnik upošteva, da bo naročnik sprejel dokument tudi v drugem formatu, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg).

    - Oddaja obrazca "Predračun"

Ponudnik v sistemu e-JN dokumenta naloži na naslednji način:

- Obrazec »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, v izvirni elektronski obliki (npr. word) ali *.pdf obliki naloži v razdelek »Predračun«. Obrazec »Predračun« bo samodejno elektronsko podpisan z oddajo ponudbe.

Opomba: V kolikor ponudnik obrazca »Predračun« ne bo oddal v razdelku »Predračun«, kar pomeni, da obrazec ne bo javno viden, bo naročnik v treh (3) delovnih dneh od roka za odpiranje ponudb vsem ponudnikom posredoval manjkajoči dokument.

    - Oddaja ESPD obrazca

Ponudnik v sistemu e-JN ESPD obrazce naloži na naslednji način:

- Svoj ESPD obrazec v xml. obliki naloži v razdelek »ESPD - ponudnik«.

- ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi (npr. podizvajalci) naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik v sistemu e- JN naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e- JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml.) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD, na način opredeljen v prejšnjih odstavkih, mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Opomba: V kolikor ponudnik lastnega ESPD obrazca ali ESPD obrazcev ostalih sodelujočih ne bo oddal v xml. obliki, bo naročnik ESPD obrazec upošteval le, če bo obrazec oddal v *pdf obliki s fizičnim ali elektronskim podpisom. V nasprotnem bo naročnik ponudbo ponudnika izločil kot nedopustno.

    - Oddaja drugih obrazcev ali izjav naročnika

(kot so: Referenčna lista ponudnika, Seznam kadrov ponudnika, Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD, Izjava (ne vodilnega) partnerja v skupni ponudbi o izpolnjevanju pogojev…)

  - Ponudnik mora posamezne podatke oddati na obrazcih predpisanih v teh navodilih.

  - Željeno  je, da so obrazci fizično (podpis, žig) ali elektronsko podpisani.

  - Ponudnik mora v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami.

  - Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz originalnega obrazca.

Obrazce in izjave ponudnik naloži v razdelek »Ostali dokumenti«.

Posamezne obrazce in izjave ponudnik odda, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji glej točko B.IV). V primeru, da pri predmetnem javnem naročilu, ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, za te dokumentov ne oddaja (niti praznih).

    - Oddaja vzorca pogodbe:

Ponudnik vzorca pogodbe ne oddaja s ponudbo. Šteje se, da je ponudnik s podpisom ESPD obrazca oz. Izjave ponudnika o izpolnjevanju pogojev potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

V primeru morebitnega razhajanja vsebine posameznih določil zapisanih v vzorcu pogodbe in zapisanim v teh navodilih, se pri pripravi pogodbe z izbranim izvajalcem upoštevajo določila iz teh navodil.

    - Ostali dokumenti oz. lastne priloge ponudnika

Ostali dokumenti oz. lastne obvezne ali neobvezne priloge ponudnika (akt o skupnem nastopanju, računovodski izkazi, dogovor med izvajalcem in podizvajalcem, zavarovalne police, tehnični listi, atesti in certifikati, poročila o preizkusih, prospekti ...).

Ponudnik dokumente naloži v razdelku »Drugi dokumenti« na način in v obliki, da so iz elektronske oblike dokumenta razvidni podatki, ki jih zahteva naročnik. Prav tako mora biti razvidno, katera institucija je dokument izdala (npr. zavarovalna polica) oz. spletni vir (npr. prospekti s spletne strani). Če je zahteva, da je dokument podpisan s strani izdajatelja (npr. certifikati), mora biti naložen popoln dokument (kot npr. sken originalnega certifikata).

Naročnik lahko v točki B.III. oz. B.IV. določi drug način oz. obliko oddaje »ostalih dokumentov«.

  - Žigosanje dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentaciji žigosa v skladu z določili te razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko ponudnik ne posluje z žigom, kar je opredeljeno v njegovem ustanovnem aktu.

  - Veljavnost dokumentov

V kolikor obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

V primerih, ko starost dokumenta ni določen, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

  - Dokazila tujih ponudnikov

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki predložijo v razpisni dokumentaciji zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov oz. le-ti ne zajemajo vseh primerov, ki so opredeljeni z razlogi za izključitev ponudnika, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Za način dostave dokazil iz te točke se smiselno uporabljajo druga določila te razpisne dokumentacije.

2.7 Preverjanje predloženih izjav in podatkov

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh izjav in podatkov, ki jih predloži ponudnik, v skladu z določili ZJN-3. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Dokazil, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije (npr. potrjene reference, dovoljenja, nekaznovanost, finančna sposobnost in podobno), ni potrebno priložiti k ponudbi – naročnik bo ponudnika k predložitvi teh dokazil pozval po potrebi v skladu z določili točke B.I.1.4. teh navodil. To NE velja za dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so vezani na merila, ter za dokazila vezana na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

2.8. Nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije

Vsako spreminjanje razpisne dokumentacije bo imelo za posledico izključitev ponudbe iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepravilno. K nedopustnemu spreminjanju razpisne dokumentacije med drugim sodi tudi spreminjanje, dopisovanje ali brisanje delov besedila – besedila, ki ga je zapisal oz. določil naročnik javnega naročila (na obrazcu, vzorcu pogodbe, tehničnih specifikacijah ali popisu del in podobno) in ki ni namenjeno izpolnjevanju.

Ponudba sme vsebovati le spremembe, ki so potrebne za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravek parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

  - Stroški priprave ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala ponudniku, ne glede na potek postopkov v zvezi s predmetnim javnim naročilom in glede na končno izbiro izvajalca javnega naročila.

  - Skupna ponudba

Prijavo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu (najpozneje na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače). Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudb ne zahteva določene pravne oblike.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila in sicer mora biti iz akta nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi nosilca za podpis ponudb, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt  in njegove odgovornosti v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,

- zaveza, da gospodarski subjekti naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Sestavni del akta o skupnem nastopanju je tudi seznam podizvajalcev ali partnerjev posameznih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Vsak od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v skupni ponudbi, mora izkazovati, da zanj niso podani razlogi za izključitev, podani v 75. členu ZJN-3 in so navedeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Izpolnjevanje pogojev partnerstva za sodelovanje, ki jih opredeljuje 76. člen ZJN-3 in so navedeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe, se ugotavlja na način, kot je to za posamezni pogoj določeno s to razpisno dokumentacijo.

Opomba: V primeru oddaje partnerske ponudbe se šteje, da je glavni ponudnik (nosilec posla) z oddajo ponudbe oddal ponudbo tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi, potrjujejo ponudbeno ceno s ponudbenim predračunom, vzorec pogodbe, roke za izvedbo naročila, dane garancije in podobno.

  - Podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročil ali okvirni sporazum, izvaja gradnjo oziroma storitev ali dobavlja blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, jih mora navesti v ponudbi.

Ponudnika mora za vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oz. dostaviti naslednje podatke oz. dokumente, na način, kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji

- ESPD ali drug s to razpisno dokumentacijo zahtevan obrazec (izjavo) izpolnjen s strani podizvajalca (ob preložitvi ponudbe).

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (najpozneje na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače).

- Ostale podatke oz. dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji (na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače).

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu pogodbe predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se upošteva tudi na vrednost del, ki jih izvede podizvajalec.

Pogoji, ki jih morajo, poleg pogojev določenih v ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Izbrani izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Morebitno zavrnitev zamenjave podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca bo naročnik glavnega izvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Vsak na novo nominiran podizvajalec (zamenjava ali nov podizvajalec) mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal pisni predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Naročnik bo v primeru, če se bo ponudnik skliceval na zmogljivosti drugih subjektov, ravnal v skladu z 81. členom ZJN-3.

  - Določbe ZIntPK

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila upošteval določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni lis RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo 158/20 in in 3/22 – ZDeb), v nadaljevanju: ZintPK.

Zapisano velja za ponudnika in vse partnerje v skupni ponudbi.

Ponudnik lahko namesto izjav iz točk 6.1. lahko uporabi lastno izjavi, pri čemer mora biti vsebina le-te identična vzorcu izjav iz te razpisne dokumentacije.

  - Podatki o lastništvu

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izkazovanje dejstev: »Izjava o lastništvu« (vzorec)

  - Protikorupcijska klavzula

Prvi odstavek 14. člena ZIntPK :Naročnik bo iz postopka izbora izključil ponudbe prijaviteljev, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj ponudbe ali druga oseba v njegovem imenu delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja.

  - Pridobitev razpisne dokumentacije in zastavljanje vprašanj

  - Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo, potrebno za izdelavo ponudbe, ponudniki brezplačno pridobijo na Portalu javnih naročil.

  - Pojasnjevanje razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati le preko vprašanj na Portalu javnih naročil in sicer v zakonskem roku oz. roku zapisanem v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portalu javnih naročil posredoval pisni odgovor, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Po potrebi pa tudi na spletni strani naročnika.

Vsako pojasnilo oz. odgovor na vprašanje je sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije

Pred potekom roka za oddajo ponudbe lahko naročnik dopolni, spremeni ali pojasni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke iz te razpisne dokumentacije, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila vezana na to javno naročilo bodo objavljene na Portalu javnih naročil ter skupaj z objavljenimi odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Ponudbena cena, plačilni pogoji in način obračuna del

  - Ponudbena cena

      - Ponudbena cena – vsebina in oblikovanje

Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške ponudnika vezane na predmetno javno naročilo.

Ponudbena cena se predloži v EUR-ih do največ dve (2) decimalni mesti.

      - Fiksnost cen

Neto ponudbena cena je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila, ponudnik ni upravičen do podražitev. Naročnik in ponudnik se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbene cene.

S to razpisno dokumentacijo je lahko fiksnost cen določena tudi drugače.

      - Popusti (rabati)

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe in sicer v obrazcu »Ponudba«. Popust se lahko predloži le do izteka roka za predložitev ponudb in mora biti naveden v odstotkih (%) od cene ponudbe! Enak odstotek (%) navedenega popusta se upošteva tudi pri določanju končne cene v primeru sklenitve pogodbe v zmanjšanem obsegu. Popust velja za vse postavke v ponudbi oz. ponudbenem predračunu.

      - Davek na dodano vrednost

Cene na enoto ne smejo vsebovati davka. Davek na dodano vrednost se mora prikazati ločeno v tabeli.

      - Spreminjanje vsebine ponudbe

Ponudnik mora izpolniti postavke v obrazcu »Ponudba« in specifikaciji oz. ponudbenem predračunu, takšne, kot so opisane. Nikakršne spremembe posameznih postavk niso dovoljene.

      - Drugo

1. Če v ponudbeni dokumentaciji ni nikjer določeno, velja ponudba za celotno javno naročilo.

2. Kjer v ponudbi ponudnik ne bo vpisal cene na enoto (prazno polje), pomeni da se na sklop ni prijavil.

      - Neobičajno nizka ponudba

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi, pred zavrnitvijo le-te, zahteva pisno obrazložitev take ponudbe ob upoštevanju določil 86. člena ZJN-3.

  - Plačilni pogoji

Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov.

Naročnik bo svoj del obveznosti plačeval tako, da bo nesporni del e-računa plačal v 30. dneh od njegovega uradnega prejema v skladu z dinamiko navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki v skladu z določili drugega in tretjega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil glavni izvajalec.

  - Finančna zavarovanja - splošno

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti ustrezna zavarovanja v oblikah, rokih in na način, kot je opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora dokumente zavarovanja predložiti v originalu, v kolikor ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače.

V tem poglavju so opredeljena splošna določila vezana na finančna zavarovanja. Obsegi, veljavnosti, nameni finančnih zavarovanj so opredeljeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

  - Denarni depozit

Če je to predvideno v tej  razpisni dokumentaciji, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku nakazati brezobrestni denarni depozit v zahtevani višini.

Brezobrestni depozit se nakaže na Podračun pri UJP naročnika Splošne bolnišnice Brežice št. SI56 0110 0603 0276 730, odprtega pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu mora navesti naslednje podatke: namen nakazila: garancija za resnost ponudbe št. ________ (številka ponudbe ponudnika), sklic SI00 ____-_____ (številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil RS – npr.: 00174-2018).

Ponudnik kot dokazilo v ponudbi predloži potrdilo banke o nakazilu depozita.

Brezobrestni denarni depozit se ponudniku vrne na podlagi zahteve ponudnika in sicer v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema zahtevka, v katerem mora ponudnik navesti št. TRR, vendar ne pred dokončno pravnomočnostjo odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

  - Zavarovanje z menico

Kjer je to predvideno v tej razpisni dokumentaciji, mora ponudnik za zavarovanje svojih obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bianco menico (lastna priloga ponudnika) z menično izjavo »brez protesta«, ki mora biti unovčljiva na katerem koli poslovnem računu ponudnika in do višine opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.

Vzorca meničnih izjav sta sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik uporabi lastno menično izjavo, mora biti vsebina le-te identična vzorcu izjave iz te razpisne dokumentacije.

Če besedilo menične izjave ne bo vsebovalo vseh zahtevanih elementov ali priložene lastna bianco menica ne bo podpisana in žigosana – slednje, če ponudnik posluje z žigom, bo naročnik takšne dokumente zavrnil kot neustrezne in jih bo ponudnik moral nadomestiti z ustreznimi. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil finančni instrument za resnost ponudbe oz. dobro izvedbo del.

  - Izvršnica

Izvršnica vsebuje:

1. navedbo, da gre za izvršnico,
2. davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
3. davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
4. v evrih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
5. dan dospelosti obveznosti,
6. kraj in datum izdaje izvršnice,
7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in
8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

Izvršnica, ki ne vsebuje vseh zgoraj navedenih sestavin nima pravnega učinka. V praksi banke ne preverjajo pravnega temelja, verodostojnosti podpisa zakonitega zastopnika dolžnika, trajanja obveznosti in ali je nasprotna obveznost upnika že izpolnjena, temveč le, ali izvršnica vsebuje vse bistvene sestavine ter ali ima dolžnik dovolj denarnih sredstev na računu.

Podjetja so se lahko pred neplačilom zavarovala že doslej, in sicer z bančno garancijo ali menico. Bančna garancija je zanesljivo sredstvo zavarovanja, a terja veliko formalnosti, postopek izdaje je dolgotrajnejši, poleg tega gre za drag instrument. Menica je bistveno enostavnejši in cenejši instrument zavarovanja, a temu primerna je tudi zanesljivost poplačila, namreč unovčljiva je zgolj na dan dospelosti in zgolj pri eni banki.

Izvršnico dolžnik izda upniku. Z njo se zaveže plačati v njej zapisani znesek s kateregakoli od svojih računov pri slovenskih bankah. Izpolnitev obveznosti iz izvršnice bo zahteval upnik, ki bo izvršnico po dospelosti obveznosti (naveden na izvršnici), predložil v plačilo eni od dolžnikovih bank. Banke, pri katerih ima dolžnik račune, so na izvršnici lahko navedene, če niso, jih mora upnik iz javno dostopnih podatkov pridobiti sam (AJPES in drugo).

Upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice. Izvršnica ni prenosljiva. Upnik lahko zahteva izvršitev plačilne transakcije tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi izvršnica. Banka izvršnico, ki ji je bila predložena v plačilo, izplača, ne da bi preverjala, ali je upnik izpolnil svojo obveznost iz pogodbe, ali je dolžnik svojo obveznost morda že poravnal in ali je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika.

Banka, ki ji je upnik predložil izvršnico v plačilo, vendar na dolžnikovih računih ni dovolj denarja za izpolnitev obveznosti, mora kopijo neizplačane izvršnice poslati drugim bankam, pri katerih ima dolžnik račune. Te morajo sredstva z dolžnikovih računov nakazati na dolžnikov račun pri banki, kateri je bila izvršnica predložena v plačilo. Tako bodo morale tudi druge banke blokirati dolžnikove račune do plačila na podlagi izvršnice. Ima pa izvršnica tudi naravo izvršilnega naslova kar pomeni, da v primeru, če upnik ni poplačan iz bančnih računov, lahko v izvršilnem postopku zahteva poplačilo iz preostalega dolžnikovega premoženja.

Banka izvrši plačilo na podlagi izvršnice takoj, ko so na dolžnikovem računu denarna sredstva, vendar imajo pred tem poplačilom prednost izvršitve pravnomočnih sodnih, davčnih in carinskih sklepov o izvršbi, pa tudi izvršitve sodnih ali davčnih sklepov o zavarovanju. Postopek plačila na podlagi izvršnice se konča v trenutku, ko se nad upnikom ali dolžnikom začne postopek prisilne poravnave ali stečaja.

Na Združenju bank Slovenije je bil oblikovan obrazec Izvršnica z namenom, da ga lahko uporabijo upniki kot zahtevo za unovčitev izvršnice pri ponudniku plačilnih storitev. Upnik in dolžnik lahko za zavarovanje obveznosti uporabita obrazec “Izvršnica”, ali pa oblikujeta svoj dokument oziroma obrazec, saj sama oblika obrazca ni predpisana, pomembni so podatki, ki jih zakonodajalec predpisuje.

  - Zavarovanje z garancijo banke ali zavarovalnice

Vsaka garancija banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: garancija), ki je opredeljena v tej razpisni dokumentaciji, mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in nepreklicna.

Upoštevane bodo le garancije, ki jih izdajo finančne ustanove s sedežem v Evropski skupnosti, pri čemer naročnik ne bo sprejemal garancij finančnih inštitucij, ki imajo pri naročniku negativne reference. Izbrani ponudnik mora pred predložitvijo garancije podatek o finančnih inštitucijah z negativnimi referencami pravočasno preveriti pri naročniku. V času objave javnega naročila se na negativni listi naročnika ne nahaja nobena od finančnih inštitucij. V kolikor bo izbrani ponudnik predložil garancijo, ki ne ustreza prej navedenemu kriteriju, bo pomenilo, da je že sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila neveljavna.

Garancije, katerih oblika ni predpisana s to razpisno dokumentacijo, morajo vsebovati najmanj spodaj navedene elemente in morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno navedeno:

- Naziv izdajatelja garancije.

- Naziv prejemnika garancije.

- Datum garancije.

- Naziv upravičenca do garancije.

- Naziv javnega naročila oz. pogodbe sklenjene med naročnikom/upravičencem garancije in izvajalcem javnega naročila.

- Znesek/obseg garancije.

- Namen/vsebina garancije (navedba primerov unovčitve iz razpisne dokumentacije oz. pogodbe).

- Rok veljavnosti garancije.

- Navedba obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja garancije.

- Navedba: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Ponudniki, ki bodo garancije pridobili pri ustanovah iz tujine, morajo h garancijam priložiti uradni prevod dokumenta v slovenščino.

  - Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami pri naročniku

Naročnik vodi evidenco ponudnikov, ki imajo pri naročniku negativne reference. Za negativne reference se štetje zamuda pri izvedbi del, obračunane pogodbene kazni, unovčeni instrumenti za zavarovanje dobre izvedbe del ali odprave napak v garancijski dobi ali garancij za resnost ponudbe, izvajanje del s podizvajalci, čeprav je izvajalec v ponudbeni dokumentaciji zagotavljal, da podizvajalcev ne bo imel in za uvedbo podizvajalcev ni podal opravičljivega oz. za naročnika sprejemljivega razloga, zamenjava v pogodbi določenega podizvajalca brez soglasja naročnika, neredno plačevanje izvedenih del svojim podizvajalcem ali drugim izvajalcem (npr. kooperantom), nekakovostna izvedba del, nepravočasno izstavljanje situacij, neupoštevanje dogovorov na gradbišču, nepravočasna dostava bančnih ali drugih garancij, neizpolnjevanje obveznosti do naročnika, neustrezna ali neuspešna odprava napak (reklamacije) v garancijski dobi, ne sklenitev pogodbe z naročnikom, ko je bil ponudnik obveščen, da je njegova ponudba sprejeta in podobno. Vse navedeno velja za naročila, ki jih je ponudnik izvajal za naročnika.

O uvrstitvi v naročnikovo evidenco ponudnikov negativnimi referencami je posamezni ponudnik pisno obveščen ob nastanku dogodka iz prejšnjega odstavka. V obvestilu naročnik navede tudi čas trajanja negativne reference, ki pa ne more biti daljša, kot jo sicer določa ZJN-3 v 112. členu.

  - Izključitveni kriteriji

Naročnik bo iz postopka izključil ponudbe v skladu z določili ZJN-3 ter v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Vsaka ponudba, ki jo sprejme naročnik po roku za predložitev ponudb, navedenem v tej razpisni dokumentaciji, se po končanem odpiranju zaprta vrne ponudniku.

  - Odločitev in obvestilo o oddaji javnega naročila

  - Odločitev

Naročnik bo v petih dneh po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb vse ponudnike obvestil o sprejeti odločitvi glede oddaje javnega naročila.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo predvidoma izdana v roku 30 (tridesetih) dni, ki prične teči naslednji dan po javnem odpiranju ponudb, oz. ne pozneje, kot je določeno v tretjem odstavku 90. členu ZJN-3.

  - Obvestilo

Naročnik bo odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje vročena vsem kandidatom in ponudnikom z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik ponudnike opozarja, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

  - Sklenitev pogodbe in sprememba pogodbe

  - Sklenitev pogodbe

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika pozval k podpisu pogodbe, katere vsebina je v skladu z določili vzorca pogodbe iz te razpisne dokumentacije, predvidoma najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

V kolikor izbrani ponudnik podpisane pogodbe naročniku ne vrne najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, lahko naročnik sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

  - Ničnost pogodbe

Sklenjena pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

  - Sprememba pogodbe brez novega postopka

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.

  - Sprememba pogodbe s postopkom s pogajanji brez predhodne objave

Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe na podlagi predmetnega javnega naročila v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih gradnjah, storitvah oz. nabavah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj, storitev oz. dobav in so te dodatne gradnje, storitve oz. dobave v skladu z osnovnim javnim naročilom.

  - Negativne reference

Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo izvajalcu, ki bo kršil pogodbena določila. Takemu izvajalcu bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih treh letih.

  - Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih bo ponudnik pravilno označil za zaupne oz. kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene postopka  javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so vključene v postopek predmetnega javnega naročila.

Kot zaupno oz. poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente ali dele dokumentov, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter druge poslovne podatke, ki so na podlagi 39. in 40 člena ZGD-1 s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni oz. opredeljeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru ali predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti ali na drug nedvoumen način označiti dokumente ali dele dokumentov ali podatke, ki jih ponudnik šteje za zaupne oz. poslovno skrivnost.

Naročnik bo kot zaupne oz. poslovno skrivnost obravnaval tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju podatkov oz. jih bo ponudnik kot zaupne oz. poslovno skrivnost označil na drug nedvoumen način.

Naročnik opozarja ponudnike, da so na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradenj, količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posameznih postavk, skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

  - Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 60/17, v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija (https://www.portalerevizija.si).

Taksa znaša 2.000,00 EUR in se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek - SI56 0110 0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Predstojnica naročnika:

Anica Hribar, direktorica

PRILOGA 1

PREDRAČUN

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO«

Zaporedna številka materiala; Cena (skupna vrednost) brez DDV; Cena (skupna vrednost) z DDV. SKLOP 1. SKLOP 2. SKLOP 3. SKLOP 4. SKLOP 5. SKLOP 6. SKLOP 7. SKLOP 8. SKLOP 9. SKLOP 10. SKLOP 11. SKLOP 12. SKLOP 13. SKLOP 14. SKLOP 15. SKLOP 16. SKLOP 17. SKLOP 18. Skupaj. Naročilo se odda po sklopih. Izbere se najugodnejši ponudnik za vsak sklop posebej. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi izpolnjen obrazec »Specifikacija obrazca predračuna« (priloga-2), ki je priloga te razpisne dokumetnacije v .xls obliki. Opomba: Ponujeni material mora izpolnjevati zahteve skladno s tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudnik v preglednico vpiše SKUPNO VREDNOST brez DDV ter SKUPNO VREDNOST z DDV za posamezni sklop v skladu s podanimi cenami v Specifikacije predračuna z rekapitulacijo cen - priloga 2. Neto cena ponujenega blaga je fiksna in dokončna. Cena mora vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost materiala z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, količinskega in kakovostnega prevzema ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi). Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo pri naročniku, v prostorih lekarne.

Datum:                   				Žig                               Odgovorna oseba izvajalca:

___________________________

PRILOGA 3

JAVNO NAROČILO »DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO«

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1.Sklop

MALA OSTEOSINTEZA – JEKLO

in

2.Sklop

MALA OSTEOSINTEZA – TITAN

SKLOPI PLOŠČE IN VIJAKI ZA OSTEOSINTEZO

Ponudnik mora predložiti ustrezen certifikat, da je za paciente z vgrajenimi implantati varna

uporaba diagnostične metode magnetne resonance- MRI.

Ponudnik mora ponuditi vse implantate ali v jeklu ali TAN zlitini,z možnostjo sterilnega

pakiranja. Za vse implantate mora nuditi ustrezne certifikate za uporabljene materiale.

VA sistem za gleženj

Sistem 2.4/2.7 mm z kotno stabilnim ali  variabilnim kotom za  plošče  za zlome distalne tibije in fibule. Anatomske plošče ustrezajo medialnemu, posteriornemu, lateralnemu in anterolateralnemu pristopu glede na indikacijo zloma.  Omogočajo naj sprejetje 2.4 mm vijakov ali 2.7mm vijakov z 2.4mm glavo. Asortiman v rastru proizvajalca skupaj s 2.4 mm kotno stabilnimi vijaki. Sferična oblika glave vijaka v ustrezno oblikovano odprtino omogoča vstavitev kotno stabilnega variabilnega vijaka z ustreznim instrumentom pod kotom 15° iz osi. Kar se tiče samega konstrukta implantata ni omejenega števila spreminjanja lege vijaka, saj se ne vijak ne plošča mehansko ne spreminjata.

Zaradi možnih specifičnih potreb naj je možna dobava implantata  tudi v sterilnem pakiranju.

3. Sklop

DISTALNI RADIUS - TITAN

Sistem 2.4 mm z variabilnim kotom tako za volarne kot dorzalne plošče, pri katerem sferična oblika glave vijaka v ustrezno oblikovano odprtino omogoča vstavitev kotno stabilnega vijaka z ustreznim instrumentom pod kotom 15° iz osi. Kar se tiče samega konstrukta implantata ni omejenega števila spreminjanja lege vijaka, saj se ne vijak ne plošča mehansko ne spreminjata.

Zaradi možnih specifičnih potreb naj je možna dobava implantata tudi v jeklu ali sterilno pakirano.

- 2.4 mm kortikalni vijaki premer navoja 2.4 mm, premer debla 1.7 mm, glava 4.0 mm, so samovrezni, dolžina 6 – 32 mm na voljo tudi s stardrive T8 utorom, deblo 1.7 mm, premer glave 4.0 mm, dolžina 6 – 40mm;

- 2.7 mm kortikalni vijaki premer navoja 2.7 mm, premer debla 1.9 mm, glava 5.0 mm, so samovrezni, dolžina 6 – 60 mm, na voljo tudi s stardrive T8 utorom premer debla 2.0 mm, glava 5.0 mm, so   samovrezni, dolžina 6 – 60 mm;

- 2.7 LCP vijaki z glavo 2.4 mm premer debla 2.1 mm, glava 3.5 mm, so samovrezni, dolžina 6 – 60 mm, zvezdasti utor T8, možnost posameznega sterilnega pakiranja;

- 2.4 LCP vijaki premer debla 1.9 mm, konična glava z navojem, so samovrezni, dolžina 6 – 30 mm, zvezdasti utor T8, možnost posameznega sterilnega pakiranja;

- VA-LCP Two-Column plošča za distalni radius z zaklepnim variabilnim kotom, 2.4 mm, anatomsko oblikovana, distalni volarni rob stanjšan, da ploščica ne draži mehkih tkiv, desne in leve, ozke in široke ( 6 oz. 7 odprtin v glavi plošče ), 2-5 odprtin v deblu, dolžine 45 – 77 mm

- VA-LCP vijak, 2.4mm, glava z navojem namesto konična okrogle oblike, stardrive T8, 8 –30 mm dolžine

4. Sklop

VOTLI VIJAKI- TITAN

Kanulirani vijaki 4.0 mm premer navoja, premer debla 2.4 mm, premer glave 5.0 mm, kanulacija 1.35 mm, dolžine od 10 mm – 50 mm, kratek in dolg navoj, samovrezni , samovrtalni, z zobato podložko, ponudnik mora ponuditi implantate v titanu.

Kanuliran vijak 7.3mm premer navoja, kotni imbus utor v glavi, tri dolžine navoja (16mm, 32mm in polni navoj), samovrezni in samovrtalni, samovrezni utor tudi na vrhu navojev, ki služi pri odstranjevanju vijaka. S hemisferično podložko 22 mm in podložko 13/6,6mm. Ponudnik mora ponuditi implantante v titanu.

5. Sklop

VELIKA OSTEOSINTEZA – JEKLO

in

6. Sklop

VELIKA OSTEOSINTEZA – TITAN

SKLOPI PLOŠČE IN VIJAKI ZA OSTEOSINTEZO

Ponudnik mora predložiti ustrezen certifikat, da je za paciente z vgrajenimi implantati varna uporaba diagnostične metode magnetne resonance- MRI.

Ponudnik mora ponuditi vse implantate ali v jeklu ali TAN zlitini,z možnostjo sterilnega pakiranja. Za vse implantate mora nuditi ustrezne certifikate za uporabljene materiale.

LCP zaklepno kompresijske plošče 4.5/5.0 in vijaki

Omogočajo kotno stabilno podporo fragmentom ne glede na kvaliteto kosti, npr. pri osteoporotičnih kosteh, kot tudi pri večfragmentnih zlomih. LCP zmanjša možnost primarne ali sekundarne izgube repozicije, tudi pri večjih dinamičnih obremenitvah. Oblika plošča bolje ohranja periostalno prekrvavitev.

Plošče morajo imeti zaklepne - kompresijske (LCP) kombinirane odprtine, ki omogočajo kotno stabilni zaklep s pomočjo navojev v delu odprtine in navojev v glavi kotno stabilnega vijaka premera 5.0 mm ali pa kompresijo dveh fragmentov ali priteg kosti ob ploščo s pomočjo vstavitve kortikalnega vijaka premera 4.5mm s sferično glavo v del odprtine brez navoja.

Zaradi optimalnega zaklepa v prid preprečitve odvitja vijaka ali prevelike zategnitve vijaka in s tem rizika hladnega varjenja, mora ponudnik nuditi poleg posebnih instrumentov, vodil in svedrov potrebnih za vgradnjo, tudi ustrezen izvijač/momentni ključ z omejitvijo navora pri 4.5Nm.

LCP vijaki morajo imeti stardrive utor tipa T25 zaradi boljšega oprijema izvijača in vijaka pri vstavitvi kakor tudi manjše možnosti uničenja utora pri odstranjevanju vijakov. Zaklepni vijaki se lahko vstavijo v katerokoli odprtino LCP plošče.

4.5 kortikalni vijaki  4.5 mm premer navoja, premer debla 3.0 mm, premer glave 8.0 mm, dolžine od 14 mm – 140 mm,  samovrezni, ponudnik mora ponuditi implantate v jeklu ali titanu, ponudnik mora nuditi možnost posameznega sterilnega pakiranja

6.5 spongiozni vijaki  6.5 mm premer navoja, premer debla 4.5 mm, premer glave 8.0 mm, dolžine od 30 mm – 120 mm, samovrezni, kratek, dolg ali poln navoj, ponudnik mora ponuditi implantate v jeklu ali titanu, ponudnik mora nuditi možnost posameznega sterilnega pakiranja.

Pri vijakih mora biti ponujena  zobata matica 13.5/6.5 mm iz radiolucentnega PEEK materiala. Na  voljo tudi sterilna.

Material: titan, titanijeva zlitina ali jeklo

Po potrebi so na voljo vsi implantati tudi sterilno pakirani.

biti vsi implantati tudi v sterilni izvedbi za zagotavljanje sledljivosti.

Vijaki

Vijaki morajo biti tam, kjer je tako specificirano z zvezdastim utorom, ki se je izkazal kot tehnično boljša rešitev. Veliko manj je poškodovanih vijakov in stik z izvijačem je  bolj čvrst. Dobavitelj mora zagotavljati ustrezen instrumentarij.

8. Sklop

KIRŠNERJEVE ŽICE

Kirscherjeve žice premera 0.8mm do premera 3.0mm Žice morajo imeti dvojno konico , pakiranje posamično ali po 10 kosov v paketu. Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 3 enakih ploskev pod kotom 13°  in treh ostrih robov pod kotom 30° od vzdolžne osi žice.

Za K-žice velja, da razen K-žic premera 0.8 in 1.0mm morajo zaradi sledljivosti imeti vsi izdelki premera enakega ali večjega od 1.25mm kot so vodilne žice, Kirschnerjeve žice, Steinmanove igle in Schanzovi vijaki na ovojnini, predvsem pa na samem izdelku obvezno lasersko izpisano kataloško številko, proizvodno številko (lot), CE oznako in državo proizvodnje.

Vsi izdelki iz jekla morajo biti narejeni po standardu: ISO 5832-1 / ASTM F138.

Vodilne žice in Kiršnerjeve žice ne smejo odstopati od navedenih dimenzij in tehničnih karakteristik predvsem zaradi njihove istočasne merilne funkcije preko posebnih vodil, rigidnosti in neupogibavanja med samo vstavitvijo in nezdrsavanja na kosti kot sledi:

Oblika trokarjeve špice mora biti sestavljena iz 4 asimetričnih ploskev in sicer po dve enaki in dve različni od nasprotno ležečih in 4 ostrih robov.

Poleg K – žic iz jekla mora imeti proizvajalec na voljo (občasni nakup) tudi povsem enake Kirshnerjeve žice iz titana za paciente alergične na jeklo. Titanijeve žice morajo ustrezati standardu ISO 5832-3.

Svitki žic naj bodo premera 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.25mm in 1.5mm v kolutu v minimalni dolžini 8 metrov

9. Sklop

INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA OSTEOSINTEZO KOLKA

Žebelj za proksimalni del stegnenice, ki se zaklepa s klino ali vijakom, katera naj bosta perforirana. To ob ustreznih indikacijah omogoča cementiranje glavice stegnenice. Omogočeno naj bo, da po vstavitvi z ustreznim instrumentom, ista kapica omogoča izbiro statičnega ali dinamičnega zaklepa kline ali vijaka. Pri vstavitvi kline brez povrtavanja, instrument omogoča vrtenje kline, zaradi česar se kost impaktira okoli implantata. Klina in vijak sta lateralno oblikovana tako, da je čim manjša možnost lateralne protruzije. Klina in vijak morata omogočati augmentacijo s primernim cementom.

Proizvajalec naj omogoči izbiro žebljev premera 9, 10, 11, 12 in 14 mm, kratke dolžine 170 do 235mm (235 mm že levi in desni implantati ), potem pa po 20 mm do dolžine 480 mm.

Proksimalni kot implantata naj bo 125 ali 130 °. Sestava naj bo TiMo zlitina, ker je s študijami dokazano bolj odporna proti zlomom. Žeblji naj imajo v odprtini za vstavitev kline posebno oblikovano izboklino, ki zelo zmanjša verjetnost zloma implantata na tem mestu. V proksimalnem delu naj imajo žeblji stanjšan premer na 15,66 mm, kar omogoča lažjo vstavitev in ohranja kost na vstopnem mestu. Radij žebljev naj  bo 1m.

Žeblji naj imajo distalno notranji navoj, kar  olajša odstranitev.

Kline in vijaki: dolžine 70 – 130 mm ( rast po 5 mm ), sterilno pakiranje

Možnost dodatne kapice:  »retaining end cap« 0 do 15 mm, utor je XLT40

Žeblji naj bodo pakirani sterilno, posamično.

10. Sklop

INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA STEGNENICO KOT R/AFN

Retrogradni žebelj

Žebelj naj ima možnost dveh ukrivljenosti pri katerih naj bo ena primerna za periprotetične zlome, univerzalno vstavljiv levo in desno, kanuliran, v premeru debeline od 9 do 14 mm, dolžine pa od 160 do 480 mm.

Žebelj mora distalno omogočati tudi dodatno pričvrstitev z maticami in podložkami, ali dodatno pričvrstitev kondilov z jekleno ploščo na lateralni strani, katera naj bo pritrjena na žebelj s posebnimi jeklenimi vijaki, ki so obdelani s posebno tehnologijo segrevanja, katera omogoča, da so vijaki kompatibilni s titanom. Jeklena plošča naj omogoča dodatne odprtine, v katere lahko vstavimo manjše vijake (3.5mm vijake (T15)), kateri naj imajo možnost vstavitve znotraj 15°variabilnega kota.

V distalnem in proksimalnem delu morajo biti na voljo vsaj štiri zaklepne odprtine, ki morajo omogočati statično zaklepanje, proksimalni del pa mora omogočati tudi dinamično zaklepanje. Distalni del žeblja, naj ima vložek, ki omogoča kotno stabilno zaklepanje z vijaki, brez dodatnih implantatov.

Zaklepni vijaki naj bodo nameščeni v zaklepne odprtine, ki naj bodo debeline 5mm (XL 25). Naj bodo dolgi od 26 do 120 mm, v dveh izvedbah, zaklepni z glavo ter zaklepni brez glave (vijaki z nizkim profilom), kar omogoča poglobitev glave vijakov v kost. Glava vijakov naj ima zvezdast utor. Vijaki naj bodo kompatibilni z ostalimi sistemi žebljev.

Žebelj mora imeti tudi možnost namestitve kanulirane kapice dolžin 0 – 10mm (XL 25).

Žebelj naj bo izdelan iz titanijeve zlitine.

Žeblji naj bodo pakirani sterilno, posamično.

Dodatni vijaki :

Zaklepni vijaki z nizkim profilom za žeblje, 5.0 mm,

dolžine od 26 do 120 mm, XLT25 utor. Vijaki imajo v glavi navoj in se lahko potopijo v korteks.

Dodatne podložke za zaklepne vijake za žeblje.

Obstajajo podložka za vijak, matica in podložka za matico.

Femoralni žebelj

Žeblji morajo biti oblikovani tako, da je vstopno mesto skozi veliki trohanter, posebej za levo ali desno stran in ustrezno anatomsko oblikovani glede na ukrivljenost stegnenice. Morajo biti kanulirani, proksimalno zadebeljeni v predelu zaklepnih odprtin bodisi na 13 mm za debeline od 9 do 12 mm, ali na 14 mm za debeline 14 mm.

Debeline žebljev morajo biti 9-12 mm ter 14 mm . Dolžine žebljev morajo biti od 300 do 480 mm v stopnjah po 20 mm.

Žebelj naj omogoča proksimalno in distalno dinamično zaklepanje.

Proksimalno mora biti omogočeno dodatno zaklepanje v vrat stegnenice z dvema ¨recon¨ zaklepnima vijakoma.

Zaklepni vijaki naj bodo debeline 5 mm (XL 25). Dolžine vijakov naj bo od 26 do 120 mm z razmakom po 2 mm (5mm nad 90mm). Zaklepni vijaki naj bodo z glavo ali brez, kar omogoča poglobitev v kost, navoj v glavi vijaka pa naj omogoča, da jih pritrdimo na izvijač za varnejšo vstavljanje. Recon vijaki naj imajo premer 6,5 mm (XL 40) z debelino debla 4,5 mm, z dolžino navoja 30 mm in dolžinami vijakov od 60 do 130 mm, s 5 mm razmaki. Vijaki naj bodo kompatibilni z ostalimi sistemi žebljev.

Utor glave vijaka naj bodo zvezdast (XL25).

Žeblji se morajo dati po implantaciji zapreti s kapicami (XL 40), ki morajo biti kanulirane, z možnostjo različnih dolžin od 0 do 20 mm, v razmaku do 5 mm.

11. Sklop

INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME GOLENI KOT ETN

Žebelj mora biti univerzalen – enak za levo in desno stran, biti mora kanuliran. Debeline žeblja naj bodo od 9 do 13 mm, s stopnjo naraščanja po 1 mm. Žebelj mora omogočati infrapatelarni, suprapatelarni ali parapatelarni pristop, za kar so na voljo vodila za enkratno uporabo.

Žeblji morajo imeti možnost namestitve 5 proksimalnih zaklepnih vijakov.

Konstrukcija žeblja mora biti taka, da omogoča kotno stabilnost vseh proksimalnih zaklepnih vijakov z vložkom vgrajenim v sam žebelj (vložek naj bo iz materiala PEEK ali podobno).

Žebelj mora distalno omogočati statično, proksimalno pa statično in dinamično zaklepanje. Najbolj distalen zaklepni vijak naj bo od najbolj distalnega dela žeblja oddaljen največ 5mm.

Vsi žeblji naj omogočajo zaklepanje s 5mm vijaki XL 25  dolžine od 26 do 120 mm (nizko profilni do 100mm), v razmaku po 2 mm do dolžine 80 mm in 5 mm za dolžine od 80 do 100 mm.

Zaklepni vijaki naj bodo z glavo ali brez (nizkoprofilni vijaki), kar omogoča poglobitev v kost, omogočati pa morajo, da jih pritrdimo na izvijač za varnejšo vstavljanje. Vijaki naj bodo kompatibilni z ostalimi sistemi žebljev.

Žeblji naj imajo tudi kapice (XL 25), dolžine od 0 – 15 mm, v 5 mm

razmakih. Utor v vijakih in zaklepnih kapah naj bo zvezdast (XL 25).

Material žebljev in vijakov naj bodo titanijeva zlitina.

12. Sklop

INTRAMEDULARNI ŽEBELJ ZA ZLOME NADLAHTI KOT MULTILOCK

Gre za  raven, kanuliran žebelj, anatomsko oblikovan za desno in levo roko.Material je TAN zlitina , ki vsebuje 6 % aluminija in 7% niobija.V proksimalnem delu ima polietilenski vložek za kotno stabilni zaklep proksimalnih vijakov.

Kratek žebelj je indiciran za 2 ,3 in 4 partitne zlome proksimalnega humerusa ,če so zlomi v področju diafize, pa je na voljo daljša verzija žeblja.

Kratki žeblji so premera 8.0 mm ( proksimalni del  9.5 mm ) in 9.5 mm ( proks. del 11 mm) , dolžine 160 mm.

Dolgi žeblji so premera 7.0 in 8.0 mm ( v proks. delu 9.5 mm), dolžine 180 do 315 mm rast po 15 mm.

Vsi so sterilno pakirani.

Posebnost žeblja so 4.5 mm takoimenovani  Multilock vijaki dolžin od 20 – 60 mm,  ki po potrebi omogočajo » screw in screw« tehniko zaklepanja s 3.5 mm kotnostabilnimi vijaki, s katerimi se pridobi dodatna stabilnost implantata v posteromedialnem delu humeralne glavice, dobrodošlo pri osteoporozni kosti.

Ostali zaklepni vijaki so 4.0 mm s stardrive utorom, od 18 do 60 mm.

Ima posebno odprtino za poševni vijak, ki nudi podporo v medialnem delu.

Dolgi žeblji imajo odprtino, kjer je s posebnim mehanizmom omgočena intraoperativna bikortikalna kompresija.

Vse preostale odprtine je možno kotnostabilno zakleniti s sistemom, kompatibilnim za vse kanulirane žeblje ponudnika.

13. Sklop

INTRAMEDULARNI TITANIJEV ELASTIČNI ŽEBELJ

ELASTIČNI ŽEBLJI – NAMENJENI ZA INTRAMEDULARNO STABILIZACIJO DOLGIH KOSTI PRI OTROCIH

Material – Titan

Žeblji morajo biti premera od 2,0 do 4,0 mm v 0,5 mm razmakih, dolžin od 130 do 450 mm, s posebej oblikovanim zgornjim koncem, ki je sploščen in ukrivljen. Spodnji konec pa mora imeti enakostranični trikotni presek na koncu z kroglasto zadebelino. Spodnji konec mora biti kompatibilen z obstoječim instrumentarijem za uvajanje žeblja.

14. Sklop

ZUNANJI CEVASTI FIKSATER

Palice za eksterni fisator naj bodo karbonske premera 4mm dolžine 60-200mm in premera 11mm dolžine 100 do 650mm , členi naj bodo pogojno varni za uporabo pri magnetni resonanci ( ni potrebno odstraniti fiksatorja, če gre pacient na magnetno resonanco ). Členi morajo biti samonataknitveni, ki se jih enostavno natakne na palico in šancov vijak. Na voljo naj bodo tudi členi za  povezavo dveh palic ali členi za fiksacijo 4 in 6  šancovih vijakov.

Schanzovi vijaki morajo biti it titana, samovrtalni in samovrezni, ki ne potrebujejo svedra za vstavitev. So premera 2.5, 3.0, 4.0, 5.0mm in 6.0mm dolžine 80 do 250mm. Dobavitelj mora imeti za občasen nakup na voljo tudi samovrtalne jeklene Schanzove vijake ter samovrtalne Schanzove vijake prekrite s Hidroksiapatitom.

Po potrebi naj bo možnost dobave sterilnih šancovih vijakov.

15. Sklop

POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik ponudi potrošni material v skladu s posameznimi postavkami za Sklop 15 – Potrošni material, naveden v Specifikacijah predračuna z rekapitulacijo (priloga 2).

16. Sklop

KOSTNI NADOMESTEK OSTEOINDUKTIVNI IN OSTEOSTIMULATIVNI V OBLIKI GRANUL, BLOKA IN PASTE

Kostni nadomestek  iz stekla v obliki granul za zapolnjevanje kostnih defektov pri kroničnem osteomielitisu ali septičnem “non-union”, mora hkrati preprečevati rast bakterij in delovati  ostekonduktivno ter osteostimulativno.  Kostna pasta iz kostnega stekla mora biti takoj pripravna za uporabo brez kakršnekoli predpriprave.

Kostni nadomestek iz betatrikalcijevega  fosfata naj bo v obliki granul , bloka in paste z ustrezno 60%-70% poroznostjo.

17. Sklop

VIJAKI IN PLOŠČE ZA STOPALO, TITAN

Kompresijski vijaki naj bodo cilindrične oblike, s polnim navojem. Navoji naj imajo spremenljiv razmak, kar omogoča boljšo kompresijo. Premer vijakov naj bo 2.5mm (dolžine 8-50mm); 3.5mm (dolžine 12-60mm) in 4.0mm (dolžine 16-60mm). Vijaki morajo biti iz titanijeve zlitine, brez glave, kanulirani, samovrezni in samonavojni. Sistem mora obsegati tudi vodilne K-žice, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta.

18. SKLOP

VIJAKI, PLOŠČE, K- ŽICE ZA STOPALO (ZA MTP SKLEP)

Sistem zaklepnih plošč, namensko oblikovanih za osteosintezo MTP sklepa. Sistem mora vsebovati plošče, vijak in inštrumente za njihovo vgradnjo oz. odstranitev. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanijeve zlitine. Obsegajo naj anatomsko oblikovane T-plošče z 8° dorzifleksije in 5° valgusa treh različnih velikosti in ukrivljene plošče 10° valgusa ter 10° valgusa in 8° dorzofleksije. Luknje za vijake naj omogočajo uporabo po principu dinamične kompresije, kot tudi kotne stabilnosti. Vijaki za pričvrstitev plošč naj bodo premera 3mm in dveh vrst – kortikalni in zaklepni, dolžine od 10-24mm. Za dodatno kompresijo naj sistem vsebuje tudi 3mm kanulirane pritezne vijake dolžine od 18-24mm. Sistem mora obsegati vodilne K-žice premera 1.1mm in 1.6mm, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta. Za začasno fiksacijo plošč mora sistem vsebovati tudi K-žice z bunko, ki mora biti v vodilnem delu prav tako brušena v obliki trokarja ali bajoneta.

Datum:                                                                    Žig                            Odgovorna oseba ponudnika:

Priloga 4

Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

| Podizvajalec - naziv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov/sedež |  |  |
| Davčna številka / matična številka | DŠ | MŠ |
| TRR |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca (ime in priimek, funkcija) |  |  |

IZJAVA

Pri izvedbi javnega naročila »DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO« bomo za glavnega izvajalca oz. njegovega partnerja izvajali naslednja dela:

| Vrsta del | Količina | Vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- |

Na podlagi petega odstavka 94. člena ZJN -3 zahtevamo neposredno plačilo

(ustrezno obkrožiti)

DA 		NE

- Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

- Izjavljamo, da ima ponudnik do nas poravnane vse svoje obveznosti, zapadle do dneva oddaje ponudbe.

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s popustom, ki ga je glavni ponudnik podal na ponudbeno ceno (velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).

- V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo naročniku izročili ustrezno soglasje k neposrednim plačilom (v primeru, da zahtevamo neposredna plačila) oz. izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu najpozneje v 30 dneh od zadnjega nakazila poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Datum:                   				Žig                  Odgovorna oseba podizvajalca:

___________________________

PRILOGA 5

## VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba izvajalca:

___________________________

IZVRŠNICA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI Priloga 6

DOLŽNIK 	___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU

ime ali firma

sedež ali poslovni naslov

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko				 z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti 			obrestna mera

na podlagi	Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz javnega naročila št. ___________________

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

2. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

3. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma 									sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku			 datum 				podpis odgovorne osebe

PRILOGA 7

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN O POVEZANIH DRUŽBAH

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO«

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava materiala za osteosintezo« naročnika Splošna bolnišnica Brežice, podajamo sledečo izjavo o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih osebah. V lastništvu zgoraj navedenega ponudnika so udeležene sledeče osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov | Matična št. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

PRILOGA 8

IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika):

Naslov stalnega bivališča:

v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO« naročnika Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv:

Poslovni naslov:

Matična št.:

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjavo poda odgovorna oseba ponudnika.

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

Opomba:

OBRAZCA NI POTREBNO IZPOLNITI. JE DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE KOT INFORMACIJA.  V IZPOLNITEV IN PODPIS BO POSLANA IZBRANIM PONUDNIKOM.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, matična številka: 5105323, ID številka za DDV: SI58152784, ki jo zastopa direktorica Anica Hribar (v nadaljevanju: kupec)

in

, matična številka      , davčna številka      , ki ga zastopa        (v nadaljevanju: dobavitelj),

se dogovorita in skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM št.

UVODNE DOLOČBE

- člen

(1) Kupec in dobavitelj ugotavljata, da:

- je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo »DOBAVA MATERIALA ZA OSTEOSINTEZO«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave       z dne      , v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), v nadaljevanju: ZJN-3;

- je kupec na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka      , z dne      , izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje za sklop/e      ,

- da je dobavitelj strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. 410-6/2025 z dne 28. 8. 2025, ter ponudba dobavitelja, št.       z dne       (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

- člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

Razpisna dokumentacija in ponudba sta sestavni del tega sporazuma. Sestavni del tega sporazuma je tudi seznam podizvajalcev, predložen v skladu s točko 4.2. I. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

(1) Predmet pogodbe je sukcesivna dobava potrošnega materiala, ki  ga naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej opredeliti.

(2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v dobaviteljevi ponudbi, št.       z dne      , razpisni dokumentaciji in naročnikovih tehničnih zahtevah in specifikacijah, ki so priloga tega sporazuma.

(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z dobaviteljem med samim trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa dobavitelj v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

- člen

(1)Ta sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od dneva podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe pri naročniku zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

(2) V primer izvajanja skupnih javnih naročil za posamezne artikle, ki jih bo izvajalo Ministrstvo za javno upravo, na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14 in 96/14) in pravnomočnosti odločitev za posamezna predmetna skupna javna naročila, se okvirni sporazum v tem delu prekine.

IZVEDBA

- člen

(1) Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od dobavitelja na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

(2) Blago je treba dostaviti ddp Splošna bolnišnica Brežice – razloženo lekarna bolnišnice.

PRAVICE IN OBVEZE ZA KUPCA IN DOBAVITELJA

- člen

Kupec se obvezuje, da bo:

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,

- posredoval svoje zahteve dobavitelju v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih dobav,

- obveščal dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev dobave.

- člen

Dobavitelj izjavlja, da se je seznanil z obsegom naročila pred oddajo ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma, in se obvezuje, da bo:

- izvajal naročilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije in pravili stroke,

- izvajal obveznost strokovno, brezhibno in kvalitetno,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- zagotavljal odzivnost vsak delovni dan v letu,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo naročila,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev naročila,

- ves čas izvajanja naročila spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena tega sporazuma, svojo ponudbo, št.       z dne      , na podlagi katere je bil izbran in določila tega okvirnega sporazuma,

- za opravljene dobave izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi dobavami.

KAKOVOST BLAGA

- člen

Dobavitelj zagotavlja kvaliteto proizvodov, ki ustrezajo obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in pravilom stroke.

PRIMOPREDAJA BLAGA

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

ZAVRNITEV NAROČILA S STRANI DOBAVITELJA

- člen

(1) Če kupec naroči dobavo, za katero dobavitelj meni, da bi bili z njo kršeni predpisi ali povzročena nesorazmerna škoda kupcu ali tretjemu, lahko izvedbo odkloni, ne da bi kršil določila pogodbe, vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti dejstva, ki utemeljujejo odklonitev. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe dobave ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora dobavitelj kupca na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če kupec pri tem vztraja.

(2) Dobaviteljeva neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti po tej pogodbi, zaradi katere lahko kupec razdre pogodbo v skladu z določbami 21. člena te pogodbe.

POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

(1) S strani kupca je skrbnik te pogodbe Nataša Amon, DMS, vodja inštrumentark.

(2) S strani dobavitelja je skrbnik pogodbe      , ki je tudi odgovoren za dobave po tej pogodbi.

VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

(1) Dobavitelj nudi blago iz 1. člena tega sporazuma po ceni, kot izhaja iz njegove ponudbe št.       z dne      .

(2) Skupna vrednost okvirnega sporazuma znaša       EUR z DDV

(3) Stranki okvirnega sporazuma sta soglasni, da so vsi stroški dobavitelja vključeni v ceno. Cena iz prejšnjega odstavka vsebuje vse dajatve, davke, stroške, izobraževanja uporabnikov. Cene so podane DDP naročnik (Incoterms 2010).

(4) Cene so za čas trajanja tega okvirnega sporazuma fiksne.

(5) V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

(6) Plačilo iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma bo izvedeno na podlagi opravljene dobave iz 3. člena tega okvirnega sporazuma.

DOBAVNI ROKI

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo kupcu dobavil blago v rokih dogovorjenih ob naročilu blaga oziroma na dogovorjen dan, vendar najkasneje v rokih in na mesto, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dan in uro oddaje naročila po elektronskih medijih velja dan in ura, ko je naročilo poslal kupec, za naročilo dano pisno po pošti velja dan in ura oddaje naročila, ko je naročilo prejel dobavitelj. Kupec lahko blago naroča v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, ko dobavitelj iz upravičenih razlogov ne more dobaviti blaga ali blaga nima, mora o tem nemudoma obvestiti kupca. Dobava se opravi po dogovoru s kupcem. Če dobavitelj ne more zagotoviti dobave takrat, ko jo kupec želi, kupec o tem takoj po faxu obvesti dobavitelja in nabavi blago drugje.

Dokončna dobava nastopi s trenutkom podpisa prevzemnice oziroma dobavnice blaga s strani kupca.

- člen

(1) Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi predložene in podpisane dobavnice oziroma prevzemnice.

(2) Kupec je dolžan blago in embalažo ob prevzemu na običajen laičen način pregledati. V primeru napak v količini, je dolžan dobavitelja najkasneje v 48 urah o tem pisno obvestiti in mu omogočiti v istem roku pregled reklamiranega blaga. Kakovostna odstopanja lahko kupec pisno po pošti ali faxu reklamira najkasneje v tridesetih (30.) dneh od prevzema. V primeru skritih napak v količini in kvaliteti, jih je dolžan kupec reklamirati v treh dneh po odkritju napake pisno po pošti ali faxu.

(3) V primeru, da reklamacije ni mogoče sporazumno rešiti, spor reši tričlanska komisija, v kateri sodelujeta po en član vsake stranke, tretjega pa imenujeta imenovana člana sporazumno. Če se dobavitelj pozivu kupca ne odzove v roku, velja kupčeva ugotovitev.

Blago, ki ne ustreza kvaliteti ali rokom uporabe, se zavrne, dobavitelj pa mora dostaviti (nadomestiti) blago ustrezne kvalitete v roku iz prejšnjega člena te pogodbe, v nasprotnem primeru pa je dobavitelj dolžan ustrezno znižati vrednost računa, kupec pa lahko v tem primeru unovči garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma in tudi razdre okvirni sporazum brez posledic zase in zahteva od dobavitelja povrnitev nastale škode.

PLAČILNI POGOJI

- člen

(1) Dobavitelj bo za opravljene dobave po tem okvirnem sporazumu kupcu izstavljal e-račune skladno s ponujeno ceno iz prejšnjega člena.

(2) Kupec bo dobavitelju vsak izstavljen e-račun, ki ga bo predhodno potrdil kupčev skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun dobavitelja številka IBAN        odprt pri banki       .

- člen

(1) Kupec se zavezuje račun plačati v 60. dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu kupca.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če kupec zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

(4) Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca številka IBAN       odprt pri banki       .

Dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

(1) Dobavitelj jamči, da bodo dobave izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami kupca.

(2) Dobavitelj jamči tudi za osebe, ki bi po njegovem naročilu opravile dobave ali del dobave, kot če bi jo opravil sam.

(3) V kolikor dobavitelj ni sposoben zagotoviti posameznih dobav, ki so predmet te pogodbe, lahko kupec takšne dobave naroči pri drugih ponudnikih na stroške dobavitelja.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

- Dobavitelj se zavezuje naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, žigosano, podpisano in overjeno ustrezno finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini petih odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti materiala za obdobje 12 mesecev z DDV z dobo veljavnosti za najmanj šestdeset (60) dni daljšo od končnega roka dobav (2 leti + 60 dni).

(2) Kupec bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če dobavitelj del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če bo kupec razdrl okvirni sporazum zaradi kršitev ali zamude na strani dobavitelja;

- če se na zahtevo kupca, v primernem roku, ki ga določi kupec, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- če bo dobavitelj kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in zaupnosti podatkov.

VIŠJA SILA

- člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank okvirnega sporazuma in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.

(2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti kupca o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka.

(3) Nobena od strank iz okvirnega sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

(1) Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost, in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

(2) Kot poslovno skrivnost je dolžan tudi kupec varovati poslovne podatke o dobavitelju, ki jih pridobi na podlagi izvajanja tega okvirnega sporazuma.

(3) Dobavitelj se zavezuje, da brez izrecne pisne kupčeve privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z kupčevimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot dobavitelj dostop v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma ali po tem, če so ta gradiva označena z oznako interno oziroma zaupno.

(4) Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse dokumente in njihove kopije, pridobljene v okviru medsebojnega pogodbenega sodelovanja, ki vsebujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost.

(5) Kupec lahko od dobavitelja zahteva polno odškodnino za vso škodo, ki jo utrpi in ki izvira iz objave ali okoriščanja z kupčevimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma, kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

ODSTOP OD POGODBE

22. člen

(1) Če se med opravljanjem del po tem okvirnem sporazumu izkaže, da se dobavitelj ne drži pogojev okvirnega sporazuma oziroma da dela ne opravlja v skladu z okvirnim sporazumom, ga kupec na to opozori. Če v roku dveh (2) dni od dneva prejema opozorila dobavitelj dela ne prilagodi zahtevam kupca oziroma določilom okvirnega sporazuma, lahko kupec takoj po preteku tega roka okvirni sporazum enostransko razdre, dobavitelj pa mu je dolžan povrniti morebitne stroške in nastalo škodo.

(2) Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša sedem (7) dni, razen če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči z dnem sklenitve okvirnega sporazuma oziroma z dnem vročitve pisne odpovedi okvirnega sporazuma nasprotni pogodbeni stranki.

(3) V kolikor bo katero izmed skupnih javnih naročil, ki ga izvaja Ministrstvo za javno upravo, na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14 in 96/14) v času trajanja te pogodbe pravnomočno, pogodba preneha veljati v skladu z drugim odstavkom 22. člena pogodbe.

- člen

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno.

(2) Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih stranki okvirnega sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Brežicah.

KONČNE DOLOČBE

- člen

(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh strank okvirnega sporazuma.

(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in določila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme kupec en (1) izvod in dobavitelj en (1) izvod.

| DOBAVITELJ: | KUPEC: Splošna bolnišnica Brežice |
| --- | --- |
|  | Anica Hribar direktorica |
| V ………………., dne ……………….. | V Brežicah, dne ………………. |

Priloge:

- ponudba z dne       , katere del je predračun      ,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 410-6/2025,  z dne 28. 8. 2025.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)