## OBR 3A
OBR- 3A - Specifikacija s ponudbenimi cenami
Ponudnik:___________________________________________________________________________________________
Zap. št. blaga | Naziv postavke | Strokovno tehnične zahteve/ ali enakovredno | Vezano na aparature (kompatibilno z) | Količina za 48 mesecev | EM | Proizvajalec | Pakiranje | Kataloška številka | Cena na EM brez DDV | DDV (stopnja) | Cena na EM z DDV | SKUPAJ cena brez DDV za celotno okvirno količino | DDV (znesek) | SKUPAJ cena z DDV za celotno okvirno količino
SKUPINA 7 - GASTRO III
57 | Detergent encimski | Raztopina encimskega detergenta za čiščenje endoskopskih instrumentov pred razkuževanjem. Vsebuje proteazni encim subtilisin, neionske in anionske površinsko aktivne snovi in propilen glikol. Nevtralni pH. Rahlo penjenje. Hitro delovanje (<1 min). Kompatibilen s kovinskimi, plastičnimi in elastomernimi materiali. Pakiranje 1 L. Registrirano na Uradu RS za kemikalije. Obvezna priloga: najnovejša različica varnostnega lista v slovenskem jeziku. Ponudnik mora ponuditi tudi kompatibilen dozator (dozirno pumpo). Delovanje v manj kot 1 minuti – odstrani minimalno 50 % organskih oblog. |  | 2520 | KOS
SKUPINA 26 - SHAVER ZA NOS
102 | Shaver za nos | Sinusno rezilo, premer 3,5 mm. x 11 cm dolžine, ravna lanceta, vrtljiv M4, vrtenje za 360°, delovna hitrost 5000 vrt./min, nihanje, zamaknjena rezalna površina, rezanje v 3 ravninah, z namakalno cevjo | MEDTRONIC 1883504HR | 180 | KOS
SKUPINA 27 - KOMPLET CEVI
103 | Sistem za hlajenje | Komplet cevi za hladilno tekočino, konica z dvojno kanilo, komoro s stiskalno kapalko | MEDTRONIC 3318506 | 20 | KOS
104 | Sistem za izpiranje | Komplet cevi za izpiranje, | MEDTRONIC 3318503 | 40 | KOS
SKUPINA 30 - INF. SISTEM
107 | artroskopski inf.sistem | artroskopski inf.sistem,ecospike konica,kapalna komora,valjčna objemka,cevni priključek,brez lateksa,cev pvc,dolžina cc330cm | BRAUN 3804003 | 4500 | KOS
SKUPINA 32 - SISTEM ZA INSTILACIJO
110 | Sistem za instilacijo | Set za instilacijo tipa Y z dvema konicama in ščitniki Easyflow, dvema sponkama, oblikovano komoro, cevjo dolžine 1524 mm z notranjim premerom 4,95 mm, valjčno sponko, medicinsko sponko, adapterjem za kateter (instilacijo), silikonsko cevjo in prezračevalnim pokrovčkom | BAXTER E5MC4007N | 2000 | KOS