Št.: 16-42/25

Datum: 02.09.2025

NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM

Zaporedna številka: 16-42/25

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3.

| Naročnik za: dobavo in montažo opreme | Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UNKIZ) |
| --- | --- |
| Naročnik za: pripravo prostora, šolanje oseb uporabnika, demontažo in odvoz stare opreme in vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe: | Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: SB Novo mesto) |

»Nakup drage medicinske opreme za JZZ v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; Prednostna naloga PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost;

Specifični cilj RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti.

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO ( v nadaljevanju: MR) Z VZDRŽEVANJEM

Predmet naročila obsega:

- 1.1 Dobava in montaža opreme - 1.2 Šolanje osebja uporabnika - 2.1 Priprava prostora - 2.2 Demontaža in odvoz starega obstoječega MR aparata - 3. Vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3, UNKIZ in SB Novo mesto (v nadaljevanju: sonaročnika), vabita zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM.

Predmet naročila je enovit in se oddaja kot celota. Naročilo ni razdeljeno na sklope.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb, kot je določen na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo na dan in ob uri, določeni na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN ter bo potekalo na naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: do 31. 12. 2025.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za predložitev ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za predložitev ponudb. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

OBVEZEN OGLED

Termin ogleda lokacije, kamor se dobavi MR je 15.09.2025 s pričetkom  ob 09:00 uri.

Zbor pred vhodom v upravno stavbo SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

Naročnik organizira ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila, zato da se ponudniki seznanijo z vsemi okoliščinami in jih upoštevajo pri ustrezni pripravi ponudbe oziroma ponudbene cene z vključitvijo vseh stroškov, potrebnih za uspešno izvedbo javnega naročila.

Ogled lokacije s strani ponudnikov je obvezen za oddajo dopustne ponudbe. Ogled ponudnik opravi na lastno odgovornost in lastne stroške.

Na ogledu je možno fotografiranje in snemanje. Ogled ni namenjen pojasnjevanju odprtih vprašanj, saj komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila ali pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ogleda lokacije se lahko udeležijo osebe, pooblaščene s strani ponudnika, ki na začetku ogleda predložijo naročniku veljaven osebni dokument ter izpolnjen in podpisan obrazec št. 17 »Pooblastilo in potrdilo za ogled lokacije«. Po izvedenem ogledu naročnik oziroma s strani naročnika pooblaščena oseba potrdi udeležbo osebe na ogledu s pisno potrditvijo obrazca »Pooblastilo in potrdilo za ogled lokacije«, katerega ponudnik obvezno predloži v ponudbi, drugače naročnik ponudbo izloči kot nedopustno. S strani naročnika potrjen obrazec št. 7 »Pooblastilo in potrdilo za ogled lokacije« mora v ponudbi predložiti eden izmed gospodarskih subjektov, ki sodeluje v ponudbi.

Naročnik med izvajanjem pogodbenih obveznosti ne bo priznal dodatnih, nepredvidenih oziroma več del (oz. stroškov iz tega naslova), ki bi izvirala iz nepoznavanja stanja objektov, lokacije ter stanja na terenu.

Datum: 02.09.2025

Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Podatki o naročnikih in virih financiranja

»Nakup drage medicinske opreme za JZZ v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; Prednostna naloga PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost;

Specifični cilj RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti.

UNKIZ in SB Novo mesto izvajata postopek oddaje predmetnega javnega naročila kot sonaročnika, in sicer nastopa UNKIZ kot naročnik v delu, ki se nanaša na nabavo opreme (dobava in montaža opreme), SB Novo mesto pa nastopa kot naročnik v delu, ki se nanaša pripravo prostora, vključno z demontažo in odvozom stare opreme, šolanje osebja in vzdrževanje opreme.

UNKIZ je s sklepom št. 430-11/2025-2718-1 z dne 01.08.2025 pooblastil SB Novo mesto, da izvede postopek oddaje javnega naročila za celoten predmet javnega naročila do sprejema odločitve. Odločitev o oddaji naročila bosta oba sonaročnika: UNKIZ in SB Novo mesto, sprejela skupno.

Glede na navedeno velja:

| - Naročnik 1 za dobavo opreme je UNKIZ; - Naročnik 2 za pripravo prostora, demontažo in odvoz stare opreme, šolanje osebja uporabnika in vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe je SB Novo mesto; - V dokumentaciji se za UNKIZ in SB Novo mesto (mestoma tudi uporabnik) uporablja enoten pojem naročnik, saj imata skupno vlogo - vlogo sonaročnika in sta v tej vlogi povezana. |  |
| --- | --- |
| 2. Splošna navodila |

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih in žigosanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

3. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZfisP-1 in 39/25) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, poda podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

4. Navodilo za oddajo elektronske ponudbe

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

- Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi; - Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega obrazca 1 Ponudba. - Ponudnik v razdelek ESPD naloži ESPD obrazec ponudnika (v pdf ali xml dat.). - Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer: scan celotne ponudbene dokumentacije - vse izjave, priloge, vzorec pogodb, izjav,… - Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolni in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce vseh sodelujočih (partnerjev in/ali podizvajalcev) ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta. Enako velja za vse zahtevane obrazce za partnerje/podizvajalce.

5. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe morajo biti pripravljene v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v angleškem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

6. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

7. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

8. Ponudba s podizvajalci

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalcem, ga mora nominirati v ponudbi.

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Naročnik izpostavlja, da ima tudi fizična oseba (s.p.), ki povzema del storitev in ni zaposlena pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, položaj gospodarskega subjekta in mora biti v ponudbi nominirana bodisi kot partner ali podizvajalec.

V kolikor ponudnik nastopa s  podizvajalcem, mora to navesti v ESDP obrazcu in na obrazcu 1 Ponudba.  Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESDP obrazec in ostale obrazce, ki so zahtevani za podizvajalce ter izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESDP obrazca in obrazca Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

-	navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (na obrazcu 6: Izjava o nastopu s podizvajalci),

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (na obrazcu Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta),

-	izpolnjene ESPD in Izjave zakonitih zastopnikov podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev,

-	izjavo podizvajalca glede neposrednih plačil (na obrazcu Izjava podizvajalca).

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev.

9. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

10. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

11. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno vsem ponudnikom z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki imajo skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti status poslovne skrivnosti. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika (v kolikor ta žig uporablja ali niso podpisani elektronsko) oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

14. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 31. 12. 2025.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje veljavnosti ponudbe.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami ZPVPJN, po postopku in na način kot ga določa ta zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

16. Sklenitev pogodb

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodb.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe na način, da bo posredoval z njegove strani podpisano pogodbo, ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

Naročnik bo od takšnega ponudnika unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, lahko pa tudi zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

17. POMEMBNA OPOZORILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

Gospodarski subjekt (ponudnik) lahko naročnikove zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, vendar pa morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila izvesti gradnje ali storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti. To pomeni, da morajo biti ti drugi subjekti vključeni v ponudbo in sodelovati pri izvedbi naročila. Javno naročilo izvede (izbrani) ponudnik (oziroma skupina ponudnikov) sam ali v konzorciju (prim. 1. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3) ali pa ga ponudnik izvede s podizvajalci (le ti namreč za ponudnika dobavijo blago ali izvedejo storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila, prim. prvi odstavek 94. člena ZJN-3).

Subjekti, na čigar kapacitete se ponudnik sklicuje glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo, morajo biti nominirani v ponudbi. Naročnik izpostavlja, da ima tudi fizična oseba, ki povzema del storitev in ni zaposlena pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu, položaj gospodarskega subjekta in mora biti v ponudbi nominirana bodisi kot partner ali podizvajalec.

Ponudniki naj ponudbeno dokumentacijo pripravijo z največjo skrbnostjo v skladu z zahtevami naročnika in pravno prakso DKom zlasti na področju podizvajalstva.

Ponudnik v ponudbi i na lastnih obrazcih in dokumentih, ki bi jih prilagal ne sme podajati nobenih dodatnih pogojev poslovanja, zahtev, ipd. (npr. "Splošnih pogojev poslovanja"), kljub morebitnim pripisom, da veljajo le za področja, ki jih naročnikova dokumentacija ne ureja ipd.. V nobenem pogoju pa zapisi na takšnih obrazcih ne smejo biti neskladni z naročnikovimi zahtevami in pogoji. V kolikor kakšna navedba v razpisni dokumentaciji po mnenju ponudnika ni dovolj jasno opredeljena oz. določena zadeva sploh ni opredeljena, pa bi po mnenju ponudnika morala biti, mora na to naročnika opozoriti preko vprašanj na Portalu javnih naročil.

# Merila

Izbira ponudnika bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1 | Najnižja skupna ponudbena cena (vsota vseh postavk (dobava in montaža opreme, priprava prostora, demontaža in odvoz stare opreme in vzdrževanje). | - max. št. točk po merilu cena: 70 točk; - formula za izračun: Tc = 70 x Cn/C (Cn = najnižja cena, C = cena posameznega/ocenjevanega ponudnika). |
| --- | --- | --- |
| Ponder 2 | Količina helija Sistem za hlajenje superprevodnega magneta uporablja manj kot 10 litrov helija. | - ne (0 točk) - da (4 točke) |
| Ponder 3 | Dodatne shimming tuljave v tuljavi za glavo in vrat. Tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej. | - ne (0 točk) - da (4 točke) |
| Ponder 4 | Senzor za bitje srca v telesni tuljavi. Namenska velika telesna tuljava z minimalno 18 kanali vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa, za sinhronizacijo MR sekvenc s pacientovim srčnim utripom brez nameščanja dodatne opreme. | - ne (0 točk) - da (3 točke) |
| Ponder 5 | Visoko-kanalni fleksibilni tuljavi. Velika in mala fleksibilna tuljava imata vsaka vsaj 18 kanalov. | - ne (0 točk) - da (4 točke) |
| Ponder 6 | TSE in TSE Dixon sekvence za sočasno vzbujanje in zajem več rezin. Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon. | - ne (0 točk) - da (4 točke) |
| Ponder 7 | Dinamično kontrastno slikanje abdomna. Vključena je 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca naj temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo. | - ne (0 točk) - da (4 točke) |
| Ponder 8 | Mapping relaksacijskih časov za jetra. MR sistem ima na zajemalni delovni postaji sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra. | - ne (0 točk) - da (3 točke) |
| Ponder 9 | Odstranjevanje šuma in podvojevanje prostorske ločljivosti MR slik. Vključen je paket naprednih tehnik za izboljšanje kvalitete slik za vse anatomije: - lokalno razšumljenje MR slik v slikovnem prostoru z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k-prostoru, - ne-interpolacijsko AI deep learning podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k-prostora), - AI deep learning rekonstrukcijska metoda za razšumljenje pospešenih MR zajemov. | - ne (0 točk) - da (4 točke) |

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba v skladu z zgoraj navedenimi merili (seštevek točk):  TOČKE = T1 + T2 +…+ T9

Ponudnik mora za izkaz izpolnjevanja tehnične prednosti za dodelitev točk po merilih Ponder 2- 9 v okviru ponudbe predložiti ustrezna dokazila. Naročnik bo točke v okviru meril Ponder 2-9 dodelil, v kolikor bo iz v ponudbi predložene tehnične dokumentacije izhajal nedvomen podatek o izpolnjevanju zahteve. V kolikor dokazil v ponudbi ne bo ali le-ta ne bi nedvomno izkazovala izpolnitve kriterija za dodelitev točk, naročnik točk ne bo dodelil. Naročnik ne bo dovolil dopolnjevanja ponudb v delu, ki se nanašajo na podatke za dodelitev točk.

Najugodnejša je dopustna ponudba, ki prejme največje število točk. Število točk se zaokroži na dve decimalki. Največje možno število točk je 100,00.

V primeru, da več ponudb doseže enako najvišje število točk se izvede javni žreb med ekonomsko najugodnejšimi ponudniki z enakim številom točk. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika SB Novo mesto. Izbran bo ponudnik, ki bo izžreban. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, in ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – Odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (Krovna izjava in obrazec ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanja ponudbe zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan roka za predložitev ponudb oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). V obrazcu ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi) - v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. - v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za predložitev ponudb. Ponudnik za vse osebe, za katere mora izkazati predhodno nekaznovanost v ESPD vpiše EMŠO številko. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, kazenske evidence iz zgornjih dveh alinej ni, je dokazilo namesto potrdila iz kazenske evidence enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz te točke. Tak dokument ne sme biti starejši od 4 mesecev od roka za predložitev ponudb. |
| Partnerji v skupni ponudbi | Vsak partner MORA izpolnjevati pogoj |
| Podizvajalci | Vsak podizvajalec MORA izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in obrazec ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | Vsak partner MORA izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | Vsak podizvajalec MORA izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | Vsak partner MORA izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | Vsak podizvajalec MORA izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi). - v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). Opomba: V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga. |
| Partnerji v skupni ponudbi | Vsak partner MORA izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | Vsak podizvajalec MORA izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD. |

| POGOJ 5 glede omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije | V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb: a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | Vsak partner MORA izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj, če prevzamejo v izvedbo več kot 10 % vrednosti naročila. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani.Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec. |
| NAVODILO / OPOMBA | - Gospodarski subjekt je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. - Gospodarski subjekt je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji); oziroma v primeru tujega ponudnika, da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva). Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan (v kolikor ta žig uporablja ali niso podpisani elektronsko) obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Bonitetna ocena | Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6 izdano pri AJPES. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oz. z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60 % ocen na lestvici, bodo izločene. Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in v ponudbi predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena za zadnje poslovno leto, za katero je bil dolžan izdelati in ustreznim institucijam oddati izkaze poslovanja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazilo: Obrazec AJPES (S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON) za ponudnika oziroma vsakega partnerja v skupni ponudbi. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | Vsak partner MORA izpolnjevati pogoj Enako kot ponudnik. Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazilo: Obrazec AJPES (S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON). |
| Podizvajalci | Ni potrebno izpolnjevati pogoja. |

| POGOJ 3 Kršenje pogodbenih določil | Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal dobave/storitve in večkrat kršil pogodbena določila (npr. glede kakovosti, dobavnega roka, roka izvedbe, odzivnih časov, časov odprave napak,…) oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje finančnega zavarovanja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 4 Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti | Gospodarski subjekt mora imeti zavarovano izvajalsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 16. členom GZ-1, in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 200.000 EUR. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazilo: kopija ustrezne zavarovalne police |
| NAVODILO / OPOMBA | Pogoj mora izpolniti gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, in bo dejansko izvedel GOI dela. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Garancijski rok | Ponudnik mora nuditi naslednje garancijske roke: - za opremo zagotavljati najmanj 24 mesečno garancijo, ki prične teči od podpisa primopredajnega zapisnika za brezhibno delovanje celotne ponujene opreme, pri čemer mora garancija vključevati vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme; - za pripravo prostora (GOI): najmanj 5 let garancije, ki prične teči od podpisa primopredajnega zapisnika; - za vzdrževanje: najmanj 12 mesecev garancije na zamenjani rezervni del in izvedeno storitev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 2 Pooblaščeni servis za opremo | Ponudnik zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis (pooblaščen s strani proizvajalca ponujene opreme!), ki zagotavlja odzivne čase in čase odprav napak, okvar v skladu z zahtevami naročnika, pri čemer mora ponudnik v primeru servisa iz tujine zagotoviti komunikacijo med naročnikom in servisom izključno v slovenskem jeziku, na svoje stroške, ter poskrbeti, da bo zagotovljeno upoštevanje odzivnih časov in časov odprav napak. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA, ESPD obrazec in dokazilo o pooblaščenem servisu (pooblastilo dano s strani proizvajalca opreme). |
| NAVODILO / OPOMBA | Dokazilo o pooblaščenem servisu. Ponudnik mora že v okviru ponudbene dokumentacije predložiti naročniku potrdilo proizvajalca opreme, da je pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem roku in po poteku garancijskega roka. Ponudnik mora takega serviserja vključiti v svojo ponudbo kot partnerja ali podizvajalca, v nasprotnem primeru bo ponudba nedopustna in kot taka izločena. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 3 Rezervni deli | Ponudnik mora zagotavljati dobavo rezervnih delov še najmanj deset (10) let po dobavi opreme. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 4 Kadri/strokovnjaki | Da zagotavlja zadostno število strokovno usposobljenega kadra za kakovostno in pravočasno izvedbo dobave, montaže, zagona opreme, preizkusa delovanja opreme ter za izvedbo šolanja osebja naročnika za delo z dobavljeno opremo in v nadaljevanju v času garancijske dobe in po izteku garancijske dobe, za vzdrževanje opreme: Ponudnik mora v ponudbi nominirati najmanj: najmanj 1 serviserja, ki je ustrezno usposobljena za izvajanje posegov na opremi, ki je predmet ponudbe (velja za MR aparat in injektor) - s certifikatom proizvajalca o usposobljenosti za izvajanje servisnih posegov na opremi, ki je predmet ponudbe |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec in dokazila: - obrazec Nominirani kadri - dokazila za posameznega nominiranega serviserja o usposobljenosti (potrdila o usposobljenosti, certifikat proizvajalca opreme,…) za vzdrževanja oz. posege na opremi, ki je predmet ponudbe |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 6 Referenca za pooblaščeni servis za vzdrževanje medicinske opreme | Da ima pooblaščeni serviser opreme, ki ga ponudnik v tem javnem naročilu priglaša za izvajanje storitev vzdrževanja opreme v garancijskem in pogarancijskem obdobju, izkušnje na področju servisiranja ponujene opreme, kar dokazuje s predložitvijo najmanj 1 reference za izvajanje vzdrževanja MR aparatur za obdobje vzdrževanja min. 12 mesecev, v zadnjih 4 letih pred rokom za oddajo ponudb in je storitve vzdrževanja izvajal skladno s pogodbenimi določili. . |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj poleg pa predložiti dokazila: - referenčne izjave naročnikov (investitorjev) za servis. |
| NAVODILO / OPOMBA | V kolikor bo ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazoval z referenco podizvajalca, mora ta podizvajalec v primeru izbire oz. oddaje naročila ponudniku v okviru tega javnega naročila tudi dejansko izvajati storitve vzdrževanja. Zaželeno je, da ponudnik za prijavljene reference že ob oddaji ponudbe predloži tudi potrjene referenčne izjave naročnikov/investitorjev. Sicer ponudnik ob oddaji ponudbe predloži kot dokaz izpolnitve pogoja poleg izjave in ESPD-ja samo izpolnjeni seznam referenc (referenčno listo) z vsemi podatki, vendar bo moral v primeru, da ga bo k temu pozval naročnik v fazi pregleda in analize ponudb, dokazila – ustrezno potrjene reference s strani investitorjev, posredovati naročniku v roku največ 6 del. dni po prejemu poziva (preko sistema eJN). V okviru pogoja želi naročnik z referenco preveriti kakovost storitev vzdrževanja (servisa) zato ni potrebno, da se je referenčni posel (servis) vršil na enakem modelu, kot ga ponudnik ponuja v tem naročilu. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 7 Referenca za gospodarski subjekt | Da ima gospodarski subjekt izkušnje s predmetom javnega naročanja, kar dokazuje s predložitvijo najmanj 1 reference v zadnjih 3 letih pred rokom za predložitev ponudb, da je kot glavni dobavitelj ali partner v skupnem nastopanju ali kot podizvajalec, izvedel dobavo in montažo MR aparata jakosti vsaj 1.5 T, pri čemer je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez reklamacij in pritožb) izpolnil vse pogodbene obveznosti. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj poleg pa predložiti dokazila: - najmanj 1 referenčno izjavo naročnika investitorja) za MR aparaturo. |
| NAVODILO / OPOMBA | V kolikor bo ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazoval z referenco podizvajalca, mora ta podizvajalec v primeru izbire oz. oddaje naročila ponudniku v okviru tega javnega naročila tudi dejansko izvajati storitve vzdrževanja. Zaželeno je, da ponudnik za prijavljene reference že ob oddaji ponudbe predloži tudi potrjene referenčne izjave naročnikov/investitorjev. Sicer ponudnik ob oddaji ponudbe predloži kot dokaz izpolnitve pogoja poleg izjave in ESPD-ja samo izpolnjeni seznam referenc (referenčno listo) z vsemi podatki, vendar bo moral v primeru, da ga bo k temu pozval naročnik v fazi pregleda in analize ponudb, dokazila – ustrezno potrjene reference s strani investitorjev, posredovati naročniku v roku največ 6 del. dni po prejemu poziva (preko sistema eJN). V okviru pogoja želi naročnik z referenco preveriti kakovost storitev gospodarskega subjekta, zato ni potrebno, da se je referenčni posel (servis) vršil na enakem modelu, kot ga ponudnik ponuja v tem naročilu. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

Finančna zavarovanja

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 in f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 in v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) naročnik v postopku javnega naročanja zahteva predložitev spodaj navedenih finančnih zavarovanj.

Finančno zavarovanje je lahko v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki jo/ga izda banka oz. zavarovalnica v državi naročnika. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančna zavarovanja so lahko predložena kot original ali v elektronski obliki (v kolikor je original izdan elektronsko) ali v fizični obliki (v kolikor je izdani original v fizični obliki).

Zavarovanje za resnost ponudbe

- Originalno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo.

- Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša 60.000,00EUR.

- Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati do 31. 12. 2025.

- Zavarovanje se glasi na Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za predložitev ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali

V kolikor je zavarovanje izdano v originalu elektronsko, ponudnik le-tega predloži v ponudbi ob elektronski oddaji ponudbe. V kolikor ponudnik pridobi original v fizični obliki, ponudnik predloži scan zavarovanja v ponudbeni dokumentaciji ob elektronski oddaji ponudbe preko eJN, original pa pošlje na naslov pooblaščenega naročnika SB Novo mesto (s pripisom: »Ne odpiraj – JN 16-42/25, zavarovanje za resnost ponudbe; dostaviti v nabavno službo« po pošti najkasneje 5 dni po poteku roka za predložitev ponudb (vendar ne pred rokom za predložitev ponudb).

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po kupoprodajni pogodbi

Zavarovanje za dobavo in montažo opreme IN pripravo prostora

- Višina zavarovanja: 10 % od vsote pogodbene vrednosti z DDV postavk Dobava in montaža opreme in priprava prostora

- Čas veljavnosti: še najmanj 30 dni po poteku dobavnega roka (roka izvedbe).

- Zavarovanje se glasi na oba upravičenca Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana in Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Zahtevanje dokazila: ponudnik s podpisom obrazca ESPD in krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje bo moral predložiti izbrani ponudnik v 10 dneh po sklenitvi pogodbe.

Splošno o zavarovanju: Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v skladu z vzorcem (iz te razpisne dokumentacije. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izbranega ponudnika ter izročitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izbrani ponudnik:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - ne bo pravočasno ali pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi

- Višina zavarovanja: 10 % vrednosti vzdrževalne pogodbe z DDV

- Pričetek veljavnosti: s pričetkom veljavnosti vzdrževalne pogodbe

- Konec veljavnosti: še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti vzdrževalne pogodbe

- Zavarovanje se glasi na upravičenca: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Zahtevanje dokazila: ponudnik s podpisom obrazca ESPD in krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izbrani ponudnik:

| - ne bo izvajal svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe. |  |
| --- | --- |
| Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku |  |

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (za opremo in pripravo prostora)

- Višina zavarovanja: 5 % od vsote pogodbene vrednosti opreme in priprave prostora z DDV

- Čas veljavnosti: 30 dni po izteku daljše garancijske dobe

- Zavarovanje se glasi na upravičenca: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Zahtevanje dokazila: ponudnik s podpisom obrazca ESPD in krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje bo izbrani ponudnik moral predložiti naročniku v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika.

Upravičenec bo unovčil zavarovanje za odpravo napak tudi v primeru ne predložitve zavarovanja za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi.

Unovčitev: skladno s pogodbenimi določili

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montažami v prostor in njemu pripadajoče prostore, kjer bo nameščen MR aparat. Po končanem posegu in vnosu opreme v prostore, se mora vzpostaviti prvotno stanje v vseh obstoječih prostorih, kjer je bilo potrebno zaradi umestitve aparata v prostor izvesti kakršne koli posege.

Okvirni terminski plan mora predložiti ponudnik kot sestavni del ponudbe.

Izvajalec del mora pred pričetkom izvajanja del pregledati:

- vse obstoječe prostore, v katerih bo izvajal dela; - vse sosednje prostore; - vse zunanje in notranje hodnike; - vse transportne poti, ki vodijo do mesta, kjer se bo izvajalo delo; - vse odprtine, dvigala, vrata, ki vodijo do mesta, kjer se bo izvajalo delo.

Zapisati in poslikati mora vse morebitne poškodbe na zgradbi (strop, stena, tla, stavbno pohištvo, strojna in elektro oprema, strojne in elektro instalacije) in opremi (medicinska in nemedicinska oprema).

Po zaključenih delih, pred primopredajo, mora izvajalec odpraviti vse morebitne poškodbe, ki so nastale tekom izvajanja del, na svoje stroške.

Ponudnik mora ob dobavi in montaži (pred samo primopredajo) in dodatno po potrebi naročnika, na lokaciji naročnika SB Novo mesto, izvesti tudi šolanje naročnikovega osebja za delo s ponujeno opremo v slovenskem jeziku, vse v sklopu ponujene cene.

​Vsa dela, storitve in dobava opreme z montažo, zagonom in šolanjem morajo biti izvedena v skladu z zahtevami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije in njenih prilog.

Rok izvedbe

Rok izvedbe za postavke 1. Dobava in montaža opreme, in 2 Priprava prostora je največ 4 mesece po sklenitvi pogodbe.

- Opis predmeta/postavke: Dobava in montaža opreme

V skladu z zahtevami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije in njenih prilog:

- samostojna word.dat. »Tehnične specifikacije_popis opreme«.

- Projektna naloga

Postavka vključuje najmanj naslednje:

- 1.1 dobavo, montažo, zagon, preizkus delovanja opreme in vzdrževanje opreme v času 24 mesečne garancije - 1.2 Šolanje osebja uporabnika

1.1 Dobave in montaže opreme

Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena, iz redne proizvodnje, tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU in ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v dokumentu »Tehnične specifikacije_popis opreme« in v ostalih delih te dokumentacije o javnem naročilu. Kot dokazilo mora ponudnik v ponudbi predložiti priloge iz katerih je razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: opisi opreme/prospekti material /katalogi proizvajalca/ tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku ali navodila za uporabo in morebitna zahtevana dokazila (certifikati), iz katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh naročnikovih strokovnih zahtev.

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospekti material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, navodila...), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške. Iz priložene dokumentacije mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila). Če ponudnik ne razpolaga z dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, mora k ponudbi priložiti opis opreme v slovenskem jeziku. Iz priložene prospekte in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila).

Vsa ponujena oprema mora imeti CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme ter razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity.

Ponujena oprema mora izkazovati ustrezno kakovost, ki jo ponudnik izkaže s predložitvijo 2 referenc za ponujeno opremo (enak model kot jo ponuja ponudnik v tem javnem naročil – velja za MR in injektor) v zadnjih 4 letih pred objavo obvestila o naročilu (avg 2021– avg 2025), in sicer da je bil MR ponujena oprema uspešno dobavljen in montiran v vsaj 2 različnih zdravstvenih ustanovah (bolnišnice ali klinike) ali v isti zdravstveni ustanovi v različnih obdobjih, v RS ali EU, kjer se oprema redno uporablja več kot 6 mesecev in naročnik – investitor izjavlja, da se oprema ne kvari več kot je običajno in deluje skladno s pričakovanji naročnika glede namena uporabe opreme. Ponudnik v okviru ponudbe referenco predloži na za ta namen pripravljenem obrazcu v tej razpisni dokumentaciji ali drugem obrazcu, ki izkazuje vse podatke, ki jih zahteva naročnik v povezavi s to referenco.

Ostale zahteve so razvidne iz dokumenta Tehnične specifikacije_ popis opreme in iz Projektne naloge.

Postavka mora vključevati tudi vzdrževanje opreme v času 24 mesečne garancije za brezhibno delovanje opreme.

Vzdrževanje v času garancijske dobe

Izbrani ponudnik bo moral tudi v času garancijske dobe na lastne stroške izvajati vzdrževanje po sistemu ALL INCLUSIVE, ki zajema tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca ponujene opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, pri čemer bo moral zagotavljati servisiranje dobavljene opreme (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in uporabnikom potekati izključno v slovenskem jeziku) ter:

- Dosegljivost servisa najmanj v času od ponedeljka do petka (delovni dnevi) od 7:00 do 17:00 ure; - Odzivni čas: 2 uri po prijavi okvare se morajo odzvati vsaj po telefonu in začeti z odpravo napake s pomočjo oddaljenega dostopa. V kolikor okvara zahteva servisni poseg na oddelku, potem se mora serviser najpozneje v 24 urah oglasiti na oddelku in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav); - Časi za dobavo rezervnih delov in odpravo napak: največ 48 ur po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti) oz. v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika oz. izjemoma več po predhodnem pisnem dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe; - V primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 48 ur in se je izvajalec z naročnikom uskladil za daljši rok odprave napake, je dolžan izvajalec naročnika sproti obveščati o poteku odpravljanja okvare in terminom odprave napake. Čas izpada nedelovanja opreme se lahko pozneje kompenzira z rednimi preventivnimi pregledi izven delovnika uporabnika; - Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku, v primeru, da bi zaradi daljših časov odprav napak le-ta utrpel škodo, kriti nastale stroške, če bi naročnik to zahteval.

Redno preventivno vzdrževanje

Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca.

Redni preventivni servis obsega najmanj:

za MR aparaturo

- kontrola polnosti He in dopolnjenje po potrebi - čiščenje notranjosti naprave in njenih delov - menjavo filtrov po specifikaciji proizvajalca - kontrolo mehanskega stanja naprave - preverjanje stanja elektronskih sklopov - preverjanje knjige napak - preverjanje knjige temperature in vlage - preverjanje stanja tuljav - predlog zamenjav pred naslednjim pregledom - ostalo po navodilih proizvajalca.

za hladilni agregat za zagotavljanje hlajenja He

- pregled in po potrebi čiščenje toplotnih izmenjevalcev - čiščenje ali zamenjava zračnih filtrov - kontrolo hladiva in po potrebi dopolnitev - pregled regulacijskih elementov - kontrolo delovanja celotnega sistema.

za ostalo, v kolikor je preventiva predvidena s strani proizvajalcev opreme:

- pregled dejanskega stanja, - vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme (kot npr: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme) - preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, - odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, - pomoč in svetovanje naročniku, - preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, - izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi, - ostala dela po specifikaciji proizvajalca.

Izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti uporabniku v potrditev. Preventivni redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred samo izvedbo.

Naročnik dopušča, da se preventivni pregled izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.

Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar po izteku garancijskega roka

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti servisiranje dobavljene opreme (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku).

Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala  za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.

Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe uporabnika, nato se v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev aparature v fazo brezhibnega delovanja.

Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja opreme v skladu s predpisanimi normativi proizvajalca.

Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti uporabniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba uporabnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja, nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb uporabnika.

Preventivno in servisno vzdrževanje v času garancijske dobe se izvaja po principu »all inclusive« na stroške izvajalca, pri čemer je vključeno tudi vzdrževanje hladilnega agregata in injektorja ter izvajanje proaktivnega monitoringa, ki omogoča oddaljen dostop proizvajalca do aparature in vključuje spremljanje stanja aparature. Oddaljen dostop proizvajalca do opreme v Splošni bolnišnici Novo mesto mora biti v skladu z varnostno politiko Splošne bolnišnice Novo mesto za zunanje izvajalce.

Za vse novo vgrajene dele in storitev vzdrževanja bo moral izbrani ponudnik zagotavljati garancijo najmanj 12 mesecev

1.2 Šolanje uporabnikovega osebja

Vse zahteve so razvidne izdokumenta »Tehnične specifikacije_popis opreme.

Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti.

Garancijska doba

Za dobavljeno in montirano opremo: min. 24 mesecev od uspešne primopredaje. Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijsko dobo ponujene opreme.

V času garancije (garancijskega roka) bo moral izvajalec, če popravilo ne bo izvedeno v roku 30 dni od prijave napake oziroma če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, opremo zamenjali s funkcionalno in kakovostno najmanj enakovredno novo opremo.

2.Opis predmeta/postavke: Priprava prostora

Izbrani ponudnik bo moral v sklopu postavke zagotoviti:

- 2.1 izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije za umestitev novega MR v prostor ter izvedbo vseh potrebnih GOI del za umestitev novega MR aparata v prostor

- 2.2 demontažo in odvoz starega MR aparata

Pri izdelavi projekta PZI bo moral izbrani ponudnik s strokovnjaki sodelovati s pooblaščenimi osebami SB Novo mesto. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami in pooblaščenimi osebami za izdelavo posameznih vrst različnih elaboratov, pridobitev mnenj, študij in ostalih potrebnih dokumentov za uspešno izdelavo projekta.

Izvajalec GOI del ter dobavitelj opreme mora prav tako upoštevati vse smernice podane v projektni nalogi. Zadostiti je potrebno vsaj obstoječim standardom in veljavni zakonodaji.

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montažami v prostor in njemu pripadajoče prostore, kjer bo nameščen MR aparat. Po končanem posegu in vnosu opreme v prostor, se mora vzpostaviti prvotno stanje v vseh obstoječih prostorih, kjer je bilo potrebno zaradi umestitve aparata v prostor izvesti kakršne koli posege. Po končani montaži aparata in izvedenih GOI delih v prostoru mora ponudnik izvesti ustrezno šolanje za delo s z MR aparatom, o izvedenih GOI delih, opremi in inštalacijah, v skladu z zahtevami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije in njenih prilog (dokument Tehnične specifikacije_popis opreme in Projektna naloga).

Garancijska doba

Za izvedena GOI dela (priprava prostora): min. 5 let od primopredaje. Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijsko dobo za opravljene storitve GOI del.

V času garancije bo moral izvajalec zagotavljati za izvedena GOI dela odzivni čas 24 ur od prijave napake do začetka odprave napake in rok za odpravo napak največ 10 koledarskih dni.

- Opis predmeta/postavke: Vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju predmetne opreme po sistemu ALL INCLUSIVE za obdobje 5 let po izteku garancijske dobe. Ta pogodba bo začela veljati po preteku garancijskega roka.

Izvajalec bo moral za vso dobavljeno opremo tudi v času po poteku 24 mesečne garancijske dobe zagotavljati tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, na stroške naročnika (v okviru cene mesečnih pavšalov).

Pri tem bo moral zagotavljati servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku) ter:

- Dosegljivost servisa najmanj v času od ponedeljka do petka (delovni dnevi) od 7:00 do 17:00 ure; - Odzivni čas: 2 uri po prijavi okvare se morajo odzvati vsaj po telefonu in začeti z odpravo napake s pomočjo oddaljenega dostopa. V kolikor okvara zahteva servisni poseg na oddelku, potem se mora serviser najpozneje v 24 urah oglasiti na oddelku in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav); - Časi za dobavo rezervnih delov in odpravo napak: največ 48 ur po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti) oz. v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika oz. izjemoma več po predhodnem pisnem dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe; - V primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 48 ur in se je izvajalec z naročnikom uskladil za daljši rok odprave napake, je dolžan izvajalec naročnika sproti obveščati o poteku odpravljanja okvare in terminom odprave napake. Čas izpada nedelovanja opreme se lahko pozneje kompenzira z rednimi preventivnimi pregledi izven delovnika uporabnika; - Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku, v primeru, da bi zaradi daljših časov odprav napak le-ta utrpel škodo, kriti nastale stroške, če bi naročnik to zahteval.

Cena vzdrževanja po sistemu »All Inclusive« (kpl storitev) mora v mesečnem pavšalu zajemati vse stroške (potrošni material, rezervne dele, delo, potni stroški, nadgradnje programske opreme sistema za izboljšanje delovanja sistema,…).

Naročnik bo plačeval storitve vzdrževanja v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Redno preventivno vzdrževanje

Vsi stroški morajo biti zajeti v ceni – mesečnem pavšalu za vzdrževanje po sistemu All inclusive.

Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti specifikacijo del preventivnega vzdrževanja in navesti število potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta oz. vseh 5 letih ter specificirati rezervne dele, za katere proizvajalec predpisuje menjavo v okviru preventivnih servisov (ki so predpisani s strani proizvajalca ponujene opreme).

Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca.

Redni preventivni servis obsega najmanj:

za MR aparaturo

- kontrola polnosti He in dopolnitev v primeru potrebe - čiščenje notranjosti naprave in njenih delov - menjavo filtrov po specifikaciji proizvajalca - kontrolo mehanskega stanja naprave - preverjanje stanja elektronskih sklopov - preverjanje knjige napak - preverjanje knjige temperature in vlage - preverjanje stanja tuljav - predlog zamenjav pred naslednjim pregledom - ostalo po navodilih proizvajalca.

za hladilni agregat za zagotavljanje hlajenja He

- pregled in po potrebi čiščenje toplotnih izmenjevalcev - čiščenje ali zamenjava zračnih filtrov - kontrolo hladiva in po potrebi dopolnitev - pregled regulacijskih elementov - kontrolo delovanja celotnega sistema.

za ostalo, v kolikor je preventiva predvidena s strani proizvajalcev opreme:

- pregled dejanskega stanja, - vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme (kot npr: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme) - preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, - odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, - pomoč in svetovanje naročniku, - preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, - izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi, - ostala dela po specifikaciji proizvajalca

Izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti naročniku v potrditev. Preventivni redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred samo izvedbo.

Naročnik dopušča, da se preventivni pregled izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.

Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar po izteku garancijskega roka

Vsi stroški izrednega vzdrževanja morajo biti zajeti v ceni – mesečnem pavšalu za vzdrževanje po sistemu All inclusive (za MR aparaturo to pomeni vključno s polnjenjem sistema s He, menjavo hladilnika He (Cold Head) in popravilo ali menjavo tuljave, tudi vse dele in materiale v primeru Quencha).

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku).

Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala  za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti informativni cenik originalnih rezervnih delov za dobavljeno opremo za vse dele, katerih sedanja vrednost presega 500,00 EUR brez DDV /kos (sicer morajo biti v času vzdrževalne pogodbe tudi vsi rezervni deli všteti v ceni mesečnega pavšala vzdrževanja po sistemu All inclusive!).

Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe uporabnika, nato se v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev aparature v fazo brezhibnega delovanja.

Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi proizvajalca.

Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti naročniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.

Izvajalec mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo najmanj 12 mesecev.

Preventivno in servisno vzdrževanje se izvaja po principu »all inclusive«, pri čemer je vključeno tudi vzdrževanje hladilnega agregata in injektorja ter izvajanje proaktivnega monitoringa, ki omogoča oddaljen dostop proizvajalca do aparature in vključuje spremljanje stanja aparature. Oddaljen dostop proizvajalca do opreme v Splošni bolnišnici Novo mesto mora biti v skladu z varnostno politiko Splošne bolnišnice Novo mesto za zunanje izvajalce.

Garancijska doba

Dodatne informacije ponudnikom:

- V kolikor izkazovanje posamezne zahteve naročnika ni razvidno iz originalne dokumentacije ponujene opreme (prospekti material, teh. dokumentacija), lahko ponudnik predloži izjavo proizvajalca o izpolnjevanju posamezne zahteve.

- Naročnik javno naročilo oddaja kot celoto, kar pomeni, da bo izbran in odgovoren za izvedbo en sam ponudnik – za vse:  dobavo opreme z montažo, pripravo prostora in vzdrževanje.

- V kolikor servisiranje opreme ne izvaja ponudnik sam, mora izvajalca vzdrževanja v ponudbi prijaviti kot partnerja v skupni ponudbi ali kot podizvajalca.

- Proaktivni monitoring, ki omogoča oddaljen dostop proizvajalca se nanaša na all inclusive pogodbeno vzdrževanje.

- Za potrošni material injektorja bo naročnik po zaključku tega postopka JN izpeljal samostojen ustrezen postopek JN za nakup potrošnega materiala in ga ponudnik ne vključuje v ponudbeno ceno tega JN razen za čas šolanja naročnika in testiranja opreme pred končno primopredajo – za ta čas cca.1 tedna (10 preiskav) ponudnik vključi tudi potreben potrošni material injektorja.

- Ponudnik novega MR aparata mora poskrbeti, da vplivov na obstoječo MR napravo naročnika ne bo. Dokazno breme in morebitni stroški so na strani ponudnika.

- Naziv in kontaktni podatki pogodbenega vzdrževalca CNS sistema: Obstoječ sistem je GE IFix SCADA, ki ga vzdržuje Metronik, Elementi In Sistemi Za Avtomatiko, Ljubljana d.o.o.. Parametre, ki jih bo potrebno speljati na CNS, določi projektant glede na tehnologijo. Ker komunikacija CNS-a poteka preko mrežne SBNM, se v tehnična prostora predvidita mrežna priključka (FTP cat.6 iz nove KO) za povezavo krmilnikov na obstoječi sistem CNS. Obstoječi CNS je v kotlovnici objekta SBNM.

- Naziv in kontaktni podatki pooblaščenega vzdrževalca sistema varnostne razsvetljave: Sistem varnostne razsvetljave vzdržuje podjetje: MTS INTERNATIONAL d.o.o. Kot varnostni sistem se uporablja BEGHELLI, vezan na nadzorni sistem LOGICAVISUAL- svetlobni nadzor objekta. Dostopno točko določi podjetje, ki ima vzdrževanje sistema in je odvisno od prostih kapacitet.

- Naziv in kontaktni podatki pooblaščenega vzdrževalca sistema požarnega javljanja: Sistem požarnega sistema vzdržuje podjetje ZARJA ELEKTRONIKA. Dostopno točko določi podjetje, ki ima vzdrževanje sistema in je odvisno od prostih kapacitet.

- Naziv in kontaktni podatki pooblaščenega vzdrževalca sistema pristopne kontrole: JANTAR D.O.O, Kranjska cesta 24, 4202 Naklo. Kontrola pristopa deluje preko mrežnega priključka, zato se do kontrolerja (kontrole pristopa) pripravi mrežni in električni priključek. Kontroler- vstopna točka je v bližini vrat.

- Splošni uporabniki na področju obdelave (splošna razsvetljava, vtičnice) se lahko napajajo iz obstoječega etažnega el. razdelilnika R-URG (nahaja je na hodniku pritličja-kirurgija). Iz tega el. razdelilnika je predvideno napajanje splošnih tokokrogov (v R se dogradijo inst. odklopniki, vrstne sponke itd.).

- Vrste napajanja, ki se nahajajo v obstoječem el. razdelilniku R-URG (mreža/DEA/UPS): R-URG je sestavljena iz mrežnega, agregatskega in UPS dela napajanja.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana (v kolikor subjekt žig uporablja ali niso podpisani elektronsko), kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skenirani dokumenti z izpisom elektronske potrditve.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba s prilogami: - »Tehnične specifikacije_popis opreme« word. in scan. - Opis prev. vzdrževanja - Cenik rezervnih delov | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prve dve strani obrazca Ponudba, iz katere je razvidna skupna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. (za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu) |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo (ponudnik) Scan ali pdf. podpisanega espd za ostale sodelujoče subjekte v ponudbi (partnerje, podizvajalce, kapacitete) |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan Potrebno predložiti tudi za partnerje v skupni ponudbi. |
| 6 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Se prilaga le v primeru nastopa s podizvajalci |
| 7 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Se prilaga le v primeru nastopa s podizvajalci |
| 8 | Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Se prilaga le v primeru nastopa s podizvajalci |
| Dokazila | Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov |  |
| Dokazila | Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti |  |
| Dokazila | Pooblaščeni servis za opremo |  |
| Obrazec 11 | Priglašeni kader /strokovnjaki | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| Dokazila | Vsa zahtevana dokazila za kadre / strokovnjake |  |
| Dokazila (9a,9b,10) | Potrjene referenčne izjave (za dobavo in montažo, za servisiranje, za kakovost opreme) | Izpolnjen, potrjen s strani naročnika investitorja. |
| 12 | Finančno zavarovanje za resnost ponudbe | Izpolnjen, podpisan (in žigosan v kolikor gre za original izdan v fizični obliki). |
| 16 | Pooblastilo in potrdilo za ogled lokacije | Izpolnjen, podpisan in žigosan (s strani ponudnika in naročnika!). |

Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan pregledati in se v celoti seznaniti z zahtevami iz projektne naloge za prostor in tehničnimi podatki opreme, na osnovi katerih bo tudi izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo del, in v ponudbi upoštevati vse okoliščine za izvedbo predmeta naročila, vključno s podatki pridobljenimi na ogledu lokacije. Vse nejasnosti v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe mora ponudnik razrešiti s pomočjo zahtev za pojasnila oziroma vprašanj preko portala javnih naročil pred oddajo ponudbe, pri čemer je potrebna tudi skrbnost projektanta.

Obrazec št: 1

# Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Postavka | Opis | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Dobava in montaža opreme, 1 kpl | Po tehn. zahtevah naročnika Ponujeni model MR: Proizvajalec:________________ Model:_____________________ |  |  |  |
| 1.2 Šolanje osebja uporabnika, 1 kpl | Po tehn. zahtevah naročnika |  |  |  |
| 2.1 Priprava prostora, 1 kpl | Po tehn. zahtevah naročnika |  |  |  |
| 2.2 Demontaža in odvoz obstoječega starega MR aparata, 1 kpl | Po tehn. zahtevah naročnika |  |  |  |
| 3 .Vzdrževanje po izteku garancijske dobe po sistemu ALL INCLUSIVE, 5 let (60 mes.), 1 kpl | ponudnik vpiše skupno vrednost za dobo vseh 5 let skupaj kot 1 kpl, (obračunavanje bo potekalo mesečno zato vnos cene - *cena/EM (mes.pavšal) brez DDV= ______________EUR |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

**Obvezne priloge:

- »Tehnične specifikacije_popis opreme - informativni cenik rezervnih delov za opremo, za vse dele, katerih sedanja vrednost presega 500,00 EUR brez DDV/kos, - Opis preventivnega vzdrževanja opreme po navodilih proizvajalca za obdobje 7 (2+5) let od primopredaje opreme

Podatki glede izpolnjevanja kriterijev za dodelitev točk po merilih tehničnih prednosti  (ustrezno navesti DA / NE!):

| Tehnična prednost (Ponder 2-9) | Obvezna tudi navedba podatka ali oprema izpolnjuje kriterij za dodelitev točk: DA / NE |
| --- | --- |
| Količina helija |  |
| Dodatne shimming tuljave v tuljavi za glavo in vrat |  |
| Senzor za bitje srca v telesni tuljavi |  |
| Visoko-kanalni fleksibilni tuljavi |  |
| TSE in TSE Dixon sekvence za sočasno vzbujanje in zajem več rezin |  |
| Dinamično kontrastno slikanje abdomna |  |
| Mapping relaksacijskih časov za jetra |  |
| Odstranjevanje šuma in izboljšanje prostorske ločljivosti MR slik |  |

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do 31. 12. 2025.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je v 30 dneh od datuma prejema pravilno izstavljenega  računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB IN SKRBNIK POGODB: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v RS (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v RS) |  |
| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete smo se sklicevali v oddani ponudbi, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v predmetni razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - imamo bonitetno oceno, kot določeno v Navodilih ponudnikom - gospodarski subjekti, ki sodelujejo v naši ponudbi vključno z našim podjetjem nimajo sedeža v Rusiji in za njih velja, da niso v več kot 50-odstotnem deležu v neposredni ali posredni lasti državljanov Rusije ali fizičnih in pravnih oseb ali organov s sedežem v Rusiji ter zakoniti zastopniki sodelujočih gospodarskih subjektov v naši ponudbi niso ruski državljani, in sodelujoči gospodarski subjekti v naši ponudbi ne delujejo v imenu ali po navodilih državljanov Rusije ali fizičnih in pravnih oseb ali organov s sedežem v Rusiji (vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju); - zagotavljamo plačilni pogoj v 30 dneh datuma prejema posameznega pravilno izstavljenega računa. - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO |
| --- | --- | --- |

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanja ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 6

Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, mat.št. davčna št. in TRR): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: - Dobava in montaža opreme _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV ____, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Šolanje osebja uporabnika_______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV ____, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Priprava prostora _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Vzdrževanje po izteku gar. dobe _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, mat.št. davčna št. in TRR): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina, delež): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: - Dobava in montaža opreme _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV ____, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Šolanje osebja uporabnika_______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV ____, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Priprava prostora _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Vzdrževanje po izteku gar. dobe _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 7

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer:

- Dobava in montaža opreme  ___________EUR brez DDV

- Šolanje osebja uporabnika ___________EUR brez DDV

- Priprava prostora ___________EUR brez DDV

- Vzdrževanje po izteku gar. dobe ___________EUR brez DDV

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 8

Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža in imamo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo dela predmeta naročanja, ki naj bi ga prevzeli v izvedbo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - podjetje nima sedeža v Rusiji in nismo v več kot 50-odstotnem deležu v neposredni ali posredni lasti državljanov Rusije ali fizičnih in pravnih oseb ali organov s sedežem v Rusiji ter zakoniti zastopniki sodelujočih gospodarskih subjektov v naši ponudbi niso ruski državljani, in ne delujemo v imenu ali po navodilih državljanov Rusije ali fizičnih in pravnih oseb ali organov s sedežem v Rusiji; - zagotavljamo plačilni pogoj v 30 dneh od datuma prejema posameznega pravilno izstavljenega računa; - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

# Potrdilo o dobro opravljenem delu - servis

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo, da je

| gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| izvedel naslednja dela - vzdrževanje opreme: |  |
| po pogodbi z nazivom in številko, z dne |  |
| v obdobju od do |  |

Gospodarski subjekt je storitve izvajal pravočasno, v pogodbeno dogovorjenih rokih (odzivnih časih, časih odprave napak), strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene naknadno na zahtevo naročnika. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. - Odgovorna oseba je lahko vodja oddelka, kjer se oprema nahaja in uporablja.

Obrazec št: 9b

# Potrdilo o dobro opravljenem delu – dobava in montaža opreme

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo, da je

| Gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| Vloga gospodarskega subjekta v referenčnem poslu (potrebno navesti ali je gospodarski subjekt nastopal kot glavni dobavitelj, ali kot partner v skupnem nastopu ali kot podizvajalec in del predmeta, ki ga je v referenčnem poslu subjekt izvedel) |  |
| izvedel dobavo in montažo opreme (MR aparat, obvezno navesti jakost, modl in proizvajalca) |  |
| po pogodbi z nazivom in številko, z dne |  |
| Datum uspešne primopredaje |  |

Gospodarski subjekt je storitve izvedel pravočasno, v pogodbeno dogovorjenih rokih, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene naknadno na zahtevo naročnika. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. - Odgovorna oseba je lahko vodja oddelka, kjer se oprema nahaja in uporablja.

Obrazec št: 10

# Potrdilo o kakovosti opreme

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Naziv in naslov potrjevalca reference: _________________________________________________________________

Izjavljamo, da je bila v naši ustanovi dobavljena oprema (navesti model, proizvajalca): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ki jo imamo od primopredaje v nemoteni in učinkoviti uporabi. Datum uspešne primopredaje opreme. Izjavljamo, da oprema deluje nemoteno, kakovostno, da pri uporabi ni nobenih odstopanj od tehničnih karakteristik opreme, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij predmetne opreme. Oprema se od primopredaje redno uporablja, se ne kvari več kot je običajno in deluje skladno s pričakovanji naročnika glede namena uporabe opreme. Podatki za preveritev reference: ime in priimek, elektronska pošta, tel. št: _______________________________________________________________________________________ Kraj in datum:. Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference:; (žig in podpis). OPOMBE: - Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. - Odg. oseba je lahko vodja oddelka, kjer se oprema nahaja in uporablja...

Obrazec št: 11a

Seznam priglašenega usposobljenega kadra

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi kadri, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve:

SERVISER 1 za MR aparat:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Leta delovnih izkušenj na področju servisiranja medicinske opreme |  |
| Potrdilo proizvajalca ponujene opreme o usposobljenosti serviserja | - Datum podelitve potrdila / certifikata: __________________________ - Veljavnost potrdila/certifikata do:______________________________ - Usposobljen je za servisiranje opreme (navesti proizvajalca in model): _____________________________________________ |
| Razmerje do ponudnika (zaposlen / zaposlen pri partnerju / zaposlen pri podizvajalcu) |  |

SERVISER 2 za injektor:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Leta delovnih izkušenj na področju servisiranja medicinske opreme |  |
| Potrdilo proizvajalca ponujene opreme o usposobljenosti serviserja | - Datum podelitve potrdila / certifikata: __________________________ - Veljavnost potrdila/certifikata do:______________________________ - Usposobljen je za servisiranje opreme (navesti proizvajalca in model): _____________________________________________ |
| Razmerje do ponudnika (zaposlen / zaposlen pri partnerju / zaposlen pri podizvajalcu) |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 12

Vzorec zavarovanja za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:  SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. _________________ (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne _______________(vpiše se datum objave), katerega predmet je NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM

ZNESEK IN VALUTA: ______60.000,00 EUR______________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________ (v kolikor je original izdan v fizični obliki)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v elektronski obliki (v papirni obliki s priporočeno pošto, v kolikor je original izdan v fizični obliki)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

3. naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 13

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo po kupoprodajni pogodbi

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana in SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana in SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM

ZNESEK IN VALUTA:

- 10% pogodbene vrednosti z DDV seštevka vrednosti 1. Dobava in montaža opreme (1.1 +1.2) in 2. Priprava prostora (2.1+2.2)

MOREBITNE LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v elektronski obliki (v papirni obliki s priporočeno pošto, v kolikor je original izdan v fizični obliki)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 14

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM  – vzdrževanje sistema

ZNESEK IN VALUTA: 10% vrednosti vzdrževalne pogodbe z DDV

MOREBITNE LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v elektronski obliki (v papirni obliki s priporočeno pošto, v kolikor je original izdan v fizični obliki)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 15

Vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM

ZNESEK IN VALUTA:

5% vrednosti dobavljene opreme in vrednosti priprave prostora z DDV

MOREBITNE LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v elektronski obliki (v papirni obliki s priporočeno pošto, v kolikor je original izdan v fizični obliki)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 16

Pooblastilo in potrdilo za ogled lokacije

Pooblastilo za ogled lokacije  (izpolni ponudnik)

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM«

spodaj podpisani (ime in priimek) _________________________________________________________________________________,

odgovorna oseba gospodarskega subjekta (firma in sedež) _________________________________________________________________________________,

za udeležbo na ogledu lokacije pooblaščam (ime in priimek) _____________________________________________.

Pod materialno in kazensko odgovornostjo v zvezi z izvedbo ogleda lokacije izjavljamo, da bomo vse informacije, pridobljene na samem ogledu, uporabili izključno in samo za namen priprave ponudbe, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, in potrjujemo, da smo seznanjeni z dejstvom, da je ogled lokacije v tem javnem naročilu obvezen pogoj za oddajo dopustne ponudbe.

Datum: __________________________

| Žig | Podpis zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potrdilo za ogled lokacije (izpolni pooblaščeni predstavnik naročnika)

Potrjujemo udeležbo zgoraj navedene pooblaščene osebe na ogledu lokacije v zvezi z javnim naročilom »NAKUP APARATA ZA MAGNETNO RESONANCO Z VZDRŽEVANJEM«.

Datum: __________________________

| Žig | Podpis poobl. predstavnika naročnika: |
| --- | --- |
|  | _________________________________ |

Vzorec pogodbe o dobavi opreme

| Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Osrečki, v. d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 | Podpisnik pogodbe: Ivan Osrečki, v. d. direktorja |
| --- | --- |

in

| Uporabnik: Splošna bolnišnica Novo mesto Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto ki jo zastopa doc.dr. Milena Kramar Zupan, direktorica Matična številka: 5054621000 Davčna številka: 82657106 | Št.: Podpisnik pogodbe: Doc.dr. Milena Kramar Zupan, direktorica |
| --- | --- |

| ter |  |
| --- | --- |

| Dobavitelj: ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: TRR: SI56 , odprt pri | Št.: Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

sklepajo

POGODBO št. ___________

o dobavi MR aparata

UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za predmet »Nakup aparata za magnetno resonanco z vzdrževanjem«, z interno oznako ________; objava obvestila o naročilu dne __________ na portalu javnih naročil pod št. objave ______________ in v Uradnem listu EU TED pod št. objave ______;

- je bil dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. ___________ z dne _________ (objava na portalu javnih naročil dne _______), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- je oprema, ki je predmet te pogodbe, sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR);

- bo za pogarancijsko vzdrževanje opreme, ki se dobavlja po tej pogodbi, uporabnik z dobaviteljem sklenil ločeno pogodbo najkasneje do izteka garancijske dobe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je:

- 1.1 dobava 1 kosa MR aparata, znamke ________________, model ____________ za uporabnika, vključno z namestitvijo in vgradnjo oz. montažo dobavljene opreme z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje opreme;

- 1.2 izvedba šolanja osebja uporabnika za pravilno rokovanje z dobavljeno opremo;

- 2.1 priprava prostora (izvedba vseh del potrebnih za ureditev oz. pripravo prostora uporabnika, v katerem bo nameščena dobavljena oprema. Dela se morajo izvajati skladno z Navodili za izvajanje GOI del, ki jih uporabnik izroči dobavitelju in jih je potrebno prilagoditi procesu dela uporabnika ter vse vnaprej definirati z uporabnikom glede načina in etapnosti izvajanja zaradi zagotavljanja uporabnosti ostalih prostorov uporabnika;

- 2.2 demontaža in odvoz stare (obstoječe) opreme, ki jo zamenja nova iz tč. 1.1 tega člena.

Dobavitelj nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS.

ROK IN KRAJ DOBAVE

- člen

Rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena te pogodbe je  _________ (največ 4) mesece od sklenitve pogodbe.

Kraj dobave: lokacija uporabnika. Mikrolokacijo uporabnik sporoči dobavitelju naknadno.

Opremo prevzame in preizkusi uporabnik, o čemer se sestavi in podpiše primopredajni zapisnik.

- člen

Dobavitelj mora naročnika in uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte vsaj 5 delovnih dni pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, uporabnik ni dolžan sprejeti.

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe ali specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar dobavitelj preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

- člen

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

PRIMOPREDAJA

- člen

Primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, zagona in preizkusa delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika, vseh izvedenih funkcionalnih preizkusov in preverjanja doseganja zahtevanih parametrov dobavljene opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Za opremo, za katero je tako posebej določeno oz. to zahteva njen namen, je potrebno opraviti še vse postopke validacij in kalibracij.

Uporabnik in dobavitelj se dogovorita o datumu, poteku in načinu izvedbe primopredaje. Na primopredaji je lahko prisoten tudi naročnik.

Ob primopredaji opreme je dobavitelj dolžan predati uporabniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na opremo, kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- originalna navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku, če to odobri uporabnik),

- seznam pooblaščenih serviserjev za dobavljeno opremo,

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual), ki mora vsebovati podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisih, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti opreme, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.,

- spisek nujnih rezervnih delov z informativnimi cenami,

- instalacijska poročila vključno s konfiguracijo sistema.

O primopredaji se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta uporabnik in dobavitelj. Če je na primopredaji prisoten naročnik, zapisnik podpiše tudi naročnik. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja uporabnika, zato je seznam prisotnih oseb uporabnika na šolanju sestavni del primopredajnega zapisnika (navedba v samem zapisniku ali kot priloga zapisnika).

Opcijsko: PODIZVAJALCI

7. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bo dobavitelj predmet pogodbe deloma izpolnil sam, deloma pa s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, mat.št. davčna št. in TRR): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: - Dobava in montaža opreme _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Šolanje osebja uporabnika_______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Priprava prostora _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, mat.št. davčna št. in TRR): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina, delež): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: - Dobava in montaža opreme _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Šolanje osebja uporabnika_______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV - Priprava prostora _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV |

Naročnik bo za vsa dela, opravljena po tej pogodbi, ne glede na to, ali jih dejansko opravi dobavitelj ali podizvajalec, plačal dobavitelju, ker podizvajalec ni zahteval neposrednega plačila.

ALI

Podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika oz. uporabnika in dobavitelja.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec (dobavitelj) s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika in uporabnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik oz. uporabnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, - glavni izvajalec (dobavitelj) svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik oz. uporabnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju.

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika oz. uporabnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če dobavitelj za izvajanje predmeta te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku in uporabniku v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- podatke in dokumente iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- svojo pisno izjavo in pisno izjavo prvotnega podizvajalca, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- soglasje novega podizvajalca, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, če je novi podizvajalec zahteval neposredna plačila za svoje storitve.

Naročnik oz. uporabnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik oz. uporabnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik oz. uporabnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora dobavitelj najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Dobavitelj odgovarja za opravljeno delo podizvajalca in drugih subjektov, ki so po njegovem naročilu delali pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil (smiselna uporaba 630. člena Obligacijskega zakonika).

POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost znaša _____________EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne.

| Predmet | Kol. | Enota | Cena brez DDV | Vrednost DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Dobava in montaža opreme: __________________ | 1 | Kpl |  |  |  |
| 1.2 Šolanje osebja uporabnika | 1 | Kpl |  |  |  |
| 2.1 Priprava prostora | 1 | Kpl |  |  |  |
| 2.2 Demontaža in odvoz stare opreme | 1 | Kpl |  |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |

PLAČILNI POGOJI

- člen

Dobavitelj izstavi račun za dobavljeno opremo naročniku po opravljeni dobavi. Obvezna priloga računa je s strani vseh strank podpisan primopredajni zapisnik. Računu je lahko priložena tudi dobavnica.

Za ostale storitve (priprava prostora, demontaža in odvoz stare opreme, šolanje osebja uporabnika) dobavitelj izstavi račun uporabniku po opravljenih storitvah.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Dobavitelj pošlje naročniku oz. uporabniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik oz. uporabnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Do izplačila po izstavljenem računu ne more priti preden dobavitelj ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor ne bi prišlo do pravočasne predaje tega finančnega zavarovanja, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki v takšnem primeru postane pogodbena kazen zaradi nepredaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

FINANCIRANJE

- člen

Oprema, ki je predmet te pogodbe, se sofinancira iz projekta »Nakup drage medicinske opreme za JZZ v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«, potrjenega s strani organa upravljanja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj z odločitvijo o podpori št. ___________ z dne ___________.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; Prednostna naloga PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost; Specifični cilj RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti.

Izvajanje te pogodbe spada pod:

- Projekt številka: _______________

- Aktivnost: ______________

- Podaktivnost: _________________

- Proračunska postavka: _______________

- Konto za izplačilo: _______________

DDV pri vrednosti nakupa opreme je upravičen strošek za sofinanciranje iz ESRR.

Sredstva za financiranje iz ESRR ne predstavljajo državne pomoči.

- člen

Za pripravo prostora, demontažo in odvoz stare opreme ter izvedbo šolanja ima uporabnik sredstva zagotovljena v finančnem načrtu za leto 2025/2026.

- člen

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE IN ODPRAVA NAPAK

- člen

Dobavitelj garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova, nerabljena in ni obnovljena ter da predstavlja najnovejši model oz. izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter je proizvedena največ 12 mesecev pred datumom sklenitve pogodbe. Dobavitelj tudi garantira, da oprema nima pravnih ali stvarnih napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani dobavitelja.

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, dobavitelj zagotavlja __ (min. 24) mesečni garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Dobavitelj v času garancijskega roka zagotavlja »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme na svoje stroške.

Preventivno in servisno vzdrževanje v času garancijske dobe se izvaja po principu »all inclusive« na stroške dobavitelja, pri čemer je vključeno tudi vzdrževanje hladilnega agregata in injektorja ter izvajanje proaktivnega monitoringa, ki omogoča oddaljen dostop proizvajalca do aparature in vključuje spremljanje stanja aparature. Oddaljen dostop proizvajalca do opreme v Splošni bolnišnici Novo mesto mora biti v skladu z varnostno politiko Splošne bolnišnice Novo mesto za zunanje izvajalce.

V času garancijskega roka bo moral dobavitelj zagotavljati servisiranje opreme (servis in rezervne dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in uporabnikom potekati izključno v slovenskem jeziku) ter:

- Dosegljivost servisa najmanj v času od ponedeljka do petka (delovni dnevi) od 7:00 do 17:00 ure; - Odzivni čas: 2 uri po prijavi okvare se morajo odzvati vsaj po telefonu in začeti z odpravo napake s pomočjo oddaljenega dostopa. V kolikor okvara zahteva servisni poseg na oddelku, potem se mora serviser najpozneje v 24 urah oglasiti na oddelku in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav); - Časi za dobavo rezervnih delov in odpravo napak: največ 48 ur po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti) oz. v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika oz. uporabnika; - V primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 48 ur in se je izvajalec z naročnikom uskladil za daljši rok odprave napake, je dolžan izvajalec naročnika sproti obveščati o poteku odpravljanja okvare in terminom odprave napake. Čas izpada nedelovanja opreme se lahko pozneje kompenzira z rednimi preventivnimi pregledi izven delovnika uporabnika; - Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku oz. uporabniku, v primeru, da bi zaradi daljših časov odprav napak le-ta utrpel škodo, kriti nastale stroške, če bi naročnik oz. uporabnik to zahteval.

Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca ter obsega najmanj:

za MR aparaturo

- kontrola polnosti He in po potrebi dopolnitev - čiščenje notranjosti naprave in njenih delov - menjavo filtrov po specifikaciji proizvajalca - kontrolo mehanskega stanja naprave - preverjanje stanja elektronskih sklopov - preverjanje knjige napak - preverjanje knjige temperature in vlage - preverjanje stanja tuljav - predlog zamenjav pred naslednjim pregledom - ostalo po navodilih proizvajalca.

za hladilni agregat za zagotavljanje hlajenja He

- pregled in po potrebi čiščenje toplotnih izmenjevalcev - čiščenje ali zamenjava zračnih filtrov - kontrolo hladiva in po potrebi dopolnitev - pregled regulacijskih elementov - kontrolo delovanja celotnega sistema.

za ostalo, v kolikor je preventiva predvidena s strani proizvajalcev opreme:

- pregled dejanskega stanja, - vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme (kot npr.: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme) - preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, - odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, - pomoč in svetovanje uporabniku, - preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, - izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi, - ostala dela po specifikaciji proizvajalca.

Dobavitelj bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti uporabniku v potrditev. Preventivni redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času dobavitelja in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani dobavitelja najmanj 3 dni pred samo izvedbo.

Preventivni pregled se lahko izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.

Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.

Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe uporabnika, nato se v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev aparature v fazo brezhibnega delovanja.

Po končanem izvajanju popravila mora dobavitelj podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.

Dobavitelj mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti uporabniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba uporabnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb uporabnika.

Dobavitelj mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo najmanj 12 mesecev.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo rednih vzdrževalnih del in jih dobavitelj uporabniku zaračuna po uradnem ceniku, pri čemer morajo cene rezervnih delov odražati realne cene na trgu, dobavitelj pa mora predložiti cenik rezervnih delov in potrošnega materiala ter cene delovne ure serviserja. Strojelom je zunanja poškodba kot posledica napačnega ravnanja, ki ni na strani dobavitelja oz. ravnanja uporabnika, ki niso dovoljena in opisana v navodilih za rokovanje oz. niso bila vključena v aplikacijsko šolanje uporabnikov.

Ob tem mora dobavitelj – serviser zagotavljati enak odzivni čas kot v garancijskem roku in izvajati tudi vsa intervencijska popravila oz. servisiranje.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) naziv uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) vrsto in tip opreme v okvari, d) opis okvare.

Odzivni čas serviserja. največ 2 uri od prijave napake je čas, v katerem mora servis vzpostaviti kontakt z uporabnikom in je opredeljen v 13. členu te pogodbe. Prihod serviserja na lokacijo in diagnosticiranje napake pri uporabniku mora biti izvedeno najkasneje v 24 urah od prijave napake. Odprava manjših napak mora biti izvedena najkasneje v 48 urah od prijave napake. V primeru večjih napak se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita o času odprave napake, le-ta pa mora biti odpravljena v najkrajšem možnem času. Če so navedeni roki preseženi, ima uporabnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške dobavitelja ali unovčiti ustrezno zavarovanje.

Servisiranje opreme se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če dobavitelj, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne odpravi napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, nosi dobavitelj.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 30 dni oz. če se ista napaka na opremi pojavi najmanj trikrat, je dobavitelj dolžan zagotoviti drugo, enakovredno novo opremo.

Dobavitelj jamči za kakovost opravljenih storitev dvanajst (12) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- pravočasno obveščati dobavitelja in uporabnika o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe;

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- dobavljeno opremo predati uporabniku v last in posest.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost dobavljene opreme in materiala s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj stroške neodvisne institucije nosi dobavitelj, v nasprotnem primeru pa naročnik. Dobavitelj se zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

- člen

Obveznosti uporabnika so:

- dobavitelju zagotoviti nemoten dostop do lokacije, kjer bo dobavljena oprema nameščena;

- dobavitelju omogočiti nemoteno delo (zagotovitev uporabe elektrike, dvigala, ipd.);

- aktivno sodelovati s strokovnim osebjem pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- zagotoviti strokovno osebje za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira dobavitelj;

- s prevzeto opremo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda dobavitelj;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati dobavitelja o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno.

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, vestno, kakovostno, v dogovorjenem roku ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije;

- izvesti šolanje strokovnega osebja uporabnika za pravilno rokovanje z dobavljeno opremo;

- sproti obveščati naročnika in uporabnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- naročniku na njegov poziv v roku 3 (treh) dni od prejema poziva posredovati podatke o (1) svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, ter (2) gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe;

- ažurirano vnašati podatke o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (v AJPES), in sicer najmanj podatke o predsedniku uprave/poslovodstva ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva (ime, priimek in datum rojstva).

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamuja z dobavo opreme, lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude. Pogodbena kazen zaradi zamude z dobavo opreme lahko znaša največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamuja z izvedbo ali dokončanjem del za pripravo prostora, lahko naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % vrednosti del z DDV za pripravo prostora za vsak dan zamude. Pogodbena kazen zaradi zamude z dokončanjem del za pripravo prostora lahko znaša največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani dobavitelja znaša pogodbena kazen 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Različne vrste pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo.

Če bi zaradi napak pri izpolnitvi naročila naročniku ali uporabniku nastala škoda, ki je večja od pogodbene kazni ali bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno izpolnitev naroči pri drugem dobavitelju na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v primeru, če dobavitelj:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne bo pravočasno ali pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 dni po preteku dobavnega roka.

Če se med trajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti ali zviša skupna vrednost pogodbe, mora dobavitelj ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. podaljšati njegovo veljavnost na svoje stroške.

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v roku 10 dni po primopredaji uporabniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko uporabnik unovči, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj še 30 dni po izteku garancijskega roka.

V kolikor se garancijski rok podaljša, mora dobavitelj za enak čas podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Uporabnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil dobavitelja o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, dobavitelj pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Uporabnik mora dobavitelja o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

- člen

Dobavitelj lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE

- člen

Pogodbene stranke so dolžne izvajati dejavnost prepoznavnosti in preglednosti kot ga določa 50. člen Uredbe 2021/1060/EU in spoštovati pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena v Navodilih organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/.

Dokumentacija in oprema, ki jo bo dobavitelj dobavil v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim simbolom EU, na njih pa mora biti smiselno uporabljena navedba o sofinanciranju.

- člen

Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju pogodbenih obveznosti. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oz. po pooblastilu naročnika.

HRANJENJE DOKUMENTACIJE

- člen

Pogodbene stranke morajo na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na financiranje nakupa opreme v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oz. kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj. Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Pogodbene stranke morajo omogočiti dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in na prvi poziv morajo predložiti vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe. Dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dobavo opreme morajo pogodbene stranke zagotoviti za obdobje petih let od 31. decembra leta, v katerem je organ upravljanja opravil zadnje plačilo naročniku, če ni drugače določeno z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU oz. predpisom, ki bi jo nadomestil. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 2021/1060/EU.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _________________, tel. št. ________, e-naslov: _________.

Skrbnik pogodbe na strani uporabnika je ________________, tel. št. ________, e-naslov: _________.

Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je ________________, tel. št. ________, e-naslov: _________.

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

- člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotnima strankama po e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe in imajo vsebinske ali finančne posledice.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne skrbnike pogodb.

Za spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, dobavitelj ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ter dobavitelja ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti dobavitelja ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Za urejanje medsebojnih razmerij, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ZJN-3 in drugi relevantni predpisi glede na predmet pogodbe in status naročnika.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale sporazumno, če v tem ne bi uspele, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v obliki dodatka k pogodbi in ob soglasju vseh pogodbenih strank, ob omejitvah, ki izhajajo iz 95. člena ZJN-3.

Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

- člen

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem, da dobavitelj pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

###### PRILOGA 1 k pogodbi

# Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi, št. ____________ z dne ___________ za dobavo medicinske opreme

- člen

Dobavitelj del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev Dobavitelja del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.

2. člen

Dobavitelj del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju: ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

3. člen

S podpisom Izjave Dobavitelj izjavlja:

- da so vsi delavci Dobavitelja, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela: - ustrezno usposobljeni za izvajanje del, - imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu, - opravljen zdravniški pregled, - seznanjeni z vsebino te Izjave. - da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci Dobavitelja, morebitnih kooperantov in podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.

4. člen

Dobavitelj del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v skladu s 37. členom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 189/20-ZFRO in 43/22) in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.

5. člen

Dobavitelj del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov ter podizvajalcev.

6. člen

Odgovorna oseba Dobavitelja del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti inšpekcijo dela, kot to določa 41. člen ZVZD-1.

7. člen

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. ____________   in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.

8. člen

Dobavitelj je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.

9. člen

Odgovorna oseba Dobavitelja za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:

(ime in priimek, tel. )

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: ______________________________________________________

10. člen

Za podrobnejše informacije s področja VPD in PV kontaktirati: Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.

Za podrobnejše informacije s področja higiene dela kontaktirati: Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.

Datum: ____________________________________________

| Podpis odgovorne osebe naročnika |  | Podpis odgovorne osebe Dobavitelja |
| --- | --- | --- |

______________________________			      ______________________________

Datum:_______________________________

| Ponudnik s podpisom predmetne izjave potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe potrdil določbe predmetne izjave. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpis ponudnika:______________________________ |  |  |

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Matična številka: 5054621000

ID številka za DDV: SI82657106

in

______________________________________________, ki ga/jo zastopa_____________

(v nadaljevanju: obdelovalec osebnih podatkov)

Matična številka:

ID številka za DDV:

sklepata naslednjo

P O G O D B O

o obdelavi osebnih podatkov

# UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne ________________ sklenili pogodbo o_________________________________ (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katere obdelovalec osebnih podatkov (v nadaljevanju; obdelovalec) upravlja z osebnimi podatki za oziroma v imenu upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravljavec). S to pogodbo pogodbeni stranki urejata pravice in obveznosti glede obdelave in zavarovanja osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 679/2016 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

# PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi.

S to pogodbo se obdelovalec zbirk osebnih podatkov upravljavcu zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi, vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od upravljavca zahteva pravo Evropske unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V slednjem primeru mora obdelovalec pred obdelavo osebnih podatkov obvestiti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje tako obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

- člen

Obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca.

Naziv zbirke osebnih podatkov, ki se obdeluje, vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo in vrste dejanj obdelave, za katere je pooblaščen obdelovalec, so določeni v  Prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe.

Obdelovalec lahko dejanja obdelave izvaja za izpolnjevanje predmeta osnovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen, ki ni opredeljen v Prilogi 1.

# TRAJANJE SODELOVANJA

- člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja osnovne pogodbe.

- člen

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po osnovni  pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti.

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec vse osebne podatke upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ter o tem poslati upravljavcu potrdilo v pisni obliki.

- člen

V primeru prenehanja obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu.

# NAVODILA UPRAVLJAVCA

- člen

# Obdelovalec je odgovoren za spoštovanje in skladnost z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov, predvsem glede dopustnosti obdelave in za varovanje zakonskih pravic posameznikov, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Obdelovalec obdeluje osebne podatke, ki jih razkrije upravljavec, samo po navodilih upravljavca in v obsegu dogovorjenih določil. Podatke popravi, izbriše, omeji obdelavo ali blokira le ob upoštevanju navodil upravljavca.

Če zakonodaja EU ali države članice ne določa posebnih zahtev za obdelavo določenih osebnih podatkov, jih mora obdelovalec obdelovati samo po navodilih upravljavca. Če take zakonske zahteve obstajajo, mora obdelovalec pred obdelavo obvestiti upravljavca o tej zahtevi, razen če ta zakon prepoveduje takšne informacije zaradi pomembnih razlogov, ki so v splošnem interesu.

Navodila upravljavca ne zahtevajo posebne oblike. Ustno navodilo mora dokumentirati upravljavec. Navodila morajo biti podana v pisni obliki ali v obliki besedila, če tako zahteva obdelovalec.

Če obdelovalec meni, da navodilo, ki ga je izdal upravljavec, krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca.

OBVEZNOSTI OBDELOVALCA

- člen

Obdelovalec potrjuje, da pozna vso veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Obdelovalec potrjuje, da so njegovi interni operativni postopki skladni z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje.

Obdelovalec zagotavlja, da uporablja primerne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da bo obdelava skladna z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in s pravicami posameznikov.

Obdelovalec bo imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, v kolikor je to obvezno po veljavni zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov. V tem primeru bo kontaktne podatke posredoval upravljavcu.

Obdelovalec lahko osebne podatke upravljavca obdeluje le na teritoriju Republike Slovenije, v državi članici EU ali v tretji državi, za iznos v katero ima obdelovalec ustrezno in veljavno pravno podlago ter izpolnjuje vse pravne zahteve varstva osebnih podatkov po veljavni evropski zakonodaji, pod pogojem, da je obdelovalec pridobil predhodno upravljavčevo odobritev.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pravico do informacij, pravico do popravka in izbrisa, pravico do omejitve obdelave, obveščanje posameznika, prenosljivost podatkov in ugovor obdelavi. Obdelovalec bo imenoval kontaktno osebo, ki bo podprla upravljavca pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti zagotavljanja informacij v zvezi z obdelavo podatkov in bo brez nepotrebnega odlašanja delil kontaktne podatke te osebe z upravljavcem.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti pri prijavi kršitve varstva osebnih podatkov, če bo to skladno z naravo obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu. Informacije se lahko posredujejo samo posameznikom, na katere se podatki nanašajo, ali tretjim osebam s predhodnim navodilom upravljavca. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoje pravice pri obdelovalcu, mora obdelovalec to zahtevo poslati upravljavcu brez nepotrebnega odlašanja.

# OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

- člen

Upravljavec je dolžan nadzorovati izvajanje določil te pogodbe, obdelovalec pa mu mora to omogočiti. Nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, pri čemer upravljavec ni dolžan predhodno obvestiti obdelovalca o nameravanem prihodu.

Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

# POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV (če obstajajo)

- člen

Obdelovalec osebnih podatkov lahko samo po predhodnem pisnem dovoljenju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Če je obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi (pogodbenemu podobdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

- člen

Za vsakega pogodbenega podobdelovalca osebnih podatkov določi obdelovalec v pisni pogodbi o obdelovanju, do katerih zbirk oziroma do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima pogodbeni podobdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima pogodbeni podobdelovalec na teh zbirkah oziroma vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora pogodbeni podobdelovalec sprejeti oziroma izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepa za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja obdelovalec.

- člen

Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu.

Seznam pogodbenih podobdelovalcev se nahaja v Prilogi 2, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

- člen

V primeru spora med obdelovalcem in pogodbenim podobdelovalcem je dolžan pogodbeni podobdelovalec na podlagi zahteve obdelovalca osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti obdelovalcu oziroma upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

V primeru prenehanja pogodbenega podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu.

UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe z organizacijskimi in tehničnimi postopki ter ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:

- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,

- omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

  - VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME

- člen

Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in strojna ter programska oprema, ki omogoča dostop do teh podatkov, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

- člen

Prostori obdelovalca, v katerih se obdelujejo osebni podatki upravljavca, morajo biti fizično varovani, npr. s kontrolo vstopa z vstopno kartico, videonadzorom vstopa, alarmom gibanja po prostorih, fizičnim varovanjem varnostnika itd. Prostori morajo imeti primerno požarno varovanje in varstvo pred izlitjem vode.

- člen

Dostop v varovane prostore je dovoljen le tistim zaposlenim, katerih pravica do vstopa v posamezni prostor izhaja iz sistemizacije delovnih mest oz. drugega notranjega akta obdelovalca.

  - VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME, PRENOS PO TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTVIH

- člen

Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov (posebej na ravni sistemske programske opreme in aplikativne programske opreme), ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme.

Program oziroma aplikacija mora biti sestavljen tako, da je obdelava podatkov ponovljiva, ter da ob prekinitvi obdelav ne pride do izgube, uničenja ali sprememb podatkov.

Vsak nov program ali spremembo pri obstoječih programih je treba pred redno uporabo testirati na testnem vzorcu. Razvojni programi in testne podatkovne zbirke morajo biti ločene od produkcijskega okolja.

  - VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV

- člen

Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v varovanih prostorih, izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori ipd.) pa morajo biti vedno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari.

  - VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH

- člen

Osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni.

Občutljivi osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost.

- člen

V primeru potrebe po oddaljenem dostopu ...

  - ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV

- člen

Obdelovalec v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma drugem notranjem aktu določi:

- vsebinske sklope pravic oziroma dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc ter

- delovna mesta oziroma osebe, ki so nosilci teh pravic in dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc (pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov).

- člen

Pri obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena. Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo obdelovalca.

Osebe iz prejšnjega odstavka podpišejo posebno izjavo o varovanju podatkov. Obdelovalec se zaveže, da bo po podpisu te pogodbe upravljavcu dostavil podpisane izjave o varovanju podatkov (obrazec Izjave o varovanju podatkov je v prilogi 3 te pogodbe).

  - UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH

- člen

Obdelovalec mora zagotoviti integriteto osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi zagotavljanja integritete podatkov so:

- osebna odgovornost zaposlenih za integriteto in zaupnost podatkov in omejena pooblastila za dostop do podatkov,

- pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru,

- pisna dokumentacija se posredujejo priporočeno po pošti ali osebno preko kurirja,

- dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije,

- podatki v elektronski obliki se posredujejo uporabnikom po elektronski poti v kriptirani obliki.

- člen

Obdelovalec mora zagotoviti zaupnost, dostopnost in razpoložljivost osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

Ukrepi in postopki so:

  - podatki so dostopni tudi iz pisnih in elektronskih zbirk osebnih podatkov upravljavca, kateremu se redno posredujejo v pisni in elektronski obliki,

  - pri upravljavcu se ti podatki tudi arhivirajo in varnostno kopirajo.

- člen

Obdelovalec mora zagotoviti sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov.

Obdelovalec zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ukrepi in postopki zagotavljanja sledljivosti podatkov so

- notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let.

  - sledljivost posredovanja podatkov tretjim osebam: vodi se evidenca posredovanj podatkov tako, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje 5 let od posameznega posredovanja.

- člen

Upravljavec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri obdelovalcu. Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili 14. člena in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe in istočasno od storitvene pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode.

# VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV

- člen

Obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oziroma opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni, in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi seznaniti obdelovalca, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

Obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, pisno obvestiti upravljavca. Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva osebnih podatkov skupaj z vrstami in številom zadevnih evidenc osebnih podatkov ter kategorijami in številom zadevnih oseb. V pisnem obvestilu mora obdelovalec navesti tudi opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta dolžni varovati zaupne podatke tako v času izvrševanja te pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.

# ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

- člen

Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Za skrbnika te pogodbe s strani upravljavca se imenuje _________________________, kontakt: ____________.

Za skrbnika te pogodbe s strani obdelovalca se imenuje _________________________, kontakt:____________ .

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru sprememb vsebine Prilog 1 ali 2, skleneta upravljavec in obdelovalec v roku 1 meseca po sprejetju teh sprememb aneks k tej pogodbi. Od trenutka začetka veljavnosti aneksa obdelovalec obdeluje podatke, ki so navedeni v ažurirani Prilogi 1 in je zavezan k izvajanju postopkov in ukrepov v skladu z vsebino ažurirane Priloge 2 ter osebne podatke obdelujejo pogodbeni podobdelovalci navedeni v 2.točki Priloge 2.

- člen

V primeru spora med upravljavcem in obdelovalcem je le-ta dolžan osebne podatke na podlagi upravljavčeve zahteve temu takoj vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora obdelovalec takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

- člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novem mestu.

- člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Upravljavec osebnih podatkov:			         Obdelovalec osebnih podatkov:

Splošna bolnišnica Novo mesto		        	         __________________________________

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica

Kraj in datum:						Kraj in datum

PRILOGA 1 K POGODBI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

| IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV | VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP | DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV |
| --- | --- | --- |
| Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije | EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege | - Dostop in vpogled v podatke (obdelovalec lahko podatke vpogleda in do njih dostopa pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju opreme oz. programske opreme ob upoštevanju pogodbenih določil) - Obdelovalec ne sme podatkov zbirati, spreminjati, popravljati,.. - Posredovanje podatkov tretjim osebam (obdelovalec ne sme posredovati osebnih podatkov tretjim osebam. Izjema so njegovi podobdelovalci, za katere je obdelovalec od upravljavca prejel pisno odobritev). |

PRILOGA 2: SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV

| Podobdelovalec (naziv in kraj opravljanja dejavnosti) | Kraj obdelave | Vrsta storitve |
| --- | --- | --- |

PRILOGA 3: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTIMI POLITIKAMI V SB NOVO MESTO

IZJAVA

O VAROVANJU PODATKOV IN

SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO

Podpisani/a________________________________________________________________________________,

elektronski naslov___________________________________, mobilni telefon____________________________,

zaposlen/a pri izvajalcu __________________________________________________________ , ki je na podlagi

sklenjene pogodbe med naročnikom Splošno bolnišnico Novo mesto in izvajalcem št._______________________ z dne _______________________,

se s podpisom te izjave

Z A V E Z U J E M,

- da bom ves čas trajanja pogodbe in po izteku pogodbe kot zaupne varoval vse podatke, zlasti pa posebne osebne podatke, s katerimi se bom seznanil oziroma, ki jih bom izvedel v okviru opravljanja storitev oziroma del pri naročniku, bodisi na lokaciji naročnika bodisi preko drugih oblik, preko katerih bi se seznanil s podatki na nosilcih, kjer so zapisani (npr. vzdrževanje preko oddaljenega dostopa). Hkrati se zavezujem, da ne bom za svojo osebno uporabo oziroma uporabo izvajalca izkoriščal ali izdal tretji osebi podatkov, ki so mi bili zaupani oziroma sem se z njimi seznanil v času opravljanja storitev oziroma del pri naročniku.

- da bom navedene podatke obdeloval v skladu z namenom, za katerega je sklenjena pogodba, in v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

- da sem seznanjen z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo varnostne politike Splošne bolnišnice Novo mesto (Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank in Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa), in se jih obvežem spoštovati ter upoštevati.

V _______________________, dne ____________________

Podpis:

__________________________________

Prilogi:

- Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank,

- Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa.

# VZOREC VZDRŽEVALNE POGODBE

# NAROČNIK

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc.dr. Milena Kramar Zupan

ID številka: SI82657106

Matična številka: 5054621

in

IZVAJALEC

___________________________________________________, ki ga/jo zastopa direktor/ica

__________________________

ID številka:           _______________

Matična številka:  _______________

sta sklenila naslednjo

### VZDRŽEVALNO   POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- sta naročnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in Splošna bolnišnica Novo mesto izvedla postopek oddaje javnega naročila »Nakup aparata za magnetno resonanco z vzdrževanjem«po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave ………………….., številka objave ……………….. in v Uradnem listu EU, datum objave ………………., številka objave ……………….. s katerim je bil izbran izvajalec za izvedbo javnega naročila, ki je vključevalo tudi vzdrževanje opreme za dobo 5 let po poteku garancijske dobe; - je naročnik in plačnik storitev vzdrževanja za dobo 5 let po poteku garancijske dobe za opremo Splošna bolnišnica Novo mesto; - je razpisna dokumentacija naročnika št. ___________z dne __________ z vsemi prilogami (Projektna naloga, Popis opreme s strokovnimi zahtevami, Specifikacija zahtev naročnika, vključno z vsemi morebitnimi popravki in odgovori naročnika preko portala JN) sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi; - je izvajalec naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 91. člena ZJN-3.

S to pogodbo se stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in splošnih pogojih glede izvajanja javnega naročila.

2. člen

#### Predmet te pogodbe je izvajanje storitev: VZDRŽEVANJE OPREME za MR aparat oz. sistem (navesti model, kat.št. proizvajalca):

#### ____________________________________________________________________________________

za dobo 5 let po izteku 24 mesečne garancijske dobe, po sistemu »All inclusive«, v skladu z zahtevami naročnika iz priloge: Specifikacija zahtev naročnika za predmet javnega naročila, in sicer:

- Preventivno vzdrževanje,

- Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar.

Predmet te pogodbe je tudi zagotavljanje periodičnega (na 2 leti) izobraževanja za pravilno in varno uporabo opreme (“on site” ali v lastnem izobraževalnem centru) v obdobju sklenitve te pogodbe, in sicer na stroške izvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega pogodbenih storitev glede na spremenjene naročnikove potrebe v času trajanja pogodbe. Vse tovrstne spremembe pogodbeni stranki določita z aneksom k tej pogodbi.

3. člen

Izvajalec mora za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan za storitve Preventivnega vzdrževanja in ga dostaviti pooblaščeni osebi naročnika v potrditev. Obojestransko potrjeni terminski plan za posamezno leto je vsakoletna priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Mesečni pavšal vzdrževanja znaša ______________ EUR brez DDV oz. ___________EUR z DDV.

Okvirna petletna pogodbena vrednost storitev vzdrževanja opreme  znaša ______________ EUR brez DDV oz. ___________EUR z DDV.

Cena vzdrževanja po sistemu »All Inclusive« (kpl storitev) v mesečnem pavšalu zajema vse stroške (potrošni material, rezervne dele, vključno z polnjenjem sistema s He, menjavo hladilnika He (Cold Head) in popravilo ali menjavo tuljave (tudi vse dele in materiale v primeru Quencha), delo, potni stroški, nadgradnje programske opreme sistema za izboljšanje delovanja sistema,…). V ceni so vključeni vsi  stroški izvajalca, popusti in rabati.

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključeni stroški odprave napak, okvar zaradi:

- nepravilne uporabe ali malomarnega ravnanja oseb naročnika,

- posegov nepooblaščenih oseb,

- zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- zaradi višje sile (npr. poplave, potres, požar, ipd.).

V primeru pojava tovrstne situacije je dokazno breme (stroški), da gre res za napake katerih odprava ni zajeta v pavšalu, na strani izvajalca.

5. člen

Cene po ponudbi in cene po ceniku rezervnih delov izvajalca (ki je bil predložen v okviru ponudbene dokumentacije) so fiksne za obdobje enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja – enega leta od datuma sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – enega leta od datuma sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cen. Cene se v vseh primerih lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa (Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, Uradni list RS, št.1/04).

Izvajalec se zavezuje naročnika pisno zaprositi za spremembo cen. O spremembi cen pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku izvajal storitve skladno s prilogo: Specifikacijo zahtev naročnika za predmet javnega naročila, ponudbo, razpisno dokumentacijo z vsemi njenimi prilogami, skladno s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

7. člen

Izvajalec zagotavlja servisiranje opreme (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku) ter:

| - Dosegljivost servisa najmanj v času od ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00 ure; - Odzivni čas: 24 ur po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti), v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika (čas ko se servis odzove na sporočeno okvaro in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav); - Časi za dobavo rezervnih delov in odpravo napak: največ 48 ur po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti) oz. v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika oz. izjemoma več po predhodnem pisnem dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe; - V primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 48 ur in se je izvajalec z naročnikom uskladil za daljši rok odprave napake, je dolžan izvajalec naročnika sproti obveščati o poteku odpravljanja okvare in terminom odprave napake; - Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, je dolžan izvajalec naročniku, v primeru, da bi zaradi daljših časov odprav napak le-ta utrpel škodo, kriti nastale stroške, če bi naročnik to zahteval. |  |
| --- | --- |

Izvajalec zagotavlja dosegljivost servisne službe (izvajalec servisa_________________________) na:

telefonski številki _____________________________

gsm_________________________________________

e-mail_______________________________________

Kontaktna oseba ______________________________

8. člen

Izvajalec se obvezuje po vsakokratnem opravljanju storitev na opremi, vpisati vsa opravljena dela v servisno knjigo aparature (dvojnik servisne knjige se mora nahajati ob aparatu) ter  izdati poročilo o opravljenih storitvah in pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.

Izvajalec se obvezuje po vsakokratnem opravljanju storitev: Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar v poročilo o opravljenih storitvah navesti podatke o zamenjanih rezervnih delih,  porabljenem potrošnem materialu, število ur dela serviserja.

9. člen

Izvajalec se obvezuje servisno dokumentacijo (servisne naloge in pisne  izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane  naprave, poročila,…) po vsakokratnem opravljanju storitev, ki so predmet pogodbe dostaviti naročniku v dveh izvodih (original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.

10. člen

Izvajalec se obvezuje za  storitve vzdrževanja in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo ……………………. (najmanj 12) mesecev.

Naročnik izgubi pravico do garancije v primeru da sam ali po tretji osebi brez dovoljenja izvajalca izvaja vzdrževalna dela na opremi navedeni v Prilogi 1: Specifikacija zahtev naročnika.

11. člen

Izvajalec se obvezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi izjavo o  zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni de te pogodbe.

Izvajalec se zaveže seznaniti se in spoštovati hišni red naročnika za zunanje izvajalce.

12. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu omogočiti nemoten dostop do opreme, ki je predmet servisiranja za namen izvajanja pogodbenih storitev.

13. člen

Naročnik se obveže plačevati storitve vzdrževanja v roku 30 dni po prejemu posameznega pravilno izstavljenega računa, ki se izstavi do 5. v mesecu za pretekli mesec, na transakcijski račun izvajalca št.: _________________________, odprt pri ___________________ banki.

14. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko v primeru zamude plačila izvajalec naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti.

15. člen

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov, mat.št. davčna št. in TRR):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: - Vzdrževanje po izteku gar.dobe _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV ____, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV. Podizvajalec 2 (firma, naslov, mat.št. davčna št. in TRR):. VRSTA DEL (predmet, količina, delež):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: - Vzdrževanje po izteku gar.dobe _______% končne skupne ponudbe vrednosti brez DDV ____, ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša ___________EUR brez DDV. Opomba:V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

16. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

17. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe je: ___________________.

Skrbnik  pogodbe s strani naročnika je _____________________.

Skrbnik  pogodbe s strani izvajalca je ______________________________.

18. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.

Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za podrobnejšo ureditev varstva osebnih podatkov sklene posebna pogodba.

19. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

20. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- izvajalec  po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec  v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena.

Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči  z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

Odstop od pogodbe v zgoraj navedenih primerih učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, lahko pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalca ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

22. člen

Izbrani izvajalec mora naročniku v 10 dneh od podpisa te pogodbe, kot instrument zavarovanja predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:

- Instrument zavarovanja: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje, - Višina zavarovanja: 10% skupne vrednosti vzdrževalne pogodbe z DDV , - Čas veljavnosti: še vsaj 1 mesec po poteku vzdrževalne pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če izvajalec storitev ne bo izvajal v skladu s pogodbenimi določili.

23. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

24. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v  Novem mestu.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upoštevajo še: razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija, dokumentacija o izvedenih pogajanjih in obvestilo ponudniku o oddaji javnega naročila.

25. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem obojestranskega podpisa in ko izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo po vzdrževalni pogodbi, uporablja pa se za obdobje 5 (petih) let po poteku garancijskega roka za opremo, to je od_____________ do_____________.

26. člen

Pogodba je sestavljena v  2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po 1 izvod.

Priloge:

- PONUDBA PONUDNIKA ŠT.____________

- SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA PREDMET JN

- Priloga1: Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva

- Priloga 2: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov

Številka:                                                                             Številka: 16-42/25 VZD

Datum:                                                                               Datum:

IZVAJALEC:                                                                              NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

Direktorica:

Doc.dr. Milena Kramar Zupan

###### PRILOGA 1 k vzdrževalni pogodbi

# Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi, št. ____________ z dne ___________

- člen

Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.

2. člen

Izvajalec del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11 – v nadaljevanju ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni.

3. člen

S podpisom Izjave izvajalec izjavlja:

- da so vsi delavci izvajalca, njegovih morebitnih kooperantov in podizvajalcev, ki izvajajo dela: - ustrezno usposobljeni za izvajanje del, - imajo opravljen preizkus iz varnosti in zdravja pri delu, - opravljen zdravniški pregled, - seznanjeni z vsebino te Izjave. - da je vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana.

4. člen

Izvajalec del izjavlja, da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v skladu s 37. členom Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)  in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem delu obvestil odgovorno osebo naročnika.

5. člen

Izvajalec del nosi polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih kooperantov ter podizvajalcev.

6. člen

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna za primer poškodbe pri delu svojih delavcev obvestiti inšpekcijo dela, kot to določa 41. člen ZVZD-1.

7. člen

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del po pogodbi št. ____________   in odgovorna oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu in požarno varnost imata pravico, da v primeru neupoštevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva zahtevata prekinitev dela in odpravo pomanjkljivosti.

8. člen

Izvajalec je dolžan v primeru opustitve dolžnosti iz te izjave naročniku kriti stroške, ki jih povzroči s svojim dejanjem.

9. člen

Odgovorna oseba izvajalca za zagotavljanje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer:

(ime in priimek, tel. )

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje del: ______________________________________________________

10. člen

Za podrobnejše informacije s področja VPD in PV kontaktirati: Aleš Krajšek, dipl.var.inž., tel.: 07/39 16 113.

Za podrobnejše informacije s področja higiene dela kontaktirati: Ingrid Jaklič, univ.dipl.san.inž., tel.: 07/39 16 195.

Datum: ____________________________________________

| Podpis odgovorne osebe naročnika |  | Podpis odgovorne osebe izvajalca |
| --- | --- | --- |

______________________________			      ______________________________

Datum:_______________________________

| Ponudnik s podpisom predmetne izjave potrjuje, da bo ob podpisu pogodbe potrdil določbe predmetne izjave. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpis ponudnika:______________________________ |  |  |

PRILOGA 2 k vzdrževalni pogodbi

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Matična številka: 5054621000

ID številka za DDV: SI82657106

in

______________________________________________, ki ga/jo zastopa_____________

(v nadaljevanju: obdelovalec osebnih podatkov)

Matična številka:

ID številka za DDV:

sklepata naslednjo

P O G O D B O

o obdelavi osebnih podatkov

# UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne ________________ sklenili pogodbo o_________________________________ (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katere obdelovalec osebnih podatkov (v nadaljevanju; obdelovalec) upravlja z osebnimi podatki za oziroma v imenu upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravljavec). S to pogodbo pogodbeni stranki urejata pravice in obveznosti glede obdelave in zavarovanja osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 679/2016 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

# PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi.

S to pogodbo se obdelovalec zbirk osebnih podatkov upravljavcu zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi, vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od upravljavca zahteva pravo Evropske unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V slednjem primeru mora obdelovalec pred obdelavo osebnih podatkov obvestiti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje tako obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

- člen

Obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca.

Naziv zbirke osebnih podatkov, ki se obdeluje, vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo in vrste dejanj obdelave, za katere je pooblaščen obdelovalec, so določeni v  Prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe.

Obdelovalec lahko dejanja obdelave izvaja za izpolnjevanje predmeta osnovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen, ki ni opredeljen v Prilogi 1.

# TRAJANJE SODELOVANJA

- člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja osnovne pogodbe.

- člen

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po osnovni  pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti.

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec vse osebne podatke upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ter o tem poslati upravljavcu potrdilo v pisni obliki.

- člen

V primeru prenehanja obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu.

# NAVODILA UPRAVLJAVCA

- člen

# Obdelovalec je odgovoren za spoštovanje in skladnost z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov, predvsem glede dopustnosti obdelave in za varovanje zakonskih pravic posameznikov, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Obdelovalec obdeluje osebne podatke, ki jih razkrije upravljavec, samo po navodilih upravljavca in v obsegu dogovorjenih določil. Podatke popravi, izbriše, omeji obdelavo ali blokira le ob upoštevanju navodil upravljavca.

Če zakonodaja EU ali države članice ne določa posebnih zahtev za obdelavo določenih osebnih podatkov, jih mora obdelovalec obdelovati samo po navodilih upravljavca. Če take zakonske zahteve obstajajo, mora obdelovalec pred obdelavo obvestiti upravljavca o tej zahtevi, razen če ta zakon prepoveduje takšne informacije zaradi pomembnih razlogov, ki so v splošnem interesu.

Navodila upravljavca ne zahtevajo posebne oblike. Ustno navodilo mora dokumentirati upravljavec. Navodila morajo biti podana v pisni obliki ali v obliki besedila, če tako zahteva obdelovalec.

Če obdelovalec meni, da navodilo, ki ga je izdal upravljavec, krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca.

OBVEZNOSTI OBDELOVALCA

- člen

Obdelovalec potrjuje, da pozna vso veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Obdelovalec potrjuje, da so njegovi interni operativni postopki skladni z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje.

Obdelovalec zagotavlja, da uporablja primerne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da bo obdelava skladna z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in s pravicami posameznikov.

Obdelovalec bo imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, v kolikor je to obvezno po veljavni zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov. V tem primeru bo kontaktne podatke posredoval upravljavcu.

Obdelovalec lahko osebne podatke upravljavca obdeluje le na teritoriju Republike Slovenije, v državi članici EU ali v tretji državi, za iznos v katero ima obdelovalec ustrezno in veljavno pravno podlago ter izpolnjuje vse pravne zahteve varstva osebnih podatkov po veljavni evropski zakonodaji, pod pogojem, da je obdelovalec pridobil predhodno upravljavčevo odobritev.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pravico do informacij, pravico do popravka in izbrisa, pravico do omejitve obdelave, obveščanje posameznika, prenosljivost podatkov in ugovor obdelavi. Obdelovalec bo imenoval kontaktno osebo, ki bo podprla upravljavca pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti zagotavljanja informacij v zvezi z obdelavo podatkov in bo brez nepotrebnega odlašanja delil kontaktne podatke te osebe z upravljavcem.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti pri prijavi kršitve varstva osebnih podatkov, če bo to skladno z naravo obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu. Informacije se lahko posredujejo samo posameznikom, na katere se podatki nanašajo, ali tretjim osebam s predhodnim navodilom upravljavca. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoje pravice pri obdelovalcu, mora obdelovalec to zahtevo poslati upravljavcu brez nepotrebnega odlašanja.

# OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

- člen

Upravljavec je dolžan nadzorovati izvajanje določil te pogodbe, obdelovalec pa mu mora to omogočiti. Nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, pri čemer upravljavec ni dolžan predhodno obvestiti obdelovalca o nameravanem prihodu.

Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

# POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV (če obstajajo)

- člen

Obdelovalec osebnih podatkov lahko samo po predhodnem pisnem dovoljenju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Če je obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi (pogodbenemu podobdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

- člen

Za vsakega pogodbenega podobdelovalca osebnih podatkov določi obdelovalec v pisni pogodbi o obdelovanju, do katerih zbirk oziroma do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima pogodbeni podobdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima pogodbeni podobdelovalec na teh zbirkah oziroma vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora pogodbeni podobdelovalec sprejeti oziroma izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepa za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja obdelovalec.

- člen

Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu.

Seznam pogodbenih podobdelovalcev se nahaja v Prilogi 2, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

- člen

V primeru spora med obdelovalcem in pogodbenim podobdelovalcem je dolžan pogodbeni podobdelovalec na podlagi zahteve obdelovalca osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti obdelovalcu oziroma upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

V primeru prenehanja pogodbenega podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu.

UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe z organizacijskimi in tehničnimi postopki ter ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:

- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,

- omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

  - VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME

- člen

Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in strojna ter programska oprema, ki omogoča dostop do teh podatkov, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

- člen

Prostori obdelovalca, v katerih se obdelujejo osebni podatki upravljavca, morajo biti fizično varovani, npr. s kontrolo vstopa z vstopno kartico, videonadzorom vstopa, alarmom gibanja po prostorih, fizičnim varovanjem varnostnika itd. Prostori morajo imeti primerno požarno varovanje in varstvo pred izlitjem vode.

- člen

Dostop v varovane prostore je dovoljen le tistim zaposlenim, katerih pravica do vstopa v posamezni prostor izhaja iz sistemizacije delovnih mest oz. drugega notranjega akta obdelovalca.

  - VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME, PRENOS PO TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTVIH

- člen

Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov (posebej na ravni sistemske programske opreme in aplikativne programske opreme), ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme.

Program oziroma aplikacija mora biti sestavljen tako, da je obdelava podatkov ponovljiva, ter da ob prekinitvi obdelav ne pride do izgube, uničenja ali sprememb podatkov.

Vsak nov program ali spremembo pri obstoječih programih je treba pred redno uporabo testirati na testnem vzorcu. Razvojni programi in testne podatkovne zbirke morajo biti ločene od produkcijskega okolja.

  - VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV

- člen

Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v varovanih prostorih, izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori ipd.) pa morajo biti vedno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari.

  - VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH

- člen

Osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni.

Občutljivi osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost.

- člen

V primeru potrebe po oddaljenem dostopu ...

  - ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV

- člen

Obdelovalec v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma drugem notranjem aktu določi:

- vsebinske sklope pravic oziroma dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc ter

- delovna mesta oziroma osebe, ki so nosilci teh pravic in dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc (pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov).

- člen

Pri obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena. Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo obdelovalca.

Osebe iz prejšnjega odstavka podpišejo posebno izjavo o varovanju podatkov. Obdelovalec se zaveže, da bo po podpisu te pogodbe upravljavcu dostavil podpisane izjave o varovanju podatkov (obrazec Izjave o varovanju podatkov je v prilogi 3 te pogodbe).

  - UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH

- člen

Obdelovalec mora zagotoviti integriteto osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi zagotavljanja integritete podatkov so:

- osebna odgovornost zaposlenih za integriteto in zaupnost podatkov in omejena pooblastila za dostop do podatkov,

- pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru,

- pisna dokumentacija se posredujejo priporočeno po pošti ali osebno preko kurirja,

- dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije,

- podatki v elektronski obliki se posredujejo uporabnikom po elektronski poti v kriptirani obliki.

- člen

Obdelovalec mora zagotoviti zaupnost, dostopnost in razpoložljivost osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

Ukrepi in postopki so:

  - podatki so dostopni tudi iz pisnih in elektronskih zbirk osebnih podatkov upravljavca, kateremu se redno posredujejo v pisni in elektronski obliki,

  - pri upravljavcu se ti podatki tudi arhivirajo in varnostno kopirajo.

- člen

Obdelovalec mora zagotoviti sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov.

Obdelovalec zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ukrepi in postopki zagotavljanja sledljivosti podatkov so

- notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let.

  - sledljivost posredovanja podatkov tretjim osebam: vodi se evidenca posredovanj podatkov tako, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje 5 let od posameznega posredovanja.

- člen

Upravljavec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri obdelovalcu. Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili 14. člena in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe in istočasno od storitvene pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode.

# VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV

- člen

Obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oziroma opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni, in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi seznaniti obdelovalca, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

Obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, pisno obvestiti upravljavca. Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva osebnih podatkov skupaj z vrstami in številom zadevnih evidenc osebnih podatkov ter kategorijami in številom zadevnih oseb. V pisnem obvestilu mora obdelovalec navesti tudi opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta dolžni varovati zaupne podatke tako v času izvrševanja te pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.

# ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

- člen

Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Za skrbnika te pogodbe s strani upravljavca se imenuje _________________________, kontakt: ____________.

Za skrbnika te pogodbe s strani obdelovalca se imenuje _________________________, kontakt:____________ .

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru sprememb vsebine Prilog 1 ali 2, skleneta upravljavec in obdelovalec v roku 1 meseca po sprejetju teh sprememb aneks k tej pogodbi. Od trenutka začetka veljavnosti aneksa obdelovalec obdeluje podatke, ki so navedeni v ažurirani Prilogi 1 in je zavezan k izvajanju postopkov in ukrepov v skladu z vsebino ažurirane Priloge 2 ter osebne podatke obdelujejo pogodbeni podobdelovalci navedeni v 2.točki Priloge 2.

- člen

V primeru spora med upravljavcem in obdelovalcem je le-ta dolžan osebne podatke na podlagi upravljavčeve zahteve temu takoj vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora obdelovalec takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

- člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novem mestu.

- člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Upravljavec osebnih podatkov:			         Obdelovalec osebnih podatkov:

Splošna bolnišnica Novo mesto		        	         __________________________________

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica

Kraj in datum:						Kraj in datum

PRILOGA 1 K POGODBI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

| IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV | VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP | DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV |
| --- | --- | --- |
| Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije | EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege | - Dostop in vpogled v podatke (obdelovalec lahko podatke vpogleda in do njih dostopa pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju opreme oz. programske opreme ob upoštevanju pogodbenih določil) - Obdelovalec ne sme podatkov zbirati, spreminjati, popravljati,.. - Posredovanje podatkov tretjim osebam (obdelovalec ne sme posredovati osebnih podatkov tretjim osebam. Izjema so njegovi podobdelovalci, za katere je obdelovalec od upravljavca prejel pisno odobritev). |

PRILOGA 2: SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV

| Podobdelovalec (naziv in kraj opravljanja dejavnosti) | Kraj obdelave | Vrsta storitve |
| --- | --- | --- |

PRILOGA 3: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTIMI POLITIKAMI V SB NOVO MESTO

IZJAVA

O VAROVANJU PODATKOV IN

SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO

Podpisani/a________________________________________________________________________________,

elektronski naslov___________________________________, mobilni telefon____________________________,

zaposlen/a pri izvajalcu __________________________________________________________ , ki je na podlagi

sklenjene pogodbe med naročnikom Splošno bolnišnico Novo mesto in izvajalcem št._______________________ z dne _______________________,

se s podpisom te izjave

Z A V E Z U J E M,

- da bom ves čas trajanja pogodbe in po izteku pogodbe kot zaupne varoval vse podatke, zlasti pa posebne osebne podatke, s katerimi se bom seznanil oziroma, ki jih bom izvedel v okviru opravljanja storitev oziroma del pri naročniku, bodisi na lokaciji naročnika bodisi preko drugih oblik, preko katerih bi se seznanil s podatki na nosilcih, kjer so zapisani (npr. vzdrževanje preko oddaljenega dostopa). Hkrati se zavezujem, da ne bom za svojo osebno uporabo oziroma uporabo izvajalca izkoriščal ali izdal tretji osebi podatkov, ki so mi bili zaupani oziroma sem se z njimi seznanil v času opravljanja storitev oziroma del pri naročniku.

- da bom navedene podatke obdeloval v skladu z namenom, za katerega je sklenjena pogodba, in v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

- da sem seznanjen z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo varnostne politike Splošne bolnišnice Novo mesto (Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank in Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa), in se jih obvežem spoštovati ter upoštevati.

V _______________________, dne ____________________

Podpis:

__________________________________

Prilogi:

- Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank,

- Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa.