Priloga št.2

| PRILOGA ŠT. 2 |  | Pripadajoča oprema Centra trajnostne mobilnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis | Opis | EM | Količina |
| 1.2.2.2.2 | 2. | Preklopno invalidsko držalo, velikosti 27x70cm, Art. J2060, tip: Atlantis, proizvod "Dolomite", (ali po izbiri arhitekta). | kos | 2 |
| 1.2.2.2.3 | 3. | Invalidski umivalnik izdelan iz sanitarnega porcelana, Art.J0403, velikosti 67x60cm, tip: Atlantis, proizvod "Dolomite", potisna armatura za umivalnik, npr Herz Unitas Puch P29 ači enkovredno z nadometnim sifonom, Art. J200667, Atlantis, proizvod "Dolomite", vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material, (ali po izbiri arhitekta). Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju. | kos | 1 |
| 1.2.2.2.4 | 4. | Dobava in montaža pneumatske konzole za invalidski umivalnik, Art. J200867, tip: Atlantis, proizvod "Dolomite", ( ali po izbiri arhitekta ). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.5 | 5. | Ogledalo z naklonom za invalidski umivalnik, Art. J2064, tip: Atlantis, proizvod "Dolomite", ( ali po izbiri arhitekta ). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.6 | 6. | Posodica za čistilno ščetko za WC, skupaj s pritrdilnimi vijaki za pritrditev na zid, (po izbiri arhitekta), (ali enakovredno). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.7 | 7. | Podajalnik toaletnih lističev, skupaj s pritrdilnimi vijaki, (ali po izbiri arhitekta). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.9 | 9. | Etažera iz sanitarnega porcelana, velikosti 60x14 cm, skupaj s pritrdilnimi vijaki, (po izbiri arhitekta ). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.10 | 10. | Avtomatskei podajalnika zloženih brisač, skupaj s pritrdilnimi vijaki za pritrditev na zid, (po izbiri arhitekta). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.11 | 11. | Zidni milnik za tekoče milo, skupaj z vijaki za pritrditev na zid, (po izbiri arhitekta). | kos | 1 |
| 1.2.2.2.14 | 14. | Električni grelec vode, skupne vsebine V = 5 litrov, tipa: TEG-5 U, proizvod "GORENJE TIKI" Ljubljana, skupaj z vsemi potrebnimi pripadajočimi veznimu cevmi, skupaj s pripadajočo stoječo enoročno mešalno baterijo. Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju. | kos | 1 |
| 1.2.2.3.1 | 1. | Brezoljni batni kompresor, tip: DB 240/6 S, pretok zraka: 220 l/min, moč motorja: 1,5kW, el.priklop: 230/50/1, maximalni delovni tlak: 8 bar, dimenzije: 465x200x480mm, prostornina tlačne posode: 6 litrov, masa: 15 kg, nivo hrupa: 72 dB, proizvod "OMEGA AIR", (ali enakovredno). | kos | 1 |
| 1.2.3.5.31 | 4,11 | IR panel za stropno/zidno montažo velikosti 1500x320x20, 400W | kpl | 1 |
| 1.2.3.5.32 | 4,12 | IR regulator, bel kot npr. IR regulator IR Sun IRPR64N1W | kpl | 2 |
| 1.2.3.5.33 | 4,12 | IR panea za stropno/zidno montažo velikosti 1192x592x20, 700W | kpl | 5 |
| 1.2.3.7.13 | 6,1 | Brezžična dostopna točka za montažo na strop. Podpira standarda 802.11b/g/n in napajanje preko PoE. | kos | 1 |
| 1.2.3.7.15 | 6,15 | Sistem za klic v sili SOS, v naslednji sestavi: signalna svetilka kom 1 razrešna enota kom 1 klicna enota kom 1 akustični pozivnik kom 1 kontrolna enota kom 1 napajalnik kom 1 "LIYCY 4x1,5mm2 oz. kabel po priporočilih izbranega proizvajalca " m 65 "Zaščitne podometne instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom fi 16mm, komplet " m 65 Razni ostali potrošni material kpl 1 | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.16 | 6,16 | Naprava za javljanje vloma, v naslednji sestavi: centrala javljanja vloma, komplet kom 1 IR javljalnik vloma kom 5 šifrator kom 1 hupa za zunanjo montažo kom 1 Alarmni kabel: LiYCY 6x0.25 ali 2x0.5+4x0.25 oz. kabel po priporočilih izbranega proizvajalca m 125 Zaščitne podometne instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom fi 16mm, komplet m 125 Razni ostali potrošni material kpl 1 | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.17 | 6,17 | Naprava za kontrolo dostopa, v naslednji sestavi: nadometna doza oz. omarica npr. tip TSCASSMALL, Špica kom 1 NAPAJALNIK TDR60-12VK, Špica kom 1 ZONE WING KRMILNIK, Špica kom 1 ZONE I/O NAPRAVA, Špica kom 1 Čitalec kartic s slečimi zahtevami; komuniciranje s čipom brezkontaktne kartice preko nosilne frekvence 13,56 MHZ, ki je v skladu s standardom ISO/IEC 18092 o brezkontaktni komunikaciji; komunikacijska razdalja med bralno/pisalno enoto in kartico je lahko od 30 mm do 100 mm, odvisno od tipa bralno/pisalne enote; podpirati mora standarde brezkontaktne komunikacije: ECMA 340, ISO 14443A in MIFARE reader/writer kom 1 Priklop el. ključavnice (dobavi dobavitelj vrat) kom 1 UTP kabel cat. 5 oz. kabel po priporočilih izbranega proizvajalca m 65 Zaščitne podometne instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom fi 16mm, komplet m 65 Razni ostali potrošni material kpl 1 | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.18 | 6,18 | Vidonadzona naprava, v naslednji sestavi: IP snemalna naprava kot npr. HiK 16-CH , do 5MP resolution recording, Max 16x IP kamer, izhod HDMI & VGA do 1920x1080 resolucije , 2x SATA interface, brez HDD , 2x USB2.0, 19" 1U ohišje , vgrajeno mrežno stikalo 8x PoE , Onvif , podpira tudi Android , iPAD2, Iphone. kom 1 Stikalo mrežno kot npr. GV-POE1601 kom 1 IP kamera npr.HIK 3 megapixel , Bullet Outdoor , 1/3" Progressive CMOS, ICR, 30m IR Range, 0.05lux/F1.2 AGC on, 0 lux with IR, 2048x1536:12.5fps, 1920x1080, 1280x720:25fps, 2.8~12mm/F1.4 lens, 3D DNR, BLC, DWDR, 12 Vdc/POE , Onvif. Kot npr. DS-2CD 2632F-I , kom 4 Kabel UTP, cat 6 kom 150 Kabel NYM-H 3x1,5 mm2 položen nadometno in delno podometno. kom 50 Priključitev opreme, parametriranje serverja, spuščanje sistema v pogon, testiranje delovanja in usposabljanje upravljalca. kpl 1 Manjša nepredvidena dela (5%) - po predhodni specifikaciji in potrditvi s strani nadzora. kpl 1 | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.19 | 6,19 | Osebni računalnik vsaj v sledeči sestavi: Procesor: Intel Core i5–7500 (Kabylake ) 3.4GHz Turbo:3,8GHz, 6MB Pomnilnik: 8GB DDR4 /2133MHz (1× 8GB) razširljivo do 64GB Disk: SSD M.2 80mm 256GB Intel 540 SATA3 TLC 560/480MB/s 1TB SATA 7200 Grafična kartica: nVidia GF GTX1060 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 3×DisplayPort Osnovna plošča: Kompatibilna navedeni specifikaciji Optična enota: DVDRW +/- Operacijski sistem: Windows 10 pro Ohišje: 4000 Napajalnik: 350W Standardna žična optična miška, kot na primer Logitech B100 Standardna žična QUWERTZ tipkovnica, z graviranimi slovenskimi znaki, kot na primer Logitech K120 | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.20 | 6,20 | Monitor sledečih karakteristik: Diagonala zaslona: 23" Ločljivost: 1920×1080 Svetlost: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Odzivni čas: 4ms Površina zaslona: Nesvetleča Vhodi: VGA in HDMI+ Priloženi kabli: HDMI, Napajalni kabel (1,5m) | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.21 | 6,21 | Tiskalnik sledečih karakteristik: Črnobeli laserski multifunkcijski tiskalnik A4 Resolucija tiskanja: 600x600 dpi Hitrost tiskanja: 22 str/min Povezljivost: USB, UTP mreža Avtomatski podajalec papirja Resolucija kopiranja: 600×600 dpi Hitrost kopiranja: 22 str/min Skeniranje: DA (barvno), plosko skeniranje Oblika skeniranja datoteke: JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF | kpl | 1 |
| 1.2.3.7.22 | 6,22 | Bralno/pisalna enota kartic Bralno/pisalna enota, ki ustreza naslednjim zahtevam: - komuniciranje s čipom brezkontaktne kartice preko nosilne frekvence 13,56 MHZ, ki je v skladu s standardom ISO/IEC 18092 o brezkontaktni komunikaciji, - komunikacijska razdalja med bralno/pisalno enoto in kartico je lahko od 30 mm do 100 mm, odvisno od tipa bralno/pisalne enote, - podpirati mora standarde brezkontaktne komunikacije: ECMA 340, ISO 14443A in MIFARE reader/writer. | kpl | 1 |
| 1.2.4.18 | 1. | Delovni pult 580/70/85 cm, križno lepljene plošče smreka 14 cm vijačeno | kos | 1 |
| 1.2.4.19 | 2. | Voziček za orodje, npr. Unior Vision art. 940EV4619885 | kos | 1 |
| 1.2.4.20 | 3. | Delovni pult 400/90/85 cm, križno lepljene plošče smreka 14 cm vijačeno | kos | 1 |
| 1.2.4.21 | 5. | Servisno stojalo s ploščo in glavo npr Unior art. 1693BS | kos | 2 |
| 1.2.4.22 | 6. | Pisarniški stol npr. ASTERIX | kos | 1 |
| 1.2.4.23 | 7. | Set konzolne police iz križno lepljene plošče 8.5 cm pult in miza iz križnolepljene plošče 12 cm | kos | 1 |
| 1.2.4.24 | 8. | Konzolne lesene police iz križno lepljene plošče 8.5 cm | kos | 4 |
| 1.2.4.25 | 11. | Info touch screen 42 inch ohišje mere 210/26/84 cm LG&Samsung A+LCD ekran operacijski sistem Windows Intel Dual core RAM 4 GB DDR grafična: Intel@ GMA X4500M Mreža 3G, WIFI USB, HDMI, SIM kartice,... material ohišja aluminij ali nerjaveče jeklo RF, vodoodporno ohišje barva ohišja zelena | kos | 2 |
| 1.2.4.26 | 12. | Zunanje servisno stojalo npr. Mantis classic | kos | 1 |