Št.: 16-36/25

Datum: 2.9.2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE

Zaporedna številka: 16-36/25

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Nakup bolniških postelj, bolniških postelj s tehtnico, bolniških postelj za težje paciente, pediatričnih bolniških postelj, nočnih omaric in obposteljnih konzolnih mizic

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih, sklopov je 6

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 19.09.2025 do 10:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 30.09.2025 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 30.09.2025 ob 11:00 |

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Irena Hočevar

E-poštni naslov: irena.hocevar@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 125

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 2.9.2025
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: Doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23 in 24/25 – ZFisP-1) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

12. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

13. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

14. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

15. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena |  |
| --- | --- | --- |

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec ali ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov | Da v celoti nudi novo opremo, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v Specifikaciji zahtev naročnika in v ostali razpisni dokumentaciji. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in priloge iz katerih je razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: • prospektni material /katalogi proizvajalca/ tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku/navodila za uporabo, iz katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh naročnikovih strokovnih zahtev; Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, navodila...), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške. Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila). Če ponudnik ne razpolaga dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, mora k ponudbi priložiti opis blaga v slovenskem jeziku. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partner mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Brezplačno testiranje ponujene opreme | Da bo v primeru, če naročnik ponujene opreme: BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE ne pozna in bi od ponudnika zahteval predstavitev le-te(h) in brezplačno testiranje, zahtevano opremo pripeljal na testiranje v roku 15 delovnih dni od pisnega poziva naročnika. Testiranje pri naročniku bo trajalo 3 dni. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec KROVNA IZJAVA s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec KROVNA IZJAVA s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 3 Reference | Da je bila v zadnjih 3 letih (julij 2022 do julij 2025) uspešno dobavljena in montirana naslednja oprema: BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE, ki so predmet naše ponudbe (model, kot ga ponujamo v tem naročilu), najmanj 2 naročnikoma (zdravstvene ustanove) v Republiki Sloveniji ali državah EU, pri čemer je vrednost predložene reference za posamezen sklop enaka oz. večja od vrednosti naše ponudbe za predmetni sklop in so naročniki - investitorji z opremo zadovoljni. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in dodatno še seznam referenc in najmanj 2 izjavi, potrjeni s strani referenčnih naročnikov. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 4 CE certifikat in izjava o skladnosti | Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR) ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity., pri čemer se zavezuje, da bo v primeru izbire, ob vsaki spremembi razvrstitve ponujenega blaga v razrede, v času trajanja pogodbe o tem obvestil naročnika in mu posredoval ustrezno dokumentacijo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Ponudnik bo dokazila dostavil naročniku naknadno, v primeru izbire. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 5 Dobavni rok | Da zagotavlja, da bo v primeru izbire dobavil in montiral opremo v največ 45-ih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 6 Dostava | Da zagotavlja dostavo, montažo in zagon opreme ddp prostori naročnika, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo in montirano v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 7 Garancijski rok | Da zagotavlja najmanj 12-mesečno garancijo za brezhibno delovanje celotne ponujene opreme, pri čemer mora garancija vključevati vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme . |
| --- | --- |
| DOKAZILO | pogoj |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 8 Dobava rezervnih delov po izteku garancijskega roka | Da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 8 let po izteku garancijskega roka. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: od podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

V primeru, da bo skupna pogodbena vrednost pri posameznem izbranem ponudniku nižja od 5.000 EUR z DDV, izbranemu ponudniku menice ne bo potrebno prilagati.

Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: še najmanj 1 teden po izteku garancijske dobe

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Tehnične specifikacije

Sklop 1: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE IN NOČNE OMARICE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 1, podsklop 1: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE (skupaj 48 kos): za potrebe abdominalnega oddelka (5 kos), odd. za anesteziologijo (2 kos), gastroenterološki odd. (4), revmato-hematološkega oddelka (3 kos), infekcijski oddele (4 kos), nefrološki oddelek (4 kos), nevrološkega oddelka (6 kos), ortopedskega oddelka (10 kos) in pnevmološki oddelek (10 kos), |  |  |
|  | Zahteve za električno napajanje: |  |  |
| 1.1.1 | Napajanje z el. energijo z omrežno napetostjo 230V ±10 %, 50 Hz |  |  |
| 1.1.2 | Postelja naj ima vgrajeno baterijo za manevriranje postelje oz. v primeru izpada električne energije. |  |  |
| 1.1.3 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh postelje pri vzglavnem delu za izravnavo ležišča v primeru reanimacije |  |  |
| 1.1.4 | Opremljena z zvočnim signalom v primeru, da ni centralno zaklenjena. |  |  |
| 1.1.5 | Stopnja zaščite IP: najmanj IP44 ali Delta 4 IPX6 |  |  |
|  | Material in dodatki: |  |  |
| 1.1.6 | Vsi kovinski deli morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla X5 CrNi 18-10 (SIST EN 10088) oz. iz barvane kovine, ki je prašno protikorozijsko zaščitena oz. prašno barvana. Površine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili |  |  |
| 1.1.7 | Ogrodje postelje in ležišče naj bosta vpeta v dveh teleskopskih stebrih ali v dve dvižni roki brez križanja. |  |  |
| 1.1.8 | Vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje naj bodo vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in dovoljujejo obremenitev vsaj 250 kg |  |  |
| 1.1.9 | Vodenje postelje po prostoru naj bo možno z eno osebo brez posebnega napora, tako, da se osebje izogne vsaki poškodbi, ki bi jo lahko povzročili sebi ali drugim. |  |  |
| 1.1.10 | Vsa 4 kolesa naj bodo del centralnega zavornega sistema. |  |  |
| 1.1.11 | Stopalki centralnega zavornega sistema naj bosta na bočni strani zadnjih dveh koles, ločeni. |  |  |
| 1.1.12 | Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledi ob dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |
| 1.1.13 | Spuščena ograjica ne povečuje širine postelje. |  |  |
| 1.1.14 | Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi, integriranimi varnostnimi odbojniki, ki naj ne posegajo v prostor ali predstavljajo nevarnost udarca. |  |  |
| 1.1.15 | 4-delna (= deljivi) ograja: Komandna plošča je vgrajena v vzglavni stranici na zunanji strani za osebje in na notranji strani za pacienta. |  |  |
|  | Dodatki: |  |  |
| 1.1.16 | Konzola s trapeznim ročajem |  |  |
| 1.1.17 | Infuzijsko stojalo na vseh 4 vogalih. |  |  |
| 1.1.18 | Nosilec urinske steklenice |  |  |
| 1.1.19 | 4-delna (= deljiva) posteljna ograja ne sme imeti večjih razmakov, ki bi omogočali padec pacienta, »lezenje« ali zatikanje okončin v primeru dvignjene ograjice. |  |  |
| 1.1.20 | Antidekubitusni posteljni vložek s prevleko iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, višine 12-14-cm (kompatibilen s ponujeno posteljo) |  |  |
| 1.1.21 | Vznožna izvlečna polica za odlaganje posteljnine |  |  |
| 1.1.22 | Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke, pod nivojem ležišča, na obeh straneh postelje |  |  |
| 1.1.23 | Postelja mora biti v več barvnih izvedbah (vsaj 4 barvna kombinacije, da bo naročnik lahko zagotovil barvno skladnost izbranih nočnih omaric in izbranih postelj (barve dokončno izbere in potrdi naročnik) |  |  |
|  | Dimenzije postelje: |  |  |
| 1.1.24 | Postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve, pri čemer morajo dolžine posameznih delov postelje ob premikanju slediti ergonomiji pacienta in mu pri tem nuditi potrebo oporo. |  |  |
| 1.1.25 | Širina postelje: 100 cm (zunanja dimenzija, s stranicami in zaščitami), dopustno odstopanje do -10%, odstopanje navzgor ni dopustno |  |  |
| 1.1.26 | Dolžina ležišča = 200 cm (odstopanje ± 5 %) |  |  |
| 1.1.27 | Širina ležišča = 80 - 90 cm |  |  |
| 1.1.28 | Nagib hrbtišča: 0-72° Z INCENTRO SYSTEMOM |  |  |
| 1.1.29 | Nagib medeničnega dela = vsaj 0 - 20 º (razpon je lahko tudi večji) |  |  |
| 1.1.30 | Trendelenburg / Antitrendelenburg nagib |  |  |
| 1.1.31 | Električno nastavljiva višina postelje: vsaj 40 – 76 cm (oznaka 1.1.31.a) (4 dvokolesa (oznaka 1.1.31.b) fi=150 mm, (oznaka 1.1.31.c) brez upoštevanja višine posteljnega vložka), razpon je lahko tudi večji. |  |  |
| 1.1.32 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh pri vzglavnem delu, za izravnavo ležišča v primeru reanimacije. |  |  |
| 1.1.33 | Vsi strukturni in gibljivi deli bolniške postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. |  |  |

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 1, Podsklop 2: NOČNE OMARICE, skupaj 70 kos (za abdominalni oddelek 5 kos, gastroenterološki 4 kos, ginekološko-porodniški oddelek 38 kos, revmato-hematološki oddelek 3 kos, nefro-dializa 4 kos, za nevrološki oddelek 6 kos, ortopedski oddelek 10) |  |  |
| 1.2.1 | Bolniška nočna omarica z integrirano vrtljivo servirno mizico primerna za obojestransko uporabo. |  |  |
| 1.2.2 | Servirna mizica naj bo osno vrtljiva za 360º. |  |  |
| 1.2.3 | ABS material, odporen na čiščenje in udarce. Material mora omogočiti enostavno čiščenje in razkuževanje |  |  |
| 1.2.4 | Omarica izdelana tako, da je istočasno uporabna z leve ali z desne strani postelje. |  |  |
| 1.2.5 | Omarica je opremljena z držalom za steklenici, s predalom s spodnjo omarico z vrati,z notranjo poličko, s štirimi kolesi fi 50 mm, 2 kolesi sta opremljeni z zavoro. |  |  |
| 1.2.6 | Vodilo za dvigovanje ne sega izven širine servisne mizice. Mehanizem za dvig mizice je enostaven, hiter, pnevmatski, brez vijačenja ali vrtenja. |  |  |
| 1.2.7 | Servirna mizica je opremljena z dvignjenim robom za zadrževanje tekočine, po celotnem obsegu mizice. |  |  |
|  | Nočna omarica naj bo v izvedena vsaj štirih barvnih kombinacijah (možnost izbire) |  |  |
|  | Dimenzije nočne omarice: |  |  |
| 1.2.8 | 63 x 48 x 88/115 Hcm | 63x48x88/115 Hcm |  |

Sklop 2: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE S TEHTNICO

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 2: ELEKTRIČNA BOLNIŠKA POSTELJA S TEHTNICO, 6 kos za hemodializni oddelek |  |  |
|  | Zahteve za električno napajanje: |  |  |
| 2.1 | Napajanje z el. energijo z omrežno napetostjo 230V ±10 %, 50 Hz |  |  |
| 2.2 | Postelja naj ima vgrajeno baterijo za manevriranje postelje oz. v primeru izpada električne energije. |  |  |
| 2.3 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh postelje pri vzglavnem delu za izravnavo ležišča v primeru reanimacije |  |  |
| 2.4 | Opremljena z zvočnim signalom v primeru, da ni centralno zaklenjena. |  |  |
| 2.5 | Stopnja zaščite IP: najmanj IP44 ali Delta 4 IPX6 |  |  |
|  | Material in dodatki: |  |  |
| 2.6 | Vsi kovinski deli morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla X5 CrNi 18-10 (SIST EN 10088) oz. iz barvane kovine, ki je prašno protikorozijsko zaščitena oz. prašno barvana. Površine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili |  |  |
| 2.7 | Ogrodje postelje in ležišče naj bosta vpeta v dveh teleskopskih stebrih ali v dve dvižni roki brez križanja. |  |  |
| 2.8 | Vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje naj bodo vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in dovoljujejo obremenitev vsaj 250 kg. |  |  |
| 2.9 | Vodenje postelje po prostoru naj bo možno z eno osebo brez posebnega napora, tako, da se osebje izogne vsaki poškodbi, ki bi jo lahko povzročili sebi ali drugim. |  |  |
| 2.10 | Vsa 4 kolesa naj bodo del centralnega zavornega sistema. |  |  |
| 2.11 | Stopalki centralnega zavornega sistema naj bosta na bočni strani zadnjih dveh koles, ločeni. |  |  |
| 2.12 | Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledi ob dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |
| 2.13 | Spuščena ograjica ne povečuje širine postelje. |  |  |
| 2.14 | Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi, integriranimi varnostnimi odbojniki, ki naj ne posegajo v prostor ali predstavljajo nevarnost udarca. |  |  |
| 2.15 | 4-delna (= deljiva) ograja: Komandna plošča je vgrajena v vzglavni stranici na zunanji strani za osebje in na notranji strani za pacienta. |  |  |
|  | Dodatki: |  |  |
| 2.16 | Konzola s trapeznim ročajem |  |  |
| 2.17 | Infuzijsko stojalo na vseh 4 vogalih. |  |  |
| 2.18 | Nosilec urinske steklenice |  |  |
| 2.19 | 4-delna (= deljiva) posteljna ograja ne sme imeti večjih razmakov, ki bi omogočali padec pacienta, »lezenje« ali zatikanje okončin v primeru dvignjene ograjice. |  |  |
| 2.20 | Antidekubitusni posteljni vložek s prevleko iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, višine 12-14-cm (kompatibilen s ponujeno posteljo) |  |  |
| 2.21 | Vznožna izvlečna polica za odlaganje posteljnine |  |  |
| 2.22 | Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke, pod nivojem ležišča, na obeh straneh postelje |  |  |
| 2.23 | Postelja mora biti v več barvnih izvedbah (vsaj 4 barvne kombinacije), da bo naročnik lahko zagotovil barvno skladnost izbranih nočnih omaric in izbranih postelj (barve dokončno izbere in potrdi naročnik) |  |  |
|  | Dimenzije postelje: |  |  |
| 2.24 | Postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve, pri čemer morajo dolžine posameznih delov postelje ob premikanju slediti ergonomiji pacienta in mu pri tem nuditi potrebo oporo. |  |  |
| 2.25 | Širina postelje: 100 cm (zunanja dimenzija, s stranicami in zaščitami), dopustno odstopanje do -10%, odstopanje navzgor ni dopustno |  |  |
| 2.26 | Dolžina ležišča = 200 cm (odstopanje ± 5 %) |  |  |
| 2.27 | Širina ležišča = 80 - 90 cm |  |  |
| 2.28 | Nagib hrbtišča: 0-72° Z INCENTRO SYSTEMOM |  |  |
| 2.29 | Nagib medeničnega dela = vsaj 0 - 20 º (razpon je lahko tudi večji) |  |  |
| 2.30 | Trendelenburg / Antitrendelenburg nagib |  |  |
| 2.31 | Električno nastavljiva višina postelje: vsaj 40 – 76 cm (oznaka 2.31.a) (4 dvokolesa (oznaka 2.31.b) fi=150 mm, (oznaka 2.31.c) brez upoštevanja višine posteljnega vložka), razpon je lahko tudi večji. |  |  |
| 2.32 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh pri vzglavnem delu, za izravnavo ležišča v primeru reanimacije. |  |  |
| 2.33 | Vsi strukturni in gibljivi deli bolniške postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. |  |  |
|  | Elektronska tehtnica: |  |  |
| 2.34 | Omogočena montaža na posteljo, kompatibilna s ponujenim tipom postelje |  |  |
| 2.35 | Baterijsko in omrežno napajanje |  |  |
| 2.36 | Območje tehtanja: do 300 kg |  |  |
| 2.37 | Funkcija: prikaz teže |  |  |
| 2.38 | razdelek e: 50 g; 0-150 kg, e: 100 g; 150-300 kg |  |  |
| 2.39 | Overjena v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 26/05) |  |  |

Sklop 3: ELEKTRIČNI BOLNIŠKI POSTELJI ZA OBILNE PACIENTE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 3: ELEKTRIČNA BOLNIŠKA POSTELJA ZA OBILNE PACIENTE, 2 kos (infekcijski odd. 1 kos, pljučni oddelek 1 kos) |  |  |
|  | Zahteve za posteljo |  |  |
| 3.1 | S 4-delnim ležiščem z možnostjo širitve |  |  |
| 3.2 | S tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve |  |  |
| 3.3 | Možnost regulacije višine ležišča |  |  |
| 3.4 | Možnost postavitve ležišča v trendelenburg ali antitrendelenburg položaj |  |  |
| 3.5 | Opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh postelje pri vzglavnem delu za izravnavo ležišča v primeru reanimacije |  |  |
| 3.6 | Ležišče postelje z integriranim podaljškom ležišča in enodelno ograjico |  |  |
| 3.7 | Z integrirano tehtnico |  |  |
| 3.8 | S 4-imi dvokolesi, fi=150 mm |  |  |
| 3.9 | Z enodelno posteljno ograjico |  |  |
| 3.10 | Antidekubitusni posteljni vložek s prevleko iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, višine 12-14-cm (kompatibilen s ponujeno posteljo) |  |  |
| 3.11 | Konzola s trapeznim ročajem |  |  |
| 3.12 | Infuzijsko stojalo na vseh 4 vogalih. |  |  |
| 3.13 | Opremljena z zvočnim signalom v primeru, da ni centralno zaklenjena. |  |  |
| 3.14 | Postelja je opremljena z rezervno baterijo, ki omogoča premikanje postelje v nujnih primerih, ko ni električnega napajanja |  |  |
| 3.15 | Vsa 4 kolesa naj bodo del centralnega zavornega sistema. |  |  |
| 3.16 | Stopalki centralnega zavornega sistema naj bosta na bočni strani zadnjih dveh koles, ločeni |  |  |
| 3.17 | Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledi ob dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |
| 3.18 | Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi, integriranimi varnostnimi odbojniki, ki naj ne posegajo v prostor ali predstavljajo nevarnost udarca. |  |  |
| 3.19 | Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke, pod nivojem ležišča, na obeh straneh postelje |  |  |

Sklop 4: PEDIATRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 4: PEDIATRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE, 5 kos |  |  |
| 4.1 | Varna delovna obremenitev vsaj 80 kg |  |  |
| 4.2 | Primerna za otroke starosti največ 7 let |  |  |
| 4.3 | Višina stanskih ograjic: najmanj 72 cm |  |  |
| 4.4 | Nastavitev stranskih ograjic s plinsko vzmetjo |  |  |
| 4.5 | Možnost nastavitve nagiba ležišča |  |  |
| 4.6 | Možnost nastavitve nagiba hrbtnega dela ležišča - vzglavja |  |  |
| 4.7 | Možnost dviga ležišča |  |  |
| 4.8 | Možnost nastavitve nagiba hrbtnega dela ležišča – vzglavja 15º / 15º |  |  |
| 4.9 | Nastavitev višine posteljnega ležišča od 74 – 106 cm |  |  |
| 4.10 | Dimenzije postelje 82 x 167 x 155 cm |  |  |
| 4.11 | Dimenzije ležišča 70 x 140 cm |  |  |
| 4.12 | Posteljni vložek – ležišče - iz PU pene - s snemljivo prevleko - s pralno prevleko pri 90 ºC - prevleka nepropustna za tekočine, bakterije in viruse - primerna za dvig vzglavnega in vznožnega dela - z zadrgo - dimenzije 140 x 70 x 12 cm |  |  |
| 4.13 | Posteljno I.V. stojalo za 3 postelje |  |  |

Sklop 5: OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 5, OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE, skupaj 34 kos (za abdominalni oddelek 5 kos, za gastroenterološki oddelek 3 kos, infektološki oddelek 4, nefro-dializa 4 kos, pnevmološki 10 kos in UC 8 kos) |  |  |
| 5.1 | Konstrukcijsko je mizica konzolna in omogoča bolniku uporabo v bolniški postelji, na stolu ali na invalidskem vozičku. |  |  |
| 5.2 | Celotno ogrodje je izdelano ter zaščiteno iz prašno barvanih jeklenih profilov, kar preprečuje razmnoževanje mikroorganizmov in omogoča čiščenje in razkuževanje. |  |  |
| 5.3 | Mizica je opremljena s štirimi kolesi fi 50 mm, ki morajo biti vsa z zavorami. |  |  |
| 5.4 | Mehanizem koles zagotavlja dobro vodljivost, sistem blokiranja koles mora biti lahko dostopen z nogo. |  |  |
| 5.5 | Mizica je oblikovana tako, da se delovna ploskev lahko namesti nad bolniško posteljo, podnožje se lahko zapelje pod posteljo. |  |  |
| 5.6 | Podnožje naj bo v obliki črke U |  |  |
| 5.7 | Mizna ploskev je poglobljena (minimalen rob-cca 2 mm), |  |  |
| 5.8 | Mizica nastavljiva zvezno po višini s plinsko vzmetjo od vsaj 88 cm do 115 |  |  |
| 5.9 | Dimenzije delovne ploskve mizice v velikosti: - širina: do 46 cm; - dolžina: do 78 cm, |  |  |

Sklop 6: POSTELJICA ZA DOJENČKE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 6, POSTELJICA ZA DOJENČKE, 1 kos (za pediatrični oddelek) |  |  |
| 6.1 | zunanje dimenzije posteljice 95 x 46 cm |  |  |
| 6.2 | biokompatibilna vzmetnica je iz 5 cm debele PU pene, vodoodporna prevleka (v skladu z standardom OEKO-TEX® 100) |  |  |
| 6.3 | dimenzija vzmetnice 74 x 35,5 x 5 cm |  |  |
| 6.4 | velik razpon hidravlične nastavitve višine ležišča 50 - 75 cm (ergonomska nega dojenčka) |  |  |
| 6.5 | posteljica ima stranske dvižne ograjice iz visoko odpornega PETG (Polyethylene terephthalate glycol) z varnostnim zapiranjem |  |  |
| 6.6 | višina stranskih ograjic 28 cm |  |  |
| 6.7 | globok ležalni del omogoča previjanje novorojenca v posteljici |  |  |
| 6.8 | nastavitev anti-Trendelenburg položaja do 13° |  |  |
| 6.9 | posteljica zagotavlja optimalne pogoje za bližnji kontakt med mamo in novorojencem |  |  |
| 6.10 | dvojna kolesa s štirimi zavorami fi 75 mm |  |  |
| 6.11 | zaobljeni robovi posteljice omogočajo polno udobje novorojenca |  |  |
| 6.12 | ergonomska oblika posteljice omogoča optimalno higiensko vzdrževanje z čistili in razkužili |  |  |
| 6.13 | dodatna odstranljiva košara iz prozorne plastike |  |  |
| 6.14 | posteljica je namenjena novorojencem in dojenčkom do 12 kg telesne teže |  |  |
| 6.15 | visoki nivo varnosti v skladu z standardom EN 50637 |  |  |
| 6.16 | možnost izbire barv: imitacija lesa, siva in rdeča (svetle barve omogočajo razvoj vizualnih sposobnosti novorojenca) |  |  |

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen. |
| 6 | Potrdilo o dobro opravljenem delu | Izpolnjen, potrjen s strani naročnika posla. |
| 7 | Vzorec menične izjave za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 8 | Vzorec menične izjave za odpravo napak | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 9 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 11 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil. |
| 12 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 13 | Tehnične specifikacije za sklop 1 | Izpolnjen |
| 14 | Tehnične specifikacije za sklop 2 | Izpolnjen |
| 15 | Tehnične specifikacije za sklop 3 | Izpolnjen |
| 16 | Tehnične specifikacije za sklop 4 | Izpolnjen |
| 17 | Tehnične specifikacije za sklop 5 | Izpolnjen |
| 18 | Tehnične specifikacije za sklop 6 | Izpolnjen |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi medicinske opreme. | Podpisan (ročno ali elektronsko). |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Sklop | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1, podsklop 1: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE (proizvajalec, model, kataloška št.) Sklop 1, podsklop 2: NOČNE OMARICE (proizvajalec, model, kataloška št.) | KOS KOS | 48 70 |  |  |  |  |  |
| Sklop 1 SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 2: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE STEHTNICO (proizvajalec, model, kataloška št.) | KOS | 6 |  |  |  |  |  |
| Sklop 2 SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 3: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE ZA OBILNE PACIENTE (proizvajalec, model, kataloška št.) | KOS | 2 |  |  |  |  |  |
| Sklop 3 SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 4: PEDIATRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE, skupaj 2 kos (proizvajalec, model, kataloška št.) | KOS | 5 |  |  |  |  |  |
| Sklop 4 SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 5: OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE (proizvajalec, model, kataloška št.) | KOS | 34 |  |  |  |  |  |
| Sklop 5 SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 6: POSTELJICA ZA DOJENČKE (proizvajalec, model, kataloška št.) | KOS | 1 |  |  |  |  |  |
| Sklop 6 SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |

Ponudnik k obrazcu Ponudba obvezno predloži:

• lasten predračun kjer so posebej specificirane posamezne komponente zgoraj navedenih kompletov opreme (kjer je to smiselno), vse opremljeno z nazivi blaga, modelom, kat. št. in podatkom o proizvajalcu ter cenami/EM brez DDV in z DDV;

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| Kraj in datum: |  |  | Ime in priimek: _____________________ |
|  |  |  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet dobave (podroben opis predmeta dobave) | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo | Celotna vrednost pogodbe (brez DDV) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 6

Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je bila v naši ustanovi dobavljena in montirana oprema (nujno navesti vrsto, model in proizvajalca):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Datum uspešne primopredaje opreme |  |
| --- | --- |

Oprema se od primopredaje redno uporablja  in smo z njenim delovanjem zadovoljni.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira..

Obrazec št: 7

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE, 16-36/25

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

Vzorec menične izjave za odpravo napak

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila

BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE, 16-36/25

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 11

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 12

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št.: 13

Tehnične specifikacije za sklop 1

Sklop 1: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE IN NOČNE OMARICE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 1, podsklop 1: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE (skupaj 48 kos): za potrebe abdominalnega oddelka (5 kos), odd. za anesteziologijo (2 kos), gastroenterološki odd. (4), revmato-hematološkega oddelka (3 kos), infekcijski oddele (4 kos), nefrološki oddelek (4 kos), nevrološkega oddelka (6 kos), ortopedskega oddelka (10 kos) in pnevmološki oddelek (10 kos), |  |  |
|  | Zahteve za električno napajanje: |  |  |
| 1.1.1 | Napajanje z el. energijo z omrežno napetostjo 230V ±10 %, 50 Hz |  |  |
| 1.1.2 | Postelja naj ima vgrajeno baterijo za manevriranje postelje oz. v primeru izpada električne energije. |  |  |
| 1.1.3 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh postelje pri vzglavnem delu za izravnavo ležišča v primeru reanimacije |  |  |
| 1.1.4 | Opremljena z zvočnim signalom v primeru, da ni centralno zaklenjena. |  |  |
| 1.1.5 | Stopnja zaščite IP: najmanj IP44 ali Delta 4 IPX6 |  |  |
|  | Material in dodatki: |  |  |
| 1.1.6 | Vsi kovinski deli morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla X5 CrNi 18-10 (SIST EN 10088) oz. iz barvane kovine, ki je prašno protikorozijsko zaščitena oz. prašno barvana. Površine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili |  |  |
| 1.1.7 | Ogrodje postelje in ležišče naj bosta vpeta v dveh teleskopskih stebrih ali v dve dvižni roki brez križanja. |  |  |
| 1.1.8 | Vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje naj bodo vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in dovoljujejo obremenitev vsaj 250 kg |  |  |
| 1.1.9 | Vodenje postelje po prostoru naj bo možno z eno osebo brez posebnega napora, tako, da se osebje izogne vsaki poškodbi, ki bi jo lahko povzročili sebi ali drugim. |  |  |
| 1.1.10 | Vsa 4 kolesa naj bodo del centralnega zavornega sistema. |  |  |
| 1.1.11 | Stopalki centralnega zavornega sistema naj bosta na bočni strani zadnjih dveh koles, ločeni. |  |  |
| 1.1.12 | Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledi ob dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |
| 1.1.13 | Spuščena ograjica ne povečuje širine postelje. |  |  |
| 1.1.14 | Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi, integriranimi varnostnimi odbojniki, ki naj ne posegajo v prostor ali predstavljajo nevarnost udarca. |  |  |
| 1.1.15 | 4-delna (= deljivi) ograja: Komandna plošča je vgrajena v vzglavni stranici na zunanji strani za osebje in na notranji strani za pacienta. |  |  |
|  | Dodatki: |  |  |
| 1.1.16 | Konzola s trapeznim ročajem |  |  |
| 1.1.17 | Infuzijsko stojalo na vseh 4 vogalih. |  |  |
| 1.1.18 | Nosilec urinske steklenice |  |  |
| 1.1.19 | 4-delna (= deljiva) posteljna ograja ne sme imeti večjih razmakov, ki bi omogočali padec pacienta, »lezenje« ali zatikanje okončin v primeru dvignjene ograjice. |  |  |
| 1.1.20 | Antidekubitusni posteljni vložek s prevleko iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, višine 12-14-cm (kompatibilen s ponujeno posteljo) |  |  |
| 1.1.21 | Vznožna izvlečna polica za odlaganje posteljnine |  |  |
| 1.1.22 | Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke, pod nivojem ležišča, na obeh straneh postelje |  |  |
| 1.1.23 | Postelja mora biti v več barvnih izvedbah (vsaj 4 barvna kombinacije, da bo naročnik lahko zagotovil barvno skladnost izbranih nočnih omaric in izbranih postelj (barve dokončno izbere in potrdi naročnik) |  |  |
|  | Dimenzije postelje: |  |  |
| 1.1.24 | Postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve, pri čemer morajo dolžine posameznih delov postelje ob premikanju slediti ergonomiji pacienta in mu pri tem nuditi potrebo oporo. |  |  |
| 1.1.25 | Širina postelje: 100 cm (zunanja dimenzija, s stranicami in zaščitami), dopustno odstopanje do -10%, odstopanje navzgor ni dopustno |  |  |
| 1.1.26 | Dolžina ležišča = 200 cm (odstopanje ± 5 %) |  |  |
| 1.1.27 | Širina ležišča = 80 - 90 cm |  |  |
| 1.1.28 | Nagib hrbtišča: 0-72° Z INCENTRO SYSTEMOM |  |  |
| 1.1.29 | Nagib medeničnega dela = vsaj 0 - 20 º (razpon je lahko tudi večji) |  |  |
| 1.1.30 | Trendelenburg / Antitrendelenburg nagib |  |  |
| 1.1.31 | Električno nastavljiva višina postelje: vsaj 40 – 76 cm (oznaka 1.1.31.a) (4 dvokolesa (oznaka 1.1.31.b) fi=150 mm, (oznaka 1.1.31.c) brez upoštevanja višine posteljnega vložka), razpon je lahko tudi večji. |  |  |
| 1.1.32 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh pri vzglavnem delu, za izravnavo ležišča v primeru reanimacije. |  |  |
| 1.1.33 | Vsi strukturni in gibljivi deli bolniške postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. |  |  |

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 1, Podsklop 2: NOČNE OMARICE, skupaj 70 kos (za abdominalni oddelek 5 kos, gastroenterološki 4 kos, ginekološko-porodniški oddelek 38 kos, revmato-hematološki oddelek 3 kos, nefro-dializa 4 kos, za nevrološki oddelek 6 kos, ortopedski oddelek 10) |  |  |
| 1.2.1 | Bolniška nočna omarica z integrirano vrtljivo servirno mizico primerna za obojestransko uporabo. |  |  |
| 1.2.2 | Servirna mizica naj bo osno vrtljiva za 360º. |  |  |
| 1.2.3 | ABS material, odporen na čiščenje in udarce. Material mora omogočiti enostavno čiščenje in razkuževanje |  |  |
| 1.2.4 | Omarica izdelana tako, da je istočasno uporabna z leve ali z desne strani postelje. |  |  |
| 1.2.5 | Omarica je opremljena z držalom za steklenici, s predalom s spodnjo omarico z vrati,z notranjo poličko, s štirimi kolesi fi 50 mm, 2 kolesi sta opremljeni z zavoro. |  |  |
| 1.2.6 | Vodilo za dvigovanje ne sega izven širine servisne mizice. Mehanizem za dvig mizice je enostaven, hiter, pnevmatski, brez vijačenja ali vrtenja. |  |  |
| 1.2.7 | Servirna mizica je opremljena z dvignjenim robom za zadrževanje tekočine, po celotnem obsegu mizice. |  |  |
|  | Nočna omarica naj bo v izvedena vsaj štirih barvnih kombinacijah (možnost izbire) |  |  |
|  | Dimenzije nočne omarice: |  |  |
| 1.2.8 | 63 x 48 x 88/115 Hcm | 63x48x88/115 Hcm |  |

Obrazec št.: 14

Tehnične specifikacije za sklop 2

Sklop 2: ELEKTRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE S TEHTNICO

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 2: ELEKTRIČNA BOLNIŠKA POSTELJA S TEHTNICO, 6 kos za hemodializni oddelek |  |  |
|  | Zahteve za električno napajanje: |  |  |
| 2.1 | Napajanje z el. energijo z omrežno napetostjo 230V ±10 %, 50 Hz |  |  |
| 2.2 | Postelja naj ima vgrajeno baterijo za manevriranje postelje oz. v primeru izpada električne energije. |  |  |
| 2.3 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh postelje pri vzglavnem delu za izravnavo ležišča v primeru reanimacije |  |  |
| 2.4 | Opremljena z zvočnim signalom v primeru, da ni centralno zaklenjena. |  |  |
| 2.5 | Stopnja zaščite IP: najmanj IP44 ali Delta 4 IPX6 |  |  |
|  | Material in dodatki: |  |  |
| 2.6 | Vsi kovinski deli morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla X5 CrNi 18-10 (SIST EN 10088) oz. iz barvane kovine, ki je prašno protikorozijsko zaščitena oz. prašno barvana. Površine morajo biti gladke in odporne na pogosto mokro čiščenje in razkuževanje - čiščenje z vodo, čistili in razkužili |  |  |
| 2.7 | Ogrodje postelje in ležišče naj bosta vpeta v dveh teleskopskih stebrih ali v dve dvižni roki brez križanja. |  |  |
| 2.8 | Vsi strukturni in gibljivi elementi bolniške postelje naj bodo vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in dovoljujejo obremenitev vsaj 250 kg. |  |  |
| 2.9 | Vodenje postelje po prostoru naj bo možno z eno osebo brez posebnega napora, tako, da se osebje izogne vsaki poškodbi, ki bi jo lahko povzročili sebi ali drugim. |  |  |
| 2.10 | Vsa 4 kolesa naj bodo del centralnega zavornega sistema. |  |  |
| 2.11 | Stopalki centralnega zavornega sistema naj bosta na bočni strani zadnjih dveh koles, ločeni. |  |  |
| 2.12 | Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledi ob dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |
| 2.13 | Spuščena ograjica ne povečuje širine postelje. |  |  |
| 2.14 | Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi, integriranimi varnostnimi odbojniki, ki naj ne posegajo v prostor ali predstavljajo nevarnost udarca. |  |  |
| 2.15 | 4-delna (= deljiva) ograja: Komandna plošča je vgrajena v vzglavni stranici na zunanji strani za osebje in na notranji strani za pacienta. |  |  |
|  | Dodatki: |  |  |
| 2.16 | Konzola s trapeznim ročajem |  |  |
| 2.17 | Infuzijsko stojalo na vseh 4 vogalih. |  |  |
| 2.18 | Nosilec urinske steklenice |  |  |
| 2.19 | 4-delna (= deljiva) posteljna ograja ne sme imeti večjih razmakov, ki bi omogočali padec pacienta, »lezenje« ali zatikanje okončin v primeru dvignjene ograjice. |  |  |
| 2.20 | Antidekubitusni posteljni vložek s prevleko iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, višine 12-14-cm (kompatibilen s ponujeno posteljo) |  |  |
| 2.21 | Vznožna izvlečna polica za odlaganje posteljnine |  |  |
| 2.22 | Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke, pod nivojem ležišča, na obeh straneh postelje |  |  |
| 2.23 | Postelja mora biti v več barvnih izvedbah (vsaj 4 barvne kombinacije), da bo naročnik lahko zagotovil barvno skladnost izbranih nočnih omaric in izbranih postelj (barve dokončno izbere in potrdi naročnik) |  |  |
|  | Dimenzije postelje: |  |  |
| 2.24 | Postelja s štiridelnim ležiščem in tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve, pri čemer morajo dolžine posameznih delov postelje ob premikanju slediti ergonomiji pacienta in mu pri tem nuditi potrebo oporo. |  |  |
| 2.25 | Širina postelje: 100 cm (zunanja dimenzija, s stranicami in zaščitami), dopustno odstopanje do -10%, odstopanje navzgor ni dopustno |  |  |
| 2.26 | Dolžina ležišča = 200 cm (odstopanje ± 5 %) |  |  |
| 2.27 | Širina ležišča = 80 - 90 cm |  |  |
| 2.28 | Nagib hrbtišča: 0-72° Z INCENTRO SYSTEMOM |  |  |
| 2.29 | Nagib medeničnega dela = vsaj 0 - 20 º (razpon je lahko tudi večji) |  |  |
| 2.30 | Trendelenburg / Antitrendelenburg nagib |  |  |
| 2.31 | Električno nastavljiva višina postelje: vsaj 40 – 76 cm (oznaka 2.31.a) (4 dvokolesa (oznaka 2.31.b) fi=150 mm, (oznaka 2.31.c) brez upoštevanja višine posteljnega vložka), razpon je lahko tudi večji. |  |  |
| 2.32 | Postelja naj bo opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh pri vzglavnem delu, za izravnavo ležišča v primeru reanimacije. |  |  |
| 2.33 | Vsi strukturni in gibljivi deli bolniške postelje morajo biti vgrajeni tako, da zagotavljajo 100 % varnost in so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi in atesti. |  |  |
|  | Elektronska tehtnica: |  |  |
| 2.34 | Omogočena montaža na posteljo, kompatibilna s ponujenim tipom postelje |  |  |
| 2.35 | Baterijsko in omrežno napajanje |  |  |
| 2.36 | Območje tehtanja: do 300 kg |  |  |
| 2.37 | Funkcija: prikaz teže |  |  |
| 2.38 | razdelek e: 50 g; 0-150 kg, e: 100 g; 150-300 kg |  |  |
| 2.39 | Overjena v skladu z Zakonom o meroslovju (Ur.l. RS št. 26/05) |  |  |

Obrazec št.: 15

Tehnične specifikacije za sklop 3

Sklop 3: ELEKTRIČNI BOLNIŠKI POSTELJI ZA OBILNE PACIENTE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 3: ELEKTRIČNA BOLNIŠKA POSTELJA ZA OBILNE PACIENTE, 2 kos (infekcijski odd. 1 kos, pljučni oddelek 1 kos) |  |  |
|  | Zahteve za posteljo |  |  |
| 3.1 | S 4-delnim ležiščem z možnostjo širitve |  |  |
| 3.2 | S tremi nastavljivimi pregibi ležalne ploskve |  |  |
| 3.3 | Možnost regulacije višine ležišča |  |  |
| 3.4 | Možnost postavitve ležišča v trendelenburg ali antitrendelenburg položaj |  |  |
| 3.5 | Opremljena z mehanskimi mehanizmi na obeh straneh postelje pri vzglavnem delu za izravnavo ležišča v primeru reanimacije |  |  |
| 3.6 | Ležišče postelje z integriranim podaljškom ležišča in enodelno ograjico |  |  |
| 3.7 | Z integrirano tehtnico |  |  |
| 3.8 | S 4-imi dvokolesi, fi=150 mm |  |  |
| 3.9 | Z enodelno posteljno ograjico |  |  |
| 3.10 | Antidekubitusni posteljni vložek s prevleko iz materiala, ki se lahko čisti in razkužuje, višine 12-14-cm (kompatibilen s ponujeno posteljo) |  |  |
| 3.11 | Konzola s trapeznim ročajem |  |  |
| 3.12 | Infuzijsko stojalo na vseh 4 vogalih. |  |  |
| 3.13 | Opremljena z zvočnim signalom v primeru, da ni centralno zaklenjena. |  |  |
| 3.14 | Postelja je opremljena z rezervno baterijo, ki omogoča premikanje postelje v nujnih primerih, ko ni električnega napajanja |  |  |
| 3.15 | Vsa 4 kolesa naj bodo del centralnega zavornega sistema. |  |  |
| 3.16 | Stopalki centralnega zavornega sistema naj bosta na bočni strani zadnjih dveh koles, ločeni |  |  |
| 3.17 | Kolesa in odbojniki morajo biti iz materialov, ki ne puščajo sledi ob dotiku z drugim materialom (npr. na talni oblogi, stenah in drugo,…), |  |  |
| 3.18 | Vsi vogali postelje morajo biti opremljeni s prožnimi, integriranimi varnostnimi odbojniki, ki naj ne posegajo v prostor ali predstavljajo nevarnost udarca. |  |  |
| 3.19 | Možnost obešanja urinske in drenažne vrečke, pod nivojem ležišča, na obeh straneh postelje |  |  |

Obrazec št.: 16

Tehnične specifikacije za sklop 4

Sklop 4: PEDIATRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 4: PEDIATRIČNE BOLNIŠKE POSTELJE, 5 kos |  |  |
| 4.1 | Varna delovna obremenitev vsaj 80 kg |  |  |
| 4.2 | Primerna za otroke starosti največ 7 let |  |  |
| 4.3 | Višina stanskih ograjic: najmanj 72 cm |  |  |
| 4.4 | Nastavitev stranskih ograjic s plinsko vzmetjo |  |  |
| 4.5 | Možnost nastavitve nagiba ležišča |  |  |
| 4.6 | Možnost nastavitve nagiba hrbtnega dela ležišča - vzglavja |  |  |
| 4.7 | Možnost dviga ležišča |  |  |
| 4.8 | Možnost nastavitve nagiba hrbtnega dela ležišča – vzglavja 15º / 15º |  |  |
| 4.9 | Nastavitev višine posteljnega ležišča od 74 – 106 cm |  |  |
| 4.10 | Dimenzije postelje 82 x 167 x 155 cm |  |  |
| 4.11 | Dimenzije ležišča 70 x 140 cm |  |  |
| 4.12 | Posteljni vložek – ležišče - iz PU pene - s snemljivo prevleko - s pralno prevleko pri 90 ºC - prevleka nepropustna za tekočine, bakterije in viruse - primerna za dvig vzglavnega in vznožnega dela - z zadrgo - dimenzije 140 x 70 x 12 cm |  |  |
| 4.13 | Posteljno I.V. stojalo za 3 postelje |  |  |

Obrazec št.: 17

Tehnične specifikacije za sklop 5

Sklop 5: OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 5, OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE, skupaj 34 kos (za abdominalni oddelek 5 kos, za gastroenterološki oddelek 3 kos, infektološki oddelek 4, nefro-dializa 4 kos, pnevmološki 10 kos in UC 8 kos) |  |  |
| 5.1 | Konstrukcijsko je mizica konzolna in omogoča bolniku uporabo v bolniški postelji, na stolu ali na invalidskem vozičku. |  |  |
| 5.2 | Celotno ogrodje je izdelano ter zaščiteno iz prašno barvanih jeklenih profilov, kar preprečuje razmnoževanje mikroorganizmov in omogoča čiščenje in razkuževanje. |  |  |
| 5.3 | Mizica je opremljena s štirimi kolesi fi 50 mm, ki morajo biti vsa z zavorami. |  |  |
| 5.4 | Mehanizem koles zagotavlja dobro vodljivost, sistem blokiranja koles mora biti lahko dostopen z nogo. |  |  |
| 5.5 | Mizica je oblikovana tako, da se delovna ploskev lahko namesti nad bolniško posteljo, podnožje se lahko zapelje pod posteljo. |  |  |
| 5.6 | Podnožje naj bo v obliki črke U |  |  |
| 5.7 | Mizna ploskev je poglobljena (minimalen rob-cca 2 mm), |  |  |
| 5.8 | Mizica nastavljiva zvezno po višini s plinsko vzmetjo od vsaj 88 cm do 115 |  |  |
| 5.9 | Dimenzije delovne ploskve mizice v velikosti: - širina: do 46 cm; - dolžina: do 78 cm, |  |  |

Obrazec št.: 18

Tehnične specifikacije za sklop 6

Sklop 6: POSTELJICA ZA DOJENČKE

| OZNAKA LASTNOSTI | RAZPISANA OPREMA – STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA | PONUJENA OPREMA - FUNKCIONALNE LASTNOSTI (podatke vnese ponudnik!) | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sklop 6, POSTELJICA ZA DOJENČKE, 1 kos (za pediatrični oddelek) |  |  |
| 6.1 | zunanje dimenzije posteljice 95 x 46 cm |  |  |
| 6.2 | biokompatibilna vzmetnica je iz 5 cm debele PU pene, vodoodporna prevleka (v skladu z standardom OEKO-TEX® 100) |  |  |
| 6.3 | dimenzija vzmetnice 74 x 35,5 x 5 cm |  |  |
| 6.4 | velik razpon hidravlične nastavitve višine ležišča 50 - 75 cm (ergonomska nega dojenčka) |  |  |
| 6.5 | posteljica ima stranske dvižne ograjice iz visoko odpornega PETG (Polyethylene terephthalate glycol) z varnostnim zapiranjem |  |  |
| 6.6 | višina stranskih ograjic 28 cm |  |  |
| 6.7 | globok ležalni del omogoča previjanje novorojenca v posteljici |  |  |
| 6.8 | nastavitev anti-Trendelenburg položaja do 13° |  |  |
| 6.9 | posteljica zagotavlja optimalne pogoje za bližnji kontakt med mamo in novorojencem |  |  |
| 6.10 | dvojna kolesa s štirimi zavorami fi 75 mm |  |  |
| 6.11 | zaobljeni robovi posteljice omogočajo polno udobje novorojenca |  |  |
| 6.12 | ergonomska oblika posteljice omogoča optimalno higiensko vzdrževanje z čistili in razkužili |  |  |
| 6.13 | dodatna odstranljiva košara iz prozorne plastike |  |  |
| 6.14 | posteljica je namenjena novorojencem in dojenčkom do 12 kg telesne teže |  |  |
| 6.15 | visoki nivo varnosti v skladu z standardom EN 50637 |  |  |
| 6.16 | možnost izbire barv: imitacija lesa, siva in rdeča (svetle barve omogočajo razvoj vizualnih sposobnosti novorojenca) |  |  |

Vzorec pogodbe

## POGODBA O DOBAVI MEDICINSKE OPREME

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________. izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji, določenimi s to pogodbo dobavil BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OMARICE IN OBPOSTELJNE KONZOLNE MIZICE v skladu z zahtevami naročnika v sklopu ponudbene cene, in sicer: ….. Med predmet te pogodbe sodi tudi obveznost izvajalca, da bo izvedel vsa fizična, organizacijska, strokovna in druga dela ter dobavil in vgradil vse komponente, ki so potrebne za izvedbo in predajo predmeta te pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela in komponente izrecno navedena v pogodbi ali ne.

3. člen

Izvajalec bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika z dne __________.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Predmet pogodbe je dobava medicinske opreme. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora dobavitelj upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - izvajalec mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme, - pred prevzemom mora dobavitelj dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je dobavitelj dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik..

5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z dobaviteljem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

6. člen

Pogodbena vrednost opreme je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša ____________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV. V ceno za plačilo so zajeti vsi stroški, in sicer stroški dobave, montaže, šolanja, špediterski, prevozni, carinski, davek na dodano vrednost, ter vsi morebitni drugi stroški, popusti in rabati.

7. člen

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, ki se izstavi po opravljeni dobavi, montaži in zagonu ter izvedbi šolanja.

III. POGODBENA CENA

8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun..

IV. DOBAVNI ROK

9. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo celotno količino dobavil najkasneje v ____________ (največ 60) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Izvajalec mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno. V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil... Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

12. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo: - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi; - ščitil interese naročnika, - spoštoval hišni red naročnika....

14. člen

Izvajalec zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščeni in usposobljeni servis v Republiki Sloveniji za opremo, ki je predmet pogodbe, in sicer: Navedba servisa (serviserja) :___________________________ Tel. št.: ______________________________________ GSM : _______________________________________ e-mail : ______________________________________ Izvajalec v garancijskem obdobju zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 72 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak ter dostavo funkcionalno enakovredne delujoče nadomestne opreme v primeru, da je čas odprave napake daljši od 72 ur, v garancijskem obdobju.

VII. SKRBNIKI POGODBE

15. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Barbara Slak Turk. Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvedbo pogodbe je Drita Mustafai. Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen za nadzor nad izvajanjem pogodbe, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________ . Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM IN PRIMOPREDAJA OPREME

17. člen

Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, izvajalec in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik. O prevzemu blaga sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali blago ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; - datum prevzema blaga; - morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga; - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave; - ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov; - ugotovitev o izvedbi šolanja... Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil še: - tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, - navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku, - naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS (s kontaktnimi osebami in tel/GSM številkami ter e-mail naslovi), - vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme in - zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku... Izvajalec lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo..

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

18. člen

Garancijska doba po tej pogodbi je _____________ (najmanj 12) mesecev. Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

19. člen

Za vse dobavljeno blago bo izvajalec v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

20. člen

Izvajalec mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 8 let po poteku garancijske dobe..

21. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja..

22. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO Instrument zavarovanja: menica z menično izjavo. Višina zavarovanja: 10 % skupne pogodbene vrednosti (kupoprodajne pogodbe). Čas veljavnosti: do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

23. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Instrument zavarovanja: menica z menično izjavo. Višina zavarovanja: 5 % skupne pogodbene vrednosti (kupoprodajne pogodbe). Čas veljavnosti: 1 teden po izteku garancijske dobe. Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti..

XI. ODSTOP OD POGODBE

24. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, - če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ 25. člen Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo..

XIII. REVIZIJSKA SLED

26. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XV. REŠEVANJE SPOROV

28. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

30. člen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do podpisa primopredajnega zapisnika oz. do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod in naročnik en (1) izvod. PRILOGE: - ponudba št._______ z dne___________ V/na ________________, dne ________________

## Izvajalec:                                                                              Naročnik:

## SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

## Direktorica:

## Doc.dr. Milena Kramar Zupan